## Sint-Maartenscollege
| Leveren | Monteren | Aansluiten in het lokaal | Inbedrijfstellen | Opmerkingen
Elektrotechniek
E-Voeding naar verdeelkast | E | E | E | E | E = E-installateur
Voedingskabel van verdeler naar docententafels besturing | E | E | M | M | W = W-installateur
Verlichting | E | E | E | E | M = Meubelleverancier
Dimbare verlichting natuurkunde | E | E | E | E | S = School
WCD in de wand | E | E | E | E | B = Bouwkundig aannemer
Bekabeling naar wcd in de wand | E | E | E | E
WCD tbv stofzuigen nabij de deur of in de gang | E | E | E | E
Bekabeling naar wcd voor stofzuigen | E | E | E | E
WCD in de meubels | M | M | M | E/M
Bekabeling naar de wcd in de meubels en naar overige apparatuur | M | M | M | E/M
Katrollen en wcd | M | M | M | E/M
WCD tbv katrollen | E | E | M | E/M
Bekabeling naar de plafond aansluitingen | E | E | E | E
WCD overige aansluitingen in de wanden | E | E | E | E
Bekabeling naar de overige wcd in de wanden | E | E | E | E
Noodstoppen in de wand voor gas en elektra | E | E | E | E
Noodstoppen in de meubels voor gas en elektra | M | M | M | M
Loze buis tbv noodstoppen in de wanden | E | E | E | E
Bekabeling naar de noodstoppen | E | E | E | E
Voedingen tbv ventilatoren zuurkasten | E | E | E | E
Stuurstroom bekabeling zuurkast ventilator | W | W | W | W/M
Besturing voor de zuurkast ventilator | M | M | M | W/M
Voedingen tbv ventilator chemicalien opslag | E | E | E | E
Signalering GBS storing ventilator zuurkast en chemicaliën opslag | W | W | W | W
Verdeelkasten tbv lokalen BiNaSk | E | E | E | E
Aardlekschakelaars en automaten | E | E | E | E
Magneetschakelaars voor Elektra | E | E | E | E
Magneetschakelaars voor Gassen | E | E | E | E
Bekabeling naar de gaskleppen | E | E | E | E
Sleutelschakelaars en drukknoppen tbv E en G, docent en leerlingen apart | M | M | M | M
Aarding voor de brandveiligheidskasten en gaskasten | E | E | M | M
Data
Data bekabeling naar het lokaal | E | E | E | E
RJ45 aansluitpunten wand en plafond | E | E | E | E
230V voorziening voor digibord | E | E | E | E
RJ45 aansluitpunten in docententafel | E | E | E | E
HDMI bekabeling van bord naar docent | E | E | E | E
Aansluitpunt HDMI en USB achter het bord | E | E | E | E
Aansluitpunt HDMI en USB in docententafel | E | E | E | E
Loze dozen in het meubilair voor data en HDMI en USB | M | M | M | M
In blad docententafel kabeldoorvoer voor data en HDMI en USB | M | M | M | M
Loze buis tussen docententafel en digibord | E | E | E | E
Gassen
Gasflessen kast | M | M | M | M
Gasleiding naar de lokalen | W | W | M | M
Gas mageneetklep en B-klep ( alle gassen docent en leerlingen apart schakelen in lokaal) | W | W | M | M
Afsluiters in elk meubel | W | W | W | W
Leidingen tbv verdeling in het lab | W | W | M | M
Kranen in de meubels | M | M | M | M
Water
Leiding naar het lokaal | W | W | W | W
Afsluiter bij binnenkomst lokaal | W | W | W | W
CA klep plaatsen | W | W | W | W
Verdeling in het lokaal | W | W | W | W
Kranen in de meubels | M | M | M | M
Boilers | M | M | M | M
Mengkranen | M | M | M | M
Nooddouche, doorstroom | W | W | W | W
Oogdouche, doorstroom | M | M | M | M
EA kleppen tbv legionella voor de oogdouche | W | W | W | W
Afvoer
Leiding werk naar alle punten | W | W | M | W/M
Sifon | M | M | M | W/M
Afzuiging
Ventilator zuurkast, | W | W | W | W
Afzuigkanaal tbv zuurkast, opslagkasten, klei-ovenafzuiging | W | W | W | W
Vlinderklep (regelklep, handbediend) tbv zuurkast | W | W | W | W
Dakdoorvoer tbv zuurkast | B | B | B | B
Ventilator chemicalien opslag | W | W | W | W
Vlinderklep (regelklep, handbediend) tbv chem opslag per kast | W | W | W | W
Dakdoorvoer tbv chem opslag | B | B | B | B
Volumebewaking chemicalien opslag, melding naar GBS | W | W | W | W
Meubels/apparatuur
Inrichting en practicum meubilair | M | M | M | M
Katrollen en plafondliften | M | M | M | M
Achterhout | B | B | B | B
Verduistering natuurkunde lokaal | S | S | S | S