## Algemene eisen
Bijlage 1 Programma van Eisen Inkoop BINASK Stichting Scholengroep Spinoza
Hoofdstuk | 1 | Algemene eisen
Eis | 1 | Opdrachtnemer dient akkoord te gaan met de overeenkomst voor een opdracht tot eenmalige levering, de Inkoop- en leveringsvoorwaarden van Stichting Scholengroep Spinoza, de Aanbestedingsleidraad en alle bijlagen, welke door Opdrachtnemer op juistheid en volledigheid zijn gecontroleerd. U gaat akkoord met deze zaken door het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van Bijlage 4.
Eis | 2 | De inschrijving dient een geldigheidsduur te hebben van 90 dagen gerekend vanaf de uiterste datum van ontvangst van de inschrijvingen. Bij een juridische procedure in de vorm van een kortgeding zal de geldigheidsduur van de inschrijving automatisch worden verlengd tot 45 dagen na de mededeling van het kort geding.
Eis | 3 | Alle door uw organisatie overgelegde gegevens zijn volledig en naar waarheid ingevuld en kunnen door u gestand worden gedaan. U gaat ermee akkoord dat indien u onjuiste en of onvolledige gegevens heeft verstrekt, u wordt uitgesloten van gunning, zonder recht op vergoeding van welke schade of kosten dan ook.
Eis | 4 | U verklaart dat u zich in het kader van deze aanbesteding niet schuldig heeft gemaakt aan vooroverleg met mogelijke concurrenten, waarbij prijzen en wijze van offreren worden afgestemd.
Eis | 5 | Als hoofdaannemer draagt u volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten van uw onderaannemers. U verzorgt de communicatie namens en naar de onderaannemer. Facturering van werkzaamheden die in onderaanneming worden uitgevoerd, wordt door de hoofdaannemer verzorgd.
Eis | 6 | In geval Opdrachtnemer beslist om onderaannemers in te zetten eist de aanbestedende dienst dat de Opdrachtnemer de onderaannemer informeert over alle contractuele stukken die ten grondslag liggen aan uitvoering van deze.
Eis | 7 | Vigerende regelgeving op het gebied van ARBO, NEN normering, milieu en ergonomische eisen zijn van toepassing.
Eis | 8 | Indien de overeenkomst binnen de looptijd wordt beëindigd vanwege een onjuiste calculatie, onvoldoende prestatie of andere tekortkomingen die aan de Opdrachtnemer kunnen worden toegeschreven, is de Opdrachtnemer verplicht de schade te vergoeden die door de annulering ontstaat. Onder schade wordt in dit verband ook verstaan het verschil tussen de overeengekomen prijs met de Opdrachtnemer en de eventueel hogere prijs voor het laten leveren van de overeengekomen dienstverlening door een derde partij, berekend over de nog resterende looptijd van de soort overeenkomst.
Eis | 9 | Opdrachtgever heeft het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst onder gelijke voorwaarde locaties te muteren door deze toe te voegen of uit het contract te halen, met een opzegtermijn van 3 maanden.
Eis | 10 | Opdrachtnemer levert alleen na schriftelijke opdracht van Aanbestedende dienst.
Eis | 11 | Bij uitvoering van de overeenkomst handelt Opdrachtnemer conform de relevante (Europese) wetten en verordeningen. Maatregelen en voorschriften die door de rijksoverheid, de provinciale en/of gemeentelijke overheid dan wel door andere daartoe aangewezen organen zoals Nederlandse normen en praktijkrichtlijnen (NEN-normen) worden door Opdrachtnemer nageleefd.
Eis | 12 | De Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tijdig en juist informeren over relevante wijzigingen en/of ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van dienstverlening. Boetes welke volgen uit een wanprestaties van Inschrijver worden door Inschrijver vergoed.
Eis | 13 | De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die bij Opdrachtgever ontstaat voorkomend uit het niet of niet tijdig nakomen of signaleren van activiteiten op grond van normen, wetten en regels op het gebied van inspectie, keuring en onderhoud. Boetes welke volgen uit een wanprestaties van Opdrachtnemer worden door Opdrachtnemer vergoed.
Eis | 14 | De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de werkdagen (maandag t/m vrijdag). Op afroep moet dienstverlening in de weekenden uitgevoerd kunnen worden. Indien van de werkdagen afgeweken wordt, op verzoek van Opdrachtgever, zullen hier eventuele extra kosten aan verbonden zijn. De eventuele extra kosten dienen vóór uitvoering in overleg met Opdrachtgever worden vastgesteld.
Eis | 15 | Opdrachtnemer is tijdens kantooruren per email en/of telefonisch bereikbaar voor het ontvangen van meldingen, klachten en storingen. Dit emailadres of telefoonnummer zal niet wijzigen in geval van personeelswisselingen bij Opdrachtnemer.
Hoofdstuk | 2 | Prijzen en tarieven
Eis | 16 | De in de inschrijving aangeboden tarieven staan vast voor de totale duur van dit project en kunnen niet worden gewijzigd.
Eis | 17 | Alle vermelde prijzen en tarieven in uw inschrijving dienen gesteld te zijn exclusief BTW. De door Inschrijver aangeboden prijzen en tarieven dienen inclusief overige belastingen en/of heffingen dan wel bijkomende kosten te zijn. De prijzen dienen gesteld te zijn in Euro’s.
Eis | 18 | Voor het opgeven van de prijzen kunt u gebruik maken van bijlage 6 Calculatieblad. De prijzen dienen gespecificeerd te worden zoals aangegeven in het calculatieblad.
Eis | 19 | De aangeboden voorwaarden en kortingen gelden voor de gehele looptijd van de overeenkomst inclusief eventuele verlenging.
Eis | 20 | Eenmaal per jaar voorafgaand aan het volgende contractjaar (per januari) mag de aanneemsom (exclusief personele kosten) worden aangepast met het CBS Consumentenprijsindex (prijsindex 2015=100) met de jaarmutatie van oktober-oktober van het betreffende kalenderjaar. Indexeringen worden altijd schriftelijk onderbouwd aangeleverd en worden vastgesteld in overleg met Opdrachtgever. De indexeringen worden minimaal 2 maanden vóór 1 januari van het betreffende contractjaar schriftelijk ter goedkeuring aan Opdrachtgever aangeleverd en kunnen niet eerder doorgevoerd worden dan na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever. Na 1 januari vervalt het recht op indexatie voor dat betreffende jaar. Indexaties vinden altijd plaats per nieuw contractjaar (januari). Het eerste moment voor indexatie is 1 januari 2029.
Eis | 21 | Het is aannemelijk dat gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigingen in de samenstelling van de producten door wijzigingen in wettelijk bepalingen of door voortschrijdend inzicht kunnen optreden. Indien zich dit voordoet gaan Opdrachtgever en Inschrijver op korte termijn met elkaar in gesprek en bespreken of en zo ja wanneer de gewijzigde/nieuwe producten kunnen worden ingevoerd waarbij Inschrijver zich inspant om steeds een zo passend mogelijke invulling voor Opdrachtgever te bieden. Indien er aangepaste producten worden toegevoegd, geldt voor deze producten de korting welke in de inschrijving is opgenomen voor het te vervangen product. Deze korting zal worden berekend over de geldende brutoverkoopprijs zoals deze ook geldt voor andere afnemers in Nederland.
Hoofdstuk | 3 | Facturatie eisen
Eis | 22 | De vastgestelde prijs is inclusief alle bijkomende kosten.
Eis | 23 | Betaling voor de door Opdrachtnemer verricht*Bij orders boven € 25.000,00. * na goedkeuring opdrachtgever van DO inrichting/indelingstekeningen: 5% * na goedkeuring opdrachtgever van DO inrichting/indelingstekeningen: 5%Bij acht weken voor levering: 20% * Bij aanvang levering: 45% * Na oplevering incl. instructies aan gebruikers: 25% * Bij volledige afhandeling restpunten/opleverpunten: 5% Bij orders tot € 25.000,00 * 100% na levering
Eis | 24 | Facturen dienen na oplevering, per levering per lopend project te geschieden. Betalingsvoorwaarde is 30 dagen vanaf ontvangstdatum van de factuur, met uitzondering van de zomervakantieperiode gezien de mogelijke personele bezetting van de Opdrachtgever. Facturen voor afroep werkzaamheden vinden na afloop van deze specifieke dienstverlening plaats en worden eveneens per locatie opgemaakt en verstrekt.
Eis | 25 | Indien er een onderhoudscontract wordt aangegaan met de opdrachtnemer geldt voor alle soorten onderhoud (correctief dan wel vervangend) tot € 1.500,00 exclusief BTW dat de facturatie 100% achteraf plaats vindt gespecificeerd per locatie per handeling.
| 26 | Indien er een onderhoudscontract wordt aangegaan met de opdrachtnemer geldt voor alle soorten onderhoud (correctief dan wel vervangend) boven de drempel van 1.500,00 exclusief BTW is altijd op basis van offerte en opdrachtverstrekking.
Eis | 27 | De facturen dienen de volgende gegevens te bevatten: - geleverde werkzaamheden per locatie, per onderhoudscategorie. - factuurnummer; - BTW (percentage en bedrag); - locatie, contactpersoon; - afleveradres; - inkoopordernummer; - bijgevoegde getekend proces verbaal van oplevering door Opdrachtnemer
Eis | 28 | Opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur.
Eis | 29 | Indien Opdrachtgever hierom vraagt, dient ondernemer onmiddellijk en zonder vertraging, de factuurgegevens zoals door Opdrachtgever gewenst in digitale vorm (per e-mail) in een voor de Opdrachtgever leesbaar en vooraf overeengekomen format ter beschikking te stellen.
Eis | 30 | Opdrachtnemer zendt al diens facturen schriftelijk, voorzien van een betalingskenmerk, dossiernummer alsook zorgvuldig opgestelde specificatie, waaronder in ieder geval begrepen de naam van de behandelend medewerker van Opdrachtnemer alsook die van Stichting Scholengroep Spinoza alsmede de plaats en datum waar de werkzaamheden zijn verricht, conform de door School Facility gestelde eisen, aan: Stichting Scholengroep Spinoza, t.a.v. Financiële administratie, Stationsplein 4, 2275 AZ te Voorburg, via factuur@scholengroepspinoza.nl.
Eis | 31 | Facturen die niet voldoen aan bovengestelde eisen worden in principe niet in behandeling genomen en geretourneerd.
Hoofdstuk | 4 | Juridische eisen
Eis | 32 | Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de wet Ketenaansprakelijkheid worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalaanspraken van onderaannemers die (met een deel van) het werk worden belast.
Eis | 33 | De te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd conform de algemene wet- en regelgeving welke van toepassing zijn.
Eis | 34 | Opdrachtnemer garandeert dat deze zich gedurende de looptijd van de overeenkomst in zal spannen om schendig van de internationale sociale normen te voorkomen. De fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zijn vastgelegd in de conventies: - inzake afschaffing van dwangarbeid en slavernij (29, 105); - inzake rijwaring van discriminatie op het werk en in beroep (100, 111); - inzake afschaffing van kinderarbeid (138, 182); - inzake de vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen (87, 98); De mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (URVM) en uitwerkingen daarvan in bindende verdragen (zoals BuPo en Esocul) die arbeids- en bedrijfsrelevant zijn. Er wordt geen verdere toespitsing gemaakt.
Hoofdstuk | 5 | Operationele eisen
Eis | 35 | Opdrachtnemer zal na een daartoe verstrekt verzoek binnen 5 dagen een nadere offerte toezenden voor eventueel meerwerk. Meerkwerk wordt uitsluitend uitgevoerd na schriftelijk akkoord vooraf gegeven door opdrachtgever
Eis | 36 | De tijden voor de werkzaamheden zijn maandag tot en met vrijdag van 07:30 – 16:30 uur. Voor bepaalde werkzaamheden zullen andere tijden worden aangehouden, dit gaat altijd in overleg met de Opdrachtgever. Verzoeken tot afwijkingen hierop worden vooraf voorgelegd aan Opdrachtgever. Inschrijver levert inspanning om werkzaamheden zoveel als mogelijk buiten de onderwijsperiode te laten plaatsvinden.
Eis | 37 | Medewerkers van inschrijver dienen altijd een afspraak te maken om een locatie van opdrachtgever te bezoeken. Dit om het primair proces zo min mogelijk te storen.
Eis | 38 | Opdrachtnemer accepteert alleen bestellingen/opdrachten indien deze afkomstig zijn van een daartoe gemachtigde medewerker. Een lijst van functionarissen wordt hiertoe overhandigd na tekening van de conceptovereenkomst.
Eis | 39 | De Opdrachtnemer werkt uitsluitend met leveranciers die aan alle contractuele verplichtingen voldoen met betrekking tot de te leveren producten en diensten, evenals de gestelde kwaliteitseisen en geldende wet- en regelgeving. Bovendien moeten deze leveranciers voldoen aan de doelstellingen van Opdrachtgever.
Eis | 40 | Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de medewerkers zich aan te melden bij de contactpersoon van de locatie.
Eis | 41 | De Opdrachtnemer moet binnen 1 werkdag na ontvangst van een klacht een eerste reactie geven aan de klant. Deze reactie kan bestaan uit een bevestiging van de ontvangst van de klacht en een voorlopige indicatie van de te ondernemen stappen. De Opdrachtnemer moet binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht de klacht volledig hebben onderzocht en opgelost. Indien de klacht niet binnen deze termijn opgelost kan worden vanwege de complexiteit, moet de organisatie binnen deze 5 werkdagen een tussentijdse update aan de klant geven, inclusief een verwachte termijn voor de definitieve oplossing.
Eis | 42 | Het verhelpen van klachten die het gevolg zijn van de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden zonder verrekening uitgevoerd.
Eis | 43 | Opdrachtnemer mag bij de uitvoering van de opdracht slechts gebruik maken van onderaannemers (zijnde niet de Combinatiedeelnemers), indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van Aanbestedende dienst heeft gekregen. Dit geldt alleen voor onderaannemers die niet al bij de inschrijving zijn aangegeven.
Eis | 44 | Niet periodieke werkzaamheden worden van tevoren per e-mail aangekondigd bij contactpersoon van de locatie van Opdrachtgever. Planmatig onderhoud wordt bij voorkeur buiten schooltijden uitgevoerd.
Eis | 45 | Opdrachtnemer is in staat om waar nodig de Opdrachtgever te informeren over situaties waar maatwerkoplossingen aangeboden moeten worden en is in staat die uit te voeren.
Eis | 46 | Inschrijver heeft de inspanningsverplichting om alle items opgenomen in één opdracht in één levering uit te leveren.
Eis | 47 | Inschrijver dient rekening te houden met de (beperkingen van de) afmetingen van het trappenhuis, eventuele liften, hallen en of verhuisramen ten behoeve van de inhuizing en het transport op locatie van opdrachtgever. Opdrachtgever heeft echter geen opslagmogelijkheden. Opdrachtgever verstrekt geen fysieke en/of materiële ondersteuning bij het laden, lossen en overig intern transport.
Eis | 48 | Inschrijver garandeert één vaste projectleider die namens Inschrijver als aanspreekpunt fungeert gedurende het hele project en tevens fysiek aanwezig is bij de oplevering. De projectleider dient tot minimaal 6 maanden na de oplevering aanspreekpunt te blijven.
Eis | 49 | Opdrachtnemer wordt door Opdrachtgever beoordeeld op de geleverde prestaties. Opdrachtgever heeft het recht om steekproefsgewijs de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden te laten controleren door een externe onafhankelijke partij.
Eis | 50 | Gebruik van de faciliteiten van Opdrachtgever, waaronder toiletvoorziening, koffie/lunchmogelijkheden, maar ook watertappunten t.b.v. onderhoudsdoeleinden e.d., dient altijd plaats te vinden in overleg met de contactpersoon op locatie van Opdrachtgever.
Hoofdstuk | 6 | Personeelseisen
Eis | 51 | Opdrachtnemer dient de inzet van vakkundig en representatief personeel te garanderen.
Eis | 52 | Tijdens de looptijd van de overeenkomst beschikt Inschrijver voor de werkzaamheden over gekwalificeerd en vakbekwaam opgeleid personeel. Een VCA+ diploma voor de uitvoerende medewerkers is verplicht. Inschrijver toont middels vakdiploma’s aan dat zij over opgeleid personeel beschikt.
Eis | 53 | Opdrachtnemer beschikt over een netwerk aan gecertificeerde onderaannemers die de dienstverlening op zich kunnen nemen indien eigen personeel niet beschikbaar is. Deze onderaannemers zullen onder dezelfde voorwaarde als de in de overeenkomst gesteld werkzaamheden onder de hoofdelijke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer uitvoeren. De inzet van onderaannemers dient vooraf altijd bij Opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden.
Eis | 54 | Bij de inzet van (tijdelijk) vervangend personeel zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van ingewerkt en geschoold personeel. Bij vervanging van medewerkers worden gelijkwaardige functionarissen ingezet (zelfde functieniveau). De kosten voor de vervanging van de medewerkers in dienst van de Opdrachtnemer worden opgenomen in de integrale uurtarieven. Hiervoor kunnen geen extra kosten in rekening worden gebracht.
Eis | 55 | De Opdrachtnemer verzekert zich er tijdens de aannameprocedure van dat alle personeelsleden de vaardigheden bezitten die nodig zijn voor het werk dat zij zullen doen. Als blijkt dat de vaardigheid van een nieuw personeelslid beneden het niveau ligt dat verwacht kan worden in een bepaalde functie, zal de Opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor noodzakelijke training inclusief de kosten daarvan. Het is van belang dat de Opdrachtnemer aantoonbaar werkt aan de opleiding van zijn medewerkers.
Eis | 56 | Medewerkers die voor het uitvoeren van hun taken mondeling en/of schriftelijk moeten communiceren met medewerkers van Opdrachtgever, moeten de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig zijn.
Eis | 57 | Het personeel dat door Opdrachtnemer wordt ingezet op locatie dient aan de volgende minimale voorwaarden te voldoen: 1. Is voldoende gekwalificeerd voor de uitvoering van de opdracht 2. Is in voldoende mate door Opdrachtnemer geïnstrueerd 3. Houdt zich aan de Arbo- en Veiligheidsvoorschriften en heeft kennis van de eventueel voor de locatie geldende procedures en voorschriften. 4. Is niet in bezit van, dan wel onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen.
Eis | 58 | Het is de medewerkers van Opdrachtnemer verboden te roken in en rond de gebouwen (terrein). Bij het niet voldoen aan het voorgaande is Opdrachtgever gerechtigd de betrokken persoon te wijzen op de regels zoals verwoord in deze eis en te verplichten zich hieraan te houden. Bij weigering deze op te volgen is Opdrachtgever bevoegd de betrokken persoon de toegang tot de locatie te ontzeggen en/of van de locatie te (laten) verwijderen.
Eis | 59 | Opdrachtnemer dient zijn medewerkers verzorgde, representatieve, herkenbare en uniforme bedrijfskleding correct te laten dragen. Het dragen van een korte broek en/of hoofddeksel (tenzij geloof dit wenst) is niet toegestaan. Bij het niet voldoen aan het bovenstaande is Opdrachtgever gerechtigd de betrokken persoon de toegang tot de locatie te ontzeggen en/of van de locatie te (laten) verwijderen.
Eis | 60 | Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zal Opdrachtnemer de (geluids)overlast zoveel mogelijk proberen te beperken. Er mag dus geen geluidsapparatuur gebruikt worden
Eis | 61 | Een muziekspeler op de werkvloer is niet toegestaan tenzij anders bepaald door Opdrachtgever. In geval van bezwaren op gedrag van een medewerker van Opdrachtnemer zorgt Opdrachtnemer, na schriftelijk en gemotiveerd verzoek van Opdrachtgever, binnen 1 werkdag voor vervanging.
Eis | 62 | Het is niet toegestaan om voor privédoeleinden gebruik te maken van de telefoon, computers, afdrukapparatuur etc. van Opdrachtgever. Werknemers van de Opdrachtnemer dienen zich te gedragen als betamelijk gast van de Opdrachtgever.
Eis | 63 | Wanneer Opdrachtnemer samenwerkt met ZZP'ers of stagiaires dan dient dit vooraf gemeld te worden. Daarnaast dient er zoveel mogelijk met dezelfde medewerkers gewerkt te worden om de kwaliteit te waarborgen. Bij een stagiaire dient een volwaardige begeleider of uitvoerder aanwezig te zijn.
Eis | 64 | Indien naar mening van Aanbestedende dienst niet voldoende gekwalificeerd personeel door Opdrachtnemer is ingezet, kan Aanbestedende dienst de inzet van andere medewerkers eisen. Deze wijziging zal zonder kosten voor Aanbestedende dienst geschieden.
Eis | 65 | De Opdrachtnemer en haar medewerkers zijn geheimhouding verschuldigd over alle dienstaangelegenheden met een vertrouwelijk karakter die hen op locatie ter kennis komen.
Eis | 66 | De Opdrachtnemer hanteert een arbeidsvoorwaardenbeleid conform de van toepassing zijnde CAO.
Eis | 67 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de correctheid van de werkvergunningen van haar medewerkers. Indien het niet op orde hebben van de (juiste) werkvergunningen door de Opdrachtnemer leidt tot een boete voor Opdrachtgever, zal deze boete bij de Opdrachtnemer worden verhaald. Tevens heeft de Opdrachtnemer op de locaties van Opdrachtgever een lijst beschikbaar waarin wordt verklaard dat er van alle werknemers die op de lijst staan en werkzaam zijn op de locatie, een geldige legitimatiebewijs/ werkvergunning beschikbaar is.
Eis | 68 | Het te werk gestelde personeel dient zich altijd te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs, voorzien van een pasfoto (geen kopie). Bij het niet voldoen aan het bovenstaande is Opdrachtgever gerechtigd de betrokken persoon de toegang tot de locatie te ontzeggen en/of van de locatie te (laten) verwijderen. Een eventueel door Opdrachtgever verstrekte draagpas of bedrijfspas dient steeds zichtbaar te worden gedragen.
Hoofdstuk | 7 | Kwaliteit
Eis | 69 | Er wordt van Opdrachtnemer flexibiliteit verwacht bij bijzondere omstandigheden. Hier mag Opdrachtnemer, na overleg en akkoord van Opdrachtgever, marktconforme kosten voor berekenen. Marktconform dient aangetoond te worden door Opdrachtnemer.
Eis | 70 | Opdrachtnemer gebruikt de juiste (veilige) middelen en materialen. Deze middelen en materialen worden in goede kwaliteit ter beschikking door Opdrachtnemer.
Hoofdstuk | 8 | Veiligheid
Eis | 71 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de uitvoering van dienstverlening op de locaties van de Opdrachtgever en dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter bescherming van zijn personeel, personeel van de Opdrachtgever en derden, zijn eigendommen, eigendommen van Opdrachtgever en van derden tegen letsel, ongevallen en materiele schade.
Eis | 72 | Opdrachtnemer neemt alle maatregelen die nodig zijn om het werk veilig te kunnen doen en incidenten en ongevallen te voorkomen. Proactief wordt vermeden dat er sprake is van diefstal of vernieling van en aan de eigendommen van Opdrachtgever. Als een calamiteit zich voordoet dan wordt van de medewerkers van Opdrachtnemer verwacht dat zij handelend en schade beperkend optreden. Calamiteiten en bijna bedrijfsongevallen worden altijd gemeld aan de Opdrachtgever.
Eis | 73 | Werkzaamheden dienen met een pion, afzetlint, vloerbord of ander waarschuwingsteken afgeschermd te worden om de veiligheid te garanderen.
Eis | 74 | Opdrachtnemer zorgt dat de BHV binnen de organisatie en het personeel is ingeregeld.
Eis | 75 | (Schoonmaak)middelen en materiaal wordt niet onbeheerd achtergelaten.
Hoofdstuk | 9 | Accountmanagement
Eis | 76 | Opdrachtnemer is beschikbaar voor Opdrachtgever en op werkdagen tussen 8:00 - 17:00 uur bereikbaar op één vast telefoonnummer en één vast emailadres.
Eis | 77 | Inschrijver stelt voor Opdrachtgever vaste contactpersonen beschikbaar op het gebied van accountmanagement, facturatie en planning.
Eis | 78 | Bij projecten garandeert Inschrijver één vaste projectleider die namens Inschrijver als aanspreekpunt fungeert gedurende het hele project en tevens fysiek aanwezig is bij de oplevering.
Eis | 79 | Na oplevering vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen de Aanbestedende dienst en Opdrachtnemer over de algehele stand van zaken met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden en de soort overeenkomst. Aanbestedende dienst maakt een verslag van deze evaluatie en verstuurt deze binnen 10 werkdagen naar Opdrachtnemer. Indien verbeterpunten voor Opdrachtnemer zijn geconstateerd, krijgt Opdrachtnemer tot 10 werkdagen na ontvangst van het verslag om met een verbetervoorstel te komen.
Eis | 80 | Eventueel gemaakte aanvullende afspraken tijdens de evaluaties worden toegevoegd aan de overeenkomst voor een opdracht tot eenmalige levering. Na ondertekening van deze aanvulling door beide partijen is dit definitief.
Hoofdstuk | 10 | Communicatie en rapportages
Eis | 81 | Opdrachtnemer stelt voor Opdrachtgever vaste contactpersonen beschikbaar op het gebied van accountmanagement, facturatie en planning.
Eis | 82 | Opdrachtgever wenst duidelijke stucturen t.a.v accountmanagment, rapportage en overleg vast te stellen. Van Inschrijver wordt verwacht dat hij verantwoordelijkheden eenduidig vastlegt, dat heldere overlegstructuren aanwezig zijn en dat adequaat wordt gerapporteerd. Van inschrijver wordt aanwezigheid verwacht bij bepaalde bouwteam vergaderingen.
Inkoop BINASK, Stichting Scholengroep Spinoza – Programma van Eisen, PRJ-2504006.02, 13-03-2026. Commercieel vertrouwelijk

## BINASK
Bijlage 1 Programma van Eisen Inkoop BINASK Stichting Scholengroep Spinoza
Hoofdstuk | 11 | Algemene eisen
Eis | 83 | Inschrijver levert alleen nieuw BINASK meubilair na schriftelijke opdracht van Opdrachtgever.
Eis | 84 | Inschrijver beschikt over een volledig assortiment voor de inrichting van een BINASK inrichting of kan deze bij derden betrekken.
Eis | 85 | Al de aangeboden meubilair items dienen onbeschadigd aangeleverd en geplaatst te worden.
Eis | 86 | De in de onderwijsomgeving geldende eisen die aan de BINASK meubilair worden gesteld, of waarvoor de producten bestemd zijn. (“studentproof”) Al de aangeboden meubilair dienen vandalisme bestendig te zijn.
Eis | 87 | Elke door u te leveren en te plaatsen BINASK inrichting voldoet aan relevante wettelijke verplichtingen en andere relevante voorschriften van de overheid.
Eis | 88 | Inschrijver levert na schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtgever de geoffreerde BINASK inrichting. Deze worden zo snel mogelijk en in overleg, doch uiterlijk binnen 16 weken, na opdrachtbevestiging geleverd.
Eis | 89 | Inschrijver is bereid m.b.t. bestaande BINASK een aanbieding te doen voor: -inruil en/of; -inname en/of; -verwijderen en afvoeren.
Eis | 90 | Inschrijver verzorgt de instructie aan de medewerkers van Opdrachtgever. Deze medewerkers verzorgen vervolgens de instructie aan de gebruikers van de BINASK inrichting. Tijdens de instructie door Inschrijver wordt bij de installatie een toelichting gegeven op de werking hiervan.
Eis | 91 | Inschrijver levert en installeert de BINASK inrichting gebruiksklaar op.
Eis | 92 | Inschrijver levert gekwalificeerd personeel t.b.v. de advisering van de inrichting van de BINASK lokalen.
Eis | 93 | Het bij eis 95 bedoelde personeel heeft een ruime ervaring m.b.t. de advisering begeleiding van (her)inrichtingsprojecten en kan de architect en of aannemer op een juiste wijze aansturen om noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp van de BINASK inrichting te laten doorvoeren. Deze aanpassingen hebben betrekking op de noodzakelijke voorzieningen die getroffen moeten worden om een goede installatie van de BINASK inrichting mogelijk te maken.
Eis | 94 | Indien Inschrijver van mening is dat de architect en/of de aannemer niet voldoende uw wensen met betrekking tot de noodzakelijke aanpassingen inwilligt, treedt u in overleg met Opdrachtgever. In overleg zullen vervolgstappen worden bepaald.
Eis | 95 | Indien naar mening van Opdrachtgever niet voldoende gekwalificeerd personeel door Inschrijver is ingezet, kan Opdrachtgever de inzet van een andere projectleider eisen. Deze wijziging zal zonder kosten voor Opdrachtgever geschieden.
Eis | 96 | Inschrijver is in staat om t.b.v. de inrichting van de BINASK lokalen een werktekening voor aannemer, indelingstekening lokalen en productietekeningen in DWG en BIM aan te leveren. U levert op aanvraag van Opdrachtgever de benodigde (gewijzigde) tekeningen in DWG en BIM.
Hoofdstuk | 12 | Installatie eisen
Eis | 97 | Rekenen met leidingdiameters: Koud/warm koper diam. 12x 1/15x1mm (niet geïsoleerd), Aardgas koper diam. 12x 1/15x 1mm.
Eis | 98 | Al het meubilair dient aangesloten te worden op de E & W installateur aangelegde leidingen en kabels en schakelinstallatie.
Eis | 99 | Al het meubilair dient te functioneren zoals het beschreven is, bedrijfsgereed opgeleverd.
Eis | 100 | Al het meubilair dient getest te worden, de keuringsrapporten dienen aan de school overhandigd te worden.
Eis | 101 | De leverancier dient de as-built tekeningen in PDF en DWG aan de school te overhandigen.
Eis | 102 | Alle achterzijden van kasten / demonstatietafel welke zichtbaar zijn dienen afgewerkt te worden met zichtachterwanden en sokkels.
Eis | 103 | Alle kasten (deur / en ladekasten) dienen te worden voorzien van handgrepen.
Eis | 104 | Alle kasten (deur / en ladekasten) dienen te worden voorzien van PP of ABS randafwerking exclusief de brandveiligheidskast.
Eis | 105 | Koudwaterkraan Broen dubbele uitloop 2533 024 1007-52B (300 mm hoog) of gelijkwaardig.
Eis | 106 | Koudwaterkraan Broen 2533 024 1007-52B (300 mm hoog) of gelijkwaardig met proceswater.
Eis | 107 | Nooddouche Broen of gelijkwaardig.
Eis | 108 | Demiwaterkraan Broen 25 33 010 83 36-09 (300 mm hoog) of gelijkwaardig.
Eis | 109 | Mengkraan Broen 2536 013 1040-52B (300 mm hoog) of gelijkwaardig met perlator drinkwater.
Eis | 110 | Mengkraan Broen 2536 013 1040-52B (300 mm hoog) of gelijkwaardig met proceswater.
Eis | 111 | Vaatwasserkraan VSH-3560012 of gelijkwaardig met keerklep en sticker voor demiwater.
Eis | 112 | Vaatwasserkraan VSH-3560012 of gelijkwaardig met keerklep.
Eis | 113 | Oogdouche Broen 27 10 003 10 05 011 of gelijkwaardig.
Eis | 114 | Gaskraan 2 voudig staand 180 graden Broen 2532 096 1010-52M of gelijkwaardig.
Eis | 115 | Gaskraan 2 voudig staand 90 graden Broen 2532 095 1010-52M of gelijkwaardig.
Eis | 116 | Gaskraan 4 voudig staand Broen 2532 097 1010-52M of gelijkwaardig.
Eis | 117 | Gaskraan 1 voudig staand Broen 2532 070 1010-52M of gelijkwaardig.
Eis | 118 | Gaskranen dienen uitgevoerd te worden met een met beveiligde snelkoppeling.
Eis | 119 | Data aansluitingen uitvoeren met RJ-45 Cat 6a, overeenkomstig gebouwbekabeling.
Eis | 120 | Electra wandcontactdozen en elektra zuilen dienen uitgevoerd te worden met IP44
Eis | 121 | Het leidingwerk wordt uitgevoerd inclusief de vereiste terugslagkleppen, gasgebrekkleppen etc.
Eis | 122 | Afvoerleidingen dienen vervaardigd te worden van hard polyetheen GEBERIT PE 50, diam. 40 of diam. 50 mm, de bouw levert aan op ca. 200 mm. uit de vloer.
Eis | 123 | Alle maten dienen te worden opgenomen in het werk door Inschrijver voorafgaande aan de productie cq. montage.
Eis | 124 | Inclusief plaatsing en levering op de aangegeven positie en koppelen met leidingen.
Eis | 125 | De aardgasverbindingen dienen uitgevoerd te worden conform GASTEC 186 keurmerk.
Eis | 126 | De verbindingen dienen uitgevoerd te worden conform KIWA keurmerk 774/04.
Eis | 127 | Veiligheidssysteem principe en demarcatie voor demonstratietafel/lokalen bestaat uit: -Elektra op meubel met energiegoot t.b.v. aansluitingen, draaideur met cilinderslot, antraciet sokkel = leverancier; -Elektra onderverdeelkast, voorzien van: = Aannemer/installateur; - Hoofdschakelaar; - Aardlekschakelaar(s); - Installatieautomaten; - Magneetschakelaar(s); - Hulprelais t.b.v. laboratorium veiligheidsventiel; -Gasmagneet klep en gasgebrek klep t.b.v. gas = Aannemer/installateur; -Sleutelschakelaar met aan- en uitknop gas leerlingen + docentbureau (indien van toepassing) = leverancier; -Sleutelschakelaar met aan- en uitknop electra leerlingen + docentenmeubel boven blad = leverancier; -Noodstop op docentenmeubel voor gas + electra = leverancier; -Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging vaste spanning onder werkblad incl. bladdoorvoer = leverancier; -Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging boven blad achter schakelaar = leverancier.
Eis | 128 | Standaard dikte van het volkernblad is 16mm met een afwijkingsmarge van max 5%.
Eis | 129 | De in het PvE genoemde maatvoering mag max 5% van worden afgeweken.
Eis | 130 | De installaties en inrichting dienen aan de onderstaande normen te voldoen (laatste versie): NEN1010, NEN3140, NPR3378, Waterwerkbladen, PGS15, NEN-EN-IEC 61439 1 en 2, NEN-EN 14175 deel 1 t/m 7 en NEN-EN 13792, AI-18 en NPR 4500.
Hoofdstuk | 13 | Levensduur, garantie, onderhoud en vervanging
Eis | 131 | Reparatie die verricht dient te worden aan BINASK meubilair tijdens de garantieperiode wordt door de leverancier kosteloos en binnen 5 werkdagen uitgevoerd. De minimale garantieperiode betreft 60 maanden op meubilair en 12 maanden installatiegarantie.
Eis | 132 | Inschrijver garandeert 100% garantievergoeding voor alle kosten (materiaal-, materieel-, transport- en uurloonkosten).
Eis | 133 | Inschrijver dient op de inrichting een onderhoudstermijn te hanteren van 6 maanden. Deze onderhoudstermijn gaat in op datum dat de inrichting is opgeleverd. Tijdens deze onderhoudstermijn wordt een lijst gemaakt met verborgen gebreken of niet uitgevoerde reparaties. Deze lijst wordt aan de inschrijver verstrekt. Als alle problemen zijn verholpen, vindt de eindoplevering plaats.
Eis | 134 | Inschrijver levert de inrichting met een volledige, onvoorwaardelijke garantie. Dit houdt in dat in geval van defecten tijdens de garantieperiode, er tot kosteloze reparatie of vervanging wordt overgegaan.
Eis | 135 | Aangeboden inrichting dient in dezelfde uitvoering tot minimaal 60 maanden na datum van aflevering kunnen worden nageleverd.
Eis | 136 | Eventueel gebruiksaanwijzing worden verstrekt in de Nederlandse taal.
Eis | 137 | De inrichting moet zonder meerkosten in alle “standaard” kleuren zoals bij inschrijving aangeleverd leverbaar zijn.
Hoofdstuk | 14 | Duurzaamheidseisen
Eis | 138 | Voor al het aangeboden meubilair en de apparatuur geldt dat schoonmaak van het meubilair met de gangbare, milieuvriendelijke middelen eenvoudig schoongemaakt kunnen worden. Het dient tevens geen organische oplosmiddelen bevatten.
Eis | 139 | Afval, verpakkingsmateriaal e.d. dient regelmatig te worden opgeruimd en op aanzegging van Opdrachtgever af te voeren van het werk en het werkterrein, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
Eis | 140 | Er wordt door Inschrijver minimaal voldaan aan alle voor Opdrachtgever relevante milieuwet- en regelgeving. de inschrijver dient te voldoen aan duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Eis | 141 | Inschrijver verplicht zich om het per 1 januari 2006 geldende “Verpakkingenbesluit” en de overig van kracht zijnde (Europese) regelgeving en convenanten na te leven. Hierin is afgesproken dat gestreefd dient te worden naar: • reductie van de hoeveelheid verpakkingen; • gebruik van minder milieubelastende materialen; • recycling en hergebruik van verpakkingen. Indien de regeling op het gebied van verpakkingen en verpakkingsafval wijzigt zal Inschrijver deze naleven. Als dit op bezwaren stuit dient de ondernemer dit schriftelijk te melden bij Opdrachtgever. Materiaalresten, emballage, verpakkingsmiddelen, evenals door de werkzaamheden van de inschrijver ontstane verontreinigingen dienen direct te worden opgeruimd en afgevoerd door de inschrijver. Bij levering/inhuizing/installatie overblijvende milieu onvriendelijke materialen, inclusief de bijbehorende verpakkingsmaterialen, dienen door de ondernemer te worden verzameld en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, door of voor rekening van de inschrijver, te worden afgevoerd. de inschrijver garandeert dat de te gebruiken producten door de samenstelling, de wijze van productie, de verpakking, het gebruik en de afvalopbrengst het milieu niet sterker belast dan in de aanbieding is aangegeven. Van de inschrijver wordt verwacht dat hij zich inspant de milieuaspecten en mogelijke milieueffecten van de door hem gebruikte materialen, middelen en machines te verminderen.
Eis | 142 | De toepassing van milieugevaarlijke stoffen moet worden vermeden en is voor bepaalde stoffen zelf verboden
Inkoop BINASK, Stichting Scholengroep Spinoza – Programma van Eisen, PRJ-2504006.02, 13-03-2026. Commercieel vertrouwelijk

## Positieplan
Positieplan Sint-Maartenscollege
Ruimte | Positie | Aantal | Producten | Afmetingen (lxbxh) | Opmerkingen
B2.08 Instructieruimte Biologie
B2.08 Instructieruimte Biologie | Pos 001 | 1 stuks | Vitrinekasten opstelling, bestaande uit: | 6000x450x2015 mm
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 6 stuks | vitrinekast bestaande uit bovenkant vitrine en onderkant dichte kasten met gelijksluitend slotje. Per stuk bestaande uit: aluminium profiel, voorzijde veiligheidsglas, 2 schuifruiten met ingeslepen greepjes en slot, legplanken, in hoogte verstelbaar, stelvoeten, bodemplaat | 1200x450x2015 mm
B2.08 Instructieruimte Biologie | Pos 002 | 1 stuk | Demonstratietafel | 3000x750x910 mm | Hergebruik lokaal 006, demontage en montage in de nieuwbouw
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | volkern werkblad
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak (rechts) | 589x475 mm
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | koudwater kraan
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | sifon met afvoer
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | spoelkast (rd) | 600x475x910 mm
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | lade-deurkast (ld) | 600x475x910 mm
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | lade-deurkast (ld) | 600x475x910 mm
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | lade-deurkast met 4 lades | 6000x475x910 mm
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | afplating voorzijde, volle hoogte
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 800 mm
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 4 stuks | koppanelen
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | elektrakabelgoot gemonteerd onder het werkblad
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | dubbele wcd 230 V, randaarde, gemonteerd in kabelgoot
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 2 stuks | lege doos tbv data/HDMI excl. Bekabeling/incl. scheidingsschot
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diameter 80 mm
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | oogdouche tafelmodel
B2.08 Instructieruimte Biologie | Pos 003 | 1 stuk | Docentenstoel hoog |  | Levering door derden
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | docentenstoel bestaande uit aluminium voetkruis en prolypropyleen-zitschaal
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | verhoogde gasveer 515-715 mm
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | voetenring
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | dubbelwielen voor harde bodem
B2.08 Instructieruimte Biologie | Pos 004 | 1 stuk | Wandtafel Spoelbak | 1200x600x930 mm
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | volkern blad
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak | 589x475 mm
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | sifon met afvoerleiding
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | mengkraan
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | boiler 10 liter inclusief lekbak, leidingwerk en elektra
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | spoelbakkast (ld) | 600x475x910 mm
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | lade-deurkast (rd) | 600x475x910 mm
B2.08 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | appendages en elektrische voorzieningen, inclusief leidingwerk en bekabeling
B2.09 Instructieruimte Biologie
B2.09 Instructieruimte Biologie | Pos 005 | 1 stuks | Vitrinekasten opstelling, bestaande uit: | 6000x450x2015 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 5 stuks | vitrinekast bestaande uit bovenkant vitrine en onderkant dichte kasten met gelijksluitend slotje. Per stuk bestaande uit: aluminium profiel, voorzijde veiligheidsglas, 2 schuifruiten met ingeslepen greepjes en slot, legplanken, in hoogte verstelbaar, stelvoeten, bodemplaat | 1200x450x2015 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie | Pos 006 | 1 stuk | Wandtafel Spoelbak | 1200x600x930 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | volkern blad
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak | 589x475 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | sifon met afvoerleiding
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | mengkraan
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | boiler 10 liter inclusief lekbak, leidingwerk en elektra
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | spoelbakkast (rd) | 600x475x910 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | lade-deurkast (ld) | 600x475x910 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | appendages en elektrische voorzieningen, inclusief leidingwerk en bekabeling
B2.09 Instructieruimte Biologie | Pos 007 | 1 stuk | Demonstratietafel | 3000x750x930 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | volkern werkblad
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak (rechts) | 589x475 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | koudwater kraan
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | sifon met afvoer
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | spoelkast (rd) | 600x475x910 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | lade-deurkast (ld) | 600x475x910 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | lade-deurkast met 4 lades | 550x475x910 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | lade-deurkast met 4 lades | 550x475x910 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | afplating voorzijde, volle hoogte
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 1200 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 4 stuks | koppanelen
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | elektrakabelgoot gemonteerd onder het werkblad
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | dubbele wcd 230 V, randaarde, gemonteerd in kabelgoot
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 2 stuks | lege doos tbv data/HDMI excl. Bekabeling/incl. scheidingsschot
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diameter 80 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | oogdouche tafelmodel
B2.09 Instructieruimte Biologie | Pos 008 | 1 stuk | Docentenstoel hoog |  | Levering door derden
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | docentenstoel bestaande uit aluminium voetkruis en prolypropyleen-zitschaal
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | verhoogde gasveer 515-715 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | voetenring
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | dubbelwielen voor harde bodem
B2.09 Instructieruimte Biologie | Pos 009 | 1 stuk | Microscopenkast | 1200x600x2015 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | microscopenkast met dubbele deur | 1200x600x2015 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | 5 x versterkte legplank
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 20 stuks | wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | bedrading voor 230V wandcontactdoos
B2.10 Instructieruimte Biologie
B2.10 Instructieruimte Biologie | Pos 010 | 1 stuks | Vitrinekasten opstelling, bestaande uit: | 6000x450x2015 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 5 stuks | vitrinekast bestaande uit bovenkant vitrine en onderkant dichte kasten met gelijksluitend slotje. Per stuk bestaande uit: aluminium profiel, voorzijde veiligheidsglas, 2 schuifruiten met ingeslepen greepjes en slot, legplanken, in hoogte verstelbaar, stelvoeten, bodemplaat | 1200x450x2015 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie | pos 011 | 1 stuk | Wandtafel Spoelbak | 1200x600x930 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | volkern blad
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak | 589x475 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 2 stuks | sifon met afvoerleiding
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | mengkraan
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | boiler 10 liter inclusief lekbak, leidingwerk en elektra
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | spoelbakkast (ld) | 600x475x910 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | lade-deurkast (rd) | 600x475x910 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | appendages en elektrische voorzieningen, inclusief leidingwerk en bekabeling
B2.10 Instructieruimte Biologie | Pos 012 | 1 stuk | Demonstratietafel | 3000x750x930 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | volkern werkblad
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak (rechts) | 589x475 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | koudwater kraan
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | sifon met afvoer
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | spoelkast (rd) | 600x475x910 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | lade-deurkast (ld) | 600x475x910 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | lade-deurkast met 4 lades | 550x475x910 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | lade-deurkast met 4 lades | 550x475x910 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | afplating voorzijde, volle hoogte
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 1800 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 4 stuks | koppanelen
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | elektrakabelgoot gemonteerd onder het werkblad
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | dubbele wcd 230 V, randaarde, gemonteerd in kabelgoot
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 2 stuks | lege doos tbv data/HDMI excl. Bekabeling/incl. scheidingsschot
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diameter 80 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | oogdouche tafelmodel
B2.10 Instructieruimte Biologie | Pos 013 | 1 stuk | Docentenstoel hoog |  | Levering door derden
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | docentenstoel bestaande uit aluminium voetkruis en prolypropyleen-zitschaal
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | verhoogde gasveer 515-715 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | voetenring
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | dubbelwielen voor harde bodem
B2.10 Instructieruimte Biologie | Pos 014 | 1 stuk | Microscopenkast | 1200x600x2015 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | microscopenkast met dubbele deur | 1200x600x2015 mm
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 5 stuks | versterkte legplank
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 20 stuks | wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
B2.10 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuk | bedrading voor 230V wandcontactdoos
B2.18 TOA Kabinet Biologie
B2.18 TOA Kabinet Biologie | Pos 015 | 1 stuk | Eilandtafel plintsysteem | 2700x1800x930
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | eindpaneel
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | volkern blad
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  |  | kopunit kastcombinatie bestaande uit:
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | polypropyleen dubbele spoelbak | 600x400x250 mm
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | sifon met afvoerleiding
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | mengkraan
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | boiler 10 liter inclusief lekbak, leidingwerk en elektra
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 2 stuks | lade-deurkast (rd) inclusief plint en legplank | 600x600x910 mm
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | spoelbakkast | 600x600x910 mm
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  |  | uitlandtafel:
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 3 stuks | ladenkast (ld) inclusief plint met 5 lades | 600x400x910 mm
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | nis t.b.v. vaatwasser incl WCD | 900x600x910 mm
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | nis t.b.v. koelkast incl WCD | 900x600x910 mm
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | appendages en elektrische voorzieningen, inclusief leidingwerk en bekabeling
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 6 stuks | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 2 stuks | dubbele gaskraan
B2.18 TOA Kabinet Biologie | Pos 016 | 1 stuk | Kastenopstelling met deuren, bestaande uit: | 6000x450x2715 mm
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 5 stuks | bergkast met dubbele deur | 1200x450x2015 mm
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 5 stuks | bovenkast met dubbele deur | 1200x450x700 mm
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | rolladder
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | ladderrails
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | ladder houder
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | plinten tot aan plafond | circa 300 mm
B2.18 TOA Kabinet Biologie | Pos 017 | 1 stuk | Kastenopstelling met deuren, bestaande uit: | 2400x450x2715 mm
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 2 stuks | bergkast met dubbele deur | 1200x450x2015 mm
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 2 stuks | bovenkast met dubbele deur | 1200x450x700 mm
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | ladderrails
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | ladder houder
B2.18 TOA Kabinet Biologie |  | 1 stuk | plinten tot aan plafond en plinten zijkant | circa 300 mm
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde | Pos 018 | 1 stuk | Demonstratietafel | 3000x750x900 mm | Hergebruik lokaal 107, demontage en montage in de nieuwbouw
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | volkern werkblad
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak (links) | 589x475 mm
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | koudwater kraan
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | sifon met afvoer
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | spoelkast (ld) | 600x475x910 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | lade-deurkast (rd) | 600x475x910 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | lade-deurkast (rd) | 550x475x910 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | lade-deurkast met 4 lades | 550x475x910 mm
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | afplating voorzijde, volle hoogte
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 1800 mm
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 4 stuks | koppanelen
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | elektrakabelgoot gemonteerd onder het werkblad
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | dubbele wcd 230 V, randaarde, gemonteerd in kabelgoot
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 2 stuks | lege doos tbv data/HDMI excl. Bekabeling/incl. scheidingsschot
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diameter 80 mm
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | oogdouche tafelmodel
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde | Pos 019 | 1 stuk | Docentenstoel hoog |  | Levering door derden
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | docentenstoel bestaande uit aluminium voetkruis en prolypropyleen-zitschaal
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | verhoogde gasveer 515-715 mm
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | voetenring
B2.11 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | dubbelwielen voor harde bodem
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde | Pos 020 | 1 stuk | Kastenopstelling met deuren, bestaande uit: | 6000x600x2715 mm
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 3 stuks | bergkast met dubbele deur | 2000x600x2015 mm
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 3 stuks | bovenkast met dubbele deur | 2000x600x700 mm
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | rolladder
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | ladderrails
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | ladder houder
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | plinten tot aan plafond | circa 300mm
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde | Pos 021 | 1 stuk | Eilandtafel plintsysteem | 5000x1200x930
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | eindpaneel
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | volkern blad
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  |  | kopunit kastcombinatie bestaande uit:
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak | 600x400x250 mm
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | sifon met afvoerleiding
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | koudwaterkraan
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | lade-deurkast (rd) inclusief plint en legplank | 600x600x910 mm
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | spoelbakkast | 600x600x910 mm
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  |  | uitlandtafel:
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 6 stuks | lade-deurkast (ld) inclusief plint met legplank | 600x400x910 mm
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 6 stuks | ladenkast (ld) inclusief plint met 5 lades | 600x475x910 mm
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuks | open nis | 1200x475x910 mm
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | appendages en elektrische voorzieningen, inclusief leidingwerk en bekabeling
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | Mediabrug op werktafel | 4200 mm
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 4 stuks | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | dubbele gaskraan
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde | Pos 022 | 1 stuk | Kastenopstelling met deuren, bestaande uit: | 3600x450x2715 mm
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 3 stuks | bergkast met dubbele deur | 1200x450x2015 mm
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 3 stuks | bovenkast met dubbele deur | 1200x450x700 mm
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | ladderrails
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | ladder houder
B2.19 TOA Kabinet Natuurkunde |  | 1 stuk | plinten tot aan plafond | circa 300 mm
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde | Pos 023 | 1 stuk | Docentenstoel hoog |  | Levering door derden
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | docentenstoel bestaande uit aluminium voetkruis en prolypropyleen-zitschaal
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | verhoogde gasveer 515-715 mm
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | voetenring
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | dubbelwielen voor harde bodem
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde | Pos 024 | 1 stuk | Demonstratietafel | 3000x750x930 mm
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | volkern werkblad
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak (rechts) | 589x475 mm
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | koudwater kraan
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | sifon met afvoer
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | spoelkast (rd) | 600x475x910 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | lade-deurkast (ld) | 600x475x910 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | lade-deurkast met 4 lades | 550x475x910 mm
B2.09 Instructieruimte Biologie |  | 1 stuks | lade-deurkast met 4 lades | 550x475x910 mm
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | afplating voorzijde, volle hoogte
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 1800 mm
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 4 stuks | koppanelen
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | elektrakabelgoot gemonteerd onder het werkblad
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | dubbele wcd 230 V, randaarde, gemonteerd in kabelgoot
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 2 stuks | lege doos tbv data/HDMI excl. Bekabeling/incl. scheidingsschot
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diameter 80 mm
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde
B2.12 Instructieruimte Natuurkunde |  | 1 stuk | oogdouche tafelmodel
B2.13 Theorie Na/Sk
B2.13 Theorie Na/Sk | Pos 025 | 1 stuk | Demonstratietafel | 3000x750x930 mm
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | volkern werkblad
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak (rechts) | 589x475 mm
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | koudwater kraan
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | sifon met afvoer
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | spoelkast (rd) | 600x475x910 mm
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuks | lade-deurkast (ld) | 600x475x910 mm
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuks | lade-deurkast met 4 lades | 550x475x910 mm
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuks | lade-deurkast met 4 lades | 550x475x910 mm
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | afplating voorzijde, volle hoogte
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 1800 mm
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 4 stuks | koppanelen
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | elektrakabelgoot gemonteerd onder het werkblad
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | dubbele wcd 230 V, randaarde, gemonteerd in kabelgoot
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 2 stuks | lege doos tbv data/HDMI excl. Bekabeling/incl. scheidingsschot
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diameter 80 mm
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | oogdouche tafelmodel
B2.13 Theorie Na/Sk | Pos 026 | 1 stuk | Docentenstoel hoog |  | Levering door derden
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | docentenstoel bestaande uit aluminium voetkruis en prolypropyleen-zitschaal
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | verhoogde gasveer 515-715 mm
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | voetenring
B2.13 Theorie Na/Sk |  | 1 stuk | dubbelwielen voor harde bodem
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde | Pos 027 | 1 stuk | Zuurkast
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | bypass
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | luchtstroombewaker
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | steinzeug werkblad
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | steinzeug afvoerbakje met sifon en aansluitkoppeling
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | onderkast met schuifdeuren
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | appendages en elektra:
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | koudwater
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 3 stuks | wandcontactdoos 230V, randaarde, klapdeksel
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuks | gaskraan 2-voudig
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  |  | technische specificatie:
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  |  | afmetingen (bxdxh) | 1500x750x2540 mm
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  |  | aansluitmond diameter | 200mm
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  |  | afzuigcapaciteit Q1 | 650 m3/h
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  |  | drukverschil | 40 Pa
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  |  | verlichtingsamatuur, TLD | 2x 36 Watt
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde | Pos 028 | 8 stuks | Practicumtafel | 3400x600x750 mm
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  |  | labtafel: 2x werkblad van ca. 1400x600x2050 mm met een middenzuil van ca. 600x300 mm, bladdikte van 38 mm voorzien van een 12 mm solid surface werkblad met afgeronde randen voorzien van: | 3400x600x750 mm
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 16 stuks | dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging en spatscherm 2x per zijde van middenzuil
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 16 stuks | enkele gaskraan 1x per zijde van middenzuil
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 16 stuks | laagspanningsaansluiting 2x en 1x aardbus per zijde van middenzuil
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde | Pos 029 | 1 stuk | Demonstratietafel | 3000x750x920 mm | Hergebruik lokaal 108, demontage en montage in de nieuwbouw
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | volkern werkblad
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak (links) | 589x475 mm
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | koudwater kraan
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | sifon met afvoer
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | spoelkast (ld) | 600x475x910 mm
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 3 stuks | lade-deurkast (rd) | 600x475x910 mm
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuks | lade-deurkast (rd) | 550x475x910 mm
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuks | lade-deurkast met 3 lades | 550x475x910 mm
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | afplating voorzijde, volle hoogte
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 1800 mm
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 4 stuks | koppanelen
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | elektrakabelgoot gemonteerd onder het werkblad
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | dubbele wcd 230 V, randaarde, gemonteerd in kabelgoot
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 2 stuks | lege doos tbv data/HDMI excl. Bekabeling/incl. scheidingsschot
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diameter 80 mm
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | oogdouche tafelmodel
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde | Pos 030 | 1 stuk | Docentenstoel hoog |  | Levering door derden
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | docentenstoel bestaande uit aluminium voetkruis en prolypropyleen-zitschaal
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | verhoogde gasveer 515-715 mm
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | voetenring
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | dubbelwielen voor harde bodem
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde | Pos 031 | 1 stuk | Nooddouche |  | Levering door aannemer
B2.15 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | nooddouche voor wandbevestiging
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde | Pos 032 | 1 stuk | Zuurkast |  | Hergebruik, demontage en montage in de nieuwbouw
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | bypass
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | luchtstroombewaker
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | steinzeug werkblad
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | steinzeug afvoerbakje met sifon en aansluitkoppeling
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | onderkast met schuifdeuren
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | appendages en elektra:
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | koudwater
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 3 stuks | wandcontactdoos 230V, randaarde, klapdeksel
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuks | gaskraan 2-voudig
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  |  | technische specificatie:
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  |  | afmetingen (bxdxh) | 1510x770x2520 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  |  | aansluitmond diameter | 200mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  |  | afzuigcapaciteit Q1 | 650 m3/h
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  |  | drukverschil | 40 Pa
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  |  | verlichtingsamatuur, TLD | 2x 36 Watt
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde | Pos 033 | 1 stuk | Veiligheidskast |  | Hergebruik, demontage en montage in de nieuwbouw
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  |  | 90 minuten brandwerend
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  |  | voorzien van:
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  |  | 1 bodemopvangbak 55 liter
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  |  | 3 opvanglegborden 33 liter
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | koofaftimmering tot plafond
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  |  | technische specificatie:
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  |  | maatvoering uitwendig (bxdxh) | 1200x660x1965 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  |  | aansluitmond diameter | 75 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  |  | afzuigcapaciteit | 9 m3/h
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  |  | drukverschil | 4 Pa
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde | Pos 034 | 1 stuk | Zuren- en logenkast | 600x480x2020 mm | Hergebruik, demontage en montage in de nieuwbouw
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | zuren- en logenkast | 600x480x2020 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | aansluiten en inbedrijfstellen (Ventilatie)
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde | Pos 035 | 1 stuk | Kastenopstelling met deuren, bestaande uit: | 1200x600x2015 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 2 stuks | bergkast met dubbele deur | 600x600x2015 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde | Pos 036 | 1 stuk | Eilandtafel plintsysteem | 4200x1800x930
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | eindpaneel
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | volkern blad
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 2 stuks | kopunit kastcombinatie bestaande uit:
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 2 stuks | polypropyleen spoelbak | 600x400x250 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 2 stuks | sifon met afvoerleiding
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 2 stuks | mengkraan
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | boiler 10 liter inclusief lekbak, leidingwerk en elektra
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | cooker met kraan |  | Hergebruik, demontage en montage in de nieuwbouw
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 4 stuks | lade-deurkast (rd) inclusief plint en legplank | 600x600x910 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 2 stuks | spoelbakkast | 600x600x910 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | uitlandtafel:
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 4 stuks | lade-deurkast (ld) inclusief plint met legplank | 600x600x910 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 2 stuks | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 600x600x910 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | nis t.b.v. vaatwasser incl WCD | 600x600x910 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | nis t.b.v. vriezer incl WCD | 600x600x910 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | appendages en elektrische voorzieningen, inclusief leidingwerk en bekabeling
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 6 stuks | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuks | dubbele gaskraan
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 2 stuks | oogdouche tafelmodel
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde | Pos 037 | 1 stuk | Kastenopstelling met deuren, bestaande uit: | 3600x450x2715 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | bergkast met dubbele deur | 1200x450x2015 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 2 stuks | bergkast met dubbele deur, onderkant lades en bovenkant legplanken | 1200x450x2015 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 3 stuks | bovenkast met dubbele deur | 1200x450x700 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | rolladder
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | ladderrails
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | ladder houder
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | plinten tot aan plafond | ca 300mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde | Pos 038 | 1 stuk | Nooddouche |  | Levering door aannemer
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | nooddouche voor wandbevestiging
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde | Pos 039 | 1 stuk | Kastenopstelling met deuren, bestaande uit: | 4800x450x2715 mm | Hergebruik, demontage en montage in de nieuwbouw
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 4 stuks | bergkast met dubbele deur | 1200x480x2020 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 4 stuks | bovenkast met dubbele deur | 1200x480x885 mm
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | ladderrails
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | ladder houder
B2.20 TOA Kabinet Scheikunde |  | 1 stuk | plinten tot aan plafond | ca 300mm
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde | Pos 040 | 1 stuk | Nooddouche |  | Levering door aannemer
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | nooddouche voor wandbevestiging
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde | Pos 041 | 8 stuks | Practicumtafel | 3400x600x750 mm
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  |  | labtafel: 2x werkblad van ca. 1400x600x2050 mm met een middenzuil van ca. 600x300 mm, bladdikte van 38 mm voorzien van een 12 mm solid surface werkblad met afgeronde randen voorzien van: | 3400x600x750 mm
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 16 stuks | dubbele wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging en spatscherm 2x per middenzuil
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 16 stuks | enkele gaskraan 1x per middenzuil
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 16 stuks | laagspanningsaansluiting 2x en 1x aardbus per zijde van middenzuil
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde | Pos 042 | 1 stuk | Demonstratietafel | 3000x750x930 mm
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | volkern werkblad
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak (rechts) | 589x475 mm
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | koudwater kraan
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | sifon met afvoer
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | spoelkast (rd) | 600x475x910 mm
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuks | lade-deurkast (ld) | 600x475x910 mm
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuks | lade-deurkast met 4 lades | 550x475x910 mm
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuks | lade-deurkast met 4 lades | 550x475x910 mm
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | afplating voorzijde, volle hoogte
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 1800 mm
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 4 stuks | koppanelen
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | elektrakabelgoot gemonteerd onder het werkblad
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | dubbele wcd 230 V, randaarde, gemonteerd in kabelgoot
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 2 stuks | lege doos tbv data/HDMI excl. Bekabeling/incl. scheidingsschot
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diameter 80 mm
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | oogdouche tafelmodel
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde | Pos 043 | 1 stuk | Docentenstoel hoog |  | Levering door derden
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | docentenstoel bestaande uit aluminium voetkruis en prolypropyleen-zitschaal
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | verhoogde gasveer 515-715 mm
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | voetenring
B2.14 Practicumlokaal Scheikunde |  | 1 stuk | dubbelwielen voor harde bodem
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT | Pos 044 | 4 stuks | Boemerang tafel
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  |  | Solid surfase boomerang tafel bestaande uitbestaande uit: solid surface werkblad Rond 2300mm kleur: Glacier white frame half rond boemerang servicetower stahoogte afm. 950x850x900mm uitgevoerd met: solid surface werkblad kleur: unikleur n.t.b. 1 st solid surface spoelbak afm. 310x260x170mm glacier white aluminium stootprofielen op de hoeken
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 2 stuks | elektrazuil met 4 wandcontactdozen 230 V, randaarde
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | koudwater kraan
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 2 stuks | dubbele aardgas
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT | Pos 045 | 1 stuk | Zuurkast
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | bypass
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | luchtstroombewaker
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | steinzeug werkblad
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | steinzeug afvoerbakje met sifon en aansluitkoppeling
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | onderkast met schuifdeuren
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | appendages en elektra:
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | koudwater
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 3 stuks | wandcontactdoos 230V, randaarde, klapdeksel
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuks | gaskraan 1-voudig
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  |  | technische specificatie:
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  |  | afmetingen (bxdxh) | 1500x750x2540 mm
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  |  | aansluitmond diameter | 200mm
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  |  | afzuigcapaciteit Q1 | 650 m3/h
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  |  | drukverschil | 40 Pa
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  |  | verlichtingsamatuur, TLD | 2x 36 Watt
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT | Pos 046 | 1 stuk | Demonstratietafel | 3000x750x930 mm
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | volkern werkblad
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak (rechts) | 589x475 mm
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | koudwater kraan
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | sifon met afvoer
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | spoelkast (rd) | 600x475x910 mm
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuks | lade-deurkast (ld) | 600x475x910 mm
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuks | lade-deurkast met 4 lades | 550x475x910 mm
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuks | lade-deurkast met 4 lades | 550x475x910 mm
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | afplating voorzijde, volle hoogte
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 1800 mm
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 4 stuks | koppanelen
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | elektrakabelgoot gemonteerd onder het werkblad
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | dubbele wcd 230 V, randaarde, gemonteerd in kabelgoot
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 2 stuks | lege doos tbv data/HDMI excl. Bekabeling/incl. scheidingsschot
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diameter 80 mm
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | oogdouche tafelmodel
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT | Pos 047 | 1 stuk | Docentenstoel hoog |  | Levering door derden
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | docentenstoel bestaande uit aluminium voetkruis en prolypropyleen-zitschaal
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | verhoogde gasveer 515-715 mm
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | voetenring
B2.16 Pracicumlokaal Na/NLT |  | 1 stuk | dubbelwielen voor harde bodem
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT | Pos 048 | 1 stuk | Docentenstoel hoog |  | Levering door derden
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | docentenstoel bestaande uit aluminium voetkruis en prolypropyleen-zitschaal
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | verhoogde gasveer 515-715 mm
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | voetenring
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | dubbelwielen voor harde bodem
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT | Pos 049 | 1 stuk | Demonstratietafel | 3600x750x900 mm | Hergebruik lokaal 106, demontage en montage in de nieuwbouw
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | volkern werkblad
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | polypropyleen spoelbak (rechts) | 589x475 mm
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | spoelkast (rd) | 600x475x910 mm
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | lade-deurkast (ld) | 600x475x910 mm
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | lade-deurkast (ld) | 600x475x910 mm
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | lade-deurkast met 4 lades | 600x475x910 mm
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | koudwater kraan
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | sifon met afvoer
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | afplating voorzijde, volle hoogte
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | zitnis met achterafplating (stahoogte) | 1800 mm
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 4 stuks | koppanelen
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | elektrakabelgoot gemonteerd onder het werkblad
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | dubbele wcd 230 V, randaarde, gemonteerd in kabelgoot
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 2 stuks | lege doos tbv data/HDMI excl. Bekabeling/incl. scheidingsschot
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diameter 80 mm
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | elektrazuil met 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | oogdouche tafelmodel
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT | Pos 050 | 9 stuks | Plafondhaspel
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 9 stuks | enkele katrol met automatische stop en oprolmechaniscme in behuizing, voorzien van: zeer stevige ophangbeugel voor montage aan plafond, deze beugel is verstelbaar van ca. 370 mm tot 640 mm voor een verlaagd plafond, rubberen stop die het wcd-blok weerhoud tegen het rasterplafond te stoten, 4x wcd 230V
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT | pos 051 | 1 stuk | Wandtafel | 15000x700x750 mm
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | volkern blad bestaande uit twee delen in L vorm | 15000x700x750 mm
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | jukbeen poten
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | appendages en elektrische voorzieningen, inclusief leidingwerk en bekabeling
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 8 stuks | kabelgoot op tafelblad tegen wand met 8x 2 wandcontactdozen 230 V, randaarde en eindkap
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT | Pos 052 | 1 stuk | Kastenopstelling met deuren, bestaande uit: | 6000x450x2715 mm
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 5 stuks | bergkast met dubbele deur | 1200x450x2015 mm
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 5 stuks | bovenkast met dubbele deur | 1200x450x700 mm
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | rolladder
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | ladderrails
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | ladder houder
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 1 stuk | plinten tot aan plafond | circa 300 mm
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT | Pos 053 | 1 stuk | Kastenopstelling met deuren, bestaande uit: | 6000x450x2015 mm
B2.17 LAB Sk/Bio/NLT |  | 10 stuks | bergkast met dubbele deur | 1200x450x2015 mm