## Vragen_en_antwoorden_573861_all
Nota van Inlichtingen II Inkoop BINASK Stichting Scholengroep Spinoza
Ref. Nr. | Status | Fase | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Individueel | Motivatie | Onderwerp | Onderneming | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Beantwoord op | Beantwoord door
22 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Inkoop BINASK Meubilair | Nee |  | Pos 001 afmeting | Heutink B.V. | U geeft aan dat de totale opstelling van de vitrinekasten 6000 mm breed dient te zijn. Tegelijkertijd vermeldt u dat deze bestaat uit 6 stuks van 1200 mm, wat resulteert in een totale breedte van 7200 mm. Deze gegevens lijken tegenstrijdig. Kunt u verduidelijken welke maat leidend is en of wij ervan uit mogen gaan dat de totale opstelling 7200 mm breed dient te zijn? | De totale afmeting van de vitrinekasten (positie 001) dient inderdaad 7200mm te zijn. Het aangepaste Programma van Eisen zal samen met de Nota van Inlichtingen II 17-04-2026 worden meegestuurd. | 2026-04-09
23 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Inkoop BINASK Meubilair | Nee |  | Betreft bijlage 6 Calculatieblad | Heutink B.V. | In het nieuwe calculatieblad (Bijlage 6) zijn de posities met levering door derden en hergebruik verwijderd. Deze posities dienen echter wel gedemonteerd en afgekoppeld te worden. Kunt u verduidelijken op welke wijze en in welke positie(s) deze kosten nu in het calculatieblad dienen te worden opgenomen, zodat de inschrijving volledig en correct kan worden uitgewerkt? | De gegadigde heeft gelijk. De betreffende regels zijn per abuis komen te vervallen en zullen in een nieuwe versie van het calculatieblad opnieuw worden opgenomen. Het aangepaste calculatieblad zal samen met de Nota van Inlichtingen II 17-04-2026 worden meegestuurd. | 2026-04-09
24 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Inkoop BINASK Meubilair | Nee |  | Hergebruik pos. 002 Demonstratietafel | Heutink B.V. | Op de foto van het hergebruikte meubilair in pos. 002 zijn er besturingsknoppen te zien waardoor er een verdeler/besturing in het meubel opgenomen zijn. Klopt het dat deze door de inschrijver opnieuw dient aangesloten te worden? Zo ja, dan wensen we daar een foto of een technische tekening van te ontvangen. | Ja, dat klopt. Momenteel is hier geen foto van beschikbaar. Deze foto volgt begin volgende week (week 17). | 2026-04-09
25 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Inkoop BINASK Meubilair | Nee |  | Prijzen; transport, montage, aansluiten, instructie en oplevering | Waldner Benelux B.V. | Het antwoord op vraag 17 (NvI I) is voor ons niet geheel duidelijk. Kunnen wij er vanuit dat alle meubels zonder de kosten voor transport, montage, aansluiten, instructie en oplevering aangeboden moeten worden en dat de kosten voor transport, montage, aansluiten, instructie en oplevering separaat als totaal vermeld dienen te worden? | Ja, dat klopt. | 2026-04-09
26 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Inkoop BINASK Meubilair | Nee |  | PvE - maatvoering spoelbakken | Vos Instrumenten B.V. | - Bijlage 1 – Programma van eisen: mogen wij ipv spoelbakken van 589 x 475 mm de standaard 500x400x250 mm spoelbakken aanhouden? De opgegeven spoelbakken kunnen niet in een kast van 600 mm geplaatst worden ivm de inbouwmaten. | De afmetingen 500 × 400 × 250 mm zijn akkoord voor de spoelbakken in de spoelbakkasten van de demonstratietafels en voor de losse spoelbakken. Voor de eilandtafel, positie 015 en 036, dient echter een grotere afmeting te worden aangehouden, te weten een dubbele spoelbak van 600 × 400 x 250 mm. Het aangepaste Programma van Eisen zal samen met de Nota van Inlichtingen II 17-04-2026 worden meegestuurd. | 2026-04-09
27 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Inkoop BINASK Meubilair | Nee |  | PvE - maatvoering pos. 51 | Vos Instrumenten B.V. | - Bijlage 1 – Programma van eisen: bij pos 51 is de tafel 700 mm. Op de tekening Bijlage 8 – Positieplan is deze 600 mm. Mogen wij 700 mm aanhouden? Dit in verband met de standaard juk maten. | Voor de wandtafel kan een diepte van 700 mm worden aangehouden. De maat van 600 mm zoals weergegeven op de tekening betreft de diepte tot aan de kabelgoot. | 2026-04-09
28 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Inkoop BINASK Meubilair | Nee |  | Hergebruik meubilair - foto's | Vos Instrumenten B.V. | - Bijlage 10 – Hergebruik BINASK meubilair: Kunnen de foto’s van de demonstratietafels en bovenkasten worden toegevoegd? | De foto’s van de demonstratietafels en bovenkasten zijn reeds opgenomen en toegevoegd in Bijlage 10 van de aanbestedingsdocumenten. | 2026-04-09
U bent voor het indienen van vragen verzocht gebruik te maken van de vraag en antwoord module van TenderNed zoals beschreven in hoofdstuk 3.8 van de Aanbestedingsleidraad. Vragen die niet conform dit format zijn ingediend zijn niet in behandeling genomen.
Inkoop BINASK, Stichting Scholengroep Spinoza - Aanbestedingsleidraad, PRJ-2504006.02, 13-03-2026. Commercieel vertrouwelijk