## Prijsblad
Bestekspost | Omschrijving | Soort | Eenheid | Aantal objecten | Frequentie per jaar | Prijs per eenheid | Totaal per jaar
Preventief onderhoud (BRL14020 inspectie) In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de kosten per jaar zijn voor uit te voeren BRL14020 inspecties. De Prijs per eenheid dient compleet te zijn, dat wil zeggen inclusief alle noodzakelijke materieel, materiaal, arbeid, verwerken in H2gO en overleg.
1.1 | Preventief onderhoud BRL14020 (1 x per twee jaar) | Drukrioolgemalen (DRG) - land | Stuk | 1108 | 0.5 | 0 | 0
1.2 | Preventief onderhoud BRL 14020 (1 x per twee jaar) | Drukrioolgemalen (DRG) - water | Stuk | 241 | 0.5 | 0 | 0
1.3 | Preventief onderhoud BRL 14020 (1 x per twee jaar) | CVK's | Stuk | 26 | 0.5 | 0 | 0
1.4 | Preventief onderhoud BRL 14020 (2 x per jaar) | Rioolgemalen (RG) | Stuk | 85 | 2 | 0 | 0
1.5 | Preventief onderhoud BRL 14020 (1 x per twee jaar) | Regenwatergemalen (RWA) | Stuk | 5 | 0.5 | 0 | 0
1.6 | Preventief onderhoud BRL 14020 (1 x per jaar) | Bergbezinkvoorzieningen(BBB) | Stuk | 9 | 1 | 0 | 0
1.7 | Preventief onderhoud BRL 14020 (2 x per jaar) | Tunnelgemalen (TG) | Stuk | 12 | 2 | 0 | 0
1.8 | Preventief onderhoud BRL 14020 (2 x per jaar) | Vacuumgemalen (VG) | Stuk | 2 | 2 | 0 | 0
1.9 | Preventief onderhoud BRL 14020 (1 x per twee jaar) | Oppervlaktewatergemalen (OG) | Stuk | 9 | 0.5 | 0 | 0
1.10 | Preventief onderhoud BRL 14020 (1 x per twee jaar) | Beregeningspomp (BP) | Stuk | 4 | 0.5 | 0 | 0
1.11 | Preventief onderhoud BRL 14020 (1 x per jaar) | Vacuumbufferputten (VBP) | Stuk | 102 | 1 | 0 | 0
1.12 | Preventief onderhoud BRL 14020 (1 x per twee jaar) | Fontein (FP) | Stuk | 1 | 0.5 | 0 | 0
1.15 | Controle en aanpassen vaste eigenschappen in H2gO | Alle objectsoorten | Stuk | Inclusief
|  | Subtotaal preventief onderhoud (BRL14020) per jaar, exclusief BTW |  |  |  |  | 0
* Hfdstuk 2 is komen te vervallen
Preventief onderhoud (NEN 3140 inspectie) In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de kosten per jaar zijn voor uit te voeren NEN 3140 inspecties. De prijs per eenheid dient compleet te zijn, dat wil zeggen inclusief alle noodzakelijke materieel, materiaal, arbeid, verwerken in H2gO en overleg.
3.1 | Preventief onderhoud NEN 3140 | Drukrioolgemalen (DRG) - land | Stuk | 1108 | 0.25 | 0 | 0
3.2 | Preventief onderhoud NEN 3140 (over water) | Drukrioolgemalen (DRG) - water | Stuk | 241 | 0.25 | 0 | 0
3.3 | Preventief onderhoud NEN 3140 | CVK's | Stuk | 26 | 0.25 | 0 | 0
3.4 | Preventief onderhoud NEN 3140 | Rioolgemalen (RG) | Stuk | 85 | 0.25 | 0 | 0
3.5 | Preventief onderhoud NEN 3140 | Regenwatergemalen (RWA) | Stuk | 5 | 0.25 | 0 | 0
3.6 | Preventief onderhoud NEN 3140 | Bergbezinkvoorzieningen(BBB) | Stuk | 9 | 0.25 | 0 | 0
3.7 | Preventief onderhoud NEN 3140 | Tunnelgemalen (TG) | Stuk | 12 | 0.25 | 0 | 0
3.8 | Preventief onderhoud NEN 3140 | Vacuumgemalen (VG) | Stuk | 2 | 0.25 | 0 | 0
3.9 | Preventief onderhoud NEN 3140 | Oppervlaktewatergemalen (OG) | Stuk | 9 | 0.25 | 0 | 0
3.10 | Preventief onderhoud NEN 3140 | Beregeningspomp (BP) | Stuk | 4 | 0.25 | 0 | 0
3.11 | Preventief onderhoud NEN 3140 | Fontein (FP) | Stuk | 102 | 0.25 | 0 | 0
|  | Subtotaal preventief onderhoud (NEN3140) per jaar, exclusief BTW |  |  |  |  | 0
Reiniging In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de kosten per jaar zijn voor de uit te voeren reiniging van objecten. De prijs dient compleet te zijn, dat wil zeggen inclusief alle noodzakelijke materieel, materiaal, arbeid, verwerken in H2gO en overleg.
4.1 | Reiniging (1 x per twee jaar) | Drukrioolgemalen (DRG) - land | Stuk | 1108 | 0.5 | 0 | 0
4.2 | Reiniging (1 x per twee jaar) | Drukrioolgemalen (DRG) - water | Stuk | 241 | 0.5 | 0 | 0
4.3 | Reiniging (1 x per twee jaar) | CVK's | Stuk | 26 | 0.5 | 0 | 0
4.4 | Reiniging (2 x per jaar) | Rioolgemalen (RG) | Stuk | 85 | 2 | 0 | 0
4.5 | Reiniging (1 x per twee jaar) | Regenwatergemalen (RWA) | Stuk | 5 | 0.5 | 0 | 0
4.6 | Reiniging (2 x per jaar) | Bergbezinkvoorzieningen(BBB) | Stuk | 9 | 2 | 0 | 0
4.7 | Reiniging (2 x per jaar) | Tunnelgemalen (TG) | Stuk | 12 | 2 | 0 | 0
4.8 | Reiniging (2 x per jaar) | Vacuumgemalen (VG) | Stuk | 2 | 2 | 0 | 0
4.9 | Reiniging (1 x per twee jaar) | Oppervlaktewatergemalen (OG) | Stuk | 9 | 0.5 | 0 | 0
4.10 | Reiniging (1 x per twee jaar) | Beregeningspomp (BP) | Stuk | 4 | 0.5 | 0 | 0
4.11 | Reiniging (1 x per jaar) | Vacuumbufferputten (VBP) | Stuk | 102 | 1 | 0 | 0
|  | Subtotaal reiniging per jaar, exclusief BTW |  |  |  |  | 0
Correctief onderhoud In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de kosten per jaar zijn voor het uit te voeren correctief onderhoud (oplossen van storingen) bij objecten. De prijs dient compleet te zijn, dat wil zeggen inclusief alle noodzakelijke materieel, materiaal, arbeid, verwerken in H2gO en overleg.
5.1 | Correctief onderhoud binnen kantoortijden (tussen 07:00 en 17:00 uur) | DRG /CVK /BP/FP | Stuk | 350 |  | 0 | 0
5.2 | Correctief onderhoud buiten kantoortijden (buiten 07:00 en 17:00 uur, dus nachten, weekenden en officiele feestdagen) | DRG /CVK /BP/FP | Stuk | 80 |  | 0 | 0
5.3 | Correctief onderhoud binnen kantoortijden (tussen 07:00 en 17:00 uur) | DRG over water | Stuk | 65 |  | 0 | 0
5.4 | Correctief onderhoud buiten kantoortijden (buiten 07:00 en 17:00 uur, dus nachten, weekenden en officiele feestdagen) | DRG over water | Stuk | 5 |  | 0 | 0
5.5 | Correctief onderhoud binnen kantoortijden (tussen 07:00 en 17:00 uur) | RG /TG/OG | Stuk | 150 |  | 0 | 0
5.6 | Correctief onderhoud buiten kantoortijden (buiten 07:00 en 17:00 uur, dus nachten, weekenden en officiele feestdagen) | RG /TG/OG | Stuk | 20 |  | 0 | 0
5.7 | Correctief onderhoud binnen kantoortijden (tussen 07:00 en 17:00 uur) | BBB | Stuk | 20 |  | 0 | 0
5.8 | Correctief onderhoud buiten kantoortijden (buiten 07:00 en 17:00 uur, dus nachten, weekenden en officiele feestdagen) | BBB | Stuk | 20 |  | 0 | 0
5.9 | Correctief onderhoud binnen kantoortijden (tussen 07:00 en 17:00 uur) | VG | Stuk | 20 |  | 0 | 0
5.10 | Correctief onderhoud buiten kantoortijden (buiten 07:00 en 17:00 uur, dus nachten, weekenden en officiele feestdagen) | VG | Stuk | 2 |  | 0 | 0
5.11 | Reparaties persleidingen (kosten 2 monteurs met minikraan, bemaling en klein materieel binnen kantoortijden (tussen 07:00 en 17:00 uur) | Persleiding | Stuk | 40 |  | 0 | 0
5.12 | Reparaties persleidingen (kosten 2 monteurs met minikraan, bemaling en klein materieel buiten kantoortijden (buiten 07:00 en 17:00 uur, dus nachten, weekenden en officiele feestdagen) | Persleiding | Stuk | 5 |  | 0 | 0
|  | Subtotaal correctief onderhoud per jaar, exclusief BTW |  |  |  |  | 0
Ondersteunende werkzaamheden In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de kosten per jaar zijn voor aanvullende werkzaamheden op regiebasis (per uur, stuk of per ton). De prijs dient compleet te zijn, dat wil zeggen inclusief alle noodzakelijke materieel, materiaal, arbeid, verwerken in H2gO en overleg.
6.1 | Het eenmalig opozetten en instandhouden van een 24 / 7 storingswachtdienst gedurende de contractperiode |  | Per week | 52 |  | 0 | 0
6.2 | Uurtarief monteur en bus voor aanvullende werkzaamheden binnen kantoortijd (maandag tm vrijdag 7.00 tot 17.00 uur) |  | Uren | 350 |  | 0 | 0
6.21 | Uurtarief monteur en bus voor aanvullende werkzaamheden buiten kantoortijden (alle buiten 6.2) |  |  | 50 |  | 0 | 0
6.3 | Uurtarief combi zuig-/spuitwagen binnen kantoortijd (maandag tm vrijdag 7.00 tot 17.00 uur) | specificaties conform omschrijving in de nota | Uren | 200 |  | 0 | 0
6.31 | Uurtarief combi zuig-/spuitwagen buiten kantoortijd (alle buiten 6.3) | specificaties conform omschrijving in de nota | Uren | 70 |  | 0 | 0
6.4 | Tarief afvoeren ontwaterd drijfvet, vuil en slib per ton |  | Per ton | 350 |  | 0 | 0
6.5 | Verrekenprijs halve baan afzetting |  | Stuk | 1 |  | 0 | 0
|  | Subtotaal ondersteunende werkzaamheden per jaar, exclusief BTW |  |  |  |  | 0
Vervangende onderdelen In onderstaande tabel wordt de vaste verrekenprijzen opgegeven van gangbare onderdelen die vanuit de inspecties of andere constatering vervangen dienen te worden. Pompen en onderdelen afprijzen gebaseerd op Xylem. De weergegeven aantallen zijn indicatief en gebaseerd per jaar. De prijs dient compleet te zijn, dat wil zeggen inclusief noodzakelijke materieel, materiaal, arbeid, verwerken in H2gO en overleg.
7.1 | Pomp type kanaalwaaier, vortex minigemaal van circa 1,7 kW (P2) | Xylem | Stuk | 15 |  | 0 | 0
7.2 | Pomp type versnijder minigemaal van circa 1,7 kW (P2) | Xylem | Stuk | 25 |  | 0 | 0
7.3 | Pomp type versnijder minigemaal van circa 2,4 kW (P2) | Xylem | Stuk | 25 |  | 0 | 0
7.4 | Pomp rioolgemaal tot circa 2,5 kW (P2) | Xylem | Stuk | 5 |  | 0 | 0
7.5 | Pomp rioolgemaal tot circa 4 kW (P2) | Xylem | Stuk | 5 |  | 0 | 0
7.8 | Koppelingsadapter DN80 Homa/Xylem (Homa pomp op Xylem voetbocht) |  | Stuk | 25 |  | 0 | 0
7.25 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat |  | Stuk | 5 |  | 0 | 0
7.26 | Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat |  | Stuk | 20 |  | 0 | 0
7.27 | Geleidestangen minigemaal RVS 316 (2 stuks) voor minigemaal |  | Set | 10 |  | 0 | 0
7.28 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor minigemaal |  | Stuk | 10 |  | 0 | 0
7.29 | Pompkabel vervangen. L= 10m 4x1,5 mm2 |  | Stuk | 2 |  | 0 | 0
7.30 | Pompkabel vervangen L= 10m 7x1,5 mm2 |  | Stuk | 2 |  | 0 | 0
7.31 | Vervangen balkeerklep 50mm |  | Stuk | 6 |  | 0 | 0
7.32 | Vervangen balkeerklep 65mm |  | Stuk | 6 |  | 0 | 0
7.33 | Vervangen balkeerklep 80mm |  | Stuk | 2 |  | 0 | 0
7.34 | Vervangen balkeerklep 100mm |  | Stuk | 2 |  | 0 | 0
7.37 | Drukopnemer Vegapuls C11 |  | Stuk | 10 |  | 0 | 0
7.38 | Vlotter niveauregeling |  | Stuk | 150 |  | 0 | 0
7.39 | Open bel niveauregeling |  | Stuk | 25 |  | 0 | 0
7.40 | Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis |  | Stuk | 5 |  | 0 | 0
7.41 | Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis |  | Stuk | 5 |  | 0 | 0
7.42 | Luchtslang niveauregeling type borrelbuis |  | Stuk | 5 |  | 0 | 0
7.43 | Luchtslang niveauregeling type open bel |  | Stuk | 15 |  | 0 | 0
7.44 | Magneetschakelaar direct start tot 3 kW |  | Stuk | 5 |  | 0 | 0
7.45 | Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 kW |  | Stuk | 3 |  | 0 | 0
7.46 | Magneetschakelaar ster driehoek groter dan 7,5 kW |  | Stuk | 2 |  | 0 | 0
7.47 | Thermisch blok 2 - 4,5 A |  | Stuk | 5 |  | 0 | 0
7.48 | Thermisch blok 4 - 7 A |  | Stuk | 3 |  | 0 | 0
7.49 | Thermisch blok 6 – 10 A |  | Stuk | 2 |  | 0 | 0
7.50 | Aardlekschakelaar |  | Stuk | 5 |  | 0 | 0
7.51 | Vacuum controller (Flovac) |  | Stuk | 15 |  | 0 | 0
7511 | Vacuum klep (Flovac) |  | Stuk | 15 |  | 0 | 0
7512 | Vacuum sensor (Flovac) |  | Stuk | 15 |  | 0 | 0
7513 | Buitenopstellingskast drukriool inclusief fundatie RH800 |  | Stuk | 10 |  | 0 | 0
7514 | Buitenopstellingskast drukriool inclusief fundatie PSZ445 |  | Stuk | 10 |  | 0 | 0
7.52 | Cilinderslot Ronis N34265 |  | Stuk | 10 |  | 0 | 0
7.54 | Grondkabel 3x6 mm met aardscherm |  | meter | 500 |  | 0 | 0
7.63 | Installatie rode lamp |  | Stuk | 50 |  | 0 | 0
7.66 | Storingslamp 12-24V, rood met LED 3W |  | Stuk | 10 |  | 0 | 0
7.71 | Eaton besturingkast zonder telemetrie (minigemaal) incl. aardlek en installatie |  | stuk | 25 |  | 0 | 0
7.72 | Eaton besturingkast met telemetrie (minigemaal) incl. aardlek en installatie |  | Stuk | 10 |  | 0 | 0
|  | Subtotaal vervangende onderdelen per jaar, inclusief arbeid, exclusief BTW |  |  |  |  | 0
Preventief onderhoud
| (1) Preventief onderhoud (BRL14020) | [5 empty] | 0
| (3) Preventief onderhoud (NEN3140) | [5 empty] | 0
| (4) Reiniging | [5 empty] | 0
|  | Totaalprijs preventief onderhoud compleet, exclusief BTW |  |  |  |  | 0
Correctief onderhoud
| (5) Correctief onderhoud | [5 empty] | 0
| (6) Ondersteunende werkzaamheden | [5 empty] | 0
| (7) Vervangende onderdelen | [5 empty] | 0
|  | Totaalprijs correctief onderhoud compleet, exclusief BTW |  |  |  |  | 0
Voor akkoord
Organisatie
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger
Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger
Datum
Handtekening