## Totaal Prijzenblad
Bijlage 6 - Prijzenblad Totaal
1. | Totaal inschrijfbedrag
|  | Inschrijvingssom (excl. btw) | Inschrijvingssom (incl. btw) | Bandbreedte minimum | Bandbreedte maximum
| G1.1 ontwerpfase | Uw totale kosten liggen boven de het toegestane minimum of maxiumum, paragraaf 13.1 van de offerteaanvraag. U wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure | #VALUE! | 90000 | 130000
| G1.2 uitvoeringsfase | Uw totale kosten liggen boven de het toegestane minimum of maxiumum, paragraaf 13.1 van de offerteaanvraag. U wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure | #VALUE! | 6100000 | 7800000
| G1.3 onderhoudsfase | Uw totale kosten liggen boven de het toegestane minimum of maxiumum, paragraaf 13.1 van de offerteaanvraag. U wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure | #VALUE! | 62937.38 | 94406.08
| Totale inschrijvingssom | #VALUE! | #VALUE! | 6252937.38 | 8024406.08
| Aantal behaalde punten Prijs (G1): | #VALUE!
Ondertekening
Statutaire naam bedrijf inschrijver
Vestigingsadres en -plaats
Plaats van ondertekening
Datum van ondertekening
Naam en functie ondertekenaar
Handtekening

## prijzenblad ontw en uitv fase
Bijlage 6 G1.1 en G1.2 |  | G1.1 ontwerpfase en G1.2 uitvoeringsfase
Nummer | Hoofdstuk | Omschrijving | Toelichting | Afmetingen | Aantal | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaal prijs
| nummer |  |  | B x D x H in mm |  |  | € (excl. BTW)
Alleen de lichtblauwe velden invullen.
Aantallen aanhouden volgens prijzenblad, definitieve hoeveelheden worden bepaald in TO fase.
|  | Ontwerpfase | [6 empty] | 0
| A | Ontwerpfase: TO-fase en werktekeningen VLI |  |  | 1 | st. |  | 0
de kosten voor de ontwerpfase (exclusief btw) mogen maximaal € 130.000,- bedragen, zie paragraaf 13.1.1 van de offerteaanvraag.
|  | Cellen / Labtafels | [6 empty] | 0
1 | 5.1 | consoles/staanders t.p.v. eilandtafels | set van staanders en toebehoren | 900 x ca. 100 x 2780 | 21 | st. |  | 0
2 | 5.1 | consoles/staanders t.p.v. eilandtafels | set van staanders en toebehoren | 1200 x ca. 100 x 2780 | 161 | st. |  | 0
3 | 5.1 | consoles/staanders t.p.v. eilandtafels | set van staanders en toebehoren | 1500 x ca. 100 x 2780 | 96 | st. |  | 0
4 | 5.1 | consoles/staanders t.p.v. eilandtafels | set van staanders en toebehoren | 1800 x ca. 100 x 2780 | 91 | st. |  | 0
5 | 5.1 | consoles/staanders t.p.v. wandtafels | set van staanders en toebehoren | 900 x ca. 100 x 2780 | 18 | st. |  | 0
6 | 5.1 | consoles/staanders t.p.v. wandtafels | set van staanders en toebehoren | 1200 x ca. 100 x 2780 | 138 | st. |  | 0
7 | 5.1 | consoles/staanders t.p.v. wandtafels | set van staanders en toebehoren | 1500 x ca. 100 x 2780 | 83 | st. |  | 0
8 | 5.1 | consoles/staanders t.p.v. wandtafels | set van staanders en toebehoren | 1800 x ca. 100 x 2780 | 78 | st. |  | 0
9 | 5.2 | Labtafel met C-juk | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 900x x 750 x 920 | 47 | st. |  | 0
10 | 5.2 | Labtafel met C-juk | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 1200 x 750 x 920 | 70 | st. |  | 0
11 | 5.2 | Labtafel met C-juk | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 1500 x 750 x 920 | 118 | st. |  | 0
12 | 5.2 | Labtafel met C-juk | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 1800 x 750 x 920 | 99 | st. |  | 0
13 | 5.2 | Labtafel met C-juk | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 1200 x 900 x 920 | 284 | st. |  | 0
14 | 5.2 | Labtafel met C-juk | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 1500 x 900 x 920 | 78 | st. |  | 0
15 | 5.2 | Labtafel met C-juk | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 1800 x 900 x 920 | 91 | st. |  | 0
16 | 5.2.1 | stabilisatorstang voor tafels met C-juk |  |  | 20 | st. |  | 0
17 | 5.2 | Labtafel met H-frame | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 900x x 750 x 920 | 12 | st. |  | 0
18 | 5.2 | Labtafel met H-frame | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 1200 x 750 x 920 | 18 | st. |  | 0
19 | 5.2 | Labtafel met H-frame | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 1500 x 750 x 920 | 29 | st. |  | 0
20 | 5.2 | Labtafel met H-frame | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 1800 x 750 x 920 | 25 | st. |  | 0
21 | 5.2 | Labtafel met H-frame | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 1200 x 900 x 920 | 82 | st. |  | 0
22 | 5.2 | Labtafel met H-frame | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 1500 x 900 x 920 | 49 | st. |  | 0
23 | 5.2 | Labtafel met H-frame | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 1800 x 900 x 920 | 39 | st. |  | 0
24 | 5.3 | plintmeubel tafels | t.p.v. RA-C lab | 1200 x 900 x 920 | 5 | st. |  | 0
25 | 5.3 | plintmeubel tafels | t.p.v. RA-C lab | 1500 x 900 x 920 | 1 | st. |  | 0
26 | 5.3 | plintmeubel tafels | t.p.v. RA-C lab | 1800 x 750 x 920 | 2 | st. |  | 0
27 | 5.3 | plintmeubel tafels | t.p.v. RA-C lab | 1800 x 900 x 920 | 4 | st. |  | 0
28 | 5.4 | Tafels aan raamzijde en in koel-en vriescellen, met E-goot | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 1200 x 900 x 920 | 37 | st. |  | 0
29 | 5.4 | Tafels aan raamzijde en in koel-en vriescellen, met E-goot | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 1500 x 900 x 920 | 118 | st. |  | 0
30 | 5.4 | Tafels aan raamzijde en in koel-en vriescellen, met E-goot | uitgaan van 85% statafel, 15% zittafel binnen deze aantallen | 1800 x 900 x 920 | 62 | st. |  | 0
totaal 1270 tafels
31 | 5.7 | Onderkast, hangkast, 4 lades |  |  | 1000 | st. |  | 0
32 | 5.7 | Onderkast, hangkast, 1 legbord en 1 deurtje |  |  | 985 | st. |  | 0
33 | 5.8 | schappen boven de tafels, 1 laags boven mediadrager | 50% van de m1 mediadrager extra 2e schap | 900 | 42 | st. |  | 0
34 | 5.8 | schappen boven de tafels, 1 laags boven mediadrager | 50% van de m1 mediadrager extra 2e schap | 1200 | 322 | st. |  | 0
35 | 5.8 | schappen boven de tafels, 1 laags boven mediadrager | 50% van de m1 mediadrager extra 2e schap | 1500 | 192 | st. |  | 0
36 | 5.2 | schappen boven de tafels, 1 laags boven mediadrager | 50% van de m1 mediadrager extra 2e schap | 1800 | 182 | st. |  | 0
|  | Elekra en Werktuigbouwkudige voorzieningen | [6 empty] | 0
37 | 6.1 | mediadrager boven de labafels |  | 900 | 59 | m1 |  | 0
38 | 6.1 | mediadrager boven de labafels |  | 1200 | 454 | m1 |  | 0
39 | 6.1 | mediadrager boven de labafels |  | 1500 | 274 | m1 |  | 0
40 | 6.1 | mediadrager boven de labafels |  | 1800 | 254 | m1 |  | 0
41 | 6.1.1 | zakkoker, recht model | aansluiting P-punt bij eilanden | breedte ca. 600 | 117 | st. |  | 0
42 | 6.1.2 | zakkoker, recht model | aansluiting P-punt bij wanden | breedte ca. 300 | 565 | st. |  | 0
43 | 6.1.3 | zakkoker, op gevel bij raamtafels |  |  | 70 | st. |  | 0
44 | 6.1.4 | meerprijs versleping gemiddeld 800mm (exclusief zakkkoker) |  | - | 50 | st. |  | 0
45 | 6.1.5 | mediadrager, hoog geplaatst boven apparaten, met staanders | vorm mediadrager conform labtafels | 900 x ca. 100 x 2780 | 40 | m1 |  | 0
46 | 6.1.5 | mediadrager, hoog geplaatst boven apparaten, met staanders | vorm mediadrager conform labtafels | 1200 x ca. 100 x 2780 | 120 | m1 |  | 0
47 | 6.1.5 | mediadrager, hoog geplaatst boven apparaten, met staanders | vorm mediadrager conform labtafels | 1500 x ca. 100 x 2780 | 150 | m1 |  | 0
48 | 6.1.5 | mediadrager, hoog geplaatst boven apparaten, met staanders | vorm mediadrager conform labtafels | 1800 x ca. 100 x 2780 | 70 | m1 |  | 0
49 | 6.2 | 2x wcd 230V (set) algemene of aparte groep NP of P of UPS vanaf demarcatiepunt | vanaf P-punt t/m eerste set wcd | 4200 enkele wcd | 900 | st. |  | 0
50 | 6.2 | 2x wcd 230V (set) algemene of aparte groep NP of P of UPS doorgekoppeld via goten | doorgekoppeld per set |  | 1200 | st. |  | 0
51 | 6.2 | 1x wcd 230V aparte groep 16A CEEFORM NP of P of UPS vanaf demarcatiepunt |  |  | 6 | st. |  | 0
52 | 6.2 | 1x wcd 230V aparte groep 32A CEEFORM NP of P of UPS vanaf demarcatiepunt |  |  | 1 | st. |  | 0
53 | 6.2 | 1x wcd 400V aparte groep 16A CEEFORM NP of P of UPS vanaf demarcatiepunt |  |  | 32 | st. |  | 0
54 | 6.2 | 1x wcd 400V aparte groep 32A CEEFORM NP of P of UPS vanaf demarcatiepunt |  |  | 1 | st. |  | 0
55 | 6.3 | additionele verlichting onder de schappen/mediadrager |  | 900 | 39 | st. |  | 0
56 | 6.3 | additionele verlichting onder de schappen/mediadrager |  | 1200 | 299 | st. |  | 0
57 | 6.3 | additionele verlichting onder de schappen/mediadrager |  | 1500 | 179 | st. |  | 0
58 | 6.3 | additionele verlichting onder de schappen/mediadrager |  | 1800 | 169 | st. |  | 0
59 | 6.4 | 1x kabel met netwerkoutlet in 1 behuizing | aangesloten vanaf demarcatiepunt gemonteerd in goot |  | 700 | st. |  | 0
Gassen:
60 | 6.6 | 1x perslucht naaldventiel | vanaf P-punt gemonteerd in mediadrager |  | 250 | st. |  | 0
61 | 6.6 | 1x perslucht naaldventiel | doorgekoppeld via goten gemonteerd in mediadrager |  | 50 | st. |  | 0
62 | 6.6 | meerprijs compleet reduceerventiel perslucht i.p.v. naaldventiel | gemonteerd in mediadrager |  | 50 | st. |  | 0
63 | 6.6 | reduceerventiel perslucht voor inbouw tussen demarcatiepunt en eerste naaldventiel | gemonteerd in zakkoker |  | 20 | st. |  | 0
64 | 6.6 | 1x stikstof naaldventiel | vanaf demarcatiepunt gemonteerd in mediadrager |  | 250 | st. |  | 0
65 | 6.6 | 1x stikstof naaldventiel | doorgekoppeld via goten gemonteerd in mediadrager |  | 50 | st. |  | 0
66 | 6.6 | meerprijs compleet reduceerventiel stikstof i.p.v. naaldventiel | gemonteerd in mediadrager |  | 50 | st. |  | 0
67 | 6.6 | reduceerventiel stikstof voor inbouw tussen demarcatiepunt en eerste naaldventiel | gemonteerd in zakkoker |  | 20 | st. |  | 0
68 | 6.6 | 1x CO2 naaldventiel | vanaf demarcatiepunt gemonteerd in mediadrager |  | 125 | st. |  | 0
69 | 6.6 | 1x CO2 naaldventiel | doorgekoppeld via goten gemonteerd in mediadrager |  | 25 | st. |  | 0
70 | 6.6 | meerprijs compleet reduceerventiel CO2 i.p.v. naaldventiel | gemonteerd in mediadrager |  | 124 | st. |  | 0
71 | 6.6 | reduceerventiel CO2 voor inbouw tussen demarcatiepunt en eerste naaldventiel | gemonteerd in zakkoker |  | 1 | st. |  | 0
72 | 6.6 | 1x propaan press turn kraan met popup | vanaf demarcatiepunt gemonteerd in mediadrager |  | 200 | st. |  | 0
73 | 6.6 | 1x propaan press turn kraan met popup | doorgekoppeld via goten gemonteerd in mediadrager |  | 100 | st. |  | 0
74 | 6.6 | koud bedrijfswater tapppunt | in mediadrager |  | 60 | st. |  | 0
75 |  | lokale gassen, diverse soorten per appendage, nadere specificatie volgt | incl. reduceerventiel |  | 50 | st. |  | 0
|  | Spoelunits | [6 empty] | 0
76 | 7.1 | Spoelunit met onderbouw hangkast | werkblad Steinzeug | 900 x 600 x 920 | 3 | st. |  | 0
77 | 7.1 | Spoelunit met plintmeubel | werkblad Steinzeug plintmeubel | 900 x 600 x 920 | 2 | st. |  | 0
78 | 7.1 | Spoelunit met onderbouw hangkast | werkblad Steinzeug | 900 x 750 x 920 | 4 | st. |  | 0
79 | 7.1 | Spoelunit met onderbouw hangkast | werkblad Steinzeug | 900 x 900 x 920 | 33 | st. |  | 0
80 | 7.1 | Spoelunit met plintmeubel | werkblad Steinzeug plintmeubel | 900 x 900 x 920 | 2 | st. |  | 0
81 | 7.1 | Spoelunit met onderbouw hangkast | werkblad Steinzeug | 1200 x 900 x 920 | 62 | st. |  | 0
82 | 7.1 | Spoelunit met onderbouw hangkast | werkblad Steinzeug | 1500 x 900 x 920 | 1 | st. |  | 0
83 | 7.1 | Spoelunit met onderbouw hangkast | werkblad Steinzeug | 1800 x 900 x 920 | 2 | st. |  | 0
84 | 7.1 | Spoelunit met onderbouw hangkast | werkblad Trespa | 900 x 900 x 920 | 15 | st. |  | 0
85 | 7.1 | Spoelunit met onderbouw hangkast | werkblad Trespa | 1200 x 900 x 920 | 26 | st. |  | 0
86 | 7.1 | Spoelunit met onderbouw hangkast | werkblad Trespa | 1500 x 900 x 920 | 1 | st. |  | 0
87 | 7.1 | Spoelunit met onderbouw hangkast | werkblad Trespa | 1800 x 900 x 920 | 2 | st. |  | 0
totaal 153 stuks
88 | 7.2 | Warm tapwaterbereiding close in boiler |  |  | 153 | st. |  | 0
89 | 7.3 | Oogdouche, met doorstroomvoorziening |  |  | 127 | st. |  | 0
90 | 7.4 | Appendage demi water kraan, wandmodel |  |  | 134 | st. |  | 0
91 | 7.5 | meerprijs voorspoeldouche 900mm, op mengkraan |  |  | 15 | st. |  | 0
|  | VLI met afzuigkanaal | [6 empty] | 0
92 | 8.1 | Zuurkast 1.200mm | incl. testen en onderkast bij alle zuurkasten | 1200 x 900 x 2700 | 76 | st. |  | 0
93 | 8.1 | Zuurkast 1.500mm | incl. testen en onderkast bij alle zuurkasten | 1500 x 900 x 2700 | 5 | st. |  | 0
94 | 8.1 | Zuurkast 1.800mm | incl. testen en onderkast bij alle zuurkasten | 1800 x 900 x 2700 | 1 | st. |  | 0
95 | 8.1.1 | meerprijs appendage perslucht in zuurkast |  |  | 82 | st. |  | 0
96 | 8.1.1 | meerprijs appendage stikstof in zuurkast |  |  | 82 | st. |  | 0
97 | 8.1.1 | meerprijs appendage propaangas in zuurkast |  |  | 20 | st. |  | 0
98 | 8.1.1 | meerprijs appendage watertappunt+trechterbak en rioolafvoer in zuurkast |  |  | 20 | st. |  | 0
99 | 8.2.1 | meerprijs om onderbouwkast te vervangen door onderbouwveiligheidskast | incl. brandveiligheidskast en installatie | 1400 x 600 x 600 | 12 | st. |  | 0
100 | 8.2.1 | meerprijs VAV klep in zuurkast |  |  | 5 | st. |  | 0
101 | 8.1.3 | robustnesstest zuurkast on site |  | cf. NEN14715 deel 4 | 10 | st. |  | 0
102 | 8.2.1 | Brandveiligheidskast voor oplosmiddelen |  | 600 x 600 x 2050 | 8 | st. |  | 0
103 | 8.2.1 | Brandveiligheidskast voor oplosmiddelen, met tussenwand en legborden |  | 1200 x 600 x 2050 | 17 | st. |  | 0
104 | 8.2.1 | Brandveiligheidskast voor oplosmiddelen, met tussenwand en schuifladen |  | 1200 x 600 x 2050 | 4 | st. |  | 0
105 | 8.2.3 | Brandveilige opslagkast voor gassen | incl. reduceers en omschakelstation | 600 x 600 x 2050 | 3 | st. |  | 0
106 | 8.2.3 | Brandveilige opslagkast voor gassen | incl. reduceers en omschakelstation | 900 x 600 x 2050 | 2 | st. |  | 0
107 | 8.2.3 | Brandveilige opslagkast voor gassen | incl. reduceers en omschakelstation | 1200 x 600 x 2050 | 3 | st. |  | 0
108 | 8.2.3 | Brandveilige opslagkast voor gassen | incl. reduceers en omschakelstation | 1400 x 600 x 2050 | 1 | st. |  | 0
109 | 8.3 | Puntafzuigarmen |  |  | 60 | st. |  | 0
|  | Opbergmeubelen | [6 empty] | 0
110 | 9.1 | Opslagkast dubbele deur |  | 1200 x 600 x 2000 | 170 | st. |  | 0
111 | 9.1 | Opslagkast enkele deur |  | 600 x 600 x 2000 | 10 | st. |  | 0
112 | 9.2 | Labjassenkast smal | ín ML-II lab | 300 x 750 x 2000 | 50 | st. |  | 0
113 | 9.2 | Labjassenkast tegen wand |  | 600 x 250 x 2000 | 110 | st. |  | 0
[7 empty] | G1.2 Uitvoeringsfsae | exclusief BTW | 0
[8 empty] | inclusief 21% BTW | 0
Uitgangspunten
| Alle bijkomende kosten, opslagen e.d. zijn inclusief met uitzondering van engineering en verdere uitwerking VLI tijdens TO-fase (prijs separaat opgeven post A bovenaan dit rekenblad). |  |  |  |  | ja
| In de prijzen zijn alle relevante kosten inbegrepen, waaronder materiaal, personeel, reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, administratieve kosten en overhead, winst, belastingen, (sociale) premies, alsmede alle overige kosten die aan de uitvoering van deze overeenkomst zijn verbonden. |  |  |  |  | ja
| Prijzen en Tarieven zijn prijsvast tot en met einde werk/einde opdracht. |  |  |  |  | ja
| De ingevulde bedragen zijn gerelateerd aan de subgunningscriteria G2, de vraagspecificatie en de overeenkomst incl bijlagen. Let op, werkzaamheden/handelingen kunnen door u niet separaat in rekening worden gebracht. |  |  |  |  | ja
| De honorariumopgave voor de ontwerpfase (itemcode A) dient aangeboden te worden conform het gestelde in de offerteaanvraag en bijlagen. |  |  |  |  | ja
| Alle bedragen zijn in €, 2 decimalen achter de komma, exclusief BTW |  |  |  |  | ja
* indien 'nee' wordt ingevuld wordt niet voldaan aan de minimum eisen
Ondertekening
statutaire naam bedrijf inschrijver
vestigingsadres en -plaats
plaats van ondertekening
datum van ondertekening
naam en functie ondertekenaar
handtekening

## Prijzenblad The Bridge OH
Bijlage 6 - G1.3 Prijzenblad Onderhoud voor de initiele looptijd van 5 jaar voor de onderhoudsovereenkomst
| Vaste labinrichting The Bridge | [7 empty] | Bandbreedte voor inschrijving
Datum: | 2026-02-26
Component | Component | Onderdeel | Aantal | Activiteit | Eenheidsprijs | Aantal x Activiteit | Weegfactor | Inschrijfprijs | Minimum eenheidsprijs | Check | Maximum eenheidsprijs | Check
[5 empty] | EUR (exclusief BTW) | EUR (exclusief BTW) |  | EUR (exclusief BTW) | EUR (exclusief BTW) |  | EUR (exclusief BTW)
Alleen de blauwe velden invullen, overige cellen worden berekend.
A | Preventief onderhoud | Nieuwe zuurkasten inclusief VAV kleppen | 82 | Periodiek reinigen |  | 0 | 1 | 0 | 136 | 1 | 204 | 0
A | Preventief onderhoud | Nieuwe zuurkasten inclusief VAV kleppen | 82 | Op afroep reinigen |  | 0 | 0.2 | 0 | 136 | 1 | 204 | 0
A | Preventief onderhoud | Nieuwe zuurkasten inclusief VAV kleppen | 82 | Periodiek keuren |  | 0 | 1 | 0 | 96 | 1 | 144 | 0
A | Preventief onderhoud | Nieuwe zuurkasten inclusief VAV kleppen | 82 | Op afroep keuren en uitvoeren luchtmetingen |  | 0 | 0.2 | 0 | 96 | 1 | 144 | 0
A | Preventief onderhoud | Nieuwe zuurkasten inclusief VAV kleppen | 82 | Op afroep uitvoeren containmenttest |  | 0 | 0.1 | 0 | 264 | 1 | 396 | 0
A | Preventief onderhoud | Nieuwe brandveiligheidspslagkasten | 19 | Periodiek onderhouden |  | 0 | 4 | 0 | 34.28 | 1 | 51.42 | 0
A | Preventief onderhoud | Nieuwe brandveiligheidspslagkasten | 19 | Periodiek keuren |  | 0 | 4 | 0 | 34.28 | 1 | 51.42 | 0
A | Preventief onderhoud | Nieuwe brandveiligheidspslagkasten | 19 | Op afroep keuren |  | 0 | 0.2 | 0 | 34.28 | 1 | 51.42 | 0
A | Preventief onderhoud | Gebruikte brandveiligheidsopslagkasten | 10 | Periodiek onderhouden |  | 0 | 4 | 0 | 34.28 | 1 | 51.42 | 0
A | Preventief onderhoud | Gebruikte brandveiligheidsopslagkasten | 10 | Periodiek keuren |  | 0 | 4 | 0 | 34.28 | 1 | 51.42 | 0
A | Preventief onderhoud | Gebruikte brandveiligheidsopslagkasten | 10 | Op afroep keuren |  | 0 | 0.2 | 0 | 34.28 | 1 | 51.42 | 0
A | Preventief onderhoud | Nieuwe afzuigarmen | 90 | Periodiek keuren |  | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 36 | 0
A | Preventief onderhoud | Nieuwe afzuigarmen | 90 | Op afroep keuren |  | 0 | 0.2 | 0 | 24 | 1 | 36 | 0
A | Preventief onderhoud | Voorrijkosten | 1 |  |  | 0 | 50 | 0 | 64 | 1 | 96 | 0
A | Preventief onderhoud | Totaal alle activiteiten | [5 empty] | 0 |  | 14 |  | 0
B | Aanvullend Preventief onderhoud | Op basis van offerte
C | Correctief onderhoud | Zuurkasten inclusief VAV kleppen | 1 | Uurtarief opdrachtnemer |  | 0 | 250 | 0 | 48 | 1 | 72 | 0
C | Correctief onderhoud | Brandveiligheidsopslagkasten | 1 | Uurtarief opdrachtnemer |  | 0 | 150 | 0 | 44 | 1 | 66 | 0
C | Correctief onderhoud | Afzuigarmen | 1 | Uurtarief opdrachtnemer |  | 0 | 50 | 0 | 44 | 1 | 66 | 0
A | Preventief onderhoud | Voorrijkosten | 1 |  |  | 0 | 50 | 0 | 64 | 1 | 96 | 0
C | Correctief onderhoud | Totaal alle activiteiten | [5 empty] | 0 |  | 4 |  | 0
D | Eventuele aanpassingen | Op basis van offerte
A + C | [7 empty] | Ongeldig |  | 18 |  | 0
Uitgangspunten
Voor de prijzen en tarieven gelden de uitgangspunten in de offerteaanvraag en de onderhoudsovereenkomst.
Alle bedragen zijn in EUR, 2 decimalen achter de komma, exclusief BTW.
Een eenheidsprijs die niet binnen de vermelde grenzen ligt (minumum en maximum) leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.
Ondertekening
Statutaire naam bedrijf inschrijver
Vestigingsadres en -plaats
Plaats van ondertekening
Datum van ondertekening
Naam en functie ondertekenaar
Handtekening