## Sheet1
Vragenformulier voor nota van inlichtingen inzake de aanbesteding ''Beveiligingsdienstverlening''
Vraag | Bijlage (zie invulopties) | Pagina (alleen nummer) | Nadere aanduiding (bijv. paragraaf / artikel / eis) | Vraag | Antwoord | Invulopties
1 | 11 - Prijzenblad |  |  | Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 3 verzoeken wij u het prijzenblad alsnog aan te passen, dan wel toe te staan dat inschrijvers naast het prijzenblad een separate specificatie per locatie aanleveren. In de huidige opzet dient feitelijk een gemiddeld onderhoudsbedrag per installatie/locatie te worden opgenomen. Hierdoor wordt voor een omvangrijk systeem, bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie met circa 350 rookmelders, hetzelfde onderhoudsbedrag gehanteerd als voor een zeer beperkte installatie met bijvoorbeeld enkele handmelders. De benodigde onderhoudsinspanning, het aantal te controleren componenten en daarmee de kosten zijn in die situaties echter niet vergelijkbaar. Wij verzoeken u daarom toe te staan dat in het prijzenblad een totaalprijs wordt opgenomen, met daarnaast een afzonderlijk bestand waarin de onderhoudskosten per locatie/installatie worden gespecificeerd. Dit maakt de prijsstelling voor inschrijvers reëler en transparanter en geeft opdrachtgever direct inzicht in de kosten per installatie en per locatie. Kunt u het prijzenblad hierop aanpassen, dan wel bevestigen dat een dergelijke aanvullende locatiespecificatie bij de inschrijving mag worden aangeleverd? | Opdrachtgever is akkoord, in de nieuwe bijlage 13 Technische informatie installaties V2 kan Inschrijver de onderhoudskosten per locatie/installatie specificeren. In rij 58 in deze nieuwe bijlage wordt de totaalprijs van elke handeling uit het Prijzenblad gegenereerd. Deze totaalprijs dient Inschrijver over te nemen in het Prijzenblad. Let op! Naast het Prijzenblad dient Inschrijver Bijlage 13 Technische informatie installaties V2 ook toe te voegen als onderdeel van subgunningscriterium Prijs. Bijlage 13 Technische informatie installaties V2 wordt vanwege de bedrijfsgevoelige informatie niet gepubliceerd op Tenderned. Indien Inschrijver deze bijlage wil ontvangen kan hij dit opvragen via Tenderned. | 0 - Offerteaanvraag Beveiligingsdiensten
2 | 11 - Prijzenblad |  |  | Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 3 en het ontvangen bestand met technische informatie over de installaties constateren wij dat toekomstige nieuwbouwlocaties zijn meegenomen in de aantallen waarvoor nu een onderhoudsprijs moet worden afgegeven. Voor deze toekomstige locaties ontbreekt op dit moment concrete informatie over de aard, omvang, indeling en samenstelling van de installaties. Daardoor is het niet mogelijk om hiervoor een reële en objectief onderbouwde onderhoudsprijs te berekenen. Wij verzoeken u daarom deze toekomstige nieuwbouwlocaties uit de huidige aantallen en uit de prijsberekening te halen en deze pas na realisatie, op basis van concrete installatiegegevens, separaat aan de overeenkomst toe te voegen via een nadere prijsafspraak. Kunt u het prijzenblad hierop aanpassen? | Deze locaties zijn verwijderd in de nieuwe bijlage 13 Technische informatie installaties V2 en worden indien van toepassing toegevoegd gedurende de looptijd van de overeenkomst. Ook de locaties 'buiten gebruik' zijn naast de 'nieuwbouw' verwijderd. Het prijzenblad is hierop gewijzigd, zie Bijlage 11 Prijzenblad V4. | 1 - Programma van Eisen
3 | [5 empty] | 2 - Objectenlijst anoniem
4 | [5 empty] | 3 - Personeel Gedrag en Veiligheid
5 | [5 empty] | 4 - Conceptovereenkomst
6 | [5 empty] | 5 - Geheimhoudingsverklaring
7 | [5 empty] | 6 - AIV gemeente Emmen 2024
8 | [5 empty] | 7 - Verklaring Sanctiepakket Rusland
9
10 | [5 empty] | 8 - Standaardformat Referenties
11 | [5 empty] | 9 - Garantverklaring Concern
12 | [5 empty] | 10 - Concernverklaring
13
14 | [5 empty] | 11 - Prijzenblad
15 | [5 empty] | 12 - Richtlijn Social Return
16 | [5 empty] | 13 - Tenderned
17 | [5 empty] | 14 - Overig
18
198
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
2 | [5 empty] | 1 - Programma van Eisen
3 | [5 empty] | 2 - Objectenlijst anoniem
4 | [5 empty] | 3 - Personeel Gedrag en Veiligheid
5 | [5 empty] | 4 - Conceptovereenkomst
6 | [5 empty] | 5 - Geheimhoudingsverklaring
7 | [5 empty] | 6 - AIV gemeente Emmen 2024
8 | [5 empty] | 7 - Verklaring Sanctiepakket Rusland
9 | [5 empty] | 8 - Standaardformat Referenties
10 | [5 empty] | 9 - Garantverklaring Concern
11 | [5 empty] | 10 - Concernverklaring
12 | [5 empty] | 11 - Prijzenblad
13 | [5 empty] | 12 - Richtlijn Social Return
13 - Tenderned
14 | [5 empty] | 14 - Overig
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ETC.
ETC.
ETC.