## H6-Toepassing standaarden
#VALUE! |  |  | Schetsontwerp | Voorontwerp | Definitief ontwerp | Technisch ontwerp | Uitvoeringsontwerp | Realisatie (oplevering)/ As-built
Verklaring symbolen
✓ | Volledig van toepassing voor oplevering per fase
≈ | Van toepassing met afwijkingen/aanvulling
- | Optioneel
x | wordt vervangen door andere norm / dubbel
| Nr. | Titel | SO | VO | DO | TO | UO | AS-B | Toelichting
BIM Basis ILS | 1 | Waarom we informatie uitwisselen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Conform doelen en data drops in ILS.
| 2 | Hoe we informatie uitwissellen | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Naast de IFC exports zijn aanvullende formaten verplicht bij oplevering zoals Native, zie hoofdstuk 13 ILS
| 3.1 | Bestandsnaam | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Naamconventie van OG is van toepassing bij elke data drop, zie hoofdstuk 7 ILS aangevuld met bijlage 2
| 3.2 | Lokale Positie | x | x | x | x | x | x | Zie BIM Basis infra.
| 3.3 | Bouwlaagindeling en naamgeving | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Indien van toepassing opgesplitst in verdiepingen.
| 3.4 | Correct gebruik entiteiten | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | De passende objectcatagorieën zijn gebruikt, belangrijk voor hoeveelheden.
| 3.5 | Structuur en naamgeving | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zie ook 'H8.1-BIM Data tabel Modellen'.
| 3.6 | Classificatiesystematiek | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Tweecijferige codering van NL-SFB codering is voldoende (eerste 2 cijfers).
| 3.7 | Gebruikte Propertysets | - | - | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | De User defined property set met de parameters in de Data tabel voorzien van de naam ''W-NL''.
| 3.8 | Doublures en Doorsnijdingen | x | x | x | x | x | x | Conform BIM Basis Infra.
| 4.1 | Ruimten | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Alleen ruimte nummer en oppervlakte is relevant, zie 'H8.1-BIM Data tabel Modellen'.
| 4.2 | Installatietechnische systemen | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Disciplines zoals WTB, Elektra en leidingen zijn makkelijk uit te filteren.
| 4.3 | Dragend / Niet dragend | - | - | - | - | - | - | Vrij veld
| 4.4 | Inwendig / Uitwendig | - | - | - | - | - | - | Vrij veld
| 4.5 | Brandveiligheid | - | - | - | - | - | - | Vrij veld
| 4.6 | Bouwfysische eigenschappen | - | - | - | - | - | - | Vrij veld
| 4.7 | Materiaal | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zie 'H8.1-BIM Data tabel Modellen', NAAKT veld 3 niet nodig.
| 4.8 | Projectspecifiek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | H8.1-BIM Data tabel Modellen' is altijd van toepassing, aanvullend staat het ON vrij om aanvullende parameters toe te voegen, deze toe lichten in BUP.
BIM Basis Infra | 1 | Waarom gaan we de informatie eenduidig utiwissellen | x | x | x | x | x | x | Zie ook BIM Basis ILS
| 2 | Hoe gaan we informatie eenduidig uitwisselen | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Uitwisselmatrix is richtinggevend, bij afwijkingen tijdens project aangeven hoe er wordt uitgewisseld
| 3.1 | Naamgeving uitwisselbestanden | x | x | x | x | x | x | Zie BIM Basis ILS
| 3.2 | Eenheden uitwisselbestanden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Installaties en kunstwerken in millimeter en GWW in meter.
| 3.3 | Coordinatenstelsel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Nulpunt van OG leidend (indien aanwezig voorafgaand aan project gedeeld).
| 3.4 | Referentiepunt (lokaal Nulpunt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Lokaal Nulpunt conform markering BIM Basis Infra.
| 3.5 | Naamgeving | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Alleen naamgeving geen locatieaanduiding in naam.
| 3.6 | Informatie-indeling classificatie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zie 'H8.1-BIM Data tabel Modellen'.
| 3.7 | Objecten voorzien van een status | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zie 'H8.1-BIM Data tabel Modellen'.
| 3.8 | Objecten voorzien van correct materiaal | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zie 'H8.1-BIM Data tabel Modellen'., NAAKT veld 3 niet nodig.
| 3.9 | In te storten onderdelen (ITSO) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | Via classificatie.
| 3.10 | Doublures en Doorsnijdingen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Dubbelingen mogen niet voorkomen, hier dient actief op gecontroleerd te worden. Clashvrij ontwerp daarentegen is geen doel op zich, wel dient er netjes gemodelleerd te worden en pragmatisch met clashes omgegaan worden. Hierbij dus vooral vanuit inhoudelijk perspectief kijken naar de inpassing van objecten.

## H8.1-Level of Information (LOI)
BIM Level of Information (LOI)
Dataset | Sub | Aspect | Toelichting | SO | VO | DO | TO | UO | AS-B
|  |  | Level Of Geometry (LOG) | 100 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350
Basis | Elk object | Naamgeving element | Naamgeving conform voorbeelden tab 'Voorbeeld LOD Definities' |  | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Materiaal - Naam | Volgens NAA.K.T veld 1 |  | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Materiaal - Kenmerk | Volgens NAA.K.T veld 2 |  |  |  |  | ü | ü
|  | Hoeveelheden | Hoeveelheden (m, m2 m3, stuks, etc.) |  |  | ü | ü | ü | ü
|  | Status | Conform BIM basis Infra |  |  | ü | ü | ü | ü
|  | Afkomst grondstof | Primair, Secundair hergebruik, Secundair recycling, Hernieuwbaar |  |  |  |  | ü | ü
Verbruikers, Instrumentatie en Appendages | VIA basis info | NL-SFB codering | 2 of 4 cijferige code volgens tabel 1, afstemming met ON |  |  | ü | ü | ü | ü
|  | Bouwjaar | Jaar van productie |  |  |  |  | ü | ü
|  | Fabrikant | Fabrikant van het object |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Type | Type afkomstig van leverancier |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Gewicht | Gewicht van het object in kg |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Serienummer | Serienummer van het object afkomstig van fabrikant | [5 empty] | ü
|  | Atex geschikt | Ja of Nee |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Tagcodering | Tagcodering afkomstig van P&ID |  |  | ü | ü | ü | ü
| Aanvullende informatie Verbruiker | Vermogen | Vermogen in kilowats |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Spanning | Nominale spanning in voltage |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Toerental | Toerental in omwentelingen per minuut |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Cos phi | Cosinus phi van de verbruiker |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Nominale stroom | Nominale stroom in ampères |  |  | ü |  | ü | ü
| Indien Pomp/ Blower/ Compressor/ Ventilator | Maximale capaciteit | Maximale capaciteit van de pomp in m3/uur |  |  | ü | ü | ü | ü
|  | Maximale opvoerhoogte | Maximale opvoerhoogte van de pomp in meters |  |  | ü |  | ü | ü
| Indien elektromotor | Aantal polen | Aantal polen |  |  | ü |  | ü | ü
|  | IE-klasse | Efficiency klasse volgens IEC 60034-30 |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Aansturing | Frequentiegeregeld, softstarter of direct |  |  | ü |  | ü | ü
| Indien Overbrenging | Overbrengingsverhouding | Overbrengingsverhouding i |  |  | ü |  | ü | ü
| Aanvullende informatie debiet- en flowmeter | Diameter | Nominale diameter van de appendage in mm (DN) |  |  | ü |  | ü | ü
| Aanvullende informatie Appendage | Diameter | Nominale diameter van de appendage in mm (DN) |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Bediening | Type bediening |  |  | ü |  | ü | ü
Bouw, Civiel en Leidingwerk | Elk object | NL-SFB codering | 2 of 4 cijferige code volgens tabel 1, afstemming met ON |  |  | ü | ü | ü | ü
| Constructie | Type | Type conform leverancier |  |  | ü | ü | ü | ü
|  | Massa | Soortelijk gewicht materiaalsoort |  |  | ü | ü | ü | ü
|  | Sterkte klasse | Uitsluitend Beton en Staal |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Milieu klasse | Uitsluitend Beton |  |  | ü |  | ü | ü
| Isolatie | RD waarde | Uitsluitend voor isolatie |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Type | Type afkomstig van leverancier |  |  | ü |  | ü | ü
| Kozijn | Type | Type afkomstig van leverancier |  |  | ü |  | ü | ü
| Deuren en ramen | Draairichting | Draairichting |  |  | ü | ü | ü | ü
|  | Type | Type afkomstig van leverancier |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Glas serie | Afkomstig van leverancier |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Ug-waarde | Afkomstig van leverancier |  |  | ü |  | ü | ü
| Leidingwerk | Wanddikte | Wanddikte in mm |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Medium | Medium wat door de leiding gaat |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Drukklasse | Drukklasse van de leiding (PN) |  |  | ü |  | ü | ü
|  | Diameter | Diameter van de leiding (DN) |  |  | ü | ü | ü | ü
Ruimten | Ruimten | Ruimtenummer | Ruimtenummer |  |  | ü | ü | ü | ü
|  | Type | Ruimtetype conform bouwbesluit |  |  | ü | ü | ü | ü
Definitie
Tag Codering |  | Unieke codering per installatieonderdeel die op de P&ID's worden weergegeven.
Geen eisen

## H8.2-Uitwerking LOI en LOG
Voorbeelduitwerking en toelichting Level of Information (LOI)
Algemene toelichting
Ter illustratie worden in onderstaande afbeeldingen en tabellen voorbeelden gegeven van een waterschapspecifiek bouwwerk. Hierbij zijn de informatiebehoeften (LOI) per object ingevuld (niet uitputtend) en zijn voorbeelden gegegeven van de geometrische uitwerkingsniveaus (LOG). Het staat de opdrachtnemer vrij om de modellen gedetailleerder uit te werken of om aanvullende informatie aan het model toe te voegen.
Dataset |  | Definitie
Basis |  | De dataset bevat basis informatie benodigd voor elk object. Indien de assets/objecten niet vallen onder de aanvullende informatie setten dan volstaat alleen de Basis Dataset.
Verbruikers, Instrumentatie en Appendages |  | De dataset bevat aanvullende gegevens die vereist zijn voor Verbruikers, Instrumentatie en Appendages (VIA). Deze komen bovenop de Basis Dataset.
Bouw, Civiel en Leidingwerk |  | De dataset bevat aanvullende gegevens die vereist zijn voor constructieve en bouwkundige onderdelen, evenals boven- en ondergronds leidingwerk. Deze komen bovenop de Basis Dataset.
Ruimten |  | De dataset bevat aanvullende gegevens die vereist zijn voor geometrische ruimte reservering of afbakening van een ruimte voor bepaling van oppervlakte of ruimte kenmerken. Deze komen bovenop de Basis Dataset.
DO |  | Voorbeeld Definitief Ontwerp (LOG 300 en LOI)
| Sub | Aspect | Basis | Basis & Bouw, Civiel en Leidingwerk |  |  |  |  | Basis & VIA |  |  | Basis & Ruimten
Basis | Elk object | Naamgeving element | Schakelkast | Sandwichpaneel | Stalen profiel | Damwand | Deur | Leiding | Slibpomp | Afsluiter | Temperatuursensor | Pompruimte
|  | Materiaal - Naam | samengesteld | samengesteld | metaal | metaal | hout | metaal | samengesteld | metaal | samengesteld
Materiaal - Kenmerk
|  | Hoeveelheden | 1 stuks | 60 m2 | 6 m | 12 m | 2,3 m2 | 1 stuks | 1 stuks | 1 stuks | 1 stuks | 30 m2
|  | Status | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw
Afkomstig grondstof
Verbruikers, Instrumentatie en Appendages | Elk object | NL-SFB codering | 61 | [5 empty] | 52 | 52 | 61
| VIA basis info | Bouwjaar
Fabrikant
Type
Gewicht
Serienummer
Atex geschikt
|  | Tagcodering | [6 empty] | P2110 | K2115 | TS21851
| Aanvullende informatie Verbruiker | Vermogen
Spanning
Toerental
Cos phi
Nominale stroom
| Indien Pomp/ Blower/ Compressor/ Ventilator | Maximale capaciteit
Maximale opvoerhoogte
| Indien elektromotor | Aantal polen
IE-klasse
Aansturing
| Aanvullende informatie debiet- en flowmeter | Diameter
| Indien Overbrenging | Overbrengingsverhouding
| Aanvullende informatie Appendage | Diameter
Bediening
Bouw, Civiel en Leidingwerk | Elk object | NL-SFB codering |  | 21 | 28 | 11 | 31 | 52
| Constructie | Type
Massa
Sterkte klasse
Milieu klasse
| Isolatie | RD waarde
Type
| Kozijn | Type
| Deuren en ramen | Draairichting
Type
Glas serie
Ug-waarde
| Leidingwerk | Wanddikte
Medium
Drukklasse
Diameter
Ruimten | Ruimten | Ruimtenummer | [9 empty] | 1.05
|  | Type | [9 empty] | Technische ruimte
Locatie in voorbeel model |  |  | 1 | 2 | 3 | Niet in model | 4 | 5 | 6 | 7 | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar
DO |  | Voorbeeld Definitief Ontwerp (LOG 300 en LOI)
#VALUE!
UO |  | Voorbeeld Uitvoerings Ontwerp (LOG 350 en LOI)
| Sub | Aspect | Basis | Basis & Bouw, Civiel en Leidingwerk |  |  |  |  | Basis & VIA |  |  | Basis & Ruimten
Basis | Elk object | Naamgeving element | Schakelkast | Sandwichpaneel | Stalen profiel | Damwand | Deur | Leiding | Slibpomp | Afsluiter | Temperatuurmeting | Pompruimte
|  | Materiaal - Naam | samengesteld | samengesteld | metaal | metaal | hout | metaal | samengesteld | samengesteld | samengesteld
|  | Materiaal - Kenmerk | product | element | staal | staal | spaanplaat | staal | product | product | product
|  | Hoeveelheden | 1 stuks | 60 m2 | 6 m | 12 m | 2,3 m2 | 2 m | 1 stuks | 1 stuks | 1 stuks | 30 m2
|  | Status | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw
|  | Afkomstig grondstof | Sec. her. | Sec. her. | Sec. rec. | Sec. her. | Sec. rec. | Sec. rec. | Sec. her. | Sec. her. | Sec. her.
Verbruikers, Instrumentatie en Appendages | Elk object | NL-SFB codering | 61 | [5 empty] | 52 | 52 | 61
| VIA basis info | Bouwjaar | [5 empty] | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
|  | Fabrikant | [5 empty] | Solines | Seepex | AVK | Omnigrad
|  | Type | [5 empty] | Gietijzer | BT-17-12E | Flens | T TST434
|  | Gewicht | [5 empty] | 18,2 kg | 300 kg | 27 kg | 0,3 kg
|  | Serienummer | [5 empty] | 123456789 | 123456789 | 123456789 | 123456789
|  | Atex geschikt | [5 empty] | Nee | Nee | Nee | Nee
|  | Tagcodering | [6 empty] | P2110 | K2115 | TS21851
| Aanvullende informatie Verbruiker | Vermogen | [6 empty] | 7,5 kW
|  | Spanning | [6 empty] | 400 V
|  | Toerental | [6 empty] | 143 omw/min
|  | Cos phi | [6 empty] | 0.88
|  | Nominale stroom | [6 empty] | 15,7 A
| Indien Pomp/ Blower/ Compressor/ Ventilator | Maximale capaciteit | [6 empty] | 5,9 m3/uur
|  | Maximale opvoerhoogte | [6 empty] | 40 m
| Indien elektromotor | Aantal polen | [6 empty] | 2
|  | IE-klasse | [6 empty] | IE3
|  | Aansturing | [6 empty] | Frequentiegeregeld
| Indien Overbrenging | Overbrengingsverhouding | [6 empty] | 10.2
| Aanvullende informatie debiet- en flowmeter | Diameter
| Aanvullende informatie Appendage | Diameter | [7 empty] | 150 mm
|  | Bediening | [7 empty] | Handbediend
Bouw, Civiel en Leidingwerk | Elk object | NL-SFB codering |  | 21 | 28 | 11 | 31 | 52
| Constructie | Type |  | 1150WV-ML | HEA 260 | GPU 3-350a
|  | Massa |  | 16 kg/m3 | 7850 kg/m3 | 7850 kg/m3
|  | Sterkte klasse |  |  | S235 | S235
Milieu klasse
| Isolatie | RD waarde |  | 5
|  | Type |  | PIR
| Kozijn | Type |  |  |  |  | MonoPlus, MPS1
| Deuren en ramen | Draairichting |  |  |  |  | Rechts
|  | Type |  |  |  |  | EBC D02SA3
Glas serie
Ug-waarde
| Leidingwerk | Wanddikte | [5 empty] | 2 mm
|  | Medium | [5 empty] | Slib
|  | Drukklasse | [5 empty] | PN10
|  | Diameter | [5 empty] | 139,7 mm
Ruimten | Ruimten | Ruimtenummer | [9 empty] | 1.05
|  | Type | [9 empty] | Technische ruimte
Locatie in voorbeel model |  |  | 1 | 2 | 3 | Niet in model | 4 | 5 | 6 | 7 | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar
UO |  | Voorbeeld Uitvoerings Ontwerp (LOG 350 en LOI)
2
4
6
7
5
1
2
3
6
7
4
5
1
3

## H9-Level of Geometry (LOG)
Voorbeelden Level of Geometry (LOG)
| Ontwerpfase | SO - Schetsontwerp | VO - Voorlopig ontwerp |  | DO - Definitief Ontwerp |  | UO Uitvoeringsontwerp |  | AS-B - As-Built
| LOG | 100 | 200 |  | 300 |  | 350 |  | 350
Algemeen | Doel | Eerste functionele opzet van ontwerp. | Het model kan worden gebruikt voor een redelijke inschatting van hoeveelheden, grootte, locatie en oriëntatie. Daarbij kan de installatie getoetst worden op functionaliteit en waar het geheel wel / nog niet voldoet aan het eisenpakket /PvE, zodat de eisen vanuit het ontwerpproces verfijnt kunnen worden. |  | Het model kan gebruikt worden om ruimte, grootte en oriëntatie direct vanuit het model op te meten. Daarbij kan de installatie in detail getoetst worden op functionaliteit en of het geheel voldoet aan de eisen in het definitieve eisenpakket vanuit het ontwerpproces. |  | Het model kan gebruikt worden ten behoeve van realisatie. Op basis hiervan kan een goede inschatting gemaakt worden van de benodigde apparatuur en materialen t.b.v. een bouwkostenraming en uiteindelijk materialenpaspoort. |  | Actuele ontwerp van opgeleverde situatie.
| Omschrijving | Vrij vorm te geven door ON. | Het model is gebaseerd op realistische vormen en geeft een benadering van de werkelijke onderdelen / systemen en locaties. |  | Het model is gebaseerd op accurate vormen. Systemen en onderdelen hebben hun definitieve afmetingen en locatie. Clashdetectie wordt meegenomen. |  | Het model is gebaseerd op accurate vormen en onderdelen met definitieve vorm, afmeting en locatie. Hierin zijn details verwerkt die invloed hebben op de functionaliteit en gebruik (bijv. de positie handwielen van afsluiters). |  | De geometrie vanuit UO is indien gewijzigd tijdens uitvoering gecorrigeerd op exacte locatie. Detail niveau mag gelijk zijn aan UO.
Geometrie Verbruikers, Appendages en Instrumentatie | Flensverbindingen | - | - |  | Herkenbare geometrie, rondingen versimpelt. Locatie bij benadering. |  | Exacte geometrie, afmetingen en locatie. |  | zie LOG 350 bij UO.
| Pomp | - | Globale vorm met reservering voor ruimtebeslag (placeholder). | #VALUE! | Herkenbare geometrie met correcte afmetingen, geen productiedetail, rondingen versimpelt. | #VALUE! | Herkenbare geometrie met correcte afmetingen, bij voorkeur (vereenvoudigd) leveranciersmodel of vergelijkbaar. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| verbindingen en koppelelementen | - | - |  | Herkenbare geometrie, rondingen versimpelt. Locatie bij benadering. |  | Herkenbare geometrie, rondingen versimpelt. Locatie exact. |  | zie LOG 350 bij UO.
| Appendages | - | - | #VALUE! | Herkenbare geometrie, rondingen versimpelt. Locatie bij benadering. | #VALUE! | Herkenbare geometrie, rondingen versimpelt. Locatie exact. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Ventilatie, koeling en verwarming | - | - |  | Globale afmetingen, geometrische reservering voor traject. | #VALUE! | Herkenbare geometrie, inclusief constructieve montage en koppelelementen. Opgesplitst en selecteerbaar op functie (bv brandkleppen). | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Boutjes en moertjes | - | Niet gewenst als export. |  | Niet gewenst als export. |  | Niet gewenst als export. |  | zie LOG 350 bij UO.
| kabelgoten | - | Globale afmetingen, geometrische reservering voor traject. |  | Globale afmetingen, geometrische reservering voor traject. | #VALUE! | Globale afmetingen, geometrische reservering voor traject. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Schakel- en besturingskasten | - | Globale vorm met reservering voor ruimtebeslag (placeholder). |  | Herkenbare geometrie met juiste ruimtebeslag | #VALUE! | Exacte geometrie inclusief locatie. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
Geometrie Bouw, Civiel en Leidingwerk | Beton constructies | - | Algemene volumes en vormen, benaderende afmetingen. | #VALUE! | Exacte geometrie en afmetingen, inclusief relevantie details. | #VALUE! | Zie LOG 300 bij DO, | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
inclusief alle constructieve koppel elementen en verbindingen.
| Staalconstructies | - | Algemene volumes en vormen, benaderende afmetingen. | #VALUE! | Correct staalprofiel met eventuele sparingen. | #VALUE! | Correct staalprofiel met eventuele sparingen. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
Inclusief voet en lasplaten en overige constructieve onderdelen.
| Houten constructies | - | Algemene volumes en vormen, benaderende afmetingen. | #VALUE! | individuele selecteerbare balken en onderdelen met correcte afmetingen en overspanningsrichting. | #VALUE! | individuele selecteerbare balken en onderdelen met correcte afmetingen en overspanningsrichting. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
inclusief sparingen en correcte vorm van constructieve spanten.
| Trappen en bordessen | - | Bordessen en trappen uitgewerkt. | #VALUE! | Bordessen en trappen met juiste afmetingen zoals optrede en aantrede. | #VALUE! | Bordessen en trappen met juiste afmetingen zoals optrede en aantrede. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
|  |  | Leuningwerk schematisch. |  | Leuningwerk met correcte afmetingen. |  | Leuningwerk met correcte afmetingen.
| Hekwerk | - | - | #VALUE! | Herkenbaar geometrie selecteerbaar op compleet samengesteld segment. | #VALUE! | Correcte geometrie selecteerbaar op compleet samengesteld segment. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Poort | - | - | #VALUE! | Herkenbaar geometrie selecteerbaar op compleet samengesteld segment. | #VALUE! | Correcte geometrie selecteerbaar op compleet samengesteld segment. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Deuren en ramen | - | - | #VALUE! | Apart frame, eenvoudige raam/deur kubus. | #VALUE! | Correcte geometrie. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Leidingen | - | Alleen hoofdprocesleidingen met correcte diameters. | #VALUE! | Hoofdproceleidingen en aftakkingen >DN32 met correcte diameters. Locatie kleppen en verbindingen bij benadering. | #VALUE! | Hoofdproceleidingen en aftakkingen >DN32 met correcte diameters. Aanvullend zijn kleppen en verbindingen uitgewerkt inclusief leidingsteunen, rekening gehouden met ruimte voor leidingisolatie en op de juiste locatie. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Wapening | - | Optioneel. |  | Optioneel. |  | Optioneel. |  | zie LOG 350 bij UO.
Geometrie K&L | Leidingen | - | Geometrische reservering voor traject met benaderde diepteligging. | #VALUE! | Afmetingen en geometrie correct inclusief diepteligging. | #VALUE! | Afmetingen en geometrie correct inclusief diepteligging. opgeplitst in selecteerbare functionele elementen zoals mangaten, kolken etc. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
| Kabeltrace's | - | Globale afmetingen, geometrische reservering voor traject. |  | Indicatief (rechthoekig) > 100 mm. | #VALUE! | Indicatief (rechthoekig) > 100 mm. | #VALUE! | zie LOG 350 bij UO.
Geometrie Ruimte | Ruimtebeslag | - | Globale vorm met reservering voor ruimtebeslag. | #VALUE! | Globale vorm met reservering voor ruimtebeslag. |  | Deze geometrie is in deze fase vervangen door daadwerkelijke objecten een ruimtebeslag komt dus niet meer voor in deze fase. |  | zie LOG 350 bij UO.
| Sparingen | - |  |  | Indicatief (rechthoekig) > 100 mm. |  | > 50 mm daadwerkelijke sparing. |  | zie LOG 350 bij UO.

## B-Checklist Oplevering
| #VALUE! | #VALUE!
Checklist bij oplevering (hulpmiddel ON)
| Onderdeel | Criteria | Bevinding | Beschrijving afwijking
Basis | Nulpunt | Conform ILS / uitgegeven nulpunt OG
| Naamgeving | Conform naamgevingsconventie
Compleetheid BIM opleverdossier | Bronmodel | Conform ILS
| Exports | Conform ILS
| Tekeningen | Conform ILS
VIA lijst
| PointCloud | Conform ILS
| Materialenpaspoort | Hoeveelheden export vanuit BIM model, aangevuld met duurzaamheids
Model kwaliteit | Schone exports | Geen vervuiling aanwezig in de export bestanden zoals zwevende objecten of onbedoelde onderleggers
Structuur model
| Check op maakbaarheid | Er zijn geen clashes aanwezig die uitvoering in de weg staan
| Dubbelingen | Geen dubbelle objecten aanwezig
Gelinkte modellen
Volledigheid
| Geometrie | Geometrie is in lijn met H9-BIM LoG
| Eigenschappen | Conform H8.1-BIM LoI
(Indien oplevermodel in Revit) | Publish settings | Alle relevante tekeningen zijn zichtbaar in ACC
| Project browser | Structuur van projectbrowers is niet vervuilt
| Opgeschoont model | Bij eindoplevering dient het model 2x gepurged te zijn
| Family naamgeving | Duidelijke naamgeving voor family
| Family detail | Te hoog detail niveau geeft problemen met performance sluit zoveel mogelijk aan bij H9-BIM LoG
Model documentatie | BUP | Conform ILS
Modellen lijst
Tekeningen lijst
Aanwezigheid logboek
Export instructie
Afwijking
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Afwijking
Meegeleverd
Meegeleverd
n.v.t.
Afwijking
Afwijking
Afwijking
n.v.t.
Meegeleverd
Afwijking
Voldoet
Meegeleverd
Meegeleverd
Meegeleverd
Afwijking
Voldoet
Afwijking
Afwijking
Afwijking
Afwijking
Afwijking
Afwijking
Afwijking
Afwijking
Afwijking
Voldoet
Afwijking
Afwijking
Meegeleverd
Meegeleverd
Meegeleverd
Meegeleverd
Meegeleverd
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
n.v.t.
n.v.t.
Afwijking
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Afwijking
Afwijking
Afwijking
Afwijking
Afwijking
Afwijking

## VIA Excel lijst P&ID OPTIONEEL (hidden)
Via Parameter lijst in Excel (meta data per TAG codering)
Data set | Definitie toelichting | Aspect | Toelichting | Invulwaarde | SO | VO | DO | TO | UO | AS-B
[5 empty] | 100 | 200 | 200 | 300 | 350 | 350
Basis eigenschappen | Deze data velden zijn voor elk werktuigbouwkundig component van toepassing | Tagcode |  | Vanuit P&ID voorgeschreven | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Componentnaam |  |  |  |  | ü | ü | ü | ü
|  | Componentcode | [6 empty] | ü | ü
|  | Tekeningnummer |  | Vanuit P&ID voorgeschreven |  |  |  |  | ü | ü
|  | P&ID blad |  | Vanuit P&ID voorgeschreven |  |  | ü | ü | ü | ü
|  | Locatie | [6 empty] | ü | ü
|  | NCS |  | Vanuit Aquo-standaard tabellen |  |  |  | ü | ü | ü
|  | Status |  | conform BIM basis Infra |  |  |  |  | ü | ü
|  | Installatiesoort | [6 empty] | ü | ü
|  | Leverancier | [6 empty] | ü | ü
|  | Fabricaat | [6 empty] | ü | ü
|  | Serie | [6 empty] | ü | ü
|  | Type | [6 empty] | ü | ü
|  | Einde garantie |  | dd-mm-jjjj |  |  |  |  | ü | ü
|  | Installatiedatum |  | dd-mm-jjjj |  |  |  |  | ü | ü
|  | Bouwjaar |  | jaartal |  |  |  |  | ü | ü
|  | assetcode | [6 empty] | ü | ü
|  | Installatiecode | [6 empty] | ü | ü
|  | Procescode | [6 empty] | ü | ü
|  | Procesonderdeelcode | [6 empty] | ü | ü
Verbruiker | Een object wat energie afneemt om een apparaat een functie te laten vervullen (bijv. elektro motor) | LV-kast | [7 empty] | ü
|  | Tekeningnummer E-schema start | [7 empty] | ü
|  | Tekeningnummer E-schema eind | [7 empty] | ü
|  | Start inrichting | [7 empty] | ü
|  | Vermogen geinstalleerd |  | kW | [5 empty] | ü
|  | Gelijktijdigheidsfactor | [7 empty] | ü
|  | Nominale stroom |  | A | [5 empty] | ü
|  | Nom. spanning |  | V | [5 empty] | ü
|  | Vermogen gelijktijdige belasting <= 5.5 |  | kW | [5 empty] | ü
|  | Vermogen gelijktijdige belasting > 5.5 |  | kW | [5 empty] | ü
|  | Belastingsgraad |  | % | [5 empty] | ü
|  | Te verwachten gelijktijd. belasting |  | kVA | [5 empty] | ü
|  | Opnemen in verbruikerslijst |  | Ja / nee | [5 empty] | ü
|  | Max. debiet |  | m3/h | [5 empty] | ü
|  | Max. opvoerhoogte |  | gegeven van een pomp | [5 empty] | ü
|  | energieklasse E-motor |  | Conform Energy Efficiency label IE | [5 empty] | ü
Apparaten | Een apparaat is een object of werktuig dat samengesteld is uit verschillende onderdelen meestal aangedreven door een energiebron (bijv. pomp) | Max. debiet |  | m3/h | [5 empty] | ü
|  | Max. opvoerhoogte |  | m | [5 empty] | ü
Instrumentatie | instrumentatie wordt gebruikt om bedrijfsomstandigheden van de installatie te bewaken en te controleren, wat bijdraagt aan de veiligheid, de milieuregelgeving, de kwaliteit en productiviteit, de rendabele werking en de doelstellingen voor een stabiele werking van de installatie. ( niveau, flow, temperatuur, etc.) | Paneel | [7 empty] | ü
|  | Meetbereik | [7 empty] | ü
|  | Tekeningnummer E-schema | [6 empty] | ü | ü
|  | ATEX Zone | [7 empty] | ü
|  | Nom. spanning | [7 empty] | ü
|  | Opnemen in metingenlijst |  | Ja / nee | [5 empty] | ü
|  | Meetprincipe | [7 empty] | ü
Appendage | onderdelen of toestellen die aangesloten zijn op machines; afsluiter, kraan, etc. | Nom. Diameter |  | DN |  |  |  |  | ü | ü
|  | Bediening | [6 empty] | ü | ü
|  | Medium | [7 empty] | ü
|  | Proces aansluiting | [7 empty] | ü
|  | Drukklasse leiding | [7 empty] | ü
|  | Leiding materiaal | [7 empty] | ü
Note on C10: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: NCS? Beantwoorden: Ja is staat in Aqua standaard