Geachte heer, mevrouw,
De deadline voor het stellen van vragen is inmiddels verstreken. Er is desondanks alsnog een aantal vragen gesteld d.d. 28-05-2026 waaruit de gemeente Den Helder afleidt dat de beantwoording van vraag 1 in het kader van de NvI d.d. 20-05-2026 mogelijk kan leiden tot onduidelijkheid. De gemeente Den Helder verduidelijkt daarom hierbij een aantal zaken. Wij beogen hiermee zo transparant als mogelijk te zijn richting alle gegadigden.
De gemeente Den Helder bevestigt hierbij dat:
· Een bestekspost met een bepaald armatuurtype moet overeenkomen met dezelfde codering op de verstrekte tekeningen; bijvoorbeeld: de bestekspost met armatuurtype A1 moet overeen komen met de codering A1 op de verstrekte tekeningen;
· Wanneer een armatuurtype in meerdere lichtberekeningen voorkomt, dient hiervoor steeds exact hetzelfde armatuurtype en dezelfde configuratie toegepast te worden. Het kan dus zijn dat in C5 lichtberekeningen P4 armaturen voorkomen.
Een mogelijke interpretatie dat per lichtberekening een afzonderlijk uniform armatuurtype bepaald mag worden, ongeacht de toegepaste indicatieve codering, is niet correct. Per gebied/leverancier dient hetzelfde armatuurtype te komen; echter, de configuratie is afhankelijk van wat er uit de lichtberekeningen komt. De lichtberekeningen dienen te voldoen aan de gestelde P4/C5-normering. 
Daarnaast bevestigt de gemeente Den Helder voor de volledigheid dat bestaande armaturen welke buiten de vervangingsscope vallen niet aangepast mogen worden in de Dialuxbestanden.
Tenslotte benadrukt de gemeente Den Helder dat zij bewust heeft gekozen voor deze opzet van de uitvraag om gegadigden de ruimte te geven om passende oplossingen aan te bieden binnen de gestelde eisen van de aanbestedingsdocumenten. 
Er is daarbij een duidelijke koppeling tussen bestek en tekeningen. Hierin staan de coderingen met de verlichtingsklassen voor de betreffende armaturen gerelateerd aan het renvooi.
De 18 lichtberekeningen dekken niet alle gebieden. Voor de gebieden waarvoor geen lichtberekeningen hoeven te worden gemaakt, geldt dat de uit de 18 lichtberekeningen voortvloeiende configuratie dient te worden doorgezet in soortgelijke gebieden en situaties als in die van de 18 lichtberekeningen. 
De gemeente Den Helder zal verder geen nieuwe vragen meer beantwoorden. Wij wensen u succes toe bij het maken van uw offerte.
Gemeente Den Helder


