## Vragen_en_antwoorden
Europese openbare aanbesteding Wmo Trapliften (Levering, Service en onderhoud) Inkoopzaak 283733 / TenderNed-kenmerk 535018
No. | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Eis 5 sub c onder iii (NEN-EN 81-40:2020) in samenhang met eis 10 sub a (hergebruikverplichting) en Machinerichtlijn 2006/42/EG | Eis 10 sub a verplicht opdrachtnemer tot het zoveel mogelijk herverstrekken van gebruikte trapliften. Tegelijkertijd schrijft eis 5 sub c onder iii de NEN-EN 81-40:2020 voor. Kan opdrachtgever bevestigen dat voor hergebruikte trapliften die vóór de inwerkingtreding van de NEN-EN 81-40:2020 (april 2023) zijn geproduceerd, de conformiteitsbeoordeling plaatsvindt op basis van de norm die gold op het moment van eerste in de handel brengen, en dat uitsluitend bij een wezenlijke wijziging in de zin van de Machinerichtlijn 2006/42/EG opnieuw conformiteitsbeoordeling aan de meest recente norm vereist is? Dit sluit aan bij de Europese productregelgeving en maakt uitvoering van de hergebruikverplichting uit eis 10 sub a praktisch mogelijk. | De vraag is ons niet geheel duidelijk. Wij verzoeken u deze vraag nader toe te lichten in de 2e Nota van Inlichtingen.
2 | Inschrijffase | Eis 1 sub c (categorieën muur- en spilzijde), eis 1 sub b (garantieplicht levering alle categorieën), eis 5 sub c onder viii en ix (Bbl-eisen vrije doorgang en aantrede), eis 5 sub a onder iii (draagvermogen 125 kg) | Eis 1 sub c verplicht opdrachtnemer tot levering van alle vier categorieën trapliften, zowel aan de muurzijde als aan de spilzijde. Eis 5 sub c onder viii en ix stelt dat de geplaatste traplift moet voldoen aan de Bbl-eisen voor vrije doorgang, klimlijn en aantrede. In de praktijk vereist een traplift aan de spilzijde op veelvoorkomende Nederlandse trappen een hellingshoek tot circa 70 graden om aan deze Bbl-eisen te kunnen voldoen. Een traplift die maximaal circa 55 à 56 graden aankan, is in een dergelijke situatie functioneel niet toepasbaar aan de spilzijde. Kan opdrachtgever bevestigen dat de garantieplicht uit eis 1 sub b ook geldt voor situaties waarbij een spilzijde-traplift met een hellingshoek van minimaal 70 graden vereist is om aan de Bbl-eisen uit eis 5 sub c te voldoen, en dat een opdrachtnemer die in een dergelijke situatie niet kan leveren, gehouden is aan de kostenregeling uit eis 1 sub b? | Ja dat kan de opdrachtgever bevestigen.
3 | Inschrijffase | Paragraaf 7.5.4 (sub-gunningscriterium 4 Circulariteit en Duurzaamheid) en scoretabel K4 (paragraaf 7.6.3), in samenhang met paragraaf 2.6.1 (duurzaamheidsdoelstelling opdrachtgever) | Sub-gunningscriterium K4 vraagt inschrijvers aan te tonen dat circulariteit aantoonbaar is verankerd in het productieproces, de productontwikkeling en de uitvoering van de opdracht, en vraagt tevens in te gaan op de concrete invulling van duurzaamheid op het gebied van transportemissies, verpakkingsmateriaal en innovatie. De beantwoording is beperkt tot maximaal één enkelzijdige A4-pagina. Is opdrachtgever bereid de maximale omvang van de beantwoording van K4 uit te breiden naar minimaal drie enkelzijdige A4-pagina's, zodat inschrijvers met een aantoonbaar en meervoudig circulair bedrijfsmodel de gevraagde onderdelen voldoende concreet en SMART kunnen onderbouwen, in lijn met de beoordelingscriteria uit paragraaf 7.6.3? | Opdrachtgever gaat akkoord met maximaal 3 pagina's
4 | Inschrijffase | Eis 8 sub c en eis 8 sub e (tabel prioriteit 1), in samenhang met paragraaf 2.3.1 (geografische spreiding opdracht) | Eis 8 sub c vereist aanwezigheid van een medewerker binnen één uur na melding bij een calamiteit. De opdracht bestrijkt een groot geografisch gebied met landelijke gemeenten zoals Bergen, Gennep, Leudal en Maasgouw, waar reistijden vanuit een servicelocatie onder normale omstandigheden al snel richting de 45 tot 60 minuten lopen, zonder rekening te houden met verkeersdrukte of onvoorziene omstandigheden. Een aanwezigheidstermijn van twee uur sluit aan bij wat in vergelijkbare Wmo-aanbestedingen marktconform wordt geacht en biedt opdrachtnemer voldoende ruimte om ook in de meest perifere gemeenten kwalitatief goede calamiteitenzorg te garanderen. Is opdrachtgever bereid de aanwezigheidstermijn bij calamiteiten te wijzigen van één naar twee uur? | Nee, opdrachtgever is hier niet akkoord mee om de de aanwezigheidstermijn bij calamiteiten te wijzigen van 1 naar 2 uur. Verwacht wordt dat opdrachtnemer rekening houd met de servicelocaties en het geografisch gebied.
5 | Inschrijffase | Scoretabel K4 Circulariteit (paragraaf 7.6.3), in samenhang met eis 10 sub a (hergebruikverplichting) en paragraaf 2.3 (scope opdracht: "nieuwe of hergebruikte trapliften") | De scoretabel K4 beoordeelt circulariteit aan de hand van de R-ladder. Re-use en Refurbish vallen onder niveau 3 (levensduur verlengen van product en onderdelen). Kan opdrachtgever bevestigen dat het structureel inzetten van een eigen depot voor retourname, revisie en herplaatsing van trapliften, inclusief de bijbehorende logistieke keten, kwalificeert als aantoonbare toepassing van Re-use en Refurbish op niveau 3 van de R-ladder, en dat dit bij beoordeling van K4 als zodanig wordt meegewogen? | Voor de beoordeling van K4 verwijzen wij u naar de inschrijvingsleidraad paragraaf 7.5.4. Onder kop Beoordeling sub-gunningscriterium 4 geven wij aan waar wij op letten bij de beoordeling.
6 | Inschrijffase | Eis 7 sub b onder ii (all-in onderhoud, tijdige vervanging slijtagegevoelige onderdelen), eis 10 sub c (accu's: verplicht droge gelaccu's) | Eis 7 sub b onder ii bepaalt dat tijdige vervanging van slijtagegevoelige onderdelen onder het all-in onderhoudscontract valt. Eis 10 sub c verplicht het gebruik van droge gelaccu's conform de Europese Batterijverordening. Accu's zijn bij trapliften een slijtagegevoelig onderdeel met een gemiddelde vervangingscyclus van drie tot vijf jaar. Kan opdrachtgever bevestigen dat vervanging van accu's gedurende de all-in onderhoudsperiode van tien jaar is inbegrepen in de all-in prijs en niet separaat in rekening mag worden gebracht? | Opdrachtgever bevestigt dit.
7 | Inschrijffase | Eis 10 sub a (hergebruikverplichting), scoretabel K4 Circulariteit (paragraaf 7.6.3), eis 15 sub a (evaluatiegesprekken) | Eis 10 sub a verplicht opdrachtnemer tot het zoveel mogelijk herverstrekken van gebruikte trapliften, maar stelt geen minimumpercentage vast. Kan opdrachtgever bevestigen dat het aantoonbaar gerealiseerde hergebruikpercentage, ondersteund door kwartaalrapportage, wordt meegewogen als concreet bewijs van Re-use binnen de beoordeling van K4, en dat een hoger en aantoonbaar hergebruikpercentage daarbinnen tot een hogere score leidt? | Opdrachtgever kan dit niet bevestigen. De score-onderdelen zijn ondergebracht in de gunningscriteria.
8 | Inschrijffase | Eis 12 sub g (maximum aantal gegronde klachten per kwartaal) | Eis 12 sub g bepaalt dat het aantal geregistreerde gegronde klachten per kwartaal "niet meer mag zijn dan 2 van het aantal leveringen in het kwartaal per regio." Deze formulering is voor meerdere uitleg vatbaar. Bedoelt opdrachtgever dat het maximum 2% van het aantal leveringen bedraagt, of dat het maximum absoluut 2 klachten per kwartaal per regio is, ongeacht het leveringsvolume? Kan opdrachtgever de beoogde norm verduidelijken en indien het een percentage betreft, het percentage expliciet in de eis opnemen? | Het bedraagt een maximum van 2 absolute gegronde klachten per kwartaal per regio.
9 | Inschrijffase | Eis 7 sub b onder iii (storingsverhelping versus onderhoud), in samenhang met eis 7 sub b onder i (all-in onderhoud tien jaar) en eis 8 sub e (termijnen afhandeling storingsmeldingen) | Eis 7 sub b onder iii bepaalt dat het verhelpen van een storing geen onderhoud is, tenzij de laatste onderhoudsbeurt langer dan negen maanden geleden heeft plaatsgevonden. In dat laatste geval lijkt de storingsreparatie onder de onderhoudsdefinitie te vallen. Kan opdrachtgever verduidelijken wat de kostenconsequentie is van deze situatie: valt de storingsreparatie in dat geval volledig onder het all-in tarief, of mag opdrachtnemer aanvullende kosten in rekening brengen, en wie initieert in dat geval de onderhoudsbeurt die de teller reset? | Een reparatie naar aanleiding van een storingsmelding valt onder het all-in tarief, zie eis 7.b.i. en ii. Indien bij de storingsmelding ook het onderhoud conform afspraak uitgevoerd wordt is het aan de opdrachtnemer om dit te registeren en te borgen (het resetten van de teller voor het jaarlijks onderhoud).
10 | Inschrijffase | Inschrijvingsleidraad pag 21 Sluitingsdatum | De sluitingsdatum is 07 mei terwijl de ingangsdatum van het contract 01-11 is. Deze aanbesteding is in volume de grootste aanbesteding van dit jaar. De planning is zeer krap. Door de korte weken ivm komende feestdagen in combinatie met het aantal lopende aanbestedingen willen we dringend verzoeken de inleverdatum met 3 weken uit te stellen. Aangezien de ingangsdatum pas 1 november is heeft 3 weken uitstel geen directe gevolgen voor de implementatie en start van het contract. Bent u bereid ons iets meer ruimte te geven en de inleverdatum met 3 weken uit te stellen naar 28 mei? | Wij zien in dat het door de korte weken i.v.m. de feestdagen het voor inschrijvers als een krappe planning wordt gezien. We zijn bereid uitstel te geven tot dinsdag 26 mei 12.00uur.
11 | Inschrijffase | Bijlage 5 Prijzenblad | Het prijzenblad rekent momenteel niet door met de weging per categorie tot een totale fictieve inschrijfprijs. Wilt u het prijzenblad zodanig aanpassen met formules zodat het prijzenblad doorrekent naar een totale fictieve inschrijfprijs ? | Het prijzenblad is aangepast.
12 | Inschrijffase | Leidraad 7.5.4 | Voor de beantwoording van dit kwaliteitscriterium stelt u inschrijvers 1 pagina A4 ter beschikking. Weliswaar is deze beperking in pagina's in lijn met de score die u toekent (zie ook onze eerdere vraag daarover), maar niet in lijn met de onderwerpen welke in het kader van dit kwaliteitsaspect beantwoord wil zien. Uitgaande van de door u voor Circulariteit en Duurzaamheid uitgevraagde onderwerpen is 1 pagina A4 absoluut te weinig. Wij verzoeken u dan ook het aantal pagina's voor dit kwaliteitscriterium te verhogen naar 5 A4. Gaat u mee in dit verzoek? | Opdrachtgever verhoogt dit naar 3 enkelzijde A4, zie het antwoord op vraag 3.
13 | Inschrijffase | Inschrijvingsleidraad 7.5.3 | In de casus die u omschrijft is sprake van een trap van 72 cm breed, één kwartdraai heeft en onderdeel uitmaakt van een beschermd interieur in een monumentale woning. Tevens mag de kwetsbare houten leuning niet verwijderd worden. Op basis van deze variabelen kan gesteld worden dat het plaatsen van een traplift in deze situatie, gegeven de figerende wet- en regelgeving (Bbl i.c.m. Infoblad) niet mogelijk is. In welke mate verwacht u van inschrijvers bij de beantwoording van de uitvraag van uw casus er op basis van deze informatie van uitgaan dat het plaatsen van een traplift in deze situatie niet mogelijk is? | We verwachten een duidelijke gemotiveerde uitwerking van de casus waarbij de inschrijver minimaal de onderdelen die gevraagd worden uit zal werken.
14 | Inschrijffase | Leidraad 2.6.1, 2.6.2 en 2.6.3 | In deze artikelen van uw Inschrijvingsleidraad benoemt u de duurzaamheidsdoelstellingen van Opdrachtgever. Wij menen het belang van deze doelstellingen niet terug te zien in te behalen scores per kwaliteitsonderdeel. Voor het kwaliteitsonderdeel Circulariteit en Duurzaamheid kent u 60 van de in totaal 600 te behalen punten toe. Dat is slechts 10% en daarmee ongebruikelijk laag. Tegelijk kent u voor Veiligheid en Dienstverlening 240 punten van de totaal te verdienen 600 punten toe, terwijl veiligheid in zijn volledigheid wordt afgedekt door wettelijke normen en richtlijnen waar elke traplift en de installatie ervan aan dient te voldoen. Wij verzoeken u dan ook de weging van de toe te kennen punten voor de door u uitgevraagde kwaliteitscriteria zodanig aan te passen, dat voor Circulariteit en Duurzaamheid minimaal 25% van het totaal aantal te behalen 600 punten te verdienen is. Daarmee brengt u de score tevens in lijn met de door u beschreven doelstelling van Opdrachtgever. Gaat u mee in dit verzoek? | Niet akkoord
15 | Inschrijffase | PvE 7.f.ii | Hoe ziet u deze eis in relatie tot de door u gestelde eis 5.b.i en eis 7.b.i? Is onze conclusie juist dat eis 7.f.ii in strijd is met beide andere in deze vraag genoemde eisen? Indien ja, is onze conclusie dan juist dat eis 7.f.ii of 5.b.i en 7.b.i dienen te vervallen? | Ons inzien is uw conclusie niet juist. 7.f.ii gaat over het standaardonderhoudscontract dat ingaat na 10 jaar. de andere 2 eisen (5.b.i. en 7.b.i) gaat over het all-in onderhoudscontract.
16 | Inschrijffase | PvE 6.d | Is het opdrachtnemer toegestaan kosten die gemaakt worden naar aanleiding van oneigenlijk/onjuist gebruik van de traplift door inwoner door te belasten aan Opdrachtgever? En zo ja, binnen welke kaders/spelregels ziet Opdrachtgever dit? | Niet akkoord, de kosten kunnen na een akkoord van de gemeente doorbelast worden aan de inwoner, hier worden in het werkafsprakenboek nadere afspraken over gemaakt.
17 | Inschrijffase | PvE - veiligheid | Op basis van praktijkervaring inzake klemveiligheid, verzoeken wij u te bevestigen dat alle te leveren trapliften dienen te beschikken over klembeveiling conform de exacte omschrijving daarvan in de NEN-EN 81-40:2020. Kunt u dit bevestigen? | Opdrachtgever bevestigt dit.
18 | Inschrijffase | PvE 5.c.iii en viii | Wij veronderstellen dat u met "Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl)" ook doelt op het "Informatieblad Trapliften op bestaande trappen" zoals door het ministerie van VWS in juli 2023 gepubliceerd ter verduidelijking van de grenswaarden als bedoeld in het Bbl. Is onze veronderstelling juist? | Opdrachtgever bevestigt dit. Echter zijn de eisen zoals beschreven in bijlage 2 Programma van Eisen leidend.
19 | Inschrijffase | PvE 5.b.i | U spreekt van "een levensduur van ten minste tien jaar". Is onze conclusie juist dat u bedoelt "ten minste tien jaar gerekend vanaf installatiedatum"? | Opdrachtgever bevestigt dit.
20 | Inschrijffase | Leidraad K1-K4 | Kunt u aangeven welke vorm van bewijs/onderbouwing bij de kwaliteitscriteria (K1–K4) het meest wordt gewaardeerd: (1) interne procedures en KPI‑rapportages, (2) onafhankelijke audits/certificeringen, (3) concrete prestatiecijfers uit vergelijkbare Wmo‑contracten, of (4) casuïstiek/klantfeedback? | Opdrachtgever kan dit niet aangeven. Bij elk kwaliteitscriterium onder het kopje Beoordeling sub-gunningscriterium wordt omschreven waar bij de beoordeling op gelet wordt.
21 | Inschrijffase | Concept raamovereenkomst | De concept‑raamovereenkomst noemt indexatie pas vanaf 1 januari 2028. Kunt u bevestigen of bij aantoonbare uitzonderlijke kostenstijgingen (bijv. materiaal- of loonkosten) eerder dan 2028 een herziening bespreekbaar is, óf dat indexatie onverkort pas in 2028 start zonder uitzonderingsmechanisme? | Akkoord, bij aantoonbare uitzonderlijke kostenprijsstijgingen is een herziening bespreekbaar.
22 | Inschrijffase | PvE k | Deze eis kunnen wij niet plaatsen binnen de scope van de overeen te komen werkzaamheden. Kan de opdrachtgever deze eis toelichten of, indien niet van toepassing, als eis uit het PvE verwijderen? | Het is opdrachtgever niet helder welke eis u bedoelt.
23 | Inschrijffase | PvE 1f | Wanneer een trap zowel aan muur- als spilzijde voldoet aan veiligheid en functionele eisen, maar beide opties tot verschillende bochtconfiguraties leiden (impact op prijs), hoe beoordeelt opdrachtgever dan wat “adequaat” is? | Adequaat is onder andere het voldoen aan veiligheid en functionele eisen. Wanneer beide zijden even adequaat zijn, wordt volgens het principe van de Wmo voor de goedkoopst adequate optie gekozen.
24 | Inschrijffase | PvE 1b | In PvE 1b wordt verwezen naar een “redelijke termijn” die wordt vastgelegd in het werkafsprakenboek. Kunt u reeds een indicatie geven van de beoogde norm (bijv. x werkdagen), zodat inschrijvers risico’s in hun planning kunnen meenemen? | In eis 6 is opgenomen wat maximale levertijden volgens opdrachtgever zijn. Dit is in ieder geval een redelijke termijn. Leveringen die daarbuiten komen te vallen, voldoen in principe niet aan een redelijke termijn. Dit is te beoordelen naar redelijkheid en billijkheid in de concrete omstandigheden van het geval. Opdrachtgever gaat hier in dat geval graag het gesprek over aan met opdrachtnemer, maar wil ook de vrijheid behouden elders in te kopen wanneer de situatie van de inwoner daarom vraagt. Dit wordt geconcretiseerd in het werkafsprakenboek.
25 | Inschrijffase | PvE 2 a-ii | Kunt u verduidelijken wat opdrachtgever onder “deskundig personeel” verstaat bij telefonische bereikbaarheid? Moet dit technisch deskundig zijn, zorginhoudelijk onderlegd zijn, of vooral klantcontactvaardigheden bezitten? | Bij telefonische bereikbaarheid verwacht opdrachtgever dat de telefonisten bekend zijn met trapliften (basiskennis), enige affiniteit hebben met de doelgroep maar vooral over relevante klantcontactvaardigheden bezitten.
26 | Inschrijffase | PvE 8 | Het PvE noemt FTR ≥95%, maar niet hoe dit wordt gemeten. Wordt dit gemeten op dossierniveau (per storing), op klantniveau, of op jaarbasis per regio? | Dit wordt gemeten op dossierniveau, per kwartaal en per regio.
27 | Inschrijffase | Bijlage 8,9,10 | De documenten voor Midden-Limburg, Rijk van Nijmegen en Venlo hanteren verschillende categorieën, werkwijzen en waardetabellen. Geldt er één uniform Social Return regime voor de gehele aanbesteding, of per regio een afzonderlijke invulling? | Dit geldt per regio.
28 | Inschrijffase | PvE All-in onderhoud, sub (d), p. 15 | Welke objectieve criteria hanteert u om te bepalen of sprake is van oneigenlijk gebruik, en hoe wordt dit geborgd in de bruikleenovereenkomst en communicatie richting cliënt? | Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In ieder geval verstaat opdrachtgever hieronder het opzettelijk oneigenlijk gebruik van de traplift alsook opzettelijk vernielen. Opdrachtnemer zorgt voor borging in de bruikleenovereenkomst, in afstemming met Opdrachtgever. Indien gewenst vindt hierover nadere afstemming plaats tijdens de implementatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
29 | Inschrijffase | PvE All-in onderhoud, sub (d), p. 15 | Kunt u bevestigen dat storingen en reparaties die aantoonbaar het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik of gebruik in strijd met de gebruikersinstructie niet onder het all‑in onderhoudstarief vallen, en dat opdrachtnemer deze kosten separaat in rekening mag brengen? Zo ja, worden hierover separate afspraken gemaaskt in het werkafsprakenhandboek? | Opdrachtgever bevestigt dit en maakt hierover nadere afspraken met opdrachtnemer in het werkafsprakenboek.
30 | Inschrijffase | PvE Technische eisen, p. 2, p. 11 e.v. | In situaties waarin het Infoblad meerdere gelijkwaardige oplossingen noemt (bijv. extra voorziening of alternatieve leuningoplossing), kunt u bevestigen dat deze oplossingen als gelijkwaardig worden geaccepteerd mits aantoonbaar veilig en conform de in het Infoblad genoemde minimumeisen? | Het Programma van Eisen is hier in leidend,zie eis 5 sub x, Indien de oplossingen die in het Infoblad genoemd worden binnen deze eisen passen, dan worden ze geaccepteerd.
31 | Inschrijffase | PvE Technische eisen, p. 2, p. 11 e.v. | Kunt u expliciet bevestigen dat het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het meest recente Informatieblad Trapliften op bestaande trappen samen het kader vormen voor de beoordeling van de veiligheid (aantrede, looplijn, leuningen, vluchtweg) bij plaatsing van trapliften? | Zie antwoord vraag 18
32 | Inschrijffase | PvE eis 7 | PvE eis 7 stelt dat de oorspronkelijke opdrachtnemer verantwoordelijk blijft voor het onderhoud van het uitstaande bestand tot vervanging nodig is. Wat verstaat u onder vervanging nodig is? het moment dat de traplift technisch is afgeschreven, of het moment dat de opdrachtgever een nieuwe opdracht verstrekt door dezelfde inwoner? | Zie eis 7.f.iii
33 | Inschrijffase | Leidraad 4.2 | Tussen de publicatie van de 1e NvI (9 april) en de sluitingsdatum van de inschrijving (7 mei) vallen Goede Vrijdag (3 april), Tweede Paasdag (6 april), Koningsdag (27 april) en bevrijdingsdag (5 mei). Daarnaast valt de meivakantie in deze periode. Is de Opdrachtgever bereid de sluitingsdatum van de inschrijving met ten minste 2 weken te verschuiven, zodat inschrijvers voldoende netto werkdagen hebben voor hun inschrijving? | Zie antwoord vraag 10
34 | Inschrijffase | Leidraad par. 6.2 | Geldt de referentie eis van de kerncompetentie 1 per referent, of mogen 2 referenten het volume van 65 samen aantonen? | Twee Referenten mogen het volume van 65 samen aantonen.
35 | Inschrijffase | Leidraad par. 1.3 | Het contractmanagement is voor Noord-Limburg belegd bij de MGR en voor Rijk van Nijmegen bij het ROB. Ontvangen inschrijvers na gunning een werkafsprakenboek per regio, of wordt er per individuele gemeente een werkafsprakenboek opgesteld? | Het werkafsprakenboek wordt per regio opgesteld.
36 | Inschrijffase | PvE eis 5 | PvE eis 5 stelt een minimaal draagvermogen van 125 kg. Geldt dit draagvermogen voor alle 4 categorieën trapliften, inclusief de bochttrapliften met draaistoel aan de spilzijde? | Ja.
37 | Inschrijffase | PvE eis 6 | PvE eis 6 stelt een levertijd van 25 werkdagen bij een generale machtiging. Geldt deze termijn vanaf de datum van de opdracht of vanaf het moment dat de inmeting door de inwoner is geaccordeerd? | Vanaf de datum van de opdracht. Zie eis 6 sub a.ii
38 | Inschrijffase | Leidraad par. 2.3 + PvE eis 6 | Wie is verantwoordelijk voor het opmaken van de bruikleenovereenkomst met de inwoner: de gemeente op de opdrachtnemer? | Zie antwoord vraag 28
39 | Inschrijffase | Leidraad 7.5 | Wordt bij de beoordeling van K1 meegewogen of de inschrijver uitsluitend met eigen medewerkers in loondienst werkt, of is inzet van onderaannemers of een dealernetwerk gelijkwaardig? | Dit is gelijkwaardig.
40 | Inschrijffase | PVE eis 8 sub | PvE eis 8 stelt dat tenminste 95% van het onderhoud en storingsmeldingen first time right wordt uitgevoerd. Wat verstaat u onder first time right: de storing is definitief verholpen bij het eerste bezoek of de juiste diagnose is gesteld en onderdelen zijn besteld? | Zie eis 8 sub D
41 | Inschrijffase | Leidraad 2.6 | De leidraad beschrijft de zero-emissiezondes in Venlo en Nijmegen. Verwacht u dat inschrijvers in K4 concreet onderbouwen hoe zij aan de zero-emissiezonering voldoen, inclusief de actuele status van hun voertuigenvloot? | Opdrachtgever verwacht dit niet. Opdrachtgever verwacht wel dat u zich houdt aan het PvE en daarmee kan voldoen aan dienstverlening binnen de zero-emissiezones.
42 | Inschrijffase | PvE eis 5 | Vraag PvE eis 5 vereist dat vervangende onderdelen minimaal 10 jaar na levering beschikbaar zijn. Hoe beoordeelt u de borging van deze eis wanneer een inschrijver trapliften van meerdere merken levert en daarmee afhankelijk is van externe toeleveranciers voor de onderdelenbeschikbaarheid? | Middels contractmanagementgesprekken en rapportages
43 | Inschrijffase | Leidraad par. 2.6 en par. 7.5 | Verwacht u bij K4 dat inschrijvers de C02-voetafdruk per traplift over de gehele levenscyclus kunnen kwantificeren op basis van een onafhankelijk geverifieerde rapportage? Zo ja, welke scope (1, 2 en 3). | Nee dit verwachten we niet.
44 | Inschrijffase | PvE eis 13 | Weegt u bij de beoordeling van K2 mee of het klantentevredenheidsonderzoek onafhankelijk is uitgevoerd, dat wil zeggen door een derde partij die niet de opdrachtnemer zelf is? Zo ja, welke minimumeisen stelt u aan steekproefgrootte en methodiek? | Opdrachtgever weegt dit niet mee.
45 | Inschrijffase | Leidraad par. 7.5.2 + PvE eis 2 | Verwacht u dat inschrijvers per medewerker met cliëntcontact kunnen aantonen welk opleidingsprogramma is doorlopen, inclusief slagingspercentage en frequentie van herhalingstraining? | Opdrachtgever verwacht dit niet op moment van inschrijving. Wanneer nodig kan opdrachtgever dit wel bij opdrachtnemer opvragen gedurende de contractperiode.
46 | Inschrijffase | PvE eis 16 | Kan de indexering conform PvE eis 16 ook negatief uitvallen? Zo ja, geldt de negatieve indexatie dan voor alle prijscategorieën inclusief het onderhoudstarief? | We hanteren de indexering conform eis 16 sub d. Het kan dus zowel positief als negatief uitvallen. Dit geldt dan voor alle prijscategorieën.
47 | Inschrijffase | PvE eis 7 | Welke eisen vallen niet onder het all-in onderhoudscontract conform PvE eis 7 sub b? Vallen reparaties als gevolg van aantoonbaar oneigenlijk gebruik door de inwoner ook onder het all-in tarief? | Reparaties als gevolg van aantoonbaar oneigenlijk gebruik vallen niet onder het all-in tarief. Zie ook antwoord vraag 16
48 | Inschrijffase | PvE eis 9 | Valt schade aan de woning die aantoonbaar het gevolg is van de demontage van een traplift onder aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, ook wanneer de schade inherent is aan het verwijderen van de bevestiging (boorgaten, lijmresten)? | Ja, zie eis 9 sub b
49 | Inschrijffase | PvE eis 1 + PvE eis 9 | PvE eis 1 dat het eigendom van de traplift overgaat naar opdrachtgever wanneer deze begint met demontage. Geldt dit ook wanner de traplift door een woningeigenaar of familielid is verwijderd conform PvE eis 9? | Zie eis 9 a sub ii
50 | Inschrijffase | PVE eis 8 sub e | PvE eis 8 sub e definieert de hersteltermijn voor urgentie 2 als maximaal één volledige werkdag na melding. Geldt deze termijn ook bij meldingen op vrijdagavond, in het weekend en op feestdagen, of verschuift de termijn naar de eerstvolgende werkdag? | De termijn verschuift naar de eerstvolgende werkdag.
51 | Inschrijffase | Leidraad 7.2 en 7.6 | Worden de kwaliteitscriteria K1 t/m K4 beoordeeld door individuele beoordelaars die onafhankelijk scoren, waarna de scores worden gemiddeld? Of vindt beoordeling plaats in consensus? | K1 t/m K4 worden indivueel beoordeeld. Na de individuele beoordeling vindt een plenaire sessie plaats met alle beoordelaars waarin de scoreresultaten van de sub-gunningciteria worden geëvalueerd. Het vaststellen van de uiteindelijke score per sub-gunningscriterium vindt plaats volgens het consensusmodel, waarbij het beoordelingsteam tot één gezamenlijke oordeel komt. Zie inschrijvingsleidraad paragraaf 8.1.1.
52 | Inschrijffase | Leidraad par. 7.5 | Welke eisen stelt u aan lettertype, minimale lettergrootte, marges en regelafstand voor de uitwerkingen K1 t/m K4? De leidraad vermeldt een leesbaar lettertype en lettergrootte zonder nadere specificatie. | Het moet leesbaar zijn als het uitgeprint is. Minimaal lettergrootte 10.
53 | Inschrijffase | Algemeen | In de aanbestedingsdocumenten wordt de levering en plaatsing van trapliften beschreven, maar het moment waarop het eigendom van de traplift overgaat wordt niet expliciet benoemd. Om te voorkomen dat inschrijvers verschillende uitgangspunten hanteren bij uitvoering en risicoverdeling, verzoeken wij u te bevestigen op welk moment het eigendom van de traplift overgaat tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en/of cliënt. Wilt u daarbij tevens aangeven hoe het eigendom en de bijbehorende rechten en verplichtingen worden beschouwd in de volgende situaties: • Overlijden van de cliënt. • Verhuizing van de cliënt. • Overname van de traplift door een nabestaande. • Situaties waarin geen expliciete verwijderopdracht aan opdrachtnemer wordt verstrekt. Graag ontvangen wij per scenario een duidelijke toelichting, zodat inschrijvers hun processen en verantwoordelijkheden hierop op consistente wijze kunnen inrichten. | De trapliften worden eigendom van opdrachtgever op het moment dat deze gemonteerd wordt. Het eigendom gaat terug naar opdrachtnemer wanneer deze begint met demontage. De demontage moet plaatsvinden binnen 5 werkdagen na opdracht daartoe. Gebeurt dit niet en is de traplift dan toch al verwijderd door de woningeigenaar of een familielid, dan is dat voor risico van opdrachtnemer. Zie ook antwoord op vraag 49. In de volgende situaties: • Overlijden van de cliënt > eigendom blijft bij opdrachtgever, tot start demontage door opdrachtnemer binnen 5 werkdagen. • Verhuizing van de cliënt. > eigendom blijft bij opdrachtgever, tot start demontage door opdrachtnemer binnen 5 werkdagen. • Overname van de traplift door een nabestaande > Opdrachtgever bepaalt of de nabestaande/nieuwe bewoner een indicatie voor een traplift krijgt, eigendom blijft bij opdrachtgever, opdrachtnemer verzorgt een nieuwe bruikleenovereenkomst voor de nabestaande (achterblijvende bewoner) dan wel nieuwe bewoner van het pand. (zie eis 1 sub d ii) • Situaties waarin geen expliciete verwijderopdracht aan opdrachtnemer wordt verstrekt. > eigendom blijft bij opdrachtgever, het onderhoudscontract wordt beeïndigd.
Sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen van de digitale aanmelding via www.tenderned.nl: Dinsdag 26 mei 12.00 uur