## 30087 NvI 1
|  | Projectnaam: | Grondwateranalyses t.b.v. KRW-monitoring Provincies (overige verontreinigende stoffen)
|  | Projectnummer: | 30087
|  | Onderwerp: | Nota van Inlichtingen (1)
|  | Bijlagen: | Gewijzigde stoflijst (Bijlage H)
|  | Status: | Definitief
|  | datum: | 2026-04-24
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Stoflijst bijlage H | Fluorantheen, CAS-nr 206-44-0, staat bij zowel "Gewenst hoge prioriteit" & "Gewenst lage prioriteit". Is dat de bedoeling? | Voor de genoemde stof geldt: gewenst hoge prioriteit. Stoflijst (Bijlage H) is overeenkomstig aangepast (doorhaling stof als 'gewenst lage prioriteit'), evenals de scoretoekenning voor de als 'gewenst lage prioriteit' aangemerkte stoffen.
2 | Bijlage H stoflijst | Is het mogelijk om voor de verplichte parameter 2-methylbenzothiazool (Cas-nr 120-75-2) de rapportage grens te verhogen naar 10 ug/l? De gevraagde RG is namelijk niet haalbaar. | Deze stof wordt niet langer als 'verplicht' aangemerkt maar krijgt de status 'gewenst hoge prioriteit' met de huidige rapportagegrens. Stoflijst en puntentoekenning overeenkomstig aangepast.
3 | leidraad 3.5 | Indien een parameter nog niet gemeten kan worden en/of nog niet geaccrediteerd is op de datum van offerte Hebben wij tijd tot 31 december 2026 om alsnog hieraan te voldoen? Geldt dit zowel voor de verplichte als de gewenste parameters? Geldt dit zowel voor de meting als de accreditatie? | De gewenste en verplichte stoffen moeten vanaf 1 januari 2027 gemeten kunnen worden. De accreditatie moet geregeld zijn binnen 12 maanden na gunning.
4 | stoflijst | Er wordt gevraagd om 2,5-dichlooraniline Wij rapporteren de som van 2,4/2,5 dichlooraniline Kunt u dit aanpassen naar de som? | De genoemde stof kan apart of als som worden gemeten met als rapportagegrens 0,1 ug/l.
5 | digitale rapportage | u vraagt om het IMBRO-XML format ons inziens is dit specifieke format niet van toepassing voor analyseresultaten van laboratoria kunt u deze eis laten vervallen? | Deze eis vervalt.
6 | stoflijst | U vraagt om 1,3-(m-)xyleen Deze wordt bepaald als 1,3/1,4-(m,p-)xyleen, welke ook wordt gevraagd kunt u m-xyleen laten vervallen? Kunt u m,p-xyleen aanpassen naar hoge prioriteit? Kunt u m-xyleen aanpassen naar lage prioriteit? | Wij begrijpen uw vraag niet goed. U noemt in de 1e regel een stof die niet (in die notatie) in de Stoflijst voorkomt. Opdrachtgever heeft regel 37 (1,3- + 1,4-Dimethylbenzeen (m+p-Xyleen)) aangepast naar 'gewenst hoge prioriteit'. Stoflijst en puntentoekenning overeenkomstig aangepast.