## Vragen
Algemeen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf uw bedrijv o.b.v. de volgende gegevens
2 | Naam
3 | Adres
4 | KVK-nummer (of vergelijkbaar voor andere landen)
5 | Contactpersoon (incl. mailadres)
Real-time retinale tracking tijdens aquisitie
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
6 | Beschikt het systeem over een actief real-time retinale trackingmechanisme tijdens OCT-acquisitie dat oogbewegingen automatisch compenseert, waarbij het trackingmechanisme: - gebaseerd is op directe detectie van retinale structuren of een live fundusreferentiebeeld, en - de OCT-scanpositie dynamisch aanpast tijdens de acquisitie?
7 | Beschikt het systeem tijdens OCT-acquisitie over continue referentiebeeldvorming van het fundusvlak, waarmee de scanpositie in real-time wordt gecontroleerd?
8 | Is het systeem in staat microsaccades en kleine oogbewegingen tijdens acquisitie te corrigeren, zodat B-scans op dezelfde retinale locatie blijven?
Longitudinale follow-up registratie
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
9 | Kan het systeem vervolgonderzoeken automatisch positioneren op exact dezelfde retinale locatie (max marge 5 μm) als een eerdere scan, op basis van: - retinale anatomische landmarks, en - een eerder opgeslagen referentiebeeld?
10 | Ondersteunt het systeem longitudinale registratie, waarbij: - scans uit verschillende onderzoeken automatisch worden uitgelijnd, en - veranderingen in retinale dikte betrouwbaar (binnen 3μm) kunnen worden gemeten?
11 | Garandeert het systeem volledige compatibiliteit met de bestaande historische OCT-datasets van het ziekenhuis, zodat historische scans niet alleen als statisch beeld raadpleegbaar zijn, maar ook volledig geïntegreerd kunnen worden in de kwantitatieve analyse-omgeving van het nieuwe systeem?
Multimodale beeldvorming
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
12 | Combineert het systeem OCT-beeldvorming met retinale fundusbeeldvorming tijdens acquisitie, zodat beide modaliteiten intrinsiek co-geregistreerd zijn?
13 | Kunnen de volgende beeldmodaliteiten worden opgeslagen binnen één retinale coördinatenruimte: - OCT - OCT angiografie - infrared reflectance - fundus autofluorescence, zodat longitudinale analyse van dezelfde retinale locatie mogelijk is?
Motion-gecorrigeerde averaging
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
14 | Kan het systeem meerdere OCT-B-scans middelen op exact dezelfde retinale locatie (binnen marge van 5μm), waarbij real-time tracking wordt gebruikt om oogbewegingen te corrigeren?
Innovatie & toekomst
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
15 | Welke ontwikkelingen verwacht u in de komende 3-5 jaar?
16 | Welke nieuwe functionaliteiten worden verwacht in toekomstige software-updates?
Continuiteit van acquisitie
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
17 | Kan het systeem bij verlies van fixatie, knipperen of oogbeweging de acquisitie: - automatisch onderbreken, en - hervatten op exact (binnen marge van 5μm) dezelfde retinale locatie?
Klinische robuustheid
Vraag nummer |  | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
18 | Is het systeem geschikt voor patiënten met: - instabiele fixatie, - frequente knipperbewegingen, en - beperkte samenwerking? (De kwaliteit van de scans/metingen moet minimaal voldoen aan de huidige kwaliteit en onderzoeken moeten binnen een vergelijkbaar tijdsbestek gedaan kunnen worden)
Integratie met klinische infrastructuur
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
19 | Ondersteunt het systeem de volgende DICOM-functionaliteiten: - DICOM Worklist, - DICOM Storage, en - DICOM Query/Retrieve?
20 | Is het systeem volledig integreerbaar met het bestaande PACS-systeem van het ziekenhuis?
21 | Is het systeem in staat om automatisch onderzoeken toe te voegen of op te halen uit het PACS? (zo nee, hoeveel handelingen zijn hiervoor nodig?)
Data-export en onderzoek
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
22 | Ondersteunt het systeem export van datasets voor wetenschappelijk onderzoek, waaronder minimaal: - individuele B-scans, - volumestacks, en - OCTA-datasets?
23 | Is export naar externe analyse-software (bijvoorbeeld Python, MATLAB of vergelijkbare onderzoeksomgevingen) mogelijk?
Service en ondersteuning
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
24 | Beschrijf de service organisatie
25 | Welke onderhoudscontracten of servicevormen zijn gebruikelijk?
26 | Wat zijn de responstijden en wordt on-site onderhoud geboden?
27 | Wat is inbegrepen in het servicecontract (onderdelen, software updates)?
28 | Wat zijn de garantievoorwaarden (hardware & software)?
29 | Wat is de gemiddelde gebruiksduur / technische levensduur van uw systemen?
30 | Welk trainingsprogramma wordt aangeboden voor kliniek én onderzoeksteam?
31 | Welke documentatie wordt meegeleverd?
32 | Wat zijn de upgrade-mogelijkheden op termijn?
33 | Is er een restwaarde- of inruilmogelijkheid?
Prijs
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
34 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden oplossing
35 | Kunt u een indicatieve prijsrange geven voor de verschillende modellen?
36 | Wat is de duidelijke opsplitsing tussen basispakket + modules + licenties?
37 | Wat zijn de kosten voor optionele modules (OCTA, widefield, FA/ICG, anterior segment)?
38 | Zijn modules gelicentieerd per jaar of eenmalig?
39 | Zijn er verborgen licentiekosten?
40 | Wat zijn de kosten voor software-updates en upgrades?
41 | Wat zijn de totale kosten gedurende 5 jaar (TCO): aanschaf + licenties + onderhoud + updates?
42 | Wat is inbegrepen in de aanschafprijs (hardware, software, onderhoud, installatie, training)?
43 | Wat is optioneel en tegen welke meerprijs?
Levering & implementatie
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
44 | Wat is de leveringstermijn?
45 | Zijn er nog specifieke (reserve)onderdelen die op dit moment of in de toekomst een duidelijke "bottleneck" zijn, als het gaat op leveringstijd?
46 | Welke kosten zijn verbonden aan training en implementatie?
Validatie & bewijs
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
47 | Kunt u referenties verstrekken van vergelijkbare instellingen (academische ziekenhuizen)?
48 | Is er validatieliteratuur of whitepapers beschikbaar over gebruik in onderzoek en kliniek?
49 | Kunnen validatiemetingen (phantom-meting, reproducibiliteit) worden uitgevoerd voor onderzoeksgebruik?
Overig
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
50 | Heeft u vragen gemist in deze consultatie waar u graag antwoord op had gegeven?
51 | Heeft u verder nog opmerkingen?