## Voorblad
NA NvI1
Dit prijsopgaveformulier vormt een essentieel onderdeel van de beoordeling binnen deze Europese aanbesteding. Het formulier is gebaseerd op een Cost of Ownership-methodiek , waarbij niet alleen de aanschafprijs, maar ook de langetermijnkosten en maatschappelijke impact van het gebruik van ULT-vriezers in de beoordeling worden meegenomen. Berekeningssystematiek De Cost of Ownership-berekening integreert de volgende kostencomponenten: • Investeringskosten: aanschaf van de ULT-vriezer en benodigde toebehoren • Interieurelementen: rekken en laatjes voor maximale benutting van de interne capaciteit. • Energieverbruik: operationele kosten gedurende de gebruiksduur • Maatschappelijke impact: externe kosten van energieopwekking en -gebruik voor de samenleving De optelsom van deze kostenposten resulteert in een fictieve inschrijfprijs, die wordt weergegeven in cel G2 van dit formulier. Deze fictieve inschrijfprijs vormt de basis voor de puntentoekenning binnen het subgunningscriterium Prijs. Weging binnen de gunning Het subgunningscriterium Prijs vertegenwoordigt 60% van de totale beoordeling in deze Europese aanbesteding. Binnen dit criterium kunnen maximaal 600 punten worden behaald. De inschrijving worden toegekend volgens de volgende formule: =ALS(G36<=30000;600;ALS(G36>=75000;0;GEHEEL(600 - (G36 - 30000) * 600 / 45000))), waarbij G2, G36 en G41 de fictieve inschrijfprijs vertegenwoordigen. • Inschrijvingen van €30.000 of lager krijgen automatisch het maximale aantal punten (600). • Inschrijvingen van €75.000 of hoger krijgen geen punten, maar worden hierdoor niet uitgesloten van mogelijke gunning. • Voor prijzen tussen €30.000 en €75.000 neemt het aantal punten lineair af van 600 naar 0. • De functie GEHEEL() zorgt ervoor dat de punten naar beneden worden afgerond naar een geheel getal. Opbouw prijsopgaveformulier Het prijsopgaveformulier bestaat uit de volgende kostenposten: P1 - Kosten aanschaf De aanschafprijs van het aangeboden model ULT-vriezer. Deze kostenpost is gecorrigeerd naar een interne capaciteit van 600 stuks 2"-doosjes, om een eerlijke vergelijking tussen modellen met verschillende capaciteiten mogelijk te maken. Let op: In het Programma van Eisen (PvE) zijn knock-outeisen geformuleerd waaraan het aangeboden model moet voldoen. Indien het aangeboden model niet aan één of meerdere van deze eisen voldoet, wordt de inschrijving uitgesloten van verdere beoordeling. De overige testen worden in dat geval niet uitgevoerd. P2 - Kosten aanschaf toebehoren De kosten voor rekken inclusief laatjes die noodzakelijk zijn voor de indeling van het maximaal aantal 2"-doosjes. Deze kostenpost is gecorrigeerd naar een interne capaciteit van 600 stuks 2"-doosjes, om een eerlijke vergelijking tussen modellen met verschillende capaciteiten mogelijk te maken. Specificatie: Rekken inclusief laatjes conform de opstelling waarbij de maximale interne capaciteit aan 2"-doosjes wordt bewerkstelligd Maximale intern capaciteit van de ULT-vriezer De maximale interne capaciteit 2"-doosjes dient door de leverancier te worden ingevuld in cel C18 Energieverbruik, conform Bijlage 9 Testprotocol Het energieverbruik wordt bepaald conform het Testprotocol (80% duurtest, 20% intensieve test) Het resultaat uit het Testprotocol (cel G48 uit Bijlage 9) dient door de Aanbestedende dienst ingevuld te worden in cel C21 van deze prijsopgaveformulier. De Inschrijver mag deze cel C21 gebruiken voor interne calculaties, maar moet ten aller tijden met "0" worden ingediend bij Inschrijving. P3 - Kosten energieverbruik (marktprijs) Energiekosten vormen een substantieel onderdeel van de totale eigendomskosten van een ULT-vriezer. Voor de berekening wordt de actuele energieprijs die de UMC's betalen gehanteerd: € 0,2178 per kWh (exclusief BTW). Deze kostenpost is gecorrigeerd naar een interne capaciteit van 600 stuks 2"-doosjes, om een eerlijke vergelijking tussen modellen met verschillende capaciteiten mogelijk te maken. P4 - Maatschappelijke kosten energie De opwekking en het gebruik van energie brengen zowel zichtbare als onzichtbare maatschappelijke kosten met zich mee. Omdat duurzaamheid een strategisch speerpunt vormt voor de UMC's, worden deze externe kosten expliciet meegenomen in de fictieve inschrijfprijs. De gehanteerde waardering is gebaseerd op het Handboek Milieuprijzen 2023 van CE Delft en bedraagt € 0,106 per kWh. Deze systematiek waarborgt dat de volledige maatschappelijke impact van het energieverbruik transparant wordt meegewogen in de gunningsbeslissing. P5 - Kosten overige Overige opties en aanvullende diensten die separaat kunnen worden aangekocht. Let op: Deze kostenposten worden niet doorgerekend in de Cost of Ownership en hebben derhalve geen invloed op de puntentoekenning binnen het subgunningscriterium Prijs. P6 - Kosten aanschaf overige modellen (optioneel) Prijsopgave voor aanvullende of alternatieve modellen ULT-vriezers. Let op: Deze kostenposten worden niet doorgerekend in de Cost of Ownership en hebben derhalve geen invloed op de puntentoekenning binnen het subgunningscriterium Prijs. Instructies voor inschrijvers • Vul alle verplichte gele cellen nauwkeurig en volledig in. • Het niet volledig invullen van alle gele cellen in categorie P5 en P6 leidt niet tot uitsluiting. • Zorg ervoor dat het aangeboden model voldoet aan alle knock-outeisen uit het PvE • Vermeld in cel C18 de maximale interne capaciteit in aantal 2"-doosjes, die in verhouding staat tot het aantal rekken uit cel E13 en W1.1 • Alle prijzen dienen exclusief BTW te worden opgegeven • Het prijsopgaveformulier dient ondertekend te worden ingezonden in twee formats: een PDF-versie en een Excel-versie. Het is hierbij van belang dat Cel C21 met het getal "0" is ingevuld!
Ondergetekende rechtsgeldig vertegenwoordiger van Inschrijver verklaart deze naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam | [invullen]
Functie | [invullen]
Onderneming | [invullen]
Handtekening | [invullen]
Plaats en datum | [invullen]
Bepalingen testen
x-punt meting – meerpuntstemperatuur meting
T1 verificatie, T2 duurtest, T3 Intensieve test, T4 isolatietest (Wens 5.1), T5 resultaat |  | T1 | Ja | Nee
Bepaling TCO kWh (T5)
Het verbruik (kWh in prijzenblad) wordt bepaald op 80% conform de “duurtest” en 20% conform de “intensieve test”.
kWh (van Interne dimensies in Liters) omrekenen naar doosjes 600 2". (zie prijzenblad)
kWh-getal gebruiken in de TCO-berekening voor energieconsumptie.
kWh-getal gebruiken in de TCO-berekening voor maatschappelijke impact energieverbruik.
Hoogste prijs per kWh van de UMC’s
Let op opstelling vriezers moet bij allemaal gelijk zijn (tussenplaatsing, luchtstroming, deuropeningen van de ruimte)

## Prijzenblad
NA NvI1
Prijzenblad ULT-vriezers |  |  |  | Totaal bedrag fictieve inschrijfprijs | #DIV/0!
Ingevuld door: | naam Inschrijver
Controleer zorgvuldig of alle ingevulde gegevens correct zijn.
P1. Kosten aanschaf | Omschrijving van Merk en type | Artikelnummer | Aantal | Bedrag per stuk (excl. BTW) | Aantal x Bedrag (€ incl BTW)
|  |  | 1 | 0 | 0
Kosten aanschaf omgerekend naar een maximale capaciteit van 600 2" doosjes. |  |  |  |  | #DIV/0!
P2. Kosten aanschaf toebehoren | Dimensies (HxBxD) | Artikelnummer | Aantal | Bedrag per stuk (excl. BTW) | Aantal x Bedrag (€ incl BTW)
Rekken, inclusief laatjes, voor indeling maximaal aantal 2" doosjes NB: Rekken en laatjes zoals gebruikt in een opstelling waarbij de maximale interne capaciteit 2"doosjes bewerkstellig wordt, zoals opgegeven in cel C18 |  |  |  | 0 | 0
Planken |  |  |  | Inclusief | -
|  |  |  | Totaal aanschaf toebehoren | #DIV/0!
Maximale intern capaciteit van de ULT-vriezer | aantal 2"doosjes
0
Energieverbruik, conform Testprotocol | kWh / dag (Cel G48, Bijlage 9 Testprotocol) |  | Energieverbruik / jaar / 600 2"doosjes | Energieprijs UMC (excl. BTW) | Energieprijs UMC (incl. BTW)
80% duurtest , 20% intensieve test | 0 |  | #DIV/0! | 0.2178 | 0.26354
P3. kWh markt-prijs |  |  | Aantal ULT-vriezers | kWh markt-prijs / 15 jaar (Excl. BTW) | kWh markt-prijs / 15 jaar / per systeem (incl. BTW)
Omdat de energiekosten een belangrijk component is in de totale kosten van een ULT, wordt de energieprijs die de UMC's nu betalen (€0,2178 excl. BTW/kWh) gebruikt om de kosten van het energieverbruik mee te nemen in de fictieve inschrijfprijs. Dit is gecorrigeerd naar interne capaciteit van 600 2"doosjes. |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
kWh-kosten gedurende 10 jaar |  |  |  |  | #DIV/0!
P4. Maatschappelijke kosten energie |  |  | Aantal ULT-vriezers | Maatschappelijke kosten / jaar / per systeem | Maatschappelijke kosten energie / 15 jaar / per systeem
Omdat de opwekking en het gebruik van energie zichtbare en onzichtbare schade met zich meebrengt, en de UMC's duurzaamheid als speerpunt heeft, nemen we de prijs die we als maatschappij betalen voor elke opgewekte kWh mee in de ficitieve inschrijfprijs. Deze is tot stand gekomen aan de hand van het Handboek Milieuprijzen 2023 van CE Delft, en bedraagt €0,106/kWh. |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
Maatschappelijke kosten energie gedurende 10 jaar |  |  |  |  | #DIV/0!
Cost of Ownership |  |  |  |  | Bedrag (€ incl. BTW)
P1. Kosten aanschaf |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
P2. Kosten aanschaf toebehoren |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
P3. kWh markt-prijs |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
P4. Maatschappelijke kosten energie |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Bedrag fictieve inschrijfprijs (€ incl BTW) | Punten op basis van Cost of Ownership
[5 empty] | Plafondbedrag €75.000,- | 0
[5 empty] | Bodembedrag €30.000,- | 600
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
P5. Kosten overige | Omschrijving van Merk en type | Artikelnummer | Kortingspercentage op lijstprijs | Bedrag per stuk (excl. BTW) | Bedrag per stuk incl. BTW
PT100 |  |  |  | 0 | 0
PT1000 |  |  |  | 0 | 0
Inbouwen PT100/PT1000 |  |  |  | 0 | 0
Inbouwen datablok t.b.v. kalibratie |  |  |  | 0 | 0
Deursensoren |  |  |  | 0 | 0
Aanbrengen deursensoren |  |  |  | 0 | 0
Extra 9- of 12-punts validatiemeting met open deur en stroomuitval test (IQOQ) |  |  |  | 0 | 0
P6. Kosten aanschaf overige modellen (optioneel) | Omschrijving van Merk en type | Artikelnummer | Kortingspercentage op lijstprijs | Bedrag per stuk excl. BTW | Bedrag per stuk incl. BTW
Overige ULT-vriezers kast |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Overige ULT-vriezers kist |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Ondergetekende rechtsgeldig vertegenwoordiger van Inschrijver verklaart deze naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam | [invullen]
Functie | [invullen]
Onderneming | [invullen]
Handtekening | [invullen]
Plaats en datum | [invullen]