## Blad1
Bijlage 7 Lijst meest gebruikte materialen
Behorende bij Reinigen, preventief en correctief onderhoud hoofdgemalen, tunnelgemalen, randvoorzieningen en drukriolering gemeente Lansingerland.
Overeenkomstig het PvE XXX van de gemeente Lansingerland met bijlagen en, indien voorkomend, de nota(‘s) van inlichtingen.
In de tabel hieronder wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens of buiten het preventief en correctief onderhoud aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd dienen te worden. De op te geven bedragen zijn inclusief de benodigde montage- reinigings- en in bedrijfstelkosten.
Besteks post | Omschrijving | eenheid | hoeveelheid | v/n | Prijs per stuk | Totaalbedrag
Pompen
1 | Pomp Flygt MP/ MX-3069.170 HT 254 of 256 1,7 kW Direkte start 400/230V.3F.50Hz. Pomphuis 50mm 10m kabel 4G1,5+2x1,5 mm². Voorzien van geleide klauw. | st | 20 | v |  | 0
2 | Pomp Flygt MP/ MX-3069.170 HT 250 of 252 2,4 kW Direkte start 400/230V.3F.50Hz. Pomphuis 50mm 10m kabel 4G1,5+2x1,5 mm². Voorzien van geleide klauw. | st | 20 | v |  | 0
3 | Pomp Flygt NP/ NX-3069.160 SH 272 1,7 kW Direkte start 400/230V.3F.50Hz. Pomphuis 50mm 10m kabel 4G1,5+2x1,5 mm². Voorzien van geleide klauw. | st | 20 | v |  | 0
4 | Pomp Flygt NP/ NX-3069.160 SH 270 2,4 kW Direkte start 400/230V.3F.50Hz. Pomphuis 50mm 10m kabel 4G1,5+2x1,5 mm². Voorzien van geleide klauw. | st | 20 | v |  | 0
5 | Pomp Flygt NP 3085.160 MT 460 of 461 2kW Direkte start 400/230V, Pomphuis 80mm. Verende N-waaier 10m kabel 4G1,5+2x1,5mm2. Inclusief bijbehorende geleideklauw. | st | 10 | v |  | 0
6 | Pomp Flygt NP 3102.160 MT 460 of 461 3,1 kW Ster driehoek 400/230V, Pomphuis 100mm. Verende N-waaier Inclusief bijbehorende geleideklauw. | st | 5 | v |  | 0
7 | Pomp Flygt NP 3127 LT of MT 5,9 kW ster driehoek 400/230V, Pomphuis 100 / 150 mm. Verende N-waaier 10m kabel Inclusief bijbehorende geleideklauw. | st | 5 | v |  | 0
Onderdelen pompen
8 | Waaier t.b.v. Flygt 3069 | st | 20 | v |  | 0
9 | Snijmes + snijplaat t.b.v. Flygt 3069 | st | 20 | v |  | 0
10 | Waaier t.b.v. Flygt 3085 | st | 5 | v |  | 0
11 | Waaier t.b.v. Flygt 3102 | st | 5 | v |  | 0
12 | Waaier t.b.v. Flygt 3127 | st | 5 | v |  | 0
13 | Hijsketting WLL 200 kg in RVS 304 kortschalmig lengte 2,0 mtr voorzien van overnameschalmen, incl. rvs harpsluiting en certificaat | st | 20 | v |  | 0
14 | Hijsketting WLL 200 kg in RVS 304 kortschalmig, lengte 3,0 mtr voorzien van overnameschalmen incl. rvs harpsluiting en certificaat | st | 40 | v |  | 0
15 | Hijsketting WLL 500 kg in RVS 304 kortschalmig lengte 5,0 mtr voorzien van overnameschalmen, incl. rvs harpsluiting en certificaat | st | 10 | v |  | 0
16 | Hijsketting WLL 500 kg in RVS 304 kortschalmig lengte 7,0 mtr voorzien van overnameschalmen incl. rvs harpsluiting en certificaat | st | 6 | v |  | 0
17 | Voetbocht Flygt 50/r2” materiaal rvs 316 | st | 10 | v |  | 0
18 | Voetbocht ABS 1 1/2” materiaal GY | st | 10 | v |  | 0
19 | Voetbocht Flygt DN80 materiaal GY | st | 8 | v |  | 0
Subtotaal overnemen op blad 2 | [5 empty] | 0
Subtotaal overnemen van blad 1 | [5 empty] | 0
20 | Voetbocht Flygt DN100 materiaal GY | st | 8 | v |  | 0
21 | Set geleidestangen ¾” met bevestiging in RVS, lengte max. 2 mtr (drukrioolgemaal) | st | 20 | v |  | 0
22 | Set geleidestangen 2” met bevestiging in RVS, lengte max. 4 mtr | st | 20 | v |  | 0
23 | Balkeerklep 2” binnendraad, fabrikaat AVK, compleet, materiaal rvs 316 | st | 20 | v |  | 0
24 | Balkeerklep DN 80 met flens, fabrikaat AVK, compleet, materiaal rvs 316 | st | 8 | v |  | 0
25 | Balkeerklep DN 100 met flens, fabrikaat AVK, compleet, materiaal rvs 316 | st | 6 | v |  | 0
26 | Balkeerklep DN 80 met flens, fabrikaat AVK, compleet, materiaal GY | st | 8 | v |  | 0
27 | Balkeerklep DN 100 met flens, fabrikaat AVK, compleet, materiaal GY | st | 6 | v |  | 0
Niveauregeling
28 | Keramische niveausensor Vega 52 met 12mtr. kabel, inclusief ophangbeugel met trekontlasting | st | 6 | v |  | 0
29 | Radar niveausensor Vega C11 met 12 mtr.kKabel, inclusief rvs ophangbeugel | st | 10 | v |  | 0
30 | Niveauregeling (vlotter) met 10mtr. Kabel, type Flygt NF-5 | st | 20 | v |  | 0
31 | Niveauregeling (vlotter) met 13mtr. Kabel, type Flygt ENM-10 | st | 4 | v |  | 0
32 | Niveauregeling (luchtpomp) compleet met slang en borrelbuis, Schego SC152 | st | 20 | v |  | 0
Besturingen en onderdelen
33 | Magneetschakelaar tot 3,0 Kw | st | 20 | v |  | 0
34 | Magneetschakelaar tot 9,0 A | st | 10 | v |  | 0
35 | Thermisch blok (tot 6,0 Amp) | st | 20 | v |  | 0
36 | Thermisch blok (tot 9,0 Amp) | st | 10 | v |  | 0
37 | Aardlekautomaat 3F+N 40A/0,3 Amp | st | 20 | v |  | 0
38 | Aardlekautomaat 3F+N 40A/0,03 Amp | st | 20 | v |  | 0
39 | Signaallamp t.b.v. mignonputs met LED | st | 10 | v |  | 0
40 | Besturing APP 300s 1-pomps compleet, geschikt voor niveauregeling met luchtpomp. Of gelijkwaardig | st | 6 | v |  | 0
Totaalsom over te nemen in de inschrijfstaat bijlage 5 (pos.38) | [5 empty] | 0
Gedaan te .......................................(plaats) de .........................................................................(datum)
De Inschrijver: .................................................................................... (naam en functie)
….......….......................................................................(handtekening)