## Vragen_en_antwoorden_472697_ins
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord Definitief | Ontvangen op | Percelen
76 | Bijlage 5 Concept raamovereenkomst art 4 blz 4 | Zie opm. op Aanbestedings document art. 2.5 | Zie antwoord vraag 89 | 2024-08-08 | Noord-Midden, West - Zuid
77 | Bijlage 5 Concept raamovereenkomst art 3 blz 4 | T.b.v. eventuele verschillende uitgangspunten verzoeken wij Opdrachtgever om de bepalingen in art. 3 in rangorde te plaatsen. | De overeenkomst is aangepast en toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen | 2024-08-08 | Noord-Midden, West - Zuid
78 | Bijlage 5 Concept raamovereenkomst art 1 blz 3 | Wij nemen aan dat met UAV de UAV 2012 wordt bedoeld? | Uw aanname is juist | 2024-08-08 | Noord-Midden, West - Zuid
79 | Bijlage 5 Concept raamovereenkomst art 1 blz 3 | Wij ontvangen de ARVODI-2018 graag ter beoordeling. | Deze is bijgesloten aan de aanbestedingsdocumenten | 2024-08-08 | Noord-Midden, West - Zuid
80 | Bijlage 5 Concept raamovereenkomst art 1 blz 3 | Er worden nu 2 voorwaarden van toepassing verklaart. De ARVODI-2018 en UAV. Wij verzoeken Opdrachtgever de voorwaarden in rangorde t.o.v. elkaar kenbaar te maken. | De overeenkomst is aangepast en toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen | 2024-08-08 | Noord-Midden, West - Zuid
81 | Bijlage 5 Concept raamovereenkomst art 1 blz 3 | Wij gaan ervan uit dat een Nadere overeenkomst tot stand komt door een daadwerkelijke ‘Nadere overeenkomst’ met elkaar overeen te komen en te ondertekenen. Wij ontvangen graag het concept van een Nadere overeenkomst ter beoordeling met de mogelijkheid om hier vragen over te stellen. | Deze is bijgesloten aan de aanbestedingsdocumenten | 2024-08-08
82 | Demarcatie lijst groenvoorziening blz 2 | In de regel Beplanting in potten/bakken is in de Toelichting kolom aangegeven dat OPN dient te voorzien in een Advies in ontwerpfase. Begrijpen wij het goed dat niet verantwoordelijk voor het ontwerp is? | Opdrachtnemer is alleen verantwoordelijk voor het ontwerp. Uitvoering zal door een andere gecontracteerde partij worden uitgevoerd. | 2024-08-08 | Noord-Midden, West - Zuid
83 | Demarcatie lijst bouwkundig blad 2 | Het uitgangspunt ‘Alles wat nodig is ten behoud van het kantoorconcept.’ in de Toelichting kolom bij Onderdeel 1.9 is zeer breed in te vullen en als zodanig niet af te prijzen in een m2 tarief. Wij verzoeken Opdrachtgever een SMART uitgangspunt te vermelden en de huidige tekst hierop aan te passen aangezien o.b.v. de huidige omschrijving geen prijs kan worden bepaald. | Voor de casus kunt u uitgaan van de informatie uit de verschillende bijlages en daar een aanbieding op doen. De bouwkundige situatie zal per locatie verschillen en zullen we ieder afzonderlijk moeten beoordelen. | 2024-08-08 | Noord-Midden, West - Zuid
84 | Demarcatie lijst | In de regel Groenvoorziening is in de Toelichting kolom aangegeven dat OPN verantwoordelijk voor het ontwerp is. Begrijpen wij het goed dat bij de overige onderdelen de Inschrijver het ontwerp dient uit te werken maar daar niet verantwoordelijk voor is? | Opdrachtnemer is alleen verantwoordelijk voor het ontwerp. Uitvoering zal door een andere gecontracteerde partij worden uitgevoerd. | 2024-08-08
85 | Demarcatie lijst | Als Inschrijver coördinatie dient uit te voeren dan is het van belang om te weten welke partijen dienen te worden gecoördineerd. Dient Inschrijver alleen haar onderaannemers en leveranciers te coördineren, of ook Derden en/of Nevenaannemers? Indien Inschrijver ook Derden en/of Nevenaannemers dient te coördineren, dan ontvangen wij graag de omschrijving van de activiteiten, aanneemsommen, etc… van de te coördineren Derden en/of Nevenaannemers ter bepaling van de coördinatiefee. | Eigen onderaannemers t.b.v. de inrichting van het kantoorconcept. Een afstemming met de projectmanager van Nidos zal plaatsvinden voor de overige leverancier zoals meubilair, planten etc. Deze verzorgt dan ook de volledige coordinatie hierop. | 2024-08-08
86 | Demarcatie lijst | In de kolom Budget zien wij veelal de afkorting OPN. Wat verlangt Opdrachtgever van Inschrijver m.b.t. de taak ‘Budget’? | Dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het budget. In de kolom m2 prijs wordt aangegeven of dit onderwerp in de m2 prijs zit en in sommige gevallen worden daar uitzonderingen aangegeven, zoals bijvoorbeeld ontwerp. Dit betekent dan dat het ontwerp alleen in de m2 prijs zit. | 2024-08-08
87 | Demarcatie lijst | De in het documentatieoverzicht vermelde kolom Ontwerp kan een beperkte of uitgebreide ontwerpfase betreffen. Rekening houdende met de verschillende ontwerpfases zoals SO, VO, DO, DO+, TO en UO is het voor inschrijver van belang welke fases Opdrachtgever van inschrijver verlangt uit te werken. Wij ontvangen van Opdrachtgever een duidelijke en complete omschrijving van de activiteiten welke inschrijver dient uit te voeren t.b.v. de Ontwerp fase. | De fases SO-VO-DO en TO worden gevraagd in de uitvoering van de overeenkomst. Deze fases moeten dermate zijn uitwerkt dat Opdrachtgever daar de besluitvorming op kan maken en/of het geheel wel/niet binnen de kaders past en of het wel/niet aal alle eisen vanuit het PVE voldoet. | 2024-08-08 | Noord-Midden, West - Zuid
88 | aanbestedingsleidraad art 4.2 blz 13 | Inschrijver gaat niet akkoord met het gestelde onder voorwaarde 3, aangezien de antwoorden op de vragen in de nota’s wijzigingen kunnen bevatten op de concept Raamovereenkomst. Wij verzoeken Opdrachtgever tevens de toepassing van de nota’s van inlichtingen te vermelden. | Akkoord | 2024-08-08 | Noord-Midden, West - Zuid
89 | aanbestedingsleidraad art 2.5 blz 9 | Raamovereenkomst….kan niet verlengd worden. In dit artikel is aangegeven dat de looptijd van 4 jaar niet kan worden verlengd, echter is in art. 2.3 vermeld dat de looptijd 2x kan worden verlengd met 12 maanden. Wat is nu het juiste uitgangspunt? | De overeenkomst heeft een looptijd van 48 maanden. Deze kan alleen verlengt worden op het moment dat de herzieningsclausule ingezet wordt | 2024-08-08 | Noord-Midden, West - Zuid
90 | Casus Tilbug | Kan de opdrachtgever de directie begroting of hoeveelheden verstrekken voor de casus Tilburg ? Dan kunnen we deze toetsen vooraf aan de inschrijving. Dan kan de aannemer voor zichzelf sneller bepalen of inschrijven op basis van de m2 prijs van € 825,== excl BTW haalbaar is. | Nee, van Inschrijver wordt verwacht dat zij deze berekening maakt | 2024-08-13 | West - Zuid
91 | Bijlage 12 begroting | We gaan in uw begrotingsformat (bijlage 12) de elektrotechnische, werktuigbouwkundige installaties en brandveiligheid afprijzen voor de casus Tilburg. Om prijzen van verschillende aanbieders goed te kunnen vergelijken is het voor u belangrijk dat eenieder dezelfde uitgangspunten gebruikt. Wij stellen voor om als uitgangspunt te rekenen dat de volledige installatie voor deze casus vernieuwd gaat worden. Graag uw antwoord zodat alle aanbieders rekenen met dezelfde uitgangspunten. | Akkoord met uw voorstel, de genoemde installaties dienen volledig vernieuwd te worden. Waarbij de demarcatie zich beperkt tot het gehuurde, en het uitgangspunt is dat de aan- en afvoer van zowel E&W als internet voldoende is. | 2024-08-28 | Noord-Midden, West - Zuid
92 | Art. 1 sub f Raamovereenkomst | De UAV 2012 en ARVODI 2018 zijn van toepassing verklaard. Welke voorwaarden prevaleren ten opzichte van de andere? | De rangorde bepaling is opgenomen in de herziene overeenkomst | 2024-08-28 | Noord-Midden, West - Zuid
93 | Artikel 12.1 Raamovereenkomst | Er zijn wellicht situaties denkbaar die niet als grove schuld of opzet van opdrachtgever kunnen worden bestempeld, maar ook opdrachtnemer niet zijn toe te rekenen. Het zou onredelijk zijn deze situaties wel tot de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer te rekenen. We stellen voor lid 1 als volgt te wijzigen: “uitvoering van deze Overeenkomst, tenzij die schade opdrachtnemer niet toe te rekenen is.” Kunt u hier mee akkoord gaan?” | De overeenkomst is aangepast en toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen | 2024-08-28 | Noord-Midden, West - Zuid
94 | Bijlage 12 begroting | Dienen in bijlage 12 bedragen per m2 en excl. btw ingevuld te worden? | Uw aanname is juist | 2024-08-28 | Noord-Midden, West - Zuid
95 | 2.3 Omvang van de opdracht | In paragraaf 2.3 staat de geschatte omvang van de opdracht gedurende de gehele doorlooptijd voor beide percelen samen. Kunt u aangeven wat de geschatte omzet per perceel is? | Dit zal bij benadering 50-50 zijn | 2024-08-28 | Noord-Midden, West - Zuid
96 | 2.3 Omvang van de opdracht | In paragraaf 2.3 stelt u dat de maximale waarde voor de raamovereenkomst € 18.000.000 is. Kunt u de maximale waarde per perceel aangeven? | Dit zal bij benadering 50-50 zijn | 2024-08-28 | Noord-Midden, West - Zuid
97 | Bijlage 6 | Bijlage 6, Uniform Europees Aanbestedingsdocument ontbreekt. Kunt u deze toevoegen? | Deze is bijgesloten aan de aanbestedingsdocumenten | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
98 | NvI antwoord vraag 15 | Kunnen wij nog antwoord krijgen op de vraag wat het bouwjaar is van het pand? | 2002 | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
99 | NvI antwoord vraag 13 en 14 | Kunnen wij de bouwkundige en installatietechnische tekeningen nog ontvangen om een zo goed mogelijke aanbieding te doen? | Nee, deze zijn helaas niet beschikbaar. Opdrachtgever acht het goed mogelijk om een inschrijving te doen gezien de reeds aangeleverde tekeningen, het een casco locatie betreft en het gegeven antwoord op vraag 91 | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
100 | Bijlage 5: Concept raamovereenkomst Artikel 12, p.6 | Gelden de beperkingen van artkikel 21.3 van de Avodi per opdracht gegund onder de Raamovereenkomst? Zo ja, is de maximale beperking van de aansprakelijkheid onder de Raamovereenkomst dan EUR 3.000.000 per gebeurtenis en EUR 5.000.000 per contractjaar? Zo niet, bent u dan bereid de totoale aansprakelijheid onder de Raamovereenkomst te beperken tot EUR 10.000.000 per jaar conform de verzochte verzekering van artikel 12.2. | Ja, hierin wordt de ARVODI 2018 gevolgd. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
101 | Casusproject | Is het bekend of er aanvullende blusmiddelen geleverd moeten worden, met uitzondering van de brandslanghaspels? | In de casus hoeft u hiermee geen rekening te houden. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
102 | Casusproject | Kunt u de ontruimingsplattegrond tekening van de te verbouwen verdieping delen? | Toegevoegd | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
103 | Casusproject | Wat is de leeftijd van de brandmeldinstallatie in verband met de verkrijgbaarheid van componenten? | Onbekend en componenten zijn verkrijgbaar. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
104 | Casusproject | Wat is het fabricaat/type van de brandmeldinstallatie in Tilburg? | Siemens FC722-ZZ | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
105 | Casusproject | Is de projectietekening van de bestaande brandmeldinstallatie beschikbaar voor de locatie Tilburg? | Nee, er vanuit gaan dat alle vluchtbebording en rookmelders die nodig zijn nieuw aangesloten moeten worden. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
106 | Casusproject | Is het blokschema brandmeldinstallatie beschikbaar voor de locatie Tilburg? | Ten tijde van het DO zal deze worden aangeleverd. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
107 | Casusproject | Wie doet onderhoud aan de Brandmeldinstallatie in Tilburg? | in opdracht van gebouweigenaar | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
108 | Casusproject | Kunt u de Programma van Eisen van de bestaande brandmeldinstallatie in Tilburg delen? | Niet beschikbaar en deze is van de verhuurder. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
109 | Casusproject | Wat zijn de afmetingen van de personenlift in het pand in Tilburg? | Groot genoeg voor het vervoeren van bouwmaterialen | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
110 | Pilot casus | Pilot casus heeft geen regiodirecteur kantoor, klopt dat? | Niet juist, deze moet ingetekend worden conform de casus. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
111 | PvE; afvalstations | PvE: mag het aantal afvalstromen voor wat betreft het afvalscheidingsstation worden vergroot van 3 naar 4 om aan bijvoorbeeld BREEAM eisen te voldoen? | Akkoord wanneer dit niet ten koste gaat van andere eisen en past binnen het m2 budget. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
112 | Casusproject | PvE: Wandgoten dienen minimaal 10 cm boven vloerniveau gemonteerd te worden,. Bij de bestaande locatie is dit niet het geval, het is niet duurzaam om de gehele installatie te verplaatsen. Kan voorgesteld worden hier een afwijking op te maken? | Bestaande wandgoot behouden en aanpassen daar waar nodig in verband met de nieuwe indelingen. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
113 | Casusproject | Heeft elke ruimte een thermostaat? | Nee | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
114 | Casusproject | Afgaande van wat we zien op de video, is het volledige pand nog niet voorzien van LED verlichting? Is dit correct? Kunnen we dit als uitgangspunt nemen? | Correct | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
115 | Bijlage 12 | Dienen we de kosten voor het ontwerp te verwerken in de onderdelen conform de demarcatielijst? | Klopt, uw aanname is juist. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
116 | Bijlage 12 | Dienen we begeleiding en bouwplaatskosten te verwerken in de onderdelen conform de demarcatielijst? | Zie antwoord op vraag 115 | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
117 | Bijlage 12 | Indien conform de demarcatielijst af te prijzen, hoe om te gaan met de onderdelen die gedeeld zijn bijvoorbeeld OPN/NID | Dit is alleen van toepassing op het ontwerp en de uitwerking op bepaalde onderdelen, omdat Nidos het belangrijk vindt bepaalde zaken in overleg te doen of intern af te stemmen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp en uitwerking als onderdeel van de opdracht. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
118 | Bijlage 12 | Dienen de onderdelen conform de demarcatielijst te worden afgeprijsd, of alleen het gedeelte realisatie? | Alle velden waar opdrachtnemer staat in de demarcatielijst | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
119 | Bijlage 12 | Niet alle hoofdonderdelen conform de demarcatielijst worden benoemd in de begroting, is dit correct? | De demarcatielijst is aangevuld met de posten, Apparatuur/AV, groenvoorziening en losse richting en is toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
120 | Aanbestedingsdocument par 6,9 p. 29 | U geeft aan dat de begroting dient ingevuld te worden met kosten, op genoemde categorieen op basis van uw ontwerp. Dienen we dan alleen de uitvoeringskosten van de onderdelen af te prijzen? | Een volledige begroting inclusief Design & Build, u dientprijzen in te vullen waar Opdrachtnemer staat in de demarcatielijst met de eisen uit het PvE. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
121 | Aanbestedingsdocument par 6,9 p. 29 | De opslagen worden apart beoordeeld in bijlage 9. Is het correct dat de bedragen in bijlage 12 excl. opslagen zijn om deze ook apart te kunnen beoordelen? | Uw aanname is juist | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
122 | Aanbestedingsdocument par 6,9 p. 29 | Kunt u helder formuleren welke kosten wij moeten invullen in bijlage 12 - begroting? | U dient in deze bijlage de kosten, per benoemde categorie, in te vullen. Hierin dient u de categorieindeling te volgen die opgenomen is in de demarcatielijst. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
123 | NvI antwoord vraag 49 | In paragraaf 4.2 voorwaarden van deelname van het aanbestedingsdocument staat onder punt 13: Stichting Nidos heeft geen voorkeur voor een bepaalde inschrijver. Het huisvestingsconcept zoals het er nu ligt en ook de pilotproject werden met trots gepresenteerd tijdens de bijeenkomst. Kunt u een heldere uitleg geven over wat u verstaat onder een level playing field als partijen die de aanbestedingsdocumenten (gedeeltelijk) mee hebben opgesteld mee mogen doen met deze tender? We verzoeken u om de partijen die aan de tenderdocumenten hebben gewerkt uit te sluiten van deelname aan deze tender? | Opdrachtgever is van mening dat er een level playing field is gecreeerd door het delen van alle relevante documenten. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
124 | NvI antwoord vraag 48 | U geeft aan dat onderaannemers waar VCA bij van toepassing is minimaal VCA* gecertificeerd moeten zijn, dit antwoord geeft niet aan of dat de opdrachtgever verwacht dat de opdrachtnemer gecertificeerd moet zijn. In uw kerncompetentie voor Technische- en beroepsbekwaamheid vraagt u om een hoofaannemer die de bouwkundige en installatietechnische uitvoeringswerkzaamheden kan uitvoeren. Hierin mag je verwachten dat jullie op zoek zijn naar een partij die de naast de technische zijde ook alle gezondheids- en veiligheidsregels conform de Nederlandse wet kunnen uitvoeren. Dit vooral met het werken in panden die in bedrijf zijn. Dit is geborgt als je een partij selecteert die VCA** gecertificeerd is en waarmee ook geborgd is dat de werkzaamheden door VCA gecertificeerd personeel word uitgevoerd. Mede door het selecteren van een VCA** gecertificeerd bedrijf zorgt er voor dat Nidos gevrijwaard kan worden voor dit aspect en ligt al de verantwoording bij de hoofdaannemer/opdrachtnemer. Wij verzoeken u dan ook om als eis te stellen dat de opdrachtnemer VCA** gecertificeerd moet zijn? Is dit akkoord? | Akkoord | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
125 | Planning | Moeten we ervan uitgaan dat de verbouwing in het casus project plaatsvindt in een pand dat door Nidos in bedrijf is? Zo ja, is het pilotproject ook uitgevoerd dat de kantoren in bedrijf zijn en wat zijn daarin de uitgangspunten geweest en wat zijn de evaluatiepunten geweest na uitvoering op dit onderdeel? | Nee, in een pand dat niet in bedrijf is. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
126 | Mogen er bij het Plan van Aanpak ook bijlagen worden toegevoegd? | Aanbestedingsdocument pagina 19 | Ja, echter dienen deze alleen als ondersteunend beschouwd worden. | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid
127 | NvI antwoord vraag 43 | Zijn de programmamanager en projectmanagers in dienst bij Nidos of word hier een externe partij voor ingeschakeld? | Deze zijn zowel in dienst bij Opdrachtgever, en worden ingehuurd door Opdrachtgever | 2024-08-29 | Noord-Midden, West - Zuid