## Blad1
Perceel | Functieplaats | Adres | Code | Component Klasse | Component Omschrijving | Subelement Omschrijving | Fabricaat | Type | Cap | EH-Cap | Bouwjaar | Aantal | EH | Vergoed | Ruimte | Huurder / verhuurder | ExcelID
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 31.35.120 | Bedrijfsdeur overhead elektrisch | Overheaddeuren | Overheaddeuren Elektrisch |  |  |  |  | 2000 | 2 | st | 0 | Terrein | huurder | I-1112
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 32.31.920 | Binnendeur elektrische deurdranger | Binnendeur elektrische deurdranger | Deurdranger Elektrisch | Besam |  |  |  | 2010 | 5 | st | 0 |  | huurder | I-1088
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 51.20.100 | Opstellings-/stookruimte algemeen | Opstellings-/stookruimte | [6 empty] | 1 | Post | 1 | TR | verhuurder | 828
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 51.21.112 | Atmosf. gasketel staand VR 20 - 50 kW | Atmosferische gasketels | Vervallen | Ferroli | ECON PACT 127A | 24.9 | kW | 2000 | 0 | st | 0 | V01 | verhuurder - servicekosten | 829
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 51.21.115 | Atmosf. gasketel staand VR 100 - 150 kW | Atmosferische gasketels | Atmosferische gasketels | Remeha | Quinta Pro 115 | 107 | kW | 2011 | 2 | st | 2 | BG | verhuurder - servicekosten | 830
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 52.40.100 | Leidingen gecombineerde riolering algemeen | Leidingen afvoer gecombineerde riolering | Leidingen afvoer gecombineerde riolering |  |  |  |  | 1980 | 1 | BVO | 0 |  | huurder | I-1076
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 53.10.000 | Waterinstallatie algemeen | Waterinstallatie algemeen | [6 empty] | 1 | BVO | 0 |  | huurder | I-1077
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 53.21.210 | Voorraadboiler elektrisch < 30 l | Voorraadboilers elektrisch | Voorraadboilers elektrisch | Itho/Daalderop | Close Up | 15 | Liter | 2010 | 1 | st | 1 | BG | verhuurder - servicekosten | 831
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 53.22.210 | Zonneboiler tapwater | Zonneboiler tapwater | Zonneboiler |  |  |  |  | 2010 | 1 | st | 1 | V01 | verhuurder - servicekosten | 832
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 55.12.110 | Split systeem enkelvoudig < 3 kW | Algemeen | Split-unit | Libertas | ASW H09A4/EWR1-C | 2.7 | kW | 2010 | 1 | st | 0 | V01 | huurder | I-1119
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 55.12.110 | Split systeem enkelvoudig < 3 kW | Algemeen | Split-unit | Airwell |  |  |  | 2010 | 1 | st | 0 | V01 | huurder | I-1117
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 55.12.110 | Split systeem enkelvoudig < 3 kW | Algemeen | Split-unit | Maxicool | KGL12HDA |  |  | 2010 | 1 | st | 0 | V01 | huurder | I-1118
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 56.10.100 | Leidingen cv incl. verw. lichamen+app. algemeen | Leidingen cv incl. verw. lichamen+app. algemeen | [6 empty] | 1 | BVO | 1369 | BG | verhuurder - servicekosten | nieuw
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 56.10.210 | Afsluiter warmtedistributie algemeen (Incl) | Radiatoren, +afsluiter, voetvent., ontluchter en aftapper | Radiatoren, +afsluiter, voetvent., ontluchter en aftapper |  |  |  |  | 1980 | 40 | st | 40 |  | verhuurder - servicekosten | 833
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 56.10.313 | Expansievat cv-installatie 80 liter (Incl) | Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat | Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat | Flexcon | 80/0,5 | 80 | Liter | 2011 | 1 | st | 1 | BG | verhuurder - servicekosten | 834
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 56.10.313 | Expansievat cv-installatie 80 liter (Incl) | Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat | Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat | Flexcon | 80/0,5 | 80 | Liter | 2019 | 1 | st | 1 | BG | verhuurder - servicekosten | 835
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 56.10.415 | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 50 (Incl) | Circulatiepompen warmtedistributie | Circulatiepompen warmtedistributie | Wilo | S50/4 |  |  | 2011 | 1 | st | 1 | BG | verhuurder - servicekosten | 836
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 57.21.111 | Dakventilator < 0,04 m3/s | Algemeen | Dakventilator |  |  |  |  | 1980 | 2 | st | 2 | V01 | verhuurder - servicekosten | 837
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 57.21.160 | Stuwventilator algemeen | Algemeen | Plafondventilator |  |  |  |  | 1980 | 0 | st | 0 | BG | verhuurder - servicekosten | 838
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 57.21.160 | Stuwventilator algemeen | Algemeen | Plafondventilator |  |  |  |  | 1980 | 0 | st | 0 | V01 | verhuurder - servicekosten | 839
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 58.20.110 | Regelkast cv-installatie (Incl) | Regelingkasten klimaat centraal | Cascade regeling | Remeha | Celcia MC4 |  |  | 2010 | 1 | st | 1 | BG | verhuurder - servicekosten | 840
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 61.00.000 | Centrale elektrische voorzieningen algemeen | Kabelgoten / ladderbanen | [5 empty] | 1980 | 1 | BVO | 0 |  | huurder | I-1080
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 61.51.320 | Laagsp. verdeelinrichting 10 - 15 groepen | lichtgroepenkasten | Lichtgroepenkasten | Holec |  | 40 | A | 2010 | 1 | st | 0 | BG | huurder | I-1100
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 61.51.340 | Laagsp. verdeelinrichting 20 - 30 groepen | (Hoofd)verdeelinrichtingen | (Hoofd)verdeelinrichtingen | Holec |  | 63 | A | 2010 | 1 | st | 1 | BG | verhuurder - servicekosten | 841
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 63.11.301 | Verlichtingsinstallatie tot 5 m hoogte | Verlichtingsarmaturen | Verlichtingsarmaturen |  | PL/ TL/ Halogeen spotjes |  |  | 1980 | 1 | BVO | 0 |  | huurder | I-1083
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed | Noodverlichtingarmaturen | Noodverlichtingarmaturen Accu's |  |  |  |  | 2015 | 19 | st | 19 |  | verhuurder - servicekosten | 843
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 63.24.100 | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed | Noodverlichtingarmaturen | Noodverlichtingarmaturen | Menvier/Blessing. Hertek | BLX | 8 | W | 2010 |  | st | 0 |  | verhuurder - servicekosten | 842
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 64.11.200 | Deurbelinstallatie algemeen | Deurbelinstallaties | Deurbelinstallaties |  |  |  |  | 2010 | 1 | st | 0 | BG | huurder | I-1101
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 65.11.110 | Brandmeldinstallatie centrale | Brandmeldinstallatie, centrale incl. i/o (melder, flitslicht etc.) | Brandmeldinstallatie, centrale incl. i/o (melder, flitslicht etc.) | Hertek | Penta Hertek 4000 |  |  | 2009 | 1 | st | 1 |  | verhuurder - servicekosten | 844
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 65.11.111 | BMC OP taken (inclusief Ontruimingsinstallatie) | Brandmeldinstallatie, centrale incl. i/o (melder, flitslicht etc.) | Brandmeldinstallatie, centrale incl. i/o (melder, flitslicht etc.) | Hertek | Penta Hertek 4000 |  |  | 2009 | 1 | st | 1 |  | verhuurder - servicekosten | 844
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 65.11.190 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages (Incl) | Kleefmagneten | Kleefmagneten | Kendrion | GTR050.370013 |  |  | 2005 | 2 | st | 2 |  | verhuurder - servicekosten | 845
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 65.13.310 | Handblusser algemeen | Handbrandblusmiddelen | [6 empty] | 1 | st | 0 |  | onbekend | 847
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 65.13.310 | Handblusser algemeen | Handbrandblusmiddelen | [6 empty] | 9 | st | 0 |  | onbekend | 846
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 65.13.320 | Brandslanghaspel algemeen | Brandslanghaspel | Brandslanghaspel | ANSUL/ Ajax | 30 meter |  |  | 2012 | 4 | st | 4 |  | verhuurder - servicekosten | 848
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 65.21.410 | Inbraaksignalering centrale algemeen | Inbraaksignaleringsinstallatie | Inbraaksignaleringsinstallatie | Network |  |  |  | 2010 |  | St | 0 |  | huurder | I-1091
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 65.31.100 | Zonweringsinstallatie automaat | Algemeen | Screens elektrisch bediend |  |  |  |  | 2010 | 2 | st | 0 | V01 | huurder | I-1122
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 65.41.100 | Invalidetoilet noodsignaal | Signalering invalidetoiletten | Signalering invalidetoiletten |  |  |  |  | 1980 | 1 | st | 0 | BG | huurder | I-1103
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 74.11.100 | Closetcombinatie | Toiletten | Toiletten |  |  |  |  | 1990 | 3 | st | 0 | BG | huurder | I-1104
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 74.11.100 | Closetcombinatie | Toiletten | Toiletten |  |  |  |  | 1980 | 4 | st | 0 | BG | huurder | I-1105
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 74.11.101 | Wastafelcombinatie | Wastafels | Wastafels |  |  |  |  | 1980 | 1 | st | 0 | BG | huurder | I-1107
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 74.11.101 | Wastafelcombinatie | Wastafels | Wastafels |  |  |  |  | 1980 | 1 | st | 0 | BG | huurder | I-1108
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 74.11.101 | Wastafelcombinatie | Wastafels | Wastrog |  |  |  |  | 2000 | 1 | st | 0 | BG | huurder | I-1109
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 74.11.101 | Wastafelcombinatie | Wastafels | Wastafels |  |  |  |  | 2000 | 1 | st | 0 | V01 | huurder | I-1123
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 74.11.103 | Urinoircombinatie | Urinoirs | Urinoirs |  |  |  |  | 2000 | 1 | st | 0 | BG | huurder | I-1106
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 74.11.105 | Gootsteencombinatie | Uitstortgootstenen | Uitstortgootstenen |  |  |  |  | 1980 | 1 | st | 0 | BG | huurder | I-1110
1 | 2321SG01 | Boshuizerlaan 5 | 74.11.106 | Minder validentoiletcombinatie | Invalidetoiletten | Invalidetoiletten |  |  |  |  | 1980 | 1 | st | 0 | BG | huurder | I-1111