## Vragen_en_antwoorden_570399_all
Ref. Nr. | Vragenronde | Onderwerp | Vraag | Antwoord
92 | 2 | B14 Kar | U geeft aan dat de kar een functioneel onderdeel vormt van de logistieke en veilige beschikbaarheid van consignatie-implantaten voor één ingreep. Kunt u aangeven welke minimale functionele eisen hierbij worden bedoeld (bijvoorbeeld ten aanzien van opslag, transport, hygiëne en traceerbaarheid)? Tevens verzoeken wij te bevestigen dat functioneel gelijkwaardige oplossingen, die aantoonbaar aan deze eisen voldoen, eveneens worden toegestaan. | Maastricht UMC+ verduidelijkt dat de in B14 bedoelde kar geen merkspecifiek hulpmiddel betreft, maar een functionele oplossing voor de logistieke en veilige beschikbaarheid van consignatie-implantaten benodigd voor één ingreep. De minimale functionele eisen zien in ieder geval op: ordelijke en overzichtelijke opslag, veilige verplaatsing binnen het zorgproces, een hygiënisch/reinigbaar ontwerp en ondersteuning van gecontroleerde en traceerbare beschikbaarheid van de benodigde componenten voor één ingreep. Functioneel gelijkwaardige oplossingen die aantoonbaar aan deze uitgangspunten voldoen, zijn toegestaan.
93 | 2 | Bijlage 9 artikel 5.1 - Indexatie | Hartelijk dank voor de geboden versoepeling van artikel 3 sub c van de mantelovereenkomst en het toestaan van jaarlijkse indexatie op basis van de materiële NZa index, gemaximeerd op 2%. Wij verzoeken u echter dit maximum te heroverwegen. Het gemiddelde indexcijfer van de afgelopen vijf jaar lag tussen de 3,5% en 4,5% per jaar, met incidentele uitschieters daarboven. In het huidige geopolitieke en macro-economische klimaat zijn bovendien inflatiepercentages boven de 4% niet ondenkbaar, met name voor kostencomponenten zoals grondstoffen, energie, transport en logistiek. Om die reden verzoeken wij u het maximum te verhogen tot 4% per kalenderjaar, eveneens op basis van de geldende materiële NZa index, zodat onvoorziene kostenontwikkelingen op evenwichtige wijze kunnen worden opgevangen. | Niet akkoord. Maastricht UMC+ ziet geen aanleiding het maximum van 2% te verhogen naar 4%. De in NvI 1 bij vraag 57 gegeven versoepeling blijft ongewijzigd van kracht: eerste indexatie is mogelijk één jaar na ingangsdatum van de overeenkomst en vervolgens maximaal eenmaal per kalenderjaar, na goedkeuring door afdeling Inkoop, op basis van maximaal de materiële NZa-index met een maximum van 2%. Een verzoek tot prijsmutatie dient deugdelijk en concreet te worden gemotiveerd.
94 | 2 | Bruikleenkosten bij geen verbruik | U geeft aan dat voor revisie- en fractuursets geldt dat uitsluitend verbruik wordt betaald; er worden geen transport- of beschikbaarheidskosten in rekening gebracht indien geen verbruik plaatsvindt. Betekent dit dat voor andere sets buiten de standaardscope dergelijke kosten wel in rekening gebracht kunnen worden? Daarnaast lijkt het ons redelijk om voor loanersets waar geen transport- of beschikbaarheidskosten in rekening gebracht worden een maximumaantal van 3x per jaar te hanteren, ben u hiermee akkoord? | Voor de binnen de scope van deze aanbesteding vallende revisie- en fractuursets geldt dat uitsluitend verbruik wordt betaald; er worden geen transport- of beschikbaarheidskosten in rekening gebracht indien geen implantaatverbruik plaatsvindt. Sets of configuraties buiten de standaardscope maken geen onderdeel uit van de beoordeling van deze aanbesteding en kunnen slechts na separate schriftelijke afstemming aan de orde zijn. Maastricht UMC+ gaat niet akkoord met het opnemen van een generiek maximum van 3 keer per jaar.
95 | 2 | BIJLAGE 8 Mantelovereenkomst (referentie vraag 57 NvI 1) | 3c - Gezien de steeds meer stijgende materiële kosten (zoals grondstoffen, energie, verpakkingen, transport en externe dienstverlening) die gedurende de gehele overeenkomst van invloed zullen zijn, verzoeken wij u om net zoals dit bij andere overeenkomsten na een tender (ook binnen het MUMC+) gebruikelijk is, om vanaf het eerste contractjaar te mogen indexeren, met daarbij een NZA maximum van 5% dat als reëel kan worden beschouwd. Bent u bereid om hierin mee te gaan? | Niet akkoord. Maastricht UMC+ houdt vast aan de in NvI 1, vraag 57 opgenomen regeling. Indexatie is voor het eerst mogelijk één jaar na ingangsdatum van de overeenkomst, vervolgens maximaal eenmaal per kalenderjaar, na goedkeuring door afdeling Inkoop, op basis van maximaal de materiële NZa-index met een maximum van 2%. Maastricht UMC+ ziet geen aanleiding dit te verruimen naar 5%.
96 | 2 | C1 (referentie vraag 50 NvI 1) | Vraag 2 U spreekt hier over 'hemi' anatomische prothese. Geldt hierbij, indien klinisch noodzakelijk, ook een (hemi) anatomische fractuurprothese? Moet een anatomische fractuurprothese beschikbaar zijn in het portfolio en kunnen worden geconverteerd naar een reversed configuratie binnen hetzelfde platform? Zo ja, vragen wij u om dit onderdeel aan de eis toe te voegen of als extra wens toe te voegen aan het PvE. | De scope van de aanbesteding blijft beperkt tot primair fractuur reverse schouderprothesen en in beperkte mate hemi. Voor zover klinisch noodzakelijk kan binnen die scope sprake zijn van een hemi fractuurprothese. Eis C1 ziet reeds op compatibiliteit binnen het aangeboden systeem en de mogelijkheid tot conversie van hemi naar reverse binnen hetzelfde platform waar klinisch wenselijk. Maastricht UMC+ ziet daarom geen aanleiding hiervoor een extra eis of aanvullende wens op te nemen.
97 | 2 | D11 (referentie vraag 53 NvI 1) | Naar aanleiding van uw antwoord begrijpen wij dat binnen de uitvraag sprake is van behoefte aan een hemi prothese, maar ook ruimte bestaat voor onderscheidend vermogen binnen het anatomische portfolio. Kunt u bevestigen dat de beschikbaarheid van een volwaardige totale anatomische schouderprothese, passend bij patiënt specifieke indicaties, als even relevant wordt beschouwd, ongeacht de specifieke configuratie van het glenoïd component? Zo ja, vragen wij u om wens D11 op basis hiervan verder aan te passen. | Maastricht UMC+ gaat niet akkoord met verdere aanpassing van wens D11. D11 blijft een belangrijke wens gericht op onderscheidend vermogen en toekomstbestendigheid van het portfolio. Dit betekent niet dat een volwaardige totale anatomische schouderprothese, ongeacht de specifieke configuratie van het glenoïdcomponent, als even relevant binnen de kernscope van deze aanbesteding wordt beschouwd. De kernscope blijft beperkt tot primair fractuur reverse en in beperkte mate hemi.
98 | 2 | C1 (referentie vraag 50 NvI 1) | Vraag 1 Naar aanleiding van uw antwoord begrijpen wij dat compatibiliteit binnen het aangeboden systeem en conversiemogelijkheden relevant zijn. Kunt u bevestigen dat de mogelijkheid om een anatomische prothese te kunnen converteren naar een reversed configuratie binnen hetzelfde platform, met behoud van bestaande componenten waar mogelijk, als belangrijke (must?) meerwaarde wordt beschouwd? | Ja, voor zover binnen de scope van de aanbesteding een anatomische/hemi oplossing wordt aangeboden, wordt de mogelijkheid om binnen hetzelfde platform naar een reverse configuratie te converteren, met behoud van bestaande componenten waar klinisch en technisch mogelijk, als relevante meerwaarde beschouwd. Deze systematiek is echter al besloten in eis C1. Maastricht UMC+ ziet daarom geen aanleiding hiervoor een aanvullende eis of wens op te nemen.
99 | 2 | C8 Verlengde Peg (referentie vraag 7 NvI 1) | Naar aanleiding van uw antwoord begrijpen wij dat een verlengde peg of gelijkwaardige fixatieoplossing niet in alle gevallen standaard toegepast wordt. Kunt u specifiek aangeven wat u verstaat onder een gelijkwaardige fixatieoplossing en aan welke criteria deze dient te voldoen? | Maastricht UMC+ verduidelijkt dat onder een gelijkwaardige fixatieoplossing wordt verstaan een oplossing binnen het aangeboden reverse baseplate-systeem die botgraftplaatsing faciliteert en daarbij adequate primaire fixatie en stabiele positionering van de baseplate mogelijk maakt. De oplossing moet technisch compatibel zijn met het aangeboden systeem en instrumentarium en door inschrijver deugdelijk worden onderbouwd. Een verlengde peg is één voorbeeld; ook een andere aantoonbaar gelijkwaardige fixatieoplossing is toegestaan.
100 | 2 | D11 Wedges standaardzorg (referentie vraag 4 NvI 1) | Naar aanleiding van het aanpassen van criterium D11 van “zeer belangrijke wens” naar “belangrijke wens”, verzoeken wij u te bevestigen of innovaties en productontwikkelingen die gedurende de contractperiode commercieel beschikbaar komen, en die aansluiten op deze wens, gedurende de looptijd aan het portfolio mogen worden toegevoegd. Gaat u hiermee akkoord? | Niet automatisch, de beoordeling van D11 vindt plaats op basis van het bij inschrijving aangeboden portfolio. Innovaties of productontwikkelingen die gedurende de contractperiode commercieel beschikbaar komen, kunnen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke beoordeling en goedkeuring door Maastricht UMC+ aan het portfolio worden toegevoegd, voor zover deze binnen de scope van de overeenkomst passen en geen negatieve gevolgen hebben voor prijs, logistiek, training, patiëntveiligheid of contractuele afspraken conform Eis B12.