## Schouderprothesen vragen en ant
Ref. Nr. | Vragenronde | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | 1 | PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN SCHOUDERPROTHESEN | A3 --> Wordt met handleiding bijvoorbeeld de ‘IFU’ bedoeld of wordt er hier gerefereerd aan de chirurgische techniek beschrijving? C1 --> Dient er voor de anatomische/hemi prothese een stemless variant aangeboden te worden? D2 --> Wordt de prijs niet opgenomen in optionele items prijsvoorstel? D6 --> Deze vraag bevat twee vragen, nl. ook de vraag gesteld bij D5. Is dat bewust? D11 --> gevraagd is om een reversed en hemi prothese. In deze vraag wordt gesproken over een wedge voor anatomische prothese. Dient er toch een totale schouderprothese (anatomisch) aangeboden te worden? 1. In de publicatie wordt expliciet gesproken over: primair fractuur reversed protheses en in beperkte zin over hemi protheses. Indicatiestellingen waarbij een ‘standaard’ reversed prothese/ anatomische prothese kan worden geplaatst worden hierbij niet meegenomen? 2. Als doelgroep wordt er expliciet de ASA 3 patiënt vernoemd? Wordt hier niet vanaf geweken? | Vragen die niet afzonderlijk in TenderNed zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.
2 | 1 | PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN SCHOUDERPROTHESEN | Worden er kosten meegenomen voor pre-operatieve planning/3D mallen? | De kosten voor de basis pre-operatieve planningssoftware die benodigd is om aan het Programma van Eisen en Wensen te voldoen, dienen inbegrepen te zijn in de inschrijving en worden niet separaat in de TCO opgenomen. Eventuele additionele kosten voor patiëntspecifieke 3D-mallen / snij- of boorguides (PSI) mogen door inschrijver separaat worden vermeld onder onderdeel 3: optionele items van het inschrijfformulier. Deze optionele kosten maken geen onderdeel uit van de TCO-score. Indien dergelijke onderdelen echter standaard noodzakelijk zijn voor de aangeboden oplossing, dienen deze kosten inbegrepen te zijn in de totaalprijs per ingreep.
3 | 1 | Concept overeenkomst - betalingstermijn | Kunt u aangeven welke betalingstermijn van toepassing is aangezien deze niet expliciet in de aanbestedingsdocumenten is opgenomen? | De betalingstermijn bedraagt 30 dagen conform de toepasselijke Algemene Inkoopvoorwaarden.
4 | 1 | D11 Wedges standaardzorg | In de eis D11 wordt gesteld dat de leverancier zowel anatomische als reverse glenoidcomponenten aanbiedt, beide beschikbaar met wedges (bijvoorbeeld voor correctie van botdefecten of positionering). Kunt u toelichten of wedges in dit kader worden beschouwd als onderdeel van de standaardzorg en daarmee standaard tot de scope van de aanbesteding behoren? Indien dit niet het geval is, vernemen wij graag hoe het gebruik en de levering van wedges wordt gepositioneerd (bijv. als aanvullende of indicatie afhankelijke component). | Maastricht UMC+ handhaaft wens D11 echter zal deze worden aangepast naar een 'belangrijke wens' in plaats van een 'zeer belangrijke wens'. D11 dient niet zo te worden gelezen dat wedges binnen deze aanbesteding als standaardzorg of standaardvolume worden aangemerkt. De kernscope van de opdracht blijft ongewijzigd en ziet op primair fractuur reverse schouderprothesen en in beperkte mate hemi schouderprothesen. D11 betreft een kwalitatieve wens binnen onderdeel D en ziet op beschikbaarheid binnen het portfolio van inschrijver, zodat inschrijvers zich op dit punt van elkaar kunnen onderscheiden.
5 | 1 | D7 Bijlage minimale levensduur instrumentarium | In de eis D7 wordt gesteld dat de leverancier een minimale levensduur van 10 jaar van het herbruikbare instrumentarium garandeert, inclusief kosteloze vervanging bij defect door slijtage. Kunt u toelichten op welke wijze deze garantie dient te worden aangetoond en welk type document of bijlage hiervoor wordt gevraagd (bijv. een verklaring, garantiebepaling of contractuele bevestiging)? Tevens vernemen wij of een leveranciersverklaring hiervoor volstaat. | Maastricht UMC+ stemt in met het laten vervallen van wens D7. De onderliggende bedoeling van deze wens, te weten dat instrumentarium gedurende de contractperiode zonder extra kosten beschikbaar en bruikbaar blijft, wordt afgedekt in eis C11 door de bepaling dat leverancier verantwoordelijk is voor tijdige aanvulling en vervanging van instrumentarium zonder kosten voor het MUMC+, inclusief vervanging bij defecten of veroudering. Om die reden wordt voor D7 geen afzonderlijke verklaring of bijlage meer verlangd.
6 | 1 | D5 Testrapporten | De in D5 gevraagde rapportages bevatten vertrouwelijke en bedrijfsspecifieke informatie die concurrentiegevoelig is. Wij verzoeken u daarom te bevestigen dat deze documentatie uitsluitend na (voorlopige) gunning hoeft te worden overgelegd, bijvoorbeeld ter verificatie, en niet als onderdeel van de inschrijving zelf. | Niet akkoord. Voor beoordeling van wens D5 dient inschrijver bij inschrijving voldoende onderbouwing mee te sturen. Vertrouwelijke stukken mogen als zodanig worden aangemerkt; MUMC+ behandelt deze conform de geldende vertrouwelijkheidsregels.
7 | 1 | C8 Verlengde peg | Wordt een verlengde peg beschouwd als standaard zorg binnen de scope van deze aanbesteding, of betreft dit een optionele configuratie die alleen indicatie afhankelijk wordt ingezet? | Maastricht UMC+ verduidelijkt dat een verlengde peg binnen deze aanbesteding niet als verplichte standaardcomponent in alle gevallen wordt beschouwd. De verlengde peg betreft een indicatieafhankelijke en optionele configuratie. Wel blijft als eis gelden dat het aangeboden reverse baseplate-systeem beschikt over fixatiemogelijkheden om botgraftplaatsing te faciliteren, bijvoorbeeld door middel van een verlengde peg of een gelijkwaardige oplossing. Indien voor een specifieke configuratie additionele componenten van toepassing zijn, kunnen deze separaat als optie in het inschrijfformulier worden vermeld.
8 | 1 | C7 ODEP-eis | Kunt u toelichten waarom als minimale eis een ODEP rating van 3A wordt gehanteerd, terwijl de NOV richtlijn bij het gebruik van implantaten uitgaat van een hogere ODEP rating, namelijk vanaf ODEP 5A? Wij vernemen graag hoe deze keuze zich verhoudt tot de beoogde kwaliteitsborging binnen deze aanbesteding. | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in met uw opmerking en zal eis C7 aanpassen. De eis wordt aangescherpt naar een minimale ODEP-rating van 5A. Indien voor het aangeboden systeem geen ODEP-rating beschikbaar is, kan Inschrijver dit onderbouwen met gelijkwaardige onafhankelijke klinische onderbouwing. Maastricht UMC+ doet dit vanuit haar wens om binnen deze aanbesteding een hoger kwaliteits- en bewijsniveau te verlangen.
9 | 1 | B14 Kar / Wet Gunstbetoon | De in B14 genoemde kar wordt niet nader gespecificeerd, waardoor niet vastgesteld kan worden of deze functioneel noodzakelijk is voor de toepassing van de gecontracteerde producten. Daarmee is tevens onduidelijk of het beschikbaar stellen van een kar binnen de scope van de aanbesteding valt. Kunt u toelichten welke concrete noodzaak bestaat voor deze kar bij het gebruik van de producten en bevestigen dat, voor zover deze noodzaak niet objectief is aan te tonen, het beschikbaar stellen ervan niet zou worden beschouwd als een voordeel in de zin van de Wet Gunstbetoon? | De kar is een functioneel onderdeel van de logistieke en veilige beschikbaarheid van consignatie-implantaten voor één ingreep en valt daarmee binnen de scope van de opdracht. Deze wordt niet als afzonderlijk voordeel buiten de opdracht beschouwd.
10 | 1 | B13 Bruikleenkosten bij geen verbruik | In de aanbestedingsstukken wordt aangegeven dat revisie of fractuurprothesesets kosteloos door het MUMC worden gehuurd en dat uitsluitend wordt betaald voor verbruik, waarbij geen transportkosten in rekening mogen worden gebracht. Kunt u toelichten hoe wordt omgegaan met situaties waarin dergelijke sets en klinische ondersteuning worden geleverd, maar geen implantaatverbruik plaatsvindt? Wij vernemen graag hoe in dergelijke gevallen wordt voorzien in een redelijke dekking van de daadwerkelijk gemaakte kosten. | Voor revisie- en fractuursets geldt dat uitsluitend verbruik wordt betaald; er worden geen transport- of beschikbaarheidskosten in rekening gebracht indien geen verbruik plaatsvindt.
11 | 1 | B5 Klinische support: verhouding ondersteuning / volume | Kunt u nader toelichten hoe de eis van fysieke aanwezigheid van een klinisch support specialist bij de eerste 50 ingrepen zich verhoudt tot het verwachte jaarlijkse volume van circa 30–35 ingrepen? Gezien dit beperkte volume roept deze vereiste vragen op over de omvang en duur van de gevraagde ondersteuning. Wij vernemen daarom graag of dit betekent dat deze inzet zich mogelijk over meerdere jaren uitstrekt en hoe dit past bij een redelijke verhouding tussen de gevraagde inspanning en de opdracht. | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in met uw opmerking. Gelet op het geraamde jaarlijkse volume van circa 30–35 ingrepen en de wens om de gevraagde ondersteuning in redelijke verhouding te laten staan tot de opdracht, wordt wens B5 aangepast. De eis van fysieke aanwezigheid van een klinische support specialist wordt gewijzigd van de eerste 50 ingrepen naar de eerste 35 ingrepen vanaf ingangsdatum van de overeenkomst. Hiermee blijft voorzien in adequate ondersteuning tijdens de initiële implementatie- en leercurve, terwijl de gevraagde inzet beter aansluit bij de omvang van de opdracht.
12 | 1 | Bijlage 12 - "niet-standaard"producten | Kunt u nader verduidelijken wat onder “niet standaard toepassingen” wordt verstaan? Tevens verzoeken wij u te bevestigen dat producten die niet expliciet als standaard zijn opgenomen in dat geval tegen meerkosten kunnen worden geleverd. | Onder 'niet-standaard toepassingen' worden toepassingen verstaan buiten de standaard hemi- en fractuur reverse-toepassing binnen de scope van de overeenkomst. Alle standaard benodigde onderdelen voor een volledige standaardtoepassing dienen in het inschrijfformulier te zijn opgenomen en geprijsd; niet genoemde maar wel standaard benodigde onderdelen worden gedurende de contractperiode kosteloos geleverd.
13 | 1 | Bijlage 9 artikel 5.1 - Prijs en volum | In de aanbestedingsstukken wordt uitgegaan van vaste prijzen zonder indexatiemogelijkheid, terwijl sprake is van een beperkt en onzeker afnamevolume en daartegenover een aanzienlijke gevraagde inzet (onder meer consignatie, instrumentarium, klinische ondersteuning en beschikbaarheid). Kunt u toelichten waarom het uitsluiten van enige vorm van prijsindexatie in dit kader proportioneel wordt geacht? Met name tegen de achtergrond van het huidige geopolitieke en macro economische klimaat, waarin kosten voor grondstoffen, energie, transport en logistiek structureel en onvoorspelbaar fluctueren, leidt dit naar onze mening tot een onevenwichtige risicoverdeling. Wij verzoeken u daarom om gedurende de looptijd van de overeenkomst een prijsaanpassing toe te staan bij onvoorziene kostenontwikkelingen, bijvoorbeeld door indexatie mogelijk te maken tot maximaal het geldende NZa tarief. | MUMC+ stemt in met een versoepeling van artikel 3 sub c van de mantelovereenkomst. Leverancier mag de tarieven voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de overeenkomst indexeren. Daarna geldt dat indexatie uitsluitend éénmaal per kalenderjaar mogelijk is, na goedkeuring door afdeling Inkoop, op basis van maximaal de materiële NZA-index van het afgelopen kalenderjaar, met een maximum van 2%. Tussen opeenvolgende prijsmutaties ligt minimaal 12 maanden.
14 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 36.4 Eigendom en risico (consignatie) | "Opdrachtgever dient Prestatie die in consignatie zijn geleverd zelf afdoende te verzekeren. Immers, Inschrijver heeft geen toegang tot deze producten en heeft geen invloed of deze goed zijn opgeslagen en goed tegen diefstal, brand, etc. zijn beschermd. Gelieve dit artikel als volgt te vervangen: ""NFU verplicht zich de Prestaties in consignatie zelf afdoende te verzekeren."" " | Maastricht UMC+ gaat niet akkoord met het opnemen van een algemene verzekeringsplicht voor consignatiegoederen aan de zijde van Opdrachtgever. Opdrachtgever betracht goed huisvaderschap. Indien consignatiegoederen aantoonbaar verloren gaan of beschadigd raken als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van Opdrachtgever, komt dit voor rekening van Opdrachtgever. Voor het overige blijft de consignatieregeling ongewijzigd.
15 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 36.1 Eigendom en risico (consignatie) | "Inschrijver wil graag de volgende tekst toevoegen aan dit artikel: ""NFU gaat als een goede huisvader met de Prestatie om tijdens de consignatie. Indien Prestatie in consignatie verloren gaan, (de verpakking van) Prestatie in consignatie is beschadigd, beschreven of niet meer in de originele staat verkeert, of de expiratietijd is verstreken, worden deze op kosten van de NFU vervangen, nadat de NFU hiervoor een nieuwe Order bij de Leverancier heeft geplaatst.""" | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in. Opdrachtgever gaat als goed huisvader met consignatiegoederen om. Indien consignatiegoederen aantoonbaar verloren gaan of beschadigd raken door toedoen van Opdrachtgever, worden deze op kosten van Opdrachtgever vervangen. Maastricht UMC+ gaat niet akkoord met het volledig voor rekening van Opdrachtgever brengen van expiratie; daarvoor blijft de bestaande FEFO-/omruillijn gelden.
16 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 33.12 Rechten en verplichtingen (Zichtapparatuur) | "NFU dient Prestatie als zichtapparatuur zijn geleverd zelf afdoende te verzekeren. Immers, Inschrijver heeft geen toegang tot deze producten en heeft geen invloed of deze goed zijn opgeslagen en goed tegen diefstal, brand, etc. zijn beschermd. Gelieve dit artikel in deze zin als volgt te wijzigen: ""Indien Leverancier verzuimt de Zichtapparatuur op de afgesproken dag op te halen, loopt het risico terug over van NFU naar Leverancier."" " | Maastricht UMC+ gaat niet akkoord met een algemene verzekeringsplicht voor zichtapparatuur. Maastricht UMC+ is wel bereid te verduidelijken dat, indien Leverancier de zichtapparatuur niet op de afgesproken datum ophaalt nadat deze ter beschikking is gesteld voor afhaling, het risico vanaf dat moment terug overgaat op Leverancier.
17 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 20.2 Gunstbetoon - forfaitair vaststelling schade | Het forfaitair vaststellen van schade is voor Inschrijver niet acceptabel. Gelieve de volgende zinsnede in de tweede volzin te schrappen: ", welke schade reeds nu voor alsdan forfaitair wordt vastgesteld op een bedrag van € 25.000,00 per overtreding". | Maastricht UMC+ stemt in met het schrappen van de zinsnede inzake forfaitaire vaststelling van schade op EUR 25.000 per overtreding.
18 | 1 | Artikel NFU Algemene Inkoopvoorwaarden 20.1: Ontbinding, Beëindiging, overmacht en opzegging van de Overeenkomst | Gelieve dit artikel wederkerig te maken en het volgende als laatste paragraaf toe te voegen: "Op voorwaarde dat patiëntveiligheid niet in het gedrang komt, is elk Partij te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen ter zake van een Overeenkomst op te schorten indien en voor zover de andere Partij (gedeeltelijk) tekort komt in de nakoming van haar verbintenis.” | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in. Het artikel wordt wederkerig gemaakt in die zin dat iedere partij haar verplichtingen onder de overeenkomst mag opschorten indien en voor zover de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verbintenis, mits patiëntveiligheid en continuïteit van zorg niet in gevaar komen.
19 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 19.1: Aansprakelijkheid | Gelieve dit artikel volledig te vervangen als volgt: "Leverancier is aansprakelijk voor schade die door NFU wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn Prestatie en/of als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Partijen anders overeengekomen zijn. Leverancier is tevens aansprakelijk voor de schade die door NFU wordt geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van enige verplichting uit de Overeenkomst door Leverancier, welke schade voortvloeit uit de geleverde Prestatie door Leverancier aan Opdrachtgever. Leverancier is niet aansprakelijkheid voor imagoschade, schade ontstaan door Overmacht, waardevermindering van Producten en omzet- en/of winstderving." | Maastricht UMC+ gaat niet akkoord met het volledig vervangen van artikel 19.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden. De huidige aansprakelijkheidsregeling blijft gehandhaafd. Daarbij weegt mee dat artikel 19.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden reeds een beperking van de aansprakelijkheid van Leverancier bevat, terwijl voor deze aanbesteding bovendien in artikel 7 van de mantelovereenkomst een projectspecifieke afwijking op artikel 19.2 is opgenomen. Het door u voorgestelde volledig uitsluiten van onder meer imagoschade, waardevermindering van producten en omzet- en/of winstderving wordt daarom niet overgenomen. Voor het overige merkt Maastricht UMC+ op dat overmacht reeds afzonderlijk is geregeld in de Algemene Inkoopvoorwaarden.
20 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 17.2 Intellectuele eigendom en/of andere (vergelijkbare) rechten - doorverkoop derden | Het is niet toegestaan dat NFU producten doorverkoopt van Inschrijver. Graag volgende zinsnede in eerste volzin te schrappen: ", waaronder eveneens is begrepen het recht op doorverkoop van de door hem geleverde Prestatie en/ of van al hetgeen samenhangt met de Prestatie aan derden". | Maastricht UMC+ stemt in met het schrappen van de zinsnede over doorverkoop aan derden. Voor de goede orde geldt dat dit onverlet laat dat levering en distributie binnen de overeengekomen logistieke keten mogelijk blijft.
21 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 16.4 | Gelieve de eerste volzin van dit artikel als volgt te wijzigen: "De Leverancier conformeert zich aan de geldende regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging in de gezondheidszorg (zoals maar niet beperkt tot NEN7510 Norm voor informatiebeveiliging in de zorg dan wel een daarmee gelijkstaande internationale standaard) en draagt zorg dat de door hem geleverde Prestatie daarmee in overeenstemming is. | Maastricht UMC+ stemt in. De bepaling zal worden verduidelijkt in die zin dat wordt verwezen naar de geldende regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging in de gezondheidszorg, waaronder in ieder geval NEN 7510 of een daarmee gelijkwaardige internationale standaard. De bepaling 'Leverancier geeft UMC toestemming het proces en de Prestatie te controleren of te laten controleren door middel van een (externe) informatiebeveiligingsaudit.' blijft van toepassing.
22 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 16.3: Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens (forfaitaire boete) | Een forfaitaire boete van EUR 25.000 voor elke overtreding van geheimhouding is voor Inschrijver niet akkoord. Gaat NFU akkoord om boetebeding te schrappen? | Maastricht UMC+ stemt in met het schrappen van het forfaitaire boetebeding van EUR 25.000 per overtreding.
23 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 14.6 Medisch Hulpmiddelen (Recall) | Gelieve dit artikel in zijn geheel als volgt te wijzigen: "In geval van een Recall, dient Leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, nadat bij Leverancier intern is vastgesteld dat er een Recall is gedefinieerd, NFU te informeren. Leverancier dient te zorgen voor een adequate en zorgvuldige interne procedure voor Recall, die gedeeld wordt met NFU op de door NFU aangewezen wijze." | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in. Artikel 14.6 wordt niet integraal vervangen. Maastricht UMC+ is wel bereid de formulering te verduidelijken in die zin dat Leverancier MUMC+ onverwijld informeert nadat intern is vastgesteld dat een recall noodzakelijk is. Het uitgangspunt dat de recall op kosten van Leverancier wordt uitgevoerd, blijft ongewijzigd. De projectspecifieke recallverplichtingen uit de mantelovereenkomst, waaronder de aanvullende meldverplichtingen en de daarmee verband houdende logistieke kosten, blijven onverkort van toepassing.
24 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 14.4. Medische Hulpmiddelen (expiratiedatum levering) | Commentaar enkel bij het leveren van implantaten: Elkaar opvolgende expiratiedata is niet haalbaar voor Inschrijver. Gaat NFU akkoord dit artkel te schrappen? | Maastricht UMC+ gaat niet akkoord met het schrappen van de bepaling. Maastricht UMC+ is wel bereid te verduidelijken dat niet wordt verlangd dat implantaten steeds in exact opvolgende expiratiedata worden geleverd. Uitgangspunt blijft dat producten met voldoende resterende houdbaarheid worden geleverd en dat Leverancier tijdig en kosteloos omruilt indien de resterende houdbaarheid daartoe aanleiding geeft. De bestaande FEFO-lijn blijft uitgangspunt.
25 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 14.2. Medische Hulpmiddelen (expiratiedatum etikettering) | Expiratiedatum van minimaal 24 maanden is niet haalbaar voor Inschrijver. Gaat Opdrachtgever akkoord met 6 maanden in plaats van 24 maanden? | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in. Voor deze aanbesteding wordt afgeweken van artikel 14.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden in die zin dat tussen het moment van ontvangst en de expiratiedatum een periode van minimaal 12 maanden moet zitten. Voor het overige blijft artikel 14.2 ongewijzigd.
26 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 13.8: Herstel en vervanging door derden | In beginsel zorgt enkel Leverancier voor herstel en vervanging aangezien niet elke service provider voldoende kennis heeft/geschoold mbt de Prestatie van Leverancier. Herstel of vervanging door derden wordt enkel toegelaten na akkoord Leverancier. Gelieve artikel 13.8 als volgt te wijzigen: "In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgdragen, heeft NFU, mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Leverancier, het recht herstel of vervanging voor rekening van Leverancier zelf uit te voeren, of door derden uit te laten voeren." | Maastricht UMC+ stemt in met aanpassing in gematigde vorm. Herstel of vervanging door derden is slechts toegestaan in spoedeisende gevallen of indien na overleg met Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgdragen.
27 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 12.4: Periode onderhoud | ln afwijking van art. 12.4, stelt Inschrijver voor dat de periode beperkt is tot de totale contractduur. In plaats van 10 jaar. | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in. De periode van tien jaar wordt aangepast naar de duur van de overeenkomst vermeerderd met een afbouwperiode van 24 maanden voor essentiële onderhouds- en ondersteuningsverplichtingen. AIV 12.4: “Leverancier onderhoudt de Prestatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en, voor zover voor continuïteit noodzakelijk, gedurende 24 maanden na beëindiging daarvan.”
28 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 12.3: Leveren onderdelen | ln afwijking van art. 12.3, stelt Inschrijver voor dat de periode beperkt is tot de totale contractduur. In plaats van 10 jaar. | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in. De verplichting tot levering van onderdelen wordt aangepast naar de duur van de overeenkomst vermeerderd met een afbouwperiode van 24 maanden voor essentiële onderdelen en support.
29 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 10.7: Opschorting van betaling | Gelieve aan dit artikel toe te voegen: "Dit ontslaat NFU niet van de verplichting om deelbetalingen van reeds geleverde Prestaties te voldoen." | Maastricht UMC+ stemt in met verduidelijking. Opschorting van betaling laat onverlet dat Maastricht UMC+ gehouden blijft niet-betwiste, reeds correct geleverde prestaties te voldoen.
30 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 10.6: Facturering en betaling - verrekening bedragen | Gelieve dit artikel volledig door het volgende te vervangen: "Een Partij is gerechtigd om bedragen die hij uit enigerlei hoofde van de andere Partij te vorderen heeft, te verrekenen met de bedragen die hij aan de andere Partij verschuldigd is, mits daarvoor door de betreffende partij een creditnota is verstrekt." | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in. Verrekening wordt beperkt tot opeisbare en voldoende onderbouwde vorderingen uit hoofde van dezelfde overeenkomst. AIV 10.6: “UMC is gerechtigd bedragen die zij uit hoofde van dezelfde overeenkomst opeisbaar en voldoende onderbouwd van Leverancier te vorderen heeft, te verrekenen met bedragen die zij aan Leverancier verschuldigd is.”
31 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 10.4: Bankgarantie | Gelieve dit artikel als niet van toepassing te verklaren. | Akkoord. Artikel 10.4 wordt voor deze overeenkomst niet van toepassing verklaard, tenzij in een individueel geval uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
32 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 6.3: Levering | Gelieve de eerste twee volzinnen van dit artikel als volgt te wijzigen: "Het overeengekomen afleveringstijdstip en de afleveringstermijn, respectievelijk de uiterste datum waarop de Prestatie moet zijn verricht, zijn slechts indicatief en kunnen in geen geval worden beschouwd als een fatale termijn. Enkel indien de levering buitensporig wordt vertraagd (met meer dan [X] maanden) heeft NFU het recht de overeenkomst te ontbinden." | Niet akkoord. De bepalingen in de mantelovereenkomst en AIV worden gehandhaafd voor dit onderwerp.
33 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 5.2: Kosten | Vrachtkosten worden apart aangerekend door Leverancier middels een aparte Bijlage op verzoek. Gelieve dit artikel als volgt aan te passen: "De overeengekomen prijzen luiden in Euro, zijn exclusief BTW en vrachtkosten (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld), zijn gebaseerd op de leveringsconditie “delivery duty paid” (D.D.P. Incoterms 2010) en omvatten alle kosten in verband met nakoming van de verplichtingen van Leverancier uit de Overeenkomst. Leverancier is verplicht het van toepassing zijnde BTW- percentage te vermelden. De prijzen houden een specificatie van de reis- en verblijfskosten, de eventuele uurtarieven en het aantal noodzakelijke uren per afzonderlijk onderdeel in. | Niet akkoord.
34 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 5.1: Prijzen | Inschrijver stelt voor om de prijzen jaarlijks op basis van de NZa prijsindexcijfer materiële kosten aan te passen. Indien de kosten op enig moment meer stijgen dan op grond van het het Nza prijsindexcijfer materiële kosten, is Leverancier gerechtigd de prijzen tussentijds aan deze kostenstijging aan te passen. Iedere prijsaanpassing zal door Leverancier schriftelijk (per brief, fax of e-mail) worden meegedeeld en met ingang van dertig (30) dagen na de kennisgeving van deze prijsaanpassing van toepassing zijn.Gaat NFU hiermee akkoord? | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in met een versoepeling van artikel 3 sub c van de mantelovereenkomst. Leverancier mag de tarieven voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de overeenkomst indexeren. Daarna geldt dat indexatie uitsluitend éénmaal per kalenderjaar mogelijk is, na goedkeuring door afdeling Inkoop, op basis van maximaal de materiële NZA-index van het afgelopen kalenderjaar, met een maximum van 2%. Tussen opeenvolgende prijsmutaties ligt minimaal 12 maanden. Een verzoek tot prijsmutatie dient door Leverancier deugdelijk en concreet te worden gemotiveerd. Maastricht UMC+ weegt daarbij mee dat voor deze aanbesteding tevens ruimte wordt geboden door de minimale resterende houdbaarheid te verlagen naar 12 maanden, waardoor aan leverancierszijde meer ruimte ontstaat voor productie- en voorraadplanning. Voor het overige blijven de bepalingen ongewijzigd.
35 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 4.2: Melding wijzigingen | Gelieve meldingsplicht van acht naar tien kalenderdagen te verlengen. | Akkoord.
36 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 1: definities N - Consignatie | Gelieve dit artikel in zijn geheel als volgt te wijzigen: "Consignatie: Een Overeenkomst waarbij een Prestatie gedurende een schriftelijk overeengekomen periode kosteloos door Leverancier aan NFU in consignatie wordt gegeven en de eigendom van de betreffende Prestatie pas op NFU overgaat op het moment dat de betreffende Prestatie door NFU in gebruik wordt genomen c.q. verbruikt wordt. Het risico van Prestaite in consignatie dient volledig voor rekening NFU te komen, en wordt door NFU afdoende verzekerd." | Niet akkoord.
37 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 1: definities M - Zicht- of Proefzending | Gelieve dit artikel in zijn geheel als volgt te wijzigen: "Zicht- of Proefzending: Een Overeenkomst waarbij een Prestatie gedurende een vooraf schriftelijk overeengekomen periode kosteloos ter beschikking wordt gesteld door Leverancier aan NFU, waarbij risico op de betreffende Prestatie geheel voor rekening van NFU is, en waarvoor NFU afdoende verzekerd is. Leverancier blijft gedurende de hele periode eigenaar van de Prestatie en haalt na de overeengekomen periode de Prestatie weer op." | Niet akkoord.
38 | 1 | NFU Algemene Inkoopvoorwaarden Artikel 1: definities I - Overmacht | Gelieve bij deze definitie het volgende toe te voegen: “Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval wel verstaan, sectorbrede tekorten in grondstoffen". | Niet akkoord. Overmacht wordt per geval beoordeeld. Sectorbrede tekorten in grondstoffen gelden niet automatisch als overmacht.
39 | 1 | Aanbestedingsleidraad 1.2.9 Varianten | Aanbestedingsleidraad 1.2.9 Varianten | Het aanbieden van varianten zijn niet toegestaan. De leidraad blijft op dit punt ongewijzigd.
40 | 1 | Mantelovereenkomst: Artikel 5. Levering G | "In het PvE/aanbestedingsdocument wordt gesteld dat het ontstaan van backorders, het uitvoeren van terugroepacties (recalls) en het leveren van alternatieve producten in beginsel niet is toegestaan. Kan opdrachtgever bevestigen of situaties waarin backorders of recalls het gevolg zijn van omstandigheden buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer (zoals wettelijke of door bevoegde instanties opgelegde recalls, verstoringen in mondiale supply chains, of andere vormen van overmacht) onder het begrip overmacht vallen, en derhalve niet als toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer worden aangemerkt?" | MUMC+ bevestigt dat een rechtsgeldig beroep op overmacht wordt meegewogen bij toerekenbaarheid en eventuele sancties. Dit laat onverlet dat opdrachtnemer verantwoordelijk blijft voor het borgen van zorgcontinuïteit en het aanbieden van een deugdelijk, gelijkwaardig en kostenneutraal alternatief, voor zover redelijkerwijs mogelijk. Artikel 5g zal worden bijgesteld naar de volgende formulering: Het ontstaan van backorders, het uitvoeren van terugroepacties (recalls) en het leveren van alternatieven zijn in beginsel uitgesloten en niet toegestaan. Dit betreft een inspanningsverplichting waarbij de firma zich maximaal inspant om dergelijke situaties tot een minimum te beperken.
41 | 1 | Mantelovereenkomst: Artikel 5. Levering D | Het overeengekomen afleveringstijdstip en de afleveringstermijn, zijn slechts indicatief en kunnen in geen geval worden beschouwd als een fatale termijn. Enkel indien de levering buitensporig wordt vertraagd (met meer dan 1 maand) heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien Leverancier verwacht dat de levering niet tijdig overeenkomstig de afspraken kan geschieden, dient hij de inkoopafdeling van Opdrachtgever daarvan onverwijld Schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven en doet Leverancier onmiddellijk een voorstel voor het nemen van overbruggingsmaatregelen, mits dergelijke overbruggingsmaatrelen in de praktijk mogelijk zijn c.q. een alternatief voorhanden is. De overbruggingsmaatregelen zijn gelijkwaardig aan de overeengekomen Prestatie en brengt geen extra kosten voor Opdrachtgever met zich mee. Een overbruggingsmaatregel treedt pas in plaats van het genoemde Prestatie na Schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan deze door Leverancier voorgestelde overbruggingsmaatregel weigeren en zelf een overbruggingsmaatregel treffen, mits Opdrachtgever hier zwaarwegende en redelijke argumenten voor heeft, mits de prijzen van de andere leverancier die wordt ingeschakeld afdoende kunnen worden gespecificeerd. Opdrachtgever kan in dat geval eisen dat tijdelijk een Prestatie van een andere Leverancier wordt ingeschakeld als overbruggingsmaatregel, de kosten voor de betreffende overbruggingsmaatregel komen voor rekening van Leverancier. | Niet akkoord. MUMC+ handhaaft de fatale leveringstermijnen en de systematiek van artikel 5 ongewijzigd.
42 | 1 | Mantelovereenkomst Artikel 4. Omvang van de opdracht | "In de Mantelovereenkomst is opgenomen dat de vermelde verbruikscijfers uitsluitend indicatief zijn voor het verwachte jaarverbruik en dat de leverancier hieraan geen rechten kan ontlenen in termen van minimale afzet. Gelet op het feit dat deze verbruikscijfers in de praktijk worden gebruikt voor onder meer prijsstelling, voorraad‑ en capaciteitsplanning en (eventuele) consignatieconstructies, achten inschrijvers het niet realistisch om deze cijfers volledig buiten beschouwing te laten zonder enige vorm van afname‑ of bandbreedte‑indicatie. Kunt u toelichten hoe inschrijvers geacht worden met deze indicatieve cijfers om te gaan bij het opstellen van een economisch en operationeel verantwoorde inschrijving, en of opdrachtgever bereid is nadere duiding te geven in de vorm van bandbreedtes, scenario’s of overige achtergrondinformatie?" | De in de leidraad genoemde aantallen zijn de enige beschikbare raming: circa 30-35 ingrepen per jaar, waarvan circa 30 reverse en 5 hemi. Deze cijfers zijn indicatief; MUMC+ verstrekt geen afnamegarantie of aanvullende bandbreedtes.
43 | 1 | Bijlage 8 Artikel 5 Levering | U stelt voor: "De inschrijver garandeert een leverbetrouwbaarheid van minimaal 95%." In de praktijk zal geen enkele inschrijver dit percentage (altijd) kunnen waarmaken, zodat het per definitie onrealistisch en/of disproportioneel is om deze eis te stellen. Op basis van welke (historische) marktgegevens bent u tot dit percentage gekomen? Bent u het met ons eens dat een realistische percentage leidt tot kwalitatief betere contracten? Wij zouden graag zien dat u dit op Service Level bekijkt. Bent u in dat geval bereid een meer realistisch percentage te hanteren, zoals minimaal 90%? Zo nee, waarom niet? | Niet akkoord. MUMC+ handhaaft 95% gezien patiëntveiligheid, leveringszekerheid en de kritische aard van de zorg. Daarnaast is 95% de minimale contractuele norm; hogere prestaties kunnen in D1 extra punten opleveren.
44 | 1 | Programma van Eisen en Wensen A16 | "In de aanbestedingsdocumentatie is opgenomen dat de leverancier op verzoek van de opdrachtgever binnen 5 werkdagen een overzicht dient te verstrekken van klachten, incidenten en CAPA’s die relevant zijn voor het aangeboden productportfolio, in geanonimiseerde en/of geaggregeerde vorm. De leverancier is voor het samenstellen van een dergelijk overzicht (gedeeltelijk) afhankelijk van informatie van derden, zoals producenten en/of andere ketenpartners, waardoor de genoemde termijn van 5 werkdagen in de praktijk niet in alle gevallen haalbaar is. Kunt u bevestigen dat: • deze termijn kan worden aangemerkt als een streef- dan wel redelijke termijn, en • het is toegestaan een langere, gemotiveerde termijn te hanteren indien de benodigde informatie (tijdig) niet beschikbaar is vanwege afhankelijkheid van derden?" | MUMC+ verduidelijkt dat binnen 5 werkdagen minimaal de op dat moment beschikbare relevante informatie moet worden aangeleverd. Indien volledige informatie aantoonbaar afhankelijk is van derden, verstrekt inschrijver binnen die termijn een gemotiveerde statusupdate en een redelijke termijn waarbinnen de aanvullende informatie volgt.
45 | 1 | Aanbestedingsleidraad | "In de aanbestedingsdocumentatie wordt aangegeven dat deze tender uitsluitend betrekking heeft op de behandeling van schouderfracturen middels een schouderprothese. In diverse onderdelen van het Programma van Eisen en bijbehorende vragen wordt echter ook gerefereerd aan aspecten zoals stemdesign, onlay/inlay design, planningssoftware en functionele mogelijkheden die doorgaans van toepassing zijn op electieve primaire en/of reverse schouderprothesen voor andere indicaties dan fractuurbehandeling. Kunt u toelichten in hoeverre deze vereisten ook daadwerkelijk van toepassing zijn binnen de scope van deze aanbesteding? En kunt u verduidelijken of (en zo ja, waarom) rekening wordt gehouden met electieve primaire en/of reverse schouderprothesen naast de fractuurindicatie?" | De scope van de aanbesteding blijft beperkt tot fractuur reverse schouderprothesen en in beperkte mate hemi schouderprothesen. Technische eisen die zien op conversie, revisie, fixatie of planning worden uitsluitend gevraagd voor zover deze relevant zijn voor veilige en werkbare toepassing binnen deze fractuurscope.
46 | 1 | Programma van Eisen en Wensen C7 | Aangezien Leverancier binnen deze aanbesteding twee systemen kan aanbieden voor de behandeling van schouderfracturen, hebben de specialisten van het Maastricht UMC+ in een eerder overleg hun voorkeur uitgesproken voor het modulair revisie systeem. Dit systeem is primair gelanceerd in 2019 als een modulaire revisie‑opbouw en is tevens toepasbaar voor fractuurindicaties. Doordat dit systeem initieel is ontwikkeld en ingezet als revisiesteel, beschikt dit systeem momenteel nog niet over een ODEP‑rating. Dit is wel in proces. Kunt u bevestigen of het aanbieden van het benoemde systeem welke nu ruim 7 jaar wordt gebruikt echter zonder ODEP‑rating binnen de scope en vereisten van deze aanbesteding acceptabel is? | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in met uw opmerking en zal eis C7 aanpassen. De eis wordt aangescherpt in die zin dat voor het aangeboden systeem een minimale ODEP-rating van 5A, of gelijkwaardig, wordt verlangd. Maastricht UMC+ doet dit vanuit de wens om binnen deze aanbesteding een hoger kwaliteits- en bewijsniveau te verlangen.
47 | 1 | Bijlage 5.2 Programma van Eisen B13 | "In de huidige afspraken wordt aangegeven dat, indien er geen verbruik van materialen plaatsvindt, transportkosten in rekening zullen worden gebracht. Indien er wel materiaalverbruik is, zullen deze transportkosten niet worden doorbelast. Kunt u bevestigen dat deze werkwijze akkoord is binnen de voorwaarden en scope van deze aanbesteding?" | Niet akkoord. Ook indien geen implantaatverbruik plaatsvindt, kunnen geen transportkosten in rekening worden gebracht. De beschikbaarheid van sets en ondersteuning maakt onderdeel uit van de totale opdracht en dient in de inschrijving te zijn verdisconteerd.
48 | 1 | Bijlage 5.2 Programma van Eisen B5 | "In de aanbestedingsdocumentatie wordt een aantal van 50 ingrepen genoemd in relatie tot het leer‑ en implementatietraject van het aangeboden schouderprothesesysteem. Kunt u toelichten waarom specifiek dit aantal van 50 ingrepen wordt gehanteerd? In hoeverre is dit aantal gebaseerd op generieke aannames, en is hierbij rekening gehouden met het feit dat het daadwerkelijke learningproces in sterke mate afhankelijk kan zijn van factoren zoals de ervaring van de gebruiker, de kwaliteit en intensiteit van de aangeboden trainingen en de mate van klinische ondersteuning tijdens de implementatiefase?" | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in met uw opmerking. Het in wens B5 opgenomen aantal wordt aangepast van 50 naar 35 ingrepen. Maastricht UMC+ acht fysieke ondersteuning tijdens de initiële implementatiefase van belang, maar sluit met deze aanpassing beter aan bij het verwachte volume van circa 30–35 ingrepen per jaar. De wens blijft daarmee gericht op een zorgvuldige implementatie en borging van patiëntveiligheid en werkprocessen, maar in een meer proportionele omvang.
49 | 1 | A3 | Wordt met handleiding bijvoorbeeld de ‘IFU’ bedoeld of wordt er hier gerefereerd aan de chirurgische techniek beschrijving? | Onder A3 wordt minimaal verstaan de voor veilige toepassing benodigde gebruikersdocumentatie, waaronder de IFU. Aanvullende chirurgische techniekbeschrijvingen mogen tevens digitaal worden verstrekt. Als tegemoetkoming passen wij deze eis aan naar een handleiding digitaal beschikbaar in het Nederlands en/of Engels
50 | 1 | C1 | Dient er voor de anatomische/hemi prothese een stemless variant aangeboden te worden? | Nee, een stemless variant is geen afzonderlijke eis. C1 ziet op compatibiliteit van componenten binnen het aangeboden systeem en de mogelijkheid tot conversie van anatomisch naar reverse.
51 | 1 | D2 | Wordt de prijs niet opgenomen in optionele items prijsvoorstel? | Voor zover PSI / guides met additionele kosten gepaard gaan, dienen deze separaat als optionele post in het prijzenblad te worden vermeld. Deze worden niet meegenomen in de TCO-score.
52 | 1 | D6 | Deze vraag bevat twee vragen, nl. ook de vraag gesteld bij D5. Is dat bewust? | Nee, dit is niet bewust. Maastricht UMC+ zal dit verduidelijken. D5 ziet op mechanische/preklinische onderbouwing in de vorm van testrapporten (zoals ISO-, ASTM- of interne validatiedata) met betrekking tot onder meer pull-out strength, torsiekracht en/of micromotie. D6 ziet uitsluitend op onafhankelijke klinische data uit de praktijk, zoals registerdata en/of peer-reviewed literatuur over componentmigratie, revisieredenen of slijtagepatronen. De dubbel opgenomen passage in D6 over testrapporten wordt verwijderd.
53 | 1 | D11 | gevraagd is om een reversed en hemi prothese. In deze vraag wordt gesproken over een wedge voor anatomische prothese. Dient er toch een totale schouderprothese (anatomisch) aangeboden te worden? | Nee. D11 is opgenomen als kwalitatieve wens binnen onderdeel D. Deze wens wijzigt de kernscope van de opdracht niet en betekent niet dat anatomische wedged glenoidcomponenten als standaardafname binnen de geraamde volumes van deze aanbesteding gelden. D11 ziet op onderscheidend vermogen en toekomstbestendigheid van het aangeboden schouderportfolio. Wens D11 zal worden aangepast naar een 'belangrijke wens' in plaats van een 'zeer belangrijke wens'.
54 | 1 | Algemene vraag | In de publicatie wordt expliciet gesproken over: primair fractuur reversed protheses en in beperkte zin over hemi protheses. Indicatiestellingen waarbij een ‘standaard’ reversed prothese/ anatomische prothese kan worden geplaatst worden hierbij niet meegenomen? | Correct. De scope betreft primair fractuur reverse en in beperkte mate hemi. Electieve standaard reverse en anatomische indicaties vallen buiten de scope van deze aanbesteding.
55 | 1 | Algemene vraag | Als doelgroep wordt er expliciet de ASA 3 patiënt vernoemd? Wordt hier niet vanaf geweken? | Primaire doelgroep patiënten die een schouderprothese nodig hebben als onderdeel van hun fractuurbehandeling zowel korte als langetermijnsgevolgen na de fractuur.
56 | 1 | BIJLAGE 8 Mantelovereenkomst | 12a - Leverancier gaat er vanuit de ook minimale kwaliteit aantoonbaar is om de marktsituatie cq overige omstandigheden te bepalen. Hoe wordt hierin de aantoonbare kwaliteit van de concurrerende Leverancier in gewogen? Verzoek om dit eraan toe te voegen. | Niet akkoord. De bepaling blijft ongewijzigd. Bij eventuele toepassing zal steeds worden gekeken naar objectief vergelijkbare producten binnen dezelfde opdrachtcontext.
57 | 1 | BIJLAGE 8 Mantelovereenkomst | 3c - Materiële kosten (zoals grondstoffen, energie, verpakkingen, transport en externe dienstverlening) worden direct bij start van de overeenkomst gemaakt door Leverancier en zijn vanaf dat moment onderhevig aan inflatie. Verzoek om vanaf het eerste Contractjaar te mogen indexeren zonder maximum, conform andere lopende overeenkomsten tussen Leverancier en MUMC op basis van een tender. | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in met een versoepeling van artikel 3 sub c van de mantelovereenkomst. Leverancier mag de tarieven voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de overeenkomst indexeren. Daarna geldt dat indexatie uitsluitend éénmaal per kalenderjaar mogelijk is, na goedkeuring door afdeling Inkoop, op basis van maximaal de materiële NZA-index van het afgelopen kalenderjaar, met een maximum van 2%. Tussen opeenvolgende prijsmutaties ligt minimaal 12 maanden. Een verzoek tot prijsmutatie dient door Leverancier deugdelijk en concreet te worden gemotiveerd. Maastricht UMC+ weegt daarbij mee dat voor deze aanbesteding tevens ruimte wordt geboden door de minimale resterende houdbaarheid te verlagen naar 12 maanden, waardoor aan leverancierszijde meer ruimte ontstaat voor productie- en voorraadplanning. Voor het overige blijven de bepalingen van artikel 3 ongewijzigd.
58 | 1 | BIJLAGE 11 Programma van Eisen en Wensen | D3 - In de beoordeling graag toevoegen "of vergelijkbaar" (zoals ook daarboven gesteld wordt. Voorgestelde tekst: Beoordeling: Omschrijving aanbod Score Volledige intra-operatieve navigatie of AR/VR beschikbaar of vergelijkbaar met klinische begeleiding 1 punt Niet beschikbaar 0 punten | Akkoord. Ter verduidelijking wordt in de beoordeling bij D3 toegevoegd dat ook een gelijkwaardige technologie wordt geaccepteerd.
59 | 1 | BIJLAGE 8 Mantelovereenkomst | 15-2 - Graag van "binnen 2 maanden" > "binnen 7 maanden" maken. | Maastricht UMC+ gaat niet akkoord met het voorgestelde aanpassen van artikel 15 lid 2. De huidige bepaling betreft uitsluitend de retourregeling bij beëindiging van de overeenkomst. Dit laat onverlet dat Leverancier gedurende de looptijd van de overeenkomst verantwoordelijk blijft voor het voorraadbeheer van consignatiegoederen, waaronder periodieke opname, tijdige vervanging van expirerende goederen en restocking conform de overeenkomst en het Programma van Eisen en Wensen. Maastricht UMC+ is niet verantwoordelijk voor het expireren van consignatiegoederen; binnen Maastricht UMC+ wordt FEFO toegepast. Voor het overige blijft artikel 15 lid 2 ongewijzigd.
60 | 1 | BIJLAGE 8 Mantelovereenkomst | 12f - graag het laatste deel van de zin veranderen in "gaan Partijen met elkaar in overleg. "Voorgestelde tekst: Indien het azM wenst te participeren in een UMCNL aanbestedingstraject, boven de Europese drempelwaarden, gaan Partijen met elkaar in gesprek." | Niet akkoord. Artikel 12f blijft ongewijzigd.
61 | 1 | BIJLAGE 8 Mantelovereenkomst | 5c - Spoeddienst ziet er bij Leverancier als volgt uit, zie hieronder. Is dit akkoord? Uiterlijk binnen 4 uur nadat deze bestelling is geplaatst, is akkoord voor Leverancier. Doordeweeks: o Normale openingstijden zijn van 07:30 tot 17:00 uur o Nooddienst van 17:00 – 21:00 uur Weekend o Nooddienst van 10:00 – 12:00 uur Feestdagen o Nooddienst van 10:00 – 12:00 uur | Artikel 5c in de mantelovereenkomst komt te vervallen.
62 | 1 | BIJLAGE 11 Programma van Eisen en Wensen | D11 - Met de komst van MDR registratie, worden er wereldwijd te weinig protheses gedaan met een anatomische wedged plate, waardoor er steeds meer voor is gekozen om niet door te gaan met anatomische wedged glenoidcomponent. Verzoek om anatomisch wedged glenoidcomponent te verwijderen. Verzoek om tekst als volgt aan te passen: Leverancier biedt zowel op dit moment of verwacht in de looptijd van de overeenkomst een wedged reverse glenoidcomponenten aan. | Maastricht UMC+ gaat niet akkoord met het verwijderen van het anatomische onderdeel uit wens D11. Maastricht UMC+ handhaaft deze wens, omdat deze is opgenomen als kwalitatieve wens binnen onderdeel D en bedoeld is om onderscheidend vermogen en toekomstbestendigheid van het aangeboden schouderportfolio te beoordelen. Deze wens wijzigt de kernscope van de opdracht niet en betekent niet dat anatomische wedged glenoidcomponenten als standaardafname binnen de geraamde volumes van deze aanbesteding gelden. Wens D11 zal worden aangepast naar een 'belangrijke wens' in plaats van een 'zeer belangrijke wens'.
63 | 1 | BIJLAGE 11 Programma van Eisen en Wensen | C11 - Leverancier zal twee maal per jaar de consignatie voorraad tellen. Leverancier levert een Excel aan met daarin de items die binnen 1 jaar zullen expireren. MUMC is zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk retour melden van de implantaten, mits mits 7 maanden houdbaar en in originele verpakking. Wat betreft instrumenten zal Leverancier deze zonder kosten voor het MUMC vervangen bij defect of veroudering, mits oneigenlijk gebruik. Graag toevoegen: "mits oneigenlijk gebruik". | MUMC+ verduidelijkt dat kosteloze vervanging ziet op normale defecten en veroudering; aantoonbaar oneigenlijk gebruik valt hier niet onder.
64 | 1 | BIJLAGE 11 Programma van Eisen en Wensen | B12 - Wat verstaat MUMC hier exact onder software- en hardware matig? | Met softwarematige updates/upgrades wordt bedoeld: aanpassingen in planningssoftware, digitale bibliotheken, koppelingen en overige applicaties binnen het aangeboden portfolio. Met hardwarematige updates/upgrades wordt bedoeld: fysieke componenten, instrumentarium, randapparatuur en aanverwante materiële systeemonderdelen binnen het aangeboden portfolio.
65 | 1 | BIJLAGE 11 Programma van Eisen en Wensen | A6 - Afkaptijd ligt bij Leverancier op 14.00 uur. Voorgestelde tekstwijziging: Indien opdrachtgever een bestelling plaatst voor 14.00 uur wordt deze de volgende werkdag geleverd bij opdrachtgever. Is dit akkoord? | Akkoord. Eis A6 zal aangepast worden naar 14:00u.
66 | 1 | BIJLAGE 11 Programma van Eisen en Wensen | A17 - Leverancier is akkoord met twee keer per jaar tellingen van de consignatie voorraad. Leverancier levert een Excel aan met artikelen die hierin binnen 1 jaar zullen expireren en wordt hiermee schriftelijk vastgelegd. MUMC is zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk retour melden van de artikelen, mits 7 maanden houdbaar en in originele verpakking. Gaat MUMC hiermee akkoord? | Niet akkoord voor zover voorgesteld. MUMC+ handhaaft A17 en de retourvoorwaarden uit de overeenkomst. Wel geldt dat tellingen minimaal twee keer per jaar plaatsvinden.
67 | 1 | BIJLAGE 11 Programma van Eisen en Wensen | B11 - graag toevoegen "met een maximum van 10%". Voorgestelde tekst: Het MUMC behoudt dan ook de mogelijkheid om voor een specifiek geval, met een maximum van 10%, een andere leverancier te benaderen dan de gecontracteerde partij. | Niet akkoord. B11 blijft ongewijzigd; in bijzondere situaties behoudt MUMC+ de noodzakelijke flexibiliteit vanuit patiëntveiligheid en continuïteit van zorg.
68 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 33.11 Verzoek om te schrappen – dit wordt gedekt door artikel 19.1. | Maastricht UMC+ stemt in met het schrappen van artikel 33.11.
69 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 19.6 Verzoek om te schrappen | Niet akkoord.
70 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 19.1 Wijzigen als volgt “Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor directe schade, van welke aard dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan of toegebracht, die de andere Partij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst. Partijen zijn jegens elkaar uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.” | Maastricht UMC+ gaat niet akkoord met de voorgestelde vervanging van artikel 19.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden. De huidige aansprakelijkheidsregeling blijft gehandhaafd. Daarbij weegt mee dat artikel 19.1 de hoofdregel bevat dat Leverancier aansprakelijk is voor toerekenbare schade of schade die krachtens de wet voor rekening van Leverancier komt, terwijl artikel 19.2 reeds een beperking van de aansprakelijkheid van Leverancier bevat. Daarnaast is in artikel 7 van de mantelovereenkomst voor deze aanbesteding al een projectspecifieke afwijking op de aansprakelijkheidsregeling opgenomen. Het voorgestelde verdergaande uitsluiten van schadecategorieën wordt daarom niet overgenomen. Voor het overige blijft de tekst ongewijzigd.
71 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 16, 18.1 en 18.2 “Leverancier” en “UMC” overal vervangen door “Iedere Partij” en “de andere Partij”. | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in. Artikel 18.1 en 18.2 zullen redactioneel worden geneutraliseerd. Voor artikel 16 wordt het voorstel niet overgenomen.
72 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 14.10 “belangrijke” toevoegen voor “interrupties” | Maastricht UMC+ stemt in. In artikel 14.10 wordt “belangrijke” toegevoegd voor “interrupties”.
73 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 14.9 6 maanden vervangen door 2 maanden | Niet akkoord.
74 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 14.2 24 maanden vervangen door 6 maanden | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in. Maastricht UMC+ handhaaft het uitgangspunt dat geleverde medische hulpmiddelen een voldoende resterende houdbaarheid moeten hebben, maar verlaagt voor deze aanbesteding de minimale resterende houdbaarheid van 24 maanden naar 12 maanden. Daarnaast blijft gelden dat goederen met een expiratiedatum binnen Maastricht UMC+ op basis van FEFO worden verbruikt en dat goederen die bij levering minder dan de vereiste resterende houdbaarheid hebben, tijdig worden omgeruild.
75 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 13.2 Graag wijzigen als volgt: “Leverancier zal alle redelijke stappen nemen om hiertoe toegang te verlenen tot de plaatsen waar de Prestaties worden geproduceerd of (...)” | Akkoord.
76 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 12.3 en 12.4 Graag wijzigen als volgt: “(...)(uitgaande van omstandigheden van normaal gebruik).” En ‘de Prestatie voor de overeengekomen periode na acceptatatie te onderhouden voor zover daartoe een opdracht wordt verstrekt. ’Periode van minimaal 10 jaar wordt geschrapt. | Maastricht UMC+ gaat niet akkoord met het volledig schrappen van artikel 12.3 en 12.4. Artikel 12.3 gaat reeds uit van omstandigheden van normaal gebruik. Artikel 12.4 is slechts van toepassing voor zover binnen de Prestatie daadwerkelijk een medisch hulpmiddel wordt geleverd dat bestaat uit een apparaat. Voor het overige blijft de bepaling ongewijzigd.
77 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 11.1 Graag onderlijnde toevoegen als volgt:”Leverancier staat er voor in dat de geleverde Prestaties beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd en die UMC op basis van de gebruiksaanwijzing en heersende wettelijke en branche normen mag verwachten, (...)” | Akkoord.
78 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 10.7 Graag wijzigen als volgt: “UMC is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen ter zake van een Overeenkomst op te schorten indien en voor zover Leverancier tekort komt in de nakoming van een essentiele verbintenis onder diezelfde Overeenkomst.” | Akkoord.
79 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 10.6 Graag vervangen door: “UMC is gerechtigd om bedragen die zij uit hoofde van dezelfde Overeenkomst opeisbaar en onbetwist te vorderen heeft, te verrekenen met de bedragen die zij aan Leverancier verschuldigd is.” | Akkoord.
80 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 8.2 Verzoek om te schrappen | Akkoord.
81 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 8.1 Graag vervangen door: De eigendom van de Prestatie, alsmede onderdelen van de Prestatie, gaan over na volledige betaling door UMC van de prijs, belastingen en eventuele kosten die met betrekking tot die Prestatie gelden op basis van de afgesproken betalingsvoorwaarden en termijnen. Het risico gaat over na acceptatie. Uitzondering vormen de Prestaties die worden geleverd op basis van Zicht- en proefzendingen en Consignatie. | Niet akkoord.
82 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 6.12 Verzoek om te schrappen | Niet akkoord.
83 | 1 | BIJLAGE 9 Algemene inkoopvoorwaarden | 5.1 Verzoek om te schrappen | Maastricht UMC+ gaat niet akkoord met het schrappen van artikel 5.1. Voor deze aanbesteding geldt de projectspecifieke afwijking zoals opgenomen in de mantelovereenkomst.
84 | 1 | Bijlage 8 Mantelovereenkomst Artikel 5. Levering punt G & H | "U geeft dat het ontstaan van backorders, het doen van terugroepacties (recalls) en het leveren van alternatieven zijn in beginsel uitgesloten c.q. niet toegestaan is maar in punt H geeft u aan hoe te handelen in het geval van backorders, recalls en leveren van alternatieven. Kunt u dat nader toelichten?" | MUMC+ bevestigt dat een rechtsgeldig beroep op overmacht wordt meegewogen bij toerekenbaarheid en eventuele sancties. Dit laat onverlet dat opdrachtnemer verantwoordelijk blijft voor het borgen van zorgcontinuïteit en het aanbieden van een deugdelijk, gelijkwaardig en kostenneutraal alternatief, voor zover redelijkerwijs mogelijk. Artikel 5g zal worden bijgesteld naar de volgende formulering: Het ontstaan van backorders, het uitvoeren van terugroepacties (recalls) en het leveren van alternatieven zijn in beginsel uitgesloten en niet toegestaan. Dit betreft een inspanningsverplichting waarbij de firma zich maximaal inspant om dergelijke situaties tot een minimum te beperken.
85 | 1 | PVE Overige Wensen D5 | Is de ISO certificering voldoende? | Nee. ISO-certificering op zichzelf is niet voldoende. Voor D5 worden inhoudelijke testrapporten of gelijkwaardige onderbouwing gevraagd over pull-out strength, torsiekracht en/of micromotie.
86 | 1 | Bijlage 8 Mantelovereenkomst Artikel 5d Levering | Kunnen jullie toelichten hoe de boeteregeling in de praktijk wordt toegepast en of hier ruimte is voor aanpassing of nuance? | Voorafgaand aan een boete vindt altijd eerst overleg plaats en wordt een verbetertraject van maximaal 3 maanden afgesproken. Pas indien daarna het vereiste niveau niet wordt behaald, kan de boete worden toegepast. MUMC+ handhaaft de regeling.
87 | 1 | Bijlage 8 Mantelovereenkomst Artikel 5b Levering | Boeteclausule: Wat gebeurt er concreet bij het niet behalen van de 95% leverbetrouwbaarheid vóórdat een boete wordt opgelegd? Wordt hierbij rekening gehouden met actuele wereldwijde supply chain verstoringen en geopolitieke factoren vóórdat een boete wordt opgelegd? | Voorafgaand aan een boete vindt eerst overleg en een verbetertraject plaats. Daarbij wordt ook gekeken naar de concrete oorzaak. Een rechtsgeldig beroep op overmacht wordt meegewogen.
88 | 1 | Bijlage 8 Mantelovereenkomst Artikel 5c Levering | Kunnen jullie verduidelijken wat “redelijke termijn” is bij spoedleveringen (naast de 4 uur)? | Artikel 5c in de mantelovereenkomst komt te vervallen.
89 | 1 | Bijlage 8 Mantelovereenkomst Artikel 5c Levering | Spoedlevering: Is levering binnen 4 uur bij calamiteiten realistisch gezien de afstand/logistiek, of is hier ruimte voor maatwerkafspraken? | Artikel 5c in de mantelovereenkomst komt te vervallen.
90 | 1 | Bijlage 8 Mantelovereenkomst Artikel 3b en 3c Prijsstelling | Prijzen: Kunnen jullie toelichten waarom prijzen volledig vaststaan en indexatie pas vanaf jaar 3 (max. 2%) mogelijk is? Is hier flexibiliteit in? | Maastricht UMC+ stemt gedeeltelijk in met een versoepeling van artikel 3 sub c van de mantelovereenkomst. Leverancier mag de tarieven voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de overeenkomst indexeren. Daarna geldt dat indexatie uitsluitend éénmaal per kalenderjaar mogelijk is, na goedkeuring door afdeling Inkoop, op basis van maximaal de materiële NZA-index van het afgelopen kalenderjaar, met een maximum van 2%. Tussen opeenvolgende prijsmutaties ligt minimaal 12 maanden. Een verzoek tot prijsmutatie dient door Leverancier deugdelijk en concreet te worden gemotiveerd. Maastricht UMC+ weegt daarbij mee dat voor deze aanbesteding tevens ruimte wordt geboden door de minimale resterende houdbaarheid te verlagen naar 12 maanden, waardoor aan leverancierszijde meer ruimte ontstaat voor productie- en voorraadplanning. Voor het overige blijven de bepalingen van artikel 3 ongewijzigd.
91 | 1 | PVE A3 | Als de handleidingen niet beschikbaar zijn in het Nederlands, gaan jullie dan akkoord met handleidingen in de Engelse taal? | Akkoord.