## PvE Schouderprothesen
PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN SCHOUDERPROTHESEN
Versie 2.0
2026-04-21
A. ALGEMENE EISEN
Nr. | Omschrijving | Toelichting vereist | KO / Z / B INFO | Voldoet J/N | Toelichting Inschrijver
A1 | Alle schouderprotheses voldoen- op het moment van levering - minimaal aan alle geldende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving op gebied van kwaliteit (CE), constructie- en elektrische/patiëntveiligheid. Indien MDD, dan dient inschrijver duidelijk aangegeven hoe en op welke termijn de schouderprotheses zal voldoen aan de MDR. |  | KO
A2 | Leverancier verstrekt op verzoek binnen 5 werkdagen: DoC, CE-certificaat, UDI-gegevens, GSPR-mapping (op hoofdlijnen), IFU’s. |  | KO
A3 | Handleidingen/chirurgische techniek beschrijving zijn digitaal beschikbaar in het Nederlands of Engels |  | KO
A4 | De schouderprotheses voldoen aan de eisen gesteld in het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie. |  | KO
A5 | De schouderprotheses voldoen aan de "afspraken eenduidige codering medische hulpmiddelen" en zijn gecodeerd met een Unique Device Identifier (UDI) op basis van de GS-1 coderingssystematiek. |  | KO
A6 | Indien opdrachtgever een bestelling plaatst voor 14:00u wordt deze de volgende werkdag geleverd bij opdrachtgever. |  | KO
A7 | Het MUMC wordt op dezelfde werkdag van plaatsing bestelling actief per e-mail op de hoogte gesteld van afwijkingen op een geplaatste order, zoals afwijkingen in hoeveelheid of levertijd. Opdrachtnemer dient dagelijks (op werkdagen) indien van toepassing een up-to-date backorderlijst beschikbaar te stellen. |  | KO
A8 | Leverancier dient, in geval van een defect / manco , binnen één (1) werkdag na melding door het MUMC+ de betreffende product(en), kosteloos na te kunnen leveren. Hiervoor plaatst het MUMC+ een Free of Charge (FOC) order, waarbij Inschrijver recht heeft om de oorzaak te achterhalen en bewijslast bij Opdrachtgever aan te dragen om alsnog te verrekenen. |  | KO
A9 | Opdrachtnemer beschikt over een backorder procedure. Beschrijf hoe de backorder procedure er uit ziet en welke acties worden verwacht van Opdrachtgever, inclusief administratieve afhandeling en doorlooptijden. De procedure dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen: - Dagelijks (op werkdagen) indien van toepassing dient een up-to-date backorderlijst te worden aangeboden. - De backorderlijst dient uiterlijk op werkdagen om 11:00u te worden aangeboden bij opdrachtgever. - Nieuwe backorder informatie wordt dagelijks door Opdrachtnemer in de backorderlijst verwerkt. - De procedure bevat de borging van zowel nieuwe als reeds door Opdrachtgever ingezette en goedgekeurde alternatieven zodat deze alternatieven automatische kunnen worden ingezet bij backorders van betreffende Goederen. | J | KO
A10 | Opdrachtnemer beschikt over een noodprocedure met preventieve-, beheersmaatregelen en een noodscenario indien ONVOLDOENDE VOORRAAD beschikbaar is bij Opdrachtnemer. De noodprocedure dient minimaal te voldoen aan de eis dat indien de situatie zich voordoet de beschikbaarheid van de goederen op locatie bij de Opdrachtgever conform de mantelovereenkomst artikel 5b gegarandeerd blijft. Indien de betreffende maatregelen ingezet moeten worden mag Opdrachtnemer geen aanvullende kosten hiervoor in rekening brengen bij Opdrachtgever. De door u beschreven procedure maakt integraal deel uit van de overeenkomst. | J | KO
A11 | Indien een product gedurende de looptijd van de overeenkomst (inclusief verlengingen) uit productie wordt genomen of tijdelijk niet beschikbaar is (backorder), garandeert Inschrijver dat er een vervangend product wordt aangeboden, tegen maximaal dezelfde prijs, dat minimaal aan alle eisen en eventueel van toepassing zijnde wensen voldoet zoals omschreven in dit Programma van Eisen. |  | KO
A12 | Indien er vaste leverdagen gehanteerd worden en een product komt weer op voorraad (na een backorder) dan dient dit direct aan opdrachtgever te worden afgeleverd. Inschrijver zal niet wachten tot eerstvolgende vaste levermoment. |  | KO
A13 | Inschrijver geeft het MUMC inzage in haar procedure voor Product Investigation Reports, waarin een duidelijke tijdlijn staat opgenomen van de procedure. De leverancier dient op verzoek van opdrachtgever nadere toelichting hierop te geven en de procedures aan te leveren. |  | KO
A14 | Inschrijver zal, gedurende de looptijd van de overeenkomst, op vraag van opdrachtgever een accountoverzicht indienen, aan de hand waarvan de samenwerking kan worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld, bestaande uit de afgenomen aantallen en types, alsmede (indien van toepassing) het aantal backorders en spoedbestellingen. Opdrachtnemer dient aan Opdrachtgever de volgende KPI's en rapportage te verstrekken gedurende de contractperiode. Dagelijks: - Opdrachtnemer dient dagelijks (op werkdagen) een up-to-date backorderlijst beschikbaar te stellen. Per kwartaal: - Opdrachtnemer rapporteert het gerealiseerde percentage (afgerond op 1 decimaal op basis van de tweede decimaal) Leverbetrouwbaarheid van Goederen, zie hiervoor de mantelovereenkomst artikel 5b. Opdrachtnemer geeft, op verzoek van Opdrachtgever, inzicht in de onderliggende data waarop de berekening van de percentages is gebaseerd. Opdrachtgever zal de Leverbetrouwbaarheid eveneens meten, waarbij indien de data substantieel afwijkt, de data van Opdrachtgever prevaleert. |  | KO
A15 | Leverancier heeft een aantoonbare FSCA/recall/vigilance-procedure met responstijden (impactanalyse, communicatie, quarantaine, vervangingsplan) en traceerbaarheid op UDI-/batchniveau. |  | KO
A16 | Leverancier levert op verzoek van Opdrachtgever binnen 5 werkdagen minimaal de op dat moment beschikbare informatie aan over klachten, incidenten en CAPA’s relevant voor het portfolio (geanonimiseerd/aggregaat). Indien volledige informatie binnen die termijn aantoonbaar nog niet beschikbaar is, bijvoorbeeld wegens afhankelijkheid van derden of lopend onderzoek, meldt Leverancier dit gemotiveerd binnen dezelfde termijn en wordt de ontbrekende informatie nageleverd zodra deze beschikbaar is. |  | KO
A17 | Aanvullende afspraken t.a.v. consignatie (aanvulling artikel 14 mantelovereenkomst) Leverancier is verantwoordelijk voor het consignatievoorraadbeheer, waaronder in ieder geval begrepen: periodieke opname, tijdige aanvulling, restocking, expiratiebewaking en tijdige vervanging van expirerende goederen, een en ander in afstemming met Opdrachtgever. Er vinden minimaal twee keer per jaar gezamenlijke tellingen van de consignatievoorraad plaats, onder regie van Inschrijver en in afstemming met unitleiding OK en/of voorraadbeheerder logistiek. Plussen en minnen worden financieel verrekend (crediteren dan wel debiteren) en de fysieke voorraden worden weer in lijn gebracht met de consignatieafspraak. Deze tellingen kunnen tevens aanleiding zijn de consignatieafspraken per individueel artikel te herzien. Deze herzieningen worden altijd schriftelijk vastgelegd en door afd. Inkoop gearchiveerd bij het contract. De voornoemde financiële verrekening vindt ook plaats indien (delen van) de (consignatie)voorraad (geheel of gedeeltelijk) van consignatie worden gehaald en sowieso aan het einde van de contractperiode. Er worden geen restockingskosten berekend. |  | KO
A18 | Opdrachtnemer zal op verzoek van opdrachtgever een overzicht aanleveren ten aanzien van het bestelde aantal producten in relatie tot de LIR registratie. |  | KO
B | Service, Ondersteuning, (Bij) Scholing
Nr. | Omschrijving | Toelichting vereist | KO / Z / B INFO | Voldoet J/N | Toelichting Inschrijver
B1 | Inschrijver verzorgt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst een kosteloos adequaat trainings- en ondersteuningsprogramma met als doel, dat medisch specialisten en operatieassistenten van het MUMC in staat zijn, voor de introductie en preoperatieve planning van de schouderprotheses, volledig zelfstandig de schouderprotheses kunnen gebruiken zoals ze zijn bedoeld. Het betreft zowel een technische als klinische training. Deze trainingen vinden plaats in samenwerking en onder regie van het MUMC. |  | KO
B2 | De trainer dient te voldoen aan: • Het hebben van vakkennis op het onderdeel waarop hij/zij wordt ingezet en indien vereist, gecertificeerd is voor het verzorgen van de betreffende training; • Het hebben van minimaal 3 jaar ervaring met het uitvoeren van trainingen binnen het vakgebied waar de specifieke training op ziet; • Het beschikken over goede didactische vaardigheden om fysiek en online (wanneer van toepassing) les te geven; • Het relatiegericht en communicatief vaardig zijn; Het kunnen creëren van een veilig leerklimaat vanuit een open houding met respect voor verschillen tussen deelnemers. |  | KO
B3 | Opdrachtnemer zorgt bij verhindering van de trainer zelf voor vervanging door een gelijkwaardige trainer, zodat de geplande training kan plaatsvinden. Opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk geïnformeerd te worden over een dergelijke situatie. |  | KO
B4 | Opdrachtnemer is in staat om fysieke maatwerktrainingen te verzorgen. |  | KO
B5 | Een klinische support specialist is fysiek op OK aanwezig gedurende de eerste 35 ingrepen vanaf ingangsdatum contract ter ondersteuning van het MUMC personeel. |  | KO
B6 | Inschrijver levert (op verzoek van het MUMC) een voldoende ter zake kundige klinische support specialist gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. |  | KO
B7 | Een klinisch support specialist van Inschrijver is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar voor het MUMC. |  | KO
B8 | Een klinisch support specialist van Inschrijver is in staat om bij acute problemen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur binnen 4 uur op locatie te zijn en/of binnen 1 uur telefonisch klinische ondersteuning te bieden. |  | KO
B9 | Bij nieuwe product introducties dient Inschrijver gratis ondersteuning en opleiding te verlenen met als doel een veilige toepassing door de MUMC medewerker. |  | KO
B10 | Voor onderhoud en service kan gebruik worden gemaakt van de Nederlandstalige helpdesk van inschrijver. |  | KO
B11 | In bijzondere situaties kan het voorkomen dat een operatieve ingreep niet verricht kan worden met de beschikbare materialen en of instrumenten. Het MUMC behoudt dan ook de mogelijkheid om voor een specifiek geval een andere leverancier te benaderen dan de gecontracteerde partij. |  | KO
B12 | Leverancier verplicht zich ertoe om innovaties aangaande Updates en Upgrades binnen het portfolio tijdig te melden en, indien gewenst door het MUMC+, kosteloos om te zetten naar het verbeterde product gedurende de looptijd van het contract. Updates: Veranderingen c.q. aanpassingen aan het systeem, zowel software- als hardware matig, die erop gericht zijn om het technisch functioneren en/of betrouwbaarheid conform de overeengekomen specificaties te handhaven. Upgrades: Veranderingen c.q. aanpassingen aan het systeem, zowel software- als hardware matig, welke de toepassingsmogelijkheden vergemakkelijken c.q. uitbreiden. |  | KO
B13 | In geval van gebruik revisie- of fractuurprothesesets worden deze gratis door het MUMC gehuurd. Er wordt alleen betaald voor verbruik en niet voor het transport. |  | KO
B14 | Een kar maakt, evenals de bruikleensets kosteloos, onderdeel uit van uw inschrijving, alle consignatieimplantaten voor één ingreep dienen hierop te komen liggen. |  | KO
C Specifieke functionele en technische eisen
Nr. | Omschrijving | Toelichting vereist | KO / Z / B INFO | Voldoet J/N | Toelichting Inschrijver
C1 | Alle componenten binnen het systeem zijn onderling compatibel (bijv. humeruskoppen, stems, inserts, glenoids), en conversie van anatomisch naar reverse is intra-operatief mogelijk. |  | KO
C2 | De leverancier levert kosteloos planningssoftware ten behoeve van preoperatieve 3D planning, waarbij de operateur zelf protheseplaatsing kan plannen en zo nodig guides kan orderen. |  | KO
C3 | Planningssoftware is compatibel met DICOM- en STL-formats. |  | KO
C4 | De leverancier verzorgt een complete scholing ten aanzien van de planningssoftware. |  | KO
C5 | De steel (o.a. trauma) kan zowel gecementeerd als ongecementeerd worden geplaatst. |  | KO
C6 | Er moet een specifieke traumasteel beschikbaar zijn. |  | KO
C7 | De ODEP (Orthopaedic Data Evaluation Panel) rating van het aangeboden systeem is minimaal 5A, dan wel Inschrijver toont met gelijkwaardige onafhankelijke klinische onderbouwing aan dat het aangeboden systeem een hiermee vergelijkbaar kwaliteits- en bewijsniveau heeft. |  | KO
C8 | De reverse baseplate heeft fixatie mogelijkheden om een botgraftplaatsing te faciliteren (bijv. verlengde peg of een gelijkwaardige oplossing). |  | KO
C9 | Leverancier levert peer-reviewed data of registratiedata over revisiecomponenten |  | KO
C10 | Alle implantaten en instrumenten worden op basis van volledige consignatie (implantaten) en bruikleen (instrumentarium) ter beschikking gesteld. Enkel verbruik van gebruikte implantaten en eventuele verbruikte disposables worden doorbelast aan het MUMC. |  | KO
C11 | De leverancier is gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst verantwoordelijk voor tijdige aanvulling, instandhouding en vervanging van de consignatievoorraad en het instrumentarium zonder kosten voor het MUMC+, waaronder in ieder geval begrepen vervanging bij defect, slijtage, beschadiging bij normaal gebruik en veroudering. |  | KO
C12 | Reversed systeem biedt semi-constrained inlay-optie voor optimale stabiliteit bij fractuur- en revisie-indicaties |  | KO
C13 | Lange humerale stelen zijn beschikbaar in verschillende diameters en lengtes. Licht toe welke maten beschikbaar zijn. | J | KO
C14 | Revisie glenoidcomponent biedt oplossingen voor botdefecten (bijv. wedges, long-peg, locking-screws of metal backings) |  | KO
C15 | Inlay design voorziet in lateralisatie van COR, bij voorkeur via offset glenosphere voor verbeterde spanning-deling en scapular notching-reductie |  | KO
C16 | Een grote kop moet beschikbaar zijn voor de reversed schouderprothese systeem als last resort oplossing bij complexe pathologie |  | KO
C17 | De fractuur steel van de prothese moet voorzien worden met voldoende fixatie mogelijkheden om anatomische fixatie van de fractuur delen mogelijk te maken |  | KO
C18 | Leverancier biedt per schouderprothese instrumentensets aan. Leverancier past de inhoud van de sets aan naar behoefte van het MUMC. |  | KO
D. Overige wensen
Nr. | Omschrijving | Toelichting vereist | KO / Z / B INFO | Voldoet J/N | Toelichting Inschrijver
D1 | Opdrachtnemer garandeert een Leverbetrouwbaarheid van minimaal 95,0% voor Goederen conform Bijlage (mantelovk). Onder Leverbetrouwbaarheid, zie begrippenlijst, wordt verstaan, de tijdige en volledige (= on time in full) levering van de Orders. Leverancier kan extra punten halen indien deze een hogere leverbetrouwbaarheid kan garanderen: 97 % > 1 punt 98 % > 2 punten 100% > 3 punten | J | Z
D2 | Leverancier biedt binnen het portfolio de mogelijkheid tot het toepassen van patiëntspecifieke oplossingen (PSI), waaronder op maat gemaakte, 3D-geprinte snij- of boorguides op basis van preoperatieve beeldvorming (CT of MRI). De guides worden vervaardigd op basis van planningssoftware waarmee de operateur zelf preoperatief de gewenste protheseplaatsing kan simuleren en accorderen. Voorwaarden: • Planning is gebaseerd op DICOM-beeldvorming; • Guides zijn leverbaar voor zowel anatomische als reversed implantatie; • Levertijd vanaf akkoord pre-operatieve planning is maximaal 10 werkdagen; • Leverancier verzorgt inrichting en automatisering tussen DICOM systeem en planningsysteem van leverancier. • Leverancier ondersteunt de implementatieprocedure bij de eerste toepassing. Beoordeling: Omschrijving aanbod Score Volledig PSI-aanbod voor zowel anatomisch als reversed, met klinische begeleiding en ≤10 werkdagen levertijd 3 punten Alleen PSI voor één van beide configuraties, of langere levertijd of beperkte begeleiding 1 punt Geen PSI of alleen standaard guides 0 punten | J | Z
D3 | Leverancier biedt (optioneel) ondersteuning voor intra-operatieve navigatie of AR/VR-technologie of gelijkwaardig ter bevordering van nauwkeurige positionering van schouderprothesecomponenten. De technologie is gekoppeld aan preoperatieve planning en biedt visuele of meetbare ondersteuning aan de operateur tijdens de ingreep. Voorwaarden: • Compatibel met het aangeboden planningsplatform; • Inzetbaar in combinatie met standaard OK-infrastructuur (bijv. conventionele C-arm of monitor); • Training en ondersteuning bij eerste gebruik wordt geleverd door leverancier. Beoordeling: Omschrijving aanbod Score Volledige intra-operatieve navigatie of AR/VR beschikbaar met klinische begeleiding 1 punt Niet beschikbaar 0 punten Leverancier vermeldt additionele kosten (indien van toepassing) als optie in het prijzenblad. Deze worden niet meegenomen in TCO. | J | B
D4 | Leverancier levert planningssoftware voor preoperatieve schouderprotheseplanning die beschikt over een ingebouwde archieffunctie en de mogelijkheid tot opbouw van een patiëntspecifieke bibliotheek. De software stelt de gebruiker in staat eerdere planningstrajecten per patiënt of per casustype op te slaan, terug te kijken en te hergebruiken. Indien van toepassing bevat de software ook self-learning functionaliteit, zoals op AI of algoritmen gebaseerde suggesties op basis van eerder uitgevoerde ingrepen of anatomische kenmerken. Voorwaarden: • Geïntegreerde case-archivering per patiënt; • Zoek- en filteropties op o.a. type prothese, COR, offset, of benadering; • Exportmogelijkheid t.b.v. DICOM/STL of interne casuspresentaties; • Opslag voldoet aan relevante AVG/MDR-vereisten (indien lokaal/cloud); • Indien aanwezig: self-learning modules of voorspellende feedback worden toegelicht met praktijkvoorbeelden of validatie. Beoordeling: Omschrijving aanbod Score Volledig: archief + bibliotheekfunctie + self-learning suggesties beschikbaar 2 punten Alleen archieffunctie en case-opbouw beschikbaar, geen self-learning 1 punt Geen archieffunctie of casebeheer beschikbaar 0 punten Leverancier voegt een korte toelichting toe (max. 300 woorden) met schermafbeeldingen van interface, gebruikersrechtenbeheer en indien beschikbaar: voorbeelden van algoritmisch gegenereerde suggesties. | J | Z
D5 | Leverancier overlegt testrapporten (bijv. ISO, ASTM, interne validaties) van de pull-out strength, torsiekracht en/of micromotie van de glenoid baseplate, humerussteel en eventuele schroefverankering. Beoordeling: – Ja, volledig met onderbouwende testdata: 1 punt – Geen informatie beschikbaar: 0 punten | J | B
D6 | Leverancier levert onafhankelijke data (bijv. via NJR, LROI, RSA/radiostereometrie of peer-reviewed literatuur) over componentmigratie, revisieredenen of slijtagepatronen bij gebruik in de klinische praktijk. Beoordeling: – Ja, volledig met onafhankelijke onderbouwing: 3 punten – Ja, gedeeltelijk of zonder onafhankelijke onderbouwing: 1 punt – Geen informatie beschikbaar: 0 punten | J | Z
D7 | Leverancier garandeert een minimale levensduur van het herbruikbare instrumentarium van 10 jaar bij normaal gebruik, inclusief kosteloze vervanging bij defect door slijtage. | J | Z |  | vervallen in NvI 1
D8 | Leverancier biedt aan versleten of defect instrumentarium retour te nemen voor recycling of herverwerking. → Beoordeling: 1 punt indien procedure is beschreven. | J | B
D9 | Leverancier levert implantaten met biocompatibele coatings die aantoonbaar bijdragen aan osteo-inductie of -integratie. → Score op onderbouwing en bewijs via studies of data. Beoordeling: volledig en overtuigend onderbouwd: 1 punt geen of onvoldoende onderbouwing: 0 punten | J | B
D10 | Leverancier levert een steriele, verstelbare armhouder met bijbehorende afdekhoes. → Leveranciers die dit kunnen leveren ontvangen maximaal 1 punt, mits productinformatie en prijs wordt opgegeven. → De prijs wordt separaat vermeld in het prijzenblad als optioneel accessoire (geen invloed op TCO-score). |  | B
D11 | Leverancier biedt binnen zijn schouderportfolio zowel anatomische als reverse glenoidcomponenten aan die beschikbaar zijn met wedges, augmenten of gelijkwaardige correctieopties (bijv. voor correctie van botdefecten of positionering). Deze wens ziet uitsluitend op beschikbaarheid binnen het portfolio van Inschrijver en strekt niet tot uitbreiding van de kernscope of standaardafname binnen de geraamde volumes van deze aanbesteding. |  | B
D12 | Leverancier biedt een volledig compatibel implantaatsysteem aan voor patiënten met metaalallergieën, waarbij alle in het lichaam blijvende componenten (zoals humerussteel/-kop, glenosphere, baseplate, schroeven) nikkelvrij zijn en/of vervaardigd uit hypoallergene materialen (zoals titanium of keramiek). Het systeem dient modulair inzetbaar te zijn binnen de standaardlijn en compatibel met zowel anatomische als reverse configuraties. → Beoordeling: – Volledig compatibel en nikkelvrij systeem beschikbaar: 3 punten – Alleen deels allergievriendelijke componenten beschikbaar: 1 punt – Niet beschikbaar: 0 punten Leverancier dient per onderdeel de materiaalopbouw te specificeren en te vermelden of CE/MDR-gecertificeerde allergievrije alternatieven beschikbaar zijn. | J | Z
E. MILIEU,MENS EN MAATSCHAPPIJ
Nr. | Omschrijving | Toelichting vereist | KO / Z / B INFO | Voldoet J/N | Toelichting Inschrijver
E1 | Uw bedrijf en uw toeleveranciers onderschrijven en handelen naar de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) vastgelegd in conventies: - Inzake afschaffing van dwangarbeid en slavernij (29, 111); - Inzake vrijwaring van discriminatie op het werk en in beroep (100, 111); - Inzake afschaffing van kinderarbeid (138, 182); - Inzake de vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen (87, 98). |  | KO
E2 | Uw bedrijf en uw toeleveranciers bedrijven geen zaken in landen die geen lid zijn van de ILO of die de International Labour Standards niet toepassen en uw bedrijf en uw toeleveranciers onderschrijven de ‘ILO declaration on fundamental principals and rights at work’ en handelen hier ook naar. |  | KO
E3 | Uw bedrijf conformeert zich aan de mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (URVM) en uitwerkingen daarvan (zoals BuPo en Esocul) die arbeids- en bedrijfsrelevant zijn. |  | KO
E4 | Uw bedrijf houdt zich aan de meest recente versie van het “besluit Beheer Verpakkingen Papier en Karton”. |  | KO
E5 | De leverancier beschikt over een milieubeleidsverklaring die ondertekend is door de directie. | J | INFO
E6 | Het gebruik van gevaarlijke, schadelijke of toxische stoffen wordt vermeden. |  | KO
E7 | Het gebruik van zware metalen wordt vermeden. |  | KO
E8 | Het gebruik van CMR-stoffen wordt vermeden. |  | KO
E9 | Het afval dat ontstaat bij de productie wordt zoveel mogelijk beperkt of anders hergebruikt of gerecycled. |  | KO
E10 | Uw bedrijf maakt gebruik van duurzame energie (groene stroom, wind, zon, warmte-koudeopslag). | J | KO
E11 | Voertuigen die worden ingezet t.b.v. het MUMC voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. |  | KO
E12 | De leverancier gebruikt verpakkingsmateriaal dat het milieu minimaal belast. |  | KO
E13 | Uw bedrijf levert op aanvraag informatie over de milieubelasting en materiaalsamenstelling van producten en verpakkingen. |  | KO