## Vragen
Algemeen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf uw bedrijv o.b.v. de volgende gegevens
2 | Naam
3 | Adres
4 | KVK-nummer (of vergelijkbaar voor andere landen)
5 | Contactpersoon (incl. mailadres)
Product(en) Perceel 1: Percutaan toegepast passief botgeleidingsimplantaat i.c.m. BCD en toebehoren
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf, op basis van de productomschrijving in de uitnodiging, uw oplossing(en) voor perceel 1.
2 | Op welke wijze onderscheidt uw oplossing zich van andere leveranciers?
3 | Kunt u referenties voor uw product(en) aanleveren?
4 | Welke ontwikkelingen verwacht u de komende vijf tot tien jaar voor deze oplossing / productgroep?
5 | Wat is de exacte samenstelling en inhoud van het pakket dat nodig is voor een implantatie van een percutaan passief beengeleidingsimplantaat?
6 | Wat is de exacte samenstelling en inhoud van het pakket dat het externe device bevat en passend is voor een passief percutaan implantaat?
7 | Kunt u data over uitgangsvermogen (MFO) en stabiele versterkingsgrenzen van uw oplossing(en) verstrekken?
8 | Wat is de fitting range voor uw producten, in termen van de grootte van perceptief gehoorverlies dat gecompenseerd kan worden door het geluid te versterken? Welke onderbouwing heeft u hiervoor?
9 | Wat zijn de medische indicaties voor uw oplossingen? Wat zijn de medische contra-indicaties?
10 | Wat is het percentage patienten waarbij er complicaties optreden na implantaties van uw producten en wat is de aard van deze complicaties?
11 | Laten uw oplossingen de gehoorgang vrij, zodat er optimale beluchting van de gehoorgang mogelijk is?
12 | Hebben uw producten mogelijkheden om bij bilateraal gebruik zowel het fittingsproces als het gebruik te optimaliseren voor dit tweezijdig gebruik?
13 | In hoeverre stimuleren uw oplossingen oorspecifiek?
14 | Is het mogelijk voor een ouder/verzorger om te controleren of het device werkt, de batterij bijna leeg is en in welk programma het device staat, terwijl het device gedragen wordt/in gebruik is, bijvoorbeeld via lampjes, geluidjes of een app.
15 | Kunnen devices draadloos gekoppeld worden met een externe microfoon, telefoon, computer, TV, audioapparatuur, zonder gebruik van hulpmiddelen die naast de processor gedragen moeten worden, zoals een halslus. Hieronder valt ook de koppeling met een externe microfoon / solo-apparatuur van het merk Phonak.
16 | Wat is de MRI-compatibiliteit van uw oplossing(en) en geef aan indien er bijzondere voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen (zoals het chirurgisch verwijderen van een magneet).
17 | Zijn en Relability Reports beschikbaar voor elk van uw producten?
18 | Is er voor uw producten documentatie en een handleiding beschikbaar in het Nederlands?
19 | Op welke wijze kan het implantaat, het device en de combinatie van beiden technisch worden gecontroleerd, standaard of op geleide van klachten, danwel onderprestatie?
20 | Heeft u informatie over de duur van de ingreep?
21 | Kunt u er zorg voor dragen dat ook voor de oudere typen passieve beengeleidingsimplantaten zoals die bij het Erasmus MC zijn toegepast, nieuwe BCDs worden uitgebracht die beschikken over state-of-the art processortechnologie.
22 | Heeft u percutane passieve implantaten waarop ook devices van andere merken gekoppeld kunnen worden in uw portfolio?
Product(en) Perceel 2: Transcutaan actief botgeleidingsimplantaat i.c.m. hoortoestel en toebehoren
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf, op basis van de productomschrijving in de uitnodiging, uw oplossing(en) voor perceel 2
2 | Op welke wijze onderscheidt uw oplossing zich van andere leveranciers?
3 | Kunt u referenties voor dit product aanleveren?
4 | Welke ontwikkelingen verwacht u de komende vijf tot tien jaar jaar voor deze oplossing / productgroep?
5 | Wat is de exacte samenstelling en inhoud van het pakket dat nodig is voor een implantatie van een transucutaan actief botgeleidingsimplantaat?
6 | Wat is de exacte samenstelling en inhoud van het pakket dat het externe device bevat en passend is voor een transuctaan actief botgegeleidingsimplantaat?
7 | Kunt u data over uitgangsvermogen (MFO) en stabiele versterkingsgrenzen van uw oplossing(en) verstrekken?
8 | Wat is de fitting range voor uw producten, in termen van de grootte van perceptief gehoorverlies dat gecompenseerd kan worden door het geluid te versterken? Welke onderbouwing heeft u hiervoor?
9 | Wat zijn de medische indicaties voor uw oplossingen? Wat zijn de medische contra-indicaties?
10 | Wat is het percentage patienten waarbij er complicaties optreden na implantaties van uw producten en wat is de aard van deze complicaties?
11 | Laten uw oplossingen de gehoorgang vrij, zodat er optimale beluchting van de gehoorgang mogelijk is?
12 | Hebben uw producten mogelijkheden om bij bilateraal gebruik zowel het fittingsproces als het gebruik te optimaliseren voor dit tweezijdig gebruik?
13 | In hoeverre stimuleren uw oplossingen oorspecifiek?
14 | Is het mogelijk voor een ouder/verzorger om te controleren of het device werkt, de batterij bijna leeg is en in welk programma het device staat, terwijl het device gedragen wordt/in gebruik is, bijvoorbeeld via lampjes, geluidjes of een app.
15 | Kunnen devices draadloos gekoppeld worden met een externe microfoon, telefoon, computer, TV, audioapparatuur, zonder gebruik van hulpmiddelen die naast de processor gedragen moeten worden, zoals een halslus. Hieronder valt ook de koppeling met een externe microfoon / solo-apparatuur van het merk Phonak.
16 | Wat is de MRI-compatibiliteit van uw oplossing(en) en geef aan indien er bijzondere voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen (zoals het chirurgisch verwijderen van een magneet).
17 | Zijn en Relability Reports beschikbaar voor elk van uw producten?
18 | Is er voor uw producten documentatie en een handleiding beschikbaar in het Nederlands?
19 | Op welke wijze kan het implantaat, het device en de combinatie van beiden technisch worden gecontroleerd, standaard of op geleide van klachten, danwel onderprestatie?
20 | Heeft u informatie over de duur van de ingreep?
21 | Hebben uw producten een specifieke koppeling van extern device met het implantaat waarvoor het externe device is afgesteld (ter voorkoming van ongewenste stimulatie bij verwisselen processoren).
Product(en) Perceel 3: Transcutaan actief middenoorimplantaat i.c.m. hoortoestel en toebehoren
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf, op basis van de productomschrijving in de uitnodiging, uw oplossing(en) voor perceel 3
2 | Op welke wijze onderscheidt uw oplossing zich van andere leveranciers?
3 | Kunt u referenties voor dit product aanleveren?
4 | Welke ontwikkelingen verwacht u de komende vijf tot tien jaar voor deze oplossing / productgroep?
5 | Wat is de exacte samenstelling en inhoud van het pakket dat nodig is voor een implantatie van een actief middenoor implantaat?
6 | Wat is de exacte samenstelling en inhoud van het pakket dat het externe device bevat en passend is voor een actief middenoor implantaat?
7 | Kunt u data over uitgangsvermogen (MFO) en stabiele versterkingsgrenzen van uw oplossing(en) verstrekken?
8 | Wat is de fitting range voor uw producten, in termen van de grootte van perceptief gehoorverlies dat gecompenseerd kan worden door het geluid te versterken? Welke onderbouwing heeft u hiervoor?
9 | Wat zijn de medische indicaties voor uw oplossingen? Wat zijn de medische contra-indicaties?
10 | Wat is het percentage patienten waarbij er complicaties optreden na implantaties van uw producten en wat is de aard van deze complicaties?
11 | Laten uw oplossingen de gehoorgang vrij, zodat er optimale beluchting van de gehoorgang mogelijk is?
12 | Hebben uw producten mogelijkheden om bij bilateraal gebruik zowel het fittingsproces als het gebruik te optimaliseren voor dit tweezijdig gebruik?
13 | In hoeverre stimuleren uw oplossingen oorspecifiek?
14 | Is het mogelijk voor een ouder/verzorger om te controleren of het device werkt, de batterij bijna leeg is en in welk programma het device staat, terwijl het device gedragen wordt/in gebruik is, bijvoorbeeld via lampjes, geluidjes of een app.
15 | Kunnen devices draadloos gekoppeld worden met een externe microfoon, telefoon, computer, TV, audioapparatuur, zonder gebruik van hulpmiddelen die naast de processor gedragen moeten worden, zoals een halslus. Hieronder valt ook de koppeling met een externe microfoon / solo-apparatuur van het merk Phonak.
16 | Wat is de MRI-compatibiliteit van uw oplossing(en) en geef aan indien er bijzondere voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen (zoals het chirurgisch verwijderen van een magneet).
17 | Zijn en Relability Reports beschikbaar voor elk van uw producten?
18 | Is er voor uw producten documentatie en een handleiding beschikbaar in het Nederlands?
19 | Op welke wijze kan het implantaat, het device en de combinatie van beiden technisch worden gecontroleerd, standaard of op geleide van klachten, danwel onderprestatie?
20 | Heeft u informatie over de duur van de ingreep?
21 | Hebben uw producten een specifieke koppeling van extern device met het implantaat waarvoor het externe device is afgesteld (ter voorkoming van ongewenste stimulatie bij verwisselen processoren).
Service en ondersteuning
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf de service organisatie
2 | Beschrijf de ondersteuning die u kunt bieden voor gebruikers
3 | Heeft u ervaring met het jaarlijks leveren van minimaal 10 implantaten met externe devices inclusief ondersteuning in een ziekenhuis in de Europese Unie?
4 | Hoe lang is de garantietermijn voor uw producten?
Prijs
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden oplossing(en)
1a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
1b | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
2 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden service en ondersteuning
2a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
2b | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
NB | Erasmus MC vraagt hier geen offertes, maar slechts een indicatie van de prijzen. Erasmus MC wil hiermee een indruk krijgen van de orde van grootte van de Total Cost of Ownership en uit welke onderdelen deze bestaan.
Overig
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Als u de aanbesteding mocht ontwerpen, wat zou u dan als uitgangspunten nemen?
2 | Heeft u vragen gemist in deze consultatie waar u graag antwoord op had gegeven?
3 | Heeft u verder nog opmerkingen?