## NvI Levering en onderhoud openb
Nota van Inlichtingen t.b.v. aanbesteding TN580748 Levering en onderhoud openbare toiletvoorziening
Vraag | Antwoord
Vraag 1 – Verdeelkast / elektrische capaciteit In het PvE staat dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het inpassen van de bestaande verdeelkast voor de stroom van de markt in de technische ruimte van de nieuwe voorziening. Voor onze engineering is het essentieel om te weten met welke elektrische belasting rekening moet worden gehouden. Wanneer de huidige aansluiting bijvoorbeeld 3x25A is, en de nieuwe toiletunit zelf al circa 3x20A vraagt, terwijl daarnaast voor de verdeelkast bijvoorbeeld nog 3x16A nodig is, dan ontstaat mogelijk een capaciteitsprobleem. Kunt u daarom aangeven: Wat de huidige netaansluiting van de bestaande unit / verdeelkast is (bijv. 3x25A, 3x35A, etc.)? Met welk verbruik / benodigde capaciteit van de bestaande verdeelkast rekening moet worden gehouden? Welke aansluitingen en functies momenteel via deze verdeelkast lopen? Of u de EAN-code van de bestaande aansluiting kunt verstrekken? | De huidige aansluting is 3x80A of meer. Deze kast wordt gebruikt voor de marktkasten en we denken het toiletgebouw. De EAN-code is 871689200000016422.
Vraag 2 – Bestaande unit In de stukken staat dat de bestaande unit moet worden weggehaald en afgevoerd. Voor onze prijsstelling is het van belang om exact te weten wat hiermee moet gebeuren. Kunt u aangeven: Of de bestaande unit volledig moet worden gesloopt en afgevoerd, of dat de gemeente hiervoor een andere bestemming / opslag / hergebruik voor ogen heeft? Wie zorg draagt voor de vervolgkosten van de bestaande unit, waaronder sloop, afvoer, opslag, transport of eventuele verwerking? | De bestaande unit dient gesloopt en afgevoerd te worden. De gemeente heeft er geen andere bestemming voor. Alle vervolgkosten zijn voor de opdrachtnemer en zullen onderdeel uitmaken van uw inschrijfprijs.
Vraag 3 – Grondwerk, fundering en vervuilde grond In de stukken lezen wij dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor grondwerk, fundering en herstelwerkzaamheden, terwijl elders staat dat de opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig informeert over benodigde vrije ruimte, ontgravingsdiepte en andere zaken waarop de opdrachtgever voortijdig actie kan ondernemen. Kunt u bevestigen welke partij verantwoordelijk is voor: het verwijderen van bestaande bestrating; het uitvoeren van ontgraving / grondwerk; het aanbrengen van zandbed / funderingslaag; het realiseren van de definitieve fundering; het herstellen van de bestrating na plaatsing? Daarnaast vernemen wij graag: 6. Indien tijdens de werkzaamheden vervuilde grond wordt aangetroffen, mag dit dan achteraf als meerwerk in rekening worden gebracht, aangezien dit vooraf vaak niet bepaalbaar is? | De opdrachtnemer is verantwoordelijkheid voor het verwijderen van het straatwerk, grondwerk, zandbed/funderingslaag, de definitieve fundering en het herstellen van de bestrating na plaatsing. Indien er tijdens de werkzaamheden vervuilde grond wordt aangetroffen mag dat als meerwerk in rekening worden gebracht.
In het PvE staat dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het aansluiten van de nieuwe voorziening op de bestaande kabels, leidingen en riolering. Kunt u bevestigen: Of de opdrachtnemer ook verantwoordelijk is voor het afsluiten / loskoppelen van de bestaande nutsvoorzieningen van de huidige unit? Of de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het aansluiten van de nieuwe unit op de bestaande water-, elektra- en rioolaansluitingen? | De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het afsluiten/loskoppelen van de bestaande nutsvoorzieningen van de huidige unit en de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aansluiten van de nieuwe unit op bestaande water, elektra en rioolaansluitingen.
Vraag 5 – Technische gegevens bestaande aansluiting Voor het ontwerp van de nieuwe unit en de inpassing van de bestaande verdeelkast ontvangen wij graag de technische uitgangspunten van de huidige situatie. Kunt u de volgende gegevens delen: De huidige elektra-aansluiting van de bestaande unit (bijv. 3x25A); De huidige wateraansluiting; De huidige rioolaansluiting; Eventuele beschikbare revisie- of situatietekeningen van de bestaande technische aansluitingen. | Voor de huidige elektra-aansluiting verwijzen we u naar het antwoord gegeven bij vraag 1. De rest van de aansluitingen zitten er, wij leveren gegevens van de kabels & leidingen zoals wij die hebben in ons beheersysteem. Verdere echte gegevens over de aansluitingen en revisie- of situatietekeningen kunnen wij u helaas niet geven omdat wij daar ook niet over beschikken.
Vraag 6 – Tekeningen bestaande situatie Voor een goede voorbereiding van demontage, fundering en aansluiting vernemen wij graag of er informatie beschikbaar is van de huidige situatie. Zijn beschikbaar en zo ja, kunt u delen: Bouwkundige tekeningen van de bestaande unit; Tekeningen van de fundering / ondergrond; Tekeningen of revisiegegevens van kabels en leidingen op locatie? | We verwijzen u naar het antwoord op vraag 5. We geven u wel gegevens over de kabels en leidingen.
Vraag 7 - Duur van het onderhoud In het document PvE staat in 1.3 Scope: "Technische onderhoudscontract voor 5 jaar met optie tot verlening van 3 jaar." echter in het prijsblad zien wij dat er word gerekend met 9 jaar. Wat is correct, zal het uiteindelijk 8 of 9 jaar onderhoud bevatten? | De overeenkomst voor het technisch onderhoud zal in eerste instantie worden afgesloten voor een periode van 5 jaar. Daarna zijn er opties tot verlenging mogelijk van viermaal 1 jaar (9 jaar in totaal).