## Prijzenblad
Bijlage 2a. Prijzenblad perceel 1: Meet- en signaleringsinstrumenten algemeen
Toelichting De prijzen van deze artikelen én het kortingspercentage dienen ingevuld te worden in dit Prijzenblad. Hiervoor dient u de geel-gearceerde velden in te vullen. Vervolgens wordt de totale fictieve inschrijfsom exclusief btw (groen gearceerde cel) en het kortingspercentage beoordeeld ten behoeve van het subgunningscriterum Prijs (zie hoofdstuk 5.5) van deze Europese aanbesteding. De prijzen die u invult zijn exclusief btw, exclusief korting en inclusief berzorgkosten. In dit Prijzenblad zijn voorbeeldmerken/-typen opgenomen die voldoen aan de gestelde specificaties en eisen. Inschrijver mag in plaats daarvan een gelijkwaardig A-merk (conform eis 3.1.4) aanbieden. Het is niet toegestaan om huismerken of private labels aan te bieden. Indien een ander, vergelijkbaar A-merk wordt aangeboden dan het genoemde voorbeeldmerk, dient de Inschrijver kolom K volledig in te vullen. Inschrijver motiveert in deze kolom waarom hij het aangeboden Artikel als A-merk kwalificeert, zoals bedoeld en staat beschreven in het Aanbestedingsdocument. Koper bepaalt vervolgens of dit voldoet. Indien Koper twijfels heeft over het aangeboden merk of type, krijgt Inschrijver eenmaal de gelegenheid om toe te lichten waarom er toch wel sprake is van een gelijkwaardig A-merk. De uiteindelijke beoordeling ligt bij Koper. Indien het Artikel volgens de koper niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt de Inschrijving terzijde gelegd. Inschrijver offreert geen 0 prijzen/tarieven of negatieve prijzen/tarieven, ook niet op onderdelen.
Omschrijving artikel | Voorbeeld merk, type, EAN code en alternatieve voorbeeldmerken | Fictief aantal per jaar | Prijs per stuk (exclusief btw en inclusief berzorgkosten) | Prijs per stuk (inclusief btw en inclusief berzorgkosten) | Datum begin | Datum eind | Artikelomschrijving NVWA | Totaalprijs (exclusief btw en inclusief berzorgkosten) | Totaalprijs (inclusief btw en inclusief berzorgkosten) | Indien u een ander merk aanbiedt dan het voorbeeldmerk, dan hier benoemen en motiveren welk vergelijkbaar A-merk u aanbiedt.
Voedselthermometer (Infrarood en insteek) Technische specificatie: Voor oppervlakte- en kerntemperatuurmetingen (voedselthermometer), met steekvoeler en infrarood laser, stevig, praktisch, robuust, inklapbaar, waterbestendige behuizing (IP65), zakformaat, conform HACCP/EN 13485, resultaten makkelijk leesbaar op een groot display, opvouwbare temperatuurvoeler, kalibratieprotocol, gebruikstemperatuur -20…+50 gr. levensduur accu 10 uur, meetbereik -30…+250 gr. nauwkeurigheid +/-2.5 gr. (-30.0…-20.1 gr), +/-2.0 gr. (-20.0…-0.1 gr.) +/- 1 gr. of +/-1.5% v.d. mw. (overige meetbereik) | Infrarood en insteekthermometer Testo 104IR Multifunctioneel. EAN: 4029547011870. Alternatief: Fluke, TFA Dostmann, Omega Enginering, Testo. | 90 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Temperatuurlogger Technische specificatie: Resolutie temperatuur 0.1 gr., sensor NTC, afm. (l x b x h) 91 x 33 x 14 mm, gewicht 150 gr., diepte 160 mm, hoogte 14 mm, lengte 91 mm, breedte 33 mm, meetbereik temperatuur -35…+70 gr. Beschermingsklasse IP65, kalibratie fabrieksstandaard, te meten grootheid temperatuur, nauwkeurigheid T 0.5 gr., USB aansluiting, geheugen voor 40.000 meetwaarden, PDF-rapport, externe temperatuursensor, fabriekscertificaat voor ijking | Temperatuurlogger EBI 300 TE incl. temperatuurvoeler TPC300. EAN: 4250304716657. Alternatief: Elitech, Ebro. | 15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Probe Technische specificatie: Conformtabel antislip sonde-plaatsingsvlak voor een comfortabele plaatsing op de meetlocatie, nauwkeurig normconforme nauwkeurigheid volgens DIN EN 13032-1 en klasse C volgens DIN 5032-7, helder gestructureerd meetmenu voor langdurige meting evenals de beoordeling van de verlichtingssterkte volgens de V-lambda-curve (geschikt voor alle gangbare lichtbronnen), kabellengte 1.4m, gewicht 110 g, afmetingen 110 x 55 x 22 mm, meetbereik 0 tot 100.000 lux, nauwkeurigheid conform DIN 13032-1:F1 = 6% V-LamdaF2 = 6% cos klasse C conform DIN 5032-7, resolutie 0.1 lux (10.000), kalibratieverslag, t.b.v. meten lichtsterkte op werkplekken | Probe Testo 440. EAN: 4029547019050. Alternatief: (standalone handheld luxmeter) Extech, Tasi, Mobilux. | 25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Afstandsmeter Technische specificatie: Meten van buiten afstanden, Bluetooth en Smart apps, digitaal richtmerk met 4x zoom, IP 65 bescherming tegen waterstralen en stof, 360 gr. tilt sensor, Hoogte tracking functie, precisie +/- 1 mm, bereik 200 m, units m ft in yd, afstand in m 10 50 100 m, afmetingen 143 x 58 x 29 mm, minimale en maximale metingen, oppervlakte en volume metingen, driehoek en kamerhoek functie, schilders functie, trapezium metingen, pythagoras functies 2 punts en 3 punts, inclinatie tracking | Afstandsmeter Leica Disto D510. EAN: 7640110694237. Alternatief: Cigman, Bosch, Leica. | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Precisieweegschaal Technische specificatie: Weegbereik (max) 220g, afm. (l x b x h) 235 x 182 x 75 mm, gewicht 1.3 kg, hoogte 75 mm, lengte 235 mm, breedte 182 mm, kalibratie fabrieksstandaard, weergave digitaal, weegplaat RVS, kalibreer baar, werkt op het lichtnet, werkt op een accu, resolutie 0.001 g, reproduceerbaarheid 0.001 g | Precisieweegschaal Kern EG-220-3NM. EAN: 4045761212619. Alternatief: Mettler, Satorius. | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Hoogtemeter Technische specificatie: Goed afleesbaar, twee waterpaslibellen, telescopisch uittrekbaar, vergrendeling onderdelen, draagtas, lengte 5 m | Hoogtemeter Telefix 5 meter. EAN: 8712423006584. Alternatief: Stanley, Stabila, Nedo mEssfix. | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Voedselthermometer (temperatuurmeter zonder voeler) Technische specificatie: Eenvoudig, snelle en nauwkeurige temperatuurmeting, conform HACCP gecertificeerd conform EN 13485 voor gebruik in de levensmiddelensector, afmeting (l x b x h) 135 x 60 x 28 mm, sensortype NTC Pt100, basisnauwkeurigheid 0.2 gr., resolutie (temperatuur) 0.1 gr., max. temperatuur +800 gr., min. temperatuur -200 gr., gewicht 187 g, draagtas, beschermingshoes TopSafe stofdicht en spatwaterdicht beschermingsklasse IP65 | Temperatuurmeter Testo 110 -50 - +150 gr. (zonder voeler). EAN: 4029547025709. Alternatief: Elbro, Testo. | 60 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Probe t.b.v. thermometer Technische specificatie: Diameter sensorbuis 5 mm, kabellengte 1,2 m, aanspreektijd 60 s, afmeting (l x b x h) 350 x 40 x 35 mm, meetbereik temperatuur -50 tot +125 gr., kalibratie fabrieksstandaard, aansluiting Mini-DIN plug, sensortype NTC, nauwkeurigheid +/- 0.2 gr., gewicht 145 g | Probe NTC waterdicht -50 - +125 gr. t.b.v. thermometer Testo 110. EAN: 4029547003929. Alternatief: Testo. | 60 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Veterinaire temperatuurmeter Technische specificatie: Temperatuur aflezen in max 10 sec., digitaal, waterdicht, rectale temperatuurmeting, geheugenfunctie, meting tussen +34…+42 gr., precieze aflezing van de temperatuur op de display tot op één tiende van een graad | Thermometer microlife VT-1831 veterinair. EAN: 4719003030049. Alternatief: Braun, Beurer, Microlife. | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Windmeter Technische specificatie: Incl. temperatuurmeting, 40 mm-schoepenrad, windchill meting (gevoelstemperatuur), weergave LCD, meetsnelheid 0,5 s, resolutie windsnelheid 0.1m/s, afmeting ((l x b x h) 133 x 46 x 25 mm, meetbereik temperatuur -10…+50 gr., beschermingsklasse IP10, kalibratie fabrieksstandaard, nauwkeurigheid 2%, windsnelheid 0.4-20 m/s, gewicht 110 g, displayverlichting, hold on functie en max-/min- waarden, meting gemiddelde waarden, meetgrootheden m/s km/h fpm mph kts beaufort graden fahrenheit windchill | Windmeter Testo 410-1. EAN: 4029547008238. Alternatief: Kestrel, Extech, Testo. | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Radiometer (UV meter). Technische specificatie: Nauwkeurige UV-indexmetingen, digitale display helder en eenvoudig af te lezen, lichtgewicht en compact, meting UV-lampen en natuurlijke lichtbronnen | Radiometer (UV meter) Med-ST-7 Zoo Med UVI Dig UV. EAN: 0097612003024. Alternatief: Voltcraft | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Totaal fictieve inschrijfsom |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0
Kortingspercentage voor alle Artikelen (%)
Fictieve (aftrek)waarde (ex btw) | 0