## Prijzenblad
Bijlage 2b. Prijzenblad perceel 2: Luxmeters
Toelichting De prijzen van deze artikelen én het kortingspercentage dienen ingevuld te worden in dit Prijzenblad. Hiervoor dient u de geel-gearceerde velden in te vullen. Vervolgens wordt de totale fictieve inschrijfsom exclusief btw (groen gearceerde cel) en het kortingspercentage beoordeeld ten behoeve van het subgunningscriterum Prijs (zie hoofdstuk 5.5) van deze Europese aanbesteding. De prijzen die u invult zijn exclusief btw, exclusief korting en inclusief berzorgkosten. In dit Prijzenblad zijn voorbeeldmerken/-typen opgenomen die voldoen aan de gestelde specificaties en eisen. Inschrijver mag in plaats daarvan een gelijkwaardig A-merk (conform eis 3.1.4) aanbieden. Het is niet toegestaan om huismerken of private labels aan te bieden. Indien een ander, vergelijkbaar A-merk wordt aangeboden dan het genoemde voorbeeldmerk, dient de Inschrijver kolom K volledig in te vullen. Inschrijver motiveert in deze kolom waarom hij het aangeboden Artikel als A-merk kwalificeert, zoals bedoeld en staat beschreven in het Aanbestedingsdocument. Koper bepaalt vervolgens of dit voldoet. Indien Koper twijfels heeft over het aangeboden merk of type, krijgt Inschrijver eenmaal de gelegenheid om toe te lichten waarom er toch wel sprake is van een gelijkwaardig A-merk. De uiteindelijke beoordeling ligt bij Koper. Indien het Artikel volgens de koper niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt de Inschrijving terzijde gelegd. Inschrijver offreert geen 0 prijzen/tarieven of negatieve prijzen/tarieven, ook niet op onderdelen.
Omschrijving artikel | Voorbeeld merk/ type | Fictief aantal per jaar | Prijs per stuk (exclusief btw en inclusief berzorgkosten) | Prijs per stuk (inclusief btw en inclusief berzorgkosten) | Datum begin | Datum eind | Artikelomschrijving NVWA | Totaalprijs (exclusief btw en inclusief berzorgkosten) | Totaalprijs (inclusief btw en inclusief berzorgkosten) | Indien u een ander merk aanbiedt dan het voorbeeldmerk, dan hier benoemen en motiveren welk vergelijkbaar A-merk u aanbiedt.
Type 1: Luxmeter met klein volume (broekzakformaat) •Kenmerken: Compact en lichtgewicht, gemakkelijk mee te nemen in kleding en intuïtief te gebruiken in industriële omgeving. •Toepassing: Geschikt voor het uitvoeren van snelle lichtmetingen op locaties zoals keurbordessen en slachtlocaties. •Technische specificaties: Standalone handheld luxmeter, Meetcel klasse A (DIN 5032-7, C.I.E 69), spectrale afwijking f1 : <=2%, Cosinusfout f2 < 1,5%, Meetbereik minimaal: 0,01-100,000 lux, Display verlichting aanwezig, Opslag meetdata: >= 100 meetwaarden. Mogelijkheid bevestiging van handvat aan sensor (richten sensor kan onafhankelijk van meet instrument). Geschikt voor ledverlichting doorvoor gecorrigeert voor menselijk ooggevoeligheid. Maximale afmetingen : lmeetinstrument 65 x 120 x 19 mm ( ± 10%). Transport beveiliging d.m.v. kofer of hardcase. Nederlands talige handleiding. | Mobilux A | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Type 2: Luxmeter geschikt voor inspecties in varkensstallen •Kenmerken: Robuuste luxmeter, bestand tegen stoten, vocht en stof. •Toepassing: Geschikt voor het meten van licht in varkensstallen. •Technische specificaties: Technische specificatie: Robuuste Standalone handheld luxmeter, Meetcel klasse A (DIN 5032-7, C.I.E 69), spectrale afwijking f1 : 2%, Cosinusfout f2 <= 1,6%, Meetbereik minimaal: 0,01-100,000 lux, Display verlichting aanwezig, Opslag meetdata: >= 100 meetwaarden. Mogelijkheid bevestiging van handvat aan sensor (richten sensor kan onafhankelijk van meet instrument). Geschikt voor ledverlichting doorvoor gecorrigeert voor menselijk ooggevoeligheid. Maximale afmetingen: meetinstrument 170 x 80 x 40 mm ( ± 10%), minimale afmeting photodetector/sensor: 115 x 60 x 20 mm. Transport beveiliging d.m.v. kofer of hardcase. | Sonel LXP10A | 15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Type 3: Luxmeter geschikt voor inspecties in pluimveestallen •Kenmerken: De luxmeter dient naast het meten van licht eenvoudig te kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd, teneinde de verspreiding van bacteriën tegen te gaan. Het apparaat dient handzaam te zijn en is bij voorkeur voorzien van gladde oppervlakken zonder naden, zodat vuil en bacteriën zich niet kunnen ophopen. De lichtsensor dient op een statief geplaatst te kunnen worden of uitschuifbaar te zijn. •Toepassing: Geschikt voor het meten van licht in pluimveestallen. •Technische specificaties: Vergelijkbaar aan luxmeter type 1, echter voor gebruik is een eis dat het meetinstrument volledig desinfecteerbaar is voor virale contaminatie en geen open aansluitpoorten bevat voor lader/usb. Standalone handheld luxmeter, Meetcel klasse A (DIN 5032-7, C.I.E 69), spectrale afwijking f1 : 2%, Cosinusfout f2 <= 1,6%, Meetbereik minimaal: 0,01-100,000 lux, Display verlichting aanwezig, Opslag meetdata: >= 100 meetwaarden. Voeler dient vast te zitten aan meetinstrument ivm hanteerbaarheid. Maximale afmetingen : lmeetinstrument 65 x 120 x 19 mm( ± 10%). Transport beveiliging d.m.v. kofer of hardcase. | Opdrachtgever wordt graag door Inschrijver geadviseerd welk type voldoet aan de technische specificaties. | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Totaal fictieve inschrijfsom |  | 29 | [5 empty] | 0 | 0
Kortingspercentage voor alle Artikelen (%)
Fictieve (aftrek)waarde (ex btw) | 0