## Blad1
Huidige OVL Installatie |  | OVL Objecten Liander | OVL Objecten Eigen Net | Eigen Verdeler | Installatie datum | Kwaliteit Installatie | Kabeltrace | Opmerking
OVL Eigen Net
Abeelenpark Bulb Trade Park NWH
Abeelenpark NWH |  |  | 29 | 1 | 2021 | Goed/Redelijk | 20745-10-01 Abeelenpark | Geen NEN1010 dossier / Geen NEN3140 Inspectie
Bulb Trade Park NWH |  |  | 26 |  | 2021 | Goed/Redelijk | Abelenpark - Bulb Trade Park - Revisie compleet - 20-12-2021 Blad3 A0++ 1op200 OV | Geen NEN1010 dossier / Geen NEN3140 Inspectie
Verlengde Beeklaan
Beeklaan N100 t/m N120 |  |  | 20 | 1 | 2019 | Goed/Redelijk | 19.1913.01-R-A0 Kabeltrace Verlengde Beeklaan | NEN1010 niet compleet / Geen NEN3140 Inspectie
Salvatorhof
Salvatorhof NH001 t/m NH006 (4x Lichtmast + 2x Grondspot) |  |  | 6 | 1 | 2014 | Onbekend | Onbekend | Geen NEN1010 dossier / Geen NEN3140 Inspectie (Verdeler Gemeente Noordwijk in Centrale voorzieningen VVE op de verdeler ook wandarmaturen VVE aangesloten)
Sportpark VVSB
Dr Schaepmanlaan (VVSB) |  |  | 16 |  | 2022 | Goed/Redelijk | Onbekend | Geen NEN1010 dossier Voeding uit verdeler Voetbalvereniging VVSB (Niet in Liteweb)
Boechorst NW
Ambachtsgeest |  |  | 18
Bergweg |  |  | 10
Biezenland |  |  | 14
Boechorsthof |  |  | 52 | 1 | 2005 | Goed/Redelijk | Revisie OVK008 Boechorsthof | Geen NEN1010 dossier / NEN3140 inspectie Q1 2024
De Hagen |  |  | 31 | 1 | 2005 | Goed/Redelijk | installatietekening De Hagen 29-05-2024 | Geen NEN1010 dossier / NEN3140 inspectie Q2-3 2024
Gerrit Heeringastraat |  |  | 10
Jan de Ridderstraat |  |  | 15
Lageweg |  |  | 18
Nachtegaalslaan N001 en N002 |  |  | 2 |  |  |  |  | Aangesloten op Verdeler De Hagen
Nachtegaalslaan N003 t/m N026 |  |  | 24 | 1 | 2021 | Goed/Redelijk | 21.2781.01-R Nachtegaalslaan | NEN1010 dossier niet compleet
Nico Steenvoordenstraat |  |  | 19
Overbeek |  |  | 33
Peterhof |  |  | 29
Schiestraat |  |  | 34 |  |  |  |  | Aangesloten op Verdeler Boechorsthof, 2026 aanpassen aansluiten op verdeler Tamerijnlaantje
Tamerijnlaantje N001 t/m N012 |  |  | 12 |  |  |  |  | Aangesloten op Verdeler Boechorsthof, 2026 aanpassen aansluiten op verdeler Tamerijnlaantje
Tamerijnlaantje N013 t/m N030 |  |  | 17 | 1 | 2020 | Goed/Redelijk | Klad Kabelloop Zuidbroek Tamarijnslaantje 26-11-2019 | NEN1010 dossier niet compleet
Zuidbroek |  |  | 15
Duinenveld |  |  |  | 1 |  |  |  | NEN1010 niet compleet / Geen NEN3140 Inspectie
Max Liebermannstraat |  |  | 18 | 1 | 2020 | Goed/Redelijk | G.011123-REV-TEK-OV-01-10BS03+04 Duinenveld | NEN1010 dossier niet compleet
Oswald Wenckebachstraat |  |  | 14 |  |  |  |  | (Niet in Liteweb)
Charlotte van Pallandtstraat |  |  | 9 |  |  |  |  | (Niet in Liteweb)
Jan Lutgensstraat |  |  | 11 |  |  |  |  | (Niet in Liteweb)
Grondspots / Schijnwerpers | [5 empty] | Onbekend | Onbekend
Nieuwe Zeeweg N300 t/m N302 |  |  | 3 |  |  |  |  | Voeding uit lichtmast?
Voorstraat N300 t/m N313 Jeroenskerk |  |  | 13 |  |  |  |  | Voeding uit verdeler de Jeroenskerk in beheer Vastgoed Gemeente Noordwijk
Jeroensplein Schijnwerpers N300, N301, N302 |  |  | 3 |  |  |  |  | Voeding uit verdeler de Jeroenskerk in beheer Vastgoed Gemeente Noordwijk
Koningin Wilhelmina Boulevard N300 t/m N007 + N310, N311, N313 (Vuurtoren) |  |  | 11 | 2 | 2017 |  |  | NEN1010 dossier niet compleet (1x Voedingsverdeler 1x aansturing verlichting)
Schijnwerper / grondspot Dorpsringweg NH201 t/m NH217 |  |  | 17 |  |  |  |  | Voeding uit Lichtmast Dorpsringweg NH002
Schijnwerper / grondspot Dorpsringweg NH501 t/m NH515 |  |  | 15 |  |  |  |  | Voeding uit Lichtmast Dorpsringweg NH005
Grondspot Dorpsstraat NH300 t/m NH306 |  |  | 6 |  |  |  |  | Voeding uit Lichtmast Dorpsstraat NH004? (NO23495337S NEN3140 inspectie opgevraagd bij Henk Nobralux)
Marktplein NH300 t/m NH305 plantenbakken |  |  | 5 |  |  |  |  | Voeding uit lichtmast?
Gemeentekantoor NWH
Grondspots Herenweg NH302 t/m NH310 |  |  | 9 |  |  |  |  | Voeding uit ??
Schijnwerpers Kleine Schoolstraat NH300 t/m NH302 |  |  | 3 |  |  |  |  | Voeding uit ??
Grondspots De Lighog N300 t/m N306 Gymzaal Stijntjesduinstraat |  |  | 7 |  |  |  |  | Voeding uit lichtmast of verdeler gymzaal??
Grondspots Hoofdstraat N304 + N305 |  |  | 2 |  |  |  |  | Voeding uit lichtmast
Grondspots Hoofdstraat N300 + N301 |  |  | 2 |  |  |  |  | Voeding uit lichtmast?? (niet in Liteweb)
Grondspots Pickeplein N300 + N301 Zeemeermin |  |  | 0 |  |  |  |  | Niet juist in Liteweb dubbel opgevoerd
Grondspots Pickeplein N300 + N301 Zeemeermin |  |  | 2 |  |  |  |  | Voeding uit lichtmast
Grondspot Rederijkersplein N300 t/m N302 Luifel Snackbar |  |  | 0 |  |  |  |  | Niet juist in Liteweb dubbel opgevoerd
Grondspot Rederijkersplein N300 t/m N302 Luifel Snackbar |  |  | 3 |  |  |  |  | Voeding uit lichtmast
Sportlaan NH031 + NH033 |  |  | 2 |  |  |  |  | Voeding uit lichtmast of voetbalvereniging??
Onderdoorgangen / Tunnel | [5 empty] | Onbekend | Onbekend
Achterweg N041 t/m N044 Viaduct Beeklaan |  |  | 4
Amfitheater NH003, NH004, NH008, NH009, NH013 Onderdoorgang woningen |  |  | 4
Dijkzicht NH011 + NH012 Viaduct N206 |  |  | 0 |  |  |  |  | Niet juist in Liteweb dubbel opgevoerd
Dijkzicht NH350 + NH351 Viaduct N206 |  |  | 2 |  |  |  |  | Voeding uit fagget ingestort viaduct
Havenstraat NH015 + NH016 |  |  | 0 |  |  |  |  | Niet juist in Liteweb dubbel opgevoerd
Havenstraat NH305 + NH351 |  |  | 2 |  |  |  |  | Voeding Liander of Eigennet??
Herenweg NH085 t/m NH090 Viaduct N206 |  |  | 0 |  |  |  |  | Niet juist in Liteweb dubbel opgevoerd
Herenweg NH350 t/m NH355 Viaduct NH206 |  |  | 6 |  |  |  |  | Voeding Liander of Eigennet??
Herenweg NH360 t/m NH367 Viaduct NH206 Tespellaan |  |  | 8 |  |  |  |  | Voeding Liander of Eigennet??
Oosterduinen NH061 t/m NH068 Viaduct NH206 Tespellaan |  |  | 0 |  |  |  |  | Niet juist in Liteweb dubbel opgevoerd
Koninginneweg NH350 t/m NH353 Voetgangerstunnel N206 |  |  | 4 | 1 |  | Onbekend | Koninginneweg NH350 tm NH353 Installatie | Voeding uit verdeler Koninginneweg
Koninginneweg NH401 t/m NH Voetgangerstunnel N206 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Niet juist in Liteweb dubbel opgevoerd
Viaductweg NH350 t/m NH353 |  |  | 4 |  |  |  |  | Voeding Liander of Eigennet?? (Niet juist in Liteweb)
Reclameborden | [5 empty] | Onbekend | Onbekend
De Grent N002r De Baak |  |  | 1
Parallel Boulevard N007r Vomar |  |  | 0 |  |  |  |  | Verwijderd (staat nog in liteweb)
Van de Mortelstraat N018r Snackbar Boerenburg |  |  | 1
Van de Mortelstraat N017r Lidl |  |  | 0 |  |  |  |  | Verwijderd (staat nog in liteweb)
Huis ter Duinstraat N008r |  |  | 0 |  |  |  |  | Niet juist in Liteweb
Huis ter Duinstraat N013r Hotel Astoria |  |  | 1 |  |  |  |  | Niet in Liteweb
Verdelers OVL |  |  |  | 12
Objecten Eigen net |  |  | 642
Objecten Liander |  |  | 10358
Totaal OVL | F |  | 11000
Uitbreidingen OVL 2026 t/m 2028 |  | OVL Objecten Liander | OVL Objecten Eigen Net | Eigen Verdeler | Installatie datum
Offem Zuid F3 + 4 | F | 41
Offem Zuid West | F | 37
Offem Zuid Poort van Offem | F | 4
Offem Zuid Campri Fase 1 | F | 50
Offem Zuid Campri Fase 2 | F | 50
Sancta Maria | F | 200
Sancta Maria Stichting Langeveld | F |  | 13 | 1 | 1979 | Redelijk / Slecht | Sancta Maria - kabels en leidingen blad 28-12 | Geen NEN1010 dossier / NEN3140 inspectie Q1 2026
Bavo | F |  | 330 | 1 | 2022 |  |  | Eigen Net. Rekening houden met overdracht van project naar beheer gemeente NEN1010 dossier
Het Zilt | F | 50
Aan t Veld / Zeestraat | F | 14
Totaal | F | 446 | 343 | 2
Aansluitingen op de OVL Objecten
Aansluiting Kerst/feest Verlichting
Winkelcentrum Noordwijk binnen
Molenstraat N001 t/m N007 |  |  | 7
St. Jeroensweg N001 t/m N008 |  |  | 8
Kloosterplein |  |  | 1
Winkelcentrum Noordwijk Zee
Schoolstraat N005, N006, N007, N009, N011, N012, N013, N015 |  |  | 8
Prins Bernhardstraat N021 t/m N025 |  |  | 5
Albert Verweystraat N013 t/m N016 |  |  | 4
Voorstraat N009, N011, N028, N031, N037, N040, N042 |  |  | 7
Winkelcentrum Noordwijkerhout
Dorpsringweg NH001 t/m NH005 |  |  | 5
Dorpsstraat NH001 t/m NH020 |  |  | 20
Havenstraat NH001 t/m NH014 |  |  | 14
Marktplein NH001 t/m NH006 |  |  | 6
Zeestraat NH001 t/m NH007 |  |  | 7
Verlichte tegels Winkelcentrum Noordwijk binnen Kerkstraat |  |  | 8 |  |  |  |  | aangesloten op de OVL, Beheer van de tegels onbekend
100V Geluidsinstallatie
Winkelcentrum Noordwijk binnen Kerkstraat | [7 empty] | Diverse luidsprekers in lichtmasten
Winkelcentrum Noordwijk Zee Hoofdstraat | [7 empty] | Diverse luidsprekers in lichtmasten
Overig
Abri's |  |  | Onbekend |  |  |  |  | Beheer niet bij afdeling OVL
Parkeermeters |  |  | Onbekend |  |  |  |  | Bheer bij afdeling Verkeer
Verlichting Achterpaden Noordwijkerhout en De Zilk |  |  | Onbekend |  |  |  |  | Diverse achterpadverlichting Woningbouwvereniging / VVE aangesloten op Lichtmasten Gemeente Noordwijk
Totaal | F |  | 100
Object = Lichtmast inclusief armatuur(en)
F = Aantal Fictief (Ongeveer)