## Toelichting
Toelichting / instructie bij deze bijlage
Doelstelling van de gemeente is te komen tot een verantwoorde keuze voor een armatuurtype als vervanging van de huidige conventionele verlichting
Daartoe wordt gelet op producteigenschappen en aspecten van leveranciers
Deze bijlage vormt een belangrijk hulpmiddel bij de beoordeling.
In deze bijlage worden de voor de gemeente relevante aspecten benoemd en gescoord.
Onderstaand een toelichting en uitleg voor deze bijlage, per tabblad
Alle inhoudelijke eisen en definities zijn volledig vastgelegd in het PvE. Dit Excelbestand dient uitsluitend ter ondersteuning van de scoreberekening.
Dit document bevat de volgende tabbaden
| Toelichting | Deze pagina
| Armatuurdata | Hier voert de inschrijver de technische gegevens in per armatuurtype.
| Score aspecten | opgave van gunningsaspecten
| Vermogen per km | Overizcht van vermogen per km per profiel
| Samenvatting EMVI | overzicht van de scores per criterium (ter informatie)
NB in de dialux bestanden mogen geen wijzigingen worden aangebracht!
Belangrijke aandachtspunten
Dit document wijst alleen de weg in de berekeningen. Voor de inhoudelijke eisen blijft het PvE leidend.
Weegfactoren en formules zijn rechtstreeks overgenomen uit het PvE.
Controleberekeningen: scores worden pas definitief na controle en validatie door de Aanbestedende dienst.

## Data PT C1
BIJLAGE - Aan te leveren DATASHEET |  | Paaltop C2
Dit dient per armatuurfamilie te worden ingevuld.
| Omschrijving | Waarde(n) | Invulkolom Leverancier | Toelichting
1. Algemene informatie
Fabrikant
Model
Toepassingsgebied armatuur
L x B x H afmetingen
Merk en serie led
Merk en serie lenzen
Merk en serie driver
2. Levensduur armatuur
| Verwachte levensduur complete armatuur | h |  | Minimaal L90B10
| Levensduur driver | h
3. Fotometrische parameters
| Lichtstroom armatuur | lm |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Rendement armatuur | lm/W |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Kleurtemperatuur | K |  | CIE 15
| Kleurweergaveindex CRI |  |  | CIE 13.3
| Verblindingsindex classificatie | G / D Klasse
4. Elektrische parameters
| Max inschakelstroom | A |  | Stroom bij een starthoek van de spanning van 90 graden.
| Opgenomen vermogen | W |  | EN 60598-1
| Schijnbaar vermogen | W |  | Ps=U*I*sin(phi)
| Vermogen per km | W |  | Zie EVO bestand
| Power factor: 100% v.h. Vermogen | Pf
| 75% v.h. Vermogen | Pf
| 50% v.h. Vermogen | Pf
| THD (Total Harmonic Distortion) |  |  | EN 61000-3-2
| Piek stromen | A
| Aanwezigheid piekspanning-protectie | Kv
| Veiligheid van elektronische apparatuur | Class I or II |  | ENEC+ of Dekra keurmerk
5. Omgevingscondities
Dichtheid (IP)
| Slagvastheid (IK) |  |  | EN 50102
| Gewicht (kg) |  |  | 0,1 kg nauwkeurig
| Oppervlaktebehandeling |  |  | Poedercoating
Uw lichtstroom en wattage die het beste past bij het betreffende profiel, dient u separaat op te geven in deze datasheet (regel 17 en 30)
Bedrijfsnaam:
Naam contactpersoon:
e-mail adres contactpersoon:
Plaats:
Datum:
Naam gemachtigde namens inschrijver:
Handtekening gemachtigde:

## Data PT C2
BIJLAGE - Aan te leveren DATASHEET |  | Paaltop C2
Dit dient per armatuurfamilie te worden ingevuld.
| Omschrijving | Waarde(n) | Invulkolom Leverancier | Toelichting
1. Algemene informatie
Fabrikant
Model
Toepassingsgebied armatuur
L x B x H afmetingen
Merk en serie led
Merk en serie lenzen
Merk en serie driver
2. Levensduur armatuur
| Verwachte levensduur complete armatuur | h |  | Minimaal L90B10
| Levensduur driver | h
3. Fotometrische parameters
| Lichtstroom armatuur | lm |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Rendement armatuur | lm/W |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Kleurtemperatuur | K |  | CIE 15
| Kleurweergaveindex CRI |  |  | CIE 13.3
| Verblindingsindex classificatie | G / D Klasse
4. Elektrische parameters
| Max inschakelstroom | A |  | Stroom bij een starthoek van de spanning van 90 graden.
| Opgenomen vermogen | W |  | EN 60598-1
| Schijnbaar vermogen | W |  | Ps=U*I*sin(phi)
| Vermogen per km | W |  | Zie EVO bestand
| Power factor: 100% v.h. Vermogen | Pf
| 75% v.h. Vermogen | Pf
| 50% v.h. Vermogen | Pf
| THD (Total Harmonic Distortion) |  |  | EN 61000-3-2
| Piek stromen | A
| Aanwezigheid piekspanning-protectie | Kv
| Veiligheid van elektronische apparatuur | Class I or II |  | ENEC+ of Dekra keurmerk
5. Omgevingscondities
Dichtheid (IP)
| Slagvastheid (IK) |  |  | EN 50102
| Gewicht (kg) |  |  | 0,1 kg nauwkeurig
| Oppervlaktebehandeling |  |  | Poedercoating
Uw lichtstroom en wattage die het beste past bij het betreffende profiel, dient u separaat op te geven in deze datasheet (regel 17 en 30)
Bedrijfsnaam:
Naam contactpersoon:
e-mail adres contactpersoon:
Plaats:
Datum:
Naam gemachtigde namens inschrijver:
Handtekening gemachtigde:

## Data PT C3
BIJLAGE - Aan te leveren DATASHEET |  | Paaltop C3
Dit dient per armatuurfamilie te worden ingevuld.
| Omschrijving | Waarde(n) | Invulkolom Leverancier | Toelichting
1. Algemene informatie
Fabrikant
Model
Toepassingsgebied armatuur
L x B x H afmetingen
Merk en serie led
Merk en serie lenzen
Merk en serie driver
2. Levensduur armatuur
| Verwachte levensduur complete armatuur | h |  | Minimaal L90B10
| Levensduur driver | h
3. Fotometrische parameters
| Lichtstroom armatuur | lm |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Rendement armatuur | lm/W |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Kleurtemperatuur | K |  | CIE 15
| Kleurweergaveindex CRI |  |  | CIE 13.3
| Verblindingsindex classificatie | G / D Klasse
4. Elektrische parameters
| Max inschakelstroom | A |  | Stroom bij een starthoek van de spanning van 90 graden.
| Opgenomen vermogen | W |  | EN 60598-1
| Schijnbaar vermogen | W |  | Ps=U*I*sin(phi)
| Vermogen per km | W |  | Zie EVO bestand
| Power factor: 100% v.h. Vermogen | Pf
| 75% v.h. Vermogen | Pf
| 50% v.h. Vermogen | Pf
| THD (Total Harmonic Distortion) |  |  | EN 61000-3-2
| Piek stromen | A
| Aanwezigheid piekspanning-protectie | Kv
| Veiligheid van elektronische apparatuur | Class I or II |  | ENEC+ of Dekra keurmerk
5. Omgevingscondities
Dichtheid (IP)
| Slagvastheid (IK) |  |  | EN 50102
| Gewicht (kg) |  |  | 0,1 kg nauwkeurig
| Oppervlaktebehandeling |  |  | Poedercoating
Uw lichtstroom en wattage die het beste past bij het betreffende profiel, dient u separaat op te geven in deze datasheet (regel 17 en 30)
Bedrijfsnaam:
Naam contactpersoon:
e-mail adres contactpersoon:
Plaats:
Datum:
Naam gemachtigde namens inschrijver:
Handtekening gemachtigde:

## Scoreaspecten PT C
ARMATUURMODEL PAALTOP PT C |  |  |  |  | De score van vermogen wordt gerelateerd
aan de opgave van de overige inschrijvers.
De score wordt dus pas zichtbaar nadat
ook cijfers van de andere inschrijvers zijn
ingevuld.
CG01 | VERMOGEN PER KM | [7 empty] | CG02 A |  | TI |  | CG02 B | opwaarts licht |  |  | ondergrens [cd] | bovengrens [cd] | score
Profiel | NPR-klasse* | Aantal | percentage | Armatuur type** |  | vermogen/km | score | gewogen | % | waardering |  |  | candela | waardering |  |  | 0 | 15 | 10
Profiel 1 | P5 | 321 | 21.6% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 16 | 30 | 8
Profiel 2 | P5 | 925 | 62.25% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 31 | 45 | 4
Profiel 3 | P5 | 240 | 16.15% |  |  |  |  | 0 |  | Gewogen TI op schaal 0-10 | 0 |  |  | gewogen op schaal 0-10 | 0 |  | 41 | 60 | 0
Totaal |  | 1486 | [5 empty] | 0
*: heeft betrekking op hoofdonderdeel
**: type aangeven met K2a, K2b etc | [10 empty] | Gemiddelde CG02 A+B |  | 0
CG03 | Toegepaste optieken
Conversie naar daadwerkelijk type | [5 empty] | Voorbeeld
Armatuurtype K2A | [5 empty] | Iris, optiek V, 2900 lumen
Armatuurtype K2B | [5 empty] | Iris, optiek H, 2900 lumen
Iris, optiek H, 1800 lumen
Aantal types | 0 |  |  |  |  | SCORE
0
CG04 | HERSTELBAARHEID
Scores |  |  | klasse | score |  |  |  |  | Repareerbaarheid |  | Beschikbaarheid |  | Beschikbaarheid |  | Firm-/software
Repareerbaarheid | [10 empty] | Elektrische onderdelen |  | Mechanische onderdelen
Beschikbaarheid Elektrische onderdelen | [8 empty] | klasse | score | klasse | score | klasse | score | klasse | score
Beschikbaarheid mechanische onderdelen | [8 empty] | A | 3 | A | 3 | A | 3 | A | 3
Firm-software | [8 empty] | B | 1 | B | 1 | B | 1 | B | 1
Totaal score |  |  |  | 0 |  |  |  |  | C | 0 | C | 0 | C | 0 | C | 0
[9 empty] | D | 0 | D | 0 | D | 0 | D | 0
[9 empty] | E | 0 | E | 0 | E | 0
CG05 | CIRCULARITEIT | [8 empty] | A |  | B |  | C
| Scores | [7 empty] | Recyclebaar | Niet |  | Recycling |  | Refurbish
| Recyclebaar | [7 empty] | Score | 0 |  | 5 |  | 10
| Demontabilieit | [7 empty] | Demontabiliteit | Destructief |  | Grotendeels Demontabel |  | Volledig modulair
| Beperking verpakking | [7 empty] | Score | 0 |  | 5 |  | 10
| Totaal score |  |  |  |  | 0 |  |  | Beperking verpakking | Niet |  | Beperkt |  | Vergaand
[9 empty] | Score | 0 |  | 5 |  | 10
CG06 | LEVERTIJD | [8 empty] | Levertijd | nalevering
Levertijd nalevering | [9 empty] | 1 | 10
weken |  | 0 | [7 empty] | 2 | 10
[10 empty] | 3 | 10
[10 empty] | 4 | 10
[10 empty] | 5 | 8
[10 empty] | 6 | 6
[10 empty] | 7 | 4
[10 empty] | 8 | 2
[10 empty] | 9 | 0
[10 empty] | 10 | 0
[10 empty] | 11 | 0
[10 empty] | 12 | 0

## Score P per km PT C
ARMATUURMODEL PAALTOP PT C
CG01
Beoordeling vermogen per kilometer per profiel per inschrijver | [7 empty] | getallen ter voorbeeld
Opgegeven vermogen per km volgens EVO bestand
|  | Inschrijver 1 | Inschrijver 2 | Inschrijver 3 | Inschrijver 4 | Inschrijver 5 | Inschrijver 6 | Inschrijver 7 | Inschrijver 8 | Inschrijver 9 | Inschrijver 10 | Inschrijver 11
Profiel 1
Profiel 2
Profiel 3
Bijbehorende score
|  | Inschrijver 1 | Inschrijver 2 | Inschrijver 3 | Inschrijver 4 | Inschrijver 5 | Inschrijver 6 | Inschrijver 7 | Inschrijver 8 | Inschrijver 9 | Inschrijver 10 | Inschrijver 11
Profiel 1
Profiel 2
Profiel 3

## Samenvating EMVI
Beschrijving van scores
[6 empty] | aantal armaturen | Score
K1 klein | Nr | Aspect | Score | Weging
| CG 1 | Energiegebruik per km (in kWh) per profiel |  | 2.5 | 0
| CG 2 | Lichtcomfort o.b.v. TI berekening per profiel |  | 1 | 0
| CG 3 | Uniformiteit optieken |  | 2 | 0
| CG 4 | Herstelbaarheid |  | 1 | 0
| CG 5 | Circulariteit |  | 2 | 0
| CG 6 | Levertijd |  | 1.5 | 0
|  | Score voor K1 |  |  | 0 | 1700 | 0
K2 standaard | Nr | Aspect | Score | Weging
| CG 1 | Energiegebruik per km (in kWh) per profiel |  | 2.5 | 0
| CG 2 | Lichtcomfort o.b.v. TI berekening per profiel |  | 1 | 0
| CG 3 | Uniformiteit optieken |  | 2 | 0
| CG 4 | Herstelbaarheid |  | 1 | 0
| CG 5 | Circulariteit |  | 2 | 0
| CG 6 | Levertijd |  | 1.5 | 0
|  | Score voor K2 |  |  | 0 | 2050 | 0
PT A Kegel | Nr | Aspect | Score | Weging
| CG 1 | Energiegebruik per km (in kWh) per profiel |  | 2.5 | 0
| CG 2 | Lichtcomfort en lichtuitstoot |  | 1 | 0
| CG 3 | Uniformiteit optieken |  | 2 | 0
| CG 4 | Herstelbaarheid |  | 1 | 0
| CG 5 | Circulariteit |  | 2 | 0
| CG 6 | Levertijd |  | 1.5 | 0
|  | Score voor PT A |  |  | 0 | 1851 | 0
PT B Schijf | Nr | Aspect | Score | Weging
| CG 1 | Energiegebruik per km (in kWh) per profiel |  | 2.5 | 0
| CG 2 | Lichtcomfort en lichtuitstoot |  | 1 | 0
| CG 3 | Uniformiteit optieken |  | 2 | 0
| CG 4 | Herstelbaarheid |  | 1 | 0
| CG 5 | Circulariteit |  | 2 | 0
| CG 6 | Levertijd |  | 1.5 | 0
|  | Score voor PT B |  |  | 0 | 616 | 0
PT C Beker | Nr | Aspect | Score | Weging
| CG 1 | Energiegebruik per km (in kWh) per profiel | 0 | 2.5 | 0
| CG 2 | Lichtcomfort en lichtuitstoot | 0 | 1 | 0
| CG 3 | Uniformiteit optieken | 0 | 2 | 0
| CG 4 | Herstelbaarheid | 0 | 1 | 0
| CG 5 | Circulariteit | 0 | 2 | 0
| CG 6 | Levertijd | 0 | 1.5 | 0
|  | Score voor PT C |  |  | 0 | 1486 | 0
|  | TOTAAL AANTAL PUNTEN VAN INSCHRIJVER | 0
|  | THEORETISCH MAXIMALE SCORE | 770300
|  | WEEGFACTOR VAN DE CASUS | 50 | PUNTEN
|  | ACTUELE SCORE VAN INSCHRIJVER | 0