## Eisen
Programma van Eisen en Wensen EA LIMS Nederlandse Algemene Keuringsdienst
1 | Basis functionaliteit | Categorie | Sub Categorie
Nr. | Omschrijving
1.1 | Het moet mogelijk zijn met een API Labopdrachten aan te maken vanuit bestaande externe NAK systemen met de volgende gegevens: Aanvraag gegevens: - Aanvraag ID - Due date Sample gegevens - External SampleID - Aangevraagde Labtest(en) - Sample Groote / Sampleverdeling (Zie Demo beschrijving, 3. Algemeen) | Functioneel | Aanvraag
1.2 | Het moet mogelijk zijn met een API Labtest-resultaten te versturen aan de bestaande externe NAK systemen. Zowel; - tussentijdse Labtest-resultaten - afgeronde Labtest-resultaten Een resultaat kan o.a. bestaan uit: - Tekst - Getallen. | Functioneel | Rapportage
1.3 | Het moet mogelijk zijn met een API status updates van Samples te versturen aan de bestaande externe NAK systemen. Informatie die verzonden wordt: - AanvraagID - Status Sample - Ontvangst datum - LIMS Samplenummer - Extern SampleID. | Functioneel | Rapportage
1.4 | Het moet mogelijk zijn bij ieder Sample een externe identificatie (Extern SampleID) op te kunnen slaan. - Deze moet samen met het LIMS Samplenummer ten alle tijden bij het Sample zichtbaar zijn. - Dit nummer komt vanuit de Aanvraag mee. (wordt dus niet gegenereerd door het LIMS). (Zie Demo beschrijving, 3. Algemeen) | Functioneel | Aanvraag
1.5 | Het moet mogelijk zijn Samples per Aanvraag te groeperen zodat: - bij grondonderzoek eenvoudig de volledigheid van de opdracht kan worden vastgesteld (In 1 scherm kunnen zien dat alle Samples van de aanvraag verwerkt zijn) - de (deel) rapportage en (deel)facturatie kunnen refereren aan de Aanvraag . | Functioneel | Aanvraag
1.6 | Het LIMS moet onderscheid kunnen maken tussen het configureren van methodes voor Bulk Samplestromen en ad hoc/laag volume Samplestromen. Complexiteit in de configuratie van de eerste, mag niet doorwerken op de tweede. | Functioneel | Algemeen
1.7 | Het moet mogelijk zijn om aan een Sample een Hertest uit te voeren. | Functioneel | Algemeen
1.8 | Het moet mogelijk zijn om voor aanvang van de workflow op een Sample een Labtest te vervangen door een Labtest met dezelfde parameters. | Functioneel | Algemeen
1.9 | Het LIMS biedt functionaliteit om Labtesten en Samplestromen qua planning en workload te verdelen over verschillende laboratoria (organisatorische eenheden) zonder dat Samples moeten worden gedupliceerd. | Functioneel | Algemeen
1.10 | Het moet mogelijk zijn om van ieder individueel Sample inzichtelijk te hebben op welke locatie deze zich bevindt. Ook de tracking en tracing van WANNEER het Sample WAAR is geweest wordt ondersteund. | Functioneel | Herleidbaarheid
1.11 | Het moet mogelijk zijn een hiërarchische locatiestructuur te definiëren waarin locaties van level n-1 zich bevinden in een locatie op level n. | Functioneel | Opslag
1.12 | Het moet mogelijk zijn (Sub)Samples van locatie te verplaatsen. - Op ieder opslag niveau. | Functioneel | Opslag
1.13 | Het moet mogelijk zijn om Sample- en Labtestinformatie (met plaat posities) van het LIMS te verzenden naar een Lab-apparaat. Dit gaat met name om: - PCR Kingfisher Thermo Fisher - PCR ABI 7500 system Applied Biosystems - PCR CFX Biorad - MDT Perkin Elmer - Pipetteerrobot Janus Perkin Elmer De leverancier committeert zich aan het kunnen integreren met in de toekomst gangbare Apparaten. (Zie Demo beschrijving, 5. Aardappel, Workflow PCR) | Functioneel | Plate Management
1.14 | Het moet mogelijk zijn om Sample, Test en Resultaten (met plaat posities) van een Lab-apparaat in te lezen en te verwerken in het LIMS. Dit gaat met name om: - PCR ABI 7500 system Applied Biosystems - PCR CFX Biorad - Elisa Bio-tek Powerwave 340 - NIR ; vochtmeter Infratec Nova Foss De leverancier committeert zich aan het kunnen integreren met in de toekomst gangbare Apparaten. (Zie Demo beschrijving, 5. Aardappel, Workflow PCR) | Functioneel | Plate Management
1.15 | Het toevoegen van nieuwe en extra Apparaten moet makkelijk te configureren te zijn zonder hulp van leverancier. | Functioneel | Beheer
1.16 | Het moet mogelijk zijn om bij een Plaat of werklijst relevante (vooraf geconfigureerde) gegevens te registreren. Zoals: - Gebruikte Batches media d.m.v. default vullen van Batchnummer - Gebruikte Apparaten (stoven, schudders, pipetten,..) d.m.v. scannen apparaatnummer. - Uitvoerende Gebruiker inlog data. | Functioneel | Algemeen
1.17 | Het moet mogelijk zijn een operationele planning te voeren op basis van: - Aantallen Labtesten - Duedates en doorlooptijden van de Labtesten. | Functioneel | Algemeen
1.18 | Bij iedere wijziging van een Resultaat (of andere door NAK als relevant aangemerkte data-elementen) wordt een audit trail bijgehouden met daarbij: - datum en tijdstip - naam gebruiker - oorspronkelijke waarde. - reden voor wijziging | Functioneel | Herleidbaarheid
1.19 | Een Heranalyse krijgt dezelfde Sub-Sample structuur als die waarin de initiële waarneming is gedaan, maar dan vanaf het startpunt waarvandaan de Heranalyse is ingezet. | Functioneel | Algemeen
1.20 | Na Vrijgave van Resultaten kunnen deze niet meer worden gewijzigd door gebruikers. Wijziging kan alleen uitgevoerd worden door een administrator, met daarbij een volledige audit-trail (zie 1.18) | Functioneel | Herleidbaarheid
1.21 | Het moet mogelijk zijn om onderscheid te maken tussen: - Welke Samples wel en welke Samples niet gerapporteerd moeten worden aan het resultaatverwerkende systeem - Welke Resultaat wel en welke Resultaat niet gerapporteerd moeten worden aan het resultaatverwerkende systeem. | Functioneel | Rapportage
1.22 | Het moet mogelijk zijn om een Sample als 'afwijkend' of 'blokkeren voor vrijgave' duidelijk te kernmerken. De Samples kunnen wel verder verwerkt in het proces. | Functioneel | Afwijkingen
1.23 | Het LIMS moet op basis van een Resultaat automatisch Sub-Samples en de daarbij behorende Labtesten kunnen toevoegen aan een Sample. Het moet mogelijk zijn het aantal automatisch te creëren Sub-Samples te laten afhangen van het Resultaat (bijvoorbeeld bij microbiologisch onderzoek op basis van het aantal gevonden kolonies). | Functioneel | Algemeen
1.24 | Het LIMS moet apparaatbeheer, inclusief de bewaking van kalibratietermijnen kunen ondersteunen | Functioneel | Algemeen
1.25 | Indien een Gebruiker in het LIMS een apparaat wil gebruiken waarvan de kalibratietermijn is verlopen, krijgt de Gebruiker hiervan een melding | Functioneel | Algemeen
2 | Lab-business rules
2.1 | Het moet mogelijk zijn om voor een Sample het aantal te onderzoeken Sub-Samples flexibel te laten afhangen van de in de Aanvraag gespecificeerde Sample-grootte en aantal Samples per reactie. Binnen 1 Sample kunnen dat per onderzoek verschillende samenstellingen zijn. Voorbeeld: - Bruin/Ringrot onderzoek = 200 aardappelknollen, aantal aardappelknollen per reactie = 200; 1 Sub-Sample - Virusonderzoek = 200 aardappelknollen, aantal aardappelknollen per reactie = 50; 4 Sub-Samples. (Zie Demo beschrijving, 5. Aardappel) | Functioneel | Aanvraag
2.2 | Het moet mogelijk zijn Labtesten te configureren met vastlegging van Waarnemingen na meerdere periodes. (Bijvoorbeeld Kiemkrachtonderzoek na 2 dagen, na 4 dagen en na 6 dagen). (Zie Demo beschrijving, 4.Zaaizaden, F. Kiembeoordeling 1 en G. Kiembeoordeling 2) | Functioneel | Algemeen
2.3 | Het moet mogelijk zijn een Labtest voortijdig af te ronden. - De toekomstige Waarnemingen vervallen automatisch. (Zie Demo beschrijving, 4.Zaaizaden, F. Kiembeoordeling 1 en G. Kiembeoordeling 2) | Functioneel | Algemeen
2.4 | De geplande beoordelingsdatum moet door de gebruiker aangepast kunnen worden. - LIMS past van de opvolgende Waarnemingen de beoordelingsdatum aan. | Functioneel | Algemeen
2.5 | Het moet mogelijk zijn om voor een Labtest twee afzonderlijke beoordelingen uit te voeren (door twee verschillende Gebruikers) . De Resultaten van twee afzonderlijke beoordelingen moeten door het LIMS kunnen worden gecheckt of deze binnen vooraf gedefinieerde criteria overeenkomen of afwijken. Voor afwijkende beoordelingen moet door een bevoegde Gebruiker de keuze kunnen worden gemaakt tussen: - Resultaat van de eerste beoordeling wordt de uitslag - Resultaat van de tweede beoordeling wordt de uitslag - Heranalyse De evaluatie moet kunnen worden voorzien van een standaard opmerking (keuzelijst) of vrije tekst. | Functioneel | Algemeen
2.6 | Het moet mogelijk zijn om een tabel met specifieke NAK gegevens binnen het LIMS te kunnen gebruiken om gestandaardiseerde naamgeving en spelling van soorten af te dwingen. In deze tabel kan gezocht worden d.m.v. ingeven van een code of een gedeelte van de naamgeving, waarna het gezochte item geselecteerd kan worden en als Resultaat bij een Labtest. (Zie Demo beschrijving, 4.Zaaizaden,D. Zuiveren) | Functioneel | Algemeen
2.7 | Het LIMS kan Resultaten toetsen aan normwaardes die uit een externe tabel buiten het LIMS opgehaald moeten worden. | Functioneel | Algemeen
2.8 | Het LIMS geeft aan wanneer de resultaten buiten de norm valt. Indien noodzakelijk (criteria configureerbaar) wordt automatisch een Hertest op het Sample ingelogd. | Functioneel | Algemeen
2.9 | Resultaten moeten binnen de context van een Sample automatisch door het LIMS kunnen worden geëvalueerd om te toetsen of de Waarnemingen binnen toleranties of verwachte verhoudingen zijn. Indien noodzakelijk (criteria configureerbaar) wordt eenmaal automatisch een opmerking geplaatst of een Hertest op het Sample ingelogd. Mocht ook de Hertest buiten toleranties vallen, dan moet de Gebruiker handmatig het vervolg kunnen bepalen. | Functioneel | Algemeen
2.10 | Het moet mogelijk zijn bij een Labtest: - een aantal verplicht in te voeren Resultaten te configureren (deze MOETEN worden ingevoerd voordat de Labtest is afgerond) - een aantal niet verplichte Resultaten te configureren (deze KUNNEN worden ingevoerd voordat de Labtest is afgerond) - de mogelijkheid voor Gebruiker om additionele Resultaten toe te voegen, te configureren (deze KUNNEN worden TOEGEVOEGD en ingevoerd voordat de Labtest is afgerond). (Zie Demo beschrijving, 4.Zaaizaden,D. Zuiveren) | Functioneel | Algemeen
2.11 | Het moet mogelijk zijn overzichtlijsten te genereren op basis van standaard bewaartermijnen afhankelijk van: - Sampletype - de status van de uitgevoerd Labtesten - additionele business rules gebaseerd op gevonden Resultaten in het Sample (zoals bijvoorbeeld BRRR verdenking). | Functioneel | Opslag
2.12 | Het moet mogelijk zijn om verschillende Onderzoekssamples binnen 1 aanvraag te kunnen samenvoegen/poolen tot 1 nieuw Onderzoekssample en hierop een nieuwe Labtest uit te voeren.(bijvoorbeeld soortbepaling van nematoden in grond) Het moet herleidbaar zijn welke Samples in het gepoolde Sample zitten. | Functioneel | Pooling en Sample-grootte
3 | Plaat management
3.1 | Het moet mogelijk zijn om Samples te organiseren in een 96-wells Plaat met - een vooraf gedefinieerde vul-richting - toewijzing van posities aan QA-Samples - scannen van Sample-nummers waarna de focus op de eerst volgende vrije positie op de plaat geplaatst. (Zie Demo beschrijving, 5. Aardappel, Workflow PCR) | Functioneel | Plate Management
3.2 | Samples met een gelijk (PCR) voorbehandelingsprotocol mogen op dezelfde plaat worden gescand. Ook als delen van de plaat met verschillende PCR-apparaten of apparaat-instellingen worden gemeten. Het LIMS checkt of een gescand Sample op de huidige Plaat MAG worden toegevoegd. | Functioneel | Plate Management
3.3 | Het moet mogelijk zijn om meerdere 96-wells platen samen te voegen naar een 384-wells plaat, met overname van de Sample-gegevens. | Functioneel | Plate Management
4 | Duedate management
4.1 | Het moet mogelijk zijn automatisch een due-date uit te rekenen en toe te kennen aan een: - Labtest - Sample Input voor deze berekening zijn Sampletype, Spoedindicatie, Onderzoeksregime en aangevraagde Labtesten. De due-date is zichtbaar bij Labtest en Sample. | Functioneel | Algemeen
4.2 | Het moet mogelijk zijn om labels te printen met daarop Samplenummer, Labtesten, due date en prioriteit. | Functioneel | Algemeen
4.3 | Het moet mogelijk zijn een Werkdagenkalender bij te houden die als basis wordt gebruikt voor geplande handelingen (bijv. doorschuiven naar maandag van beoordelingen op zondag). | Functioneel | Algemeen
4.4 | Het moet mogelijk zijn om een lijst te genereren met: - Samples op Duedate - Samples met details van de voortgang (Welke Labtesten zijn al uitgevoerd en welke nog niet). Lijsten moeten: - op het scherm getoond kunnen worden - optioneel kunnen worden uitgeprint. | Functioneel | Algemeen
5 | Afwijkingen
5.1 | Het moet mogelijk zijn om bij een afwijking een Sample op 'On Hold ' te zetten met een omschrijving van de reden. Deze status is in het LIMS zichtbaar voor de Gebruiker die het Sample raadplegen. | Functioneel | Afwijkingen
5.2 | Het moet mogelijk zijn na afhandeling van een afwijking: - De uitgevoerde afhandeling te beschrijven. - Sample van 'On Hold' af te halen. ( Sample kan weer mee in het onderzoek.) - Sample of Labtest te cancellen - Hertest te initieren | Functioneel | Afwijkingen
5.3 | Het moet mogelijk zijn om een Afwijking vast te leggen op: - Sample niveau - Sub-Sample niveau - Labtest niveau. - alle (Sub)Samples van een Plaat - alle Labtesten op een Plaat - voor een willekeurige selectie van: - Samples - Labtesten. | Functioneel | Afwijkingen
5.4 | Het moet mogelijk zijn een overzicht te maken van de afwijkingen per Samplestroom. | Functioneel | Afwijkingen
5.5 | Het moet configureerbaar zijn om een type Afwijking blokkerend of niet blokkerend te laten zijn voor de Vrijgave van Resultaten waarop de Afwijking betrekking heeft. | Functioneel | Afwijkingen
6 | QA Management
6.1 | Het LIMS moet, met onder andere functionaliteit voor controlekaarden (QC Charts, Shewart Charts) en toetsingen de borging van laboratorummetingen met 1e en 2e lijns controles kunnen ondersteunen. | Functioneel | Herleidbaarheid en Compliance
6.2 | De Toetsingswaardes in controlekaarten/QC-samples/Batchcontroles moeten door de Gebruiker zelf zijn te wijzigen. | Functioneel | Herleidbaarheid en Compliance
6.3 | Het moet mogelijk zijn om de 2de beoordeling van een Sample blind te beoordelen ten opzichte van de 1ste beoordeling. Het resultaat van de 1ste beoordeling mag niet getoond worden bij de invoer van de 2de beoordeling. | Functioneel | Herleidbaarheid en Compliance
6.4 | Het moet mogelijk zijn om een overzicht te kunnen draaien met Resultaatwaardes van QC-samples behorende bij een specifiek Lab-apparaat. | Functioneel | Herleidbaarheid en Compliance
6.5 | Het moet mogelijk zijn om een overzicht te kunnen draaien met Resultaatwaardes van QC samples behorende bij een specifieke Batch (buffer/controle/mastermix). | Functioneel | Herleidbaarheid en Compliance
6.6 | Het moet mogelijk zijn een melding (e-mail, Afwijking) te krijgen wanneer een Gebruiker een Blind QC-Sample mist bij beoordelen. (In dit geval wijken de gevonden Resultaten af van de bekende eigenschappen van het QC-Sample). | Functioneel | Herleidbaarheid en Compliance
6.7 | Het moet mogelijk zijn om bevoegdheden vast te leggen per Gebruiker om zo te registreren welke Labtesten een Gebruiker mag uitvoeren. Daarbij moet aan de hand van een status duidelijk zijn of het een definitieve of voorlopige bevoegdheid betreft (Gebruiker in opleiding). | Functioneel | Herleidbaarheid en Compliance
6.8 | Het LIMS borgt dat een Gebruiker alleen Resultaten kan zien, invoeren respectievelijk vrijgeven als de Gebruiker het betreffende autorisatieniveau heeft voor de Labtest. | Functioneel | Herleidbaarheid en Compliance
6.8 | Het moet mogelijk zijn QC-Samples te registreren met bekende Resultaatwaardes voor Labtesten die op het Sample worden ingelogd. Deze Samples moeten in het lab niet te onderscheiden zijn van 'normale' Samples. Het Samplenummer mag voor de Gebruiker niet herleidbaar zijn als QC-Sample. | Functioneel | Herleidbaarheid en Compliance
7 | Ondersteunende functies
7.1 | Het moet mogelijk zijn om een bulk( 10 -1000) aan Samples doormiddel van file-import te registreren, zodat dit niet Sample voor Sample hoeft. | Functioneel | Ondersteunende functies
7.2 | Het moet voor Gebruikers met de juiste autorisatie mogelijk zijn Query's te maken en toepassen voor het ophalen van specifieke data. Ten behoeve: - probleemoplossing bij incidenten - ad hoc data analyses - vinden van Samples die gebruikt kunnen worden als referentie materiaal - Analyse van Afwijkingen - Analyse en rapportage van specifieke Labtesten en Resultaten - Analyse van aantallen uitgevoerde reacties per onderzoek | Functioneel | Ondersteunende functies
8 | Non Functional
8.1 | Het moet mogelijk zijn Autorisatie tot functionaliteiten en tot data (read/write) toe te kennen aan Gebruikersrollen . | Non Functional | Toegankelijkheid
8.2 | Het moet mogelijk zijn Gebruikersrollen toe te kennen aan een Gebruiker. | Non Functional | Toegankelijkheid
8.3 | Een eenmaal op het NAK-netwerk ingelogde (geauthentiseerde) Gebruiker, hoeft niet nogmaals in te loggen als het LIMS wordt gestart (Single Signon). | Non Functionall | Toegankelijkheid
8.4 | Het moet mogelijk zijn om applicatiefuncties op ieder werkstation op te starten en eventueel te printen labels op de dichtstbijzijnde printer te printen. Deze printer moet kunnen worden gewijzigd (als er incidenteel op een ander werkstation wordt gewerkt of als een printer niet beschikbaar is) | Non Functional | Toegankelijkheid
8.5 | Het moet mogelijk zijn om printers aan een werkstation toe te kennen zonder ondersteuning van leverancier. | Non Functional | Toegankelijkheid
8.6 | Het moet mogelijk zijn het LIMS te gebruiken in de Nederlandse en Engelse taal. De taalkeuze heeft geen gevolgen voor de instellingen van het decimaal scheidingsteken of voor het datumformaat. | Functioneel | Toegankelijkheid
8.7 | Voor Single Sign-On authenticatie wordt de Identity- en Access Management-oplossing gebruikt. Authenticatie van gebruikers middels externe bron op basis van SAML2.0 of OAUTH2. | Non Functional | Toegankelijkheid
8.8 | Sessies behoren authentiek te zijn voor elke Gebruiker en worden ongeldig gemaakt na een (in te stellen) time-out of periode van inactiviteit. | Non Functional | Toegankelijkheid
8.9 | Er is versiebeheer over de inrichting van Testmethodes | Functioneel | Beheer
8.10 | Het LIMS moet een gedocumenteerde en aantoonbare toegepaste strategie volgen voor concurrency control en record locking, waarbij alle locks en conflictafhandeling transactieveilig op de server plaatsvinden. | Non Functional | Beheer
8.11 | Het LIMS moet gelijktijdige wijzigingen door meerdere gebruikers correct detecteren en afhandelen | Non Functional | Beheer
8.12 | Afgebroken handelingen in de browser mogen nooit tot inconsistentie van data leiden | Non Functional | Beheer
8.13 | Het LIMS geeft duidelijke en inhoudelijke error meldingen wanneer bij het importeren/exporteren van een API de transactie onderbroken/gedeeltelijk of anderszins niet volledig wordt uitgevoerd. | Non Functional | Beheer
8.14 | Het LIMS geeft een duidelijke en inhoudelijke error meldingen wanneer de gegevens overdracht van/naar apparaat van/naar LIMS onderbroken/gedeeltelijk of anderszins niet volledig wordt uitgevoerd. | Non Functional | Beheer
8.15 | Het LIMS moet schaalbaar en modulair zijn. (d.w.z. het moet eenvoudig zijn om capaciteit en performance te verhogen.) | Non Functional | Beheer
8.16 | Het LIMS moet voldoen aan de NIS2 en GDPR wetgeving. | Non Functional | Compliance
8.17 | Het LIMS is gebouwd volgens een moderne en toekomstbestendige architectuur. | Non Functional | Architectuur
8.18 | Het LIMS moet in private Cloud of in een SaaS-model gebruikt kunnen worden. | Non Functional | Cloud en infrastructuur
8.19 | In geval van SAAS, moet het LIMS compatibel zijn met de gangbare Cloud platform: AWS, Microsoft Azure of Google Cloud. | Non Functional | Cloud en infrastructuur
8.20 | In geval van SAAS behoudt NAK controle over de gegevens, en het contract moet het recht van NAK garanderen om gegevens te exporteren bij beëindiging van de service. | Non Functional | Cloud en infrastructuur
8.21 | In geval van SAAS, moet de leverancier transparant zijn over de beveiligingsmaatregelen die de Cloud provider (bijvoorbeeld AWS, Azure, Google Cloud) heeft genomen, zoals versleuteling, firewalls, netwerksegmentatie en bescherming tegen DDoS-aanvallen. | Non Functional | Cloud en infrastructuur
8.22 | In geval van SAAS en als de applicatie Multi-tenant is (meerdere klanten delen dezelfde infrastructuur), moet de LIMS-leverancier waarborgen dat er adequate isolatie is van klantdata, zodat de gegevens van de ene klant niet toegankelijk zijn voor een andere klant. | Non Functional | Cloud en infrastructuur
8.23 | De Lims/SaaS-aanbieder moet voldoen aan relevante normen en certificeringen, zoals ISO/IEC 27001 (informatiebeveiliging), ISO/IEC 27018 (bescherming van persoonsgegevens in de Cloud) , SOC 2 Type II audits (beveiliging, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid), Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) | Non Functional | Cloud en infrastructuur
8.24 | In geval van SAAS, moet de LIMS-provider waarborgen dat alle gegevens binnen de EU worden opgeslagen, | Non Functional | Cloud en infrastructuur
8.25 | Het LIMS integreert met Microsoft Office in ieder geval zodanig dat gebruikers eenvoudig documenten kunnen openen, bewerken en opslaan. | Non Functional | Integratie
8.26 | Realtime koppelingen worden op basis van REST of JSON web services gerealiseerd. | Non Functional | Integratie
8.27 | Aanroepen of aangeroepen worden van het LIMS door andere componenten ondersteunt het principe van identificatie/authenticatie op component niveau. | Non Functional | Integratie
8.28 | Het LIMS dient veilige API’s te gebruiken voor import en export van gegevens. API’s van het LIMS zijn conform OWASP Application Security Verification Standard 4.0– artikel 13 | Non Functional | Integratie
8.29 | Bij de API’s van het LIMS wordt versionering toegepast. Vorige versies van de API blijven tenminste 1 (major) release beschikbaar ten behoeve van backwards compatibility. | Non Functional | Integratie
8.30 | De SLA moet duidelijke doelstellingen bevatten voor systeembeschikbaarheid (bijv. 99,9% uptime) en afhandeling van downtime-incidenten, inclusief de maatregelen die worden genomen om downtime te minimaliseren en terug te keren naar de normale werking. | Non Functional | Support
8.31 | De SLA moet beschrijven hoe de provider beveiligingsincidenten afhandelt en de meldingsplichten zoals beschreven in de NIS2-wetgeving vervult. Er moet een verplichting zijn om binnen een vastgesteld tijdsbestek (bijvoorbeeld 72 uur) meldingen te maken bij de klant over incidenten die invloed hebben op de gegevensbeveiliging. | Non Functional | Support
8.32 | De training vindt plaats in een test-training omgeving. De configuraties die hierin worden gemaakt zijn uitsluitend bedoeld voor kennisopbouw en om inzicht te krijgen in de beschikbare configuratieopties voor de uiteindelijke inrichting van het LIMS voor de NAK. | Non Functional | Training
8.33 | De trainingslocatie wordt bepaald door de NAK | Non Functional | Training
9 | Opdrachtnemer en contract
9.1 | Het LIMS moet aantoonbaar geïmplementeerd zijn binnen de agro-sector, met referenties of cases die dit gebruik onderbouwen. | Non Functional | Opdrachtnemer
9.2 | De implementatie van het LIMS moet worden ondersteund door Nederlandstalige consultants die onsite aanwezig kunnen zijn, om begeleiding, training en ondersteuning gedurende de implementatie en go-live te waarborgen. | Non Functional | Opdrachtnemer
9.3 | De Opdrachtnemer faciliteert kennis opbouw van het LIMS aan het NAK LIMS projectgroep. Dit doen we door middel van gerichte trainingen en door, binnen een beperkte scope en onder begeleiding van de leverancier, een aantal concrete methoden en processen in te richten en te verkennen waarin de essentiële concepten voor de NAK centraal staan. Na afloop van deze fase moet de NAK-projectteam in staat zijn: • De voorgestelde inrichting van het LIMS door de leverancier te begrijpen, te beoordelen en waar nodig kritisch te bevragen; • Configuratiewerkzaamheden onder begeleiding uit te voeren; • Eenvoudige configuraties zelfstandig te kunnen uitvoeren. | Non Functional | Opdrachtnemer
9.4 | De opdrachtnemer stemt onvoorwaardelijk in met alle in de aanbestedingsdocumentatie opgenomen voorschriften met betrekking tot onderhavige aanbesteding. | Non Functional | Contract
9.5 | De opdrachtnemer verstrekt een licentie met een looptijd van vijf jaar met daarna een optie tot jaarlijkse verlenging met inachtneming van minimaal een opzegtermijn van 3 maanden | Non Functional | Contract
9.6 | De opdrachtnemer stelt documentatie over de functionele en technische werking van het LIMS openbaar beschikbaar. | Non Functional | Product
9.7 | De opdrachtnemer levert gebruikersdocumentatie van het LIMS en van de bijbehorende tooling. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de documenten up-to-date worden gehouden. | Non Functional | Product
9.8 | Het LIMS dient technisch up to date te blijven met betrekking tot infrastructuur en security. De Opdrachtnemer sluit zich aan bij het N-1 versie beleid. Dit versiebeleid houdt in dat Opdrachtgever actief life cycle management hanteert op software (inclusief onderdelen van de PAAS-stack c.q. systeemcomponenten) waarbij de laatste versie van de software wordt gebruikt en de voorlaatste versie wordt ondersteund omwille van bewezen stabiliteit. Dit versiebeleid duidt voornamelijk het gebruik van releases met bewezen stabiliteit en het gebruik van veilig (systeem)software. Dit geldt voor alle softwarecomponenten zoals browser, database software. | Non Functional | Product
9.9 | De documentatie is in het Nederlands en/of Engels | Non Functional | Product
9.10 | De opdrachtnemer levert bij uitlevering van nieuwe releases release notes uit inclusief versievermelding. | Non Functional | Product
9.11 | Alle functionele eisen zoals beschreven in het PvE moeten realiseerbaar zijn via de standaardconfiguratie van het LIMS. Functionele aanpassingen die programmeren buiten de standaardconfiguratie vereisen en niet automatisch upgradable zijn, zijn niet toegestaan. | Non Functional | Product

## K1-Wensen
Nummer | Prio | Onderdeel | Beschrijving | K1 max Punten
W1 | 2 | Herleidbaarheid | Aan het geaccrediteerde laboratoriumwerk worden hoge eisen gesteld ten aanzien van tracing en tracking en herleidbaarheid waarbij het belangrijk is dat deze gegevens eenvoudig en snel terug te vinden zijn. Beschrijf op welke wijze in het geval een Resultaat wordt gewijzigd door een Gebruiker: - het systeem logt wie, wanneer wat met welke reden heeft gewijzigd - hoe in het systeem van een Resultaat kenbaar maakt dat het is gewijzigd - hoe gebruikers van een gewijzigd resultaat kunnen terug vinden wie, wanneer wat heeft gewijzigd en wat de oorspronkelijke informatie was | 7
W2 | 1 | Herleidbaarheid / Beheerbaarheid | Berekeningen van Resultaten zijn soms dynamisch in de zin dat ze periodiek kunnen wijzigen. Beschrijf hoe in het LIMS inzichtelijk blijft met welke versie van een labtest of berekening een Resultaat is berekend. Hoe wordt de administrator door het systeem geholpen om versie beheer te voeren over labtesten en berekeningen. | 10
W3 | 1 | Beheerbaarheid | NAK is voornemens om te werken met (O)TAP straat waarin nieuw configuratie kan worden getest en gevalideerd voordat deze in productie wordt genomen. Beschrijf hoe een in omgeving A (bijvoorbeeld Acceptatie-omgeving) gecreerde labtest (met bijbehorende parameters, berekeningen, picklists etc) kan worden overgebracht naar omgeving B (bijvoorbeeld Productie-omgeving). Beschrijf hoe een wijziging aan deze labtest in omgeving A kan worden overgebracht naar omgeving B. Beschrijf hoe deze wijziging in omgeving B ongedaan gemaakt kan worden. Beschrijf eventuele tooling die hiervoor beschikbaar is | 10
W4 | 1 | Technisch | De NAK gaat er van uit dat de inrichting van een configureerbaar off the shelf LIMS altijd een combinatie is van standaardfunctionaliteit, aangevuld met configureerbare logica om klantspecifieke processen zo goed mogelijk te ondersteunen. Op welke wijze garandeert de aanbieder dat data-integriteit is geborgd, niet alleen in die standaardfunctionaliteit, maar ook in de afhandeling van klantspecifieke logica. - Hoe is datalocking /concurrency geregeld - Hoe wordt voorkomen dat transacties slechts deels worden verwerkt als de Gebruiker weg-navigeert van het LIMS | 10
W5 | 2 | Licenties | Vanwege het agrarische karakter van de monsterstromen van de NAK zijn er grote seizoensinvloeden op de monsteraantallen en daarmee op de bezetting. Buiten het seizoen zijn alleen vaste krachten werkzaam op het lab. Deze worden gedurende 4 maanden per jaar aangevuld met x% tijdelijke krachten. Dezelfde dynamiek is te verwachten in het aantal concurrent users in het LIMS. De NAK wenst een licentie model dat rekening houdt met deze dynamiek. | 7
W6 | 2 | Licenties | Vanwege dezelfde seizoensinvloeden worden op de monstervoorbewerking tot wel 100 extra personen ingezet op het snijden van aardappelknollen. Deze medewerkers zijn geen gebruikers van het LIMS. Wel moeten zij, geidentificeerd door hun personeelspasnummer, gesneden monsters af kunnen melden, waarbij de status van het monster wordt geupdate, datum/tijd wordt vastgelegd en het personeelspasnummer wordt geregistreerd. De NAK wenst een oplossing voor deze manier van werken waarbij de snijders niet worden aangemerkt als LIMS-gebruikers. | 7
W7 | 3 | Beheerbaarheid | Het moet mogelijk zijn een sessie af te sluiten om hem daarna, op hetzelfde of op een ander werkstation, te vervolgen. | 5
W8 | 3 | Functioneel | Het moet mogelijk zijn te werken met Deep Links. Doormiddel van een specifieke URL te openen in het detailscherm, bijvoorbeeld link naar Manual Master. | 5
W9 | 3 | Functioneel | Het moet mogelijk zijn per Labtest een SOP bij te houden. Waarbij historische versies, huidige versie en onderhoudsversie via het LIMS toegankelijk zijn. | 5
W10 | 2 | Functioneel | Output van query's moet exporteerbaar zijn naar Microsoft Office applicaties | 7
W11 | 3 | Functioneel | Het moet mogelijk zijn Batches van ingekochte en zelfgemaakte media en verbruiksartikelen te kunnen registreren. Van media wordt tenminste geregistreerd: - naam - wanneer gemaakt / ontvangen - door wie - houdbaar tot - opslaglocatie | 5
W12 | 2 | Functioneel | Het LIMS moet device onafhankelijk kunnen werken zodat (bepaalde functies) op tablet of smartphone kunnen worden toegepast. (Bij voorbeeld een tablet in 'darkmode' in donkere kamer voor microscopie) | 7
W13 | 2 | Functioneel | Het is gewenst om met Dashboards relevante operationele informatie te ontsluiten aan Gebruikers | 7
W14 | 2 | Functioneel | Het is gewenst een integrale personeelsplanning te voeren voor de veschillende organisatorische eenheden, op basis van (verwachte) Sample- aantallen | 7

## Key-words
Key word | Beschrijving
Aanvraag | Via portal of andere, NAK insterne systemen worden aanvragen gedaan voor keuring en certificering. Onderdeel van de Aanvraag is onderzoek op het lab van 1 of meerdere Samples. In het LIMS zijn, behalve het Aanvraagnummer, geen details nodig van de Aanvraag.
Afwijking | Een Afwijking is de registratie en opvolging van een onregelmatigheid in de lab-workflow (in de breedtste zin, tussen Ontvangst en Rapportage/Afvoeren).
Apparaat | In de context van de PvE is een Apparaat een analyseinstrument waarmee Resultaten worden verkregen.
Batch | Een op het zelfde moment en onder zelfde omstandigheden geproduceerd hoeveelheid medium of chemisch mengsel dat in het analyseproces wordt gebruikt.
Deep Link | Een URLwaarmee gebruikers direct naar een specifieke locatie binnen een app worden gebracht, in plaats van een generieke app-homepage of mobiele website.
Duedate | Datum waarop Resultaten beschikbaar moeten zijn.
Extern Sample-nummer | Identificatie van een Sample zoals het door het aanvragende systeem (dus niet het LIMS) is toegekend,
Gebruiker | Persoon die het LIMS gebruikt.
Gebruikersrol | Samenhangende toegangsrechten tot data en functies in het LIMS, toegekend aan een Gebruiker.
Heranalyse | Het opnieuw uitvoeren van een (deel van een) Labtest, zonder dat daar een nieuwe Aanvraag aan voorafgaat.
Label | Sticker met Sample informatie t.b.v. een Sample of Subsample.
Labopdracht | Informatiebericht met onder andere Aanvraag, Extern Sample-nummer(s), Materiaalsoort, Aangevraagde Labtest(s),Spoed-indicatie en Duedate(s).
LabTest | Wordt gebruikt in de zin van 'configuratie' en in de zin van aangevraagd en uitgevoerd werk op een specifiek Sample. Met een Labtest wordt op basis van een specifieke methode van een onderzoek 1 of meer grootheden of eigenschappen gemeten of vastgesteld die worden uitgedrukt in Resultaten.
LIMS | Laboratorium Information Management Systeem
Onderzoekssample | Onderzoekssample is het deel van het Primair Sample waarop een of meerdere Labtesten (moeten) worden uitgevoerd.
Ontvangst | Starpunt van de labworkflow. Bij ontvangst wordt het fysieke Sample geidentificeerd zodat het kan worden gekoppeld aan een Sample in het LIMS.
PCR | Polymerasekettingreactie, methode van onderzoek waarmee bij de NAK diverse virussen worden onderzocht.
Plaat | Gestructureerde matrix van Subsamples (bij de NAK vaak 8x12 en 16x24) die als geheel aan een pipetteerrobot of PCR apparaat kan worden aangeboden.
QC-sample | Een QC Sample is materiaal met bekende eigenschappen waarop (delen van) Labtesten worden uitgevoerd om vast te stellen dat de methode van ondezoek goed heeft gewerkt
Resultaat | Waarde, uitkomst of conclusie van een Labtest.
Sample | Materiaal waarvan doormiddel van Labtesten, eigenschappen vastgesteld moeten worden. De term Sample laat in het midden of het gaat om het materiaal dat door de klant is ingestuurd, een gepereareerd deel van dat materiaal, op het lab gecreerrd materiaal of aangekocht materiaal. Zie ook Primair Sample, Onderzoekssample en QC Sample.
Sample-grootte | zie Samenvoeging.
Sampletype | Type Sample-materiaal. Bijvoorbeeld Zaaizaad, Knollen, Blad, Grond.
Spoed-indicatie | Spoed Samples hebben een snellere dan default Duedate en krijgen daarom bij sommige processtappen voorrang op niet-spoed Samples. De spoed-indicatie wordt in de Labopdracht meegegeven.
Sub-Sample | Een deel van een Sample dat door een voorbewerkingsstap van het Sample wordt afgezonderd en waarop vervolgstappen of metingen plaatsvinden.
Testmethode | Geprotocoleerde wijze van uitvoering en toegepatse techniek om voor een bepaalde Labtest tot Resultaten te komen.
Vrijgave | Laatste stap voor rapportage waarbij Resulten worden gemakeerd als door het lab geauthoriseerd.
Werkdagenkalender | Kalender waarin voor alle dagen van het jaar is aangegeven of het een werkdag betreft of niet.
Onderzoeksregime | Het labonderzoek van de NAK wordt gekenmerkt door Verplicht onderzoek (waarbij klanten gebonden zijn aan wet- en regelgeving voor het inzenden van Samples) en Niet Verplicht onderzoek dat op eigen initiatief van klanten wordt ingezonden