## Vragen_en_antwoorden_582169_all
NOTA VAN INLICHTINGEN 2
Datum: |  | Donderdag 18 mei 2026
Aanbesteding: |  | Leveren en plaatsen containerbehuizingen
Ref. Nr. | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
34 | Leveren en plaatsen Containerbehuizingen gft+e | Vervolgvraag op vraag 3 NvI 1 — Doorstort en eisen B9/B10 | In NvI 1 geeft u aan dat B9 en B10 gaan over hoe de inwerpopening open- en dichtgaat, en niet over of er doorstort plaatsvindt. Dat antwoord roept bij ons een paar vragen op: a) §1.1 van de Leidraad noemt het voorkomen van doorstort als doel van deze aanbesteding. Als B9 en B10 dat niet borgen, welke eis dan wel? Graag een verwijzing naar het eis-nummer. b) In uw antwoord op vraag 23 zegt u zelf dat de eerste zin van B12 ("ook wanneer niet goed gesloten waterdicht") gaat over de situatie waarin de gebruiker de inworp wel dichtdoet, maar niet goed in het slot laat vallen. U erkent daarmee dat die tussenstand kan voorkomen. In die tussenstand is het mechanisch slot uit B10 dus niet actief, en kan dezelfde of een volgende gebruiker zonder nieuwe pashandeling alsnog iets inwerpen. Klopt die conclusie? c) Onze sub-vraag 3c is in NvI 1 niet beantwoord. Wij vroegen of bij de beoordeling van het demomodel (onderdeel a "gebruiksgemak bewoner" en d "werking bewegende delen") wordt meegewogen of doorstort mogelijk is door de klep of trommel actief open te houden. Graag alsnog antwoord, en zo ja: hoe wordt dit door de beoordelaars vastgelegd? d) Als het antwoord op c) "nee" is, en doorstort dus geen onderdeel is van de eisen én niet meeweegt in de beoordeling: hoe verhoudt dat zich dan tot de doelstelling uit §1.1, en op welke manier wordt een inschrijver met een doorstort-bestendige constructie hiervoor in de beoordeling beloond ten opzichte van een inschrijver bij wie doorstort feitelijk mogelijk is? | a) Wij hebben in de leidraad nergens iets vermeld over het door u genoemde doel: voorkomen van doorstort. Het al dan niet voorkomen van doorstorten is geen onderdeel van de beoordeling. b) Ja, dat klopt. c) Het al dan niet doorstorten is geen onderdeel van de beoordeling. d) In de doelstellingen en het genoemde resultaat wordt niet gesproken over 'het voorkomen van doorstort'.
35 | Leveren en plaatsen Containerbehuizingen gft+e | Facturatie en betaling | Kan de gemeente bevestigen op welk moment facturatie plaatsvindt (bij levering, plaatsing of oplevering)? | De gemeente hanteert een betaalschema, deze wordt opgenomen in de overeenkomst en is als volgt: Contractant Factureert per deelopdracht waarbij; • Contractant 50% factureert bij de opdrachtbevestiging van een deelopdracht • Contractant 50% factureert na deeloplevering van mimimaal 10 containers (tenzij een deelopdracht minder dan 10 containers betreft, dan wordt na deeloplevering van dat
36 | Leveren en plaatsen Containerbehuizingen gft+e | Facturatie en betaling | Is het toegestaan om per gerealiseerde containerbehuizing of per deeloplevering te factureren? | Nee, dat is niet akkoord. Het betaalschema wordt als volgt: Contractant Factureert per deelopdracht waarbij; • Contractant 50% factureert bij de opdrachtbevestiging van een deelopdracht • Contractant 50% factureert na deeloplevering van mimimaal 10 containers (tenzij een deelopdracht minder dan 10 containers betreft, dan wordt na deeloplevering van dat
37 | Leveren en plaatsen Containerbehuizingen gft+e | Facturatie en betaling | Is het toegestaan om bij grotere leveringen in fasen op te leveren en per fase te factureren? | Ja, dat is mogelijk. Zie antwoord`vraag 35 en 36. Facturatieschema.
38 | Leveren en plaatsen Containerbehuizingen gft+e | Prijs en indexatie | Gezien de volatiliteit van materiaalprijzen (zoals staal), is de gemeente bereid een aanvullende indexatieregeling toe te passen naast de CBS dienstenindex? | Nee, daartoe zijn wij niet bereid. Echter, op het moment dat grondstofprijzen zoals bijvoorbeeld de prijs van staal explosief stijgt ten opzichte van deze index is de gemeente bereid hierover in gesprek te gaan en eventueel op basis van een zorgvuldige motivering aanvullende afspraken over te maken.
39 | Leveren en plaatsen Containerbehuizingen gft+e | Prijs en indexatie | Hoe wordt omgegaan met uitzonderlijke prijsstijgingen gedurende de periode waarin de prijzen vaststaan (tot 2028)? | De prijzen staan vast tot 2027, dit is in NvI 1 aangepast. Zie ook antwoord vraag 38.
40 | Leveren en plaatsen Containerbehuizingen gft+e | Technische eisen en beoordeling | Kan de gemeente nader specificeren wat wordt verstaan onder “vandalismebestendig” en hoe dit wordt beoordeeld (bijv. norm of testmethode)? | Vandalismebestendig betekent voor ons dat de containerbehuizing goed verankerd is aan de betonvoet, niet eenvoudig te vervormen is door duwen of trekken en dat de poedercoating voorzien is van anti-grafitti laag. Dit wordt beoordeeld in de praktijktest.
41 | Leveren en plaatsen Containerbehuizingen gft+e | Technische eisen en beoordeling | Zijn er meetbare normen of acceptatiecriteria voor geluidsproductie van de containerbehuizingen? | Wij hanteren voor geluid de algemene geluidsregels uit de omgevingswet.
42 | Leveren en plaatsen Containerbehuizingen gft+e | Contract & risicoverdeling | Hoe wordt omgegaan met reeds gedane investeringen door de contractant bij tussentijdse opzegging door de gemeente? | Er wordt per deelopdracht opdracht gegeven. Wanneer de overeenkomst tussentijds opgezegd wordt zal de Gemeente de reeds akkoord gegeven deelopdracht afnemen en laten plaatsen.
43 | Leveren en plaatsen Containerbehuizingen gft+e | Contract & risicoverdeling | Op welke wijze wordt vastgesteld dat sprake is van verzuim en welke hersteltermijnen worden gehanteerd? | Per deelopdracht wordt een leveringstermijn en uiterste datum van oplevering afgesproken. Wanneer een partij deze verplichtingen niet nakomt zal zij vaak eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld en daarin een redelijke termijn krijgen om alsnog de verplichting na te komen. Blijft de nakoming daarna uit, dan treed verzuim in. Wanneer de opleverdatum van een deelopdracht wordt aangemerkt als een fatale termijn, dan volgt direct bij het niet behalen van die termijn verzuim. Dan is geen in gebreke stelling nodig.
44 | Leveren en plaatsen Containerbehuizingen gft+e | Prijzenblad | Ons is opgevallen dat in het aangepaste prijzenblad de ingevulde waarde in cel 6C niet wordt overgenomen naar kolom D en daardoor niet meetelt in de totalen. Kunt u dit aanpassen? | Wij passen dit aan en zetten de nieuwe versie bij de documenten.
45 | Leveren en plaatsen Containerbehuizingen gft+e | NvI, vraag 22/PvE B10 | Wij bevestigen de behuizing direct op de bestaande elementenverharding. Dit is net zo stabiel als een betonvoet en er bestaat geen kans op verzakkingen. Is dat akkoord voor aanbestedende dienst? | Niet akkoord, wij houden ons aan het gestelde in eis B10 en het antwoord bij vraag 22.