## Sheet
POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING |  | PRIJS PER EENHEID | TOTAAL BEDRAG
1 | LEVERING EN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN Situering: verlichting binnen de garage centrum, incl. verlichting boven roltrap en trapgat. Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van verkeersmaatregelen dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Uitvoering conform de Werkomschrijving en Voorwaarden vervanging armaturen parkeergarage centrum gemeente Etten-Leur. Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde verwijderingsbijdrage.
Vervoeren vrijgekomen materiaal naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf conform par. 2.12 van de werkomschrijving.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren van revisiegegevens conform het gestelde in de werkomschrijving.
10 | LEVEREN EN INSTALLEREN VAN MATERIALEN
1010 | Leveren verlichtingsarmatuur, armatuurcode A1 | st | 4 | V | 0 | 0
| Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur. | st | 4 | L
Armatuur conform functionele specificaties.
Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde driver.
Montagewijze: inbouw plafond.
1011 | Vervangen verlichtingsarmatuur, armatuurcode A1 | st | 4 | V | 0 | 0
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lamp(en).
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur levering volgens post 1010.
Montagewijze: inbouw plafond.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aansluitsnoer (de)monteren in armatuur.
1012 | Leveren verlichtingsarmatuur, armatuurcode A2 | st | 3 | V | 0 | 0
| Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur. | st | 3 | L
Armatuur conform functionele specificaties.
Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde driver.
Montagewijze: inbouw plafond.
1013 | Vervangen verlichtingsarmatuur, armatuurcode A2 | st | 3 | V | 0 | 0
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lamp(en).
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur levering volgens post 1012.
Montagewijze: inbouw plafond.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aansluitsnoer (de)monteren in armatuur.
1014 | Leveren verlichtingsarmatuur, armatuurcode B3 | st | 295 | V | 0 | 0
| Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur. | st | 295 | L
Armatuur conform functionele specificaties.
Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde driver.
Montagewijze: inbouw plafond.
1015 | Vervangen verlichtingsarmatuur, armatuurcode B3 | st | 295 | V | 0 | 0
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lamp(en).
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur levering volgens post 1014.
Montagewijze: inbouw plafond.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aansluitsnoer (de)monteren in armatuur.
1016 | Leveren verlichtingsarmatuur, armatuurcode C5 | st | 827 | V | 0 | 0
| Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur. | st | 827 | L
Armatuur conform functionele specificaties.
Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde driver.
Montagewijze: opbouw plafond.
1017 | Vervangen verlichtingsarmatuur, armatuurcode C5 | st | 827 | V | 0 | 0
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lamp(en).
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur levering volgens post 1016.
Montagewijze: opbouw plafond.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aansluitsnoer (de)monteren in armatuur.
1018 | Aanbrengen verlichtingsarmatuur, armatuurcode C5+1 | st | 24 | V | 0 | 0
Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver.
Betreft uitbreiding bestaande verlichting.
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur levering volgens post 1016.
Montagewijze: opbouw plafond.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Monteren slagvaste buis aan plafond, incl. bevestigingsmiddelen.
- Monteren aansluitkabel op de bestaande lasdoos.
Leverantie buis en aansluitkabel op betreffende posten.
1019 | Leveren verlichtingsarmatuur, armatuurcode C6 | st | 27 | V | 0 | 0
| Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur. | st | 27 | L
Armatuur conform functionele specificaties.
Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde driver.
Montagewijze: opbouw plafond.
1020 | Vervangen verlichtingsarmatuur, armatuurcode C6 | st | 27 | V | 0 | 0
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lamp(en).
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur levering volgens post 1019.
Montagewijze: opbouw plafond.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aansluitsnoer (de)monteren in armatuur.
1021 | Leveren retrofit voor armatuurcode D3 | st | 40 | V | 0 | 0
| Betreft het leveren van een retrofit-oplossing voor een verlichtingsarmatuur. | st | 40 | L
Conform functionele specificaties.
1022 | Vervangen lamp voor retrofit, armatuurcode D3 | st | 40 | V | 0 | 0
Verwijderen lamp.
Aanbrengen retrofit-oplossing volgens post 1021.
Montagewijze: inbouw plafond.
1023 | Leveren verlichtingsarmatuur, armatuurcode E3 | st | 14 | V | 0 | 0
| Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur. | st | 14 | L | 0 | 0
Armatuur conform functionele specificaties.
Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde driver.
Montagewijze: opbouw luifel.
1024 | Vervangen verlichtingsarmatuur, armatuurcode E3 | st | 14 | V | 0 | 0
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lamp(en).
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur levering volgens post 1023.
Montagewijze: opbouw luifel.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aansluitsnoer (de)monteren in armatuur.
1025 | Leveren buislamp, armatuurcode F5 | st | 47 | V | 0 | 0
| Betreft het leveren van een LED-lamp. | st | 47 | L
Lamp conform functionele specificaties.
Montagewijze: inbouw wand.
1026 | Vervangen buislamp, armatuurcode F5 | st | 47 | V | 0 | 0
Verwijderen lamp(en).
Aanbrengen LED-lamp levering volgens post 1025.
Montagewijze: inbouw wand.
1027 | Leveren verlichtingsarmatuur, armatuurcode G3 | st | 7 | V | 0 | 0
| Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur. | st | 7 | L
Armatuur conform functionele specificaties.
Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde driver.
Montagewijze: inleg plafond.
1028 | Vervangen verlichtingsarmatuur, armatuurcode G3 | st | 7 | V | 0 | 0
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lamp(en).
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur levering volgens post 1027.
Montagewijze: inleg plafond.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aansluitsnoer (de)monteren in armatuur.
1029 | Leveren verlichtingsarmatuur, armatuurcode H3 | st | 9 | V | 0 | 0
| Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur. | st | 9 | L
Armatuur conform functionele specificaties.
Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde driver.
Montagewijze: inbouw wand.
1030 | Vervangen verlichtingsarmatuur, armatuurcode H3 | st | 9 | V | 0 | 0
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lamp(en).
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur levering volgens post 1029.
Montagewijze: inleg plafond.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aansluitsnoer (de)monteren in armatuur.
1031 | Leveren verlichtingsarmatuur, armatuurcode M3 | st | 13 | V | 0 | 0
| Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur. | st | 13 | L
Armatuur conform functionele specificaties.
Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde driver.
Montagewijze: opbouw luifel.
1032 | Vervangen verlichtingsarmatuur, armatuurcode M3 | st | 13 | V | 0 | 0
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lamp(en).
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur levering volgens post 1031.
Montagewijze: opbouw luifel.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aansluitsnoer (de)monteren in armatuur.
104 | DIVERSEN
1041 | Leveren installatiekabel XMVK 3 x 1,5 mm2. | m | 120 | V | 0 | 0
| Installatiekabel tbv uitbreiding verlichting | m | 120 | L
Type: XMVK 3 x 1,5 mm2
Leveren: op locatie
1041 | Leveren slagvaste installatiebuis | m | 100 | V | 0 | 0
| Installatiebuis tbv uitbreiding verlichting | m | 100 | L
Specificaties:
Slagvast, 16 mm (5/8"), kleur: grijs
Leveren: op locatie
105 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
1050 | Verwerken en aanleveren revisiegegevens. | EUR |  | N |  | 0
Betreft het verwerken van revisiegegevens van: vervanging en aanleg van armaturen
Van toepassing zijnde voorschriften: conform bijlagen
Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden
1051 | Opstellen onderhoudsplan | EUR |  | N |  | 0
Betreft het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan ten behoeve van de verlichting.
periode: 15 jaar
106 | FAT en SAT
1061 | Uitvoeren FAT | keer | 4 | V | 0 | 0
Betreft het per batch uitvoeren van de FAT.
Uitvoering conform paragraaf 2.20 van de werkomschrijving.
1062 | Uitvoeren SAT | keer | 4 | V | 0 | 0
Betreft het per fasering uitvoeren van de SAT.
Uitvoering conform paragraaf 2.21 van de werkomschrijving.
9 | STAARTPOSTEN
|  | EUR |  | N |  | 0
91 | UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten
92 | ALGEMENE KOSTEN | EUR |  | N |  | 0
Algemene kosten
93 | WINST EN RISICO | EUR |  | N |  | 0
Winst en risico
94 | STELPOSTEN
| Stelpost bedieningsinstallatie/ paneel | EUR |  | V |  | 10000
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
De kosten voor het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van een bedieningsinstallatie/ paneel voor de bediening van de verlichting. Uitvoering in opdracht en aanwijzing van de directie.
950020 | Stelpost overige verlichting | EUR |  | V
| Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: |  |  |  |  | 10000
De kosten voor het leveren en vervangen van overige verlichting. Uitvoering in opdracht en aanwijzing van de directie.
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen