## Blad1
Armatuurcode | A1 | A2 | B3 | C5 | C5+1 | C6 | D3 | E3 | F5 | G3 | H3 | M3
Type | Downlighter | Downlighter | Downlighter | Tri-Proof | Tri-Proof | Tri-Proof | Retrofit | Luifel rond | Tube | Panel | Wand | Luifel balk
LB-rating ≥ | L90B50 bij 50000 uur | L90B10 bij 78000 uur | L80B10 bij 80000 uur | L80B20 bij 65000 uur | L80B20 bij 65000 uur | L80B20 bij 65000 uur | Niet gespecificeerd | L80B20 bij 65000 uur | Niet gespecificeerd | L80B20 bij 70000 uur | L80B10 bij 100000 uur | L80B20 bij 65000 uur
IK ≥ | IK07 | IK07 | IK07 | IK08 - IK03 voor eventuele externe sensor | IK08 - IK03 voor eventuele externe sensor | IK08 - IK03 voor eventuele externe sensor | huidige behuizing | IK08 | adhv huidig armatuur | IK03 | IK10 | IK08 - IK03 voor eventuele externe sensor
IP ≥ | IP54/20 | IP44 | IP44 | IP65 | IP65 | IP65 | huidige behuizing | IP66 | adhv huidig armatuur | IP54/IP40 | IP65 | IP65
THD ≤ | 20 | onder de 10% | onder de 10% | onder de 10% | onder de 10% | onder de 10% | nvt | onder de 10% | Niet gespecificeerd | onder de 10% | Niet gespecificeerd | onder de 10%
kleurtemperatuur (K) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000
CRI ≥ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80
Lichtstroom (lumen) | 1550 | 1600 | 1450 | 4000 | 4000 | 6000 | 735 | 1000 | 2400 | 4000 | 689 | 1000
lm/W armatuur | 124 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 140 | 130 | 133 | 170 | 90 | 135
Lengte (mm, minimaal) | nvt | nvt | nvt | 1500 | 1500 | 1500 | nvt | nvt | 1200 | 1195*295 | nvt | 1200 koppelbaar
Doorsnede (mm) | 193 | 240 | 220 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | nvt | nvt | nvt | nvt | 240 | nvt
Zaagmaat (mm) | 175 | 180 | 205 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt
Montagewijze | Inbouw | Inbouw | Inbouw | Opbouw | Opbouw | Opbouw | Inbouw | Opbouw | Inbouw | Inleg | Opbouw | Opbouw
SDCM | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | nvt | 5 | 6 | 3 | 4 | 5
Noodverlichting? | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee
Wijze van schakelen | Aan/uit | Aan/uit | Aan/uit | Bluetooth mesh | Bluetooth mesh | Bluetooth mesh | Aan/uit | Schemerschakelaar | Aan/uit | Aan/uit | Aan/uit | Schemerschakelaar
Lichtbundel (graden) | 75 | 83 | 70 | 110 | 110 | 110 | Niet gespecificeerd | 113 | 120 | 90 | Niet gespecificeerd | 110
Aantallen | 4 | 3 | 295 | 827 | 24 | 27 | 40 | 14 | 47 | 7 | 9 | 13
ENEC certificering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja