
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN


Bestek 
Onderhouden en vervangen Openbare Verlichting in de gemeente Noordenveld

[image: image1.png]



Onderhouden en vervangen openbare verlichting openbare verlichting in de gemeente Noordenveld
1.

BOUWWERKGEGEVENS
1.1 
Het (bouw)werk bestaat uit het beheren en onderhouden van:


De openbare verlichting in de gemeente Noordenveld.
1.2 
Adres/ligging van de bouwlocatie:


Binnen de grenzen van de gemeente Noordenveld.
1.3

Namen en adressen van de betrokken partijen


a. Opdrachtgever(s)



Naam
: 
Noordenveld


Adres
: 
Raadhuisstraat 1


Postcode/plaats
: 
9031 AA Roden


Contactpersoon
: 
Dhr. S. Huisman
     

Telefoon:  
:
088 050 88 88


b. Ontwerpende partij(en):

      
Naam: 
: 
Montad Adviesbureau BV
      
Adres: 
: 
Hof van Parijs 10b 
      
Postcode/Plaats: 
: 
9403 DA Assen
      
Contactpersoon: 
: 
Dhr. M. Lieflijn
      
Telefoon:  
: 
013 572 80 80


c. Coördinator Ontwerpfase:

      
Naam: 
: 
Montad Adviesbureau BV
      
Adres: 
:  
Hof van Parijs 10b


 
      
Postcode/Plaats: 
:   
9403 DA Assen
      
Contactpersoon: 
: 
Dhr. M. Lieflijn
      
Telefoon:  
: 
013 572 80 80


d. Uitvoerende partij(en)



Naam
:    
nog niet bekend



Adres
:



Postcode/plaats
:



Contactpersoon
:



Telefoon
:                            


e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase



Naam
:   
 nog niet bekend



Adres
:



Postcode/plaats
:



Contactpersoon
:



Telefoon
:                           
1.4 
Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend)
1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de onderhoudswerkzaamheden:  01-07-2026.
1.4.2 Geplande bouwtijd: 208 weken.

   Oplevering uiterlijk 30-06-2030 (inclusief verlenging).
1.4.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:


    ca. 10 werknemers.

1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 
1.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

1.4.6 Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten (optie):

1.4.7 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek:

Invulling wettelijke kaders:
Er dient, indien van toepassing, gewerkt te worden conform onderstaande normen.
· Arbowet

· NEN 3140+A3:2019

· NEN 1010 2017+C2:2018

· NEN-EN-IEC 60204-1

· NEN-EN-IEC 61439-1

· CROW 400

· CROW 96B
Eventuele andere van toepassing zijnde normen

Bij alle normen en wetten die genoemd worden in dit document of die op andere wijze van toepassing zijn, wordt bedoeld de laatst geldende versie op het moment van uitvoering, tenzij anders door de installatieverantwoordelijke bepaald. 
	WERKZAAMHEDEN


	V&G-RISICO
	BEHEERSMAATREGEL

	Aan- en afvoer materiaal en materieel
	Botsingen, letsel
	· Gebruik juiste pbm’s
· Gebruik zwaailichten tijdens aan- en wegrijden van werklocatie.

	Graven en dichten kabelsleuven
	Kantel gevaar

Letsel t.g.v. beknellen

Letsel t.g.v. botsingen

Elektrocutie, brandgevaar

Bodem verontreiniging
	· Gebruik juiste pbm’s
· Voorkomen kantelen machine

· Niet werken binnen de draaicirkel van de machine

· Gebruik benodigde verkeersmaatregelen
· Klic-melding doen en proefsleuven graven

· Werkzaamheden staken en projectleider inlichten
· Uitvoeren van Quickscan bodem voor aanvang werkzaamheden (CROW400)

	Graven en dichten lasgaten
	Instorting, grondwater
	· Gebruik juiste pbm’s
· Dieper dan 1,5 meter stutten om instorting te voorkomen

· Gebruik pomp / drainage

	Aanbrengen en verwijderen grondbekabeling
	Letsel aan handen en rug
	· Gebruik juiste pbm’s

· Gebruik benodigde verkeersmaatregelen
· Goede werkhouding

	Aanbrengen kabelmoffen
	Letsel aan handen, Vergiftiging, huid- en oog irritatie
	· Gebruik juiste pbm’s

· Gebruik benodigde verkeersmaatregelen
· Veilig werken met scherp gereedschap

· Direct contact met luchtwegen voorkomen

· Direct contact met huid en ogen voorkomen

· Meegeleverde instructies op veiligheidskaart product navolgen

	Plaatsen en verwijderen wegmeubilair
	Letsel aan handen en rug

Beknelling


	· Gebruik juiste pbm’s

· Gebruik benodigde verkeersmaatregelen
· Goede werkhouding

· Niet werken binnen de draaicirkel van machines en omstanders op afstand houden.
· Gebruik goedgekeurde hijsmiddelen

	Aansluiten wegmeubilair
	Letsel door aanrijding

Elektrocutie
	· Gebruik juiste pbm’s
· Gebruik benodigde verkeersmaatregelen
· Werkzaamheden melden bij energie leverend bedrijf

	Werken in de buurt van hoogspanningsleidingen of spoorbovenleidingen
	Elektrocutie
	· Gebruik juiste pbm’s

· Gebruik benodigde verkeersmaatregelen
· Voorgeschreven afstand bewaren

· Opvolgen aanwijzingen en voorschriften bestek en leidingbeheerders.



	Werken in de buurt van Gasleidingnet
	Explosiegevaar 
	· Gebruik juiste pbm’s

· Gebruik benodigde verkeersmaatregelen
· Voorgeschreven afstand bewaren

· Opvolgen aanwijzingen en voorschriften bestek en leidingbeheerders.




