Bijlage D1 Invulformulier bij K-4 ‘Energieverbruik datacenters’

Een power usage effectiveness (PUE) van datacenters (welke worden ingezet ten behoeve van de opdracht) zijn:

<waarde invullen – datacenter 1; waarde datacenter 2 enz >.

De opgegeven PUE is berekend conform de standaard ISO/IEC 30134-2. De dPUE waarde wordt bepaald als categorie 1 (PUE1) en betrokken op het kalenderjaar 2025 (FY2025).

Verificatie

Op elk (gewenst) moment (dus ook gedurende de contractperiode) kan gemeente om een bewijs vragen, waaraan inschrijver direct zijn volledige medewerking zal verlenen. De volgende bewijsmiddelen worden in ieder geval geaccepteerd:

- Een kopie van Blue Angel Data Centers (DE-UZ-228) certificering of gelijkwaardig.

- Een kopie van het certificaat ‘Climate Neutral Data Center Pact (CNDCP)’.

- Ondertekende 'Verklaring van gelijkwaardigheid' door een onafhankelijke ISO 17025 en ISO 17021 (indien van toepassing) auditor/aanbieder met daarin een analyse/vergelijking op detailniveau van het aangeboden product ten opzichte van de Blue Angel certificering.

- Berekening van de PUE voor het datacenter, conform de standaarden in ISO IEC 30134-2 voor jaarlijkse PUE-meting, opgesteld of geverifieerd door een onafhankelijke instantie.

- Technische (product-)specificaties of andere documentatie waaruit blijkt dat aan dit criterium is voldaan.