## Blad1
| marktconsultatie GACS gemeente 's-Hertogenbosch | Bijlage 1: Vragenlijst
uw bedrijfsgegevens:
| bedrijf | << hier invullen aub >>
| Naam | << hier invullen aub >>
| Adres | << hier invullen aub >>
| Plaats | << hier invullen aub >>
| Contactpersoon (m.b.t. deze marktconsultatie) | << hier invullen aub >>
| Functie | << hier invullen aub >>
| telefoonnummer | << hier invullen aub >>
| E-mail adres | << hier invullen aub >>
| Internetadres | << hier invullen aub >>
A. Algemene vragen
Nr. | Vraag | Antwoord
1. | Wat zou úw advies zijn om onze GACS‑uitvraag zo toekomstbestendig mogelijk te maken?
2. | Welke onderdelen van de GACS-wetgeving zijn volgens u te ruim, te beperkt of onvoldoende concreet?; Waar ziet u kansen en/of beperkingen voor GACS plichtige gebouwen?
3. | Wat zou u in onze plaats absoluut wel of niet opnemen in de aanbestedingsdocumenten? Zodat we uiteindelijk een goed werkend GACS-systeem hebben dat aan de wetgeving voldoet.
4. | Welke risico’s ziet u bij de uitvoering van deze opdracht en welke maatregelen adviseert u ter mitigatie?
5. | Zouden jullie in een aanbesteding het GA- en het CS-gedeelte lostrekken van elkaar en als twee aanbestedingen aanvliegen of zouden jullie het als één aanbesteding in de markt zetten? Dit omdat de GA- en CS-markten op zichzelf al veel verder ontwikkeld zijn, en er nog niet veel gecombineerde GA-CS oplossingen in de markt zijn (waarbij vanuit (energie)data-analyse veranderingen in het GBS aanstuurt).
6. | Zouden jullie adviseren het energiemonitoring gedeelte door één partij uit te laten voeren die gespecialiseerd is in monitoring? Zo ja, is hier dan een koppeling te maken met het GA-gedeelte van de GACS (zodat je volledig GACS-compliant bent). Of zouden jullie adviseren in zee te gaan met een marktpartij die je zowel de energiemonitoring als de GACS-implementatie laat faciliteren en waarom?
7. | Indien u een GACS systeem heeft / kunt aanbieden: Valt de GACS- en EML-wetgeving te integreren in jullie GACS systeem?
B. Technisch & Functionele vragen
Nr. | Vraag. | Antwoord
8 | Kunt u aantonen dat uw GACS oplossing voldoet aan de in het Bouwbesluit opgenomen eisen en de norm NEN‑EN‑ISO 52120, inclusief klasse C en energiemanagementcomponent op niveau B?
9 | Is uw systeem reeds formeel geclassificeerd volgens de NEN‑EN‑ISO 52120 norm? Zo nee, zou u dan kunnen aantonen voor een aanbesteding dat u over een gelijkwaardige systematiek beschikt waarmee aangetoond kan worden dat panden compliant kunnen zijn.
10 | Kunt u toelichten hoe uw oplossing / systeem het permanent monitoren, registreren, analyseren en bijsturen van energieverbruik faciliteert?
11 | Op welke wijze detecteert uw oplossing rendementsverliezen in technische bouwsystemen en hoe wordt hiervan rapportage aangeboden aan de beheerder?
12 | Welke mogelijkheden biedt uw oplossing voor interoperabiliteit met bestaande installaties en systemen van verschillende leveranciers? Zijn er specifieke protocollen voor beschikbaar? En wat is gangbaar?
13 | Ondersteunt uw GACS open communicatieprotocollen? Zo ja, welke? En welke niet?
14 | Hoe gaan jullie te werk bij een “dom” gebouw. Waar weinig/geen regeltechniek en sensoren in voorkomen? Kunt u ons meenemen in de wijze hoe u in zo'n situatie komt tot een passend advies, waarbij het voldoet aan wetgeving maar niet overgespecificeerd wordt?
15 | Is het mogelijk om een koppeling op te zetten tussen de GACS-software met Planon (ons vastgoedbeheer en onderhouds software)
C. Implementatie & migratie
Nr. | Vraag | Antwoord
16 | Wat zijn de technische randvoorwaarden voor implementatie van uw systeem in bestaande gebouwinstallaties (netwerk, sensoren, gateways, beveiliging)? Wat moet er allemaal toegevoegd worden?
17 | Welke ondersteuning biedt u bij de migratie van traditionele gebouwbeheersystemen naar een volwaardig GACS?
18 | Kunt u een overzicht geven van minimale hardware-, software- en netwerkvereisten?
19 | Wat is de gemiddelde implementatietijd om GACS-compliant te zijn?; hoe lang duurt ongeveer een onderzoek en implementatie per (gemiddeld) pand.
20 | Hoe ziet een GACS-uitvoeringsplanning er mogelijk uit over de jaren heen (rekening houdend met natuurlijke vervangingsmomenten vanuit MJOP)
D. Beheer, onderhoud & lifecycle
Nr. | Vraag | Antwoord
21 | Welke onderhouds- en beheeractiviteiten zijn vereist voor uw GACS‑oplossing? En welke kosten zitten hieraan?
22 | In hoeverre is uw oplossing modulair uitbreidbaar voor toekomstige wijzigingen, bijvoorbeeld bij wijzigingen in wet‑ en regelgeving of bij fysieke wijzigingen in/aan het pand?
23 | Welke mogelijkheden biedt u voor remote beheer en monitoring en welke beperkingen gelden daarvoor?
24 | Is het mogelijk gebruikers een toegang te geven tot een deel van de besturing van het GACS (temperatuur / kloktijden etc) van de gebouwen?
25 | Kan uw oplossing: Alle gemeentelijke aansluitingen integreren in ca. 200 panden die qua bouwwijze en gebruik sterk kunnen verschillen? Voldoen aan EMS eisen die wij stellen aan een monitoringsdashboard? Zie bijlage 3 Ondersteunt het factuurcontrole/validatie en automatische afwijkingsdetecties?
E. Data, integratie & cybersecurity
Nr. | Vraag | Antwoord
26 | Welke beveiligingsmaatregelen hanteert uw oplossing voor dataopslag, dataverkeer en systeemtoegang?
27 | Hoe voldoet uw oplossing aan geldende security‑standaarden zoals bijv. de gemeentelijke Technische Architectuur (bijlage 4) ISO‑27001, OT‑security‑richtlijnen?
28 | Hoe ondersteunt uw systeem het genereren van trendanalyses, benchmarking en energieprestatie‑rapportages, zoals vereist in de regelgeving? Kan dat per pand en ook over panden heen?
29 | Ondersteunt uw platform integratie met andere systemen (bijv. Planon, energiemanagement (bijvoorbeeld van Dorp Energiemanagement), en smart‑buildingplatforms
30 | Kan energie‑ en systeemdata veilig en makkelijk worden ontsloten naar andere systemen?
31 | Kan de GACS informatie makkelijk overgezet worden naar een ander systeem of een andere installateur? Of bij een wisseling van GBS of EMS? Zodat er geen vendor lock-in kan optreden.
32 | Hoe gaan jullie er mee om wanneer data van (sub)meters ontbreekt? Handelen jullie hierin proactief bij ontbrekende data? En hoe?
33 | Kunnen we een demo zien? Van bijvoorbeeld een alarmescalatie, trendanalyse, GBS aansturing en dashboards
34 | Hoe gaan jullie ermee om als jullie slecht afgestelde GBS systemen detecteren vanuit de data? Hoe kunt u ons daarin ontzorgen
35 | Hoe zorgen we dat bij storing in de GACS systemen de bedrijfsprocessen door kunnen gaan. Zodat je niet volledig leunt op het GACS systeem. Is er een soort noodloop-programma?
36 | Hoe wordt voorkomen dat GACS het comfort verslechtert? Of bijvoorbeeld installaties verkeerd reageren? (Specifiek voorbeeld: Hoe zorgen we dat bij een Theaters of vergelijkbare gebouwen de GACS systemen niet met de toneel verlichting interfereren?)
37 | In hoeverre is het mogelijk om een geïntegreerd en autonoom systeem te realiseren dat het energiegebruik binnen gemeentelijk vastgoed volledig monitort, analyseert en optimaliseert, waarbij gebouwbeheersystemen en gebouwinstallaties automatisch worden aangestuurd op basis van energieprestaties, zonder structurele menselijke tussenkomst, en dat tegelijkertijd voldoet aan de eisen van een geavanceerd monitoringssysteem (waaronder factuurcontrole en portfoliosturing)? En welke randvoorwaarden, beperkingen en risico’s spelen hierbij een rol.
38 | Hoe zou u de door ons geschetste ambitie (volledig of semi-autonoom GACS) invullen?
39 | Beschrijft u uw voorkeursarchitectuur. Welk deel is: volledig geautomatiseerd, semi-geautomatiseerd, handmatig?
40 | Welke optimalisaties kunnen volledig automatisch plaatsvinden?
41 | Op basis waarvan worden deze automatische beslissingen genomen? (vaste regels/ AI, etc).
42 | Hoe gaat het systeem om met: veranderend gebruik van gebouwen? Afwijkingen of fouten in data?
43 | In welke situaties is menselijke tussenkomst noodzakelijk?
44 | Wat zijn de grootste risico’s van volledig automatische sturing?
45 | Wanneer er bij jullie systemen artificial intelligence wordt toegepast, hoe borgen we dat dat het werkt, en wat moeten we doen als het niet werkt. Zijn we echt afhankelijk van jullie software of kunnen we in de toekomst ook verder zonder jullie?
F. Kosten, businesscase & contractering
Nr. | Vraag | Antwoord
46 | Welke licentiemodellen biedt u aan (bijv. SaaS, on‑premise, hybride)?
47 | Wat zijn de verwachte (jaarlijkse) kosten voor implementatie, beheer, onderhoud & support, licenties en optionele uitbreidingen?
48 | Kunt u aangeven wat gangbare looptijdtijden van contracten zijn voor GACS en kunt u benmark indicaties geven van de totale cost‑of‑ownership over een standaardcontractperiode van een kantoorpand als voorbeeld (bijv. 5–10 jaar)?
49 | Welke SLA‑niveaus biedt u voor datavolledigheid, responstijd, storingsafhandeling en beschikbaarheid?
50 | Hoeveel energie denkt u te gaan besparen met uw energiemonitorings oplossing? Uitgedruik in percentage, afgaand op een gemiddelde vastgoedportefeuille van een gemeente.
G. 6. Marktinzicht & innovatie
Nr. | Vraag | Antwoord
51 | Welke technologische ontwikkelingen binnen GACS voorziet u in de komende vijf jaar? (bijv. AI‑optimalisatie, digital twins)
52 | Welke innovatieve functionaliteiten zijn op dit moment marktrijp en toepasbaar binnen onze context?
53 | Zijn er elementen die volgens u innovatie belemmeren?
54 | Welke aanbevelingen heeft u om onze GACS‑uitvraag toekomstbestendig en uitvoerbaar te maken?
55 | Welke strategieën past jullie systeem toe om de meeste energie te besparen, en het duurzaamst te zijn?
56 | Hoe zien jullie dashboards eruit? Kunnen jullie dit laten zien? Of is er Demo-software beschikbaar?
57 | Welke kant denken jullie dat de Nederlandse GACS-wetgeving opgaat? Zijn er nog relevante onwikkelingen die van invloed kunnen zijn of worden?
58 | vrij veld voor opmerkingen / overwegingen die marktpartij ons mee wil geven