## Blad1
Bijlage L - Specifieke eisen factsheet politie
Onderwerp | Nummering | Beveiligingseis | Specifiek
Camera | 1 | Camera is geïsoleerd in beveiligd en apart netwerk/VLAN | De camera's dienen geïsoleerd te zijn in een beveiligd en apart netwerk (netwerksegmentatie)/ VLAN
| 2 | Inregelen patchproces | Opdrachtnemer beschikt over een aantoonbaar ingericht patchmanagementproces. Dit proces borgt dat alle componenten van het Cameratoezichtsysteem, waaronder camera’s, servers, software en firmware, tijdig worden voorzien van actuele beveiligingsupdates en patches. Op verzoek van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer inzicht geven in het patchmanagementproces en de actuele patchstatus.
| 3 | Hardening wordt toegepast | Opdrachtnemer past aantoonbaar hardening toe op alle onderdelen van het Cameratoezichtsysteem conform de hardeningsrichtlijnen van de fabrikant. De toegepaste hardening wordt vastgelegd in een checklist. Indien (onderdelen van) de hardeningsrichtlijnen niet kunnen of niet wenselijk zijn om toe te passen, treedt Opdrachtnemer hierover vooraf in overleg met Opdrachtgever. De uiteindelijke besluitvorming hierover ligt bij Opdrachtgever. Na onderhoudswerkzaamheden controleert Opdrachtnemer of nog steeds wordt voldaan aan de vastgestelde hardeningsrichtlijnen.
| 4 | Camera’s zijn beschermd tegen onbevoegde toegang | Camera’s en bijbehorende beheerinterfaces zijn beschermd tegen onbevoegde toegang. Remote beheer en onderhoud vinden uitsluitend plaats via beveiligde en versleutelde verbinding, zoals HTTPS, SFTP en SSH. Remote beheer mag niet gebruik maken van het politienetwerk. Het gebruik van onveilige of onversleutelde protocollen, zoals telnet en ftp, is niet toegestaan en dient uitgeschakeld te zijn of niet aanwezig te zijn.
| 5 | Bij MCU wordt data SD card na einde inzet gewist | Voorafgaand aan de vernietiging van camerabeelden en andere -gegevens (bij einde van overeenkomst) stelt Opdrachtnemer een vernietigingslijst op. In deze lijst wordt vastgelegd welke gegevens worden vernietigd en op welk moment. De vernietigingslijst wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan Opdrachtgever. Bij opslag van beelden lokaal op de camera, worden deze vernietigd zodra cameratoezicht wordt stopgezet.
Leverancier | 6 | Er mag geen Wpg data op een externe commerciële hostingsite geplaatst worden. Bovendien moeten eventuele sub-leveranciers aan dezelfde eisen voldoen als de hoofdleverancier en de hoofdleverancier is hiervoor verantwoordelijk. | Er mag geen Wpg data op een externe commerciële hostingsite geplaatst worden. Sub-leveranciers dienen aan dezelfde (beveiligings)eisen te voldoen als de Opdrachtnemer, Opdrachtnemer is hiervoor verantwoordelijk.
| 7 | Procedurele afspraken worden m.b.t. screening, geheimhoudingsverklaring, logfiles van beheerders worden volgens contractkaders vastgelegd. | Alle medewerkers van Opdrachtnemer of onderaannemers die (remote) toegang hebben tot het Cameratoezichtsysteem of werkzaamheden verrichten op gemeente- of politielocaties worden gescreend o.b.v. een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met ten minste screeningsprofielen 11, 12, 13 en 41.
| 8 | Remote beheer moet beperkt blijven tot beheerwerkzaamheden | Remote beheer moet beperkt blijven tot beheerwerkzaamheden
| 9 | Remote beheer mag zich geen toegang verschaffen tot live- of opgenomen camerabeelden. | Remote beheer mag zich geen toegang verschaffen tot live- of opgenomen camerabeelden.
Verbindingen | 10 | Communicatieverkeer cameratoezicht is beveiligd en versleuteld | Communicatie van gevoelige gegevens is altijd versleuteld met ten minste AES-256 bits of gelijkwaardig
| 11 | Communicatieverkeer cameratoezicht is beveiligd en versleuteld | Het communicatieverkeer ten behoeve van cameratoezicht is beveiligd en versleuteld conform algemeen aanvaarde beveiligingsstandaarden, waarbij voldaan wordt aan de meest actuele NCSC richtlijnen voor wat betreft TLS. Gegevens dienen ten alle tijden versleuteld opgeslagen te worden.
Server + ruimte | 12 | Toegang wordt geregeld via authenticatie en autorisatie | Toegang tot het Cameratoezichtsysteem, inclusief camera’s, beheerinterfaces en camerabeelden, wordt geregeld via authenticatie en autorisatie. a. Authenticatie vindt plaats op basis van individuele accounts en toegang tot de dienst of gegevens (camerabeelden) is o.b.v. multi-factor authenticatie (MFA) b. Autorisaties zijn rol‑ en taakgebaseerd ingericht (least privilege) en beperken de toegang tot uitsluitend die functionaliteiten en gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de toegewezen werkzaamheden.
| 13 | Beheersmaatregelen tegen malware implementeren | Opdrachtnemer implementeert aantoonbare beheersmaatregelen ter voorkoming, detectie en beheersing van malware binnen het Cameratoezichtsysteem.
| 14 | DDoS mitigatieoplossing is aanwezig | Opdrachtnemer treft passende technische en organisatorische maatregelen om DDoS‑aanvallen te detecteren en te mitigeren.
Software | 15 | Software van derden kan niet zelfstandig door gebruikers worden geïnstalleerd | Software van derden kan niet zelfstandig door gebruikers worden geïnstalleerd.
Toevoegingen | 16 |  | Alle protocollen die worden gebruikt in de ICT Prestatie en die ook staan in de verplichte of aanbevolen standaarden van Forum Standaardisatie voldoen aan de hierin vereiste versie of hoger. Dit betekent niet dat alle protocollen die worden gebruikt in deze lijsten moeten staan, maar indien een protocol uit deze lijsten wordt gebruikt gelden de minimale vereisten.
| 17 |  | De ICT-Prestatie blijft voldoen aan de meest actuele NCSC richtlijnen voor wat betreft de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties, TLS, Mobile apps en HTTPS. Zie ook: https://www.ncsc.nl/