## Nota van Inlichtingen
Marktconsultatie Concessie openbare laadpalen Gelderland en Overijssel
Nota van Inlichtingen | [5 empty] | 1. Inschrijvingsleidraad
2026-05-08
2. Basisovereenkomst
Vraagnr. | Document waar vraag betrekking op heeft | Onderdeel (hoofdstuk/paragraaf/artikel) | Pagina | Vraag | Antwoord
1 | 6 | Hoofdstuk 2 /vragenlijst | 4 en 5 en 5.1 | Met het uitvragen van de herkomst van energie en de bijbehorende leveringscontracten willen provincies stimuleren dat laadinfrastructuur wordt gevoed door lokaal opgewekte duurzame elektriciteit en zo bijdragen aan een robuuster en meer decentraal energiesysteem. In de praktijk kent dit uitgangspunt echter duidelijke beperkingen. Ten eerste willen e‑rijders ook laden wanneer er geen zon of wind beschikbaar is, waardoor structurele gelijktijdigheid tussen opwek en afname niet wenselijk en slechts beperkt haalbaar is. Ten tweede beslaan concessies veelal een groot geografisch gebied. Het gebruik van zogenoemde ‘lokale’ opwek, bijvoorbeeld zonne‑energie uit Putten voor levering in Oldenzaal, draagt daarmee feitelijk niet bij aan een daadwerkelijk decentraal energiesysteem. Ten derde leidt sturing op basis van lokale opwek in de praktijk vrijwel uitsluitend tot zonne‑energie, omdat juist daar regelmatig overschotten ontstaan. Eventuele prikkels, zoals tariefkortingen bij zonneopwek, kunnen dit faciliteren. De systeemimpact hiervan blijft echter beperkt, aangezien Nederland één nationale prijs- en balanceringssystematiek kent. Hierdoor is lokale afstemming tussen opwek en afname per definitie suboptimaal en draagt deze slechts in beperkte mate bij aan structurele netontlasting of systeemoptimalisatie. Ten slotte kan het stimuleren van lokale consumptie van lokaal opgewekte elektriciteit zijn gericht op het verminderen van netbelasting en daarmee netkosten. In de huidige Nederlandse systematiek worden netkosten echter gesocialiseerd binnen een netgebied, waardoor individuele afnemers hier geen direct financieel voordeel van ondervinden. Bovendien leidt sturen op lokale opwek in veel gevallen tot hogere elektriciteitskosten, doordat wordt afgeweken van inkoop op basis van marktprijzen. Dit resulteert in hogere opportunity costs ten opzichte van marktgebaseerde, kostenefficiënte elektriciteitsinkoop. Kunt u verduidelijken welk probleem deze doelstelling beoogt op te lossen en hoe dit bijdraagt aan het stimuleren van een decentraal energiesysteem binnen de concessie? | De Aanbestedende dienst onderkent dat binnen het huidige Nederlandse elektriciteitssysteem beperkingen bestaan ten aanzien van het direct lokaal afstemmen van opwek en afname van elektriciteit. Daarbij geldt onder meer dat leveringszekerheid te allen tijde geborgd moet blijven. De Aanbestedende dienst sluit aan bij ontwikkelingen vanuit de landelijke overheid om decentrale energiesystemen te stimuleren, waarbij wordt getracht lokale opwek zoveel mogelijk ook lokaal te gebruiken. Zij gaat hierin mee met de argumentatie dat hier zowel technische als sociaal-maatschappelijke redenen voor zijn. Technisch draagt dit bij aan het beter afstemmen van vraag en aanbod en het beperken van transportpieken, waardoor het bestaande elektriciteitsnet efficiënter kan worden benut en netcongestie wordt verminderd. Laadinfrastructuur is daarbij bij uitstek geschikt om vraag te sturen. Daarnaast spelen sociaal-maatschappelijke overwegingen een belangrijke rol. Het stimuleren van lokaal gebruik van lokaal opgewekte energie draagt bij aan regionale autonomie, vergroot het handelingsperspectief voor overheden en versterkt de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de energietransitie. Daarmee worden niet alleen systeemvoordelen gerealiseerd, maar ook bredere maatschappelijke doelen ondersteund . Het centrale systeem blijft leidend voor leveringszekerheid; de inzet op decentrale afstemming is een aanvulling hierop, gericht op het beter benutten van het bestaande net en het ondersteunen van een robuuster energiesysteem.
2 | Publicatie | Hoofdstuk 2.1 | 4 en 5 | Kunnen de provincies vanuit hun perspectief nader inzicht geven in de afweging tussen beide modellen? | De keuze om naast het traditionele concessiemodel ook het opdrachtenmodel te overwegen, komt met name voort uit de behoefte aan meer flexibiliteit in een snel ontwikkelende markt. In het klassieke concessiemodel leiden de combinatie van investering en exploitatie tot lange contractduren, waardoor bijsturen lastig is. Het split ownership model (opdrachtenmodel) maakt, door deze te scheiden, kortere contracten mogelijk en biedt daarmee meer ruimte om in te spelen op ontwikkelingen in technologie, markt en energiesysteem. Het traditionele model heeft als voordeel dat het bekend is en daarmee voorspelbaarheid biedt.
3 | Publicatie | Hoofdstuk 2.1 | 4 en 5 | Kunnen de provincies toelichten welke elementen onder ‘assetmanagement van de laadinfrastructuur’ vallen in het model waarin financiering en assetmanagement buiten scope van de aanbesteding vallen? | In het marktconsultatiedocument is aangegeven welke taken worden voorzien voor de concessiehouder. Overige taken die onderdeel zijn van de realisatie en exploitatie van laadinfrastructuur vallen buiten scope. Een nadere afbakening en uitwerking van de onderdelen die onder assetmanagement vallen, wordt momenteel nog onderzocht.
4 | Publicatie | Hoofdstuk 2.2 | 5 | Houden de provincies rekening met een minimale plaatsingscapaciteit? Dit uitgangspunt is noodzakelijk om budget vast te stellen en goedkeuring te verkrijgen. | Dit is op dit moment nog te vroeg om vast te stellen, de aanbestedende dienst onderzoekt dit momenteel nog.
5 | Piublicatie | Hoofdstuk 2.3 | 5 | Kunnen de provincies een indicatie geven van het aantal laadlantaarnpalen en laadlichtmasten? Zonder dit uitgangspunt is het maken van afspraken met leveranciers moeilijk. | Op dit moment is het maken van een inschatting door Aanbestedende dienst nog niet haalbaar. De Aanbestedende dienst staat open voor inzichten van de geinteresseerde marktpartijen, de inzichten mogen verwerkt worden in de vragenlijst.
6 | Publicatie | Hoofdstuk 2.3 | 5 | In hoeverre verwachten de provincies verschillende uitvoeringen, danwel modificaties van een laadlantaarnpaal en laadlichtmast. Wordt dit gezien als één standaardproduct waar alle gemeenten uit kiezen, of is het de bedoeling om maatwerk te leveren per gemeente | Het huidige uitgangspunt is dat er één uniform standaardproduct is in het areaal, er moeten verschillende kleuren en typen armaturen geplaatst kunnen worden.
7 | Publicatie | Hoofdstuk 2.3 | 5 | In hoeverre worden wij verplicht om mee te werken aan verschijningsvormen buiten de reguliere laadpaal, laadlantaarnpaal en laadlichtmast? Kunnen jullie al toelichting teven over de methodiek die toegepast wordt om dit aan te bieden aan gemeenten (bijvoorbeeld first right to bid en last right to refuse)? Mocht u behoefte hebben aan marktinput, dan kunt u overwegen dit via een vraag in de vragenlijst uit te vragen. | De aanbestedende dienst nodigt marktpartijen uit om antwoord te geven op deze vraag middels een beantwoording van vraag 3.2 uit bijlage 1 Vragenlijst.
8 | Publicatie | Hoofdstuk 2.3 | 5 | Kunnen jullie aangeven wat naar verwachting het aandeel plaatsingen achter de meter is ten opzichte van nieuwe aansluitingen? Betekent dit dat plaatsingen achter de meter bovenop de indicatie van 2.000 plaatsingen per jaar komen, of dat deze onderdeel uitmaken van dit aantal?zijn. | Het is op dit moment nog te vroeg om inzicht te geven aan het aandeel te plaatsingen achter de meter. Indien er binnen een mogelijke aanbesteding gekozen wordt om plaatsingen achter de meter mogelijk te maken zal dit naar alle waarschijnlijkheid onderdeel worden van het totaal te plaatsen laadpalen.
9 | Publicatie | Hoofdstuk 2.3 | 5 | Hoe kijkt concessieverlener naar het bijplaatsen achter de meter als de bestaande aansluiting van een andere CPO is? | Als in deze marktconsultatie wordt gesproken over bijplaatsingen dan gaat het niet om bijplaatsingen achter de meter van de bestaande laadpalen van andere CPO's. Het gaat hier dan om afspraken over bijplaatsingen achter de meter op nieuwe aansluitingen.
10 | Vragenlijst | n/a | n/a | Is het mogelijk om in de vragenlijst expliciet aandacht te besteden aan de (standaardisatie van de) opbouw van het laadtarief en de bijbehorende indexatie, met specifieke focus op het energiecomponent? In eerdere concessies heeft dit onderwerp gedurende de aanbestedingsfase tot veel vragen geleid. Door vooraf marktinput op te halen, kan dit bijdragen aan een efficiënter aanbestedingsproces. | De aanbestedende dienst nodigt de marktpartijen uit om inzichten te delen en deze te verwerken in de vragenlijst.