## Sheet1
Aanbesteding ECMO
| Specificaties van het ECMO-apparaat | Antwoord leverancier
1. | Wat zijn de exacte afmetingen van het ECMO-apparaat?
2. | Hoeveel weegt het apparaat inclusief accessoires? Kan het door één persoon worden verplaatst?
3. | Hoe wordt het ECMO-apparaat op de verrijdbare kar geplaatst? Hoveel handelingen zijn hiervoor nodig?
4. | Is het mogelijk het ECMO-apparaat makkelijk te verplaatsen binnen de afdeling, ook in krappe ruimtes?
5. | Hoe gemakkelijk is het om het ECMO-apparaat tussen de benen van de patiënt op het bed te plaatsen?
6. | Wat is de accucapaciteit van het ECMO-systeem voor procedures en transport zonder netstroom, en hoe lang kan het systeem zonder netstroom functioneren?
7. | Geeft het systeem een alarm wanneer de accu bijna leeg is, en zo ja, wordt dit visueel of auditief weergegeven?
8. | Is de resterende accuduur zichtbaar op het display, en wordt deze weergegeven in tijd of percentage?
9. | Maakt de gasblender onderdeel uit van het ECMO-systeem, of moet een "losse" gasblender worden aangesloten? Hoe wordt de gasblender bediend?
10. | Is er een back up pomp beschikbaar die meegenomen kan worden tijdens transport?
11. | Welke losse componenten moeten meegenomen worden tijdens transport, en kan de FiO₂ eenvoudig worden verlaagd naar minder dan 100% tijdens transport of een procedure?
Gebruiksvriendelijkheid
12. | Hoe snel kan het apparaat opgestart worden in een noodsituatie? Wat is de verwachte opstarttijd? In hoeveel stappen wordt het opgestart?
13. | Binnen hoeveel tijd kan het ECMO-apparaat volledig worden opgebouwd en geprimed (klaar voor gebruik)?
14. | Is het mogelijk om de parameters, zoals de pompflow, eenvoudig in te stellen en aan te passen op basis van patiëntbehoeften, en hoe eenvoudig en snel kan dit worden aangepast in bijzijn van de patiënt?
15. | Hoe gemakkelijk kan de pompflow worden aangepast of de rotaies?
16. | Hoe gebruiksvriendelijk en intuïtief zijn het display en het bedieningspaneel van het ECMO-apparaat?
17. | is het display (en de flowknop) gelocked en zo ja, hoe wordt het deze geopend?
Betrouwbaarheid en Leveringszekerheid
18. | Wat is uw garantie voor de levering van ECMO-sets?
19. | Hoe zorgt u ervoor dat sets op tijd beschikbaar zijn voor gebruik, en wat zijn de waarborgen voor leveringszekerheid?
20. | Hoe wordt de levering van het ECMO-systeem na bestelling georganiseerd en wat is de verwachte levertijd?
21. | Wat is de houdbaarheidsdatum van de ECMO-sets en welke garanties biedt u bij mogelijke tekorten of vertragingen in de levering van disposables?
22. | Heeft u een vervangende oplossing of back-up sets die snel geleverd kunnen worden?
23. | Kunt u garanderen dat er altijd minimaal 20 sets op voorraad zijn? Wat gebeurt er als dit niet wordt nagekomen?
24. | Welke contractuele consequenties zouden eraan verbonden kunnen worden?
25. | Hoe garandeert u de stabiliteit van de communicatie en samenwerking gedurende de contractperiode?
26. | Is er gedurende de contractperiode een vertegenwoordiging in Nederland die Nederlands spreekt?
Prestaties en Veiligheid
27. | Wat is de tijd die het apparaat nodig heeft om gaswisseling effectief op te starten?
28. | Op welke wijze wordt de bloedflow gemeten?
29. | Is de flowmeting geïntegreerd in het systeem? Hoeveel flow meters zijn geinterigeerd in het systeem?
30. | Welke parameters worden gemeten en weergegeven op het display ?
31. | Kan er, mits het buiten de intervallen van de parameters valt, automatisch een interventie plaatsvinden? Zo ja, bij welke parameters?
32. | Hoe snel worden alarmen geactiveerd bij afwijkingen in de monitoringsparameters?
33. | Kunt u uitleggen hoe het alarmmechanisme werkt en welke soorten alarmen worden weergegeven?
34. | Is het ECMO-systeem compatibel met het alarmeringssysteem op de Myco's van het ziekenhuis, en zo ja, hoe wordt deze koppeling gerealiseerd?
Onderhoud en Service
35. | Wat is de garantieperiode voor zowel het apparaat als de bijbehorende accessoires?
36. | Biedt u een onderhoudscontract aan dat het jaarlijkse onderhoud en noodondersteuning dekt?
37. | Hoe wordt het onderhoud uitgevoerd tijdens de garantieperiode?
38. | Zijn er kosten verbonden aan onderhoud na de garantieperiode? Wat zijn de voorwaarden voor preventief onderhoud?
39. | Welke trainingen biedt u aan voor het medisch personeel?
40. | Hoe wordt adequate training gegarandeerd?
41. | Wat is de responstijd voor technische ondersteuning? Hoe snel kan er ter plaatse ondersteuning worden geboden bij storingen?
42. | Welke ondersteuningen worden er gegeven bij storingen in het systeem?
43. | Hoe snel is een vervangend apparaat beschikbaar in geval van nood?
44. | Hoe lang is de periode waarin onderhoud en updrates gegarandeerd wordt?
Technologische Innovatie en Toekomstbestendigheid
45. | Kan het ECMO-apparaat geïntegreerd worden met het HiX-systeem voor gegevensbeheer en monitoring op afstand?
46. | Is het mogelijk om een datakoppeling tot stand te brengen met Chipsoft HiX?
47. | Zo ja, op welke manier zou deze koppeling gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld via een netwerkoplossing zoals een gateway of MDDG van ITE Medical?
48. | Wat is uw visie op toekomstige updates van het systeem? Biedt u software-updates en hardwarerevisies aan na de aanschaf van het apparaat?
49. | Wat zijn de kosten hiervan?
Innovatie en Toekomstige Ondersteuning
50. | Wat zijn de langetermijnplanning voor uw ECMO-apparaat in termen van technologische innovaties, zoals AI-ondersteunde analyses of verbeterde veiligheidssystemen?
51. | Hoe blijft het apparaat up-to-date met de nieuwste medische standaarden en wetenschappelijke ontwikkelingen in de ECMO-technologie?
Heater-Cooler
52. | Biedt uw bedrijf de mogelijkheid om een Heater-Cooler systeem te leveren voor gebruik in combinatie met het ECMO-apparaat, of werkt u samen met andere leveranciers voor dit product?
50. | Zo ja, welke leveranciers zijn dit en hoe kan het systeem met het ECMO-apparaat worden gekoppeld?
53. | Als uw bedrijf geen Heater-Cooler levert, kunt u dan de compatibiliteit van uw ECMO-apparaat met andere systemen garanderen?
54. | Zo ja, welke systemen kunnen worden gebruikt?
55. | Als u een Heater-Cooler levert, kunt u dan de belangrijkste eigenschappen van het systeem uitleggen?
56. | Wat is de garantieperiode voor de Heater-Cooler die u levert, en wat zijn de mogelijkheden voor onderhoud?
57. | Wordt het onderhoud door uw bedrijf gedaan of door een andere partij?
58. | Hoe zorgt u ervoor dat het Heater-Cooler systeem altijd beschikbaar is wanneer het nodig is? Wat is de gemiddelde levertijd van het systeem?
59. | Hoe ziet het reinigingsprotocol eruit?
Kosten en Contractvoorwaarden
60. | Wat is de totale prijs van het ECMO-systeem, inclusief alle accessoires, levering en installatie?
61. | Wat zijn de kosten voor disposables?
62. | Welke contractuele garanties kunt u bieden voor de levering van sets? Wat zijn de consequenties als er vertragingen optreden?
63. | Wat is uw beleid in geval van storingen of defecten tijdens de garantieperiode? Biedt u vervangingssystemen als er een apparaat defect is?