| Acties Groenveldsingel uit RI&E | Status per juni 2026 |
| --- | --- |
| Praktijklokaal Uiterlijke Verzorging Schoonheid Er is geen effectief beleid vastgelegd over hygiëne en infectiepreventie Leg het beleid vast voor hygiëne en infectiepreventie in het praktijklokaal. Stel daarin procedures vast hoe men besmetting kan voorkomen door preventieve maatregelen en een goede hygiëne. | In uitvoering vanuit onderwijs. Begin nieuw schooljaar gereed. |
| Gevaarlijke stoffen / praktijklokalen Er zijn geen actuele veiligheidsinformatiebladen (of MSDS) van de gevaarlijke stoffen aanwezig op de werkplek Maak per praktijklokaal een lijst van de daar gebruikte stoffen en producten. Verzamel vervolgens de relevante Veiligheidsinformatiebladen. | Inventarisatie gebruikte stoffen en producten wordt begin nieuwe schooljaar opgepakt. Daarnaast wordt bekeken welke vaste leveranciers de middelen / stoffen leveren. Leverancier wordt verzocht veiligheids-informatiebladen mee te leveren. |
| Breng in kaart of de opslag van gevaarlijke stoffen voldoet aan de voorschriften uit de Arbocatalogus MBO en breng waar nodig verbeteringen aan. O.a. kijken naar opslagruimte naast T0.05 Hier staan brandbare stoffen niet juist opgeslagen, + geen registratie, geen pictogram op de deur. | Vervolgstap; actuele lijst met gevaarlijke stoffen toetsen aan opslag eisen; uitvoer stap na inventarisatie gebruikte stoffen en producten |
| Praktijklokaal Uiterlijke Verzorging (Schoonheid) Zog dat in de werkinstructies bij de machines en gevaarlijke werkzaamheden is aangegeven welke PBM gedragen moeten worden. | Actie bij onderwijs; begin nieuwe schooljaar nieuwe afspraken, nieuwe pictogrammen |
| Praktijklokaal Uiterlijke Verzorging Schoonheid Er is geen adequaat prik- en snijprotocol aanwezig Stel een prik- en snijprotocol op waarin staat aangegeven hoe te handelen na een incident. (zie de protocollen van de Werkgroep Infectiepreventie of van het RIVM.) | Een voorbeeld wordt momenteel naar de eigen situatie aangepast. Vervolgens worden de afspraken periodiek onder de aandacht gebracht. |
| Verhoog de balustrade in het trappenhuis bij Sport op de derde naar minimaal 1,0 m, bij voorkeur 1,1 m, conform de huidige richtlijnen. De huidige hoogte bedraagt 89 cm. Vanuit veiligheids- en zorgplichtperspectief (Arbowet, art. 3) is de balustrade te laag, om de volgende redenen: - Valgevaar: derde verdieping betekent groot risico bij een val. - Onderwijsomgeving: studenten en jongeren bewegen zich soms minder voorzichtig. - Openende deur: kan iemand uit balans brengen, direct naast de lage balustrade. - Normatieve richtlijnen (o.a. NEN 14122-3 en NEN 3509) adviseren minimaal 1,0 – 1,1 m bij valgevaar. | Volgens het Bouwbesluit geldt: - Bestaande bouw: minimaal 0,85 m. - Nieuwbouw: minimaal 1,0 m. - De huidige hoogte (0,89 m) voldoet dus nét aan de ondergrens voor bestaande bouw, maar niet aan de moderne norm van 1,0 m. Hoewel de balustrade formeel voldoet aan de minimale eis voor bestaande bouw, vormt deze in de huidige setting een veiligheidsrisico. In een onderwijsinstelling wordt aanbevolen om de eisen van nieuwbouw te volgen, zodat de veiligheid van studenten en medewerkers beter is geborgd. Wordt bekeken door Huisvesting |
| In Lokaal t008 zijn de werkplekken erg dicht op elkaar. Dit komt mede doordat er veel studenten aan het werk zijn en de kappersstoelen niet altijd allemaal gebruikt worden. Zorg dat er zodanige ruimte is in het praktijklokaal dat een eventuele ontvluchting niet wordt bemoeilijkt. Kijk naar de mogelijkheden om stoelen weg te halen die niet gebruikt worden, of om deze anders te plaatsen. | Status opnieuw bekijken en beoordelen; nieuwe schooljaar, sept 2026 |
| Medewerkers worden niet regelmatig voorgelicht over goede werkhoudingen en tiltechnieken. Zorg voor goede voorlichting over de risico’s van lichamelijke belasting voor docenten die Sport geven. | Vraag uitgezet bij de ergonoom die voor Gilde meerdere werkzaamheden uitvoert. Plan hiervoor is in de maak. |
| In het geval van een externe sportaccommodatie (met name gericht op buiten accommodaties) zijn geen duidelijke afspraken vastgelegd. Leg afspraken met de externe accommodatie vast over veiligheidsmiddelen en bedrijfshulpverlening in een gebruikersovereenkomst. Zorg de betreffende docenten op de hoogte zijn van deze afspraken. | Inventarisatie van accommodaties heeft plaatsgevonden evenals eerste op zet bepalen van 4 categorieën. Per categorie wordt bepaald wat de risico's zijn en welke maatregelen / afspraken moeten worden genomen / gemaakt. Wordt in samenwerking met onderwijs, verzekeringen, juridische zaken en Veiligheidsbureau opgepakt. |
| Praktijklokaal Uiterlijke Verzorging Schoonheid Breng het prik- en snijprotocol waarin staat aangegeven hoe te handelen na een incident periodiek onder de aandacht. | Periodiek terugkerend punt. Wordt begin van het schooljaar weer onder de aandacht gebracht. |