## Voorblad
Bijlage 14: typen serviceonderhoud en mogelijke werkzaamheden onderhoud
Uitgangspunten
Deze bijlage bevat een overzicht van de verschillende typen serviceonderhoud en voorbeelden van werkzaamheden die binnen het onderhoud kunnen voorkomen.
Bij de interpretatie van deze bijlage gelden de volgende uitgangspunten:
•De bijlage is bedoeld om inzicht te geven in de aard en inhoud van de mogelijke onderhoudswerkzaamheden.
•De opgenomen werkzaamheden zijn voorbeelden en dienen uitsluitend ter verduidelijking van de betreffende onderhoudscategorieën.
•De opsomming van werkzaamheden is niet limitatief. Ook andere werkzaamheden die naar hun aard vergelijkbaar zijn of redelijkerwijs tot de betreffende onderhoudscategorie behoren, kunnen onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
•Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van aantallen, volumes, frequenties of de daadwerkelijke omvang van de uit te voeren werkzaamheden.
•Niet alle genoemde werkzaamheden zullen noodzakelijkerwijs gedurende de contractperiode voorkomen.
•De indeling van werkzaamheden in deze bijlage is indicatief en bedoeld ter ondersteuning van een eenduidig begrip van de onderhoudscategorieën.
•Bij eventuele verschillen tussen deze bijlage en de overige aanbestedingsdocumenten prevaleren de bepalingen uit de aanbestedingsdocumenten.
• Zie Bijlage 13 Handboek Onderhoudsfilosofie voor toelichting op de nummering en codering die is toegepast in de tabbladen.
Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

## Regulier Onderhoud
Onderhoud | Omschrijving
Serviceonderhoud | Rolluik | Rolluik handbediend servicebeurt
Serviceonderhoud | Deuren | Schuifdeur handbediend servicebeurt
Serviceonderhoud | Deuren | Tourniquet elektrisch bediend servicebeurt
Serviceonderhoud | Dakafwerking | Dakafwerking vegetatiedak servicebeurt, incl. goten
Serviceonderhoud | Dakafwerking | Dakafwerkingen alg. reinigen
Serviceonderhoud | Dakafwerking | Hellende dakafwerkingen alg. reinigen, incl. goten
Serviceonderhoud | Dakinspectie | Dakinspectie
Serviceonderhoud | Valbeveiliging | Valbeveiliging keuring en inspectie (Valbeveiliging/borgingspunten/kooien/ladders op het dak incl formulier excl losse trappen/ladders)
Serviceonderhoud | Valbeveiliging | Valbeveiliging alg. servicebeurt

## Huurprijs Materieel
Inventaris | Activiteit* | Omschrijving
10 - Algemene voorzieningen | 10.1 - Algemeen | Steigerwerk | Aluminium rolsteigers smal, inclusief opbouwen tot ca. 4mtr
Aluminium rolsteigers smal, inclusief opbouwen tot ca. 8mtr
Aluminium rolsteigers smal, inclusief opbouwen tot ca. 10mtr
Aluminium dakkapel opbouw
|  | Hoogwerkers | Knikhoogwerker tot 20mtr
Schaarhoogwerker tot 10mtr
|  | Rijplaten | Rijplaten
|  | Keetwagen | Keetwagen
|  | Afvalcontainers bouw/ sloopafval | 1 kuub big-bag voor bouw en sloopafval
6 kuub container voor bouw en sloopafval
10 kuub container voor bouw en sloopafval
|  | Afvalcontainers schoon puinafval | 1 kuub big-bag voor schoon puinafval
6 kuub container voor schoon puinafval
10 kuub container voorschoon puinafval
|  | Afvalcontainers dakafval | 1 kuub big-bag voor dakafval
6 kuub container voor dakafval
10 kuub container voor dakafval

## Dakafwerking
Inventaris | Activiteit* | Omschrijving
47 - Dakafwerking | 47.1.1 - Bitumen | Vervangen aluminium daktrim inclusief inplakstrook ontwikkelde maat tot 35 cm (bitumen dakbedekking)
Overlagen bitumen dakbedekking 1-laags
Overlagen bitumen dakbedekking 2-laags Wedebase 460 P60 + toplaag
Vervangen dakballast (betontegel 300 x 300 mm)
Vervangen boldraadrooster van hemelwater(door/af)voer en ventilatiekappen doorsnede 100 mm
Plaatsen tegelbladvanger + tegel 300x300
Vervangen Plastisol afdekkap met max. 5 zettingen tot 35 cm
Vervangen van een ontluchting compleet 110-125 mm
Vervangen loden hemelwaterafvoer inclusief rozet dakbedekking
Loodslab in metselwerk vervangen voeglood (loodvervanger)
Loodslab in metselwerk vervangen spouwlood (loodvervanger)
Grind ballastbed vervangen 16/32 grind
Grind ballastbed verwijderen 16/32 grind
| 47.2.1 - Vegatatiedak | Vervangen extensieve groendaken, dunne laag substraat
| Lichtkoepels, kleur helder | Lichtkoepels dubbelwandig polycarbonaat inclusief dakopstand met dagmaat 80x80
Lichtkoepels dubbelwandig polycarbonaat inclusief dakopstand met dagmaat 100x100
Lichtkoepels dubbelwandig polycarbonaat inclusief dakopstand met dagmaat 120x120

## Valbeveiliging
Inventaris | Activiteit* | Omschrijving
65 - Valbeveiliging | 65.39.200 - Dak veiligheid | Aanbrengen ladderborgingspunt
Creëer ladderopstelplaats
Markeer looproute
Aanbrengen zonemarkering aan
Aanbrengen markering veilige arbeidszone
Aanbrengen permanent(e) ankeringspunt(en)
Aanbrengen permanent(e) pendule-ankeringspunt(en)
Aanbrengen permanente opstap(pen)

## Gevelafwerking
Inventaris | Activiteit* | Omschrijving
41 - Gevelafwerking | Afwerking metselwerk | Reinigen, lage druk
Reinigen, hoge druk
Stoomreinigen
Hydrofoberen
Torbostralen
Voegen vervangen, platvol en geborsteld
Voegen vervangen, platvol en gestreken
Permanente anti-graffiticoating
Semi-permanente anti-graffiticoating.
Reparatie voegwerk

## Schilderwerk
Inventaris | Activiteit* | Omschrijving + codering
10 - Algemene voorzieningen | 10.2.1 - Buitenschilderwerk | OHD Hout dekkend | OHD 01
OHD 01
|  | OHT Hout transparante beits | OHT 01
OHT 01
|  | OMS Metaal staal | OMS 01
OMS 01
|  | OMV Metaal verzinkt | OMV 01
OMV 01
|  | OSD Steenachtig dekkend | OSD 01
|  | OSA Steenachtig antigraffiti | OSA 01
|  | OSV Steenachtig vloeren | OSV 01
| 10.2.2 - Binnenschilderwerk | OHD Hout dekkend | OHD 52
|  | OMS Metaal staal | OMS 50
OMS 50
|  | OSD Steenachtig dekkend | OSD 50
|  | OSV Steenachtig vloeren | OSV 50
|  | OWD Wand bekleding | OWB 50
|  | wanden extra | OSD 54: afwerken met een watergedragen 2 componenten verf i.p.v. muurverf
|  | afdichting naden en verbindingen tot: | 5cm
10 cm
|  | herstellen van scheuren tot: | 10 cm
20 cm
|  | herstellen d.m.v.deelvervanging | 20-30 cm
30-50 cm
50-70 cm
70-100 cm
|  | corrigeren omtrekspelling | draai / uitzetraam incl.montage
deur incl.montage
|  | vervangen glaslat incl.afkitten | smal glaslat
standaard glaslat
ventilatie glaslat
|  | toepassen neuslat incl.afkitten | NL 40
|  | Diversen: | 12 mm multiplex WPB
15 mm multiplex WPB
18 mm multiplex WPB
6 mm Volkern (Trespa)
8 mm Volkern (Trespa)
10 mm Volkern (Trespa)
|  | Deur vervangen (vlak) | Aluplex Garant deurplaat (incl.afhangen, excl.hang en sluitwerk)
|  | Deur vervangen + ruit | Aluplex Garant deurplaat (incl.afhangen, excl.hang en sluitwerk)
| 10.1 - Algemeen | Reiningen
|  | Reinigen, lage druk | Lateien, kozijnen etc
|  | Reinigen, lage druk | Gevels, plafonds etc
|  | Reinigen, hoge druk | Lateien, kozijnen etc
|  | Reinigen, hoge druk | Gevels, plafonds etc
|  | Reinigen doormiddel van schoonwassen | Gevels, staal, beplating etc

## Buitenwandopening
Inventaris | Activiteit* | Omschrijving
31 - Buitenwandopening | 31.1.2 Glaswerk (leveren en plaatsen) | Float glas | 5mm dik
|  | Isolerend glas | HR++ Isoglas 4-4mm
HR++ Isoglas 4-5mm
HR++ Isoglas 4-6mm
HR++ Isoglas 6-5mm
|  | Veiligheidsglas | Draadglas Brute 6mm
Gelaagd 33.1mm
Gelaagd 33.1 matte folie
Gelaagd 33.2mm
Gelaagd 44.2mm
|  | Gelaagd glas | HR++ 2-zijdig gelaagd 33.1-33.1mm
HR++ 2-zijdig gelaagd 33.1-33.2mm
HR++ 2-zijdig gelaagd 44.2-33.1mm
HR +++ driedubbel glas
|  | Brandwerend glas | EW30
EW60

## Plafondafwerking
Inventaris | Activiteit* | Omschrijving
45 - Plafondafwerking | 45.1.1 - Systeemplafond | Systeemplafondplaten vervangen ( 600 x 600 mm) OWA Sternbild inleg
45 - Plafondafwerking | 45.1.1 - Systeemplafond | Systeemplafondplaten vervangen (1200 x 600 mm) OWA Sternbild inleg
45 - Plafondafwerking | 45.1.1 - Systeemplafond | Systeemplafondplaten vervangen (600 x 600 mm) Armstrong Sahara inleg
45 - Plafondafwerking | 45.1.1 - Systeemplafond | Systeemplafondplaten vervangen (1200 x 600 mm) Armstrong Sahara inleg
45 - Plafondafwerking | 45.1.1 - Systeemplafond | Systeemplafondplaten vervangen (1800 x 300 mm) Armstrong Sahara SL-2
45 - Plafondafwerking | 45.1.1 - Systeemplafond | Bandrasterprofiel vervangen (100mm)
45 - Plafondafwerking | 45.1.1 - Systeemplafond | Bandrasterprofiel vervangen (125mm)
45 - Plafondafwerking | 45.1.1 - Systeemplafond | Montage drukschot (sonorex 600 mm hoog)

## Vloerafwerking
Inventaris | Activiteit* | Omschrijving
43 - Vloerafwerking | 43.1.1 - Gietvloer | Gietvloer PMMA vervangen
Gietvloer epoxy vervangen
Gietvloer PU vervangen
Gietvloer PMMA overlagen
Gietvloer epoxy overlagen
Gietvloer PU overlagen
Vloer egaliseren met Egaline tot 2mm
Aanbrengen vochtscherm (primer)
| Mortelvloer | Epoxy troffelvloer vervangen
Epoxy troffelvloer holplint vervangen
| 43.1.3 - Marmoleum/Vinyl/PVC | Marmoleum standaard vervangen
Vinyl standaard vervangen
PVC standaard vervangen
| 43.1.4 - Schoon-/droogloopmatten | Schoonloopmat standaard vervangen
Nieuwe aanleg plinten

## Tegel- & Kitwerk
Inventaris | Activiteit* | Omschrijving
74 - Tegel- & kitwerk | 74.1.1 Sanitaire ruimten | Verwijderen tegelwerk
Oppervlakte vlak en tegelklaar afwerken wand (na verwijdering van tegelwerk)
Aanbrengen wandtegelwerk met Mosa Holland wandtegel wit 20x25cm, incl. afvoerkosten sloopmateriaal
Aanbrengen wandtegelwerk met Mosa Holland wandtegel wit 15x15cm, incl. afvoerkosten sloopmateriaal
Aanbrengen wandtegelwerk met Mosa Holland wandtegel wit 15x20cm, incl. afvoerkosten sloopmateriaal
Aanbrengen wandtegelwerk met Mosa vloertegel antraciet 20x25cm, incl. afvoerkosten sloopmateriaal
Vloer egaliseren met egaline tot 4mm tegelklaar afwerken
Aanbrengen tegelwerk met Mosa vloertegel antraciet 15x15cm, incl. afvoerkosten sloopmateriaal
Aanbrengen tegelwerk met Mosa vloertegel antraciet 20x20cm, incl. afvoerkosten sloopmateriaal
Aanbrengen tegelwerk met Mosa vloertegel antraciet 15x20cm, incl. afvoerkosten sloopmateriaal