## Bergingen Wmo
Bijlage 8 - Prijsinvulformulier inclusief productenoverzicht
Let op, inschrijver dient uitsluitend de blauw gearceerde cellen in te vullen. Het is niet toegestaan om aanpassingen te doen in het formulier.
Scootmobielbergingen
Nr. | Product | Vaste prijs of offerte | Eenheid | Fictief aantal per jaar | Inschrijfprijs per eenheid | Maximum prijs per eenheid | Inschrijfprijs totaal | Bruikleen of eigendom | Toelichting
3.
3.1 | Individuele berging voor 1 scootmobiel (inclusief 2 afstandsbedieningen) Afmetingen berging ca.L165*B125*H140. Afmeting mag maximaal 10 cm per maat afwijken. Voorwaarde is dat een standaard afmeting scootmobiel hierin gehuisvest kan worden. NB. Voor deze berging geldt een maximum prijs van € 3.100 Tarief inclusief plaatsing/installatie | Vaste prijs | Per stuk | 12 |  | 3100 | 0 | Bruikleen | Berging voor stallen van scootmobiel, driewielfiets of buitenrolstoel. Eisen aan de berging: • Drempelvrij of voorzien van een drempelplaat. • Brede deur (minimaal 90 cm) die elektrisch te openen is. • Materiaal plaatstaal, voorzien van poedercoating • Electra <4 meter • 2 Veilig stopcontacten voor het opladen van accu’s. • Elektrische installatie moet voldoen aan NEN-normen. • Waterdicht en goed geventileerd. • Bescherming tegen condensvorming en vorst. • Afsluitbaar met degelijk slot. • Eventueel voorzien van anti-inbraak/diefstalvoorzieningen. • Het betreft een berging welke geplaatst kan worden op een openbare locatie of op privéterrein.Verankering aan de ondergrond
3.2 | Individuele berging voor 1 driewieler (inclusief 2 afstandsbedieningen) Afmetingen berging ca. L235*B125*H140, Afmeting mag maximaal 10 centimeter afwijken. Voorwaarde is dat een standaard afmeting driewieler hierin gehuisvest kan worden. NB. Voor deze berging geldt een maximum prijs van € 3.950 Tarief inclusief plaatsing/installatie | Vaste prijs | Per stuk | 6 |  | 3950 | 0 | Bruikleen | Berging voor stallen van scootmobiel, driewielfiets of buitenrolstoel. Eisen aan de berging: • Drempelvrij of voorzien van een drempelplaat. • Brede deur (minimaal 90 cm) die elektrisch te openen is. • Materiaal plaatstaal, voorzien van poedercoating • Electra <4 meter • 2 Veilig stopcontacten voor het opladen van accu’s. • Elektrische installatie moet voldoen aan NEN-normen. • Waterdicht en goed geventileerd. • Bescherming tegen condensvorming en vorst. • Afsluitbaar met degelijk slot. • Eventueel voorzien van anti-inbraak/diefstalvoorzieningen. • Het betreft een berging welke geplaatst kan worden op een openbare locatie of op privéterrein.Verankering aan de ondergrond
3.3 | Individuele berging voor 1 bakfiets (inclusief 2 afstandsbedieningen) Afmetingen berging ca. L265*B135*H165. Afmeting mag maximaal 10 centimeter afwijken. Voorwaarde is dat een standaard afmeting bakfiets hierin gehuisvest kan worden. NB. Voor deze berging geldt een maximum prijs van € 4.500 Tarief inclusief plaatsing/installatie | Vaste prijs | Per stuk | 1 |  | 4500 | 0 | Bruikleen | Berging voor stallen van scootmobiel, driewielfiets of buitenrolstoel. Eisen aan de berging: • Drempelvrij of voorzien van een drempelplaat. • Brede deur (minimaal 90 cm) die elektrisch te openen is. • Materiaal plaatstaal, voorzien van poedercoating • Electra <4 meter • 2 Veilig stopcontacten voor het opladen van accu’s. • Elektrische installatie moet voldoen aan NEN-normen. • Waterdicht en goed geventileerd. • Bescherming tegen condensvorming en vorst. • Afsluitbaar met degelijk slot. • Eventueel voorzien van anti-inbraak/diefstalvoorzieningen. • Het betreft een berging welke geplaatst kan worden op een openbare locatie of op privéterrein.Verankering aan de ondergrond.
3.4 | Demontage en plaatsing in depot,draaiing, of plaatsing uit depot | Vaste prijs | Per stuk | 9 |  | N.v.t. | 0 | Bruikleen
3.5 | Depotkosten | Vaste prijs | Per stuk per maand | 60 |  | N.v.t. | 0 | N.v.t. | Uitgangspunt is continue depot van 5 bergingen
3.6 | Oplaadpunt buiten (inclusief aanleg electra tot maximaal 5 meter afstand) | Vaste prijs | Per stuk | 20 |  | N.v.t. | 0 | Eigendom
3.7 | Tussenmeter | Vaste prijs | Per stuk | 3 |  | N.v.t. | 0 | Bruikleen | Meter om stroomverbruik voor berging inzichtelijk te hebben
3.8 | Extra exemplaar afstandsbediening | Vaste prijs | Per stuk | 5 |  | N.v.t. | 0 | Bruikleen
3.9 | Scootmobielberging maatwerk | Offerte | Per stuk | 1 | N.v.t. | N.v.t. | n.v.t. | Bruikleen | Berging voor stallen van scootmobiel, driewielfiets of buitenrolstoel. Eisen aan de berging: • Drempelvrij of voorzien van een drempelplaat. • Brede deur (minimaal 90 cm) die elektrisch te openen is. • Veilig stopcontact voor het opladen van accu’s. Electra <4 meter • Elektrische installatie moet voldoen aan NEN-normen. • Waterdicht en goed geventileerd. • Bescherming tegen condensvorming en vorst. • Afsluitbaar met degelijk slot. • Eventueel voorzien van anti-inbraak/diefstalvoorzieningen. • Het betreft een berging welke geplaatst kan worden op een openbare locatie of op privéterrein.
3.10 | Uurtarief reparatie buiten garantietermijn | Vaste prijs | Per uur | 15 |  | N.v.t. | 0 | N.v.t. | Dit uurtarief geldt niet voor het in opdracht verwijderen van in bruikleen verstrekte bergingen en accessoires.
Maatwerk (voorzieningen welke niet zijn opgenomen in dit formulier of waarbij sprake is van meerwerk worden via een offerte voorgesteld).
Nr. | Product | Vaste prijs of offerte | Eenheid | Fictief aantal per jaar | Inschrijfprijs per eenheid | Maximum prijs per eenheid | Inschrijfprijs totaal | Bruikleen of eigendom | Toelichting
3.11 | Uurtarief voor elektra werkzaamheden | Vaste prijs | Per uur | 15 |  | N.v.t. | 0 | N.v.t. | Betreft electrawerk zoals leidingwerk binnen en buiten en plaatsen van wandcontactdozen>4 meter. Prijs is inclusief materiaal.
3.12 | Aanpassen bestrating | Vaste prijs | Per m2 | 100 |  | N.v.t. | 0 | N.v.t. | Aanpassen bestrating voor berging, prijs is inclusief arbeidskosten en materiaal
TOTALE FICTIEVE INSCHRIJFPRIJS | [6 empty] | 0
De door inschrijver ingevulde prijzen zijn in euro, exclusief btw en all-in (inclusief installatie en voorrijkosten, zie hiervoor ook eis 13.2 uit het programma van eisen), tenzij nadrukkelijk anders aangegeven door de gemeente Apeldoorn. De genoemde fictieve aantallen zijn op jaarbasis. Aan de genoemde fictieve aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Inschrijver verklaart dat de inschrijving volledig is gebaseerd en voldoet aan de bepalingen uit het programma van eisen zoals opgenomen als bijlage bij het Beschrijvend document Europees openbare aanbesteding Bergingen Wmo met TenderNed-kenmerk TN588267, en de nota('s) van inlichtingen. Inschrijver verklaart met het ondertekenen van het prijsinvulformulier dat de door hem geoffreerde prijzen zonder voorbehoud zijn.
Gegevens inschrijver
Naam inschrijver
Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger
Functie rechtsgeldige vertegenwoordiger
Handtekening
Datum