## Algemene eisen
Programma van eisen: aanbesteding procesautomatisering en elektrotechniek In het programma van eisen zijn de uitgangspunten opgenomen waaraan moet worden voldaan. Een eis heeft een uitsluitend karakter. Het niet voldoen aan een eis is voor opdrachtgever aanleiding de inschrijving uit te sluiten van verdere beoordeling
PA & E - Algemene eisen
1.1 | Opdrachtnemer denkt mee met Opdrachtgever, is proactief en innovatief wat tot uiting komt door verbetervoorstellen in financiële en/of kwalitatieve zin.
1.2 | Wijzingen en/of meerwerk worden pas uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring door Waterschap Hunze en Aa’s
1.3 | Na beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook werkt Opdrachtnemer desgevraagd, zonder extra vergoeding, mee aan de overgang van de Opdracht naar een nieuwe Opdrachtnemer, inclusief overdracht van gegevens en werkwijze, voor zover dit vereist is voor continuïteit van de dienstverlening aan de Opdrachtgever.
1.4 | Opdrachtnemer kan alleen onder begeleiding in ruimtes komen waar kwetsbare apparatuur staat (PLC, servers etc.)
1.5 | Schade aan eigendommen van Opdrachtgever of aan die van Derden dienen na constatering terstond aan de toegewezen contactpersoon van de Opdrachtgever gemeld te worden.
1.6 | Klachten dienen na constatering terstond aan de toegewezen contactpersoon van de Opdrachtgever gemeld te worden.
PA & E - Contactpersonen
1.7 | Opdrachtnemer stelt voor de gehele looptijd van de Raamovereenkomst binnen zijn organisatie één vaste contactpersoon aan, alsmede een vaste vervanger, waarmee Opdrachtgever alle contacten onderhoudt.
1.8 | De contactpersoon en de vaste vervanger moeten voldoende mandaat hebben binnen alle relevante onderdelen van de organisatie van Opdrachtnemer om een volwaardig gesprekspartner te kunnen zijn, zowel inhoudelijk als commercieel (financieel en juridisch).
1.9 | Van deze contactpersoon en de vaste vervanger mag alleen worden afgeweken op verzoek van Opdrachtgever of in het geval van zogenaamde externe oorzaken zoals ziekte, zwangerschap, ontslag etc. In deze gevallen dient de Opdrachtnemer minimaal een vervanger van gelijk niveau aan te bieden ter acceptatie.
PA & E - Personeel
1.10 | Van alle medewerkers van Opdrachtnemer, welke contacten onderhouden met Opdrachtgever, wordt verwacht dat zij de Nederlandse taal actief beheersen en in staat zijn in de Nederlandse taal te communiceren met de medewerkers van Opdrachtgever.
1.11 | Alle door Opdrachtnemer in te zetten medewerkers beschikken door opleiding en ervaring over voldoende kennis en kunde, zijn betrouwbaar en voldoende geïnstrueerd om de werkzaamheden goed en rekening houdend met de in de betreffende Nadere Overeenkomst gestelde eisen uit te voeren.
1.12 | Opdrachtgever hecht waarde aan een vast team met medewerkers om de persoonlijke binding met de Raamovereenkomst en Opdrachtgever te vergroten. Opdrachtnemer dient een vaste pool medewerkers (betreft de sleutelfunctionarisen) aan te stellen voor werkzaamheden bij de Opdrachtgever. Deze poolsamenstelling kan gedurende de Raamovereenkomst enkel gewijzigd worden met toestemming van de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen het te werkstellen van een bewuste medewerker, wordt dit bezwaar met reden kenbaar gemaakt aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om inspraak te hebben betreffende de te werkstelling van medewerkers.
1.13 | Opdrachtnemer garandeert dat het personeel dat wordt ingezet kennis heeft van de cyber security wet- en regelgeving binnen de uitvoerskaders van de opgave.
1.14 | Medewerkers van Opdrachtnemer dienen periodiek awareness training met betrekking tot informatiebeveiliging te volgen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk dat dit daadwerkelijk gebeurd
1.15 | Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de medewerkers van Opdrachtnemer niet naar tevredenheid c.q. niet conform de redelijke verwachting van Opdrachtgever functioneert, is Opdrachtnemer verplicht op verzoek van Opdrachtgever voor vervanging zorg te dragen. De termijn waarbij Opdrachtnemer de vervanging moet leveren is in overleg met de Opdrachtgever. De door het personeel niet naar tevredenheid gemaakte uren komen niet voor vergoeding in aanmerking (maximaal 40 uur); Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald mag het betreffende personeel niet voor toekomstige werkzaamheden worden ingezet.
1.16 | Opdrachtnemer dient de namen van de medewerkers die op de locaties van het Waterschap werkzaamheden gaan uitvoeren door te geven. Indien wijzigingen plaats vinden (bijvoorbeeld uit dienst, andere functie etc.), dient dit binnen 7 kalenderdagen gemeld te worden. Het Waterschap behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren. Medewerkers van Opdrachtnemer moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: • Alleen werken en aanwezig zijn in ruimtes waar dit noodzakelijk is. • Alle (lokale) en aangeleverde beveiligingsinstructies opvolgen. • Indien gewenst kosteloos deelnemen aan een veiligheid/beveiligingstraining. • Altijd een zichtbaar ID bij zich dragen. •Geen opnames of beelden maken zonder toestemming van opdrachtgever. • Indien het nodig is om lokaal op het netwerk aan te sluiten om bijvoorbeeld een update te installeren dan stelt Hunze en Aa’s hiertoe een beveiligde laptop ter beschikking
1.17 | Opdrachtnemer garandeert dat het personeel dat wordt ingezet, beschikt over recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), waaruit geen onwenselijk verleden mag blijken (de verklaring mag niet ouder zijn dan 12 maanden). Op eerste verzoek van Opdrachtgever overlegt Opdrachtnemer een VOG van het in te zetten personeel.
1.18 | Ter bestendiging van de continuïteit zal voor de uitvoering van een Nadere overeenkomst zoveel mogelijk hetzelfde personeel worden ingezet. Opdrachtnemer zal personeel slechts incidenteel (bijv. in geval van ziekte of verlof) en niet eerder dan na vooraf verkregen toestemming van de Opdrachtgever tijdelijk of definitief vervangen. De Opdrachtgever zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden onthouden en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.
PA & E - Kwaliteit van de werkzaamheden
1.19 | Communicatie in geval van waarnemingen van afwijkingen en/of bijzonderheden tijdens de uitvoering van werkzaamheden dient onverwijld plaats te vinden aan de toegewezen contactpersoon van de Opdrachtgever.
1.20 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het bijwerken en/of leveren van de bijbehorende documentatie, as built en revisies en neemt standaarden in acht. De Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van het intellectueel eigendom.
1.21 | Opdrachtnemer stelt in het geval van een calamiteit capaciteit ter beschikking aan de Opdrachtgever, voor zover dit redelijkerwijs van Opdrachtnemer gevraagd kan worden.
1.22 | Een incident wordt pas als afgehandeld beschouwd als de Opdrachtgever dienst dat heeft goedgekeurd.
PA & E - Planning
1.23 | Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te gaan ondervinden maakt Opdrachtnemer hiervan zo snel als mogelijk schriftelijk en mondeling melding aan de contactpersoon van Opdrachtgever en geeft daarbij aan de oorzaak van de vertraging, alsmede de door Opdrachtnemer voorgestelde maatregelen om de (dreigende) vertraging te voorkomen of ongedaan te maken. Tevens worden daarbij de consequenties van deze vertraging vermeld.
PA & E - Werken op locatie
1.24 | Alle door Opdrachtnemer in te zetten medewerkers op de diverse locaties van Opdrachtgever nemen te allen tijde de instructies ten aanzien van de veiligheid inclusief cybersecurity bij de werkzaamheden in acht. Bovendien volgen deze medewerkers de huisregels, richtlijnen en voorschriften geldend op de locaties van Opdrachtgever en de aanwijzingen van de medewerkers aldaar op.
1.25 | In te zetten medewerkers van Opdrachtnemer dienen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever mobiel bereikbaar te zijn op de werklocatie van Opdrachtgever. De kosten voor deze mobiele bereikbaarheid dienen in de tarieven te zijn inbegrepen.
1.26 | Voor het uitvoeren van werkzaamheden door derden op terreinen van Opdrachtgever dient minimaal 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden een werkvergunning te worden aangevraagd bij de rayonbeheerder van het betreffende district. Zie hiervoor procedure werk derden (PI001).
1.27 | Opdrachtgever verstrekt 2 sets sleutels voor toegang ten tijde van de uitvoering. De aannemer tekent voor ontvangst van deze sets. Bij verlies of diefstal van een sleutel dient altijd aangifte te worden gedaan bij de politie Tevens zijn bepaalde objecten voorzien van een digitaal sleutel systeem (iLOQ). De desbetreffende monteur dient over een smartphone met Android of IOS te beschikken.
1.28 | De Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een gekeurde persoonlijke gasmeters (CH4, H2S en O2 meter) bij werkzaamheden op RWZI’s, rioolgemalen en in besloten ruimtes. Opdrachtnemer moet zorgen voor de persoonlijke gasmeter voor de in te zetten mensen op de locatie.
PA & E - Veiligheid en gezondheid
1.29 | Opdrachtnemer dient voor werkzaamheden welke V&G-plan plichtig zijn conform art. 2.28 lid 1 Arbeidsomstandigheden een V&G-plan op te stellen conform art. 2.28 en een coördinator uitvoeringsfase conform art. 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit aan te wijzen. Opdrachtgever zal hiervoor de locatiespecifieke risico’s voorzien van beheerssuggesties en eventuele lokale veiligheidsregels/-procedures delen met de Opdrachtnemer. Het V&G-plan dient ter goedkeuring minimaal twee weken voorafgaand aan start werkzaamheden te worden aangeboden. Ook dient er vlak voor de start van de opdracht een LMRA (Last Minute Risico Analyse) uitgevoerd te worden.
1.30 | Opdrachtnemer dient te zorgen voor een warme overdracht voor wat betreft de impact van hun werkzaamheden/diensten op het V&G-dossier (zoals bedoeld in art. 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit), zodanig dat Opdrachtgever in staat is om het V&Gdossier up-to-date te houden.
1.31 | Bij een afgebakende opdracht of project is Opdrachtnemer conform NEN 3140 werkverantwoordelijke. Opdrachtgever zal dit aangeven indien van toepassing.
PA & E - Evaluatie
1.32 | Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij de bewijsdocumenten van de geschiktheidseisen gedurende de uitvoering op verzoek blijvend kan overhandigen.

## ProcesAutomatisering
PA - Personeel
2.1 | Opdrachtnemer beschikt gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst over een adequaat personeelsbestand voor de inzet bij Opdrachtgever, waaronder minimaal: • Een senior projectleider die aantoonbare ervaring heeft met het trekken van projecten in de PA en E en over inhoudelijke kennis van de PA en E beschikt en over kennis beschikt over RWZI’s en waterwerken; • 3 programmeurs met complete proceslijnen ervaring binnen Communale zuiveringen; • 1 Mitsubishi-gecertificeerde programmeurs; • 3 engineers die up to date kennis hebben van de AkvoNova standaard; • 3 Schneider-gecertificeerde programmeur (inclusief TeSys Island en EdgeIO); • 1 Phoenix-gecertificeerde programmeur.
2.2 | Senior en medior medewerkers kunnen zelfstandig worden ingezet. Junioren worden altijd ingezet onder begeleiding van een senior of medior. Uitganspunt hierbij zijn de volgende relevante ervaringsjaren: • Senior - 5 jaar of meer; • Medior - 2 tot 5 jaar; • Junior - 0 tot 2 jaar.
2.3 | Alle software dient goed gedocumenteerd te worden in de PLC code
2.4 | Voorafgaand aan een project, dient door de opdrachtnemer aangetoond te worden middels een FAT dat de software functioneel is gerealisserd zo beschreven in het FO. Dit incl een referentieoverzicht vanuit het FO.
2.5 | Voorafgaand aan een project, dient door de opdrachtnemer een inbedrijfstelplan / ombouwplan opgesteld te worden hoe de software inbedrijf wordt gesteld (incl. IO-test, etc)
2.6 | Werkzaamheden worden op de zuiveringslocatie uitgevoerd (dus niet remote) op een door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde engineeringsomgeving.
2.7 | Werkzaamheden vinden plaats volgen de standaarden zoals gespecificeerd in het PA-Handboek
2.8 | Specifieke communicatie testen worden vooraf en tijdens de inbedrijfstelling getest. Denk hierbij aan gegevens uitwisseling met IT of KA systemen maar ook tussen de PLC en SCADA.

## Elektrotechniek
E - Personeel
3.1 | Opdrachtnemer zet uitsluitend medewerkers in die ten minste aan onderstaande eisen voldoen. Opdrachtnemer heeft ten minste het in de laatste kolom vermeldde aantal van de genoemde medewerkers beschikbaar.
|  | Functie | Opleidingsniveau | Ervaring * | Beschrikbaarheid
|  | Storingsmonteur | Minimaal MBO Niveau 4 | ≥ 5 jaar | Minimaal 4
|  | Elektromonteur [1e] | Minimaal MBO Niveau 3 | ≥ 5 jaar | Minimaal 4
|  | Tekenaar | Minimaal MBO Niveau 4 | ≥ 5 jaar | Minimaal 2
|  | Engineer | Minimaal HBO | ≥ 5 jaar | Minimaal 2
* Ervaring in dezelfde functie, binnen procesautomatisering
3.2 | Storingsmonteurs en de 1e Elektromonteurs dienen; • een geldige aanwijs te hebben gehad in het kader van de NEN 3140 Vakbekwaam Persoon. De monteur zal vanuit het waterschap tevens aangewezen worden. • op de hoogte te zijn van de huidige normen van de NEN1010. • te beschikken over alle relevante (geïsoleerd) gereedschap, meters, takels, ladders, trappen, etcetera) en goed gekeurde PBM’s om de voorkomende werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Tevens kunnen zij over speciaal gereedschap beschikken om specifiekere werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
3.3 | Tekenaar en engineer dienen werkzaamheden uit te voeren conform procedure revisietekeningen en Tekenvoorschriften Eplan WSHA V0.1
3.4 | Alle door de Opdrachtnemer in te zetten medewerkers dienen op de hoogte te zijn van eisen uit het document ‘2e afdeling algemene voorschriften voor elektrotechnische werkzaamheden’ van het waterschap. Alle werkzaamheden dienen minimaal volgens deze voorschriften uitgevoerd te worden.
E - Doorlooptijden
3.5 | Opdrachtgever verwacht van de Opdrachtnemer dat deze redelijkerwijs binnen 5 werkdagen na oproep beschikbaar is om reguliere elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren. Indien Opdrachtnemer hier niet aan voldaan kan worden staat het Opdrachtgever vrij om bij derden de werkzaamheden uit te zetten en af te nemen.
E - Regiewerkzaamheden
3.6 | Alle werkzaamheden van Opdrachtgever vallen onder de NEN 1010, NEN-EN 50110 NEN-EN-IEC 60204-1 en NEN 3140. Kennis van de NEN-EN-IEC 61439-1 is een pré.
3.7 | De gevraagde werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de standaard van de OG. Terug te vinden in de ‘Tweede afdeling elektrotechnische werken’. Opdrachtnemer kan materiaal leveren conform de standaard van de Opdrachtgever.
3.8 | Elektrotechnische tekeningen worden beschikbaar gesteld door de Opdrachtgever en dienen te worden gereviseerd door de Opdrachtnemer. De tekenvoorschriften Opdrachtgever zijn hier van toepassing.
E - Projectmatige werkzaamheden
3.9 | Alle werkzaamheden van Opdrachtgever vallen onder de NEN 1010, NEN-EN 50110 NEN-EN-IEC 60204-1 en NEN 3140. Kennis van de NEN-EN-IEC 61439-1 is een pré.
3.10 | De gevraagde werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de standaard van de OG. Terug te vinden in de ‘Tweede afdeling elektrotechnische werken’. Opdrachtnemer kan materiaal leveren conform de standaard van de Opdrachtgever.
3.11 | Inbedrijfstelling en FAT Er zal te allen tijde een FAT worden uitgevoerd door de Opdrachtgever. Tijdens deze test dient Opdrachtnemer voorzieningen voor het functioneel testen paraat te hebben. Aandachtpunten van deze test: • Algehele indruk en netheid van de kast/het paneel • Functionele werking van de installatie onderdelen • I/O test van de PLC/ Remote IO De verantwoording dat alle systemen na plaatsing in het veld optimaal functioneren ligt volledig bij Opdrachtnemer. Kosten die voortvloeien bij een niet goed functioneel werkende E installatie die op enig moment geplaatst is in het veld komen voor rekening van Opdrachtnemer. Het parametreren, inregelen en inbedrijfstellen van de frequentieregelaars/ aanzetvoorzieningen behoort eveneens tot de opdracht.
3.12 | Een SAT en inbedrijfstelling behoort tot het werk. De uitvoering hiervan vindt plaats op basis van het opgestelde ombouwplan.
3.13 | De Opdrachtnemer dient bij de leverantie van een elektrische installatie een verklaring van overeenstemming af te geven, waarin is verklaard dat de installatie voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn en EMC richtlijnen.
3.14 | Elektrotechnische tekeningen worden beschikbaar gesteld door de Opdrachtgever en dienen te worden gereviseerd door de Opdrachtnemer. De tekenvoorschriften Opdrachtgever zijn hier van toepassing.

## ICT & Cybersecurity
ICT & Cybersecurity
4.1 | Medewerkers van de Opdrachtnemer verlenen medewerking aan security-by-designaudits ten behoeve van de cybersecurity. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om deze audits per Nadere Overeenkomst verder te specificeren.
4.2 | Opdrachtnemer dient de principes van secure software development (SSD) toe te passen in haar ontwikkelproces.
4.3 | Opdrachtnemer dient componenten/ onderdelen die geïnstalleerd zijn voor de applicatie, maar die niet nodig zijn voor het functioneren van de applicatie uit te schakelen
4.4 | Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat bij installatie van webservices geen default webpagina’s getoond worden (Bijv. de IIS-startpagina). Verder dienen er geen administratieve/ informatiepagina’s getoond te worden. Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk informatie achterhaald kan worden over de gebruikte software.
4.5 | Indien opdrachtnemer van afstand toegang nodig heeft tot het netwerk van het Waterschap, bijvoorbeeld voor beheer of het monitoren van componenten, dan dient deze verbinding tot stand gebracht te worden via de centrale oplossing van het Waterschap
4.6 | Opdrachtnemer dient default wachtwoorden aan te passen. Bij voorkeur dienen dergelijke accounts te worden verwijderd.
4.7 | PLC software wordt alleen geinstalleerd nadat projectbestanden getest zijn in de OTAP en gecontroleerd zijn op virussen / malware (verantwoordelijkheid WS). Tevens vindt de deployment op de locatie alleen plaats via de door het WS beschikbare engineeringsomgeving. Gebruik en concreet verbinding maken van eigen opdrachtnemer laptops en software op de locatie, is niet toegestaan.
4.8 | Opdrachtnemer meldt een uitdiensttreding van betrokken medewerkers, zodat het WS de eventuele (remote) toegang of als gebruiker wordt geblokkeerd. Elke medewerker krijgt een persoonlijke toegang en eventuele inlog.