| Demarcatielijst model huurovereenkomst 230a BW Gebaseerd op het ROZ model - versie 2015 Adres gehuurde: Savannahweg 35te Utrecht Verhuurder: ROC Vastgoed I C.V. Huurder: Gemeente Utrecht Sociaal beheerder: Opdrachtnemer Ingangsdatum huurovereenkomst: 01 november 2024 Oppervlakte gehuurde: ca. 2.303 m2 verhuurbaar vloeroppervlak Deze demarcatielijst dient ter verduidelijking en is een schematische weergave van het over onderhoud bepaalde in de huurovereenkomst en de algemene bepalingen. Mogelijk zijn genoemde onderdelen niet aanwezig en/of van toepassing op het gehuurde. Het gestelde in de huurovereenkomst en de algemene bepalingen prevaleert bij hiaten en/of onvolledigheden. Voor onderhoud, herstel en/of vernieuwing voor rekening en risico van verhuurder geldt niveau 3 conform NEN 2767 als uitgangspunt, tenzij anders is overeengekomen. In deze demarcatielijst gebruikte termen onderhoud, herstel en vernieuwing worden als volgt gedefinieerd: Onderhoud = het ervoor zorgdragen dat een zaak in een goede toestand blijft, althans in de staat blijft zoals die bij ingangsdatum van de huurovereenkomst bestond, behoudens normale gebruiksslijtage; Herstel = het terugbrengen dan wel vervangen van een zaak in een staat die het mogelijk maakt dat deze zaak weer kan worden gebruikt zoals bij ingangsdatum van de huurovereenkomst; Vernieuwing = het vervangen van een zaak als gevolg van het bereiken van het einde van de technische levensduur van die zaak. Voor een aanduiding van het type onderhoud worden in deze demarcatielijst de volgende afkortingen gebruikt: DO = dagelijks onderhoud PO = periodiek (preventief) onderhoud inclusief inspecties en keuringen CO = calamiteiten en/of correctief onderhoud GO = groot onderhoud bij einde technische- en economische levensduur In het geval calamiteiten en/of correctief onderhoud door verhuurder wordt uitgevoerd, dan worden hieraan verbonden kosten apart rechtstreeks bij huurder in rekening gebracht. Onderhoud, herstel en/of vernieuwing van door huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen komt altijd voor rekening en risico van huurder. Tenzij hiervan wordt afgeweken in de huurovereenkomst en afspraken over zijn gemaakt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onderwerp |  | Verhuurder | Huurder | Sociaal beheerder |
| GEBOUW BUITEN |  |  |  |  |
| Balkons, balustrades, galerijen |  |  |  | NL/SFB 34 |
| Reinigen en schoonhouden | DO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | NVT | NVT | NVT |
| Buitenverlichting, terreinverlichting |  |  |  | NL/SFB 90 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. vandalisme | CO |  |  | X |
| Daken |  |  |  | NL/SFB 47 |
| Reinigen en schoonhouden | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | X |  |  |
| Herstel lekkages t.g.v. oneigenlijk gebruik en vandalisme | CO |  | X |  |
| Herstel lekkages t.g.v. andere oorzaken | CO | X |  |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Dakramen, dakkoepels, lichtstraten, dakkapellen, rookluiken |  |  |  | NL/SFB 37 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | X |  |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Buitendeuren, ramen, kozijnen, schuifdeuren, overheaddeuren, tourniquets |  |  |  | NL/SFB 32 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Herstel en vernieuwing t.g.v. inbraak(poging) en vandalisme | CO |  | X |  |
| Erfafscheidingen, straatwerk, straatmeubilair |  |  |  | NL/SFB 90 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Fietsenstallingen, buitenbergingen |  |  |  | NL/SFB 90 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Funderingen |  |  |  | NL/SFB 16 |
| Onderhoud en herstel | GO | X |  |  |
| Gevels, metselwerk, voegwerk |  |  |  | NL/SFB 21 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | X |  |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Reinigen en herstel t.g.v. vandalisme (graffiti) | CO |  |  | X |
| Glas |  |  |  | NL/SFB 31 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Herstel en vernieuwing t.g.v. schade | CO |  | X |  |
| Herstel en vernieuwing t.g.v. inbraak(poging) en vandalisme | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Goten, hemelwaterafvoeren |  |  |  | NL/SFB 52 |
| Reinigen, schoonhouden en herstel verstoppingen | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | X |  |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. vandalisme | CO |  | X |  |
| Hang- en sluitwerk |  |  |  | NL/SFB 31 |
| Reinigen, schoonhouden en smeren | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  |  | X |
| Herstel en vernieuwing t.g.v. inbraak(poging) en vandalisme | CO |  |  | X |
| Herstel en vernieuwing t.g.v. verlies sleutels | CO |  |  | X |
| Dupliceren en bijbestellen sleutels | CO |  |  | X |
| Schilderwerk buiten |  |  |  | NL/SFB 46 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | X |  |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | CO | X |  |  |
| Herstel en vernieuwing t.g.v. inbraak(poging) en vandalisme | GO |  | X |  |
| Slagboominstallatie |  |  |  | NL/SFB 90 |
| Reinigen en schoonhouden | DO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. vandalisme | CO | NVT | NVT | NVT |
| Tuinonderhoud, bomen, beplantingen, bloembakken, perken, borders |  |  |  | NL/SFB 90 |
| Aanplanten en vervangen planten en bomen | PO |  | X |  |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Snoeien struiken en bomen (klein) | PO |  |  | X |
| Periodieke inspectie en snoeien bomen groot | PO |  | X |  |
| Zonwering buiten (gebouwgebonden) |  |  |  | NL/SFB 31 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Herstel en vernieuwing t.g.v. vandalisme | CO |  | X |  |
| GEBOUW BINNEN |  |  |  |  |
| Binnendeuren, kozijnen (in vaste scheidingswanden), schuifdeuren |  |  |  | NL/SFB 32 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Herstel en vernieuwing t.g.v. inbraak(poging) en vandalisme | CO |  | X |  |
| Hang- en sluitwerk |  |  |  | NL/SFB 31 |
| Reinigen, schoonhouden en smeren | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  |  | X |
| Herstel en vernieuwing t.g.v. inbraak(poging) en vandalisme | CO |  |  | X |
| Herstel en vernieuwing t.g.v. verlies sleutels | CO |  |  | X |
| Dupliceren en bijbestellen sleutels | DO |  |  | X |
| Inrichting, bewegwijzering, inventaris, meubilair, beplanting |  |  |  | NL/SFB 74 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  |  | X |
| Keukens, pantry’s |  |  |  | NL/SFB 73 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Keukenapparatuur |  |  |  | NL/SFB 74 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Kitvoegen |  |  |  | NL/SFB 41 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Plafonds, vaste plafonds |  |  |  | NL/SFB 45 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Plafonds, systeemplafonds |  |  |  | NL/SFB 45 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Riolering |  |  |  | NL/SFB 52 |
| Reinigen, schoonhouden, herstel verstoppingen | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | X |  |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Sanitair |  |  |  | NL/SFB 74 |
| Reinigen, schoonhouden, herstel verstoppingen | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Scheidingswanden, vaste wanden (metselwerk en/of beton) |  |  |  | NL/SFB 22 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Scheidingswanden, lichte wanden, systeemwanden, vouwwanden, schuifwanden |  |  |  | NL/SFB 22 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Schilderwerk |  |  |  | NL/SFB 46 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Tegelwerk |  |  |  | NL/SFB 42 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Toiletaccessoires, handdoek- en zeepautomaten, spiegels, brillen, toiletrolhouders |  |  |  | NL/SFB74 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  |  | X |
| Trappen, balustrades, galerijen (constructief) |  |  |  | NL/SFB 24 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | X |  |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Vloeren (constructief) |  |  |  | NL/SFB 43 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | X |  |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Vloerafwerking, vloerbedekking, gietvloeren, marmoleum, linoleum, PVC, laminaat, parket |  |  |  | NL/SFB 43 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Ventilatieroosters |  |  |  | NL/SFB 57 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Vensterbanken |  |  |  | NL/SFB 31 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Herstel en vernieuwing t.g.v. inbraak(poging) en vandalisme | CO |  | X |  |
| Wandafwerking, stucwerk, vinyl, behang |  |  |  | NL/SFB 42 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Zonwering binnen, luxaflex, (rol)gordijnen, gordijnrails |  |  |  | NL/SFB 70 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  |  | X |
| GEBOUW INSTALLATIES |  |  |  |  |
| Airco-units (split-units) |  |  |  | NL/SFB 55 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Alarminstallatie, toegangscontrolesysteem |  |  |  | NL/SFB 65 |
| Aanbrengen en aanpassingen | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Alarmopvolging | CO |  | X |  |
| Bliksembeveiligingsinstallatie |  |  |  | NL/SFB 65 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | X |  |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Herstel en vernieuwing t.g.v. inbraak(poging) en vandalisme | CO |  | X |  |
| Brandmeldinstallatie (gebouwgebonden) |  |  |  | NL/SFB 65 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Periodiek testen, bijhouden logboek en opgeleid persoon taken | PO |  |  | X |
| Communicatieverbinding brandweer of alarmcentrale | PO |  |  | X |
| Alarmopvolging | CO |  |  | X |
| Brandslanghaspels, blusleidingen |  |  |  | NL/SFB 65 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Herstel verbroken legionellazegels | CO |  | X |  |
| Communicatie-installaties, telefoon, video, data, antenne, intercom (zoals camerainstallatie) |  |  |  | NL/SFB 64 |
| Aanbrengen en aanpassingen | PO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  |  | X |
| Elektrische deuren en deuropeners |  |  |  | NL/SFB 31 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Herstel en vernieuwing t.g.v. inbraak(poging) en vandalisme | CO |  | X |  |
| Elektrische installatie (leidingen, bedrading) |  |  |  | NL/SFB 61 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Benodigde aanpassingen t.g.v. gebruik | CO |  | X |  |
| Elektrische installatie (schakelaars, wandcontactdozen, zekeringen, lichtbronnen, lampen) |  |  |  | NL/SFB 61 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Benodigde aanpassingen t.g.v. gebruik | CO |  | X |  |
| Gasleidingen |  |  |  | NL/SFB 54 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | X |  |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | X |  |  |
| Benodigde aanpassingen t.g.v. gebruik | CO |  | X |  |
| Gebouwbeheersysteem, regeltechniekinstallatie |  |  |  | NL/SFB 58 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Gevelonderhouds- en glazenwasinstallatie |  |  |  | NL/SFB 75 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | NVT | NVT | NVT |
| Liftinstallatie |  |  |  | NL/SFB 66 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | NVT | NVT | NVT |
| Hydrofoorinstallatie |  |  |  | NL/SFB 53 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Legionella |  |  |  | NL/SFB 53 |
| Bestrijding na uitbraak | CO |  |  | X |
| Risicoanalyse en beheersplan, bemonstering en spoeling | PO |  |  | X |
| Benodigde aanpassingen waterinstallatie t.g.v. gebruik | CO |  | X |  |
| Luchtbehandeling, afzuiging, mechanische ventilatie, koelinstallatie (gebouwgebonden) |  |  |  | NL/SFB 55 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Benodigde aanpassingen t.g.v. gebruik | CO |  | X |  |
| Noodverlichting |  |  |  | NL/SFB 65 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Vernieuwing accu’s en batterijen | PO |  | X |  |
| Ontruimingsinstallatie |  |  |  | NL/SFB 65 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Rookmelders |  |  |  | NL/SFB 65 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Vernieuwen accu’s en batterijen | PO |  | X |  |
| Sprinklerinstallatie |  |  |  | NL/SFB 65 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | NVT | NVT | NVT |
| Veiligheidsvoorzieningen t.b.v. (onderhouds)werkzaamheden in, op of aan het gehuurde |  |  |  | NL/SFB 99 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | NVT | NVT | NVT |
| Verwarmingsinstallatie, CV ketel, radiatoren |  |  |  | NL/SFB 56 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Benodigde aanpassingen t.g.v. gebruik | CO |  | X |  |
| Voorzieningen mindervaliden (gebouwgebonden) |  |  |  | NL/SFB 00 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Vuilwaterpompen, vetputten, olie-afscheiders |  |  |  | NL/SFB 52 |
| Reinigen en schoonhouden | DO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Waterinstallatie, leidingen, kranen |  |  |  | NL/SFB 53 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Benodigde aanpassingen t.g.v. gebruik | CO |  | X |  |
| Warmwatervoorzieningen (gebouwgebonden) |  |  |  | NL/SFB 53 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| GEBOUW SPECIALE VOORZIENINGEN |  |  |  |  |
| Kunstwerken (gebouwgebonden, eigendom van verhuurder) |  |  |  | NL/SFB 00 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO | NVT | NVT | NVT |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO | NVT | NVT | NVT |
| Energievoorzieningen specifiek (leverings)contract transport, warmte, gas, water, electra |  |  |  | NL/SFB 00 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Afval- en reststoffenmanagement specifiek (leverings)contract |  |  |  | NL/SFB 00 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  | X |  |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  | X |  |
| Plaagdierenbestrijding specifiek (leverings)contract |  |  |  | NL/SFB 00 |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. normaal gebruik | PO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. oneigenlijk gebruik | CO |  |  | X |
| Onderhoud, herstel en vernieuwing t.g.v. einde levensduur | GO |  |  | X |