## Vragen_en_antwoorden_579964_all
Ref. Nr. | Status | Fase | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Individueel | Motivatie | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op
1 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  |  | Kunnen we er vanuit gaan dat bij inboet van bomen de bomen worden geleverd door opdrachtgever? | De opdrachtgever stelt ook bij de inboet de bomen ter beschikking. | 2026-05-27
2 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  |  | Bij post 300030, 300040 en 300050 staat dat het water minimaal 10 graden moet zijn. Grondwater heeft niet deze minimale temperatuur, hoe gaat opdrachtgever hier mee om? Kan opdrachtgever ervoor zorgen dat er een locatie aanwezig is waar water beschikbaar is? | Er is geen locatie beschikbaar met water. Water op minimaal 10 graden is conform handboek bomen. | 2026-05-27
3 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  |  | Moet er een ETW’er aanwezig zijn bij het planten van de bomen? In het programma van eisen is dit niet opgenomen, kan dit als eis opgenomen worden? | Er hoeft geen ETW'er aanwezig te zijn bij het aanplanten van de bomen. | 2026-05-27
4 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  |  | 1. Moet het planten van de bomen volgens Handboek Bomen? | nee, dit is niet nodig. | 2026-05-27
5 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  |  | Bestekspost 500020 Is de aannemer vrij in de keuze van het type vochtsensor, mits deze voldoet aan de functionele eisen van de opdracht? Daarnaast vernemen wij graag welke gegevens aanbestedende dienst wekelijks wenst te ontvangen vanuit de vochtsensoren. | De aannemer is vrij in de keuze van het type vochtsensor. Wij zouden graag de volgende gegevens ontvangen, bodemvocht en buitentemperatuur van de afgelopen week. | 2026-05-27
6 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Bestekspost 400010 | Bestekspost 400010 Kan aanbestedende dienst een percentage afgeven voor de inboet waarmee inschrijvers dienen te rekenen? | We gaan voor een kwalitatieve nazorgperiode, hierdoor geven we geen percentage af. En worden de stuks berekend. | 2026-05-27
7 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Bestekspost 300070 | Bestekspost 300070 Met welke meststof dient de bemesting uitgevoerd te worden? Kan aanbestedende dienst dit specificeren en toevoegen aan de werkomschrijving, zodat hierover geen interpretatieverschillen ontstaan? | Aangepast in de werkomschrijving. Zie bijlage. | 2026-05-27
8 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Bestekspost 300020 | Bestekspost 300020 Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de leverantie van eikenspintkeverpasta opgenomen dient te worden in de aanbieding? | Eikenspintkever dient door opdrachtnemer geleverd te worden. Aangepast in de werkomschrijving. Zie bijlage. | 2026-05-27
9 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Bestekspost 300010 | Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de leverantie van zonnebrandmiddel opgenomen dient te worden in de aanbieding? Zo ja, welk product wordt hierin voorgeschreven? | De zonnebrand dient door opdrachtnemer geleverd te worden, de voorgeschreven producten zijn van het merk Arbo-Flex. (voorstrijk en zonnebrand) | 2026-05-27
10 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Bestekspost 200010 | Bestekspost 200010 Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de leverantie van boompalen, gietranden en boombanden opgenomen dient te worden in de aanbieding? | Dit is correct en aangepast in de werkomschrijving. Hierin is het leveren en aanbrengen boompalen, gietranden en boombanden opgenomen. | 2026-05-27
11 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Bestekspost 200010 | Bestekspost 200010 Kan aanbestedende dienst aangeven op welke locaties de bomen geleverd dienen te worden en met welke reisafstanden per perceel rekening gehouden dient te worden? | De bomen worden op de werf van de opdrachtnemer geleverd. Dit zullen 2 vrachten zijn. | 2026-05-27
12 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Bestekspost 111040 | Bestekspost 111040 Mag voor het in bestekspost 111040 voorgeschreven product een gelijkwaardig product worden aangeboden, mits dit voldoet aan dezelfde functionele en kwalitatieve eisen? | Dit is correct en aangepast in de werkomschrijving. Dit mag een gelijkwaardig product zijn. | 2026-05-27
13 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Bestekspost 300020 | 1. Bestekspost 300020 Bestekspost 300020 Dient de leverantie van de in deze bestekspost genoemde materialen door de aannemer te worden opgenomen in de aanbieding, of worden deze materialen door aanbestedende dienst ter beschikking gesteld? | Zie antwoord op vraag 8. | 2026-05-27
14 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Inboet | Worden de eventueel in te boeten bomen ook ter beschikking gesteld? | Zie antwoord op vraag 1. | 2026-05-27
15 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Nazorg Eikenspintkeverpasta | Wordt de ESK ter beschikking gesteld? | Zie antwoord op vraag 8. | 2026-05-27
16 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Nazorg Zonnebrand | Worden de 'zonnebrand' witsel ter beschikking gesteld? Zo ja, welk merk/soort. | ¦Zie antwoord op vraag 9. | 2026-05-27
17 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Levering bomen | Op welke locatie worden de bomen ter beschikking gesteld? | Zie antwoord op vraag 11. | 2026-05-27
18 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | uitzonderlijke prijsstijgingen | Kan Opdrachtgever aangeven hoe met dergelijke uitzonderlijke prijsontwikkelingen wordt omgegaan indien deze optreden als gevolg van externe geopolitieke omstandigheden die buiten de invloedssfeer van partijen liggen? Overweegt Opdrachtgever hiervoor een aanvullende prijsherzieningsregeling, indexatie of andere vorm van risicodeling op te nemen, indien dergelijke prijsstijgingen zich voordoen gedurende de uitvoering van de overeenkomst? Dan wel het volgende artikel van toepassing verklaren wat is opgesteld door Bouwend Nederland voor situaties als deze: "Crisis-bepaling 1.1 De aanneemsom voor het werk is bepaald aan de hand van de inkoopprijzen van o.a. de voor het werk benodigde grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten op het moment van het doen van de prijsaanbieding/offerte. De voor het werk benodigde grondstoffen en (bouw)materialen worden grotendeels ingekocht tijdens het bouwproces. 1.2 Partijen zijn zich bewust van het militair conflict in Oost-Europa en het Midden-Oosten (hierna ‘het conflict’). Partijen weten op het moment van ondertekenen van deze Overeenkomst niet hoe het conflict zich zal ontwikkelen en welke gevolgen het heeft voor de mogelijkheden van de Aannemer om deze Overeenkomst (onverkort) na te komen. Te denken valt aan schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, (half)fabricaten en (bouw)materialen en daarmee samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen." | Opdrachtgever begrijpt dat zich gedurende de looptijd van de overeenkomst inclusief nazorg uitzonderlijke prijsontwikkelingen kunnen voordoen als gevolg van externe omstandigheden. Het uitgangspunt van de aanbesteding is echter dat inschrijver een integrale prijs aanbiedt en prijsstijgingen (na contractering) voor rekening zijn van Opdrachtnemer. | 2026-05-27
19 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | begeleidingssnoei | Lezen wij het goed dat onder de begeleidingsnoei enkel het wegnemen van waterlot en opslag wordt verstaan? | Nee, dat klopt niet. De begeleidingssnoei dient uitgevoerd te worden conform handboek bomen inclusief waterlot en opslag. | 2026-05-28
20 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Bestekspost 200010 Planten bomen | Bestekspost 200010 Waar worden de bomen ter beschikking gesteld? Hoe zit met met de bereikbaarheid, openingstijden, laadmogelijkheden? | Zie antwoord op vraag 11. | 2026-05-28
21 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Bestekspost 500030 | Bestekspost 500030 Worden de inlog gegevens voor Greenpoint door de opdrachtgever ter beschikking gesteld? | Er wordt per aannemer 1 inlog ter beschikking gesteld. | 2026-05-28
22 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Bestekspost 200014/200015/200016 | Bestekspost 200014/200015/200016 moeten de te gebruiken materialen ook geleverd worden? | Ja deze moeten ook geleverd worden. Dit is aangepast in de werkomschrijving. | 2026-05-28
23 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  | Bestekspost 110010 | Bestekspost 110010 wat is de afmeting van het plantvak en tot welke diepte moet deze gespit worden. | Vanwege het feit dat er voornamelijk in de wegbermen geplant wordt kan je 1,5mx1,5m aanhouden tot maximaal 80cm spitten. | 2026-05-28
24 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  |  | De aangegeven hoeveelheid grondstoffen groeiplaatsverbetering (met name vivmus) lijkt erg veel om te verwerken in een plantgat 2x kluitgrootte. hoe ziet de gemeente dit? | We willen graag een goede start voor de bomen. Dus we houden 0,2m3 aan. Indien op locaties te veel grond overblijft kan dit afgevoerd worden naar het gronddepot aan de vreehorstweg. Bestekspost is toegevoegd. | 2026-05-28
25 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  |  | Wie levert de bomen voor de inboet? welke nazorgperiode geldt voor de in te boeten bomen? | Zie antwoord op vraag 1. | 2026-05-28
26 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  |  | De gemeente draagt zorg voor levering van bomen, wie zorgt voor het keuren van het plantmateriaal? mag aannemer bomen afwijzen / weigeren als ze niet aan de kwaliteitseisen voor laanbomen voldoen? | De opdrachtnemer zal de bomen keuren. Indien de boom/bomen niet aan de kwaliteitseisen voldoet/voldoen mag je deze weigeren, na overleg en akkoord van de opdrachtgever.. | 2026-05-28
27 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel 1 Planten van bomen Noord-Oost, Perceel 2 Planten van bomen Zuid-Oost, Perceel 3 Planten van bomen Zuid-West | Nee |  |  | Aanpassing bijlagen: | In bijlage 5 tm 7 zijn de aantallen aangepast op de boomsoorten die worden aangeplant. | 2026-05-28