## Vragen_en_antwoorden_554161_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Bijlage 8 Wachtkamerovereenkomst, p. 1, II | U gaat hier uit van een verlenging van viermaal 2 jaar. Het aanbestedingsdocument gaat uit van een verlenging van tweemaal 2 jaar. Mogen wij aannemen dat het gestelde in het aanbestedingsdocument klopt? | De verlengingsoptie in het aanbestedingsdocument is correct. Tweemaal twee jaar.
2 | Bijlage 4 Concept raamovereenkomst, Artikel 9.4 | In de markt zijn afspraken vastgelegd in een protocol over de werkwijze bij overnamen van hulpmiddelenparken, waaronder ook de betaling. We verzoeken u dit protocol leidend te laten zijn en artikel 9.4 te laten vervallen. | Kunt u aangeven welk protocol u bedoelt.
3 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 17 categorie 11 | Wij verzoeken u de Easy Rider Go (Easy Go is de formele naam) uit deze categorie te verwijderen. Deze past niet in deze categorie wat betreft de functionaliteit (volledig autonoom rijden) alsmede de verzekeringsplicht die niet rust op de driewielfietsen. | Niet akkoord. Verstrekking zal naar verwachting slechts incidenteel plaatsvinden. De gemeente wenst om deze reden hiervoor geen aparte categorie op te nemen. De gemeente is van mening dat de Easy Go het best aansluit bij de cat. 11 ondanks de verzekeringsplicht.
4 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 12 categorie 5 | Wij verzoeken u de balansrolstoel uit de omschrijving van deze categorie te verwijderen. De balansrolstoel voldoet niet aan de specificaties zoals gedicteerd in deze categorie, zoals: • Complexe zitproblematiek • Er zijn vele (elektrische) (fabrieks-) opties, accessoires en dealeraanpassingen toe te passen • Besturen met joystick, uniscanner, hoofdbediening, blaas/zuigbediening • Geschikt voor veilig vervoer in daartoe uitgeruste voertuigen (harde eis voor iedere stoel) | Niet akkoord. Verstrekking zal naar verwachting slechts incidenteel plaatsvinden. De gemeente wenst om deze reden hiervoor geen aparte categorie op te nemen. Ondanks de beperkte in- en verstelbaarheid is en blijft het een elektrische rolstoel.
5 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 11 categorie 2, Meeneembaarheid | Wij nemen aan dat rolstoelen in deze categorie altijd een vouwframe moeten hebben, zoals ook in categorie 3 het geval is. Is dat correct? | Ja, dat is correct.
6 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p.10 categorie 1 en Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 11 categorie 2 | Bij “overig:” verwijst u naar Categorie 5, maar dat is de categorie Elektrische rolstoelen. Mogen wij aannemen dat u bedoelt te verwijzen naar categorie 6, welke overigens alleen voor de begeleider bedoeld is en niet voor gebruiker zoals hier wel omschreven staat? | Wij bedoelen Categorie 6 Universele "losse" elektrische (duw)ondersteuning voor begeleider en 7 Hoepelondersteuning voor cliënt/Universele "losse" elektrische (hulp)aandrijving voor cliënt .
7 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p.34, 7.1.3 en 7.1.4 | Stemt u ermee in dat de wijze van monitoring na gunning nader wordt afgestemd waarbij ook aansluiting wordt gezocht bij reeds bestaande kwaliteitsmetingen van de opdrachtnemer? | Ja.
8 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 33, 5.4.3. | Klopt het dat deze eis geldt voor situaties waarin een hulpmiddel geleverd wordt in een andere categorie? | Ja, dat is juist.
9 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 33, 5.3.2 | Mogen wij ‘een vervangend hulpmiddel’ lezen als een zoveel als mogelijk gelijkwaardig hulpmiddel? | Ja, dat is juist.
10 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 32, 5.2.3 | Wij verzoeken u om incidenteel rolstoelen uit te sluiten van het preventief onderhoud, omdat de meerwaarde hiervan zeer beperkt is. | Hiermee gaan wij akkoord
11 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 32, 6b | Het is gebruikelijk bij reparaties om te werken met 3 reparatietermijnen: een reparatietermijn van 1 uur voor calamiteiten zoals u omschrijft onder c., een reparatietermijn van 1 werkdag voor situaties zoals u omschrijft onder b. en een reparatietermijn van 2 werkdagen voor situaties zoals u omschrijft onder a. U houdt bij b. nu een termijn van 3 uur aan, terwijl 1 werkdag gangbaar is en meestal volstaat. Volstaat dit niet voor de situatie van de cliënt, dan spreken we van een calamiteit. Wij verzoeken u uw eis onder b. aan te passen naar de gebruikelijke 1 werkdag. Dit geeft de leverancier meer ruimte in de planning om de echte calamiteiten snel te kunnen behandelen. | Akkoord.
12 | Bijlage 9, Programma van Eisen p. 31, 5.1.5a | Mag hieraan toegevoegd worden dat dit altijd in samenspraak met de cliënt gebeurt, omdat de wensen van de cliënt sterk kunnen variëren afhankelijk van de situatie van de cliënt? | Ja, mits in redelijkheid en billijkheid en cliënt de beschikking krijgt over een adequaat vervangende voorziening.
13 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 31, 5.1.4 | “Dit geldt ook als een cliënt is gestrand op een locatie buiten de gemeente”. Wij verzoeken u deze eis te beperken tot locaties binnen Nederland. | Akkoord.
14 | Bijlage 9, Programma van Eisen p. 29, 5d | Mogen wij aannemen dat de proefplaatsing alleen incidenteel wordt ingezet en dat deze maximaal 2 weken duurt? | Ja, dat is correct.
15 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 29 punt 6 | Binnen 1 werkdag na passing de levertijd inplannen met de cliënt is wel erg snel. Wij verzoeken u hier 3 werkdagen van te maken. | Akkoord.
16 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 9 punt 11 | Alternatieve oplossingen voor stallingen brengen kosten met zich mee die sterk kunnen variëren afhankelijk van de situatie. Wij hebben nu geen zicht op de kosten die deze eis met zich mee zal brengen. Dit maakt dat we met ruime risicomarges moeten werken in de tarieven. Het is gebruikelijk dat opdrachtnemer deze kosten mag doorbereken. Zo hebben wij in meerdere gemeenten de afspraak dat we voor buitengestalde scootmobielen 15% bovenop het reguliere tarief mogen berekenen voor het meeleveren van een beschermhoes en ter compensatie van de snellere afschrijving. Stemt u ermee in om deze werkwijze te hanteren? | Niet akkoord. Ons uitgangspunt is: wind- en waterdicht en molestbestendig. Een overkapping kan soms ook voldoende zijn. Verder geldt dat dit niet van toepassing is, want wij verstrekken alleen hulpmiddelen wanneer een adequate stalling beschikbaar is. Er is derhalve geen sprake van een kortere afschrijvingstermijn door buiten stalling.
17 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 9 punt 10 | In hoeverre moet opdrachtnemer meegaan met de wensen van het kind wanneer het hulpmiddel daardoor veel moeilijker herverstrekbaar wordt? | Hierin hanteren we het uitgangspunt van redelijkheid en billijkheid (variatie in het aanbod, maar niet onbeperkt, hulpmiddel moet redelijk herverstrekbaar en betaalbaar zijn)
18 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 7 | “Deze koopvoorzieningen vallen niet onder deze raamovereenkomst”. Kunt u nader toelichten waarom de koopvoorzieningen wel zijn opgenomen in paragraaf 4.2 onder categorie 16 en ook in het prijzenblad? | De koopvoorzieningen tellen niet mee in de waardering van het onderdeel 'prijs'. Tegelijk met deze Nota van inlichtingen wordt een nieuw prijzenblad beschikbaar gesteld, waarin de koopvoorziening niet wordt meegewogen. U dient echter wel de prijs hiervoor in te vullen in een separaat daarvoor aangewezen invulveld.
19 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 6/7 | In de een-na-laatste zin op pagina 6 stelt u dat de cliënt zelf de kosten draagt voor vervanging van onderdelen, opties en accessoires en evt. aanvullende onderhoudskosten aan zelf gekochte onderdelen, opties en accessoires. Op pagina 7 bij het tweede opsommingsteken stelt u dat opdrachtgever of cliënt niet te maken krijgt met aanvullende kosten of voorwaarden. Kunt u verduidelijken welke van de 2 eisen de juiste is? | Beide zijn juist en niet met elkaar in tegenspraak.
20 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 6, 3e alinea | Ortheses hebben een onvoorspelbare invloed op de tarieven. Om te voorkomen dat we risicomarges moeten hanteren vanwege deze onverspelbaarheid en omdat ortheses niet herverstrekbaar zijn, verzoeken wij u de ortheses in een aparte categorie voor eenmalige koop te plaatsen. Stemt u hiermee in? | Nee. Wij kiezen voor een administratief arme werkwijze en dus niet voor een aparte orthese categorie.
21 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 5, punt 4 | Mogen wij aannemen dat alleen de medewerkers met fysiek contact met de cliënt over een VOG-verklaringen dienen te beschikken? | Niet akkoord. Het betreft alle medewerkers die beroepsmatig direct met clienten in aanraking komen (niet alleen fysiek).
22 | Bijlage 9, Programma van Eisen p. 4, 1.2.1 | Begrijpen wij goed dat: - de casemanager geen administratieve rol is? - de casemanager de persoon is die past en de cliënt op de hoogte houdt? | Uw eerste veronderstelling is juist. De casemanager is niet per definitie degene die de passing uitvoert. Dat is aan u als opdrachtnemer. De casemanager is degene die het proces managed, aanstuurt en verantwoordelijk is voor de communicatie richting cliënt. U kunt hier zelf invulling aangeven. Zie hiervoor ook de gunningscriteria.
23 | Bijlage 9, Programma van Eisen, p. 4, 1.2.1.a | "gekwalificeerde professionele passer": kunt u aangeven wat de kwalificaties zijn? | Wij zijn van mening dat de benodigde kwalificaties voldoende omschreven zijn in deze alinea
24 | Bijlage 5 Protocol Social Return | Mogen wij aannemen dat u uitgaat van een social return-verplichting van 2 % van de opdrachtsom, gelijk aan de andere gemeenten in de AV-regio? | Ja, dat klopt. Dit hoorde eigenlijk in paragraaf 6 van het PvE te staan. Er wordt tegelijkertijd met deze Nota van inlichtingen een nieuwe versie van het PvE beschikbaar gesteld waarin staat dat wij uitgaan van een social return-verplichting van 2% van de opdrachtsom.
25 | Aanbestedingsdocument, p. 35 Beoordelingskader | Bedoelt u met het lokale netwerk van monteurs o.a. fietsenmakers? | Dat klopt
26 | Aanbestedingsdocument, p. 35, G-3 | “Hoe maakt Opdrachtgever gebruik van zijn mogelijkheid tot signalering van mogelijke problematiek in de situatie van cliënten?” Klopt onze aanname dat u hier Opdrachtnemer in plaats van Opdrachtgever bedoelt? | Dat klopt
27 | Aanbestedingsdocument, p. 29, Technische bekwaamheid | “De referentieopdracht is of wordt succesvol en naar tevredenheid van de betreffende opdrachtgever uitgevoerd.” Volstaat hier een verklaring van inschrijver dat aan deze eis voldaan wordt? | Ja, dit voldoet. Wel staat het opdrachtgever vrij om dit te verifieren bij de betreffende referent.
28 | Aanbestedingsdocument, p. 15, 2.5.12 | “In de laatste situatie kan de nieuwe opdrachtnemer de huurhulpmiddelen van opdrachtnemer overkopen …” Mogen wij veronderstellen dat dit een verplichting is en geen mogelijkheid? | Uw veronderstelling is juist
29 | Aanbestedingsdocument, p. 15, 2.5.12 | “… de huurhulpmiddelen blijven uitstaan tegen de all-in huurtarieven, tenzij Opdrachtgever een nieuwe raamovereenkomst met een nieuwe partij heeft gesloten”. Hoe gaat u om met een situatie waarin de overeenkomst wordt opgezegd of eindigt, maar u geen nieuwe raamovereenkomst heeft gesloten? | In een dergelijk geval zal opdrachtgever er alles aan doen om zo snel mogelijk een nieuw contract op te starten met een andere partij. Via een aanbestedingsprocedure, dan wel via een onderhandelingsprocedure.
30 | Aanbestedingsdocument, p. 14, 2.5.10 | Mogen wij veronderstellen dat in de huidige overeenkomst ook is afgesproken dat alle uitstaande hulpmiddelen bij overdracht in goede staat van onderhoud verkeren? | In de huidige overeenkomst is het volgende bepaald: "Opdrachtnemer garandeert dat bij beëindiging van deze Overeenkomst alle uitstaande hulpmiddelen in goede staat van onderhoud verkeren en het onderhoud conform de bepalingen in deze Overeenkomst is uitgevoerd. "
31 | Aanbestedingsdocument, p. 13, 2.5.10 | De gebruikelijke werkwijze in onze markt is dat de begin- en eindregeling voor de overname van de hulpmiddelen gelijk is. U kiest ervoor om de overnamewaarde bij aanvang van de overeenkomst op een fors hoger niveau te waarderen dan bij het einde van de overeenkomst. Dit leidt tot een onevenwichtig voordeel voor de zittende leverancier. De niet-zittende leveranciers moeten dit verschil in waardeberekening verdisconteren in hogere tarieven. Wij verzoeken u dringend de overname voor de begin- en eindregeling op dezelfde wijze te berekenen. Indien u hiermee niet instemt, kunt u dan toelichten waarom u deze keuze maakt? | In het huidige contract met de zittende leverancier is een korting opgenomen van 20%. Hier kunnen wij niet van afwijken zonder contractbreuk te plegen. In het nieuwe contract willen wij evenwel zo veel mogelijk aansluiten bij de handreiking Inkoop hulpmiddelen van de VNG. Bovendien hebben tijdens marktconsultatie partijen hun wens uitgesproken een kortingspercentage van 40% te hanteren, aangezien dit gebruikelijk is in de markt.
32 | Aanbestedingsdocument, p. 13, 2.5.9 | Douche- en toiletmiddelen hebben een gebruikelijke afschrijvingstermijn van 5 jaar. Wij verzoeken u de tekst hierop aan te passen. | Niet akkoord.
33 | Aanbestedingsdocument, p. 11, 2.5.3 Opdrachtverstrekking | Klopt onze veronderstelling dat de lijst met vaste prijzen voor de koopvoorzieningen op dezelfde wijze wordt geïndexeerd als de overige tarieven? | Uw veronderstelling is juist.
34 | Aanbestedingsdocument, p. 7 | Voor een accurate berekening van de tarieven hebben wij een overzicht nodig van het hele hulpmiddelenbestand inclusief vermelding van merken/typen en bouwjaar. Graag ontvangen wij dit bestand van u. | Dit document wordt tegelijk met deze nota van inlichtingen beschikbaar gesteld op TenderNed.
35 | Prijzenblad | De volgende voorzieningengroepen kunnen wij niet plaatsen binnen de omschrijving van de categorieën. Mogen wij ervan uitgaan dat deze buiten de scope van de opdracht vallen? Zo nee, kunt u aangeven in welke (buiten)categorie u deze wilt zien of hoe u ermee om wilt gaan? 1. Badlift 2. Bakfiets 3. Bakfiets trapondersteuning 4. Elektrische balansrolstoel 5. Kinder aankleedtafels 6. Kinder badvoorziening 7. Scootmobiel opvouwbaar 8. Speciale tweewielfiets 9. Speciale tweewielfiets ondersteund 10 Tillift actief gebruik el verrijdbaar 11. Tillift passief gebruik el verrijdbaar 12. Tweewiel fiets kinderen 13. Tweewiel fiets kinderen ondersteund 14. Pendel 15. Scootmobiel met kinderzitje 16. Douche-toiletstoel met aankleedfunctie (Carendo) 17. Plafondlift 18. Scootmobiel met 4 wielen 19. Rolstoelfietsen 20. Woningaanpassingen 21. Invalidewagens (45 km/u) 22. Douchebrancards 23. Mudcruisers 24. Easy Rider Go | 1. valt buiten de opdracht 2. Valt buiten de opdracht; m.u.v. een speciaal zitje 3. valt onder cat. 14. 4. Valt onder cat. 5 zie ook antwoord op vraag 4. 5. Valt onder categorie 18. 6. Valt onder categorie 17 in geval van huur. Indien koop: categorie 16. 7. Valt onder categorie 9 8. Valt onder categorie 11; PvE wordt hierop aangepast 9. Valt onder categorie 11: PvE wordt hierop aangepast 10. Valt onder categorie 20 11. Valt onder categorie 21 12. Valt onder categorie 11; PvE wordt hierop aangepast 13. Valt onder categorie 11; PvE wordt hierop aangepast. 14. Valt buiten de opdracht 15. Valt onder categorie 9 of 10 16. Valt onder categorie 18 17. Valt buiten de opdracht 18. Valt onder categorie 9 of 10 afhankelijk van de vering 19. Valt onder categorie 14 20.Valt buiten de opdracht 21. Valt buiten de opdracht 22. Valt onder categorie 18 23. Is onderdeel van de rolstoel in één van de betreffende (rolstoel)categorieën
36 | PvE 5.2.3 | U schrijft hier onderhoud 2x per 3 jaar. Bedoelt u 1 maal per drie jaar zoals in de markt gebruikelijk is ? | We bedoelen dat niet, maar wij gaan akkoord met uw voorstel. Dit betekent dat wij naar aanleiding van deze vraag overgaan tot 1 maal per drie jaar.
37 | Prijzenblad categorie16 | U geeft aan dat deze categorie niet wordt uitgevraagd en er wordt een huurprijs (voor deze doorgaans in koop versterkte hulpmiddelen) gevraagd in het prijzenblad. Kunt u dit toelichten? | Zie het antwoord op vraag 18
38 | Prijzenblad categorie 8 | Buggy/kinderduwwandelwagen staan in één categorie. In de praktijk zien we tegenwoordig dat deze worden opgsplits in twee categorieen - Buggy - Kinderduwwandelwagen Dit voor een reëel calculatie en een schepere prijsstelling. Bent u hiertoe bereid? | Nee. Hiertoe zijn wij niet bereid
39 | Prijzenblad - categorie 19, 20, 21 | Voor de drie categorieen Til- en Transferhulpmiddelen heeft u een Btw-percentage van 9% in het prijzenblad vermeld. Wij zijn van mening dat het Btw percentage 21% te zijn. Ben u bereid dit aan te passen? | Dat klopt. Dit wordt aangepast in het prijzenblad.
40 | Algemeen | We hebben geen uitstaand bestand aangetroffen bij de aanbestedingsdocumenten, zoals te doen gebruikelijk. Voor een zorgvuldige calculatie beschikken wij graag over het gedetailleerd uitstaand bestand met per hulpmiddel merk, type categorie, BCP, bouwjaar, datum laatste inzet in een (bewerkbaar) Excel bestand. Bent u hiertoe bereid? | zie vraag 34
41 | Algemeen | Voor een zorgvuldige calculatie beschikken wij graag over het aantallen leveringen innames per categorie over 2023 en 2024 in een (bewerkbaar) Excel bestand. Bent u hiertoe bereid? | Wij zijn van mening dat de beschikbaar gestelde informatie voldoende is om tot een goede prijsstelling te komen.
42 | PvE 6 | Kunt u aangeven aan welk percentage van de omzet inschrijver dient te voldoen als invulling van de SROI -eis? | Zie het antwoord op vraag 24. Het betreft 2% van de opdrachtsom.
43 | PvE 6 | U geeft aan MVO hoog in het vaandel te hebben. Partijen met een PSO certificering zetten (trede 1,2 of 3) zich aanwijsbaar in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben dit verankerd in hun bedrijfsvoering. We stellen daarom voor een korting op het SROI-percentage toe te passen gerelateerd aan de PSO trede, bijvoorbeeld: Trede 1: 25% Trede 2: 50% Trede 3: 100% Bent u hiertoe bereid? | Hiermee gaan wij niet akkoord. Wij werken samen met Avres, en volgen hun advies hierin. Avres voert straks ook het SROI onderdeel uit in samenwerking met de opdrachtnemer en opdrachtgever.
44 | PvE 4.3 d | Over de proefplaatsingen twee vragen: 1) Mag de leverancier bij een succesvolle plaatsing de datum van proefplaatsing hanteren als ingangsdatum voor het huurcontract? 2) kunt u aangeven hoeveel proefplaatsingen in de afgelopen twee jaar hebben plaatsgevonden? | 1)niet akkoord. Proefplaatsing hoort bij het indicatie- en selectieproces en behoort daarom kosteloos te zijn. 2)minder dan 5 in de afgelopen 2 jaar.
45 | PvE 3.1.1 | U schrijft: Ook is het mogelijk voor Opdrachtgever in dit systeem opdrachten te plaatsen, en deze indien nodig te annuleren. U maakt gebruik van iWmo en daarom lijkt het plaatsen van opdrachten in deze omschrijving overbodig/ niet van toepassing. Is onze aanname correct dat u hier met plaatsen van opdrachten alleen proefzichtplaatsingen of hulpmiddelen die niet in de reguliere categorien passen bedoelt? | Wij gaan ervanuit dat u 3.3.1 bedoelt. Leveropdrachten worden in principe alleen gegeven middels iWmo. De gemeente wenst tzt nadere afspraken te maken mbt de wijze van communicatie over proefplaatsingen etc. hetzij d.m.v gebruik van een portal of bijv. beveiligd e-mailverkeer.
46 | PvE 2.1.3.11 | U geeft aan dat niet limitatief alle benodigde uitvoeringen (waaronder ook heavy duty), (elektrische) aandrijvingen, bedieningen, formaten, zitbreedtes, zitdieptes, zithoogtes, aanpassingen waaronder ook (zit)orthesen en dergelijke en hulpmiddelen voor kleine mensen of mensen met andere afwijkende lichaamsmaten wanneer dit van toepassing is vereist voor cliënt in de all-in categorieprijs huur inbegrepen. Om de prijs per categorie zuiver te kunnen berekenen (en niet hoger te maken dan noodzakelijk i.v.m. het calculeren van onzekerheden/ extra risico's) willen we u adviseren om categorie 11, 12, 13 en 14 te splitsen in met en zonder ondersteuning om tot reële tarieven te komen. Om dezelfde reden raden we u aan om de categorie fietsen te splitsen in twee en driewiel varianten. Bent u hiertoe bereid? | Hiertoe zijn wij niet bereid. In het kader van eenvoud willen wij het aantal categorieën zo veel mogelijk beperken. Daarnaast leert de ervaring dat de hulpmiddelen in de door u genoemde categorieën sowieso vrijwel altijd voorzien zijn van hulpaandrijvingen.
47 | PvE 2.1.3.11 | Voor alle categorieën geldt dat als er sprake is van een hulpmiddel met een accu waarvoor geen andere mogelijkheid is dan stalling in een overdekte ruimte of brandgevaarlijke plaats vindt overleg plaats tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en waar nodig woningeigenaar en cliënt over een zo brandveilig mogelijke oplossing hiervoor. Opdrachtnemer werkt volledig en zonder berekening ervan extra kosten voor het hulpmiddel mee aan de voorgestelde oplossing. Aan welke oplossingen denkt u hierbij en wat verwacht u daarbij van de leverancier? | zie het antwoord op vraag: 16
48 | Aanbestedingsdocument 3.3 | Indien de Raamovereenkomst na 2 jaar niet wordt verlengd, is de Opdrachtgever niet verplicht de reden hiervan kenbaar te maken. Bent u bereid de verlenging in het kader van partnerschap wederzijds te maken? | Niet akkoord. De verlengingsoptie is bewust eenzijdig aan de opdrachtgever toegekend, conform de gebruikelijke systematiek bij overheidsopdrachten. Dit biedt de opdrachtgever de noodzakelijke beleidsruimte en flexibiliteit om de overeenkomst na afloop van de initiële looptijd te heroverwegen, mede in het licht van eventuele gewijzigde wet- en regelgeving, beleidsdoelen of budgettaire omstandigheden. Een wederkerig verlengingsrecht zou de juridische positie en beleidsvrijheid van de opdrachtgever onnodig beperken en past niet binnen de aanbestedingsrechtelijke kaders. De huidige bepaling is daarmee proportioneel en in lijn met de Aanbestedingswet, en wordt derhalve ongewijzigd gehandhaafd.
49 | Aanbestedingsdocument 2.15.12 | Er mogen in ieder voorgaand kalenderjaar voor een elektrisch aangedreven hulpmiddel niet meer dan 2 storingsmeldingen hebben plaatsgevonden die resulteerden in reparaties door Opdrachtnemer. Is dit wel het geval dan moet het hulpmiddel door Opdrachtnemer worden vervangen. We gaan er vanuit dat dit storingen zijn die door technische gevolgen ontstaan en niet door nalatigheid van de gebruiker. Is die aanname correct? | Uw aanname is correct.
50 | Aanbestedingsdocument 2.5.9 / 2.15.10 | In het huidige contract staat een overname regeling van de historische bruto catalogusprijs (BCP), verminderd met 20% korting. In het nog af te sluiten contract kiest u voor een overname regeling BCP verminderd met 40% korting. Kunt u uitleggen waarom u voor deze methodiek kiest aangezien u de eventuele nieuwe leverancier hiermee benadeelt omdat dit verschil in waarde gedurende de contractperiode terugverdiend dient te worden. Bij een gelijke begin- en eindregeling is dat niet het geval. Los daarvan is een zittende leverancier sowieso al in het voordeel omdat deze een overnamebedrag niet hoeft te calculeren. Daarom het verzoek om de begin- en eindregeling gelijk te trekken, bent u hiertoe bereid? | Zie het antwoord op vraag 31.
51 | 7,2 Management informatie | U vraagt bij de managementinformatie om de "Bruto catalogusprijs incl. accessoires en opties op moment van levering". Dit is niet gebruikelijk in huurcontracten en werkt onnodig kostenophogend. Kunt u deze rapportage-eis schrappen, dan wel uitleggen waar u deze informatie voor wenst te gebruiken? | Het is voor aanbestedende dienst niet duidelijk waarom dit kostenophogend zou zijn. De gemeente wil graag up-to-date informate hebben over de uitstaande hulpmiddelen.
52 | Bijlage 9 PvE par 3.3 punt 18 | U stelt: “Na migratie of levering van de data, moet Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever de data te verwijderen van zijn systemen en deze kosteloos te vernietigen.” We gaan ervan uit dat wettelijke bepalingen altijd leidend zijn als ze in strijd zijn met deze bepaling (o.a. AVG, Bewaarplicht Belastingdienst)? Klopt deze veronderstelling? | Uw veronderstelling klopt.
53 | Uitvoeringsprotocol Social Return opdrachtnemers | Wij waarderen het dat u geen eisen stelt aan de minimale omvang van onze inspanningen op het gebied van social return. Dat is ook niet nodig, want in onze branche is het inzetten van de doelgroep meer dan gangbaar. Met als resultaat dat alle partijen een hoge positie hebben bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Kunnen we ervan uitgaan dat certificering op trede 3 van de PSO ons ontslaat van de SR-verplichting in uw specifieke contract? | Zie het antwoord op vraag 24.
54 | Bijlage 4, Concept raamovereenkomst, art. 3.2 | In artikel 3 van de conceptovereenkomst is bepaald dat de overeenkomst na afloop van de initiële looptijd tweemaal met twee (2) jaar kan worden verlengd, tenzij de Opdrachtgever de overeenkomst tijdig opzegt. De bepaling kent daarmee een eenzijdig karakter. Gaat u erin mee om het al dan niet gebruik maken van de optiejaren een wederkerig karakter te geven? In onze ogen past dit beter bij de aard van de samenwerking, waarin beide partijen belang hebben bij continuering van de samenwerking maar ook de ruimte moeten hebben om bij gewijzigde omstandigheden te heroverwegen of de uitvoering onder ongewijzigde voorwaarden nog passend en uitvoerbaar is. | Zie het antwoord op vraag 48.
55 | Bijlage 4, Concept raamovereenkomst, art. 17.3 | Kunt u bevestigen dat de gevolgen van een pandemie wel als een overmachtssituatie wordt gezien? | De gevolgen van een pandemie kunnen ook als een overmachtssituatie worden gezien. Wij sluiten ons voor het begrip "overmacht" aan bij de wettelijke definitie ervan.
56 | Bijlage 4, Concept raamovereenkomst, art. 15.5 | Kan de Opdrachtgever bevestigen dat toepassing van artikel 15 lid 5 enkel plaatsvindt na schriftelijke aankondiging en overleg, en dat de Opdrachtgever alleen redelijke en aantoonbare kosten in rekening brengt? | Opdrachtgever zal uiteraard alleen redelijke kosten in rekening brengen. Opdrachtgever streeft ernaar om door middel van dialoog complicaties op te lossen.
57 | PvE, 4.2, Cat. 11 | U hanteert één categorie voor alle driewielfietsen. In andere contracten waar dit ook één categorie is zien we dat de laatste jaren significant meer elektrisch ondersteunde middelen worden ingezet dan wanneer de elektrische driewielfietsen in een aparte categorie zijn ondergebracht. Het gevolg daarvan is dat we een hogere risico-marge moeten incalculeren bij inschrijving wanneer er sprake is van één categorie. Kortom: als u significant lagere tarieven wenst te betalen voor inwoners die geen elektrische ondersteuning nodig hebben, verzoeken we u de categorie te splitsen in elektrisch en niet-elektrisch ondersteund. Gaat u hiermee akkoord? | Nee. Hiermee gaan wij niet akkoord. Onze ervaring dat vrijwel alle driewielfietsen in toenemende mate standaard voorzien worden van een elektrische hulpaandrijving en zien geen noodzaak meerdere categorieën voor driewielfietsen te hanteren.
58 | Bijlage 4, Concept raamovereenkomst, art. 7.8 | In artikel 7 lid 9 van de concept raamovereenkomst is bepaald dat op de verzekeringspolis de zogenoemde opzichtclausule is uitgesloten dan wel in de dekking opgenomen. Uitgesloten danwel verzekerd lijkt tegenstrijdig te zijn. Kunt u daarom nader toelichten wat u met artikel 7 lid 9 beoogt te regelen? | Artikel 7.8 komt te vervallen
59 | Bijlage 4, Concept raamovereenkomst, art. 4.5 en 4.10 | a) Wij verzoeken te bevestigen dat de vergoeding van “de kosten van uitvoering door derden” enkel ziet op de meerprijs ten opzichte van de overeengekomen tarieven, en uitsluitend bij een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer. b) Daarnaast verzoeken wij te bevestigen dat de verplichting om hulpmiddelen na beëindiging drie maanden te laten staan en te onderhouden geschiedt tegen overeengekomen tarieven. | a)Akkoord. B)Wij bevestigen dit.
60 | Bijlage 4, Concept raamovereenkomst, art. 3.3 | In artikel 3 is opgenomen dat de overeenkomst wordt aangegaan voor vier (4) jaar vanaf 1 mei 2026, en dat de overeenkomst twee (2) maal met twee (2) jaar kan worden verlengd. In lid 3 staat echter dat de overeenkomst van rechtswege eindigt per 1 mei 2030. Wij verzoeken de Opdrachtgever te bevestigen dat de maximale looptijd acht (8) jaar bedraagt (vier jaar vaste looptijd + twee maal twee jaar verlenging), conform de aanbestedingsleidraad, en dat de bepaling “eindigt van rechtswege per 1 mei 2030” slechts ziet op het einde van de eerste contractperiode. Indien dat de bedoeling is, verzoeken wij lid 3 te verduidelijken, bijvoorbeeld als volgt: “De overeenkomst eindigt van rechtswege per 1 mei 2030, tenzij Opdrachtgever vóór die datum schriftelijk gebruikmaakt van de in lid 2 bedoelde verlengingsoptie(s).” Deze verduidelijking voorkomt onduidelijkheid over de totale looptijd en de mogelijkheid tot verlenging. | De initiele looptijd is 4 jaar. De maximale looptijd (inclusief verlengingen) is 8 jaar. Uw aanname dat "eindigt van rechtswege per 1 mei 2030" slechts ziet op het einde van de eerste contractperiode is correct. Wij nemen uw voorstel voor de tekstuele verduidelijking over.
61 | PvE 5.2.4 | In het Programma van Eisen, onder 5.2 sub 4, is opgenomen dat alleen schade die door de cliënt “moedwillig” is veroorzaakt, kan worden verhaald op de cliënt, en dat in alle andere gevallen de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer komen. De lat voor “moedwillig” ligt erg hoog en zou betekenen dat de kosten als gevolg van onoordeelkundig gebruik, onzorgvuldigheid of nalatigheid van de cliënt voor rekening van Opdrachtnemer komen. Dit is niet gebruikelijk in Wmo-contracten en werkt enorm kostenverhogend. Wij verzoeken u daarom te bevestigen dat schade die aantoonbaar is ontstaan door onoordeelkundig gebruik, onzorgvuldigheid of nalatigheid van de cliënt ook voor rekening van de cliënt blijft. | Onder moedwillig verstaan we onder meer dat de schade is veroorzaakt door verwijtbaar gedrag van client. Nalatigheid valt hier ook onder. Evident is dat kosten als gevolg hiervan voor rekening zijn van client. Onoordeelkundig gebruik en onzorgvuldigheid is niet altijd verwijtbaar en kan worden veroorzaakt door onvoldoende instructie vooraf of een toenemende beperking in de zelfredzaamheid. Na gunning maken wij graag nadere werkafspraken met betrekking tot dit vraagstuk.
62 | PvE 5.2.2 | In het Programma van Eisen, onder 5.2 sub 2, is opgenomen dat de Opdrachtnemer bij de uitvoering van passend onderhoud “altijd aan de vigerende wet- en regelgeving voldoet en als enige aansprakelijk en verantwoordelijk is”. Die formulering betekent in juridische zin dat alle aansprakelijkheid voor schade, incidenten of tekortkomingen in het onderhoudsproces bij de opdrachtnemer komt te liggen en sluiten gedeelde verantwoordelijkheid of overmacht feitelijk uit. Wij verzoeken u daarom te bevestigen dat deze bepaling uitsluitend ziet op toerekenbare tekortkomingen van de Opdrachtnemer bij de uitvoering van het onderhoud, en bijvoorbeeld niet op situaties waarin schade (mede) voortvloeit handelingen of nalatigheid van cliënten of wanneer sprake is van andere omstandigheden buiten de invloedssfeer van de Opdrachtnemer. | Wij bevestigen dat deze bepaling uitsluitend ziet op toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van het onderhoud.
63 | PvE 2.1.3 | In het Programma van Eisen, alinea 2.1 onder 3, is opgenomen dat hulpmiddelen geen technologie mogen bevatten die “achterhaald” is. Wij verzoeken u te verduidelijken wat wordt verstaan onder “achterhaalde technologie”. Betreft dit uitsluitend technologie die niet meer voldoet aan actuele veiligheidsnormen of niet meer ondersteund wordt door de fabrikant, of ook situaties waarin een nieuwer model of opvolger op de markt is gebracht? Daarnaast verzoeken wij u te bevestigen dat de eis uitsluitend ziet op relevante technologische veroudering die de veiligheid of functionaliteit van hulpmiddelen beïnvloedt, en niet op normale productinnovatie binnen de looptijd van de overeenkomst. De term “achterhaald” heeft immers geen vaste technische of juridische betekenis én technische ontwikkelingen gaan hard. Iets wat vandaag actueel is, kan volgende maand al zijn “achterhaald”, zonder dat dit betekent dat het hulpmiddel niet voldoet aan de wettelijke veiligheids- en kwaliteitseisen. Deze verduidelijking is daarom van belang om te voorkomen dat de bepaling leidt tot onduidelijkheid over de toelaatbaarheid van producten en om te waarborgen dat de verplichting uitvoerbaar en proportioneel blijft. | Met achterhaald bedoelen wij dat het hulpmiddel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende regels en eisen.
64 | PvE 2.1.3 | In het Programma van Eisen, alinea 2.1 onder 3, is opgenomen dat, indien er in een kalenderjaar meer dan twee storingsmeldingen zijn geweest over de elektrische aandrijving van een hulpmiddel die hebben geleid tot reparaties door de Opdrachtnemer, het hulpmiddel moet worden vervangen. Wij verzoeken u te bevestigen dat deze bepaling uitsluitend ziet op storingen die aantoonbaar het gevolg zijn van een technisch gebrek of ontoereikende kwaliteit van het hulpmiddel zelf, en niet op storingen die worden veroorzaakt door externe factoren of onjuist gebruik door de cliënt. Daarnaast verzoeken wij te bevestigen dat: • vóór vervanging altijd een beoordeling of onderzoek plaatsvindt in overleg met de Opdrachtgever; en • herstel of vervanging proportioneel mag worden uitgevoerd, afhankelijk van de aard, oorzaak en ernst van de storing(en). Deze verduidelijking is nodig om te voorkomen dat de bepaling leidt tot vervangingsverplichtingen bij oorzaken buiten de invloedssfeer van de Opdrachtnemer en om te waarborgen dat de verplichting proportioneel en uitvoerbaar blijft. | We hanteren de tekst zoals geformuleerd in 2.1.3 van het PvE als uitgangspunt. In de praktische toepassing hanteren we het proportionaliteitsbeginsel. Opdrachtnemer treedt hierover tijdig in overleg met Opdrachtgever. Er vindt een situationele beoordeling plaats in hoeverre herstel of vervanging proportioneel is.
65 | Artikel 17 - facturering en betaling art. 17.1 | In artikel 3.2 en bij vermelding van de categorieën gaat u uit van het gebruik van de iWmo berichtenstandaard. Onderdeel van die standaard is het declareren middels een 323-bericht dat door opdrachtgever beantwoord wordt met een 325-bericht. Mogen wij ervan uitgaan dat het werken via de berichtenstandaard, incl. de declaratiemethodiek, prevaleert boven artikel 3.2 - 2 (zendt facturen naar digitaal adres) en art. 17.1 en 17.4 uit Facturering en betaling en dat deze artikelen derhalve vervallen? | Niet akkoord. U mag er wel vanuit gaan dat slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt zal worden van papieren facturen.
66 | PvE 1.2.6 | In Eis 1.2 onder 6 is opgenomen dat de Opdrachtnemer “direct en rechtstreeks aansprakelijk is” voor alle schade of gebrekkige (service)dienstverlening door minder bekwame medewerkers, waarbij “alle kosten voor herstel en (gevolg)schade” voor rekening van Opdrachtnemer komen. Wij verzoeken u te bevestigen dat deze bepaling niet leidt tot onbeperkte of risico-onafhankelijke aansprakelijkheid, maar slechts ziet op schade die het rechtstreekse gevolg is van toerekenbaar handelen of nalaten van de Opdrachtnemer of diens medewerkers. Tevens verzoeken wij te verduidelijken dat: a) uitsluitend directe schade wordt vergoed, niet gevolgschade; en b) de aansprakelijkheid steeds wordt begrensd tot het in de overeenkomst of de verzekeringspolis opgenomen maximum. Indien dit niet de bedoeling is, verzoeken wij u de bepaling aan te passen, zodat sprake is van een proportionele en verzekerbare aansprakelijkheidsregeling. | De aanbestedende dienst bevestigt dat met Eis 1.2 onder 6 niet is beoogd onbeperkte aansprakelijkheid op te leggen aan de Opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer ziet uitsluitend op schade die het rechtstreekse gevolg is van toerekenbaar handelen of nalaten van de Opdrachtnemer of diens medewerkers bij de uitvoering van de overeenkomst. Alleen directe schade komt voor vergoeding in aanmerking; gevolgschade is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot het in de overeenkomst opgenomen maximum of, indien van toepassing, het verzekerde bedrag zoals opgenomen in de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Deze beperking laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid voor zover uitsluiting daarvan niet is toegestaan.
67 | PvE 1.1.10 | U geeft in Eis 1.1 onder 10 aan dat indien Opdrachtgever dat noodzakelijk acht, Opdrachtgever een verwerkersovereenkomst sluit met Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is geen verwerker in de zin van de AVG onder de beoogde opdracht. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder reeds geadviseerd richting diverse gemeenten dat hulpmiddelenleveranciers geen verwerker zijn, maar verwerkingsverantwoordelijke (zelfstandig). Kunt u daarom bevestigen dat een verwerkersovereenkomst niet aan de orde is? Uiteraard zijn wij bereid een dataconvenant te sluiten bij contractering. | Nee, als opdrachtgever en opdrachtnemer zijn beiden verwerkingsverantwoordelijken. Een verwerkersovereenkomst is dan niet vereist. Zo nodig stellen wij een dataconvenant op met daarin duidelijke afspraken over de gedeelde verantwoordelijkheden.
68 | Aanbestedingsleidraad 2.5.9. | In paragraaf 2.5.9 is bepaald dat bij aanvang van deze overeenkomst de overnamewaarde van het hulpmiddelenbestand wordt vastgesteld op basis van de historische bruto catalogusprijs (BCP), verminderd met 20% korting, met lineaire afschrijving een periode van 7 jaar voor hulpmiddelen voor volwassenen en 5 jaar voor hulpmiddelen voor kinderen en een restwaarde van 5% van de BCP. In paragraaf 2.5.10 is daarentegen bepaald dat bij beëindiging van deze overeenkomst de overnamewaarde wordt vastgesteld op basis van de BCP, verminderd met 40% korting, met dezelfde afschrijvings- en restwaardetermijnen. a) Wij verzoeken u toe te lichten waarom er gekozen is voor twee verschillende kortingspercentages bij feitelijk dezelfde waarderingssystematiek. Deze differentiatie lijkt te leiden tot ongelijke behandeling van de huidige en toekomstige opdrachtnemer, aangezien de overname bij aanvang substantieel hoger wordt gewaardeerd dan de overdracht bij einde looptijd, terwijl de economische waarde van de hulpmiddelen in beide situaties vergelijkbaar is. b) Wilt u overwegen om de waarderingssystematiek te uniformeren (bijvoorbeeld door beide situaties te waarderen met dezelfde korting van 20%), zodat sprake is van een transparante, evenwichtige en proportionele regeling voor alle partijen? Een gelijke regeling voorkomt dat de zittende opdrachtnemer aan het einde van de looptijd van het nieuw te sluiten contract onevenredig nadeel ondervindt, terwijl nieuwe toetreders op datzelfde moment juist voordeel genieten, hetgeen de continuïteit en marktwerking kan verstoren. | Zie antwoord op vraag 31.
69 | Inkoopvoorwaarden | De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten in de Gemeente Gorinchem zijn naar het model van de VNG d.d. april 2012. Kunt u toelichten waarom niet is gekozen voor het actuele VNG model uit 2024 of een daarop gebaseerde versie, die beter is afgestemd op de praktijk en huidige wetgeving? | Wij zijn als gemeente bezig met het herijken van onze eigen algemene voorwaarden. Tot die tijd zijn de huidige voorwaarden van toepassing. Bovendien zijn de voorwaarden inhoudelijk welk degelijk tussentijds gewijzigd, ondanks het feit dat de voorwaarden d.d. 2012 als model gediend hebben.
70 | Programma van eisen, categorieën | De volgende productgroepen kunnen wij niet plaatsen binnen de omschrijving van de categorieën en het prijzenblad. Mogen wij ervan uitgaan dat deze buiten de scope van de opdracht vallen? Zo nee, kunt u aangeven in welke categorie u deze wilt zien of hoe u ermee om wilt gaan? 1. Kinder badvoorziening 2. Scootmobiel opvouwbaar 3. Elektrische balansrolstoel 4. Speciale tweewielfiets 5. Speciale tweewielfiets ondersteund 6. Tweewiel fiets kinderen 7. Tweewiel fiets kinderen ondersteund | Zie het antwoord op vraag 35.
71 | Programma van eisen, categorieën | Voor sporthulpmiddelen is een apart sportbudget beschikbaar. Gaat u akkoord met het buiten de scope van de opdracht laten vallen van deze voorzieningen en hierover aparte afspraken te maken tijdens de implementatie indien nodig? | Sporthulpmiddelen vallen buiten de scope van de opdracht.
72 | Programma van eisen categorie 19, 20 en 21, Prijzenblad Wmo | U geeft in het PvE aan dat categorie 21 valt onder het 9% btw tarief. Op het prijzenblad geeft u 9% btw aan voor de categorieën 19,20 en 21. Tilliften (verrijdbaar actief en passief) en transferhulpmiddelen vallen echter onder het 21% btw tarief. Kunt u dit bevestigen en corrigeren in het prijzenblad? | Zie antwoord op vraag 39
73 | Programma van eisen categorie 9 | U vraagt voor de scootmobiel standaard een maximale snelheid van 15 km/u bij "Omgeving". Bij "Verplaatsen" vraagt u 15 km/u tenzij deze ongeschikt is. Kunt u bevestigen dat binnen deze formulering ook scootmobielen met een maximum snelheid van 8, 10 of 12 km/u passen wanneer dit voor de gebruiker een passende oplossing is? | Het betreft een maximale snelheid, dus het mag ook minder snel dan 15km/u. Daarbij geldt wel dat de maximale snelheid aan moet sluiten bij de vervoersbehoefte en mogelijkheden van de client.
74 | Programma van eisen categorie 5 | U stelt bij de meeneembaarheid van elektrische rolstoelen in categorie 5 dat iedere rolstoel geschikt moet zijn voor vervoer in daartoe uitgeruste voertuigen. Soms is in deze categorie een zeer kleine elektrische rolstoel nodig omdat de gebruiker zeer klein behuisd is. Deze kleine modellen (bijvoorbeeld een Mercado 6100) zijn niet geschikt voor buiten rijden, zijn daarom niet gecrashtest en niet geschikt voor rolstoelvervoer met inzittende. Gaat u ermee akkoord dat deze rolstoelen binnen deze categorie geleverd kunnen worden als ze noodzakelijk zijn en de cliënt niet vervoerd hoeft te worden zittend in de elektrische rolstoel? | Akkoord.
75 | Programma van eisen categorie 1,2,3,4 | U vraagt bij de rolstoelcategorieën 1 t/m 4 de mogelijkheid om een elektrische aandrijfondersteuning te plaatsen. U refereert aan categorie 5 voor de indicatie en facturatie van de aandrijfondersteuning. Categorie 5 betreft echter de elektrische rolstoel. Mogen wij aannemen dat u bij categorie 1 een combinatie beoogt met de duwondersteuning in categorie 6 en voor categorie 2, 3 en 4 een combinatie met categorie 6 of 7? Zo nee, kunt u toelichten hoe u de aandrijfondersteuningen gaat indiceren? | Zie antwoord op vraag 6.
76 | PvE 5.5.2 en 5.5.3 | a) Kunt u aangeven of het verhuisconvenant aan de orde is in het onderhavige contract? b) U stelt dat hulpmiddelen binnen 10 werkdagen dienen te worden ingenomen, ook bij overnames. Indien het verhuisconvenant hanteert, dan staat dit haaks op de afspraken hierin. Kunt u toelichten hoe u dat ziet? | a)De gemeente heeft het convenant niet ondertekend. Maar handelt bij de uitvoering van de Wmo wel in de geest van het convenant. b)Uit 5.5 onder 1 vloeit voort dat de termijn van 10 werkdagen ingaat vanaf het moment van de opdracht, en niet het moment van verhuizing.
77 | PvE 2.1 11 | a) Kunnen wij ervan uitgaan dat wij alleen hulpmiddelen leveren als daar een adequate binnenstalling voor is? Onder een adequate binnenstalling verstaan wij een ruimte met vier muren, een dak en achter slot en grendel. b) Indien het antwoord op vraag a nee is: wij zien in steeds meer contracten dat een adequate buitenstalling gewenst is voor het stallen van scootmobielen, inclusief hoes, slot en een nagelvast oog aan de muur. Als dat echt niet georganiseerd kan worden, dan onderkent de gemeente dat het buitenstallen leidt tot een hogere afschrijving. Daarom wordt in andere contracten tegenwoordig gekozen voor een opslag op het reguliere tarief bij buitenstalling. In Utrecht is dat bv. +25% . Bent u ook bereid deze opslag toe te passen op de buitengestalde middelen? c) Indien het antwoord op vraag a nee is: de formulering ("een overdekte ruimte" en "een brandgevaarlijke plaats") is nu zo ruim dat bijvoorbeeld elke berging/schuur in de tuin en bergingsboxen in appartementencomplexen hieronder kunnen vallen. Kunt u toelichten welke situaties u hier beoogt op te lossen? | a) ons uitgangspunt is: wind- en waterdicht en molestbestendig. Een overkapping kan soms ook voldoende zijn. b)dit is niet van toepassing, want wij verstrekken alleen hulpmiddelwanneer een adequate stalling beschikbaar is, zoals beschreven onder a. Zie ook het antwoord op vraag 16.
78 | Raamovereenkomst arikel 10.2 | U vermeldt dat de peildatum voor de indexering augustus betreft. Ter verduidelijking: bedoelt u hiermee de CPI jaarmutatie van augustus en het definitieve OVA prijsindexcijfer? | Voor de Consumentenprijsindex hanteren we de index augustus (t-1) als peildatum. Voor de bepaling van de OVA index hanteren we de systematiek van de VNG, zie https://vng.nl/artikelen/indexatie-jeugdwet-en-wmo-2026. Deze bevat een verrekening met voorlopige en definitieve indexcijfers.
79 | Aanbestedingsleidraad 2.5.10 | U geeft een termijn van 6 maanden voor de schouw, terwijl het VNG-advies 4 maanden bedraagt. Bent u bereid de standaard van 4 maanden te hanteren, zodat het proces binnen deze termijn kan worden afgerond, gezien de administratieve en tijdrovende aard ervan? | Wij vinden dit niet terug in de handreiking inkoop Wmo hulpmiddelen van de VNG. Wij zien verder ook geen aanleiding om deze termijn te verkorten.
80 | Aanbestedingsleidraad 2.5.9 | In uw uitvraag worden gegevens zoals logboek, aanpassingen en maatgegevens gevraagd. Wij constateren dat deze informatie bij andere overnames niet gebruikelijk is en niet noodzakelijk lijkt om de overname te realiseren. Bent u bereid deze gegevens uit de opsomming te verwijderen? | Wij zien geen aanleiding om aan dit voorstel tegemoet te komen. De overnemende partij moet inzage krijgen in de documenten die hij overneemt.
81 | Aanbestedingsdocument 2.5.12 | U stelt dat opdrachtnemer verplicht is om eventuele vervangingen door te geven aan opdrachtgever. Dit past niet binnen de standaarden van iWmo waarin opdrachtnemer vrij is om te vervangen binnen eenzelfde categorie. Wilt u deze eis daarom laten vallen? | Opdrachtnemer is wel degelijk vrij om te vervangen binnen eenzelfde categorie zonder opdrachtgever daarvan vooraf of achteraf actief in kennis te stellen. Opdrachtgever wil echter wel kunnen inzien welke vervangingen op welk moment hebben plaatsgevonden. Hieraan wordt voldaan als het inzichtelijk is in bijvoorbeeld de portal van opdrachtnemer.
82 | Programma van Eisen 5.2.3 | U eist preventief onderhoud op elektrische hulpmiddelen en tilliften (jaarlijks) en niet elektrische hulpmiddelen (2x per 3 jaar). Uit onderzoek weten we dat (jaarlijks) preventief onderhoud voor veel hulpmiddelen niet significant bijdraagt aan de betrouwbaarheid. a) Staat u ons, om onnodige tariefophoging te voorkomen, toe om preventief onderhoud naar eigen inzicht te organiseren? b) Indien het antwoord op vraag a nee is, bent u bereid om de eis van preventief onderhoud op niet-elektrische hulpmiddelen te laten vallen? c) Indien het antwoord op vraag a nee is, mogen wij bij slimme hulpmiddelen, die in direct contact staan met onze serviceafdeling via een datamodule en die continu gemonitord worden op betrouwbaarheid, preventief onderhoud uitvoeren wanneer dit volgens de data noodzakelijk is? | Zie allereerst het antwoord op vraag 36. a)Nee, wel zijn wij bereid de eis naar 1x per 3 jaar te wijzigen. b)Zie antwoord op vraag 10. Wat betreft de overige niet-elekrische rolstoelen houden wij vast aan de eis van 1x per 3 jaar. c) Met inachtneming van 5.2.3 van het PvE is dit mogelijk.
83 | Programma van Eisen 4.3.6 | U stelt: 'binnen 1 werkdag na de passing wordt met cliënt de leverdatum ingepland en vastgelegd'. Wij zijn blij met uw keuze om geen levertijden vast te leggen en begrijpen deze eis in het licht van die keuze. In de praktijk is het echter niet voor alle hulmiddelen mogelijk om gelijk een levertermijn af te geven. Hoe dienen wij om te gaan met situaties waarbij niet direct/ binnen 1 werkdag een leverdatum bekend is (bv. een niet standaard hulpmiddel dat ingekocht moet worden)? | Zie het antwoord op vraag 15.
84 | Programma van Eisen 3.2.4.a | U geeft aan dat er met maximaal drie contactpersonen gecommuniceerd mag worden richting zowel de opdrachtgever als de cliënt. Wij gaan ervan uit dat u bedoelt dat er in de basis maximaal 3 vaste contactpersonen gecommuniceerd worden naar/ contact hebben met cliënt/ gemeente (een kernteam/ klantteam) en dat u niet doelt op een maximaal aantal contactpersonen waarmee de gemeente/ cliënt over de hele linie van mogelijke contactmomenten/ contactvormen en over de gehele looptijd van het contact mag hebben. Dat zou bv. de borging van de serviceverlening ernstig compliceren en duurder maken. Kunt u onze lezing bevestigen, dan wel duidelijk maken wat u hiermee bedoelt? | Het gaat erom dat er een beperkt aantal contactpersonen is. We willen een zo efficient mogelijk werkproces. We zijn bereid het harde maximum van 3 personen te laten vervallen. U kunt in de uitwerking van uw plan van aanpak 'communicatie' aangeven op welke wijze u borgt dat sprake is van dergelijke efficientie in de communicatie.
85 | Programma van Eisen 2.1.6 | U vraagt opdrachtgever zorg te dragen voor het plaatsen van de toegezonden verzekeringssticker. Verreweg de meeste cliënten zijn in staat en bereid zelf de sticker te plaatsen. Plaatsen van de sticker door de leverancier is daarmee niet alleen onnodig kostenophogend, maar ook onnodig belastend voor de cliënt. Wij veronderstellen dat het plakken van de sticker dan ook alleen door ons dient te gebeuren als de cliënt hiertoe zelf niet in staat is, dus op verzoek van de cliënt. Kunt u onze aanname bevestigen? | Ja. Dat is correct
86 | Programma van Eisen 2.0 | U stelt op pagina 7 dat eenvoudige douche toilethulpmiddelen zonder wielen in regel algemeen verkrijgbaar zijn en daardoor niet opgenomen zijn in het PvE. Verderop op pagina 20 bij de categoriebeschrijving is deze (koop) categorie wel beschreven en deze is aanwezig op het prijsformulier als (huur)categorie 16. Dit is met elkaar in tegenspraak. Kunt u dit toelichten hoe u deze wilt geïndiceerd en gefactureerd wilt zien en dat corrigeren in het PvE en de prijslijst? | Zie het antwoord op vraag 18.
87 | Aanbestedingsdocument, 3.11 | "Indien blijkt dat twee of meer Inschrijvingen een gelijke hoogste totaalscore behalen (in combinatie met een gedeelde eerste plaats), wordt de rangorde van deze Inschrijvingen bepaald door de Inschrijving met de hoogste score op de kwalitatieve criteria bovenaan te plaatsen. Indien dat nog geen verschil uitmaakt wordt een loting uitgevoerd om de rangorde te bepalen." Theoretisch kan de situatie ontstaan dat 2 partijen gelijk eindigen op prijs, waarbij de ene partij 1 score hoger scoort op G-2 en de andere partij 1 score hoger scoort op G-3 en G-4. Om loting in dat geval te voorkomen: kunt u aangeven welke partij u in deze situatie gunt (de partij die op meerdere criteria hoger scoort of de partij die op G-2 het hoogste scoort)? Of gaat u in dat geval over tot loting? | In dat geval geeft de hoogste score op G2 de doorslag. Mocht dat ook niet kunnen, dan volgt loting.
88 | Programma van Eisen, 1.2 | In Eis 1.2 sub 4 staat dat opdrachtnemer ervoor zorgt dat medewerkers die beroepsmatig direct met cliënten in contact kunnen komen, zijn gescreend op goed gedrag en dat voor iedere medewerker een VOG-verklaring is afgegeven. (i) Kunt u bevestigen dat deze verplichting uitsluitend geldt voor medewerkers met feitelijk of mogelijk fysiek contact met cliënten (zoals monteurs en adviseurs), en niet voor ondersteunend of administratief personeel zonder fysiek cliëntcontact? (ii) Kunt u tevens bevestigen dat het kunnen overleggen van een geldige VOG-verklaring wordt aangemerkt als voldoende invulling van de screeningseis, en dat geen aanvullende of zwaardere vormen van screening vereist zijn? Indien u dit niet kunt bevestigen, kunt u dan toelichten wat precies onder "screening" wordt verstaan? | i)Zie antwoord op vraag 21. ii)Het kunnen overleggen van een geldige VOG is voldoende.
89 | Aanbestedingsdocument 6.2, G-4 Plan van aanpak Innovatie | Is het voor inschrijver mogelijk om innovatieve oplossingen aan te bieden: a) In pilotvorm? b) Waarbij een extra investering/ inspanning van opdrachtgever noodzakelijk is? Indien dit mogelijk is, dan horen we graag evt. randvoorwaarden waar we rekening mee moeten houden bij het opstellen van ons aanbod. Denk aan: verplichte raming van de kosten/opbrengsten (die dan meebeoordeeld kan worden). Of: specificeren van de taakverdeling/ specificeren van uw inspanning die nodig is. Of: dat het niet benoemen van extra kosten/inspanning betekent dat het onderdeel is van de offerte/ verdisconteerd is in de tarieven. | Inschrijvers mogen binnen het gunningscriterium G-4 Plan van aanpak Innovatie innovatieve oplossingen aanbieden, waaronder voorstellen in pilotvorm, mits deze binnen de scope en geraamde waarde van de opdracht vallen. Eventuele kosten of inspanningen die samenhangen met de uitvoering van een innovatieve oplossing dienen volledig te zijn verdisconteerd in de inschrijving/tarieven. Er worden geen aanvullende vergoedingen, cofinanciering of extra investeringen door de opdrachtgever verstrekt buiten de geraamde opdrachtwaarde. Innovaties die een extra investering of inzet van de opdrachtgever vergen, vallen daarmee buiten de reikwijdte van deze aanbesteding en worden niet meegenomen in de beoordeling.
90 | Aanbestedingsdocument 6.2, G-3 | U vraagt; "Hoe zorgt Inschrijver ervoor dat hij tijdig op locatie van client aanwezig kan zijn en client optimaal helpt?" a) Gaat hier hier om leveringen, service of beide? b) 'Optimaal helpen' kan heel ruim geïnterpreteerd worden en vanuit allerlei perspectieven belicht worden. Er is echter slechts beperkt ruimte. Kunt u nader specificeren wat u hier voornamelijk wenst te horen? | a) gaat om beide, ook passingen inbegrepen; b)het is aan u om daar invulling aan te geven.
91 | Aanbestedingsdocument 6.2 ¦ G-3 | U vraagt hier om: "Hoe zorgt Inschrijver voor een goede overname van het contract?" Kunt u aangeven hoe de zittend leverancier met deze vraag dient om te gaan? | Deze vraag komt te vervallen.
92 | Aanbestedingsdocument 6.2, G-2 | Alleen bij G-2 noemt u lettertype 'Verdana 10 punt'. Het lijkt erop dat dit per abuis nog niet is verwijderd en dat u alleen 'een leesbare lettergrootte' verplicht wenst te stellen. Kunt u dit bevestigen? | Nee, verdana 10 punt' geldt voor alle gunningscriteria. Dit wordt als zodanig aangepast in het aanbestedingsdocument.
93 | Aanbestedingsdocument 5.5 ¦ Bijlage 7 | Is het toegestaan opdrachtgever zelf op te geven als referent? | Ja, dat is toegestaan.
94 | Aanbestedingsdocument 5.5 en Bijlage 7 | In paragraaf 5.5 van het aanbestedingsdocument staat: "De referentieopdracht is of wordt succesvol en naar tevredenheid van de betreffende opdrachtgever uitgevoerd." In bijlage 7 komt dit terug door de vraag in de laatste tabel per kerncompetentie: "Verklaring dat de opdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever is uitgevoerd". Het is ons niet duidelijk wie dit dient te verklaren en wat deze verklaring dient in te houden. Wij vragen u een ondertekenveld aan Bijlage 7 toe te voegen, waarmee inschrijver zelf verklaart dat de opdracht(en) naar tevredenheid is/zijn uitgevoerd en de betreffende rij in de tabel te verwijderen waar nu naar een tevredenheidsverklaring wordt gevraagd. Indien gewenst kunt u daarnaast de betreffende referent nabellen/ mailen, dan wel na gunning om een tevredenheidsverklaring vragen om zo de administratieve lasten voor inschrijvers laag te houden. Gaat u hiermee akkoord? | Zie antwoord op vraag 27.
95 | Aanbestedingsdocument 3.19 | In artikel 3.19 van het aanbestedingsdocument verwijst de opdrachtgever naar de mogelijkheid om een BIBOB-advies in te winnen bij het Bureau BIBOB. Ter verduidelijking en om onduidelijkheden uit te sluiten verzoeken wij: a) Formele status BIBOB-advies: Is het BIBOB-advies een bindende voorwaarde voor gunning, of is dit een facultatieve verificatiestap? Met andere woorden: kan de opdrachtgever besluiten gevolg te geven aan een negatief BIBOB-advies, of is dit bindend? b) Timing van BIBOB-beoordeling: Wordt het BIBOB-advies ingewonnen vóór of na voorlopige gunning? Dit is relevant voor de planning en voor de vraag of inschrijvers gedurende de procedure aan verdere vereisten dienen te voldoen. c) Onderaannemers en BIBOB: Het artikel verwijst naar BIBOB-beoordeling van onderaannemers "uitsluitend met het oog op diens acceptatie". Welke onderaannemers vallen hieronder (bijv. alleen key-subcontractoren, of alle leveranciers van materialen en diensten)? En op welk moment moeten onderaannemers die mogelijk aan een BIBOB beoordeling worden onderworpen worden opgegeven? d) Gevolgen niet-acceptatie: Indien een BIBOB-advies leidt tot non-acceptatie van de gegunde opdrachtnemer of een onderaannemer, wat zijn de contractuele gevolgen? (Bijv. contractontbinding, opschorting, vervanging van een onderaannemer, schadevergoeding?) e) Informatieverstrekking: Wat zijn de minimale gegevens die inschrijvers en onderaannemers voor BIBOB-beoordeling dienen aan te leveren, en binnen welke termijn? f) te bevestigen dat het inwinnen van een BIBOB-advies alleen wordt toegepsat als sprake is van concrete aanwijzigingen die een nader integriteitsonderzoek rechtvaardigen. Indien inschrijver een geldige GVA kan overleggen, wordt dit doorgaans namelijk al als voldoende waarborg voor integriteit beschouwd en maakt dat BIBOB onderzoek doorgaans overbodig. | a) dit is een facultatieve verificatiestap. Opdrachtgever hoeft niet over te gaan tot het inwinnen van een BIBOB-advies, maar zal hiertoe slechts overgaan indien zij hiertoe aanleiding ziet. b)na voorlopige gunning c)het ziet op de onderaannemers waarmee u zich inschrijft om te voldoen aan de geschiktheidseisen. d)hiervoor verwijzen wij u naar artikel 20.8 van de conceptovereenkomst. e)De informatie- en termijnvereisten bij een BIBOB-onderzoek worden niet door de aanbestedende dienst vastgesteld, maar door de instantie die het onderzoek uitvoert, conform artikel 7a lid 3 Wet Bibob. Indien de opdrachtgever besluit een Bibob-toets uit te voeren, ontvangt de betreffende partij rechtstreeks van het Landelijk Bureau Bibob of de gemeente een verzoek om gegevens. In dat verzoek wordt gespecificeerd welke informatie nodig is en binnen welke termijn deze moet worden aangeleverd. De aanbestedende dienst beschikt zelf niet over of bepaalt geen vaste lijst van documenten of termijnen; dit is volledig afhankelijk van de aard van het onderzoek en de beoordeling door het bevoegde Bibob-orgaan. f) Opdrachtgever gaat over tot het inwinnen van BIBOB advies indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in art. 9 lid 2 Wet Bibob. Zie ook artikel 20.3 van de conceptovereenkomst.
96 | Inkoopvoorwaarden, artikel 13.6 | In artikel 13.6 van de Inkoopvoorwaarden is bepaald dat de Opdrachtgever gerechtigd is tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete van 5% per dag vanaf de eerste dag van verzuim, met een maximum van 50% van de totale opdrachtwaarde. Wij merken op dat dit een uitzonderlijk hoog en ruim toepasbaar boetebeding betreft, dat niet aansluit bij het proportionaliteitsbeginsel. Begrippen als “verzuim” of “tekortkoming” kunnen in de praktijk al snel aan de orde zijn, ook bij geringe afwijkingen zonder wezenlijke impact op de dienstverlening. Wij verzoeken u dit boetebeding te laten vervallen. In paragraaf 7.1 van het Programma van Eisen zijn reeds voldoende waarborgen opgenomen voor evaluatie, herstel en verbetering, waardoor additionele boetebepalingen disproportioneel zijn. | Akkoord. Dit komt te vervallen.
97 | Programma van Eisen, 3.2, punt 6 | U stelt een bandbreedte voor afspraken van 2 uur verplicht. Gebruikelijk is 4 uur. Dit stelt ons in staat om flexibeler en duurzamer te plannen/ rijden. Bovendien is voor een grote groep cliënten een tijdvenster van 4 uur geen probleem. Staat u een bandbreedte van 4 uur toe wanneer daarbij geborgd wordt 1) dat cliënten een half uur van te voren gebeld worden, zodat ze niet aan huis gebonden zijn en 2) dat er wel specifieker gepland wordt wanneer de situatie daarom vraagt (bv. werkende cliënten/ ouders, afspraken waarbij specialisten/consulenten aansluiten, etc.)? | Niet akkoord. Vanuit clientenperspectief is 2 uur passend. Mocht dit niet behaald worden, dan dienen clienten uiterlijk een half uur van tevoren gebeld te worden.
98 | Programma van Eisen, §7 | In de introducerende alinea stelt u: "Dit vindt plaats door middel van cliënttevredenheids- en cliëntervaringsonderzoeken en steekproeven. Opdrachtnemer verleent hieraan kosteloos medewerking." Gebruikelijk is dat opdrachtnemer dit zelf organiseert en zelf de kosten hiervoor verdisconteert in de tarieven. Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer dit zelf organiseert en zelf de kosten hiervoor draagt, waarbij onafhankelijkheid en professionaliteit van onderzoek gewaarborgd is? En dat opdrachtgever wel het recht behoudt om zelf aanvullend onderzoek te doen als zij dit nodig acht? Door dit aan opdrachtnemer te laten stelt u opdrachtnemer in staat om zoveel mogelijk één landelijke wijze van onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren, met als voordeel dat we snel verschillen in prestaties tussen contracten zien en ook op die signalen kunnen monitoren. | Akkoord. Wij gaan er in het vervolg van uit dat het onderzoek door opdrachtnemer wordt uitgevoerd en deze de resultaten met opdrachtgever deelt. Het staat opdrachtgever echter vrij om daarnaast zelf een onderzoek uit te voeren. Opdrachtnemer verleent hieraan zijn medewerking.