## Instructies
Mutatieformulier OVL Gemeente Amersfoort Instructies
Dit formulier alleen gebruiken voor invoeren van projecten
Introductie mutatieformulier
Binnen Gemeente Amersfoort werken we met dit mutatieformulier voor het aanleveren van groteschalige wijzigingen voor de openbare verlichting (OVL). Normaliter worden mutaties direct in het beheersysteem verwerkt, maar voor grootschalige revisies/mutaties is dit niet werkbaar. Als gegevens worden aangeleverd via dit mutatieformulier is gemeente Amersfoort in staat de OVL up to date te houden en te beheren.
| Hoe werkt het? | Link naar:
Stap 1 | Tabblad INVULTABEL invullen. Maximaal 500 regels | Invultabel
Stap 2 |  | Configuraties
|  | Opmerking | Hierbij vermeld je op de lichtmast nieuw is (Geplaatst) of dat deze vervangen is (Vervangen)
|  | x | Hierin wordt de ingemeten x coordinaat gezet |  |  | Invultabel uitleggen wat waar moet worden ingevuld
|  | y | Hierin wordt de ingemeten Y coordinaat gezet |  |  | Configuraties uitleggen wat waar moet worden ingevuld
|  | Straatnaam | Hierin wordt de straatnaam vermeld waar de mast,armatuur,lamp is geplaatst |  |  | Wat betekend vrije velden
|  | Sticker | Deze wordt door de gemeente aangevuld |  |  | Keuzelijstjes uitleggen
|  | Plaatsingsdatum | Hierin vermeld je de datum dat de lichtmast is geplaatst of vervangen |  |  | Wat als mijn keuze er niet is
|  | Groepnummer | Hierin wordt het groepnummer vermeld (Groep van de kast waarop de mast is aangesloten) |  |  | link met configuratie uitleggen
|  | Kastnummer | Hierin wordt het kastnummer vermeld waarop de lichtmast is aangesloten
|  | Tekeningsnummer | Hierin wordt het revisie tekeningsnummer vermeld
|  | Configuratie | In dit veld wordt ingevuld welke configuratie is gebruikt. In een ander tabblad worden de configuraties bepaald. De configuraties bevatten de gegevens van de masten, armaturen en de lampen.
|  | Netaansluiting | Hierin wordt een S ingevuld indien de mast is aangesloten op het netwerk van Stedin, en een A indien deze is aangesloten op het netwerk van Amersfoort.
|  | Bereikbaarheid | Hier kies je uit de keuzelijst hoe de mast te bereiken valt
Wanneer je de invultabel hebt ingevuld, kun je naar het tabblat Configuraties
Een voorbeeld is hieronder weergeven. Er zijn in totaal 6 configuraties beschikbaar in 1 mutatieformulier. Zijn er meer configuraties nodig dan lever je deze aan in een nieuw mutatieformulier
| Deze configuraties zijn gemaakt zodat je de gegevens van de masten, armaturen en lampen maar 1 keer hoeft in te vullen, en vervolgens deze aan meerdere locaties kan "hangen". |  |  | Mast/drager-gegevens
| In de invultabel specificeer je welke configuraties waar is gebruikt. (Veld configuratie) |  |  | Objecttype | Keuzelijst met verschillende soorten dragers, deze lijst is niet te veranderen
| Wederom zijn rechts van de afbeelding de velden toegelicht |  |  | Type | Keuzelijst met specificering van het objecttype, deze lijst is niet te veranderen
|  |  |  | Vorm | Lijst met de verschillende vormen
|  |  |  | Materiaal | Lijst met verschillende materialen waar de mast/drager van is gemaakt
|  |  |  | Conservering | Type conservering
|  |  |  | Kleur | Kleur van de mast
|  |  |  | Diameter mastvoet (MM) | Diameter van de mastvoet in millimeter
|  |  |  | Hoogte bovengronds | Hoogte van de mast bovengronds in meter
|  |  |  | Fabrikant | Invulveld voor fabrikant
|  |  |  | Voetconstructie | Type toegepaste voetconstructie (Lijst)
|  |  |  | Tilthoek | De tilthoek in graden
|  |  |  | Uithouder | Type uithouder
|  |  |  | Mast top diameter | Diameter van de top in millimeter
|  |  |  | Aantal armaturen | Hoeveel armaturen aan deze mast/drager hangen
|  |  |  | Bereikbaarheid | Bereikbaarheid van de mast
|  |  |  | Leverancier | Leverancier van de mast
|  |  |  | Tekeningnummer | Tekeningnummer van de mast
Armatuur gegevens
|  |  |  | Type | Keuzelijst met verschillende soorten armaturen, deze lijst is niet te veranderen
|  |  |  | Type gedetailleerd | Keuzelijst met specificering van het type armatuur, deze lijst is niet te veranderen
|  |  |  | Bevestigingshoogte | Bevestigingshoogte van het armatuur
|  |  |  | Doorrijhoogte | De vrije doorrijhoogte beschikbaar in meter
|  |  |  | Veiligheidsklasse | de veiligheidsklassen
|  |  |  | Kleur | De kleur van het armatuur
|  |  |  | Leverancier | De leverancier van het armatuur
| Binnen Amersfoort werken we volgens een systematiek genaamd IMBOR. Dit is een datamodel die landelijk dezelfde benamingen aanhoud voor bepaalde typeringen. |  |  | Fabrikant | De fabrikant van het armatuur
| Zo zijn velden als Objecttype, type en type gedetailleerd, maar ook matteriaal ed vooraf vastgezet met keuzelijsten. |  |  | Bestelnummer | Het bestelnummer
| Deze keuzelijsten zijn niet aanpasbaar, of herschrijfbaar. Dit maakt dat sommige benamingen afwijken van eigen termen of benamingen. |  |  | Spiegelstand | De spiegelstand van het armatuur
|  |  |  | Smart 1 Type | Type smart (Voorbeeld ZHAGA)
|  |  |  | Positie Smart Type 1 | Positie van de Smart module in of rond de configuratie
| Contactgegevens bij vragen |  |  | Type gebruik Smart 1 | Waar de module voor wordt gebruikt (Communicatie, sensor etc)
| Bij inhoudelijke vragen rondom OVL : Sake Takken s.takken@amersfoort.nl |  |  | Smart 1 module merk | Merknaam
| Bij technische problemen met de excel: Hassan Ellamouri, h.ellamouri@amersfoort.nl |  |  | Smart 1 module typenummer | Nummer van de module
|  |  |  | Smart 2 Type | Type smart (Voorbeeld ZHAGA)
|  |  |  | Positie Smart Type 2 | Positie van de Smart module in of rond de configuratie
|  |  |  | Type gebruik Smart 2 | Waar de module voor wordt gebruikt (Communicatie, sensor etc)
|  |  |  | Smart 2 module merk | Merknaam
|  |  |  | Smart 2 module typenummer | Nummer van de module
Lamp
|  |  |  | Type | Keuzelijst met verschillende soorten armaturen, deze lijst is niet te veranderen
|  |  |  | Type gedetailleerd | Keuzelijst met specificering van het type, deze lijst is niet te veranderen
|  |  |  | Led in stuks | Aantal leds indien van toepassing
|  |  |  | Stroomsterkte in mA | Stroomsterkte in milliampehre
|  |  |  | Lichtkleur | De lichtkleur van de lamp
|  |  |  | Driver | De driver aanwezig in de lamp
|  |  |  | Driver merk en typenummer | Het merk en typenummer van de driver
|  |  |  | Dimmertype | Het type dimmer, keuzelijst
|  |  |  | Dimmerregime | Het dimmerregime
|  |  |  | Lichtsterkte in Lumen | De lichtsterkte van de lamp in lumen
|  |  |  | Optiek | Spiegel of lens optiek
|  |  |  | Lenscode | De lenscode
|  |  |  | Leverancier | De leverancier van de lamp
|  |  |  | Fabrikant | De fabrikant van de lamp
|  |  |  | Opgenomen vermogen LED | 2 cijfers achter de komma
|  |  |  | Opgenomen vermogen Driver | 2 cijfers achter de komma
|  |  |  | Opgenomen vermogen Smart | 2 cijfers achter de komma
|  |  |  | Opgenomen vermogen totaal | 2 cijfers achter de komma
|  |  |  | Backlouvre | Ja of nee
Invultabel uitleggen wat waar moet worden ingevuld
Configuraties uitleggen wat waar moet worden ingevuld
Wat betekend vrije velden
Keuzelijstjes uitleggen
Wat als mijn keuze er niet is
link met configuratie uitleggen (Jesse)
X en Y laten inmeten (jesse)
Er is een nieuwe werkwijze gedefinieerd voor de verlichting voor het aanleveren van de revisiegegevens door de opdrachtgever. Deze gegevens zijn van belang om het areaal data actueel te houden en te beheren.
Er zijn binnen het project 4 mogelijke configuraties in te vullen. Indien er binnen het project meer dan 4 configuraties zijn toegepast dan dient een tweede mutatieformulier aangeleverd te worden.
Onder Armatuur is er een vrije in te vullen veld welke kan worden gebruikt voor een gedetailleerde beschrijving van het objecttype.
Als er geen keuze gemaakt kan worden bij het invullen van het invulveld, dient er contact opgenomen te worden met de beheerder van het openbare verlichting van de gemeente Amersfoort. De beheerder zal hierna met vervolg instructies terug komen.

## Invultabel
Opmerking | X | Y | Straatnaam | Mast nr. | Plaatsingsdatum | Groepnummer | Kastnummer | Configuratie | Netaansluiting | Fase nr | Bereikbaarheid
Geplaatst | 156463.7135 | 468693.5825 | Pyreneeën | 001 | 2024-01-01 | 3 | VP0213 | 1 | A | L2 | Werk vanaf aanliggend perceel | Mutatieformulier
Geplaatst | 156458.6445 | 468667.3560 | Pyreneeën | 002 | 2024-01-01 | 3 | VP0213 | 2 | A | L1 | Hoogwerker 10 meter
Geplaatst | 156453.2405 | 468639.6525 | Pyreneeën | 003 | 2024-01-01 | 3 | VP0213 | 3 | A | L3 | Hoogwerker 18 meter
Geplaatst | 156452.1090 | 468610.1955 | Pyreneeën | 004 | 2024-01-01 | 3 | VP0213 | 4 | A | L2 | Ladder gebruiken | Project:
Geplaatst | 156457.9690 | 468583.3395 | Pyreneeën | 005 | 2024-01-01 | 3 | VP0213 | 5 | A | L3 |  | Deelplan:
Geplaatst | 156452.8730 | 468552.3770 | Pyreneeën | 006 | 2024-01-01 | 3 | VP0213 | 6 | A | L1

## Configuraties
Configuratie 1
Mast/drager-gegevens |  | Armatuur |  | Lamp
Objecttype | Portaal | Type | Kegelarmatuur | Type | LED-lamp
Type | Conische mast | Type gedetailleerd |  | Type gedetaileerd | Hoge druklamp kwik
Vorm | Conisch | Bevestigingshoogte | 5 | Led's in stuks | 20
Materiaal | Staal | Doorrijhoogte | nvt | Stroomsterkte in mA | 268
Conservering | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | Veiligheidsklasse | I | Lichtkleur | 3000
Kleur | 1234 | Kleur | 12 | Driver | LED Driver
Diameter mastvoet (mm) | 60 | Leverancier | Signify | Driver merk en typenummer | Xitanium SR Driver
Hoogte bovengronds (m) | 23 | Fabrikant | Signify | Dimmertype | DALI SR (PSD-SR)
Fabrikant | SIMPLE | Bestelnummer | 5467 | Dimregime | 3B
Voetconstructie | Maaiveldbeschermer | Spiegelstand |  | Lichtsterkte in lumen | 2242
Tilthoek | 0 | Smart 1 Type | ZHAGA | Optiek (LED) | Lens
Uithouder | 1U/450 | Positie Smart Type 1 | Boven | Lenscode | DW50
Mast top diameter (mm) | 60 | Type gebruik Smart 1 | Sensort licht | Leverancier | Signify
aantal armaturen | 1 | Smart 1 module merk | Luminext | Fabrikant | Signify
Leverancier | Hydro | Smart 1 module typenummer | 5555 | Opgenomen vermogen LED | 20
Tekeningnummer mast | 12345677 | Smart 2 Type | ZHAGA | Opgenomen vermogen Driver | 10
|  | Positie Smart Type 2 | Intern | Opgenomen vermogen Smart | 5
|  | Type gebruik Smart 2 | Communicatie | Opgenomen vermogen totaal | 35
|  | Smart 2 module merk | Schreder | Backlouvre | Ja
|  | Smart 2 module typenummer | 6666
Configuratie 2
Mast/drager-gegevens |  | Armatuur |  | Lamp
Objecttype | Paal | Type | Kegelarmatuur | Type | LED-lamp
Type | Conische mast | Type gedetailleerd |  | Type gedetaileerd | Hoge druklamp kwik
Vorm | Conisch | Bevestigingshoogte | 5 | Led's in stuks | 20
Materiaal | Staal | Doorrijhoogte | nvt | Stroomsterkte in mA | 268
Conservering | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | Veiligheidsklasse | I | Lichtkleur | 3000
Kleur | 1234 | Kleur | 12 | Driver | LED Driver
Diameter mastvoet (mm) | 60 | Leverancier | Signify | Driver merk en typenummer | Xitanium SR Driver
Hoogte bovengronds (m) | 23 | Fabrikant | Signify | Dimmertype | DALI SR (PSD-SR)
Fabrikant | SIMPLE | Bestelnummer | 5467 | Dimregime | 3B
Voetconstructie | Maaiveldbeschermer | Spiegelstand |  | Lichtsterkte in lumen | 2242
Tilthoek | 0 | Smart 1 Type | ZHAGA | Optiek (LED) | Lens
Uithouder | 1U/450 | Positie Smart Type 1 | Boven | Lenscode | DW50
Mast top diameter (mm) | 60 | Type gebruik Smart 1 | Sensort licht | Leverancier | Signify
aantal armaturen | 1 | Smart 1 module merk | Luminext | Fabrikant | Signify
Leverancier | Hydro | Smart 1 module typenummer | 5555 | Opgenomen vermogen LED | 20
Tekeningnummer mast | 12345677 | Smart 2 Type | ZHAGA | Opgenomen vermogen Driver | 10
|  | Positie Smart Type 2 | Intern | Opgenomen vermogen Smart | 5
|  | Type gebruik Smart 2 | Communicatie | Opgenomen vermogen totaal | 35
|  | Smart 2 module merk | Schreder | Backlouvre | Ja
|  | Smart 2 module typenummer | 6666
Configuratie 3
Mast/drager-gegevens |  | Armatuur |  | Lamp
Objecttype | Paal | Type | Kegelarmatuur | Type | LED-lamp
Type | Conische mast | Type gedetailleerd |  | Type gedetaileerd | Hoge druklamp kwik
Vorm | Conisch | Bevestigingshoogte | 5 | Led's in stuks | 20
Materiaal | Staal | Doorrijhoogte | nvt | Stroomsterkte in mA | 268
Conservering | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | Veiligheidsklasse | I | Lichtkleur | 3000
Kleur | 1234 | Kleur | 12 | Driver | LED Driver
Diameter mastvoet (mm) | 60 | Leverancier | Signify | Driver merk en typenummer | Xitanium SR Driver
Hoogte bovengronds (m) | 23 | Fabrikant | Signify | Dimmertype | DALI SR (PSD-SR)
Fabrikant | SIMPLE | Bestelnummer | 5467 | Dimregime | 3B
Voetconstructie | Maaiveldbeschermer | Spiegelstand |  | Lichtsterkte in lumen | 2242
Tilthoek | 0 | Smart 1 Type | ZHAGA | Optiek (LED) | Lens
Uithouder | 1U/450 | Positie Smart Type 1 | Boven | Lenscode | DW50
Mast top diameter (mm) | 60 | Type gebruik Smart 1 | Sensort licht | Leverancier | Signify
aantal armaturen | 1 | Smart 1 module merk | Luminext | Fabrikant | Signify
Leverancier | Hydro | Smart 1 module typenummer | 5555 | Opgenomen vermogen LED | 20
Tekeningnummer mast | 12345677 | Smart 2 Type | ZHAGA | Opgenomen vermogen Driver | 10
|  | Positie Smart Type 2 | Intern | Opgenomen vermogen Smart | 5
|  | Type gebruik Smart 2 | Communicatie | Opgenomen vermogen totaal | 35
|  | Smart 2 module merk | Schreder | Backlouvre | Ja
|  | Smart 2 module typenummer | 6666
Configuratie 4
Mast/drager-gegevens |  | Armatuur |  | Lamp
Objecttype | Paal | Type | Kegelarmatuur | Type | LED-lamp
Type | Conische mast | Type gedetailleerd |  | Type gedetaileerd | Hoge druklamp kwik
Vorm | Conisch | Bevestigingshoogte | 5 | Led's in stuks | 20
Materiaal | Staal | Doorrijhoogte | nvt | Stroomsterkte in mA | 268
Conservering | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | Veiligheidsklasse | I | Lichtkleur | 3000
Kleur | 1234 | Kleur | 12 | Driver | LED Driver
Diameter mastvoet (mm) | 60 | Leverancier | Signify | Driver merk en typenummer | Xitanium SR Driver
Hoogte bovengronds (m) | 23 | Fabrikant | Signify | Dimmertype | DALI SR (PSD-SR)
Fabrikant | SIMPLE | Bestelnummer | 5467 | Dimregime | 3B
Voetconstructie | Maaiveldbeschermer | Spiegelstand |  | Lichtsterkte in lumen | 2242
Tilthoek | 0 | Smart 1 Type | ZHAGA | Optiek (LED) | Lens
Uithouder | 1U/450 | Positie Smart Type 1 | Boven | Lenscode | DW50
Mast top diameter (mm) | 60 | Type gebruik Smart 1 | Sensort licht | Leverancier | Signify
aantal armaturen | 1 | Smart 1 module merk | Luminext | Fabrikant | Signify
Leverancier | Hydro | Smart 1 module typenummer | 5555 | Opgenomen vermogen LED | 20
Tekeningnummer mast | 12345677 | Smart 2 Type | ZHAGA | Opgenomen vermogen Driver | 10
|  | Positie Smart Type 2 | Intern | Opgenomen vermogen Smart | 5
|  | Type gebruik Smart 2 | Communicatie | Opgenomen vermogen totaal | 35
|  | Smart 2 module merk | Schreder | Backlouvre | Ja
|  | Smart 2 module typenummer | 6666
Configuratie 5
Mast/drager-gegevens |  | Armatuur |  | Lamp
Objecttype | Paal | Type | Kegelarmatuur | Type | LED-lamp
Type | Conische mast | Type gedetailleerd |  | Type gedetaileerd | Hoge druklamp kwik
Vorm | Conisch | Bevestigingshoogte | 5 | Led's in stuks | 20
Materiaal | Staal | Doorrijhoogte | nvt | Stroomsterkte in mA | 268
Conservering | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | Veiligheidsklasse | I | Lichtkleur | 3000
Kleur | 1234 | Kleur | 12 | Driver | LED Driver
Diameter mastvoet (mm) | 60 | Leverancier | Signify | Driver merk en typenummer | Xitanium SR Driver
Hoogte bovengronds (m) | 23 | Fabrikant | Signify | Dimmertype | DALI SR (PSD-SR)
Fabrikant | SIMPLE | Bestelnummer | 5467 | Dimregime | 3B
Voetconstructie | Maaiveldbeschermer | Spiegelstand |  | Lichtsterkte in lumen | 2242
Tilthoek | 0 | Smart 1 Type | ZHAGA | Optiek (LED) | Lens
Uithouder | 1U/450 | Positie Smart Type 1 | Boven | Lenscode | DW50
Mast top diameter (mm) | 60 | Type gebruik Smart 1 | Sensort licht | Leverancier | Signify
aantal armaturen | 1 | Smart 1 module merk | Luminext | Fabrikant | Signify
Leverancier | Hydro | Smart 1 module typenummer | 5555 | Opgenomen vermogen LED | 20
Tekeningnummer mast | 12345677 | Smart 2 Type | ZHAGA | Opgenomen vermogen Driver | 10
|  | Positie Smart Type 2 | Intern | Opgenomen vermogen Smart | 5
|  | Type gebruik Smart 2 | Communicatie | Opgenomen vermogen totaal | 35
|  | Smart 2 module merk | Schreder | Backlouvre | Ja
|  | Smart 2 module typenummer | 6666
Configuratie 6
Mast/drager-gegevens |  | Armatuur |  | Lamp
Objecttype | Paal | Type | Kegelarmatuur | Type | LED-lamp
Type | Conische mast | Type gedetailleerd |  | Type gedetaileerd | Hoge druklamp kwik
Vorm | Conisch | Bevestigingshoogte | 5 | Led's in stuks | 20
Materiaal | Staal | Doorrijhoogte | nvt | Stroomsterkte in mA | 268
Conservering | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | Veiligheidsklasse | I | Lichtkleur | 3000
Kleur | 1234 | Kleur | 12 | Driver | LED Driver
Diameter mastvoet (mm) | 60 | Leverancier | Signify | Driver merk en typenummer | Xitanium SR Driver
Hoogte bovengronds (m) | 23 | Fabrikant | Signify | Dimmertype | DALI SR (PSD-SR)
Fabrikant | SIMPLE | Bestelnummer | 5467 | Dimregime | 3B
Voetconstructie | Maaiveldbeschermer | Spiegelstand |  | Lichtsterkte in lumen | 2242
Tilthoek | 0 | Smart 1 Type | ZHAGA | Optiek (LED) | Lens
Uithouder | 1U/450 | Positie Smart Type 1 | Boven | Lenscode | DW50
Mast top diameter (mm) | 60 | Type gebruik Smart 1 | Sensort licht | Leverancier | Signify
aantal armaturen | 1 | Smart 1 module merk | Luminext | Fabrikant | Signify
Leverancier | Hydro | Smart 1 module typenummer | 5555 | Opgenomen vermogen LED | 20
Tekeningnummer mast | 12345677 | Smart 2 Type | ZHAGA | Opgenomen vermogen Driver | 10
|  | Positie Smart Type 2 | Intern | Opgenomen vermogen Smart | 5
|  | Type gebruik Smart 2 | Communicatie | Opgenomen vermogen totaal | 35
|  | Smart 2 module merk | Schreder | Backlouvre | Ja
|  | Smart 2 module typenummer | 6666

## Conf_Lijst (hidden)
Configuratienummer | Objecttype | Type | Vorm | Materiaal | Conservering | Kleur | Diameter (MM) | Hoogte bovengronds | Fabrikant | Voetconstructie | Tilthoek | Uithouder | Mast top diameter | aantal armaturen | Leverancier | Tekeningnummer mast | Type | Type gedetailleerd | Bevestigingshoogte | Doorrijhoogte | Veiligheidsklasse | Kleur | Leverancier | Fabrikant | Bestelnummer | Spiegelstand | Smart type 1 | Positie Smart 1 | Type gebruik Smart 1 | Smart 1 module merk | Smart 1 Typenummer | Smart type 2 | Smart 2 Module merk | Type gebruik Smart 2 | Smart 2 module merk | Smart 2 Typenummer | Type | Type gedetaileerd | Led's in stuks | Stroomsterkte in mA | Lichtkleur | Controller merk | Typenummer controller | Dimmertype | Dimregime | Lichtsterkte in lumen | Optiek (LED) | Lenscode | Leverancier | Fabrikant | Opgenomen vermogen LED | Opgenomen vermogen Driver | Opgenomen vermogen Smart | Opgenomen vermogen totaal | Backlouvre
configuratie 1 | Portaal | Conische mast | Conisch | Staal | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | 1234 | 60 | 23 | SIMPLE | Maaiveldbeschermer | 0 | 1U/450 | 60 | 1 | Hydro | 12345677 | Kegelarmatuur | 0 | 5 | nvt | I | 12 | Signify | Signify | 5467 | 0 | ZHAGA | Boven | Sensort licht | Luminext | 5555 | ZHAGA | Intern | Communicatie | Schreder | 6666 | LED-lamp | Hoge druklamp kwik | 20 | 268 | 3000 | LED Driver | Xitanium SR Driver | DALI SR (PSD-SR) | 3B | 2242 | Lens | DW50 | Signify | Signify | 20 | 10 | 5 | 35 | Ja
configuratie 2 | Paal | Conische mast | Conisch | Staal | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | 1234 | 60 | 23 | SIMPLE | Maaiveldbeschermer | 0 | 1U/450 | 60 | 1 | Hydro | 12345677 | Kegelarmatuur | 0 | 5 | nvt | I | 12 | Signify | Signify | 5467 | 0 | ZHAGA | Boven | Sensort licht | Luminext | 5555 | ZHAGA | Intern | Communicatie | Schreder | 6666 | LED-lamp | Hoge druklamp kwik | 20 | 268 | 3000 | LED Driver | Xitanium SR Driver | DALI SR (PSD-SR) | 3B | 2242 | Lens | DW50 | Signify | Signify | 20 | 10 | 5 | 35 | Ja
configuratie 3 | Paal | Conische mast | Conisch | Staal | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | 1234 | 60 | 23 | SIMPLE | Maaiveldbeschermer | 0 | 1U/450 | 0 | 1 | Hydro | 12345677 | Kegelarmatuur | 0 | 5 | nvt | I | Signify | Signify | Signify | 5467 | 0 | ZHAGA | Boven | Sensort licht | Luminext | 5555 | ZHAGA | Intern | Communicatie | Schreder | 6666 | LED-lamp | Hoge druklamp kwik | 20 | 268 | 3000 | LED Driver | Xitanium SR Driver | DALI SR (PSD-SR) | 3B | 2242 | Lens | DW50 | Signify | Signify | 20 | 10 | 5 | 35 | Ja
configuratie 4 | Paal | Conische mast | Conisch | Staal | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | 1234 | 60 | 23 | SIMPLE | Maaiveldbeschermer | 0 | 1U/450 | 60 | 1 | Hydro | 12345677 | Kegelarmatuur | 0 | 5 | nvt | I | 12 | Signify | Signify | 5467 | 0 | ZHAGA | Boven | Sensort licht | Luminext | 5555 | ZHAGA | Intern | Communicatie | Schreder | 6666 | LED-lamp | Hoge druklamp kwik | 20 | 268 | 3000 | LED Driver | Xitanium SR Driver | DALI SR (PSD-SR) | 3B | 2242 | Lens | DW50 | Signify | Signify | 20 | 10 | 5 | 35 | Ja
configuratie 5 | Paal | Conische mast | Conisch | Staal | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | 1234 | 60 | 23 | SIMPLE | Maaiveldbeschermer | 0 | 1U/450 | 60 | 1 | Hydro | 12345677 | Kegelarmatuur | 0 | 5 | nvt | I | 12 | Signify | Signify | 5467 | 0 | ZHAGA | Boven | Sensort licht | Luminext | 5555 | ZHAGA | Intern | Communicatie | Intern | 6666 | LED-lamp | Hoge druklamp kwik | 20 | 268 | 3000 | LED Driver | Xitanium SR Driver | DALI SR (PSD-SR) | 3B | 2242 | Lens | DW50 | Signify | Signify | 20 | 10 | 5 | 35 | Ja
configuratie 6 | Paal | Conische mast | Conisch | Staal | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | 1234 | 60 | 23 | SIMPLE | Maaiveldbeschermer | 0 | 1U/450 | 60 | 1 | Hydro | 12345677 | Kegelarmatuur | 0 | 5 | nvt | I | 12 | Signify | Signify | 5467 | 0 | ZHAGA | Boven | Sensort licht | Luminext | 5555 | ZHAGA | Intern | Communicatie | Schreder | 6666 | LED-lamp | Hoge druklamp kwik | 20 | 268 | 3000 | LED Driver | Xitanium SR Driver | DALI SR (PSD-SR) | 3B | 2242 | Lens | DW50 | Signify | Signify | 20 | 10 | 5 | 35 | Ja

## Onder water tabel (hidden)
Opmerking | X | Y | M_Straatnaam | M_Sticker | M_Plaatsingsdatum | M_Groepnummer | M_kastnummer | Configuratie | M_Netaansluiting | Naam Fase | M_bereikbaarheid | M_Objecttype | M_Type | M_Vorm | M_Materiaal | M_conservering | M_Kleur | M_Diameter mm | M_Hoogte bovengronds | M_Fabrikant | M_voetconstructie | M_Tilthoek | M_uithouder | M_mast top diameter | M_aantal armaturen | M_sticker tekst | M_Leverancier | M_Tekeningnummer | A_Type | A_Type gedetailleerd | A_Bevestigingshoogte | A_Doorrijhoogte | A_Veiligheidsklasse | A_Kleur | A_Leverancier | A_Fabrikant | A_Bestelnummer | A_Spiegelstand | A_Smart type 1 | A_Positie Smart 1 | A_Type gebruik Smart 1 | A_Smart 1 module merk | A_Smart 1 Typenummer | A_Smart type 2 | A_Smart 2 Module merk | A_Type gebruik Smart 2 | A_Smart 2 module merk | A_Smart 2 Typenummer | Type | L_type gedetaileerd | L_Led's in stuks | L_Stroomsterkte in mA | L_Lichtkleur | L_Controller | L_Type_Driver | L_Dimmertype | L_Dimregime | L_Lichtsterkte in lumen | L_Optiek (LED) | L_Lenscode | L_Leverancier | L_Fabrikant | L_Opgenomen vermogen LED | L_Opgenomen vermogen Driver | L_Opgenomen vermogen Smart | L_Opgenomen vermogen totaal | L_Backlouvre | M_Objecttypegroep | M_Status BGT | M_Beheerlaag | A_Objecttypegroep armatuur | A_Objecttype Armatuur | A_Beheerlaag | L_Objecttypegroep (lamp) | L_Objecttype (Lamp) | L_Beheerlaag
Geplaatst | 156463.7135 | 468693.5825 | Pyreneeën | 001 | 2024-01-01 | 3 | VP0213 | 1 | A | L2 | Werk vanaf aanliggend perceel | Portaal | Conische mast | Conisch | Staal | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | 1234 | 60 | 23 | SIMPLE | Maaiveldbeschermer | 0 | 1U/450 | 60 | 1 | A-001-Pyreneeën | Hydro | 12345677 | Kegelarmatuur | 0 | 5 | nvt | I | 12 | Signify | Signify | 5467 | 0 | ZHAGA | Boven | Sensort licht | Luminext | 5555 | ZHAGA | Intern | Communicatie | Schreder | 6666 | LED-lamp | Hoge druklamp kwik | 20 | 268 | 3000 | LED Driver | Xitanium SR Driver | DALI SR (PSD-SR) | 3B | 2242 | Lens | DW50 | Signify | Signify | 20 | 10 | 5 | 35 | Ja | Draagsystemen | Geplaatst | Drager | Apparaten | Armatuur | Armatuur | Apparaten | Lamp | Lamp
Geplaatst | 156458.6445 | 468667.3560 | Pyreneeën | 002 | 2024-01-01 | 3 | VP0213 | 2 | A | L1 | Hoogwerker 10 meter | Paal | Conische mast | Conisch | Staal | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | 1234 | 60 | 23 | SIMPLE | Maaiveldbeschermer | 0 | 1U/450 | 60 | 1 | A-002-Pyreneeën | Hydro | 12345677 | Kegelarmatuur | 0 | 5 | nvt | I | 12 | Signify | Signify | 5467 | 0 | ZHAGA | Boven | Sensort licht | Luminext | 5555 | ZHAGA | Intern | Communicatie | Schreder | 6666 | LED-lamp | Hoge druklamp kwik | 20 | 268 | 3000 | LED Driver | Xitanium SR Driver | DALI SR (PSD-SR) | 3B | 2242 | Lens | DW50 | Signify | Signify | 20 | 10 | 5 | 35 | Ja | Draagsystemen | Geplaatst | Drager | Apparaten | Armatuur | Armatuur | Apparaten | Lamp | Lamp
Geplaatst | 156453.2405 | 468639.6525 | Pyreneeën | 003 | 2024-01-01 | 3 | VP0213 | 3 | A | L3 | Hoogwerker 18 meter | Paal | Conische mast | Conisch | Staal | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | 1234 | 60 | 23 | SIMPLE | Maaiveldbeschermer | 0 | 1U/450 | 0 | 1 | A-003-Pyreneeën | Hydro | 12345677 | Kegelarmatuur | 0 | 5 | nvt | I | Signify | Signify | Signify | 5467 | 0 | ZHAGA | Boven | Sensort licht | Luminext | 5555 | ZHAGA | Intern | Communicatie | Schreder | 6666 | LED-lamp | Hoge druklamp kwik | 20 | 268 | 3000 | LED Driver | Xitanium SR Driver | DALI SR (PSD-SR) | 3B | 2242 | Lens | DW50 | Signify | Signify | 20 | 10 | 5 | 35 | Ja | Draagsystemen | Geplaatst | Drager | Apparaten | Armatuur | Armatuur | Apparaten | Lamp | Lamp
Geplaatst | 156452.1090 | 468610.1955 | Pyreneeën | 004 | 2024-01-01 | 3 | VP0213 | 4 | A | L2 | Ladder gebruiken | Paal | Conische mast | Conisch | Staal | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | 1234 | 60 | 23 | SIMPLE | Maaiveldbeschermer | 0 | 1U/450 | 60 | 1 | A-004-Pyreneeën | Hydro | 12345677 | Kegelarmatuur | 0 | 5 | nvt | I | 12 | Signify | Signify | 5467 | 0 | ZHAGA | Boven | Sensort licht | Luminext | 5555 | ZHAGA | Intern | Communicatie | Schreder | 6666 | LED-lamp | Hoge druklamp kwik | 20 | 268 | 3000 | LED Driver | Xitanium SR Driver | DALI SR (PSD-SR) | 3B | 2242 | Lens | DW50 | Signify | Signify | 20 | 10 | 5 | 35 | Ja | Draagsystemen | Geplaatst | Drager | Apparaten | Armatuur | Armatuur | Apparaten | Lamp | Lamp
Geplaatst | 156457.9690 | 468583.3395 | Pyreneeën | 005 | 2024-01-01 | 3 | VP0213 | 5 | A | L3 | 0 | Paal | Conische mast | Conisch | Staal | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | 1234 | 60 | 23 | SIMPLE | Maaiveldbeschermer | 0 | 1U/450 | 60 | 1 | A-005-Pyreneeën | Hydro | 12345677 | Kegelarmatuur | 0 | 5 | nvt | I | 12 | Signify | Signify | 5467 | 0 | ZHAGA | Boven | Sensort licht | Luminext | 5555 | ZHAGA | Intern | Communicatie | Intern | 6666 | LED-lamp | Hoge druklamp kwik | 20 | 268 | 3000 | LED Driver | Xitanium SR Driver | DALI SR (PSD-SR) | 3B | 2242 | Lens | DW50 | Signify | Signify | 20 | 10 | 5 | 35 | Ja | Draagsystemen | Geplaatst | Drager | Apparaten | Armatuur | Armatuur | Apparaten | Lamp | Lamp
Geplaatst | 156452.8730 | 468552.3770 | Pyreneeën | 006 | 2024-01-01 | 3 | VP0213 | 6 | A | L1 | 0 | Paal | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | A-006-Pyreneeën | Fout | 12345677 | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | ZHAGA | Boven | Sensort licht | Luminext | 5555 | ZHAGA | Intern | Communicatie | Schreder | 6666 | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | 20 | 10 | 5 | 35 | Ja | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout | Fout
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Blad1 (hidden)
IMBOR | Amersfoort/uitleg
Objecttype | Objecttype
Kabeldraagsysteem
Ophangconstructie
Opzetstuk
Paal | Lichtmast
Portaal
Spandraad | Overspanning
Uithouder
Zweepmast
Beugel
Achtergrondschild
Wandarm | Wandsteun
Tunnelarmaturen notatie icm drager? Hoe noteren wij de mast?
Grondspots. Hoe worden deze gekoppeld aan een drager als er geen Drager is?
Wandarmatuur, hoe noteren wij dit als drager?
Automatische invulvelden
Draagsystemen
Geplaatst
Apparaten
Armatuur
henk
?
Apparaten
Lamp
Armatuur
Lamp
Drager
Mast
Objecttype | Kabeldraagsysteem | Ophangconstructie | Opzetstuk | Paal | Portaal | Spandraad | Uithouder | Zweepmast | Beugel | Achtergrondschild | Wandarm
Type | Knieopzetstuk | Portaal naast de weg | Portaal over de weg | ANWB-mast | Bovenleidingmast | Buispaal | Combimast OVL-VRI | Combimast OVL-VRI-WW | Combimast OVL-WW | Combimast VRI-WW | Conisch verzwaarde mast | Conische mast | Flespaal | Gebogen mast | Haltepaal | Laagspanningsmast | Lichtmast | Sensorpaal | Spanmast | Speciale mast | Verkeerslichtmast | Verloopmast | Verloopmast verzwaard | Vierkante mast | Drievoudige uithouder | Dubbele gebogen uithouder | Dubbele uithouder | Dubbele uithouder met trekstang | Enkele uithouder | Gebogen uithouder | Geknikte uithouder | Geknikte uithouder met twee knikken | Kromstaf | Speciale uithouder | Viervoudige uithouder
Vorm | Conisch | Cylinder
Materiaal | Aluminium | Beton | Composiet | Gewapend aluminium | Gewapend beton | Gietijzer | Hardhout | Hout | Kunststof | Metaal, overig | RVS | Staal | Staal gepoedercoat | PVC | Hekwerk | IJzer
Conservering | Blank Geschuurd | Ceramische 2 componenten | DCC coating | Geanodiseerd | Geen | Gegalvaniseerd | Geschilderd | Molycoating | Niet verzinkt, geschilderd | Onbekend | Poedercoating | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating | Thermisch verzinkt | Thermisch verzinkt en coating | Thermisch verzinkt en coating (natlak geschilderd) | Thermisch verzinkt en coating (natlak geschilderd, drielaags) | Thermisch verzinkt en coating (natlak geschilderd, dubbellaags) | Thermisch verzinkt en coating (natlak geschilderd, enkellaags) | Thermisch verzinkt en coating (poeder) | Thermisch verzinkt en coating (poeder, dubbellaags) | Thermisch verzinkt en coating (poeder, enkellaags)
Kleur | 3003 | 5011 | 5013 | 5015 | 5017 | 6009 | 6028 | 7011 | 7014 | 7016 | 7024 | 7035 | 7043 | 9001 | 9005 | 9006 | 9006 met glitter | 9016 | 9017 | 9018 | ANWB | Bleu 600 | VRI | DB 603 | 9007 | Donker blauw | Donker grijs | Donker groen | Donkerblauw | Grijs | Groen | Lichtgrijs | RVS | Rood | Wit | Wit met rode kniestukken | Blauw | centrum paal 3900
Diameter (MM) | 48 | 76
Hoogte bovengronds | 7.5 | 10 | 10.7 | 12 | 4 | 4.5 | 4.8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 0 | 18 | 2.5 | 3 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2,52,8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.75 | 3.9 | 44.3 | 4.7 | 5.1
Fabrikant | SAPA | SAPA Hydro | Nedal | Hydro - Flexsol Solutions | Schreder | Onbekend | Lighttronics / Agmi | Hellux | nvt | Schreder (Citea) | Smid | Riezebos | De Nood | Karels | Ten Cate | Bega | Indal | ANWB | SOB/VV | Kaal | Selux | onbekend | Philips | Kaal / Valmont | Valmont | Kluft | Hess | Louise Poulsen | Louis Poulsen | Abele und Geiger | Masten Service
Voetconstructie | Grondstukbeschermer | Grondstukbeschermer en maaiveldbeschermer | Maaiveldbeschermer | Voetplaat
Tilthoek | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20
Uithouder | 1U/1000 | 1U/1100 | 1U/1250 | 1U/1500 | 1U/35 | 1U/450 | 1U/670 | 1U/750 | 1U/825 | 2U/1100 | 2U/1250 | 2U/500 | 2U/670
Mast top diameter | 60 | 76
bereikbaarheid | Bereikbaarheid met beperkingen | Bereikbaarheid zonder beperkingen | Onbekend | Onbereikbaar
Bereikbaarheid gedetailleerd | Beperking aan de maximaal toegestane aslast | Beperking aan de maximale doorrijhoogte | Beperking aan de maximale voertuigbreedte | Beperking door verhoogde ligging object | Bereikbaarheidsvoorziening toepassen | Duiken | Geen schouwpad aanwezig | Grote zuiger gebruiken | Hoogwerker gebruiken | Industriële omgeving | Kleine zuiger gebruiken | Klimmen | Laagwerker gebruiken | Ladder gebruiken | Lichte machines gebruiken | Maaiboot gebruiken | Maaikorven met giek groter dan 12 meter | Maaikorven met giek kleiner dan 6 meter | Maaikorven met giek tussen 6 en 12 meter | Niet bereikbaar voor hoogwerker | 's nachts werken | Verkeersmaatregelen noodzakelijk | Waadpak gebruiken | Werk vanaf aanliggend perceel | Werk vanaf water | Zware machines gebruiken | Actiewagen verplicht | Actiewagen verplicht 9u t/m 16u | Hoogwerker 10 meter | Hoogwerker 12 meter | Hoogwerker 18 meter | Hoogwerker 22 meter | Hoogwerker 8 meter | Mini hoogwerker | Schaarlift 12 meter | Sleutel nodig | Wegafzetting nodig | Werkzaamheden op particulier terein
pl. Datum | Datum
Leverancier | Abele und Geiger | ANWB | Bega | De Nood | Hellux | Hess | Indal | Kaal | Kaal / Valmont | Karels | Kluft | Lighttronics / Agmi | Masten Service | Nedal | nvt | onbekend | Philips | Riezebos | SAPA Hydro | Schreder | Selux | Smid | SOB/VV | Ten Cate | Valmont | Louis Poulsen | Hydro - Flexsol Solutions
Straat

## Invullijsten (hidden)
Mast
Objecttype | Kabeldraagsysteem | Ophangconstructie | Opzetstuk | Paal | Portaal | Spandraad | Uithouder | Zweepmast | Beugel | Achtergrondschild | Wandarm
Type | Conische mast | Combimast OVL-VRI | Combimast OVL-VRI-WW | Combimast OVL-WW | Conisch verzwaarde mast | Gebogen mast | Lichtmast |  |  | Spanmast | Speciale mast |  |  | Verloopmast | Waarden hieronder invullen alleen bij Objecttype uithouder | Vierkante mast | Drievoudige uithouder | Dubbele gebogen uithouder | Dubbele uithouder | Dubbele uithouder met trekstang | Enkele uithouder | Gebogen uithouder | Geknikte uithouder | Geknikte uithouder met twee knikken | Kromstaf | Speciale uithouder | Viervoudige uithouder
Vorm | Conisch | Cylinder
Materiaal | Aluminium | Staal | Gietijzer
Conservering | Blank Geschuurd | Onbekend | Poedercoating | Thermisch verzinkt en coating | Geschilderd | Geanodiseerd | Tehomet Bark en Tweelaags poedercoating
Kleur | 6009 | 7035 | 9005
Diameter (MM) | vrij
Hoogte bovengronds | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12
Fabrikant | Vrij | Hydro | Nedal | Kaal | Valmont | De Nood | Selux | Hess | Louis Poulsen
Voetconstructie | Grondstukbeschermer | Grondstukbeschermer en maaiveldbeschermer | Maaiveldbeschermer | Voetplaat
Tilthoek | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20
Uithouder | 1U/1000 | 1U/1100 | 1U/1250 | 1U/1500 | 1U/35 | 1U/450 | 1U/670 | 1U/750 | 1U/825 | 2U/1100 | 2U/1250 | 2U/500 | 2U/670 | 2U/750
Mast top diameter | 48 | 60 | 76
bereikbaarheid | Bereikbaarheid met beperkingen | Bereikbaarheid zonder beperkingen | Onbekend | Onbereikbaar
Bereikbaarheid gedetailleerd | Hoogwerker gebruiken | Laagwerker gebruiken | Ladder gebruiken | Niet bereikbaar voor hoogwerker | Verkeersmaatregelen noodzakelijk | Werk vanaf aanliggend perceel | Hoogwerker 10 meter | Hoogwerker 12 meter | Hoogwerker 18 meter | Hoogwerker 22 meter | Hoogwerker 8 meter | Mini hoogwerker | Schaarlift 12 meter
Leverancier | De Nood | Hellux | Hess | Hellux | Hydro | Kaal | Louis Poulsen | Nedal | Valmont
Armatuur
Type | Armatuur aan overspanning | Brugverlichting | Kegelarmatuur | Kofferarmatuur | Objectverlichting | Grondspot | Tunnelverlichting | Schijwerper | Wandarmatuur
Type gedetailleerd |  | Accentverlichting | Actieve wegmarkering - bedraad | Actieve wegmarkering - onbedraad | Armatuur in verkeersbord | Contourverlichting | Feestverlichting |  |  | Grondspot |  | Lijnverlichting | Reclamebordverlichting
Veiligheidsklasse | I | II
Spiegelstand | C2 | C3 | B6 | 5068 a-symmetrisch | 5098 | Ellipsoidale lens | 5136
Kap | Ja | Nee
opgenomen vermogen smart | getal met 1 achter de komma
Lamp
Type | Conventionele lamp | LED-lamp
Type gedetaileerd | Gloeilamp | Hoge druklamp gasontlading | Hoge druklamp kwik | Hoge druklamp natrium | Inductielamp | Lage druklamp kwik | Lage druklamp kwik compact | Lage druklamp natrium
Type voorschakelapparaat (Controller) | EVSA | VSA | LED Driver
Controller merknaam inclusief typenummer | Merknaam inclusief typenummer | vrij veld
Optiek (LED) | Lens | Spiegel
Overige velden
Groepnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Smart type positie | Boven | Onder | Intern
Smart type gebruik | Voorbereid | n.v.t. | Communicatie | Sensort licht | Sensor beweging
Backlouvre | Ja | Nee

## Mast tabel inlezen (hidden)
|  | Vragen Sake en erwin of veld relevant is om op te nemen in tabel | [7 empty] | Onder water invullen/ rekenregel voor automatisch invullen |  |  |  | Met opmerking kan blijven |  |  |  | Ingevuld aan de hand van configuratie
Status | Objecttypegroep | Objecttype | Type | Objectnaam | Vorm | Materiaal | conservering | Kleur | Standplaats | Diameter mm | Hoogte bovengronds | Fabrikant | voetconstructie | Tilthoek | uithouder | mats top diameter | aantal armaturen | sticker tekst | bereikbaarheid | Opmerking | X | Y | Straatnaam | pl. Datum | configuratie | Groepnummer | kastnummer | Tekeningnummer
[5 empty] | Mits cylindrisch verjongd kan worden toegevoegd |  |  |  | Hebben we uit de tabel gehaald, wordt in geovisia bepaald | 60 toevoegen |  |  | maaiveldbeschermer en voetplaat | [11 empty] | 1

## Armatuur tabel (hidden)
Armatuur tabel
[7 empty] | niet bij revisie aanleveren | automatisch invullen | Niet bij revisie | Niet bij revisie |  |  |  | Aanleveren bij revisie | Aanleveren bij revisie
Objecttypegroep | Objecttype | type | type gedetaileerd | volgnummer | Bevestigingshoogte | Doorrijhoogte | Energie voor rekening van | Veiligheidsklasse | Spiegelstand | Kap | Kleur | Leverancier | Fabrikant | Bestelnummer | Opgenomen vermogen SMART | Objecttypegroep | Objecttype | Type | Type gedetailleerd
[7 empty] | Nog niet uit paspoort. Komen we later op terug. | Standaartwaarde: veiligheidsklasse 1 |  | Verwijderen uit geovisia

## Lampen tabel (hidden)
|  |  |  | Moet worden aangepast in geovisie voordat de tabel kan worden ingeladen |  |  | Behouden in revisie tabel |  |  |  | Is lumenstroom | Blijven maar standaaard waarde is lens. Wel aanpasbaar | blijven
[7 empty] | blijven | blijven |  |  | Behouden |  | is optiek Afrt --> lenscode van maken |  | behouden | uit revisie tabel | behouden
Objecttypegroep | Objecttype | type | type gedetaileerd | Led's in stuks | Stroomsterkte in mA | Lichtkleur | energieverbruik lampController | Type lampcontroller | Dimmertype | Dimregime | Lichtsterkte in lumen | Optiek (LED) | Lenscode | Opgenomen vermogen totaal | Leverancier | volgnummer | Fabrikant
[7 empty] | verbruik in watt 2, 4, 8 | Specificeren: Merk, typenummer |  |  |  | standaardwaarde is Lens |  | Wordt uitgerekend in geovisia. Misschien ook in excel automatisch berekenen
[8 empty] | Kan in de configuratie |  |  |  | moet ook veranderen naar spiegel indien mogelijk
wel 2 velden,

## Verplichte velden mast (hidden)
| Mast gegevens. | BPP = Beheerobject paspoort | MPP= Mastpaspoort | SPP = Stickerpaspoort
| Verlichting | IMBOR | BGT | Opmerking BGT | Opmerking IMBOR | Opmerking Verlichting | Reden samenvoeging. Opmerking voor samenvoegen
|  |  | Status | Het BGT status, voorbeeld: Ingemeten, luchtfoto geplaats, handgeprikt, Hierdoor weet BGT beheerder of ze hier nog langs moeten (Jan dorrestijn weet hier meer vanaf.
Objecttypegroep
Objecttype
Type
|  | Objectnaam |  |  | Net plus nummer
Vorm
Materiaal
conservering
Standplaats
Diameter mm
Hoogte bovengronds
Fabrikant
grondpot
botsvriendelijk
voetconstructie
Tilthoek
uithouder
mats top diameter
bord rotatie
aantal armaturen
sticker tekst
|  | bereikbaarheid |  |  | Automatisch ingevuld door bereikbaarheid detail
| Handeling |  |  |  | Weg omdat het altijd geplaats is of niet
| Opmerking |  |  |  | Meestel leeg, hoeft niet naar paspoort doorvertaal te worden
| X | X | X |  |  |  | X coordinaat
| Y | Y | Y |  |  |  | Y coordinaat
| Straatnaam | Openbare ruimte (BPP)
| Sticker | Volgnummer (SPP) |  |  | Afspraak in One note, wordt gedaan met geovisia online
| Bereikbaarheid | Bereikbaarheid detail (MPP)
| pl. Datum | Plaatsingsdatum (BPP)
| configuratie |  |  |  | Doorvertalings veld naar armaturen en lampen
| Groepnummer | Groepnummer
| kastnummer | Kastnummer
Fase
Mast | Conditie
Mast | Lichtmast
Mast | uithouderlengte
mast | Ral Nr | Kleur
Leverancier
Artikel/tek nr
Armatuur
leverancier armatuur
Artikelnummer
Spiegel/lampinstelling
Armatuur | Kleur
Lampsoort
LEDS's in stuks
Lichtsterkte in lumen
Stroomsterkte in mA
Lichtkleur in kelvin
LED Optiek / Lenscode
Controller
Dimmertype
Dimprofiel
Opgenomen vermogen LED/Lamp in Watt
Opgenomen vermogen Driver/EVSA
Opgenomen vermogen SMART
Opgenomen vermogen totaal
SMART 1 (bovenzijde) type aansluiting
SMART 1 (bovenzijde) type gebruik
SMART 1 (bovenzijde) connector
SMART 2 (onderzijde) type aansluiting
SMART 2 (onderzijde) type gebruik
SMART 2 (onderzijde) protocol
SMART 3 (inwendig) type aansluiting
SMART 3 (inwendig) type gebruik
SMART 3 (inwendig) protocol

## Mutatie (hidden)
Mutatieformulier
| project : |  | OV183902 Deelplan Laak 2A Waterdorp | Woonplaats : | Amersfoort, Vathorst
|  |  |  | Deelplan : | Deelplan Laak 2A Waterdorp
|  | Lichtmastnummer |  |  | Coördinaten
|  | Handeling | Opmerking | X | Y | straatnaam | op sticker | Bereikbaarheid | pl. Datum | configuratie | Fase | Groepnummer | kastnummer
|  | geplaatst |  | 156964.5299 | 468359.4033 | Baak van Zierikzee | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 156943.0618 | 468363.6288 | Baak van Zierikzee | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 156917.7418 | 468368.3483 | Baak van Zierikzee | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 156896.3313 | 468372.1158 | Baak van Zierikzee | 005 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 156872.7756 | 468376.5239 | Baak van Zierikzee | 006 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 156847.2803 | 468381.2913 | Baak van Zierikzee | 007 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 156823.0646 | 468385.8197 | Baak van Zierikzee | 008 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 156797.8895 | 468390.6654 | Baak van Zierikzee | 009 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 156774.5389 | 468394.8943 | Baak van Zierikzee | 010 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 156752.4336 | 468399.0281 | Baak van Zierikzee | 011 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 156741.5782 | 468405.7816 | Baak van Zandvoort | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 156791.7350 | 468442.3335 | Baak van Zandvoort | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 156833.4276 | 468446.1814 | Baak van Zandvoort | 006 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 156950.1459 | 468473.0930 | Baak van Yerseke | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 156986.7842 | 468459.4243 | Baak van Yerseke | 005 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 156998.8736 | 468471.7812 | Baak van Yerseke | 006 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 157023.0956 | 468503.2114 | Baak van Yerseke | 008 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 157035.4693 | 468520.4303 | Baak van Yerseke | 009 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 157064.0937 | 468555.8403 | Baak van Tholen | 007 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 157046.4190 | 468567.0618 | Baak van Tholen | 006 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 157027.7897 | 468577.7584 | Baak van Tholen | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 157009.2072 | 468589.4788 | Baak van Tholen | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 156996.3024 | 468580.4822 | Baak van Vlissingen | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 156982.2367 | 468561.0842 | Baak van Vlissingen | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 156927.1870 | 468537.3584 | Baak van Wijk aan Zee | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 156887.3194 | 468550.8879 | Baak van Wijk aan Zee | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 156877.6953 | 468570.6698 | Baak van Wijk aan Zee | 005 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 156869.0857 | 468590.1799 | Baak van Wijk aan Zee | 006 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 156985.1109 | 468602.9159 | Baak van Tholen | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 156963.5189 | 468613.6056 | Baak van Tholen | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 157000.5228 | 468655.2192 | Baak van Vlissingen | 007 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 157064.3740 | 468597.9326 | Baak van Terneuzen | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 157055.6362 | 468602.4869 | Baak van Terneuzen | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 157061.3826 | 468617.4606 | Baak van Terneuzen | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 157072.6059 | 468619.3855 | Baak van Terneuzen | 005 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 157079.5111 | 468637.6108 | Baak van Terneuzen | 006 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 157082.1304 | 468653.2015 | Baak van Terneuzen | 008 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 157064.7758 | 468665.8141 | Baak van Terneuzen | 009 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 157047.0737 | 468681.0190 | Baak van Terneuzen | 010 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 157025.8682 | 468697.5148 | Baak van Terneuzen | 011 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 157008.0995 | 468710.7371 | Baak van Terneuzen | 012 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 156984.8681 | 468723.2116 | Baak van Terneuzen | 013 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 156938.4919 | 468726.1330 | Baak van Wemeldinge | 015 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 156914.2590 | 468730.4495 | Baak van Wemeldinge | 014 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 156871.7877 | 468730.8056 | Baak van Wemeldinge | 007 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 156936.0350 | 468821.8771 | Baak van Stellendam | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 156945.9820 | 468813.4311 | Baak van Stellendam | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 157068.5320 | 468794.2661 | Baak van Scheveningen | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 157080.9650 | 468811.3581 | Baak van Scheveningen | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 157096.6710 | 468829.0301 | Baak van Scheveningen | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 157118.6434 | 468826.7906 | Baak van Renesse | 014 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 157135.5888 | 468811.5099 | Baak van Renesse | 013 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 157152.3703 | 468798.7958 | Baak van Renesse | 012 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 157166.3260 | 468787.4985 | Baak van Renesse | 011 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 157173.5612 | 468780.9916 | Baak van Renesse | 010 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 157185.9169 | 468772.3157 | Baak van Renesse | 009 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 157206.2969 | 468753.8829 | Baak van Renesse | 008 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 157223.1520 | 468742.1578 | Baak van Renesse | 007 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 157233.8015 | 468717.4568 | Baak van Renesse | 005 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 157219.5500 | 468702.0125 | Baak van Renesse | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 157202.7607 | 468685.2785 | Baak van Renesse | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 157188.5001 | 468668.6167 | Baak van Renesse | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 157157.9548 | 468645.2251 | Baak van Scheveningen | 014 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 157136.5723 | 468662.5358 | Baak van Scheveningen | 013 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 157119.9113 | 468676.8844 | Baak van Scheveningen | 012 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 157117.3135 | 468688.4442 | Baak van Scharendijke | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 157102.5972 | 468690.6982 | Baak van Scheveningen | 011 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 157088.5315 | 468701.4271 | Baak van Scheveningen | 010 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L2
|  | geplaatst |  | 157069.7819 | 468717.5146 | Baak van Scheveningen | 009 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L1
|  | geplaatst |  | 157002.3210 | 468905.0801 | Baak van Stavenisse | 006 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 1 | L3
|  | geplaatst |  | 156989.9495 | 468354.4430 | Baak van Zierikzee | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156722.8925 | 468404.3945 | Baak van Zierikzee | 012 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156701.2615 | 468408.4170 | Baak van Zierikzee | 013 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156682.0220 | 468412.0095 | Baak van Zierikzee | 014 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156757.1810 | 468425.0020 | Baak van Zandvoort | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156771.2960 | 468437.9940 | Baak van Zandvoort | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156812.6935 | 468445.8720 | Baak van Zandvoort | 005 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156855.1900 | 468449.0090 | Baak van Zandvoort | 007 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156881.8995 | 468449.4925 | Hogesteeg | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156874.8320 | 468436.2195 | Hogesteeg | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156866.4098 | 468413.6049 | Hogesteeg | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156858.1293 | 468391.4208 | Hogesteeg | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156913.1325 | 468455.1630 | Baak van Ijmuiden | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156930.7310 | 468440.9355 | Baak van Ijmuiden | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156950.5670 | 468424.9895 | Baak van Ijmuiden | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156969.8225 | 468409.3120 | Baak van Ijmuiden | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156985.4055 | 468396.5050 | Baak van Ijmuiden | 005 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156901.7380 | 468470.4580 | Hogesteeg | 005 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156913.0830 | 468487.8665 | Hogesteeg | 006 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156930.3845 | 468484.5910 | Baak van Yerseke | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156968.4960 | 468456.3860 | Baak van Yerseke | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156962.4915 | 468479.7145 | Baak van Yerseke | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156923.4475 | 468507.5900 | Hogesteeg | 007 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 157008.4290 | 468484.3245 | Baak van Yerseke | 007 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156933.4180 | 468526.0525 | Hogesteeg | 008 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156939.8555 | 468541.4505 | Hogesteeg | 009 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156898.3565 | 468542.3170 | Baak van Wijk aan Zee | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156907.0805 | 468552.1610 | Baak van Wijk aan Zee | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156962.6341 | 468550.3436 | Baak van Vlissingen | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 157048.9730 | 468536.5435 | Baak van Yerseke | 010 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 157022.2420 | 468562.7740 | Baak van Tholen | 005 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 157054.4076 | 468578.7573 | Baak van Terneuzen | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156942.6380 | 468565.3050 | Hogesteeg | 010 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156943.0743 | 468589.3747 | Hogesteeg | 011 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156942.5933 | 468607.7560 | Hogesteeg | 012 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156941.8050 | 468625.0005 | Hogesteeg | 013 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156941.2035 | 468643.8645 | Hogesteeg | 014 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156940.4695 | 468668.4515 | Hogesteeg | 015 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156941.5810 | 468691.1340 | Hogesteeg | 016 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156944.6540 | 468709.5650 | Hogesteeg | 017 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156950.8170 | 468731.4810 | Hogesteeg | 018 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156967.1875 | 468730.9375 | Baak van Terneuzen | 014 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156959.0040 | 468752.5970 | Hogesteeg | 019 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156971.5050 | 468781.7302 | Hogesteeg | 020 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156965.3720 | 468797.5220 | Baak van Stellendam | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156982.6995 | 468805.7165 | Hogesteeg | 021 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156991.8985 | 468822.2250 | Hogesteeg | 022 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 157005.3085 | 468844.3570 | Hogesteeg | 023 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 157015.8230 | 468860.7665 | Hogesteeg | 024 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 157030.0980 | 468880.8940 | Hogesteeg | 025 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 157028.7465 | 468893.7375 | Baak van Stavenisse | 007 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 157043.5600 | 468896.3760 | Hogesteeg | 026 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 157054.4310 | 468909.1775 | Hogesteeg | 027 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 157034.8345 | 468924.7440 | Hogesteeg | 028 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 157015.6445 | 468939.8970 | Hogesteeg | 029 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156998.6925 | 468953.3040 | Hogesteeg | 030 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156982.7220 | 468966.1205 | Hogesteeg | 031 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156967.0495 | 468978.4750 | Hogesteeg | 032 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156984.4495 | 468908.7360 | Baak van Stavenisse | 005 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156974.0040 | 468898.2535 | Baak van Stavenisse | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156962.1730 | 468878.9010 | Baak van Stavenisse | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156951.6825 | 468859.5990 | Baak van Stavenisse | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156943.4855 | 468841.6685 | Baak van Stavenisse | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156919.6200 | 468834.6975 | Baak van Stellendam | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 157040.5325 | 468867.8935 | Baak van Renesse | 018 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 157060.4890 | 468873.1490 | Baak van Renesse | 017 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 157081.6635 | 468881.7420 | Baak van Renesse | 019 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L
|  | geplaatst |  | 157081.1660 | 468857.3785 | Baak van Renesse | 016 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 157100.1585 | 468842.0575 | Baak van Renesse | 015 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156991.3815 | 468782.0545 | Baak van Sint Philipsland | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 157011.8325 | 468775.4400 | Baak van Sint Philipsland | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 157033.2845 | 468768.4310 | Baak van Sint Philipsland | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 157054.8900 | 468777.2935 | Baak van Scheveningen | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 157052.4025 | 468759.9745 | Baak van Scheveningen | 005 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 157047.3910 | 468743.2065 | Baak van Scheveningen | 006 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 157050.9225 | 468731.7595 | Baak van Scheveningen | 007 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 157128.0380 | 468700.7230 | Baak van Scharendijke | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 157146.3060 | 468724.8930 | Baak van Scharendijke | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 157151.3455 | 468745.4405 | Baak van Scharendijke | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 157161.3870 | 468765.7160 | Baak van Scharendijke | 005 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 157234.2133 | 468733.2271 | Baak van Renesse | 006 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 157171.5480 | 468650.1995 | Baak van Renesse | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 157091.3540 | 468655.3560 | Baak van Terneuzen | 007 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156862.7995 | 468607.5655 | Baak van Wijk aan Zee | 007 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156845.6845 | 468623.4155 | Baak van Westkapelle | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156863.7010 | 468632.8520 | Baak van Wemeldinge | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156858.1215 | 468657.9175 | Baak van Wemeldinge | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156851.9155 | 468679.4505 | Baak van Wemeldinge | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156864.8210 | 468689.3210 | Baak van Wemeldinge | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156843.0135 | 468699.3330 | Baak van Wemeldinge | 005 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156848.8750 | 468721.2675 | Baak van Wemeldinge | 006 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156891.3790 | 468733.6520 | Baak van Wemeldinge | 008 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 156904.5150 | 468744.5770 | Baak van Wemeldinge | 009 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156912.7245 | 468765.2465 | Baak van Wemeldinge | 010 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156899.7320 | 468726.2005 | Baak van Wemeldinge | 011 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L2
|  | geplaatst |  | 156896.3420 | 468707.5080 | Baak van Wemeldinge | 012 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L1
|  | geplaatst |  | 156903.4510 | 468692.4875 | Baak van Wemeldinge | 013 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 2 | L3
|  | geplaatst |  | 157059.9000 | 468725.5045 | Baak van Scheveningen | 008 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 3 | L3
|  | geplaatst |  | 156881.6820 | 468619.7850 | Baak van Westkapelle | 003 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 4 | L2
|  | geplaatst |  | 156908.0830 | 468618.7200 | Baak van Westkapelle | 002 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 4 | L1
|  | geplaatst |  | 156933.7750 | 468614.0420 | Baak van Westkapelle | 001 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 4 | L3
|  | geplaatst |  | 157002.0830 | 468603.3600 | Baak van Vlissingen | 004 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 4 | L3
|  | geplaatst |  | 157007.7410 | 468625.7690 | Baak van Vlissingen | 005 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 4 | L1
|  | geplaatst |  | 157012.2510 | 468642.2880 | Baak van Vlissingen | 006 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 4 | L2
|  | geplaatst |  | 157021.4630 | 468661.8010 | Baak van Vlissingen | 008 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 4 | L3
|  | geplaatst |  | 157027.3960 | 468682.7770 | Baak van Vlissingen | 009 | Hoogwerker | 2023-06-01 | 4 | L2

## Afspraken en opmerkingen (hidden)
Masten wordt apparte tabel
Daarna armaturen
Daarna lampen
Reden: Eerst moet mast geplaats worden, daarna kan pas een armatuur eraan gehangen worden, daarna kan pas de lampen
Koppeling kan evenuteel gedaan worden aan de hand van straatnaam icm stickernummer, deze is uniek.
Voor armaturen die in het midden van de straat hangen, klopt de locatie voor armaturen dus niet. Want deze hangen aan de xy coordinaten van het aansluitpunt.
Terugkoppel met sake dat willen we dit zo inrichten dan verlies je de locatie van de armaturen. Deze hangen dan aan het aansluitpunt. Wij zien geen andere autamatisering mogelijk dan deze manier.
Voor ons is het geen optie die anders in te richten. Oftwel accepteren dat armaturen aan aansluitlocaties zitten.
Kristel vragen welke mogelijkheden zij ziet om masten, armaturen en lampen aan elkaar te koppelen en in te laden in geovisia.

## Configuraties_OUD (hidden)
configuratie 1
Conditie | Nieuw |  | armatuur | PQM | lampsoort | LED
Objectype | Paal
lichtmast | Wandarm |  | leverancier | Schreder | LEDS's in stuks | 16
Uithouderlengte | 0.825m |  | artikelnummer | PQM0000003nls | Lichtsterkte in lumen
Ral nr | RAL 9018 |  | spiegel/lampinstelling | R3 | Stroomsterkte in mA | 350
leverancier | Schréder |  | kleur | RAL 9018 | Lichtkleur in kelvin | 3000
artikel/tek. Nr | Wandsteun PQM/0,825M/4103286B |  |  |  | LED Optiek / Lenscode | 5068 asymmetrisch
|  | SMART 1 (bovenzijde) type aansluiting |  |  | Controller
|  | SMART 1 (bovenzijde) type gebruik |  |  | Type
|  | SMART 1 (bovenzijde) connector |  |  | Dimmertype
[5 empty] | Dimprofiel | 3b
SMART 2 (onderzijde) type aansluiting
|  | SMART 2 (onderzijde) type gebruik |  |  | Opgenomen vermogen LED/Lamp in Watt
|  | SMART 2 (onderzijde) protocol |  |  | Opgenomen vermogen Driver/EVSA
Opgenomen vermogen SMART
|  | SMART 3 (inwendig) type aansluiting |  |  | Opgenomen vermogen totaal | 19
SMART 3 (inwendig) type gebruik
SMART 3 (inwendig) protocol
configuratie 2
Conditie | Nieuw |  | armatuur | PQM | lampsoort | LED
lichtmast | EU | 5.50m staal | leverancier | Schreder | LEDS's in stuks | 16
Uithouderlengte | 0.825m |  | artikelnummer | PQM0000003nls | Lichtsterkte in lumen
Ral nr | RAL 9018 |  | spiegel/lampinstelling | R3 | Stroomsterkte in mA | 350
leverancier | Schréder |  | kleur | RAL 9018 | Lichtkleur in kelvin | 3000
artikel/tek. Nr | Cilindrisch conische mast / staal |  |  |  | Optiek / Lenscode | 5068 asymmetrisch
|  | SMART 1 (bovenzijde) type aansluiting |  |  | Controller
|  | SMART 1 (bovenzijde) type gebruik |  |  | Type
|  | SMART 1 (bovenzijde) connector |  |  | Dimmertype
[5 empty] | Dimprofiel | 3b
SMART 2 (onderzijde) type aansluiting
|  | SMART 2 (onderzijde) type gebruik |  |  | Opgenomen vermogen LED/Lamp
|  | SMART 2 (onderzijde) protocol |  |  | Opgenomen vermogen Driver/EVSA
Opgenomen vermogen SMART
|  | SMART 3 (inwendig) type aansluiting |  |  | Opgenomen vermogen totaal | 19
SMART 3 (inwendig) type gebruik
SMART 3 (inwendig) protocol
configuratie 3
Conditie | Nieuw |  | armatuur | PQM | lampsoort | LED
Wandsteun | DU | 5.50m staal | leverancier | Schreder | LEDS's in stuks | 16
Uithouderlengte | 0.825m |  | artikelnummer | PQM0000003nls | Lichtsterkte in lumen
Ral nr | RAL 9018 |  | spiegel/lampinstelling | R3 | Stroomsterkte in mA | 350
leverancier | Schréder |  | kleur | RAL 9018 | Lichtkleur in kelvin | 3000
artikel/tek. Nr | Cilindrisch conische mast / staal |  |  |  | Optiek / Lenscode | 5068 asymmetrisch
|  | SMART 1 (bovenzijde) type aansluiting |  |  | Controller
|  | SMART 1 (bovenzijde) type gebruik |  |  | Type
|  | SMART 1 (bovenzijde) connector |  |  | Dimmertype
[5 empty] | Dimprofiel | 3b
SMART 2 (onderzijde) type aansluiting
|  | SMART 2 (onderzijde) type gebruik |  |  | Opgenomen vermogen LED/Lamp
|  | SMART 2 (onderzijde) protocol |  |  | Opgenomen vermogen Driver/EVSA
Opgenomen vermogen SMART
|  | SMART 3 (inwendig) type aansluiting |  |  | Opgenomen vermogen totaal | 19
SMART 3 (inwendig) type gebruik
SMART 3 (inwendig) protocol
configuratie 4
Conditie | Nieuw |  | armatuur | PQM | lampsoort | LED
lichtmast | Spandraad |  | leverancier | Schreder | LEDS's in stuks | 16
Uithouderlengte | nvt |  | artikelnummer | PQM0000003nls | Lichtsterkte in lumen
Ral nr | nvt |  | spiegel/lampinstelling | R3 | Stroomsterkte in mA | 350
leverancier | LCD |  | kleur | RAL 9018 | Lichtkleur in kelvin | 3000
artikel/tek. Nr |  |  |  |  | Optiek / Lenscode
|  | SMART 1 (bovenzijde) type aansluiting |  |  | Controller
|  | SMART 1 (bovenzijde) type gebruik |  |  | Type
|  | SMART 1 (bovenzijde) connector |  |  | Dimmertype
[5 empty] | Dimprofiel | 3b
SMART 2 (onderzijde) type aansluiting
|  | SMART 2 (onderzijde) type gebruik |  |  | Opgenomen vermogen LED/Lamp
|  | SMART 2 (onderzijde) protocol |  |  | Opgenomen vermogen Driver/EVSA
Opgenomen vermogen SMART
|  | SMART 3 (inwendig) type aansluiting |  |  | Opgenomen vermogen totaal | 19
SMART 3 (inwendig) type gebruik
SMART 3 (inwendig) protocol