## Blad1
Cold commissioning planning/forecast 2027 t/m 2038
Zuid
Aantal teams | [13 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EENHEIDSHANDELINGEN | [9 empty] | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2036 |  |  |  | 2037 |  |  |  | 2038
Naam | Type | Aantal trafo's | Blokken | CC.001 | CC.002 | CC.003 | CC.004 | CC.005 | CC.006 | CC.007 | CC.008 | CC.009 | CC.010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
ARI | Uitbreiding | 4 | 3 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 54; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2028 Q2: x; 2028 Q3: x; 2028 Q4: x
DTO | Uitbreiding | 2 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2027 Q2: x; 2027 Q3: x
EHVZ | Uitbreiding | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.006: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2027 Q2: x; 2027 Q3: x
TRBK | Uitbreiding | 2 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.006: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2028 Q2: x; 2028 Q3: x
HTW | Uitbreiding | 2 | 1 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 18; EENHEIDSHANDELINGEN CC.006: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2031 Q3: x; 2031 Q4: x
RSD | Uitbreiding | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.006: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2029 Q1: x; 2029 Q2: x
OIR | Nieuw | 5 | 4 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 72; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 5; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2030 Q2: x; 2030 Q3: x; 2030 Q4: x
YSTN | Nieuw | 2 | 1 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 18; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2035 Q1: x; 2035 Q2: x
HRST | Uitbreiding | 3 | 3 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 54; EENHEIDSHANDELINGEN CC.006: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2028 Q4: x; 2029 Q1: x; 2029 Q2: x
BBS | Uitbreiding | 2 | 1 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 18; EENHEIDSHANDELINGEN CC.006: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2029 Q4: x; 2030 Q1: x
ENGH | Nieuw | 5 | 4 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 72; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 5; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2031 Q2: x; 2031 Q3: x; 2031 Q4: x
HMZ | Uitbreiding | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.006: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2030 Q2: x; 2030 Q3: x
MDK-2 | Nieuw | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2032 Q1: x; 2032 Q2: x
OSS | Uitbreiding | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2028 Q2: x; 2028 Q3: x
BUGG | Uitbreiding | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2032 Q3: x; 2032 Q4: x
WW | Uitbreiding | 2 | 3 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 54; EENHEIDSHANDELINGEN CC.006: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2028 Q4: x; 2029 Q1: x; 2029 Q2: x
EHV | Nieuw | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2032 Q3: x; 2032 Q4: x
ETN/PCH | Nieuw | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2035 Q3: x; 2035 Q4: x
VLWD | Nieuw | 5 | 4 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 72; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 5; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2034 Q2: x; 2034 Q3: x; 2034 Q4: x
HTB | Nieuw | 4 | 3 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 54; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2032 Q2: x; 2032 Q3: x; 2032 Q4: x
RSD2 | Nieuw | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2036 Q3: x; 2036 Q4: x
WW2 | Nieuw | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2034 Q3: x; 2034 Q4: x
HLVN2 | Nieuw | 2 | 1 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 18; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2035 Q3: x; 2035 Q4: x
MSTW3 | Nieuw | 3 | 3 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 54; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2033 Q2: x; 2033 Q3: x; 2033 Q4: x
MSTZ2 | Nieuw | 3 | 3 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 54; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2033 Q2: x; 2033 Q3: x; 2033 Q4: x
RSRK2 | Nieuw | 2 | 1 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 18; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2035 Q3: x; 2035 Q4: x
BRSM3 | Nieuw | 3 | 3 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 54; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2031 Q2: x; 2031 Q3: x; 2031 Q4: x
OSS2 | Nieuw | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2037 Q3: x; 2037 Q4: x
Subtotaal |  | 84 | 64 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 48; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 31; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 1152; EENHEIDSHANDELINGEN CC.006: 8; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 28; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 92; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 28; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 28
Noord
Aantal teams | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EENHEIDSHANDELINGEN | [9 empty] | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2036 |  |  |  | 2037 |  |  |  | 2038
Naam | Type | Trafo's | Blokken | CC.001 | CC.002 | CC.003 | CC.004 | CC.005 | CC.006 | CC.007 | CC.008 | CC.009 | CC.010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
RS1 | Uitbreiding | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.006: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2027 Q4: x; 2028 Q1: x
DDVR | Nieuw | 4 | 3 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 54; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2028 Q3: x; 2028 Q4: x
Mee4 | Nieuw | 5 | 4 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 72; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 5; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2033 Q2: x; 2033 Q3: x; 2033 Q4: x
FS1O | Nieuw | 5 | 4 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 72; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 5; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2029 Q2: x; 2029 Q3: x; 2029 Q4: x
ESD1M | Uitbreiding | 2 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.006: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2029 Q2: x; 2029 Q3: x
ZS1 | Uitbreiding | 3 | 1 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 18; EENHEIDSHANDELINGEN CC.006: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2028 Q4: x; 2029 Q1: x
AML1U | Uitbreiding | 2 | 1 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 18; EENHEIDSHANDELINGEN CC.006: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2028 Q2: x; 2028 Q3: x
EH1O | Nieuw | 4 | 5 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 90; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 6; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2031 Q3: x; 2031 Q4: x; 2032 Q1: x
EM1B | Nieuw | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2031 Q1: x; 2031 Q2: x
ZL1W | Nieuw | 4 | 3 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 54; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2029 Q2: x; 2029 Q3: x; 2029 Q4: x
Assen | Nieuw | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2035 Q1: x; 2035 Q2: x
Noordbroek | Nieuw | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2035 Q1: x; 2035 Q2: x
Leek 1 | Nieuw | 5 | 4 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 72; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 5; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2034 Q4: x; 2035 Q1: x
Emmen noord | Nieuw | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2030 Q1: x; 2030 Q2: x
OV-A | Nieuw | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2032 Q3: x; 2032 Q4: x; 2033 Q1: x; 2033 Q2: x
OV-H | Nieuw | 4 | 3 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 54; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2035 Q2: x; 2035 Q3: x; 2035 Q4: x
OV-D | Nieuw | 4 | 3 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 54; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2032 Q4: x; 2033 Q1: x; 2033 Q2: x
OV-B | Nieuw | 4 | 3 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 54; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2032 Q4: x; 2033 Q1: x; 2033 Q2: x
OV-C | Nieuw | 3 | 2 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 2; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 0; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 36; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 1; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 1; 2032 Q3: x; 2032 Q4: x
Subtotaal |  | 67 | 50 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.001: 46; EENHEIDSHANDELINGEN CC.002: 13; EENHEIDSHANDELINGEN CC.003: 6; EENHEIDSHANDELINGEN CC.004: 3; EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 900; EENHEIDSHANDELINGEN CC.006: 4; EENHEIDSHANDELINGEN CC.007: 19; EENHEIDSHANDELINGEN CC.008: 69; EENHEIDSHANDELINGEN CC.009: 19; EENHEIDSHANDELINGEN CC.010: 19
Totaal |  | 151 | 114 | EENHEIDSHANDELINGEN CC.005: 2052