Model straatwerkplan

(hoort bij CROW-publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding – afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk’)

Randvoorwaarden straatwerk

(voor opdrachtgever bij contracten anders dan RAW)

| Projectnaam: Hoefbuurt Gouda | Projectnr: 2024-0132 |
| --- | --- |
| Opdrachtgever: Gemeente Gouda |  |
| Opgesteld door: SmitsRinsma | Datum:20-05-2026 |

Bij het opstellen van het straatwerkplan moet de aannemer rekening houden met de volgende randvoorwaarden en beperkingen voor het mechanisch aanbrengen van elementenverharding uit CROW-publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding’. Deze gegevens levert de opdrachtgever aan de aannemer.

| a | Beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen voortvloeiend uit bijlage I (de matrix) van CROW-publicatie 324 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Ruimte: | Beperking in werkruimte door bebouwing en te handhaven bomen |
| 2 Talud: | Niet voorkomend |
| 3 Verband: | Betreft kantstenen, ﬁguratie, drempels, aansluitingen en molgoten |
| 4 Materialen: | - opnieuw aan te brengen kantopsluiting - opnieuw aan te brengen vrijgekomen betonstraatstenen in keperverband, elleboogverband en halfsteensverband. - opnieuw aanbrengen van vrijgekomen betontegels in halfsteensverband - Nieuwe elementen verharding geschikt voor mechanisch aanbrengen |

| b | Opslag |
| --- | --- |
| Opslag van machinale pakketten is in veel gevallen niet naast het werk mogelijk. (mogelijkheden voor een adequate opslag voor mechanische pakketten aangeven) |

| c | Beschikbaar gestelde elementenverharding |
| --- | --- |
| Er worden geen elementenverhardingen beschikbaar gesteld. |

| d | Fasering van de werkzaamheden |
| --- | --- |
| Zie fasering bestek. (mogelijke fasering van invloed op het mechanisch aanbrengen van elementenverharding) |