## Feestverlichting
Bijlage Feestverlichting
Gemeente | Feestverlichting
Elburg | Geen.
Ermelo | Specifieke lichtmasten voor kerstverlichting en ornamenten (plantenbakken). Op een hoogte van 3,5 meter bevindt zich een Hirschman-contrastekker, die afsluitbaar is en in de lichtmast apart is afgezekerd met een 2-ampère zekering. De kerstverlichting, inclusief de spandraden waaraan de verlichting wordt opgehangen, wordt volledig verzorgd, betaald en onderhouden door de VVV in het centrum van Ermelo
Harderwijk | Feestverlichting hiervoor is een separaat net aanwezig, +- 45 aansluitingen aangesloten op 3 kasten.
Hattem | Geen eigen feestverlichting. (Feestverlichting in het centrum is van de ondernemers niet via OVL en masten maar eigen voeding)
Heerde | Feestverlichting achter de tweede zekering, toegepast in Wapenveld en centrum Heerde. Via kabel naar een Hirschmann stekker.
Nunspeet | stuk of 10 aansluitingen in lichtmasten
Oldebroek | Niet aan de orde
Putten | Feest verlichting vanuit Stichting Ondernemersfonds Putten, deels gevoed vanuit eigen net Putkasten van de gemeente, deels op installatie van de ondernemers. Tot aansluiting voor onderhoudsaannemer, vanaf aansluiting en verlichting voor de Stichting.