## Instructie
Instructie prijzenblad
Aanbesteding installaties, preventief en correctief onderhoud
Uitleg invullen prijzenformulier:
- Vul in kolom H uw eenheidsprijs in voor de gevraagde dienstverlening;
- Kolom I berekent de totaalprijs op basis van de cyclus en aantallen;
- De eenheid van de cyclus is jaar, bijvoorbeeld 2 = 1 keer per 2 jaar en 1 = jaarlijks;
- In cel I124 wordt het totaalbedrag getoond op basis van de ingediende prijzen;
- In cel I125 wordt het inschrijvingsbedrag herhaald en bevestigd het inschrijvingsbedrag voor criterium 1.1.
Criterium 1.2: Uurtarieven en voorrijkosten
- Vul uw tarieven in voor het betreffende onderdeel in cel B130, C130 en D130;
- In cel B132, C132 en D132 wordt het tarief getoond, vermenigvuldigd met de verwachte hoeveelheid uren/stuks van dat onderdeel;
- In cel B134 wordt het gewogen tarief getoond;
- Cel B135 geeft het tarief herhaald ter verduidelijking op het geldige in te schrijven tarief.
Spelregels:
1. Aanbestedende dienst zal geen prijsonderhandelingen voeren. Inschrijver heeft slechts één gelegenheid om een concurrerende prijs aan te bieden.
2. Inschrijver vult enkel de lichtblauw gearceerde kolommen in.
3. Uw prijs betreft een all-in prijs, afgegeven in EURO (€) en exclusief btw. Dit betekent dat door u in het prijsformulier alle prijzen/kosten zijn opgenomen om te kunnen voldoen aan de uitvoering van de opdracht, de in de aanbestedingsdocumenten opgenomen eisen én de door u aangeboden invullingen van de gunningcriteria. Facturatie door u van extra kosten is niet mogelijk, tenzij door ons expliciet anders aangegeven.
4. Wanneer u posten mist in het prijsformulier, dan moet u dit tijdens de periode van "vraag en antwoord" aangeven. Wij kunnen daarop het prijsformulier aanpassen.
5. De opdracht wordt uitgevoerd tegen de prijzen zoals door Inschrijver opgegeven in het prijzenblad.
6. Het prijzenblad mag op straffe van uitsluiting niet worden aangepast. Het toevoegen van een toelichting in het prijzenblad is ook niet toegestaan.
7. De aan te bieden prijzen mogen geen nul waarden of negatieve waarden bevatten.
8. Het prijzenblad dient op straffe van uitsluiting volledig vrij van voorwaarden te worden ingediend.
9. Gegeven aantallen betreffen indicaties waaraan door Inschrijver geen rechten kunnen worden ontleend. Afrekening vindt plaats op de de daadwerkelijke aantallen.
10. Strategisch inschrijven, waaronder in ieder geval begrepen een inschrijving die (geheel of gedeeltelijk) kennelijk beoogt de gunningssystematiek te manipuleren, is niet toegestaan. Opdrachtgever kan een dergelijke inschrijving terzijde leggen.
11. Aanbestedende dienst is te allen tijde gerechtigd om een marktconformiteitstest/controle uit te voeren indien er twijfel bestaat over gehanteerde prijzen.
12. Eventuele kortingen dienen reeds verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. Wanneer kortingen toch vernoemd worden kan dit leiden tot uitsluiting van de aanbesteding.

## Prijzenblad
Criterium 1.1 Prijzenblad
Beschrijving | Element | Fabricaat | Capaciteit | Hoeveelheid | Eenheid | Cyclus | All-in-prijs per eenheid excl. BTW | Totaalprijs per jaar (excl btw)
Vervangen accuset noodverlichtingsarmaturen | Noodverlichtingsarmaturen |  |  | 465 | ST | 4 |  | 0
Onderhoud airco 3,5 kW | Alg. Airco unit |  | 3,5 kW | 3 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud airco 33,5/37,7 kW | Multi-Splitunit | Mitsubishi Pury-P300YJM-A | Cooling 33,5 kW, Heating 37,7 kW | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud airco 4/4 kW | Single/Multi-Splitunit | Mitsubishi SCM40ZJ-S | Cooling 4 kW, Heating 4,5 kw | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud airco 5 kW | Single/Multi-Splitunit | Mitsubishi | 5 kW | 15 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud airco 7 kW | Single/Multi-Splitunit |  | 7 kW | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud bliksembeveiligingsinstallatie | Bliksembeveiligingsinstallatie |  |  | 4223 | BVO | 1 | 0 | 0
Onderhoud boiler elektrisch <10 liter | Direct verwamde boiler elektrisch |  | 10 liter | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud boiler elektrisch 50 liter | Direct verwamde boiler elektrisch |  | 50 liter | 3 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud / controle brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Notifier | NFS 2-8 | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Vervangen accuset brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Notifier |  | 1 | ST | 5 | 0 | 0
Onderhoud / controle brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Notifier |  | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Vervangen accuset brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Notifier |  | 1 | ST | 5 | 0 | 0
Onderhoud / controle brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Siemens |  | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Vervangen accuset brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Siemens |  | 1 | ST | 5 | 0 | 0
Onderhoud / controle brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Siemens | FC10 | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Vervangen accuset brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Siemens | FC10 | 1 | ST | 5 | 0 | 0
Onderhoud / controle brandmeldcentrale | Brandmeldcentrale | Siemens |  | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Vervangen accuset brandmeldcentrale | Brandmeldcentrale | Siemens |  | 1 | ST | 5 | 0 | 0
Onderhoud / controle brandmeldcentrale | Brandmeldcentrale | Penta 1L |  | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Vervangen accuset brandmeldcentrale | Brandmeldcentrale | Penta 1L |  | 1 | ST | 5 | 0 | 0
Onderhoud / controle brandmeldcentrale | Brandmeldcentrale | Penta 1L |  | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Vervangen accuset brandmeldcentrale | Brandmeldcentrale | Penta 1L |  | 1 | ST | 5 | 0 | 0
Onderhoud / controle brandmeldcentrale | Brandmeldcentrale | Siemens | BC1002 | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Vervangen accuset brandmeldcentrale | Brandmeldcentrale | Siemens | BC1002 | 1 | ST | 5 | 0 | 0
Onderhoud buffervat 500-1000 liter | Buffervat |  |  | 5 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud convector | Convector |  |  | 2024 | BVO | 1 | 0 | 0
Onderhoud CV-Ketel <25 kW | CV-ketel |  |  | 9 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud CV-Ketel 25-50 kW | Combiketel |  |  | 2 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud CV-Ketel 25-50 kW | CV-ketel |  |  | 23 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud CV-Ketel 50-80 kW | CV-ketel |  |  | 12 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud CV-Ketel <80 kW | CV-ketel |  |  | 5 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud CV-Ketel >100 kW | CV-ketel |  |  | 3 | ST | 1 | 0 | 0
Keuring CV-Ketel >100 kW | CV-ketel |  |  | 3 | ST | 4 | 0 | 0
Onderhoud / reinigen dakdoorvoer ventilatie | Dakdoorvoer ventilatie |  |  | 25 | ST | 1 | 0 | 0
Inspectie eindverdeelkast elektra | Verdeel inrichting (Inspectie eind) |  |  | 41 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud elektrische kachel 2 kW | Elektrische kachel |  | 2 kW | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud elektrische kachel 24,4 kW | Elektrische kachel |  | 24,4 kW | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud elektrische kachel 6 kW | Elektrische kachel |  | 6 kW | 2 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud gas detectie | Gas detectie | Drager Regard 2400 |  | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud gaskachel 2 kW | Gaskachel |  | 2 kW | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Inspectie gasleidingen brandstofinstallatie gas BVO<1000 | Gasleidingen |  |  | 4 | ST | 4 | 0 | 0
Onderhoud geiser gas 20 kW | Geiser |  | 20 kW | 3 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud gevelkachel gas 5,9 kW | Gevelkachel |  | 5,9 kW | 3 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud gevelkachel gas 6,4 kW | Gevelkachel |  | 6,4 kW | 12 | ST | 1 | 0 | 0
Inspectie hoofdverdeelkast elektra | Hoofdverdeel inrichting | Legrand XL3 400 metaal |  | 7 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud hydrofoor installatie | Hydrofoor installatie |  |  | 3 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud inbraakbeveiligingsinstallatie | Inbraakbeveiligingsinstallatie |  |  | 13056 | BVO | 1 | 0 | 0
Onderhoud indirect verwamde boiler < 20 liter | Indirect verwamde boiler |  | 3 liter | 2 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud indirect verwamde boiler 350 liter | Indirect verwamde boiler | Nibe B1 S1 350 | 350 liter | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud indirect verwamde boiler 500 liter | Indirect verwamde boiler |  | 500 liter | 4 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud indirect verwamde boiler 800 liter | Indirect verwamde boiler | Sile BI S1 800 | 800 liter | 2 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud koelunit 40 kW | Koelunit | Carrier M2015016750 | 40 kW | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | Legionella beheersplan |  |  | 15 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtafscheider | Luchtafscheider |  |  | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LAK afvoerk wtw 12240 m3/h | Luchtbeh. LAK afvoerk wtw keram. | Alko | 12240 m3/uur | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LAK afvoerk wtw 15000 m3/h | Luchtbeh. LAK afvoerk wtw | GEA Happel COM4plus CL7070AVBV | 15000m3/uur | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LAK afvoerk wtw 8440 m3/h | Luchtbeh. LAK afvoerk wtw | Rosenberg Liberty 2015 | 8440 m3/uur | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LAK afvoerk wtw 18000 m3/h | Luchtbeh. LAK afvoerk wtw | Swegon Gold RX 50 | 18000 m3/uur | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LAK afvoerk wtw 8000 m3/h | Luchtbeh. LAK afvoerk wtw |  | 8000 m3/h | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LBK bevochtiger 18000 m3/h | Luchtbeh. LBK bevochtiger |  | 18000 m3/h | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LBK toevoerk k+v+b 10000 m3/h | Luchtbeh. LBK toevoerk k+v+b |  | 10000 m3/h | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LBK toevoerk k+v+b 18000 m3/h | Luchtbeh. LBK toevoerk k+v+b |  | 18000 m3/h | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LBK toevoerk k+v+b 20000 m3/h | Luchtbeh. LBK toevoerk k+v+b |  | 20000 m3/h | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LBK toevoerk koel+verw 15000 m3/h | Luchtbeh. LBK toevoerk koel+verw | GEA Happel COM4plus CL7070AVBV | 15000 m3/uur | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LBK toevoerk verw 12240 m3/h | Luchtbeh. LBK toevoerk verw | Alko | 12240 m3/uur | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LBK toevoerk verw 15000 m3/h | Luchtbeh. LBK toevoerk verw |  | 15000 m3/uur | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LBK toevoerk verw 18000 m3/h | Luchtbeh. LBK toevoerk verw | Swegon Gold RX 50 | 18000 m3/uur | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LBK toevoerk verw 3600 m3/h | Luchtbeh. LBK toevoerk verw | Holland heating | 3600 m3/uur | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LBK toevoerk verw 6000 m3/h | Luchtbeh. LBK toevoerk verw | Holland Heating LTV-V | 6000 m3/uur | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. LBK toevoerkast 8440 m3/h | Luchtbeh. LBK toevoerkast | Rosenberg Liberty 2015 | 8440 m3/uur | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. Uitlaatgasafzuigsysteem | Luchtbeh. Uitlaatgasafzuigsysteem |  |  | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. WTW installatie balansventilator 2340 m3/h | Luchtbeh. WTW installatie balansventilator | Swegon Gold RX 5 | 0,65 m³/s | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbeh. WTW installatie balansventilator 4100 m3/h | Luchtbeh. WTW installatie balansventilator |  | 4100 m3/h | 3 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbehandeling buiten 12500 m3/h | Centraal, Luchtbeh. LBK + LAK buitenopstelling incl platenwisselaar (filter, verwarmer, ventilator) | Euroclima ZHK Inova DG18/9 | 12500 m3/h | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtbehandeling buiten 9500 m3/h | Centraal, Luchtbeh. LBK + LAK buitenopstelling incl platenwisselaar (filter, verwarmer, ventilator) | Euroclima ZHK Inova DG18/7,5 | 9500 m3/h | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtgordijn < 10 kW | Luchtgordijn |  |  | 2 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtheater gas 20 kW | Direct gestookte luchtheaters |  | 20 kW | 10 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtverhitters 40kW | Luchtverhitters |  |  | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtverwarmer < 25 kW | Luchtverwarmer |  |  | 4 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtverwarmer > 80 kW | Luchtverwarmer |  |  | 3 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud luchtverwarmer 25-80 kW | Luchtverwarmer |  |  | 5 | ST | 1 |  | 0
Onderhoud mechanische ventilatie box | Mechanische ventilatie box |  |  | 2 | ST | 1 | 0 | 0
Inspectie MIVA signalering | Miva signalering |  |  | 9 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud naverwarmers 3,5 kW | Naverwarmers |  | 3,5 kW | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud, inclusief lichtbron noodverlichtingsinstallatie | Noodverlichtingsinstallatie |  |  | 465 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud ontruimings installatie | Ontruimings installatie |  |  | 1205 | BVO | 1 | 0 | 0
Vervangen accuset ontruimings installatie | Ontruimings installatie |  |  | 21 | ST | 5 | 0 | 0
Onderhoud ontruimings installatie | Ontruimings installatie |  |  | 7542 | BVO | 1 | 0 | 0
Onderhoud overhead- Sectionaaldeur | Overhead- Sectionaaldeur |  |  | 36 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud poort openers (Came) | Poort openers | Came |  | 2 | ST | 1 | 0 | 0
Inspectie / onderhoud PV installatie / Omvormer | PV installatie / Omvormer |  |  | 6 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud Rada, automatische spoelinrichting | Rada, automatische spoelinrichting | Rada |  | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud Regelinstallatie tbv cv + lbk | Regelinstallatie tbv cv + lbk |  |  | 11 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud Regelkast klokinstallatie (kerk) | Regelkast klokinstallatie |  |  | 4 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud / keuring schuifdeur elektrisch | Schuifdeur elektrisch | Assa Abloy |  | 3 | ST | 1 | 0 | 0
Vervangen accuset schuifdeur elektrisch | Schuifdeur elektrisch | Assa Abloy |  | 3 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud / keuring schuifdeur elektrisch | Schuifdeur elektrisch |  |  | 12 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud toegangscontrole installatie | Toegangscontrole installatie |  |  | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud TSA warmtewisselaar 70 kW | TSA warmtewisselaar |  | 70 kW | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud ventilatie-unit | Ventilator |  |  | 43 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud ventilatie-unit 150/300 m3/h | Ventilatie-unit |  | 150/300 m3/h | 2 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud ventilatie-unit 75-100 m3/h | Ventilatie-unit |  | 75-100 m3/h | 2 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud ventilatie-unit max. 2500 m3/h | Ventilatie-unit | Casals SB 355/h | max. 2500 m3/h | 2 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud verd. verz. vloerverwarming | Verd. verz. vloerverwarming |  |  | 6 | ST | 1 | 0 | 0
Inspectie verdeelinrichting elektra | Verdeel inrichting | Eaton Halyester |  | 7 | ST | 1 | 0 | 0
Inspectie verdeelinrichting elektra | Verdeelkasten |  |  | 2 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud video / camera installatie | Video / camera installatie |  | 14 camera's | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud video / camera installatie | Video / camera installatie |  |  | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud video / camera installatie | Video / camera installatie |  |  | 2 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud warmtepomp 75 kW | Warmtepomp | Keyter KZVH2035QHS3Y | 75 kW | 1 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud warmtepomp 98 kW | Warmtepomp |  | 98 kW | 4 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud WTW installatie balansventilator 500 m3/h | WTW installatie balansventilator |  | 500 m3/uur | 2 | ST | 1 | 0 | 0
Onderhoud zakwand | Zakwand |  |  | 724 | M2 | 1 | 0 | 0
Onderhoud zonwering automatisch | Zonwering automatisch, Screens |  |  | 222 | M2 | 1 | 0 | 0
NEN 3140 inspectie |  |  |  | 31656 | BVO | 4 | 0 | 0
Installatieverantwoordelijkheid |  |  |  | 31656 | BVO | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Jaarlijks totaal prijzenblad | 0
[7 empty] | Inschrijving Criterium 1.1 | 0
Criterium 1.2 Uurtarief correctief, adviserende werkzaamheden en voorrijkosten
| Uurtarief correctieve werkzaamheden | Uurtarief advieswerkzaamheden | Voorrijkosten per keer
Tarief (excl. btw)
Verwachte afname | 488 | 50 | 244
Jaarlijks totaal (verwacht) | 0 | 0 | 0
Jaarlijks verwacht totaal | 0
Inschrijving Criterium 1.2 | 0
Gezien & geaccordeerd door:
Namens organisatie:

## Locatie
Locatie elementen
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB | Element | Handeling | Hoeveelheid | Eenheid | Fabricaat | Capaciteit | Cyclus
G0014 | Begraafplaats Heiderust kantoor | Lentsesteeg 21a | Rheden | 57 | Alg. Airco unit | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 3,5 kW | 1
G0073 | Werkplaatscomplex Dieren werkplaats | Meidoornlaan 2 | Dieren | 57 | Alg. Airco unit | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 3,5 kW | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 90 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 23 | ST |  |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 61 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 3500 | BVO |  |  | 1
G0037 | Gemaal de Volharding | Lathumseveerweg 12 | Velp | 61 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 91 | BVO |  |  | 1
G0054 | Hervormde kerk Ellecom toren | De Friedhof 6 | Ellecom | 61 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 90 | BVO |  |  | 1
G0050 | Hervormde kerk Rheden toren | Dorpsstraat 51 | Rheden | 61 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 285 | BVO |  |  | 1
G0058 | Hervormde kerk Spankeren toren | Kerkweg 2 | Spankeren | 61 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 108 | BVO |  |  | 1
G0042 | Kerk De Oude Jan toren | Kerkstraat 56 | Velp | 61 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 149 | BVO |  |  | 1
G0062 | Werkplaats Biljoen - Kantoor / kantine | Biljoen 8-10 | Velp | 53 | Boiler close-in | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Inventum Close-in | 10 liter | 1
G0014 | Begraafplaats Heiderust kantoor | Lentsesteeg 21a | Rheden | 53 | Boiler close-in | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 53 | Boiler close-in | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 53 | Boiler close-in | Periodiek onderhoud | 4 | ST | Daalderop |  | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 53 | Boiler close-in | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Inventum |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 53 | Boiler close-in | Periodiek onderhoud | 3 | ST |  |  | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 53 | Boiler close-in | Periodiek onderhoud | 8 | ST |  |  | 1
G0631 | MFA vml van Voorthuijsenschool | Schoolstraat 12 | Velp | 53 | Boiler close-in | Periodiek onderhoud | 4 | ST |  |  | 1
G0040 | Openluchttheater | Kluizenaarsweg 4 | Rozendaal | 53 | Boiler close-in | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 53 | Boiler close-in | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0543 | Stationsplein 32 | Stationsplein 32 | Dieren | 53 | Boiler close-in | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0595 | 't Sterrenbos | Van Limburg Stirumstraat 29 | Dieren | 53 | Boiler close-in | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Daalderop |  | 1
G0019 | Begraafplaats Harderwijkerweg opslag | Harderwijkerweg 3a | Dieren | 53 | Boiler close-up | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 53 | Boiler close-up | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 53 | Boiler close-up | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  |  | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 53 | Boiler close-up | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Daalderop | 15 liter | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 53 | Boiler close-up | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Daalderop |  | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 53 | Boiler close-up | Periodiek onderhoud | 4 | ST |  |  | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 53 | Boiler close-up | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  |  | 1
G0631 | MFA vml van Voorthuijsenschool | Schoolstraat 12 | Velp | 53 | Boiler close-up | Periodiek onderhoud | 3 | ST |  |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 65 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Notifier NFS 2-8 |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 65 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Vervangen accuset | 1 | ST | Notifier |  | 5
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 65 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Notifier |  | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 65 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Vervangen accuset | 1 | ST | Notifier |  | 5
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 65 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Siemens |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 65 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Vervangen accuset | 1 | ST | Siemens |  | 5
G0595 | 't Sterrenbos | Van Limburg Stirumstraat 29 | Dieren | 65 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Siemens FC10 |  | 1
G0595 | 't Sterrenbos | Van Limburg Stirumstraat 29 | Dieren | 65 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Vervangen accuset | 1 | ST | Siemens FC10 |  | 5
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 65 | Brandmeldcentrale | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 65 | Brandmeldcentrale | Vervangen accuset | 1 | ST |  |  | 5
G0689 | Brandweerkazerne Dieren | Burgemeester Bloemersstraat 1 | Dieren | 65 | Brandmeldcentrale | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Penta 1L |  | 1
G0689 | Brandweerkazerne Dieren | Burgemeester Bloemersstraat 1 | Dieren | 65 | Brandmeldcentrale | Vervangen accuset | 1 | ST | Penta 1L |  | 5
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 65 | Brandmeldcentrale | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Penta 1L |  | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 65 | Brandmeldcentrale | Vervangen accuset | 1 | ST | Penta 1L |  | 5
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 65 | Brandmeldcentrale | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Siemens BC1002 |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 65 | Brandmeldcentrale | Vervangen accuset | 1 | ST | Siemens BC1002 |  | 5
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 51 | Buffervat | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 800 liter | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 51 | Buffervat | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  | 1000 liter | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 51 | Buffervat | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  | 500 liter | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 57 | Centraal, Luchtbeh. LBK + LAK buitenopstelling incl platenwisselaar (filter, verwarmer, ventilator) | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Euroclima ZHK Inova DG18/9 | 12500 m3/h | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 57 | Centraal, Luchtbeh. LBK + LAK buitenopstelling incl platenwisselaar (filter, verwarmer, ventilator) | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Euroclima ZHK Inova DG18/7,5 | 9500 m3/h | 1
G0701 | Woning Jan Luijkenlaan | Jan Luijkenlaan 2 | Velp | 51 | Combiketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0721 | Woning Kappersweg | Kappersweg 1 | Spankeren | 51 | Combiketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 56 | Convector | Periodiek onderhoud | 1432 | BVO |  |  | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 56 | Convector | Periodiek onderhoud | 592 | BVO |  |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Remeha | 65 kW | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Remeha Quinta Pro 90 | 90kW | 1
G0013 | Begraafplaats Heiderust aula | Lentsesteeg 21a | Rheden | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 28.7 kW | 1
G0016 | Begraafplaats Heiderust stalling / werkplaats / personeelsruimte | Lentsesteeg 21a | Rheden | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 24.8 kW | 1
G0021 | Begraafplaats Imboslaan aula | Imboslaan 63 | Dieren | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 26,8 kW | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 84.2 kW | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 68,8 kW | 1
G0689 | Brandweerkazerne Dieren | Burgemeester Bloemersstraat 1 | Dieren | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Remeha Quinta Pro | 90 kW | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 107 kW | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Nefit Ecomline/Excellent | 42 kW | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Nefit Topline HR50 | 50 kW | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Nefit Topline HR50 | 50 kW | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Nefit Excellent | 51 kW | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 3 | ST | Nefit Ecomline HR65 | 65 kW | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Remeha Quinta Ace 65 | 65 kW | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 42.4 kW en 38,1 | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 3 | ST | Remeha Quinta Pro | 65 kW | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Remeha Quinta Pro | 90 kW | 1
G0685 | Gymzaal Huijgenslaan | Huygenslaan 44 | Dieren | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 3 | ST | Nefit Topline HR 45 | 45 kW | 1
G0685 | Gymzaal Huijgenslaan | Huygenslaan 44 | Dieren | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 3 | ST | Nefit Topline HR 36 | 36 kW | 1
G0685 | Gymzaal Huijgenslaan | Huygenslaan 44 | Dieren | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 3 | ST | Nefit Topline HR 25 | 25 kW | 1
G0664 | Gymzaal Jan Luijkenlaan | Jan Luijkenlaan 2a | Velp | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 27 kW | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  | 119 kW | 1
G0646 | MFA Nieuw Bergstein | Binnenweg 40a | Ellecom | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Remeha Quinta Pro 90 | 90 kW | 1
G0631 | MFA vml van Voorthuijsenschool | Schoolstraat 12 | Velp | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 8 | ST |  | 32 kW | 1
G0595 | 't Sterrenbos | Van Limburg Stirumstraat 29 | Dieren | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Nefit Topline Compact HRC 30/CW5 | 30 kW | 1
G0595 | 't Sterrenbos | Van Limburg Stirumstraat 29 | Dieren | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Nefit Topline HR 50 | 50 kW | 1
G0595 | 't Sterrenbos | Van Limburg Stirumstraat 29 | Dieren | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Nefit Topline HR 70 | 70 kW | 1
G0062 | Werkplaats Biljoen - Kantoor / kantine | Biljoen 8-10 | Velp | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Nefit Topline compact HRC 25 CW4 | 23,5 kw | 1
G0064 | Werkplaats Biljoen - Stalling | Biljoen 8-10 | Velp | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Nefit Top-Line | 25 kW | 1
G0073 | Werkplaatscomplex Dieren werkplaats | Meidoornlaan 2 | Dieren | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 24.4 kW | 1
G0718 | Woning Admiraal Helfrichlaan 97 | Admiraal Helfrichlaan 97 | Dieren | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 24,8 kW | 1
G0705 | Woning Begraafplaats Heiderust | Lentsesteeg 21 | Rheden | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Intergas Ecomline HR | 22.1 kW | 1
G0703 | Woning IJsselsingel 89 Rh | IJsselsingel 89 | Rheden | 51 | CV-ketel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 26 kW | 1
G0062 | Werkplaats Biljoen - Kantoor / kantine | Biljoen 8-10 | Velp | 57 | Dakdoorvoer ventilatie | Periodiek onderhoud / reinigen | 2 | ST |  |  | 1
G0016 | Begraafplaats Heiderust stalling / werkplaats / personeelsruimte | Lentsesteeg 21a | Rheden | 57 | Dakdoorvoer ventilatie | Periodiek onderhoud / reinigen | 1 | ST |  |  | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 57 | Dakdoorvoer ventilatie | Periodiek onderhoud / reinigen | 4 | ST |  |  | 1
G0689 | Brandweerkazerne Dieren | Burgemeester Bloemersstraat 1 | Dieren | 57 | Dakdoorvoer ventilatie | Periodiek onderhoud / reinigen | 2 | ST | Smitsair BDXN |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 57 | Dakdoorvoer ventilatie | Periodiek onderhoud / reinigen | 5 | ST |  |  | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 57 | Dakdoorvoer ventilatie | Periodiek onderhoud / reinigen | 2 | ST | Smitsair BDXN |  | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 57 | Dakdoorvoer ventilatie | Periodiek onderhoud / reinigen | 6 | ST |  |  | 1
G0664 | Gymzaal Jan Luijkenlaan | Jan Luijkenlaan 2a | Velp | 57 | Dakdoorvoer ventilatie | Periodiek onderhoud / reinigen | 1 | ST |  |  | 1
G0664 | Gymzaal Jan Luijkenlaan | Jan Luijkenlaan 2a | Velp | 57 | Dakdoorvoer ventilatie | Periodiek onderhoud / reinigen | 1 | ST |  |  | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 57 | Dakdoorvoer ventilatie | Periodiek onderhoud / reinigen | 1 | ST |  |  | 1
G0539 | Bedrijfsruimte Spoorstraat 46 | Spoorstraat 46 | Dieren | 51 | Direct gestookte luchtheaters | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 20 kW | 1
G0664 | Gymzaal Jan Luijkenlaan | Jan Luijkenlaan 2a | Velp | 51 | Direct gestookte luchtheaters | Periodiek onderhoud | 8 | ST |  | 20 kW | 1
G0073 | Werkplaatscomplex Dieren werkplaats | Meidoornlaan 2 | Dieren | 51 | Direct gestookte luchtheaters | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 20 kW | 1
G0023 | Begraafplaats Imboslaan kantoor | Imboslaan 63 | Dieren | 53 | Direct verwamde boiler elektrisch | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0646 | MFA Nieuw Bergstein | Binnenweg 40a | Ellecom | 53 | Direct verwamde boiler elektrisch | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Daalderop Mono plus | 50 liter | 1
G0040 | Openluchttheater | Kluizenaarsweg 4 | Rozendaal | 53 | Direct verwamde boiler elektrisch | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 50 liter | 1
G0529 | Woonwagen standpl. Van Aldenburglaan 38 | Van Aldenburglaan 38 | De Steeg | 53 | Direct verwamde boiler elektrisch | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 50 liter | 1
G0023 | Begraafplaats Imboslaan kantoor | Imboslaan 63 | Dieren | 56 | Elektrische kachel | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  | 6 kW | 1
G0037 | Gemaal de Volharding | Lathumseveerweg 12 | Velp | 56 | Elektrische kachel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 2 kW | 1
G0064 | Werkplaats Biljoen - Stalling | Biljoen 8-10 | Velp | 56 | Elektrische kachel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 24,4 kW | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 65 | Gas detectie | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Drager Regard 2400 |  | 1
G0716 | Bovenwoning Spoorstraat 48 Dieren | Spoorstraat 48 | Dieren | 51 | Gaskachel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 2 kW | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 54 | Gasleidingen | Inspectie leidingen brandstofinstallatie gas BVO<1000 | 1 | ST |  |  | 4
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 54 | Gasleidingen | Inspectie leidingen brandstofinstallatie gas BVO<1000 | 1 | ST |  |  | 4
G0685 | Gymzaal Huijgenslaan | Huygenslaan 44 | Dieren | 54 | Gasleidingen | Inspectie leidingen brandstofinstallatie gas BVO<1000 | 10 | M1 |  |  | 4
G0062 | Werkplaats Biljoen - Kantoor / kantine | Biljoen 8-10 | Velp | 54 | Gasleidingen | Inspectie leidingen brandstofinstallatie gas BVO<1000 | 8 | M1 |  |  | 4
G0716 | Bovenwoning Spoorstraat 48 Dieren | Spoorstraat 48 | Dieren | 53 | Geiser | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 20 kW | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 53 | Geiser | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 20 kW | 1
G0531 | Woonwagen standpl. Van Aldenburglaan 40 | Van Aldenburglaan 40 | De Steeg | 53 | Geiser | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 20 kW | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 90 | Gevelarmaturen | Vervangen op basis van STK | 3 | ST |  |  | 1
G0539 | Bedrijfsruimte Spoorstraat 46 | Spoorstraat 46 | Dieren | 51 | Gevelkachel | Periodiek onderhoud | 3 | ST |  | 6 kW | 1
G0019 | Begraafplaats Harderwijkerweg opslag | Harderwijkerweg 3a | Dieren | 51 | Gevelkachel | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  | 6,4 kW | 1
G0543 | Stationsplein 32 | Stationsplein 32 | Dieren | 51 | Gevelkachel | Periodiek onderhoud | 5 | ST |  | 6 kW | 1
G0073 | Werkplaatscomplex Dieren werkplaats | Meidoornlaan 2 | Dieren | 51 | Gevelkachel | Periodiek onderhoud | 3 | ST |  | 5,9 kW | 1
G0529 | Woonwagen standpl. Van Aldenburglaan 38 | Van Aldenburglaan 38 | De Steeg | 51 | Gevelkachel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 6 kW | 1
G0531 | Woonwagen standpl. Van Aldenburglaan 40 | Van Aldenburglaan 40 | De Steeg | 51 | Gevelkachel | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 6 kW | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 61 | Hoofdverdeel inrichting | Periodieke inspectie | 1 | ST | Legrand XL3 400 metaal |  | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 61 | Hoofdverdeel inrichting | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 61 | Hoofdverdeel inrichting | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 61 | Hoofdverdeel inrichting | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 61 | Hoofdverdeel inrichting | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0040 | Openluchttheater | Kluizenaarsweg 4 | Rozendaal | 61 | Hoofdverdeel inrichting | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0073 | Werkplaatscomplex Dieren werkplaats | Meidoornlaan 2 | Dieren | 61 | Hoofdverdeel inrichting | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 53 | Hydrofoor installatie | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  | tbv watergeefsysteem gevelbegroeiing | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 53 | Hydrofoor installatie | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 65 | Inbraakbeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 579 | BVO |  |  | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 65 | Inbraakbeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 1205 | BVO |  |  | 1
G0689 | Brandweerkazerne Dieren | Burgemeester Bloemersstraat 1 | Dieren | 65 | Inbraakbeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 800 | BVO |  |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 65 | Inbraakbeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 1432 | BVO |  |  | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 65 | Inbraakbeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 932 | BVO |  |  | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 65 | Inbraakbeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 592 | BVO |  |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 65 | Inbraakbeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 1373 | BVO |  |  | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 65 | Inbraakbeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 2204 | BVO |  |  | 1
G0646 | MFA Nieuw Bergstein | Binnenweg 40a | Ellecom | 65 | Inbraakbeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 917 | BVO |  |  | 1
G0595 | 't Sterrenbos | Van Limburg Stirumstraat 29 | Dieren | 65 | Inbraakbeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 2064 | BVO |  |  | 1
G0073 | Werkplaatscomplex Dieren werkplaats | Meidoornlaan 2 | Dieren | 65 | Inbraakbeveiligingsinstallatie | Periodiek onderhoud | 958 | BVO |  |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 53 | Indirect verwamde boiler | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Sile BI S1 800 | 800 liter | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 53 | Indirect verwamde boiler | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 500 liter | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 53 | Indirect verwamde boiler | Periodiek onderhoud | 2 | ST | van der Beijl MVB 500 | 0,5 m3 | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 53 | Indirect verwamde boiler | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 3 liter | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 53 | Indirect verwamde boiler | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Sile BI S1 800 | 800 liter | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 53 | Indirect verwamde boiler | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Itho OLB2 500DS | 500 liter | 1
G0685 | Gymzaal Huijgenslaan | Huygenslaan 44 | Dieren | 53 | Indirect verwamde boiler | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Nibe B1 S1 350 | 350 L | 1
G0664 | Gymzaal Jan Luijkenlaan | Jan Luijkenlaan 2a | Velp | 53 | Indirect verwamde boiler | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 8 liter | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 55 | Koelunit | Periodiek onderhoud | 40 | kW | Carrier M2015016750 | 40 kW | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 99 | Legionella beheersplan | Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | 579 | BVO |  |  | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 99 | Legionella beheersplan | Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | 1205 | BVO |  |  | 1
G0689 | Brandweerkazerne Dieren | Burgemeester Bloemersstraat 1 | Dieren | 99 | Legionella beheersplan | Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | 800 | BVO |  |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 53 | Legionella beheersplan | Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | 3500 | BVO |  |  | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 53 | Legionella beheersplan | Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | 2759 | BVO |  |  | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 99 | Legionella beheersplan | Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | 592 | BVO |  |  | 1
G0685 | Gymzaal Huijgenslaan | Huygenslaan 44 | Dieren | 99 | Legionella beheersplan | Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | 512 | BVO |  |  | 1
G0664 | Gymzaal Jan Luijkenlaan | Jan Luijkenlaan 2a | Velp | 99 | Legionella beheersplan | Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | 330 | BVO |  |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 99 | Legionella beheersplan | Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | 1373 | BVO |  |  | 1
G0646 | MFA Nieuw Bergstein | Binnenweg 40a | Ellecom | 99 | Legionella beheersplan | Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | 917 | BVO |  |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 53 | Legionella beheersplan | Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | 4317 | BVO |  |  | 1
G0595 | 't Sterrenbos | Van Limburg Stirumstraat 29 | Dieren | 53 | Legionella beheersplan | Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | 2064 | BVO |  |  | 1
G0073 | Werkplaatscomplex Dieren werkplaats | Meidoornlaan 2 | Dieren | 99 | Legionella beheersplan | Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | 958 | BVO |  |  | 1
G0529 | Woonwagen standpl. Van Aldenburglaan 38 | Van Aldenburglaan 38 | De Steeg | 99 | Legionella beheersplan | Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | 17 | BVO |  |  | 1
G0531 | Woonwagen standpl. Van Aldenburglaan 40 | Van Aldenburglaan 40 | De Steeg | 99 | Legionella beheersplan | Legionella inspectie / keuring (incl keerkleppen) / beheersplan | 17 | BVO |  |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 63 | Licht infra schakelaar en wcd | Periodiek onderhoud | 3500 | BVO |  |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 56 | Luchtafscheider | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 57 | Luchtbeh. LAK afvoerk wtw | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 8000 m3/uur | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 57 | Luchtbeh. LAK afvoerk wtw | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Swegon Gold RX 50 | 18000 m3/uur | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 57 | Luchtbeh. LAK afvoerk wtw | Periodiek onderhoud | 1 | ST | GEA Happel COM4plus CL7070AVBV | 15000m3/uur | 1
G0646 | MFA Nieuw Bergstein | Binnenweg 40a | Ellecom | 57 | Luchtbeh. LAK afvoerk wtw | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Rosenberg Liberty 2015 | 8440 m3/uur | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 57 | Luchtbeh. LAK afvoerk wtw keram. | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Alko | 12240 m3/uur | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 57 | Luchtbeh. LBK bevochtiger | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 8000 m3/uur | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 57 | Luchtbeh. LBK toevoerk k+v+b | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 10000 m3/uur | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 57 | Luchtbeh. LBK toevoerk k+v+b | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 20000 m3/uur | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 57 | Luchtbeh. LBK toevoerk k+v+b | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 18000 m3/uur | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 57 | Luchtbeh. LBK toevoerk koel+verw | Periodiek onderhoud | 1 | ST | GEA Happel COM4plus CL7070AVBV | 15000m3/uur | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 57 | Luchtbeh. LBK toevoerk verw | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Holland heating | 3600 m3/uur | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 57 | Luchtbeh. LBK toevoerk verw | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Alko | 12240 m3/uur | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 57 | Luchtbeh. LBK toevoerk verw | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 15000 m3/uur | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 57 | Luchtbeh. LBK toevoerk verw | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Swegon Gold RX 50 | 18000 m3/uur | 1
G0685 | Gymzaal Huijgenslaan | Huygenslaan 44 | Dieren | 57 | Luchtbeh. LBK toevoerk verw | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Holland Heating LTV-V | 6000 m3/uur | 1
G0646 | MFA Nieuw Bergstein | Binnenweg 40a | Ellecom | 57 | Luchtbeh. LBK toevoerkast | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Rosenberg Liberty 2015 | 8440 m3/uur | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 57 | Luchtbeh. Uitlaatgasafzuigsysteem | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 18000 m3/uur | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 57 | Luchtbeh. WTW installatie balansventilator | Periodiek onderhoud | 3 | ST |  | 18000 m3/uur | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 57 | Luchtbeh. WTW installatie balansventilator | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Swegon Gold RX 5 | 0,65 m³/s | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 56 | Luchtgordijn | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 5 kW | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 56 | Luchtgordijn | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Falco | 9 kW | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 56 | Luchtverhitters | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 40 kW | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 57 | Luchtverwarmer | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  | 10 kW | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 57 | Luchtverwarmer | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  | 25 kW | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 57 | Luchtverwarmer | Periodiek onderhoud | 3 | ST |  | 90 kW | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 57 | Luchtverwarmer | Periodiek onderhoud | 4 | ST |  | 40 kW | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 57 | Luchtverwarmer | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 35 kW | 1
G0016 | Begraafplaats Heiderust stalling / werkplaats / personeelsruimte | Lentsesteeg 21a | Rheden | 57 | Mechanische ventilatie box | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0016 | Begraafplaats Heiderust stalling / werkplaats / personeelsruimte | Lentsesteeg 21a | Rheden | 57 | Mechanische ventilatie box | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 65 | Miva signalering | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 65 | Miva signalering | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 65 | Miva signalering | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 65 | Miva signalering | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 65 | Miva signalering | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0646 | MFA Nieuw Bergstein | Binnenweg 40a | Ellecom | 65 | Miva signalering | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0040 | Openluchttheater | Kluizenaarsweg 4 | Rozendaal | 65 | Miva signalering | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0040 | Openluchttheater | Kluizenaarsweg 4 | Rozendaal | 74 | Miva signalering | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0595 | 't Sterrenbos | Van Limburg Stirumstraat 29 | Dieren | 65 | Miva signalering | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 55 | Multi-Splitunit | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Mitsubishi Pury-P300YJM-A | 33,5 kW | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 57 | Naverwarmers | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 3,5 kW | 1
G0013 | Begraafplaats Heiderust aula | Lentsesteeg 21a | Rheden | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 4 | ST |  |  | 1
G0016 | Begraafplaats Heiderust stalling / werkplaats / personeelsruimte | Lentsesteeg 21a | Rheden | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 4 | ST |  |  | 1
G0021 | Begraafplaats Imboslaan aula | Imboslaan 63 | Dieren | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 5 | ST |  |  | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 12 | ST |  |  | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 30 | ST |  |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 6 | ST |  |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 19 | ST |  |  | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 36 | ST |  |  | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 8 | ST |  |  | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 16 | ST |  |  | 1
G0685 | Gymzaal Huijgenslaan | Huygenslaan 44 | Dieren | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 13 | ST |  |  | 1
G0664 | Gymzaal Jan Luijkenlaan | Jan Luijkenlaan 2a | Velp | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 9 | ST |  |  | 1
G0664 | Gymzaal Jan Luijkenlaan | Jan Luijkenlaan 2a | Velp | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 9 | ST |  |  | 1
G0054 | Hervormde kerk Ellecom toren | De Friedhof 6 | Ellecom | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 3 | ST |  |  | 1
G0050 | Hervormde kerk Rheden toren | Dorpsstraat 51 | Rheden | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 4 | ST |  |  | 1
G0058 | Hervormde kerk Spankeren toren | Kerkweg 2 | Spankeren | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 3 | ST |  |  | 1
G0042 | Kerk De Oude Jan toren | Kerkstraat 56 | Velp | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 3 | ST |  |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 21 | ST |  |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 16 | ST |  |  | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 34 | ST |  |  | 1
G0646 | MFA Nieuw Bergstein | Binnenweg 40a | Ellecom | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 22 | ST |  |  | 1
G0631 | MFA vml van Voorthuijsenschool | Schoolstraat 12 | Velp | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 30 | ST |  |  | 1
G0543 | Stationsplein 32 | Stationsplein 32 | Dieren | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 6 | ST |  |  | 1
G0689 | Brandweerkazerne Dieren | Burgemeester Bloemersstraat 1 | Dieren | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 17 | ST |  |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 25 | ST |  |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 50 | ST |  |  | 1
G0595 | 't Sterrenbos | Van Limburg Stirumstraat 29 | Dieren | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 10 | ST |  |  | 1
G0689 | Brandweerkazerne Dieren | Burgemeester Bloemersstraat 1 | Dieren | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 7 | ST |  |  | 1
G0040 | Openluchttheater | Kluizenaarsweg 4 | Rozendaal | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 2 | ST |  |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 33 | ST |  |  | 1
G0595 | 't Sterrenbos | Van Limburg Stirumstraat 29 | Dieren | 63 | Noodverlichtingsarmaturen | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 13 | ST |  |  | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 63 | Noodverlichtingsinstallatie | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 1 | ST |  |  | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 63 | Noodverlichtingsinstallatie | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 1 | ST |  |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 63 | Noodverlichtingsinstallatie | Periodiek onderhoud, inclusief lichtbron | 1 | ST |  |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 61 | Omvormer | Periodiek onderhoud | 4 | ST |  |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 61 | Omvormer | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  |  | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 65 | Ontruimings installatie | Periodiek onderhoud | 1205 | BVO |  |  | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 65 | Ontruimings installatie | Vervangen accuset | 6 | ST |  |  | 5
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 65 | Ontruimings installatie | Vervangen accuset | 2 | ST |  |  | 5
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 65 | Ontruimings installatie | Vervangen accuset | 3 | ST |  |  | 5
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 65 | Ontruimings installatie | Vervangen accuset | 1 | ST |  |  | 5
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 65 | Ontruimings installatie | Vervangen accuset | 6 | ST |  |  | 5
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 65 | Ontruimings installatie | Vervangen accuset | 3 | ST |  |  | 5
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 65 | Ontruimings installatie | Periodiek onderhoud | 1432 | BVO |  |  | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 65 | Ontruimings installatie | Periodiek onderhoud | 932 | BVO |  |  | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 65 | Ontruimings installatie | Periodiek onderhoud | 2204 | BVO |  |  | 1
G0646 | MFA Nieuw Bergstein | Binnenweg 40a | Ellecom | 65 | Ontruimings installatie | Periodiek onderhoud | 917 | BVO |  |  | 1
G0631 | MFA vml van Voorthuijsenschool | Schoolstraat 12 | Velp | 65 | Ontruimings installatie | Periodiek onderhoud | 2057 | BVO |  |  | 1
G0689 | Brandweerkazerne Dieren | Burgemeester Bloemersstraat 1 | Dieren | 31 | Overhead- Sectionaaldeur | Periodiek onderhoud | 5 | ST |  | Elektrisch | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 32 | Overhead- Sectionaaldeur | Periodiek onderhoud | 3 | ST | Henderson |  | 1
G0016 | Begraafplaats Heiderust stalling / werkplaats / personeelsruimte | Lentsesteeg 21a | Rheden | 31 | Overhead-,Sectionaldeur | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  |  | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 31 | Overhead-,Sectionaldeur | Periodiek onderhoud | 5 | ST |  |  | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 31 | Overhead-,Sectionaldeur | Periodiek onderhoud | 5 | ST |  |  | 1
G0062 | Werkplaats Biljoen - Kantoor / kantine | Biljoen 8-10 | Velp | 31 | Overhead-,Sectionaldeur | Periodiek onderhoud | 3 | ST |  |  | 1
G0063 | Werkplaats Biljoen - Loods | Biljoen 8-10 | Velp | 31 | Overhead-,Sectionaldeur | Periodiek onderhoud | 3 | ST | Crawford 1197026738 |  | 1
G0073 | Werkplaatscomplex Dieren werkplaats | Meidoornlaan 2 | Dieren | 31 | Overhead-,Sectionaldeur | Periodiek onderhoud | 10 | ST |  |  | 1
G0065 | Werkplaats Biljoen - Terrein | Biljoen 8-10 | Velp | 90 | Poort openers | Periodiek onderhoud | 2 | ST | Came |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 74 | Rada, automatische spoelinrichting | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Rada |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 58 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 58 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Priva |  | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 58 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 58 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 58 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 58 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 58 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 58 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 58 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0685 | Gymzaal Huijgenslaan | Huygenslaan 44 | Dieren | 58 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Priva |  | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 58 | Regelinstallatie tbv cv + lbk | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0054 | Hervormde kerk Ellecom toren | De Friedhof 6 | Ellecom | 61 | Regelkast klokinstallatie | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0050 | Hervormde kerk Rheden toren | Dorpsstraat 51 | Rheden | 61 | Regelkast klokinstallatie | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0058 | Hervormde kerk Spankeren toren | Kerkweg 2 | Spankeren | 61 | Regelkast klokinstallatie | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0042 | Kerk De Oude Jan toren | Kerkstraat 56 | Velp | 61 | Regelkast klokinstallatie | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 31 | Schuifdeur elektrisch | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Assa Abloy |  | 1
G0013 | Begraafplaats Heiderust aula | Lentsesteeg 21a | Rheden | 31 | Schuifdeur elektrisch | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 31 | Schuifdeur elektrisch | Vervangen accuset | 1 | ST | Assa Abloy |  | 1
G0013 | Begraafplaats Heiderust aula | Lentsesteeg 21a | Rheden | 31 | Schuifdeur elektrisch | Vervangen accuset | 2 | ST |  |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 32 | Schuifdeur elektrisch | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 31 | Schuifdeur elektrisch | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 31 | Schuifdeur elektrisch | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 32 | Schuifdeur elektrisch | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 32 | Schuifdeur elektrisch | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  |  | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 31 | Schuifdeur elektrisch | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 32 | Schuifdeur elektrisch | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Assa Abloy |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 31 | Schuifdeur elektrisch | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Besam |  | 1
G0063 | Werkplaats Biljoen - Loods | Biljoen 8-10 | Velp | 31 | Schuifdeur elektrisch | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  |  | 1
G0595 | t Sterrenbos | Van Limburg Stirumstraat 29 | Dieren | 31 | Zonwering automatisch, Screens | Periodiek onderhoud | 16 | M2 |  |  | 1
G0062 | Werkplaats Biljoen - Kantoor / kantine | Biljoen 8-10 | Velp | 55 | Single/Multi-Splitunit | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Mitsubishi SCM40ZJ-S | Cooling 4 kw, heating 4,5 kw | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 55 | Single/Multi-Splitunit | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 5 kW | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 55 | Single/Multi-Splitunit | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 5 kW | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 55 | Single/Multi-Splitunit | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 5 kW | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 55 | Single/Multi-Splitunit | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 5 kW | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 55 | Single/Multi-Splitunit | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 7 kW | 1
G0689 | Brandweerkazerne Dieren | Burgemeester Bloemersstraat 1 | Dieren | 55 | Single/Multi-Splitunit | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  | 5 kW | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 55 | Single/Multi-Splitunit | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  | 5 kW | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 55 | Single/Multi-Splitunit | Periodiek onderhoud | 7 | ST |  | 5 kW | 1
G0646 | MFA Nieuw Bergstein | Binnenweg 40a | Ellecom | 55 | Single-Splitunit | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Fujitsi | 3,5 kW | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 65 | Toegangscontrole installatie | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0685 | Gymzaal Huijgenslaan | Huygenslaan 44 | Dieren | 56 | TSA warmtewisselaar | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 70 kW | 1
G0014 | Begraafplaats Heiderust kantoor | Lentsesteeg 21a | Rheden | 57 | Ventilatie-unit | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 75-100 m3/h | 1
G0685 | Gymzaal Huijgenslaan | Huygenslaan 44 | Dieren | 57 | Ventilatie-unit | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 150/300 m3/h | 1
G0685 | Gymzaal Huijgenslaan | Huygenslaan 44 | Dieren | 57 | Ventilatie-unit | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 150/300 m3/h | 1
G0644 | Muziektent Ellecom | Binnenweg 40c | Ellecom | 57 | Ventilatie-unit | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 75-100 m3/h | 1
G0595 | 't Sterrenbos | Van Limburg Stirumstraat 29 | Dieren | 57 | Ventilatie-unit | Periodiek onderhoud | 2 | ST | Casals SB 355/h | mx. 2500 m3/h | 1
G0013 | Begraafplaats Heiderust aula | Lentsesteeg 21a | Rheden | 57 | Ventilator | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0023 | Begraafplaats Imboslaan kantoor | Imboslaan 63 | Dieren | 57 | Ventilator | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 57 | Ventilator | Periodiek onderhoud | 3 | ST |  |  | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 57 | Ventilator | Periodiek onderhoud | 8 | ST |  |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 57 | Ventilator | Periodiek onderhoud | 9 | ST | Rosenberg |  | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 57 | Ventilator | Periodiek onderhoud | 8 | ST | Soler & Palau HCTT/6-630A |  | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 57 | Ventilator | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0664 | Gymzaal Jan Luijkenlaan | Jan Luijkenlaan 2a | Velp | 57 | Ventilator | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0664 | Gymzaal Jan Luijkenlaan | Jan Luijkenlaan 2a | Velp | 57 | Ventilator | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 57 | Ventilator | Periodiek onderhoud | 2 | ST | Stork VDA 200/4EC+WS |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 57 | Ventilator | Periodiek onderhoud | 2 | ST | Itho |  | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 57 | Ventilator | Periodiek onderhoud | 3 | ST |  |  | 1
G0062 | Werkplaats Biljoen - Kantoor / kantine | Biljoen 8-10 | Velp | 57 | Ventilator | Periodiek onderhoud | 2 | ST | S&P Silent 100, Bouwjaar onbekent |  | 1
G0073 | Werkplaatscomplex Dieren werkplaats | Meidoornlaan 2 | Dieren | 57 | Ventilator | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0689 | Brandweerkazerne Dieren | Burgemeester Bloemersstraat 1 | Dieren | 56 | Verd. verz. vloerverwarming | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 56 | Verd. verz. vloerverwarming | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0646 | MFA Nieuw Bergstein | Binnenweg 40a | Ellecom | 56 | Verd. verz. vloerverwarming | Periodiek onderhoud | 4 | ST | WTH |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 61 | Verdeel inrichting | Periodieke inspectie | 1 | ST | Eaton Halyester |  | 1
G0064 | Werkplaats Biljoen - Stalling | Biljoen 8-10 | Velp | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST | 12 groepen (1 groep kracht |  | 1
G0062 | Werkplaats Biljoen - Kantoor / kantine | Biljoen 8-10 | Velp | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST | Hager | 3 gr 40a | 1
G0062 | Werkplaats Biljoen - Kantoor / kantine | Biljoen 8-10 | Velp | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST | Hager | 4 gr met aardlek schakelaar | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST | Eaton |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST | Legrand XL3 400 metaal |  | 1
G0533 | Aan 't Veer 1 Drn | Aan 't Veer | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0539 | Bedrijfsruimte Spoorstraat 46 | Spoorstraat 46 | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0019 | Begraafplaats Harderwijkerweg opslag | Harderwijkerweg 3a | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0013 | Begraafplaats Heiderust aula | Lentsesteeg 21a | Rheden | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0016 | Begraafplaats Heiderust stalling / werkplaats / personeelsruimte | Lentsesteeg 21a | Rheden | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0021 | Begraafplaats Imboslaan aula | Imboslaan 63 | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0023 | Begraafplaats Imboslaan kantoor | Imboslaan 63 | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0022 | Begraafplaats Imboslaan stalling / werkplaats | Imboslaan 63 | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0689 | Brandweerkazerne Dieren | Burgemeester Bloemersstraat 1 | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0054 | Hervormde kerk Ellecom toren | De Friedhof 6 | Ellecom | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0050 | Hervormde kerk Rheden toren | Dorpsstraat 51 | Rheden | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0058 | Hervormde kerk Spankeren toren | Kerkweg 2 | Spankeren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0042 | Kerk De Oude Jan toren | Kerkstraat 56 | Velp | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 2 | ST |  |  | 1
G0646 | MFA Nieuw Bergstein | Binnenweg 40a | Ellecom | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0631 | MFA vml van Voorthuijsenschool | Schoolstraat 12 | Velp | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0655 | Muziektent Spankeren | Kerkplantsoen 2 | Spankeren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0629 | Muziektent Velp | Overbeeklaan 7 | Velp | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0543 | Stationsplein 32 | Stationsplein 32 | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0718 | Woning Admiraal Helfrichlaan 97 | Admiraal Helfrichlaan 97 | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0705 | Woning Begraafplaats Heiderust | Lentsesteeg 21 | Rheden | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0703 | Woning IJsselsingel 89 Rh | IJsselsingel 89 | Rheden | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0701 | Woning Jan Luijkenlaan | Jan Luijkenlaan 2 | Velp | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0721 | Woning Kappersweg | Kappersweg 1 | Spankeren | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0529 | Woonwagen standpl. Van Aldenburglaan 38 | Van Aldenburglaan 38 | De Steeg | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0531 | Woonwagen standpl. Van Aldenburglaan 40 | Van Aldenburglaan 40 | De Steeg | 61 | Verdeel inrichting (eind) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0644 | Muziektent Ellecom | Binnenweg 40c | Ellecom | 61 | Verdeel inrichting (kantoor/kleine industrie) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0040 | Openluchttheater | Kluizenaarsweg 4 | Rozendaal | 61 | Verdeel inrichting (kantoor/kleine industrie) | Periodieke inspectie | 4 | ST |  |  | 1
G0595 | 't Sterrenbos | Van Limburg Stirumstraat 29 | Dieren | 61 | Verdeel inrichting (kantoor/kleine industrie) | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0685 | Gymzaal Huijgenslaan | Huygenslaan 44 | Dieren | 63 | Verdeelkasten | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0074 | Werkplaatscomplex Dieren zoutloods | Meidoornlaan 2 | Dieren | 63 | Verdeelkasten | Periodieke inspectie | 1 | ST |  |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 834.5 | BVO |  |  | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 2759 | BVO |  |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 2600 | BVO |  |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 1717 | BVO |  |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 538.5 | BVO |  |  | 1
G0539 | Bedrijfsruimte Spoorstraat 46 | Spoorstraat 46 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 139 | BVO |  |  | 1
G0019 | Begraafplaats Harderwijkerweg opslag | Harderwijkerweg 3a | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 28 | BVO |  |  | 1
G0013 | Begraafplaats Heiderust aula | Lentsesteeg 21a | Rheden | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 81 | BVO |  |  | 1
G0014 | Begraafplaats Heiderust kantoor | Lentsesteeg 21a | Rheden | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 68 | BVO |  |  | 1
G0012 | Begraafplaats Heiderust schuur | Lentsesteeg 21a | Rheden | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 12 | BVO |  |  | 1
G0016 | Begraafplaats Heiderust stalling / werkplaats / personeelsruimte | Lentsesteeg 21a | Rheden | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 221 | BVO |  |  | 1
G0015 | Begraafplaats Heiderust vml lijkenhuis | Lentsesteeg 21a | Rheden | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 23 | BVO |  |  | 1
G0021 | Begraafplaats Imboslaan aula | Imboslaan 63 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 90 | BVO |  |  | 1
G0023 | Begraafplaats Imboslaan kantoor | Imboslaan 63 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 17.3 | BVO |  |  | 1
G0022 | Begraafplaats Imboslaan stalling / werkplaats | Imboslaan 63 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 142 | BVO |  |  | 1
G0716 | Bovenwoning Spoorstraat 48 Dieren | Spoorstraat 48 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 113 | BVO |  |  | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 579 | BVO |  |  | 1
G0027 | Brandweer Velp kazerne | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 1205 | BVO |  |  | 1
G0689 | Brandweerkazerne Dieren | Burgemeester Bloemersstraat 1 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 800 | BVO |  |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 1432 | BVO |  |  | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 3500 | BVO |  |  | 1
G0525 | Den Heuvel | Den Heuvel 32 | Velp | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 932 | BVO |  |  | 1
G0688 | Gymzaal Bloemershof | Burgemeester Bloemersstraat 3 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 592 | BVO |  |  | 1
G0685 | Gymzaal Huijgenslaan | Huygenslaan 44 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 512 | BVO |  |  | 1
G0664 | Gymzaal Jan Luijkenlaan | Jan Luijkenlaan 2a | Velp | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 330 | BVO |  |  | 1
G0664 | Gymzaal Jan Luijkenlaan | Jan Luijkenlaan 2a | Velp | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 330 | BVO |  |  | 1
G0054 | Hervormde kerk Ellecom toren | De Friedhof 6 | Ellecom | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 90 | BVO |  |  | 1
G0050 | Hervormde kerk Rheden toren | Dorpsstraat 51 | Rheden | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 285 | BVO |  |  | 1
G0058 | Hervormde kerk Spankeren toren | Kerkweg 2 | Spankeren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 108 | BVO |  |  | 1
G0042 | Kerk De Oude Jan toren | Kerkstraat 56 | Velp | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 149 | BVO |  |  | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 2204 | BVO |  |  | 1
G0646 | MFA Nieuw Bergstein | Binnenweg 40a | Ellecom | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 917 | BVO |  |  | 1
G0631 | MFA vml van Voorthuijsenschool | Schoolstraat 12 | Velp | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 2057 | BVO |  |  | 1
G0644 | Muziektent Ellecom | Binnenweg 40c | Ellecom | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 86 | BVO |  |  | 1
G0040 | Openluchttheater | Kluizenaarsweg 4 | Rozendaal | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 155 | BVO |  |  | 1
G0543 | Stationsplein 32 | Stationsplein 32 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 335 | BVO |  |  | 1
G0595 | 't Sterrenbos | Van Limburg Stirumstraat 29 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 2064 | BVO |  |  | 1
G0062 | Werkplaats Biljoen - Kantoor / kantine | Biljoen 8-10 | Velp | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 228 | BVO | Divers |  | 1
G0063 | Werkplaats Biljoen - Loods | Biljoen 8-10 | Velp | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 159.14 | BVO | TL met beschermkap |  | 1
G0064 | Werkplaats Biljoen - Stalling | Biljoen 8-10 | Velp | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 203.3 | BVO | Divers Divers |  | 1
G0073 | Werkplaatscomplex Dieren werkplaats | Meidoornlaan 2 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van BVO | 958 | BVO |  |  | 1
G0533 | Aan 't Veer 1 Drn | Aan 't Veer | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van STK | 10 | BVO |  |  | 1
G0028 | Brandweer Velp fietsenstalling | Noorder Parallelweg 21 | Velp | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van STK | 30 | BVO |  |  | 1
G0037 | Gemaal de Volharding | Lathumseveerweg 12 | Velp | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van STK | 91 | BVO |  |  | 1
G0655 | Muziektent Spankeren | Kerkplantsoen 2 | Spankeren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van STK | 35 | BVO |  |  | 1
G0718 | Woning Admiraal Helfrichlaan 97 | Admiraal Helfrichlaan 97 | Dieren | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van STK | 173 | BVO |  |  | 1
G0529 | Woonwagen standpl. Van Aldenburglaan 38 | Van Aldenburglaan 38 | De Steeg | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van STK | 17 | BVO |  |  | 1
G0531 | Woonwagen standpl. Van Aldenburglaan 40 | Van Aldenburglaan 40 | De Steeg | 63 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen op basis van STK | 17 | BVO |  |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 65 | Video / camera installatie | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 14 camera's | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 65 | Video / camera installatie | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  |  | 1
G0040 | Openluchttheater | Kluizenaarsweg 4 | Rozendaal | 65 | Video / camera installatie | Periodiek onderhoud | 2 | ST |  |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 51 | Warmtepomp | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Keyter KZVH2035QHS3Y | 75 kW | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 51 | Warmtepomp | Periodiek onderhoud | 3 | ST | Keyter KWE5090IVP3C | 98 kW | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 51 | Warmtepomp | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 98 kW | 1
G0031 | Brandweer Rheden kazerne | Worth Rhedenseweg 66 | Rheden | 57 | WTW installatie balansventilator | Periodiek onderhoud | 1 | ST |  | 500 m3/uur | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 57 | WTW installatie balansventilator | Periodiek onderhoud | 1 | ST | Auerhaan HR Mural | 500 m3/uur | 1
G0669 | De Dumpel Sporthal | Gruttostraat 14 | Velp | 22 | Zakwand | Periodiek onderhoud | 168 | M2 |  |  | 1
G0673 | De Hangmat | IJsselsingel 7 | Rheden | 22 | Zakwand | Periodiek onderhoud | 290 | M2 |  |  | 1
G0691 | Sporthal Theothorne | Ericaplein 3 | Dieren | 22 | Zakwand | Periodiek onderhoud | 265.6 | M2 |  |  | 1
G0652 | De Bundel | Ericaplein 5 | Dieren | 31 | Zonwering automatisch | Periodiek onderhoud | 16.8 | M2 |  |  | 1
G0634 | MFA Het Kasteel | Heeckerensstraat 201 | Velp | 31 | Zonwering automatisch | Periodiek onderhoud | 72 | M2 |  |  | 1
G0649 | MFA De Oase | Ericaplein 1 | Dieren | 31 | Zonwering elektrisch | Periodiek onderhoud | 116.53 | M2 |  |  | 1