Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (RBA MVI) Toepassing van criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) binnen het cluster GWW voor Rijkswaterstaat

Datum	1 maart 2022

Status		Definitief

| Colofon |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uitgegeven door |  | Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud |
| Informatie |  | Gerrit Knoeff |
| Telefoon |  | 0610948577 |
| E-mail |  | Gerrit.Knoeff@rws.nl |
| Vastgesteld door |  | “Programma Duurzaam Aanleg & Onderhoud” en Redactieraad GPO Inkoopcentrum GWW (ICG) |
| Datum |  | Maart 2022 |
| Status |  | Definitief |
| Versienummer |  | 2.1 |

- Inhoud

1	Inleiding	5

2	Verplichtingen van de opdrachtnemer	6

3	MVI-eisen GWW	7

3.1	Civiele constructies	8

3.1.1	Duurzaam ontwerp houten constructie	8

3.1.2	Duurzaam ontwerp staalconstructie	8

3.1.3	Duurzaam hout	8

3.1.4	Milieuvriendelijke smeermiddelen voor bewegingswerken	9

3.2	Conserveringswerken	10

3.2.1	Oplosmiddelarme conserveringssystemen	10

3.2.2	Producten met lood- of chromaathoudende pigmenten	11

3.2.3	Leveren beheer- en onderhoudsplan	11

3.2.4	Milieumanagementsysteem	11

3.3	Openbare verlichting (OVL)	12

3.3.1	Ledverlichting	12

3.3.2	Levensduur ledsysteem	12

3.3.3	Dimbare OVL-installatie	12

3.3.4	Lichthinder wordt beperkt	12

3.4	Straatmeubilair	13

3.4.1	Straatmeubilair (m.u.v. Speeltoestellen): meer dan 5% kunststof	13

3.4.2	Inkoop en reparatie van Speeltoestellen – kunststof onderdelen voorzien van markering	13

3.4.3	Straatmeubilair (incl. Speeltoestellen): verven	14

3.4.4	Duurzaam hout	14

3.4.5	Speeltoestellen – kunststof	15

3.5	Gemalen	15

3.5.1	Energierendement van systeem	15

3.5.2	Energierendement van systeemdelen	16

3.5.3	Smeeroliën en hydraulische vloeistoffen	17

3.6	Waterzuiveringsinstallaties en slibbehandeling	17

3.6.1	Ecotoxiciteit chemicaliën	17

3.7	Mobiele werktuigen uitbesteding	18

3.7.1	Emissie-eisen mobiele dieselwerktuigen met variabel toerental	18

3.7.2	Milieumanagementsysteem	18

3.7.3	Training in het nieuwe draaien	19

3.7.4	Onderhoud gebruikte mobiele werktuigen	20

3.8	Verkeersregelinstallaties	20

3.8.1	Diminrichting in regeltoestel	20

3.8.2	Energiezuinige lichtbronnen	20

3.8.3	Energiezuinige lampen voor scheepvaartseinen	20

3.8.4	Levenscycluskosten	21

3.8.5	Minimale levensduur en garantie	21

3.9	Groenvoorzieningen	22

3.9.1	Vakbekwaam ontwerper en beheerder groenvoorziening	22

3.9.2	Verwerven van bloembollen	22

3.9.3	Boomkwekerijproducten van een genetische kwaliteit (buitenstedelijk)	23

3.9.4	Meststoffen en bodemverbeteraars bij aanleg en onderhoud van openbaar groen (incl. sport- en speelvelden)	23

3.9.5	Ongewenste kruiden, ziekten en plagen (excl. sport- en speelvelden)	24

3.9.6	Duurzaam ontwerp groenvoorziening	24

3.9.7	Plan en rapportage bemesting, bodemverbetering en bestrijding	25

3.9.8	Eisen aan compost	25

3.9.9	Geen invasieve exoten	26

3.10	Reiniging openbare ruimte	26

3.10.1	Verwijderen van graffiti met hogedrukwaterreiniger	26

3.10.2	Ervaring met integraal plaagdiermanagement (IPM)	26

3.10.3	Milieumanagementsysteem	26

3.10.4	Milieu-impact onkruidbestrijding op verhardingen	27

3.10.5	Plan van aanpak Plaagdierbeheersing	28

3.10.6	Vermindering van PM10 straatstof	28

3.10.7	Milieukeur voor buitenschoonmaakmiddelen	29

# Inleiding

Rijkswaterstaat heeft zich gecommitteerd, in overeenstemming met het Rijksbeleid, om 100% maatschappelijk verantwoord in te kopen (voorheen ‘duurzaam in te kopen’). Dit houdt in dat bij alle aanbestedingen / inkopen de minimumeisen van het betreffende cluster van de MVI-criteriatool van toepassing zijn. Eén van deze clusters is bijvoorbeeld het cluster ‘Grond-, weg- en waterbouw’.

De eisen zijn vastgelegd in de MVI-criteriatool op ambitieniveau 1 (voorheen de ‘Criteriadocumenten Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’, en daarvoor de ‘Criteriadocumenten Duurzaam Inkopen’). De eisen worden periodiek geactualiseerd onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De voor het werk vigerende eisen zijn de eisen zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze versie van de RBA MVI. In het contract van waaruit naar deze RBA MVI verwezen wordt, staat aangegeven welke versie van deze RBA MVI van toepassing is.

In deze RBA MVI kunnen eisen opgenomen zijn in aanvulling op de eisen uit de MVI-criteriatool.

De in de MVI-criteriatool opgenomen eisen ten aanzien van social return zijn niet overgenomen in de RBA MVI. Rijkswaterstaat geeft hier op een andere wijze invulling aan.

De in de MVI-criteriatool opgenomen eisen ten aanzien van Gladheidbestrijding zijn niet overgenomen in de RBA MVI. Deze maken al deel uit van de “Eisen wegenzout Rijkswaterstaat”.

# Verplichtingen van de opdrachtnemer

Van toepassing zijnde criteria

- De opdrachtnemer dient voor alle door hem uit te voeren werkzaamheden te bepalen welke productgroepen met MVI-criteria zoals vastgelegd in hoofdstuk 3 van dit document van toepassing zijn op het onderhavige werk.

- Wanneer het werk onderdeel is van het cluster ‘Grond-, weg- en waterbouw’, dan zijn de van toepassing zijnde eisen opgenomen in hoofdstuk 3 van dit document.

- De opdrachtnemer dient invulling te geven aan de van toepassing zijnde eisen opgenomen in hoofdstuk 3 van dit document en aan de expliciete en impliciete doelstellingen die daarbij in de toelichting zijn verwoord.

- De opdrachtnemer dient aan te tonen dat voldaan wordt aan de van toepassing zijnde eisen opgenomen in hoofdstuk 3 van dit document  en aan de expliciete en impliciete doelstellingen die daarbij in de toelichting zijn verwoord.

Bewijsmiddelen

- De opdrachtnemer dient aan te tonen dat aan de eisen voldaan is overeenkomstig de vereisten aan zijn kwaliteitsmanagementsysteem zoals gesteld in het contract.

# MVI-eisen GWW

Voor de GWW-werken van Rijkswaterstaat zijn de eisen op Ambitieniveau 1 uit de MVI-criteriatool (www.mvicriteria.nl ) onder het cluster ‘Grond-, Weg- en Waterbouw’ van toepassing. Het betreft de productgroepen:

- Civiele constructies

- Conserveringswerken

- Openbare verlichting

- Straatmeubilair

- Gemalen

- Waterzuiveringsinstallaties en slibbehandeling

- Mobiele werktuigen uitbesteding

- Verkeersregelinstallaties

- Groenvoorzieningen

- Reiniging openbare ruimte

Voor de GWW-werken van Rijkswaterstaat zijn de eisen op Ambitieniveau 1 uit de MVI-criteriatool (www.mvicriteria.nl) onder het cluster “Grond-, Weg- en Waterbouw” geselecteerd en op de volgende pagina’s opgenomen. De eisen zijn van toepassing op alle GWW-werken van Rijkswaterstaat.

Indien een van toepassing zijnde eis uit de MVI-tool is opgenomen in de Vraagspecificatie en de inhoud hiervan gelijk is aan de eis uit de MVI-tool, dan wordt bij de desbetreffende eis de volgende tekst opgenomen: Deze eis uit de RBA is opgenomen in de Vraagspecificatie.

## Civiele constructies

### Duurzaam ontwerp houten constructie

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS;

- Criteriumcode: 029.01

Eis

Constructies met hout die worden blootgesteld aan weer en wind) zijn zo ontworpen dat geen (hemel)water kan blijven staan en/of geen capillair vocht in kan trekken.

Deze eis is alleen te gebruiken voor eenvoudige ontwerpopdrachten. Als de opdracht over complexere constructiewerken gaat, zal een gunningscriterium uitkomst kunnen bieden. Hierbij wordt bijvoorbeeld het aantal punten gewogen waar nog (hemel)water kan blijven staan en een negatief effect op onderhoud en levensduur zal kunnen optreden.

Bovenbeschreven beginsel staat o.a. weergegeven in het CUR-rapport 213 'Hout in de GWW-sector duurzaam detailleren'.

Door goed te detailleren en gebruik te maken van de geschikte houtsoorten, kunnen constructies gemaakt worden met een hoge levensduur. In het rapport worden algemene regels gegeven voor het goed detailleren.

Een nadere bepaling van het beginsel kan zijn:

- Kopse vlakken van hout zijn afgeschermd van vocht;

- Bij de toepassing van een houten vlak tegen een ander vlak wordt een afstand tussen deze vlakken aangehouden van minimaal 8 mm (met uitzondering van gevingerlast hout).

Meer informatie over toe te passen houtsoorten en detaillering van houten constructies is te vinden op de website van Houtdatabase.

### Duurzaam ontwerp staalconstructie

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 029.02

Deze eis uit de RBA is opgenomen in de Vraagspecificatie.

### Duurzaam hout

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 029.07

Eis

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de "Dutch Procurement Criteria for Timber" ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode .

Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, dient vergezeld te gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon van de opdrachtnemer. Facturen dienen te zijn voorzien van:

- naam en adresgegevens van de opdrachtgever en de opdrachtnemer;

- datum uitgifte;

- houtsoort en/of productbeschrijving;

- volume of aantal van het geleverd product;

- de naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd);

- Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier.

Als hulpmiddel bij het leveren van alternatief bewijs kan de opdrachtnemer gebruik maken van ‘Documents for Category B evidence’. Meer informatie is te vinden op de website van Timber Procurement Assessment Comittee (TPAC) en de website van Inkoop duurzaam hout & papier.

Verificatie

- Certificaat van de voor dit dossier verantwoordelijke staatssecretaris toegelaten certificeringssystemen, geldend op datum van aankondiging. Voor alle goedgekeurde certificeringssystemen, zie de rechterkolom van de tabel judgements;

- Alternatief en verifieerbaar bewijs waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij het leveren van alternatief bewijs kan de opdrachtnemer gebruik maken van Documents for Category B evidence.

### Milieuvriendelijke smeermiddelen voor bewegingswerken

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 029.12

Eisen

- Bij onderhoud dienen motorsmeeroliën met een lage viscositeit te worden gebruikt of geregenereerde smeeroliën met ten minste 25% geregenereerde basisoliën. Smeeroliën met een lage viscositeit zijn die in de categorie SAE 0W30, SAE-5W30 of gelijkwaardig.

- Hydraulische vloeistoffen en vetten mogen niet voorzien zijn van een gevarenaanduiding voor milieu of gezondheid of een waarschuwingszin (R-zinnen) ten tijde van de toepassing (laagste classificatielimiet in Verordening (EG) nr. 1272/2008.

- Er wordt geen afwijking toegestaan van het verbod in artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr. 66/2010 voor stoffen die beschouwd worden als zeer zorgwekkend en die zijn opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel 59 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, voor zover die aanwezig zijn in concentraties van meer dan 0,010 gewichtsprocent in mengsels.

- Het koolstofgehalte uit hernieuwbare grondstoffen moet groter dan of gelijk aan 45% zijn.

- De cumulatieve massaconcentratie van aanwezige stoffen die zowel niet biologisch afbreekbaar als bio-accumulatief zijn, mag niet meer dan 0,1 gewichtsprocent bedragen.

Verificatie

Technische productspecificaties of andere documentatie waaruit blijkt dat aan dit criterium is voldaan:

- (Geldig) certificaat van een ISO type I milieukeurmerk, waarvan de eisen overeenkomen met de in dit criterium gestelde eisen, of een gelijkwaardig certificaat. (Meer informatie over ISO type I milieukeurmerk is te vinden op de website van PIANOo). Producten met het Europese Ecolabel voldoen aan de gestelde eisen 1 t/m 5. Op de website van RVO is een lijst beschikbaar van oliën en vetten die voldoen aan de eisen van het Europese Ecolabel;

- Rapport, of andere documentatie van een onafhankelijk deskundige, waaruit blijkt dat aan dit criterium is voldaan;

- Of gelijkwaardig.

## Conserveringswerken

### Oplosmiddelarme conserveringssystemen

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 030.01

Eis

Het samengestelde conserveringssysteem moet worden opgebouwd met conserveringsproducten waarvan het aandeel vluchtige organische stoffen (VOS) onderstaande grenswaarden per liter conserveringsproduct niet overschrijdt.

Onder conserveringssysteem wordt verstaan: het samenstel van bij de conserveringsopdracht te gebruiken conserveringsproducten en de toepassing daarvan bij de conserveringswerkzaamheden.

Maximale grenswaarden voor het VOS gehalte van verven en vernissen:

|  | *Productsubcategorie- | *Type- | *g/l (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *a- | Matte coatings voor wanden en plafonds (glans ≤ 25°-60°) | WG SG | 30 30 |  |
| *b- | Glanzende coatings voor wanden en plafonds (glans > 25°-60°) | WG SG | 100 100 |  |
| *c- | Buitenmuren minerale ondergrond | WG SG | 40 430 |  |
| *d- | Hout- en metaalverven voor binnen- en buitendecoratie en voor interieur- en gevelbekleding | WG SG | 130 300 |  |
| *e- | Vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en buiten, inclusief dekkende houtbeitsen | WG SG | 130 400 |  |
| *f- | Houtbeitsen met minimale laagdikte voor binnen en buiten | WG SG | 130 700 |  |
| *g- | Primers | WG SG | 30 350 |  |
| *h- | Hechtprimers | WG SG | 30 750 |  |
| *i- | Performante eencomponentcoatings | WG SG | 140 500 |  |
| *j- | Performante tweecomponentcoatings voor specifiek eindgebruik zoals vloeren | WG SG | 140 500 |  |
| *k- | Meerkleurige coatings | WG SG | 100 100 |  |
| *l- | Coatings met decoratieve effecten | WG SG | 200 200 |  |

(*) g/l = gebruiksklaar product

(**) WG: Watergedragen, SG: Solvent gedragen

De in de tabel genoemde VOS-limieten zijn opgenomen in de Product Richtlijn 2004/42/EG.

Verificatie

- productdata en -bladen waaruit blijkt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan;

- of gelijkwaardig.

### Producten met lood- of chromaathoudende pigmenten

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 030.02

Eis

In toe te passen conserveringsproducten mag geen pigment met lood of chroom-6 zijn verwerkt.

Verificatie

- analyse en/of productdata en -bladen waaruit blijkt dat aan bovenstaande eis wordt voldaan;

- of gelijkwaardig.

### Leveren beheer- en onderhoudsplan

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: CB

- Criteriumcode: 030.04

De eis uit de RBA is opgenomen in de Vraagspecificatie.

### Milieumanagementsysteem

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: GE

- Criteriumcode: 030.07

Eis

De opdrachtnemer beschikt voor dat deel/die delen van de organisatie dat/die betrokken is/zijn bij de uitvoering van de opdracht over een managementsysteem waarin ten minste de volgende onderwerpen zijn geregeld:

- milieubeleidsuitgangspunten van de organisatie;

- concrete maatregelen die de opdrachtnemer heeft getroffen of gaat treffen om de milieubelasting van de bedrijfsprocessen die verband houden met de uitvoering van de opdracht te verminderen of te voorkomen, in elk geval ten aanzien van [x];

- hoe bovenstaande milieuaspecten van de organisatie worden gemonitord en geherwaardeerd als basis voor continue verbetering met specifieke aandacht voor de in deze criteria opgenomen milieuaspecten;

- hoe aandacht wordt besteed aan de bewustwording en de competentie van medewerker(s) en toeleverancier(s) ten aanzien van het omgaan met de voor deze opdracht relevante milieuaspecten; dat naleving van de op de verlangde prestatie(s) geldende milieuwetgeving is geborgd.

Je dient de [x] nader te specificeren. Voorbeelden van maatregelen die de opdrachtnemer kan treffen om de milieubelasting te verminderen of te voorkomen zijn maatregelen voor: water- en energieverbruik, omgang met schadelijke stoffen, afval, afvalscheiding, aan de opdracht gerelateerd transport en verpakkingsmateriaal.

Door middel van een intern milieumanagementsysteem laat een bedrijf zien dat milieuzorg structureel deel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Een milieuzorgsysteem zoals ISO 14001 of EMAS toont aan dat een bedrijf of organisatie een systematisch milieumanagementsysteem hanteert voor het behandelen van relevante milieukwesties tijdens dagelijkse activiteiten. Let er daarbij wel op dat het certificaat de in de eis gestelde onderwerpen betreft (milieubeleidsuitgangspunten, concrete maatregelen, monitoring, bewustwording personeel, borging van naleving milieuwetten). Op de website van SCCM is een database te vinden waarin alle ISO 14001-certificaten zijn opgenomen van in Nederland door de RvA geaccrediteerde certificatie-instellingen. Wanneer een certificaat er onverhoopt niet op mocht staan kan contact worden gezocht met de betreffende certificatie-instelling. Op de website van SCCM zijn de contactgegevens te vinden.

Verificatie

- ISO 14001-certificaat, EMAS-certificaat, of een gelijkwaardig certificaat;

- verklaring dat de milieuzorg een structureel onderdeel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering, van een onafhankelijke auditor, accountant of (geaccrediteerde) certificatie-instelling met aantoonbare kennis van zaken;

- of gelijkwaardig.

## Openbare verlichting (OVL)

### Ledverlichting

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 033.01

Deze eis uit de RBA is opgenomen in de Vraagspecificatie.

### Levensduur ledsysteem

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 033.02

Deze eis uit de RBA is opgenomen in de Vraagspecificatie.

### Dimbare OVL-installatie

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 033.03

Deze eis uit de RBA is opgenomen in de Vraagspecificatie.

### Lichthinder wordt beperkt

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 033.04

Eis

De lichtuitstraling van de OVL-installatie moet vallen binnen de grenswaarden als gesteld in de Richtlijn Lichthinder  2020 van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV).

Aan de Richtlijn Lichthinder dient te worden voldaan voor zover deze van toepassing is verklaard in de Vraagspecificatie.

Toelichting
De richtlijn lichthinder geeft grenswaarden voor lichtuitstraling. Als lichthinder wordt bedoeld het ten gevolge van lichtuitstraling van de OVL-installatie optreden van overlast bij mens, plant of dier. De Richtlijn Lichthinder 2020 kan gevonden worden op de website van de NSVV.

Verificatie
De opdrachtnemer kan worden gevraagd om documenten te overleggen waaruit blijkt dat aan deze eis is voldaan en dat dit op een valide wijze is bepaald.

## Straatmeubilair

### Straatmeubilair (m.u.v. Speeltoestellen): meer dan 5% kunststof

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 035.01

Eis

Voor straatmeubilair waarvan meer dan 5% van de massa van het eindproduct uit kunststoffen bestaat, dient van de totale hoeveelheid kunststoffen ten minste 90% (gewichtsprocenten binnen een product) gerecycled materiaal te zijn. Voor straatmeubilair is dit post-consumer materiaal, bij speeltoestellen mag ook pre-consumer materiaal gebruikt worden.

Post-consumer wil zeggen dat het de fabriek waar het kunststof wordt geproduceerd heeft verlaten. Bij pre-consumer is dit niet het geval (bijv. snijafval bij de productie).

Deze eis geldt niet:

- Indien de opdrachtnemer hergebruikte* of refurbished producten levert;

- Voor de toepassing van:

  - kunststoffen in touw en vezelversterkte kunststoffen;

  - transparante of gekleurde overkappingen (vanwege vertroebeling).

* Definitie hergebruikte of refurbished producten:
Producten of onderdelen die al in gebruik zijn geweest, toegepast in eenzelfde nieuw of ander product. Ook het reviseren (refurbishen), oftewel het herstellen en aanpassen van een bestaand product, met behoud of verbetering van de functionaliteit en het herfabriceren (opknappen, herbestemmen) waarbij een nieuw product wordt gemaakt uit onderdelen, componenten en of materialen van afgedankte producten, wordt gezien als ‘hergebruik’. Gerecyclede grondstoffen vallen niet onder deze definitie, aangezien deze via een omvormproces zijn verkregen; bij recycling wordt de oorspronkelijke vorm van het product niet behouden.

### Inkoop en reparatie van Speeltoestellen – kunststof onderdelen voorzien van markering

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: GC

- Criteriumcode: 035.11

Eis

Indien kunststof onderdelen met een gewicht groter dan of gelijk aan 50 gram en een voor markering beschikbaar oppervlak van minstens 5 cm2 zichtbaar worden gemarkeerd met een symbool of afkorting zoals beschreven in ISO 11469 of ISO 1043, wordt de inschrijving hoger gewaardeerd. Uitgezonderd zijn onderdelen waarvan de inschrijver kan onderbouwen dat de markering vanwege technische redenen niet mogelijk is.

ISO 11469 beschrijft een systeem voor de uniforme markering van producten gemaakt van materialen van kunststof. De oorspronkelijke Engelstalige beschrijving van het toepassingsgebied luidt als volgt: "Specifies a system of uniform marking of products that have been fabricated from plastics materials. Provision for the process or processes to be used for marking is outside the scope of this standard."

ISO 1043 bevat afkortingen van en symbolen voor de basispolymeren gebruikt in kunststoffen en symbolen voor speciale eigenschappen van kunststoffen. De oorspronkelijke Engelstalige beschrijving van het toepassingsgebied luidt als volgt: "Provides abbreviated terms for the basic polymers used in plastics, symbols for components of these terms, and symbols for special characteristics of plastics. It includes only those abbreviated terms that have come into established used and its aim is both to prevent the occurrence of more than one abbreviated term for a given plastic and to prevent a given abbreviated term being interpreted in more than one way."

### Straatmeubilair (incl. Speeltoestellen): verven

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 035.03

Eis

Het vluchtige organische verbinding (VOS) gehalte (excl. water) voor verven met een spreidend vermogen van ten minste 15 m2/l en voor vernissen die worden toegepast op hout, dient maximaal 250 g/l (met een dekkracht van 98%) te bedragen. Voor de overige verfproducten (vernissen, houtbeitsen, vloercoatings, vloerverven en verwante producten) is dat maximaal 180 g/l.

Een VOS is een organische verbinding die, onder normale druk, een kookpunt (of beginkookpunt) heeft dat lager is dan of gelijk aan 250°C.

Verificatie

- Europees Ecolabel voor verven en vernissen, of een gelijkwaardig keurmerk;

- Of gelijkwaardig.

### Duurzaam hout

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 035.05

Eis

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de ‘Dutch Procurement Criteria for Timber’ ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode.
Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, dient vergezeld te gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon van de opdrachtnemer. Facturen moeten zijn voorzien van:

- naam en adresgegevens van de opdrachtgever en de opdrachtnemer;

- datum uitgifte;

- houtsoort en/of productbeschrijving;

- volume of aantal van het geleverd product;

- naam van het certificeringssysteem en de claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd);

- Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier.

Als hulpmiddel bij het leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver gebruik maken van ‘Documents for Category B evidence’. Meer informatie is te vinden op de website van Timber Procurement Assessment Comittee (TPAC) en de website van Inkoop duurzaam hout & papier.

Verificatie

- Certificaat van de voor dit dossier verantwoordelijke staatssecretaris toegelaten certificeringssystemen, geldend op de datum van aankondiging. Voor alle goedgekeurde certificeringssystemen, zie de rechterkolom van de tabel judgements;

- Alternatief en verifieerbaar bewijs waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij het leveren van alternatief bewijs kan de opdrachtnemer gebruik maken van Documents for Category B evidence.

### Speeltoestellen – kunststof

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 035.10

Eis

Voor speeltoestellen waarvan meer dan 25% van de massa van het eindproduct uit kunststoffen bestaat, dient van de totale hoeveelheid kunststoffen ten minste 50% (gewichtsprocenten binnen een product) gerecycled materiaal te zijn. Naast post-consumer materiaal mag ook pre-consumer materiaal gebruikt worden.

Post-consumer wil zeggen dat het de fabriek waar het kunststof wordt geproduceerd heeft verlaten. Bij pre-consumer is dit niet het geval (bijv. snijafval bij de productie).

Deze eis geldt niet voor de toepassing van kunststoffen in:

- touw en vezelversterkte kunststoffen;

- transparante of gekleurde overkappingen, vanwege vertroebeling.

## Gemalen

### Energierendement van systeem

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 037.01

Eis

Het systeem moet een energierendement hebben van minimaal [x]% in het bedrijfspunt/de bedrijfspunten [x] en een opvoerhoogte van [x] meterwaterkolom (mwk) gedurende een periode van [x] jaar gemeten volgens methode ISO 9906.

Onder het systeem wordt verstaan: [x] .

De eis is van toepassing bij nieuwbouw of aanpassing van een oppervlakte- of rioolgemaal.
Je vult hier in:

- Welke systeemdelen bij deze aanbesteding worden inbegrepen, bijvoorbeeld pomp, elektromotor, overbrenging en elektrische installatie;

- Het bedrijfspunt/de bedrijfspunten die op basis van het gebruiksprofiel is bepaald en overige relevante systeemkenmerken

- De periode waarbinnen het rendement wordt gegarandeerd om te voorkomen dat het opgegeven rendement in de praktijk niet wordt gehaald door bijvoorbeeld vervuiling. In het contract kunnen garantiemetingen worden opgenomen.

Voor het bepalen van het minimum rendement [X] van het systeem moet je uitgaan van de laatste stand van de techniek (best available technology). Met de laatste stand van de techniek wordt hier bedoeld: ‘de best leverbare energiebesparende technieken en beste energiebesparende ontwerpoplossingen die binnen gangbare risico- en betrouwbaarheidsparameters kunnen worden toegepast’.

Je eist het energierendement van het totale systeem bij vooraf bepaalde bedrijfspunt(en). De bedrijfspunten worden bepaald op basis van het gebruiksprofiel. Bij rioolgemalen zijn dit vaak ‘Droog weer afvoer’ (DWA) [X] in m3/h gedurende [X] uren/jaar, ‘Regen weer afvoer’ (RWA), gedurende [X] uren/jaar en eventueel een verhoogd DWA [X] m3/h gedurende [X] uren/jaar. En over een bepaalde periode (X jaren) gemeten. Overige systeemkenmerken zijn de opvoerhoogte (minimaal/maximaal) [mwk (meterwaterkolom)] en indien aanwezig bij een rioolgemaal de ‘weerstand persleiding’ [mwk].

Verificatie

- Bij de controle van de opgave van het rendement kan gebruik gemaakt worden van een pomptest, garantiemeting, of een gelijkwaardige methode.

Boetebepaling
Bij oplevering wordt het rendement van de pomp + elektromotoren + (indien aanwezig) frequentieregelaar gemeten volgens methode ISO 9906.
Mocht blijken dat het gemeten rendement lager uitvalt dan in de aanbieding is opgegeven, dan betaalt de leverende partij over elke procent lager rendement een boete [x].

### Energierendement van systeemdelen

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 037.03

Eisen

Een te leveren pomp, elektromotor en/of ventilatiesysteem dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Het hydraulisch rendement van de pomp is minimaal [x]% bij het bedrijfspunt [x] m3/min en statische opvoerhoogte van [x] mwk.

- Het rendement van een droog opgestelde elektromotor van een pompinstallatie gemeten volgens IEC 60034-2-1:2014 dient groter te zijn dan 95%. Voor elektromotoren tot 90kW moet minimaal een klasse IE3 motor worden toegepast.

- Het ventilatiesysteem voldoet ten minste aan klasse SFP 2 volgens NEN-EN 16798-3:2017.

Ad 1) Voor het minimumrendement dient te worden uitgegaan van de laatste stand van de techniek (zie eis 1). Het minimumrendement moet bovendien hoger dan, of minimaal gelijk aan het rendement van de te vervangen pomp zijn.

Het bedrijfspunt van een pomp is de opvoerhoogte met bijbehorend debiet waarvoor de meeste draaiuren zijn voorzien.

Ad 3) In de Europese norm voor ventilatie NEN-EN 16798-3:2017 zijn categorieën vastgelegd voor het energieverbruik van mechanische ventilatiesystemen. De categorie wordt aangegeven met SFP (Specific Fan Power). SFP 2 staat voor een energieverbruik van het ventilatiesysteem van 500 - 750 W/(m3/s). Met deze aanduiding is het energieverbruik van het ventilatiesysteem inclusief motor, ventilator en leidingsysteem bedoeld.

Boetebepaling
Bij oplevering wordt het rendement van de pomp + elektromotoren + (indien aanwezig) frequentieregelaar gemeten volgens methode ISO 9906.
Mocht blijken dat het gemeten rendement lager uitvalt dan in de aanbieding is opgegeven, dan betaalt de leverende partij over elke procent lager rendement een boete [x].

### Smeeroliën en hydraulische vloeistoffen

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 037.04

Eisen

- Bij onderhoud dienen smeeroliën met een lage viscositeit te worden gebruikt of geregenereerde smeeroliën met ten minste 25% geregenereerde basisoliën. Smeeroliën met een lage viscositeit zijn die in de categorie SAE 0W30, SAE-5W30 of gelijkwaardig.

- Hydraulische vloeistoffen en vetten mogen niet voorzien zijn van een gevarenaanduiding voor milieu of gezondheid of een waarschuwingszin (R-zinnen) ten tijde van de toepassing (laagste classificatielimiet in Verordening (EG) nr. 1272/2008 of Richtlijn 99/45/EG van de Raad).

- Er wordt geen afwijking toegestaan van het verbod in artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr. 66/2010 voor stoffen die beschouwd worden als zeer zorgwekkend en die zijn opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel 59 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, voor zover die aanwezig zijn in concentraties van meer dan 0,010 gewichtsprocent in mengsels.

- Het koolstofgehalte uit hernieuwbare grondstoffen moet groter dan of gelijk aan 45% zijn.

- De cumulatieve massaconcentratie van aanwezige stoffen die zowel niet biologisch afbreekbaar als bio-accumulatief zijn, mag niet meer dan 0,1 gewichtsprocent bedragen.

Verificatie

- Technische productspecificaties of andere documentatie waaruit blijkt dat aan dit criterium is voldaan;

- (Geldig) certificaat van een ISO type I milieukeurmerk, waarvan de eisen overeenkomen met de in dit criterium gestelde eisen, of een gelijkwaardig certificaat. (Meer informatie over ISO type I milieukeurmerk is te vinden op de website van PIANOo). Producten met het Europese Ecolabel voldoen aan de gestelde eisen 1 t/m 5. Op de website van RVO is een lijst beschikbaar van oliën en vetten die voldoen aan de eisen van het Europese Ecolabel;

- Rapport, of andere documentatie van een onafhankelijk deskundige, waaruit blijkt dat aan dit criterium is voldaan;

- Of gelijkwaardig

## Waterzuiveringsinstallaties en slibbehandeling

### Ecotoxiciteit chemicaliën

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 038.01

Eis

De toe te passen chemicaliën waarop de ABM-klassenindeling van toepassing is, dienen te voldoen aan ABM-klasse B of C.

Om duurzame chemicaliën toe te passen dient de inkopende organisatie in de ontwerpfase rekening te houden met de geschiktheid van de installatie. Hiervoor is geen apart criterium opgenomen.

Aan elke ABM-klasse is een ‘gewenste saneringsinspanning’ (A, B, of C) gekoppeld:

De saneringsinspanning geeft het niveau aan van de inspanning die moet worden geleverd om de lozing van een stof te verminderen. Conform het nationale waterkwaliteitsbeleid zijn er drie niveaus onderscheiden voor de saneringsinspanningen:

- Stoffen met aanduiding waterbezwaarlijkheid, gekoppeld aan saneringsinspanning: beëindigen verontreiniging.

- Stoffen met aanduiding waterbezwaarlijkheid, gekoppeld aan saneringsinspanning: zoveel mogelijk voorkomen van lozing.

- Beperkt aantal relatief onschadelijke overige stoffen (zoals sulfaat, carbonaat en chloride): zoveel mogelijk voorkomen dat afvalstoffen in afvalwater terecht komen (good housekeeping).

De ABM hanteert de ecotoxicologische parameters en criteria uit de Europese regelgeving inzake de indeling van stoffen en preparaten (Stoffenrichtlijn (67/548/EEG). Ook de procedure sluit aan bij de Europese regelgeving.

Je dient vooraf te inventariseren voor welke chemicaliën alternatieven beschikbaar zijn en op welke chemicaliën de ABM-klasse indeling van toepassing is, zoals het geval is voor poly-elektrolyt. Meer informatie over de ABM klassenindeling kan worden gevonden in het rapport ‘Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water’ van de Commissie Integraal Waterbeheer.

Het is niet wenselijk dat het criterium een drempel opwerpt voor het gebruik van secundaire bronnen. Je dient op het moment van de aanbesteding zelf te bepalen voor welke chemicaliën de eis kan worden gesteld.

## Mobiele werktuigen uitbesteding

### Emissie-eisen mobiele dieselwerktuigen met variabel toerental

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 040.01

Eis

De in te zetten mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental dienen ten minste te voldoen aan de volgende Fasenormen (vlg. richtlijn 2004/26/EG):

- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A;

- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B;

- 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IV.

Voor werktuigen in categorie 130 kW - 560 kW met een zeer specifieke toepassing zijn er wellicht niet meerdere aanbieders van werktuigen die voldoen aan Fasenorm III-B of IV. Je dient dit vooraf te verkennen. Als er niet voldoende aanbieders blijken te zijn dan geldt voor deze werktuigen Fasenorm III-A.

De in te zetten mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental dienen ten minste te voldoen aan Fasenorm II (vlg. verordening (EU) 2016/1628).

De emissie-eisen voor mobiele werktuigen met dieselmotor zijn vastgelegd in de verordening (EU) 2016/1628. Mobiele werktuigen dienen gekeurd te zijn conform de Europese Fase- normen. Mobiele werktuigen met alleen een typekeuring conform de Amerikaanse TIER normen mogen in Nederland niet verkocht worden.

Het is belangrijk dat er gestreefd wordt naar een zo schoon mogelijk gebruik van mobiele werktuigen. Het kan echter niet zo zijn dat bij aanbesteding van diensten dezelfde eisen gelden als bij inkoop. Dan zou een opdrachtnemer die de werkzaamheden uitvoert al zijn werktuigen moeten vernieuwen.

Verificatie
De opdrachtnemer kan worden gevraagd om een afschrift van de conformiteitsverklaring van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten mobiele dieselwerktuigen. Hieruit is onder andere af te leiden welke emissie(s) aan het type/de typen werktuigen is/zijn toegekend.

### Milieumanagementsysteem

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: GE

- Criteriumcode: 040.03

Eis

De opdrachtnemer dient voor dat deel/die delen van de organisatie dat/die betrokken is/zijn bij de uitvoering van de aanbestede opdracht te beschikken over een managementsysteem waarin ten minste de volgende onderwerpen zijn geregeld:

- de concrete maatregelen die zijn of worden getroffen om de milieubelasting van de bedrijfsprocessen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, zoals het gebruik van biologische smeermiddelen, bandenspanning controle en beheer, het gebruik van load sensing technologie en hydraulische olie en de wijze waarop met koelmiddelen wordt omgegaan, te verminderen;

- dat naleving van de desbetreffende milieuwetgeving is geborgd;

- dat aandacht wordt besteed aan de bewustwording en de competentie van medewerker(s) ten aanzien van het omgaan met de voor deze opdracht relevante milieuaspecten;

- hoe de voor deze opdracht relevante milieuaspecten worden gemonitord als basis voor kwaliteitsgarantie.

Op de website van [EMAS] (http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm) is meer informatie te vinden.

Verificatie
De opdrachtnemer kan worden gevraagd om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan. Een milieuzorgsysteem zoals ISO 14001 of EMAS toont aan dat een bedrijf of organisatie een systematisch milieumanagementsysteem hanteert voor het behandelen van relevante milieukwesties tijdens dagelijkse activiteiten. Het certificaat dient de in de eis gestelde onderwerpen te betreffen (concrete maatregelen, borging van naleving milieuwetten, bewustwording personeel, monitoring).

Op de website van Stichting Coördinatie en Certificatie Milieu- en Arbo-managementsystemen (SCCM) is een database te vinden waarin alle ISO 14001-certificaten zijn opgenomen van in Nederland door de RvA geaccrediteerde certificatie-instellingen. Wanneer een certificaat er onverhoopt niet op mocht staan, dan kan contact worden gezocht met de betreffende certificatie-instelling. Op www.sccm.nl zijn de contactgegevens te vinden.

### Training in het nieuwe draaien

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 040.04

Eis

Het aandeel van de machinisten en/of uitvoerders, voormannen en planners welke bij de uitvoering van de opdracht is betrokken en de erkende training Het Nieuwe Draaien heeft gevolgd is minimaal 25%. Daarnaast hebben alle projectmedewerkers bij de start van het project een projectspecifieke introductie ontvangen met aandacht voor Het Nieuwe Draaien.

Het Nieuwe Draaien is onder andere gericht op het bewerkstelligen van een brandstof-en milieubesparende werkstijl, werkuitvoering en werkaanpak van mobiele werktuigen. Voor meer informatie: www.hetnieuwedraaien.nl

Verificatie
De opdrachtnemer kan worden gevraagd een lijst van actieve werknemers op het project en certificatie van erkende instelling/trainer te overleggen. De opdrachtnemer dient een overzicht van de projectspecifieke introductie en presentielijsten in na de start van het project.

### Onderhoud gebruikte mobiele werktuigen

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 040.07

Eis

Voor de in te zetten mobiele werktuigen dient te worden aangetoond dat er structureel en hoogwaardig onderhoud is gepleegd met aandacht voor de aspecten:

- Toepassen correcte machine-instellingen op basis van fabrieksspecificatie;

- Uitvoeren van periodieke materieelkeuring;

- Voorgeschreven uitvoering van het onderhoudsprogramma.

Verificatie
Schriftelijke verklaring van de gebruiker waaruit blijkt dat de machine bij aflevering correct is ingesteld (afleveringsbeurt door leverancier voldoet ook), de machine volgens een periodiek keuringssysteem wordt gekeurd (kopie keuringsformulier of keuringssticker voldoet ook) en regulier onderhouden wordt middels een onderhoudsprogramma (kopie onderhouds-/servicecontract voldoet ook).

## Verkeersregelinstallaties

### Diminrichting in regeltoestel

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 041.01

Eisen

- Bij nieuwbouw dient een regeltoestel met diminrichting toegepast te worden, conform paragraaf 2, lid 4 van de Regeling Verkeerslichten van 1 juli 2019

- Bij bestaande VRI-installaties dient een diminrichting te worden toegepast als dit technisch mogelijk is, zonder meerkosten, en als de roodlicht- en lampbewaking blijven functioneren.

Bij nieuwbouw kunnen het regeltoestel en de lichtbronnen op elkaar worden afgestemd. Hierdoor kan aan de eisen met betrekking tot dimmen en roodlicht- en lampbewaking worden voldaan. De eisen voor de lichtsterkte van verkeerslichten staan verwoord in Regeling Verkeerslichten van 1 juli 2019, paragraaf 2, lid 5.

Aanpassing van een bestaand regeltoestel is kostbaar. Deze eis zal daarom niet toepasbaar zijn in de gewone onderhoudssituatie.

### Energiezuinige lichtbronnen

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 041.02

Eis

Energiezuinige lichtbronnen volgens Klasse II lichtbronnen.

### Energiezuinige lampen voor scheepvaartseinen

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 041.04

Eis

Bij nieuwbouw of complete vervanging van scheepvaartseinen dienen Led2-lampen (of lampen met een vergelijkbare energiezuinigheid en levensduur), met 2 dimstanden en een HR dimtrafo te worden geïnstalleerd.

Verificatie

- KEMA-keur;

- Of gelijkwaardig.

### Levenscycluskosten

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 041.12

Deze eis uit de RBA is opgenomen in de Vraagspecificatie.

### Minimale levensduur en garantie

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 041.14

Eisen

Het eerste deel van de eisen is opgenomen in de Vraagspecificatie.

Aanvullende eisen:

- De reparatie of de levering van relevante vervangingsonderdelen voor led-aspecten die abrupt defect raken, moet worden gedekt door een garantie van minimaal 5 jaar vanaf de datum van installatie.
De opdrachtnemer moet een ondertekende kopie van de garantie verstrekken en moet de nodige contactgegevens (minimaal telefoonnummer en e-mailadres) voor de afhandeling van gerelateerde vragen of mogelijke claims bevatten. Aan de garantie worden de volgende eisen gesteld:

- De garantie moet de kosten van de reparatie of vervanging van defecte onderdelen van ledmodules dekken binnen een redelijke termijn na melding van het defect (door de inkopende organisatie te specificeren in de uitnodiging tot inschrijving), hetzij rechtstreeks, hetzij via andere aangewezen derden.

- De vervangingsonderdelen moeten dezelfde zijn als de originele onderdelen, maar als dat niet mogelijk is, mogen gelijkwaardige reserveonderdelen worden gebruikt die dezelfde functie vervullen op hetzelfde of een hoger prestatieniveau.
De garantie dekt niet de volgende zaken:
a) gebrekkige werking als gevolg van vandalisme, ongevallen of extreme weergebeurtenissen;
b) led-units of armaturen die al geruime tijd onder abnormale omstandigheden werken (bijv. gebruikt met de verkeerde netspanning), voor zover dit door de aannemer kan worden aangetoond.

Verificatie

- Een test en verificatierapport opgesteld door een laboratorium dat door de International Laboratory Accreditation Cooperation is geaccrediteerd en dat voldoet aan IES LM-84 voor feitelijke gegevens en IES TM-28 voor geraamde gegevens;

- Of vergelijkbaar.

## Groenvoorzieningen

### Vakbekwaam ontwerper en beheerder groenvoorziening

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: GE

- Criteriumcode: 043.01

Deze eis uit de RBA is opgenomen in de Vraagspecificatie.

### Verwerven van bloembollen

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 043.02

Eisen

Ten minste 90% (berekend op basis van de aankoopsom) van de te gebruiken bloembollen voldoet aan de volgende eisen:

- Bij de teelt van bloembollen zijn bepalingen ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van toepassing van de meest recente versie van het On the way to PlanetProof schema ‘plantaardige producten’:

  - Gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I zijn niet toegestaan.

  - Er zijn aantoonbaar compenserende maatregelen genomen voor gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II.

  - Overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die niet zijn genoemd in lijst I en lijst II van bijlage 2c., zoals de groene middelen / laag risico-stoffen uit bijlage 2b, mogen onder de wettelijke voorwaarden worden gebruikt indien de maximale hoeveelheid actieve stof beneden de norm uit bijlage 1 blijft (actieve stofnorm).

  - De eisen 2.4 en 2.5 (maatregelen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu te beperken) zijn aantoonbaar toegepast. In het geval het afsluiten van het contract en de levering in twee opeenvolgende kalenderjaren plaatsvindt, kan, indien aanwezig, de lijst toegestane middelen van één van deze jaren gebruikt worden.

- Bij de teelt van bloembollen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans (jaarlijkse aanvoer van effectieve organische stof (EOS) is minimaal gelijk aan afbraak).

- Bij levering zit een lijst van de geleverde bloembollen met een opgave van de producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan producten dat voldoet.

In de praktijk blijkt dat bij inschrijving de leverancier (kweker of hovenier) nog niet altijd precies weet welke boomkwekerijproducten hij zal leveren. Deze moeten namelijk soms (deels) nog bij toeleveranciers worden besteld. Vandaar dat de benodigde harde bewijzen dat alle producten ook daadwerkelijk duurzaam zijn geproduceerd pas bij aflevering kunnen worden overhandigd. Je dient hier bij aflevering goed op te controleren. Een partij die bij aflevering niet de juiste documenten bezit moet worden teruggestuurd.

Als het echter gaat om een eenmalige levering, dan kan Je de winnende inschrijver vragen om binnen twee weken aan te tonen dat hij over gevraagde partij kan beschikken, alvorens over te gaan tot de definitieve gunning. Dit is niet mogelijk bij langdurige onderhoudscontracten.

Je kan aangeven of de 90 procent moet worden berekend op projectbasis of jaarbasis.
Zorg ervoor dat de bepalingen van het On the way to PlanetProofschema ‘plantaardige producten’, geldend op datum van de aanbesteding terug vindbaar zijn, voor het geval deze na datum aankondiging worden gewijzigd. U kunt er ook voor kiezen de relevante passages in een bijlage bij de aanbestedingsstukken op te nemen.

Verificatie

- Certificaat afgegeven door een geaccrediteerde certificerende instelling, zoals:

  - On the way to PlanetProof;

  - Groenkeur boomkwekerijproducten;

  - MPS met aanvullend duurzaamheidscertificaat of –verklaring (voor het voldoen aan de lijst met toegestane gewasbeschermingsmiddelen uit het On the way to PlanetProof schema);

  - biologische keurmerken, zoals EU Bio keurmerk, EKO-keur, Demeter;

  - gelijkwaardig certificaat.

- Registratie van de bij de teelt van de geleverde bloembollen gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met van toepassing zijnde berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven en bewijs van compenserende- en emissiebeperkende maatregelen. Deze registratie, berekeningen en compenserende- en emissiebeperkende maatregelen moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke deskundige derde (zoals een geaccrediteerde certificerende instelling). Het document kan per boomkwekerijkproduct of partij bloembollen zijn opgesteld, of de geaggregeerde gegevens van meerdere producten bevatten.

- Of gelijkwaardig.

### Boomkwekerijproducten van een genetische kwaliteit (buitenstedelijk)

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 043.04

Deze eis uit de RBA is opgenomen in de Vraagspecificatie.

### Meststoffen en bodemverbeteraars bij aanleg en onderhoud van openbaar groen (incl. sport- en speelvelden)

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 043.06

Eis

Het toepassen van meststoffen en/of bodemverbeteraars gebeurt conform een recente bodemanalyse (niet ouder dan drie jaar) en bijbehorend advies, uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium en een ter zake kundig adviesbureau.

- De bodemanalyse omvat minimaal:

  - pH waarde en kalkbehoefte;

  - gehalte fosfaat, kali, magnesium, zwavel en stikstof;

  - organische stof en lutumgehalte.

- Het advies aangaande bemesting

  - geeft aan welke minimale hoeveelheid bemesting nodig is voor behoud van de kwaliteit van de beplanting gezien de staat van de bodem en de behoefte van de beplanting;

  - geeft, indien bemesting nodig is, aan welk type (of combinatie van typen) meststof(fen) moet worden gebruikt bij aanplant en eventueel in de onderhoudsfase met het oog op minimaal risico op uitspoeling;

  - biedt alleen ruimte voor incidentele tussentijdse extra stikstofbemesting, als de uitvoerder telkens met een N-mineraal monster aantoont dat dit nodig is voor het behoud van de kwaliteit van de beplanting.

- Het advies aangaande bodemverbetering

  - geeft aan of bodemverbeteraars nodig zijn voor het behoud of de verbetering van de kwaliteit van de bodem en het van nature aanwezige bodemleven;

  - geeft, indien bodemverbetering gewenst is, aan welk type(s) bodemverbeteraar gewenst is/zijn en hoe deze keuze aansluit op de bemestingsbehoefte van het plantmateriaal.

Indien je al over een bodemanalyse en/of advies beschikt, dient deze aan alle potentiële inschrijvers beschikbaar te worden gesteld.

Goede beplanting behoeft weinig tot geen bemesting. Met snelwerkende kunstmestkorrels bestaat het meeste risico op uitspoeling. Een deskundig advies zal daarom hooguit bij aanplant van snelle bodembedekking soms (gedeeltelijk) snelwerkende kunstmestkorrels opnemen. In de onderhoudsfase kan meestal worden volstaan met langzaam werkende of gecontroleerd vrijkomende meststoffen, of organische (bodem verbeterende) meststoffen. Of dit nodig is, moet per keer worden aangetoond met een N-mineraal monster.

Een geaccrediteerd laboratorium wil zeggen: een voor betreffende analyses ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium.

### Ongewenste kruiden, ziekten en plagen (excl. sport- en speelvelden)

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 043.07

Eis

Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, tenzij in de volgende gevallen en na toestemming of opdracht van de opdrachtgever:

- Bestrijding van invasieve soorten noodzakelijk is i.v.m. (verwachte) overlast en risico voor de volksgezondheid’;
en

- Er kan worden aangetoond dat mechanische bestrijding niet voldoende werkt.

Voor sport- en speelvelden (golfterreinen/voetbalvelden) is het van belang dat de grasmat zijn functionaliteit behoudt. Hiervoor kan de Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer worden geraadpleegd.

Verificatie

- Barometer Duurzaam terreinbeheer Zilver of Goud;

- of gelijkwaardig.

### Duurzaam ontwerp groenvoorziening

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 043.09

Deze eis uit de RBA is opgenomen in de Vraagspecificatie.

### Plan en rapportage bemesting, bodemverbetering en bestrijding

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: CB

- Criteriumcode: 043.11

Eis

De opdrachtnemer dient voorafgaande aan de beplantings- en onderhoudswerkzaamheden te overhandigen:

- bodemanalyse;

- advies aangaande bemesting en bodemverbetering;

- werkplan waarin vermeld staat hoe en wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd conform het advies uit het criterium Toepassen meststoffen en bodemverbeteraars bij aanleg en onderhoud van openbaar groen (incl. sport- en speelvelden) en de eisen uit Bestrijden van ongewenste kruiden, ziekten en plagen (excl. sport- en speelvelden).

- Uitgangspunt is dat de juiste beplanting op de juiste plek komt en dus zo min mogelijk bijbemesting etc. nodig is.

De opdrachtnemer dient periodiek over de uitgevoerde werkzaamheden te rapporteren.

Deze contractbepaling dient ter ondersteuning van de eisen Toepassen meststoffen en bodemverbeteraars en Bestrijden van ongewenste kruiden, ziekten en plagen. Je dient zelf nader te duiden wat onder periodiek wordt verstaan.

### Eisen aan compost

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 043.17

Eisen:

- Turf is niet toegestaan als organisch bestanddeel van een eindproduct;

- Het gehalte aan glas, metaal en plastic met een maaswijdte van > 2 mm (de som van alle bijdragen) in het eindproduct mag niet meer dan 0,1% bedragen, gemeten op basis van het droge gewicht.

- Het gehalte aan primaire ziekteverwekkers in het eindproduct mag niet hoger zijn dan de volgende waarden:

  - Salmonella spp: afwezig in 25 g vers gewicht;

  - E.coli: < 1000 kve/g vers gewicht (kve: kolonievormende eenheden).

Verificatie:

- Informatie over de gedetailleerde productsamenstelling, de herkomst van het organische materiaal en een verklaring over naleving van bovenstaande eisen verstrekken.

- Een Keurcompost certificaat, klasse A.

- Een EU-milieukeur certificaat voor groeimedia, bodemverbeteraars en strooisel overeenkomstig Besluit (EU) 2015/2099 van de Commissie1 of andere relevante milieukeur type I die aan de gespecificeerde criteria voldoet.

- Andere passende vormen van bewijs, zoals een technisch dossier van de fabrikant of een keuringsrapport van een onafhankelijke instantie.

- Of gelijkwaardig

### Geen invasieve exoten

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 043.18

Eis:

Indien uitheemse soorten worden geplant, zijn deze niet (potentieel) invasief.
Het is niet toegestaan om plantmateriaal aan te planten van soorten die op de lijst van invasieve landplanten staan van de NVWA.

Verificatie

- Informatie verstrekken over (de naam van) het plantmateriaal dat  wordt geleverd.

- Of gelijkwaardig.

## Reiniging openbare ruimte

### Verwijderen van graffiti met hogedrukwaterreiniger

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 044.01

Eis

Graffitiverwijdering van andere objecten dan gevels moet gebeuren met een hogedrukwaterreiniger (met eventueel het gebruik van reinigingsmiddelen) voorzien van een scheidingssysteem waardoor het vuile water opgevangen wordt en daarna verwerkt kan worden. Bijvoorbeeld met een waterrecyclesysteem dat het reinigingswater opvangt, filtert en hergebruikt.

Dit is een eis die gesteld wordt aan de uitvoering van de opdracht. Deze eis geldt niet voor graffitiverwijdering op gevels omdat hier veelal met zand gewerkt wordt.

### Ervaring met integraal plaagdiermanagement (IPM)

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: GE

- Criteriumcode: 044.03

Deze eis uit de RBA is opgenomen in de Vraagspecificatie.

### Milieumanagementsysteem

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: GE

- Criteriumcode: 044.04

Eis

De opdrachtnemer dient voor dat deel/die delen van de organisatie dat/die betrokken is/zijn bij de uitvoering van de aanbestede opdracht te beschikken over een managementsysteem waarin ten minste de volgende onderwerpen zijn geregeld:

- milieubeleidsuitgangspunten van de organisatie;

- concrete maatregelen die de opdrachtnemer heeft getroffen of gaat treffen om de milieubelasting van de bedrijfsprocessen die verband houden met de uitvoering van de opdracht te verminderen of te voorkomen, in elk geval ten aanzien van [x];

- hoe bovenstaande milieuaspecten van de organisatie worden gemonitord en geherwaardeerd als basis voor continue verbetering met specifieke aandacht voor de in deze criteria opgenomen milieuaspecten;

- hoe aandacht wordt besteed aan de bewustwording en de competentie van medewerker(s) en toeleverancier(s) ten aanzien van het omgaan met de voor deze opdracht relevante milieuaspecten; dat naleving van de op de verlangde prestatie(s) geldende milieuwetgeving is geborgd.

Je dient de [x] nader te specificeren. Voorbeelden van maatregelen die de opdrachtnemer kan treffen om de milieubelasting te verminderen of te voorkomen zijn maatregelen voor: water- en energieverbruik, omgang met schadelijke stoffen, afval, afvalscheiding, aan de opdracht gerelateerd transport en verpakkingsmateriaal.

Door middel van een intern milieumanagementsysteem laat een bedrijf zien dat milieuzorg structureel deel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Een milieuzorgsysteem zoals ISO 14001 of EMAS toont aan dat een bedrijf of organisatie een systematisch milieumanagementsysteem hanteert voor het behandelen van relevante milieukwesties tijdens dagelijkse activiteiten. Let er daarbij wel op dat het certificaat de in de eis gestelde onderwerpen betreft (milieubeleidsuitgangspunten, concrete maatregelen, monitoring, bewustwording personeel, borging van naleving milieuwetten). Op de website van SCCM is een database te vinden waarin alle ISO 14001-certificaten zijn opgenomen van in Nederland door de RvA geaccrediteerde certificatie-instellingen. Wanneer een certificaat er onverhoopt niet op mocht staan kan contact worden gezocht met de betreffende certificatie-instelling. Op de website van SCCM zijn de contactgegevens te vinden.

Verificatie

- ISO 14001-certificaat, EMAS-certificaat, of een gelijkwaardig certificaat;

- verklaring dat de milieuzorg een structureel onderdeel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering, van een onafhankelijke auditor, accountant of (geaccrediteerde) certificatie-instelling met aantoonbare kennis van zaken;

- of gelijkwaardig.

### Milieu-impact onkruidbestrijding op verhardingen

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 044.06

Eis

Dit criterium is van toepassing indien volgens het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, chemische onkruidbestrijding niet toelaatbaar is. Gedurende de contractperiode moet het aantal werkronden mechanische onkruidbestrijding beperkt blijven tot:

- voor de heteluchtmethode maximaal 6 werkronden per jaar;

voor de overige mechanische methoden maximaal 4 werkronden per jaar;  Of de opdrachtnemer dient aan te tonen dat er niet meer dan 350 kg aardgas (of vergelijkbaar broeikaseffect) per hectare per jaar wordt ingezet op verhardingen.

Dit is een eis opgenomen in de Barometer Duurzaam Terreinbeheer 18 (nr. 3.2.2.1). Aan deze eis moet voldaan worden om een zilver niveau te behalen.

Verificatie

- Certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer Niveau Zilver of Goud.

- Overige documentatie, waaruit blijkt dat:

  - Externe audits waarin steekproefsgewijs wordt gecontroleerd dat er geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt;

  - Administratieve controle dat de chemievrije werkwijze in de onderhoudscontracten en opdrachten expliciet staat opgenomen;

  - Voor het aantonen van een maximale hoeveelheid werkronden per jaar: administratieve audit op basis van de registraties van mechanische onkruidbestrijding op verhardingen conform de gestelde criteria;

  - Niet meer dan 350 kg aardgas (of vergelijkbaar broeikaseffect) per hectare per jaar wordt ingezet op verhardingen: administratieve controle van het totale verbruik door onkruidbestrijdingsapparatuur in relatie tot machine-efficiëntie op basis van de hoeveelheid brandstof per hectare plaats zal vinden.

- Of gelijkwaardig.

### Plan van aanpak Plaagdierbeheersing

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: CB

- Criteriumcode: 044.08

Eis

De opdrachtnemer stelt binnen een half jaar na opdracht, in samenspraak met de opdrachtgever, een plan van aanpak op waarin wordt vastgelegd hoe, gedurende de contractperiode en binnen de kaders van het contract, de principes van integrated pest management (IPM) in praktijk worden gebracht.

In het plan van aanpak worden ten minste de volgende onderwerpen meegenomen:

- Schoonmaakwerkzaamheden;

- Afval en afvalscheiding (wegnemen van voedsel);

- Energie- en watergebruik (voor thermische bestrijding);

- Gebruik van biociden;

- Monitoring plaagdieren;

- Communicatie met gebruikers.

Voor deze onderwerpen worden doelstellingen vastgesteld en worden maatregelen geformuleerd (zowel voor de eigenaar/opdrachtgever als voor de uitvoerder/opdrachtnemer) om de doelstellingen te realiseren.

### Vermindering van PM10 straatstof

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 044.13

Eis:

De inschrijvers dienen te beschikken over schriftelijke procedures betreffende maatregelen ter vermindering van PM10-straatstof die moeten worden uitgevoerd door de volgende beste praktijken (of andere relevante maatregelen):

- stofbestrijdingspraktijken (stofbestrijdingsoplossingen, dispersietechnieken);

- straatreinigingspraktijken (mechanische en vacuümveegmachines, straatschrobbers, combinaties).

Verificatie

- Schriftelijke procedures en een schoonmaakdienstenplan voor het verminderen van PM10-straatstof, met inbegrip van de uitrusting en producten die worden gebruikt bij de uitvoering van de opdracht. Wanneer buitenschoonmaakmiddelen worden gebruikt moeten deze voldoen aan de eis ‘milieukeur voor buitenschoonmaakmiddelen’.

- of gelijkwaardig.

### Milieukeur voor buitenschoonmaakmiddelen

- Ambitieniveau: 1

- Criteriumtype: EIS

- Criteriumcode: 044.14

Eisen

- De te gebruiken buitenschoonmaakmiddelen voldoen aan de eisen zoals beschreven in Besluit (EU) 2017/1217 van de Commissie van 23 juni 2017 tot vaststelling van de criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan schoonmaakproducten voor harde oppervlakken, of gelijkwaardig.

- Schoonmaakproducten moeten worden geleverd met de aanbevolen doseringssystemen* (bv. pomp, maatcilinder), indien van toepassing. De informatie op het technisch gegevensblad van het doseringssysteem moet de dosis en de dispenser specificeren.

* Onder doseersystemen wordt verstaan: een doseerstation, doseerapparaat, doseerpatroon, of een alternatief dat tot hetzelfde resultaat leidt (het doseren van schoonmaakproducten). De leverancier van reinigingsmiddelen dient duidelijke doseerinstructies mee te leveren, zodat het reinigingsmiddel in de juiste hoeveelheden wordt toegepast.

Verificatie

EU-Ecolabel certificaat, of een gelijkwaardig certificaat;

Technisch gegevensblad met informatie over de wijze van doseren;

of gelijkwaardig.

Ter informatie wordt hieronder een overzicht gegeven van de eisen in dit document en de codes waarmee deze eisen opgenomen zijn in de MVI-criteriatool.

| Productgroep | Criterium | Code |
| --- | --- | --- |
| Civiele constructies | Duurzaam ontwerp houten constructie | 029.01 |
| Civiele constructies | Duurzaam ontwerp staalconstructie | 029.02 |
| Civiele constructies | Duurzaam hout | 029.07 |
| Civiele constructies | Milieuvriendelijke smeermiddelen voor bewegingswerken | 029.12 |
| Conserveringswerken | Oplosmiddelarme conserveringssystemen | 030.01 |
| Conserveringswerken | Producten met lood- of chromaathoudende pigmenten | 030.02 |
| Conserveringswerken | Leveren beheer- en onderhoudsplan | 030.04 |
| Conserveringswerken | Milieumanagementsysteem | 030.07 |
| Openbare verlichting | Toepassen ledverlichting | 033.01 |
| Openbare verlichting | Levensduur ledsysteem | 033.02 |
| Openbare verlichting | Dimbare OVL-installatie | 033.03 |
| Openbare verlichting | Lichthinder wordt beperkt | 033.04 |
| Straatmeubilair | Straatmeubilair (m.u.v. Speeltoestellen): meer dan 5% kunststof | 035.01 |
| Straatmeubilair | Inkoop en reparatie van Speeltoestellen – kunststof onderdelen voorzien van markering | 035.11 |
| Straatmeubilair | Straatmeubilair (incl. Speeltoestellen): verven | 035.03 |
| Straatmeubilair | Duurzaam hout | 035.05 |
| Straatmeubilair | Speeltoestellen - kunststof | 035.10 |
| Gemalen | Energierendement van systeem. | 037.01 |
| Gemalen | Energierendement van systeemdelen | 037.03 |
| Gemalen | Smeeroliën en hydraulische vloeistoffen | 037.04 |
| Waterzuiveringsinstallaties en slibbehandeling | Ecotoxiciteit chemicaliën | 038.01 |
| Mobiele werktuigen uitbesteding | Emissie-eisen mobiele dieselwerktuigen met variabel toerental | 040.01 |
| Mobiele werktuigen uitbesteding | Milieumanagementsysteem. | 040.03. |
| Mobiele werktuigen uitbesteding | Training in het nieuwe draaien | 040.04 |
| Mobiele werktuigen uitbesteding | Onderhoud gebruikte mobiele werktuigen | 040.07 |
| Verkeersregelinstallaties | Diminrichting in regeltoestel | 041.01 |
| Verkeersregelinstallaties | Energiezuinige lichtbronnen | 041.02 |
| Verkeersregelinstallaties | Energiezuinige lampen voor scheepvaartseinen | 041.04 |
| Verkeersregelinstallaties | Levenscycluskosten | 041.12 |
| Verkeersregelinstallaties | Minimale levensduur en garantie | 041.14 |
| Groenvoorzieningen | Vakbekwaam ontwerper en beheerder groenvoorziening. | 043.01 |
| Groenvoorzieningen | Verwerven van bloembollen | 043.02 |
| Groenvoorzieningen | Boomkwekerijproducten van een genetische kwaliteit (buitenstedelijk) | 043.04 |
| Groenvoorzieningen | Meststoffen en bodemverbeteraars bij aanleg en onderhoud van openbaar groen (incl. sport- en speelvelden) | 043.06 |
| Groenvoorzieningen | Ongewenste kruiden, ziekten en plagen (excl. sport- en speelvelden) | 043.07 |
| Groenvoorzieningen | Duurzaam ontwerp groenvoorziening. | 043.09 |
| Groenvoorzieningen | Plan en rapportage bemesting, bodemverbetering en bestrijding | 043.11 |
| Groenvoorzieningen | Eisen aan compost | 043.17 |
| Groenvoorzieningen | Geen invasieve exoten | 043.18 |
| Reiniging openbare ruimte | Verwijderen van graffiti met hogedrukwaterreiniger | 044.01 |
| Reiniging openbare ruimte | Ervaring met integraal plaagdiermanagement (IPM) | 044.03 |
| Reiniging openbare ruimte | Milieumanagementsysteem | 044.04 |
| Reiniging openbare ruimte | Minder milieu-impact onkruidbestrijding op verhardingen | 044.06 |
| Reiniging openbare ruimte | Plan van aanpak Plaagdierbeheersing | 044.08 |
| Reiniging openbare ruimte | Verminderen van PM10 straatstof | 044.13 |
| Reiniging openbare ruimte | Milieukeur voor buitenschoonmaakmiddelen | 044.14 |

Rijkswaterstaat heeft een verdergaande ambitie dan het opnemen van de minimumeisen voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Voor meer informatie over hoe Rijkswaterstaat invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord inkopen bij de aanbesteding en realisatie van werken, zie www.rijkswaterstaat.nl/duurzaaminkopen.

Zie https://www.mvicriteria.nl/nl

Daar waar in deze RBA de term ‘werk’ staat, wordt tevens Meerjarig Onderhoud bedoeld.