## NvI
Nota van Inlichtingen marktconsultatie geautomatiseerde hematologie analyzers, d.d. 15-06-2026
Paragraaf | Paragraaf / art. nr. | Vraag | Antwoord UMCG
Marktconsultatiedocument | 3.1 | Welk type analyser gebruikt het UMCG nu voor de hematologie analyses? | Momenteel wordt de Sysmex XR20 analyzer gebruikt. Echter, door een interne verhuizing van ons laboratorium zal deze analyzer niet meer makkelijk toegankelijk zijn, en om die reden hebben wij een marktconsultatie uitgezet.
Marktconsultatiedocument | 3.1 | Kan nader worden gespecificeerd voor welke typen lichaamsmaterialen het systeem structureel zal worden ingezet, alsmede met welke frequentie dit naar verwachting zal plaatsvinden? | Het systeem zal op dagelijkse basis worden gebruikt voor volbloed, beenmerg en liquor. Overige bijzondere vochten waaronder ascites, pleuravocht, gewrichtsvocht, celsuspensies uit (lymfeklier)biopten en glasvocht zullen minder frequent worden gemeten, maar komen op wekelijkse basis voor.
Functionele en technische eisen | 3.2 | Kan inzicht worden gegeven in de verwachte verdeling tussen bloedmonsters en bijzondere lichaamsvloeistoffen, alsmede in de daarbij behorende monstervolumes? | De verwachting is dat er op dagelijkse basis enkele tientallen metingen in volbloed en beenmerg zullen worden gedaan, evenals in enkele liquores (ongeveer in verhouding 20:1). Overige bijzondere vochten worden minder frequent gemeten (wekelijks). Te meten samples kunnen zeer cel-arm zijn. Monstervolumes variëren van enkele tientallen microliters in geval van spaarzame samples (zoals liquor) tot enkele milliliters (volbloed).
Functionele en technische eisen | 3.2 | Is het gewenst dat ook reticulocyten bepaald kunnen worden? | Nee, dit is niet noodzakelijk.