## Blad1
Bijlage 1 Inschrijfstaat
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief winst en risico.
Hoeveelheden betreffen aantallen per jaar.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Onderdeel 1: Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven
In hoofdstuk 6.3 Programma van Eisen. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
Preventief onderhoud minigemalen / drukriool gemalen incl. besturingskasten | 411 | stuks |  | 0
Preventief onderhoud losse CVK | 9 | stuks |  | 0
Preventief onderhoud rioolgemalen | 18 | stuks |  | 0
Preventief onderhoud BBB's | 5 | stuks |  | 0
Totaalprijs preventief onderhoud exclusief BTW |  |  |  | 0
Onderdeel 2: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel 2 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen.
De melding (urgent of niet urgtent) is hierin maatgevend. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
De opgegeven hoeveelheid betreft een inschatting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Werkelijke aantallen kunnen afwijken.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
Verhelpen van storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen aan minigemaal en of CVK | 300 | stuks |  | 0
Verhelpen van storingen buiten 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden) minigemaal en of CVK | 100 | stuks |  | 0
Verhelpen van storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen aan rioolgemaal, tunnelgemaal of BBB | 50 | stuks |  | 0
Verhelpen van storingen buiten 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden) aan rioolgemaal, tunnelgemaal of BBB | 50 | stuks |  | 0
Paraat hebben van de storingsdienst en monitoren hoofdpost (prijs per maand) | 12 | maand |  | 0
Accountkosten OMS (prijs per maand) | 12 | maand |  | 0
Voorrijkosten monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden | 10 | keer |  | 0
Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden | 40 | uur |  | 0
Uurtarief trekker met tank (minimaal 5m3) voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden | 40 | uur |  | 0
Totaalprijs correctief onderhoud exclusief BTW |  |  |  | 0
Onderdeel 3: Totaalprijs reinigings- en stortingskosten
In onderdeel 3 wordt een opgave gevraagd voor het reinigen van de objecten.
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid |  | Eenheidsprijs | Totaalprijs
Reinigen van minigemalen / drukriool gemalen incl. besturingskasten | 411 | stuks |  | 0
Reinigen van rioolgemalen, gemengd | 18 | stuks |  | 0
Reinigen van BBB's (betreft enkel de pompkelder) | 5 | stuks |  | 0
Uurtarief complete reiningsploeg incl. materieel, afdalen / wachten etc. conform 'veilig werken in riolen' voor het reinigen van de rest van de BBB's | 8 | uur |  | 0
Totaalprijs reinigings- en stortingskosten exclusief BTW |  |  |  | 0
Onderdeel 4: Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In onderdeel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de
benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
De opgegeven hoeveelheid betreft een inschatting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Werkelijke aantallen kunnen afwijken.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
Pomp ABS Piranha S12-2 | 10 | stuks |  | 0
Pomp ABS Piranha S17/2D | 10 | stuks |  | 0
Pomp NX3069.160 waaier 272 1,7kW | 4 | stuks |  | 0
Pomp MP3069.170 waaier 254 1,7kW | 4 | stuks |  | 0
Pomp MP3069.170 waaier 250 2,4kW | 4 | stuks |  | 0
Pomp rioolgemaal 1,7 - 2,5 kW type 3085 Flygt | 2 | stuks |  | 0
Pomp rioolgemaal 2,6 - 4,5 kW type 3085 Flygt | 2 | stuks |  | 0
Waaier pomp van Pomp ABS Piranha S12-2 | 10 | stuks |  | 0
Waaier pomp van Pomp ABS Piranha S17/2D | 10 | stuks |  | 0
Waaier pomp van Pomp NX3069.160 waaier 272 1,7kW | 3 | stuks |  | 0
Waaier pomp van Pomp MP3069.170 waaier 254 1,7kW | 3 | stuks |  | 0
Waaier pomp van Pomp MP3069.170 waaier 250 2,4kW | 3 | stuks |  | 0
Zuigdeksel Pomp ABS Piranha S12-2 | 10 | stuks |  | 0
Zuigdeksel Pomp ABS Piranha S17/2D | 10 | stuks |  | 0
Zuigdeksel Pomp NX3069.160 waaier 272 1,7kW | 3 | stuks |  | 0
Zuigdeksel Pomp MP3069.170 waaier 254 1,7kW | 3 | stuks |  | 0
Zuigdeksel Pomp MP3069.170 waaier 250 2,4kW | 3 | stuks |  | 0
Versnijder compleet pomp pos 1 (eenheid betreft hier set i.p.v. stuks) | 5 | set |  | 0
Versnijder compleet pomp pos 2 (eenheid betreft hier set i.p.v. stuks) | 5 | set |  | 0
Versnijder compleet Pomp MP3069.170 waaier 254 1,7kW (eenheid betreft hier set i.p.v. stuks) | 5 | set |  | 0
Versnijder compleet Pomp MP3069.170 waaier 250 2,4kW (eenheid betreft hier set i.p.v. stuks) | 5 | set |  | 0
Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. D-sluiting en veiligheidscertificaat | 5 | stuks |  | 0
Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. D-sluiting en veiligheidscertificaat | 2 | stuks |  | 0
Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=6m, incl. D-sluiting en veiligheidscertificaat | 2 | stuks |  | 0
Geleidestang minigemaal RVS 316 voor ABS pomp (eenheid betreft hier set i.p.v. stuks) | 5 | set |  | 0
Geleidestangen minigemaal RVS 316 voo Flygt pomp (2 stuks) (set) | 2 | set |  | 0
Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor minigemaal incl. bevestigings materiaal RVS | 5 | stuks |  | 0
Pompkabel vervangen. L= 10m 4x1,5 mm2 | 3 | stuks |  | 0
Pompkabel vervangen L= 10m 7x1,5 mm2 | 1 | stuks |  | 0
Vervangen voetbocht ABS 40mm incl. balkeerklep | 5 | stuks |  | 0
Magneetschakelaar tot 3 Kw | 5 | stuks |  | 0
Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 Kw | 2 | stuks |  | 0
Thermisch blok 2-4,5 AMP | 2 | stuks |  | 0
Thermisch blok 4-7 AMP | 2 | stuks |  | 0
Trafo. 400/230-24V 10 -35VA, DIN-rail, incl. th. Beveiliging | 2 | stuks |  | 0
Vervangen balkeerklep 50 mm | 4 | stuks |  | 0
Vervangen balkeerklep 65 mm | 4 | stuks |  | 0
Vervangen balkeerklep 80 mm | 2 | stuks |  | 0
Vervangen balkeerklep 100 mm | 2 | stuks |  | 0
Vervangen voetbocht DN50 incl. pakking en monategemateriaal RVS | 4 | stuks |  | 0
Vervangen voetbocht DN65 incl. pakking en monategemateriaal RVS | 4 | stuks |  | 0
Vervangen voetbocht DN80 incl. pakking en monategemateriaal RVS | 2 | stuks |  | 0
Vervangen voetbocht DN100 incl. pakking en monategemateriaal RVS | 2 | stuks |  | 0
Radarsensor Vegapuls C22 | 1 | stuks |  | 0
Vlotter niveauregeling | 4 | stuks |  | 0
RVS beugel voor vlotterschakelaar aan pomp | 4 | stuks |  | 0
Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis | 4 | stuks |  | 0
Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis | 4 | stuks |  | 0
Luchtslang niveauregeling type borrelbuis | 4 | stuks |  | 0
Luchtslang niveauregeling type open-bel | 4 | stuks |  | 0
Afdichten mantelbuizen | 5 | stuks |  | 0
Olie t.b.v. pomp (liter) | 4 | liter |  | 0
Verrekenprijs halve baan afzetting (na overleg / goedkeuring OG) | 4 | stuks |  | 0
Verrekenprijs afvoeren drijfvet, vuil en slib naar erkende verwerker (ton) | 10 | ton |  | 0
Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen exclusief BTW |  |  |  | 0
De hieronder vermelde totaalprijs dient te worden vermeld in het inschrijvingsbiljet
Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | 0
Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud | 0
Onderdeel 3 Totaalprijs reiniging- en stortingskosten | 0
Onderdeel 4 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | 0
Totale inschrijfsom | 0