## Objecten
NL-SfB 2005 | NL-SfB 2019 | Object | Opmerkingen
98 | 98 | ruimten (incl. verwijzing bijlage)
16 | 16 | fundering
16 | 16 | keerwand
16 | 16 | kelder
16 | 16 | koekoek
17 | 17 | funderingspalen
2* | 2* | dilatatievulling
21 | 21 | boeiboord/ windveer
21 | 21 | gevel na-isolatie
21 | 21 | gevelanker
21 | 21 | gevelband
21 | 21 | gevelornament
21+22 | 21+22 | latei
21 | 21 | muisrooster
21+22 | 21+22 | wand
23 | 23 | balkon/ galerij/ bordes
23 | 23 | vloer
24 | 24 | bordes
24 | 24 | helling
24 | 24 | klimijzer
24 | 24 | ladder
24 | 24 | trap
27 | 27 | dak
27 | 27 | luifel
27 | 27 | overstek
28 | 28 | dak constructie
28 | 28 | kolom
28 | 28 | ligger
31+32 | 31+32 | kozijn
31+32 | 31+32 | kozijnvulling
31 | 31 | zonwering
33 | 33 | vloervulling
34 | 34 | balkon-/windscherm
34 | 34 | balustrade
34 | 34 | leuning
37 | 37 | dakvulling
37 | 37 | dakkapel
41 | 41 | afwerklaag (buitenwand)
41 | 41 | gevelafdekking
41 | 41 | gevelbekleding
42 | 42 | afwerklaag (binnenwand)
42 | 42 | plinten
43 | 43 | afwerklaag (vloer)
43 | 43 | vloer
44 | 44 | afwerklaag (trap en helling)
45 | 45 | afwerklaag (plafond)
47 | 47 | afwerklaag (dak)
47 | 47 | dakrandafwerking
51 | 56.27 | aardwarmte/ geothermie
51 | 56 | elektrische verwarming
51 | 56.84 | elektrische vloerverwarming
51 | 56.2 | grondwatersysteem
51 | 56 | kachel
51 | 56 | ketel
51 | 56 | luchtverhitter
51 | 56 | pomp
51 | 56.9 + 59.31 | rookgas toe/afvoer
51 | 56.9 | schoorsteen
51 | 56.22 | stoomgenerator
51 | 56.22 | stoomketel
51 | 56.22 | stoomvormers
51 | 56 | ventilatorbrander
51 | 56.5 | voorraadtanks
51 | 56.23 | warmtekrachtkoppeling
51 | 55.27 | WKO installaties
5* | 56.2 | WTW installatie
51 | 56.25 | zonnewarmte installatie
52 | 52 | afscheidingsinstallatie
52 | 52 | afvalwaterbuis
52 | 52 | afvoersysteem
52 | 52.1 | HWA buis
52 | 52.1 | HWA doorvoeren/ bakken
52 | 52.1 | HWA goot
52 | 52.1 | HWA roosters
52 | 52.2 | persrioolsysteem
52 | 52.1 | pluvia systeem
52 | 52 | pomp
52 | 52 | scheidingsinstallatie
52 | 52 | slikvanginstallatie
52 | 52 | verbrandingsysteem
52 | 52 | vet/vuil vangputten
52 | 52.61 | vuilstortkoker
52 | 52 | zetmeel afscheidingsinstallatie
53 | 53 | afsluiter
53 | 53 | chemicaliensuppletie
53 | 53.4 | condensverzamelsysteem
53 | 53 | desinfectiesysteem UV
53 | 53 | doorstroomapparaat
53 | 53 | drinkwaterstation
53 | 53 | drukregelaar
53 | 53 | drukverhoging
53 | 53 | filtratiesysteem
53 | 53.2 | geiser
53 | 53 | pomp
53 | 53 | spoelautomaat
53 | 53.4 | stoomopwekker
53 | 53 | terugslagklep
53 | 53.2 | voorraadboiler
53 | 53 | waterleiding
53 | 53 | watermeter
53 | 53 | waterbehandelingsinstallatie
53 | 53 | wateropslag buffervat
54 | 54 | appendages
54 | 54 | bewaak en omschakelstation
54 | 54.1 | brandstofinstallatie
54 | 54 | leiding
54 | 54.2 | mechanische vriesdroger perslucht
54 | 54.1 | meter (aardgas)
54 | 54.2 | persluchtcompressor
54 | 54.2 | persluchtdroger
54 | 54.2 | persluchtinstallatie (drukketel)
54 | 54.4 | speciale regelkast technisch gas
54 | 54.2 | vacuuminstallatie
54+58+67 | 58 | regelkast
55 | 55 | absorptiekoelmachine
55+56 | 55 + 56 | afsluiter
55/56 | 55 + 56 | appendages
55 | 55 | breaktank
55 | 55 | computair
55 | 55 | condensor
55 | 55 | doseerunit
55 | 55 | drukverhogingsinstallatie
55 | 55 | dry cooler
55+56 | 55 + 56 | expansieautomaat
55/56 | 55 + 56 | expansievat
55 | 55 | koelaggregaat
55 | 55.8 | koelconvector
55 | 55 | koelmachine
55 | 55.83 | koelplafond
55 | 55 | koeltoren
55 | 55 | koude opslag buffervat
55 | 55 | koudwateraggregaat
55 | 55 | leiding
55 | 55 | luchtkoeler
55 | 55 | overdrukbeveiliging
55+56 | 55 + 56 | pomp
55 | 55.11 | raamkoeler
55+56 | 55 + 56 | regelklep/stelmotor
55 | 55 | slibstream filter
55 | 55.11 | split systeem
55+56 | 55 + 56 | TSA koude/ warmtedistributie
55 | 55.3 | verdeler/ verzamelaar
55 | 53 | waterfilter
56 | 56 | automatische ontluchtingsinstallatie (ontgasser)
56 | 56.2 | automatische vulinstallatie CV
56 | 56.81 | convector
56 | 56 | filter
56 | 56 | heater/ luchtverwarmer
56 | 56 | leiding
56 | 56.81 | radiator
56 | 56.86 | stralingspanel
56 | 56 | veiligheidsklep
56 | 56.3 | verdeler/ verzamelaar
56 | 56.84 | vloerverwarming
56 | 56 | warmtedistributie buffervat
57 | 57 | bevochtiging / ontvochtiger
57 | 57.32 | centrale mechanische ventilatie-installatie
57 | 57 | dakventilator
57 | 57 | fancoilunit
57 | 57 | filterinstallatie
57 | 57 | inductie unit
57 | 57 | kleppenregister
57 | 57 | LBK
57 | 57 | lokaal mechanische ventilatie-installatie
57 | 57 | luchtgordijn
57 | 57 | luchttoevoer technische ruimte
57 | 57 | luchtverdeelslang
57 | 57 | roosters
57 | 57 | volumereglaar
57 | 57 | WTW installatie
57 | 57 | zuurkast afzuiging
54+58+67 | 58 | regelkast
58+67 | 58 | opnemers ( oa temperatuur en signaalgevers)
58 | 58 | centraal meld-/bedieningspaneel
58 | 58 | frequentieregelaar
58 | 58 | regelklep ( met stelmotoren luchtklep)
58 | 58 | weerstation ( met regendetectie systeem)
61 | 61.52 | (hoofd)verdeelinrichting
61 | 61 | aansluitkast meetopstelling (lab)
61 | 61.2 | aarding
61 | 61.2 | bliksemafleidingsinstallatie
61 | 61.15 | fotovoltaïsche cellen / zonnepanelen
61 | 61.3 | kanalisatie (kabelgoot/ladderbaan)
61 | 61 | koppelschakelaars
61 | 61 | Laadstation elektrische auto's
61 | 61 | meter
61 | 61.1 | no-break installatie (oa UPS)
61 | 61.13 | noodstroomaggregaat (NSA)
61 | 61.1 | noodverlichtingsunit (centraal soort UPS)
61 | 61 | omvormer
61 | 61.44 | transformator
61 | 61 | voedingsleiding
62 | 62 | emergency power-off installatie
62+63 | 62 | bekabeling / distributie
62+63 | 62 | schakelaar/wandcontactdoos
63 | 63 | noodverlichting
63 | 63 | verlichting
64 | 64.2 | CAI installatie
64 | 64.31 | CCTV camera
64 | 64.13 | centraal klokkensysteem
64 | 64.5 | data kast (patchkast)
64 | 64.6 | data outlet
64 | 32.3 + 59.9 | deurautomaat
64 | 64.2 | deurbelinstallatie
64 | 64.2 | geluidsinstallatie
64 | 64.22 | intercominstallatie
64 | 64.23 | portofoon- / mobilofooninstallatie (incl. PZI / PBI)
64/65 | 64 | signalering/ signaalgever
65 | 59.1 | blusgasinstallatie
65 | 59.2 | blusmiddelen (los)
65 | 59.3 | blusmiddelen (brandslanghaspel)
65 | 59 | brandklep
65 | 65.1 | brandmeldinstallatie (BMI)
65 | 59 | brandwerende doorvoeringen
65 | 65.23 | camera
65 | 65 | centrale controle stuureenheid (CCS)
65 | 65 | deurontgrendeling en deurbediening
65 | 59.23 | droge stijgleiding
65 | 59 | drukverhoging brandpompinstallatie
65 | 65 | gasdetectie (sensoren)
65 | 65 | gasdetectie (signaalgevers)
65 | 65.2 | glasbreekmelder
65 | 65 | infrarood
65 | 65.2 | kaartlezer
65 | 65 | kleefmagneet
65 | 65 | magneetcontact
65 | 65.4 | MIVA toilet signalering
65 | 65 | omroep- / ontruimingsinstallatie (OAI)
65 | 59 | rookluik (RWA)
65 | 59.21 | sprinklerinstallatie
65 | 65 | trilcontact
65 | 65 | vasthoudmagneet
65 | 65.4 | vloeistofbeveiliging (wateroverlastmelder)
65 | 59.2 | brandput
65 | 65.2 | slagboom
65 | 65.42 | centraal personen meld systeem
65+74 | 74.2 | nooddouche
65+74 | 74.2 | oogdouche
66 | 66 | hefplateau
66 | 66 | hijsbalk
66 | 66 | hijswerktuigen
66 | 66 | lift
66 | 66.21 | roltrap
66 | 66 | traplift
67 | 65.31 | zonweringinstallatie
72 | 72 | apothekerskast
72 | 72 | boekenbeveiligingsinstallatie
72 | 72 | chemicalienkast
72 | 72 | draaikruis
72 | 72 | GKI koelcel/ vriescel
72 | 72 | klimaatkamer/ -cel
72 | 72 | vast meubilair
72 | 72 | zuurkast
73 | 73 | afzuigkap
73 | 73 | grootkeukeninstallatie
74 | 74 | beugel
74 | 74 | douches
74 | 74 | fontein
74 | 74 | handdroger
74 | 74 | handwas- en droogkranen
74 | 74 | kraan
74 | 74 | miva noodvoorziening
74 | 74 | toilietten
74 | 74 | uitstortgootsteen
74 | 74 | wastafel
74 | 74 | wastrog
74 | 74 | handdoekautomaten | alleen aantal
74 | 74 | planchet
74 | 74 | rolhouders
74 | 74 | schaamschot
74 | 74 | spiegel
74 | 74 | zeepautomaat
75 | 75 | centrale stofzuiginstallatie
75 | 75 | gevelladder met railconstructie
75 | 75 | gevelonderhoudsinstallatie
75 | 75 | voorzieningen voor een hangsteiger
47/65/75 | 47/65/75 | voorzieningen voor valbeveiliging
8* | 8* | niet voor MJOP gebouwbeheer
9* | 9* | niet voor MJOP gebouwbeheer

## Eigenschappen
|  | Object | BIM Basis ILS - versie 2 | [8 empty] | ILS O&E - geometrie | [5 empty] | ILS O&E - structuur | [6 empty] | ILS O&E - eigenschappen | [35 empty] | ILS universiteiten NL
NL-SfB 2005 | NL-sfB 2019 |  | Bouwlaag | Entiteit = TRANSLATE TO IFC NAAM ( trap = "IfcSTAIR") | NL-SfB >> 4 CIJFERS | IFC Installatie RELATIE | Dragend/niet dragend | Binnen of buiten | Brandveiligheid WBDBO | Lokale positie (GEO) | Materiaal IFC | Vorm buitenste contouren | Sparingen | Vlakverdeling invullingen/ rasters | Vlakverdeling/ rasters | Vlakverdeling/ invullingen | Afschot | Ruimtenaam | Ruimtenummer (voor overdracht AsBuilt invullen) | Leverancier/ Fabrikant (bij kozijnen eigenschap overig structuur) | Merk/ Type (bij kozijnen eigenschap overig structuur) | Groepnaam/ nummer | Groepenkast naam/ nummer | Liftnummer | Ruimtefunctie | Wandafwerking | Vloerafwerking | Plafondafwerking | Zonering Brandcompartimentering | Zonering Vluchtroute | Brandwerendheid hoofdstaagconstructie | Materiaalkwaliteit | Voegtype | Afwerking/ behandeling Schilderwerk of coating | Kleur | Kleur (binnenzijde, buitezijde) | Geluidisolatie | Warmetdoorgangs- coefficient (U waarde) | Rookwerendheid | ITS (Integrale Toegankelijkheidsstandaard) | Nooduitgang | Draairichting | ZTA | LTA | Glas specificatie | Geintegreerde zonwering | Doorvalbeveiliging | HSW - type slot (elektrisch) | HSW - type sluitplaat (elektrisch) | HSW - cilinder | HSW - beveiliging | HSW - kabeloverbrenging | HSW - standsignalering | HSW - schootsignalering | HSW - dranger (elektrisch) | HSW - E voeding | Capaciteit (aantal personen) (lift) | Bouwfysische eis - brandwerendheid (apart model) | Bouwfysische eis - luchtgeluidisolatie (apart model) | Verduisteringsvoorzieningen | ID (unieke code) aangeleverd door de universiteit | EAN code (bij producten) | oppervlakte | strekkende meter | Koppeling object met documenten door middel van de unieke code (garantie, handleidingen, NEN1010, Installatieschema, blokschema, etc.) | Jaar (fabricage) | Soort (materiaal) | Soort (type) | Ruimtetype (conform ruimte classificatie UVIP) | Ruimtegebruiker | Aantal personen | Vulling (bijvoorbeeld profiel, kit bij dilatatie) | Afwerking | Uitklapbaar ja/nee | Monumentaal ja/nee | Type bediening | Laag/hoog (draaikruis) | Windgedreven ja/nee | Lokaal/centraal | Direct/ indirect | Vermogen (aantal + eenheid) | Orrientatie | Brandstoftype | Plaatsing (bijvoorbeeld wand of vloer) | Rendementtype (HR) | Druk (aantal + eenheid) | Aantal pompen | Toerengeregeld ja/nee | DN ( NOMINALE DIAMETER = BINNENDIAMETER) | Kabeltype (oppervlakte (mm2) en aantal aders) | Inhoud (aantal + eenheid) | Simplex/duplex | Enkelvoudig/ multisplit | Distributietype | Toevoer ja/nee | Afvoer ja/nee | WTW ja/nee | Koelen ja/nee | Verwarmen ja/nee | Bevochtigen ja/nee | Stoomcapaciteit | Aantal groepen | Doorstroomsnelheid (m3/s) | electrisch verwarmd | gas gestookt | Stoomopwekker | variabel VAV of constant | hoofd- of onderstation | Outlet nummer | elektrische deuropener | installatie of systeemonderdeel | noodontgrendeling | sleutelschakelaar | Opmerking/ toelichting
ILS O&E specifiek: g = generiek (elk project, elk element) / e=elementspecifiek (elk project, niet elk element) / p = projectspecifiek (niet elk project, niet elk element) | [11 empty] | g | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | p | p | e | e | p | e | e | e | e | p | p | p | e | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | Eigenschappen uit Planon lijsten diverse universiteiten (concept) | [5 empty] | Eigenschappen uit planon lijsten diverse universiteiten (concept)
code | code | onderdeel | Eigenschappen op objectniveau BIM Basis ILS | [8 empty] | Eigenschappen ILS O&E : eigenschappen welke reeds zijn opgenomen in de BIM basis ILS niet opnieuw opgenomen bij de ILS O&E . | [54 empty] | UVIP aanvullend uit input lijsten
0 | 0 | ruimten (incl. verwijzing bijlage) | X | X | [5 empty] | X | [7 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | [30 empty] | X |  | X | [5 empty] | X | X | X | [42 empty] | Contact opnemen met medewerker Vastgoedinformatie van de universiteit
16 | 16 | fundering | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  |  |  | X | [48 empty] | Balk en opgaand werk
16 | 16 | keerwand | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  |  |  | X
16 | 16 | kelder | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  |  |  | X
16 | 16 | koekoek | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X | X |  |  | X
17 | 17 | funderingspalen | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  |  |  | X
2* | 2* | dilatatievulling | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  |  | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | Doorlopende gebouw dilataties modelleren in het constructie model Overige dilataties opgeven als kengetal met kitvoeg soort + dilatatieprofiel
21 | 21 | boeiboord/ windveer | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  | X | X | X | [7 empty] | X |  | X
21 | 21 | gevel na-isolatie | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [18 empty] | X | [22 empty] | X |  | X |  | X |  | X
21 | 21 | gevelanker | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X | X |  |  | X | [7 empty] | X |  | X
21 | 21 | gevelband | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X
21 | 21 | gevelornament | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  |  |  | X | [7 empty] | X |  | X
21+22 | 21+22 | latei | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X
21 | 21 | muisrooster | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X | X |  |  | X
21+22 | 21+22 | wand | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X |  | X | [13 empty] | X |  | X | X | X |  | X | [5 empty] | X
23 | 23 | balkon/ galerij/ bordes | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  |  |  | X
23 | 23 | vloer | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [11 empty] | X | X | [28 empty] | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X
24 | 24 | bordes | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  |  |  | X
24 | 24 | helling | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  | X |  | X |  | X
24 | 24 | klimijzer | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  |  | X | X | [7 empty] | X |  | X
24 | 24 | ladder | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X | X |  | X | X |  | X | [5 empty] | X | X
24 | 24 | trap | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  |  |  | X
27 | 27 | dak | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  |  |  | X
27 | 27 | luifel | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  |  |  | X
27 | 27 | overstek | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [41 empty] | X |  | X | X | X |  | X | [5 empty] | X |  | X
28 | 28 | dak constructie | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [11 empty] | X | X | [28 empty] | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X
28 | 28 | kolom | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [11 empty] | X | X | [28 empty] | X |  |  |  | X
28 | 28 | ligger | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | [11 empty] | X | X | [28 empty] | X |  |  |  | X
31 | 31+32 | kozijn | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [18 empty] | X | X |  | X | X |  | X | X | [9 empty] | X | [6 empty] | X
31 | 31+32 | kozijnvulling | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  | X | X | X | [7 empty] | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X | [9 empty] | X | [6 empty] | X | [27 empty] | X |  |  |  | Let op: kozijnvulling (bijvoorbeeld: raam/deur/rolluik/ tourniquet) altijd apart van het kozijn Let op: relatie met kozijn VERPLICHT opnemen in object kozijnvulling
31 | 31 | zonwering | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [25 empty] | X | X | X |  | X | [9 empty] | X | X | [5 empty] | X
33 | 33 | vloervulling | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [25 empty] | X | X | X |  | X | [9 empty] | X
34 | 34 | balkon-/windscherm | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [25 empty] | X | X | X |  | X | [9 empty] | X | [6 empty] | X
34 | 34 | balustrade | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [25 empty] | X | X |  | X | X | [9 empty] | X
34 | 34 | leuning | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [25 empty] | X | X |  | X | X | [9 empty] | X
37 | 37 | dakvulling | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | [15 empty] | X |  |  | X | [22 empty] | X | X | X |  | X | [9 empty] | X
37 | 37 | dakkapel | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X | [12 empty] | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | [12 empty] | X | X | X | X | X |  | X | [9 empty] | X | [6 empty] | X | [31 empty] | Let op: onderdelen koppelen aan de totale dakkapel indien gemodelleerd als losse objecten ( bijvoorbeeld: wangen, kozijnwerk, boeiboord, constructie).
41 | 41 | afwerklaag (buitenwand) | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [25 empty] | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | [6 empty] | X
41 | 41 | gevelafdekking | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [25 empty] | X | X | X | X | X | [9 empty] | X | [6 empty] | X
41 | 41 | gevelbekleding | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [25 empty] | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | [6 empty] | X
42 | 42 | afwerklaag (binnenwand) | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [25 empty] | X |  | X |  | X | [9 empty] | X
42 | 42 | plinten | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [25 empty] | X | X |  | X | X |  | X | [7 empty] | X
43 | 43 | afwerklaag (vloer) | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [25 empty] | X |  | X |  | X | [9 empty] | X
43 | 43 | vloer | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | [38 empty] | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | [6 empty] | X
44 | 44 | afwerklaag (trap en helling) | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [25 empty] | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X
45 | 45 | afwerklaag (plafond) | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [25 empty] | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X
47 | 47 | afwerklaag (dak) | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [25 empty] | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X
47 | 47 | dakrandafwerking | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | [15 empty] | X | [25 empty] | X | X |  | X | X | [9 empty] | X
51 | 56.27 | aardwarmte/ geothermie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X |  |  | X | X | X | [14 empty] | X
51 | 56 | elektrische verwarming | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X | X |  | X | X | [14 empty] | X
51 | 56.84 | elektrische vloerverwarming | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X | X |  | X | X | [14 empty] | X
51 | 56.2 | grondwatersysteem | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X |  |  | X | X | X
51 | 56 | kachel | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X |  | X | X
51 | 56 | ketel | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X |  |  | X | X
51 | 56 | luchtverhitter | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [12 empty] | X | X | X |  | X
51 | 56 | pomp | X | X | X | X |  |  |  | X | X | [7 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | X |  | X | X
51 | 56.9 + 59.31 | rookgas toe/afvoer | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
51 | 56.9 | schoorsteen | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
51 | 56.22 | stoomgenerator | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
51 | 56.22 | stoomketel | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X |  |  |  |  | X | [14 empty] | X
51 | 56.22 | stoomvormers | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X | [19 empty] | X
51 | 56 | ventilatorbrander | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X |  | X
51 | 56.5 | voorraadtanks | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [16 empty] | X | [7 empty] | X
51 | 56.23 | warmtekrachtkoppeling | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
51 | 55.27 | WKO installaties | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X |  |  | X | X | X | [14 empty] | X | [32 empty] | De buitenruimte valt geheel buiten deze ILS. Betreft het gedeelte waar WKO het gebouw binnenkomt (meet- en regeltechniek en pomp)
5* | 56.2 | WTW installatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  | X | X | X | [14 empty] | X
51 | 56.25 | zonnewarmte installatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
52 | 52 | afscheidingsinstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
52 | 52 | afvalwaterbuis | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X | [39 empty] | X |  |  | X | X | X | [22 empty] | X
52 | 52 | afvoersysteem | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X | [39 empty] | X | X |  | X | X | X |  | X
52 | 52.1 | HWA buis | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X | [39 empty] | X |  |  | X | X | X
52 | 52.1 | HWA doorvoeren/ bakken | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X
52 | 52.1 | HWA goot | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X | [39 empty] | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X
52 | 52.1 | HWA roosters | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
52 | 52.2 | persrioolsysteem | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X | [39 empty] | X |  |  | X | X | X
52 | 52.1 | pluvia systeem | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X |  |  | X | X | X | [22 empty] | X
52 | 52 | pomp | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [13 empty] | X
52 | 52 | scheidingsinstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
52 | 52 | slikvanginstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
52 | 52 | verbrandingsysteem | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [16 empty] | X
52 | 52 | vet/vuil vangputten | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
52 | 52.61 | vuilstortkoker | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X |  |  | X | X | X
52 | 52 | zetmeel afscheidingsinstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
53 | 53 | afsluiter | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [22 empty] | X
53 | 53 | chemicaliensuppletie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [22 empty] | X
53 | 53.4 | condensverzamelsysteem | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X | [39 empty] | X | X |  | X | X | X
53 | 53 | desinfectiesysteem UV | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [22 empty] | X | [13 empty] | X
53 | 53 | doorstroomapparaat | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [22 empty] | X
53 | 53 | drinkwaterstation | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [20 empty] | X
53 | 53 | drukregelaar | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [18 empty] | X | X |  |  | X
53 | 53 | drukverhoging | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | X | X | X | X | [24 empty] | Let op: expansievat is een apart object
53 | 53 | filtratiesysteem | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [20 empty] | X | [13 empty] | X
53 | 53.2 | geiser | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
53 | 53 | pomp | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X |  |  |  | X | X |  | X | X
53 | 53 | spoelautomaat | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
53 | 53.4 | stoomopwekker | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X |  | X | [17 empty] | X |  |  | X | X
53 | 53 | terugslagklep | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [22 empty] | X
53 | 53.2 | voorraadboiler | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [13 empty] | X | X |  | X | [7 empty] | X | [12 empty] | X | X
53 | 53 | waterleiding | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X |  |  | X | X | X | [22 empty] | X
53 | 53 | watermeter | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [22 empty] | X
53 | 53 | waterbehandelingsinstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [23 empty] | X
53 | 53 | wateropslag buffervat | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [24 empty] | X
54 | 54 | appendages | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X
54 | 54 | bewaak en omschakelstation | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
54 | 54.1 | brandstofinstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [16 empty] | X
54 | 54 | leiding | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X |  |  | X | X | X | [22 empty] | X
54 | 54.2 | mechanische vriesdroger perslucht | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
54 | 54.1 | meter (aardgas) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [22 empty] | X
54 | 54.2 | persluchtcompressor | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X |  |  |  |  | X
54 | 54.2 | persluchtdroger | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [19 empty] | X
54 | 54.2 | persluchtinstallatie (drukketel) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X |  |  |  |  | X
54 | 54.4 | speciale regelkast technisch gas | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
54 | 54.2 | vacuuminstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
54+58+67 | 58 | regelkast | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
55 | 55 | absorptiekoelmachine | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
55+56 | 55 + 56 | afsluiter | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [22 empty] | X |  |  |  |  | X
55/56 | 55 + 56 | appendages | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [20 empty] | X
55 | 55 | breaktank | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
55 | 55 | computair | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
55 | 55 | condensor | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
55 | 55 | doseerunit | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [22 empty] | X
55 | 55 | drukverhogingsinstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [19 empty] | X
55 | 55 | dry cooler | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
55+56 | 55 + 56 | expansieautomaat | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [19 empty] | X |  |  |  |  | X
55/56 | 55 + 56 | expansievat | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [17 empty] | X |  |  |  |  | X
55 | 55 | koelaggregaat | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
55 | 55.8 | koelconvector | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
55 | 55 | koelmachine | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
55 | 55.83 | koelplafond | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X | X |  | X | X | [14 empty] | X
55 | 55 | koeltoren | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X
55 | 55 | koude opslag buffervat | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [24 empty] | X
55 | 55 | koudwateraggregaat | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
55 | 55 | leiding | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X |  |  | X | X | X |  | X | [20 empty] | X
55 | 55 | luchtkoeler | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
55 | 55 | overdrukbeveiliging | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [19 empty] | X
55+56 | 55 + 56 | pomp | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X
55 | 55.11 | raamkoeler | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
55+56 | 55 + 56 | regelklep/stelmotor | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [22 empty] | X |  |  |  |  | X
55 | 55 | slibstream filter | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [22 empty] | X | [13 empty] | X
55 | 55.11 | split systeem | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X | [11 empty] | X
55+56 | 55 + 56 | TSA koude/ warmtedistributie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X | [12 empty] | X
55 | 55.3 | verdeler/ verzamelaar | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [33 empty] | X
55 | 53 | waterfilter | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [22 empty] | X | [13 empty] | X
56 | 56 | automatische ontluchtingsinstallatie (ontgasser) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
56 | 56.2 | automatische vulinstallatie CV | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
56 | 56.81 | convector | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
56 | 56 | filter | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [36 empty] | X
56 | 56 | heater/ luchtverwarmer | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [13 empty] | X | X | [22 empty] | X | X
56 | 56 | leiding | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X |  |  | X | X | X | [22 empty] | X
56 | 56.81 | radiator | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
56 | 56.86 | stralingspanel | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
56 | 56 | veiligheidsklep | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [19 empty] | X
56 | 56.3 | verdeler/ verzamelaar | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [33 empty] | X
56 | 56.84 | vloerverwarming | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X | X |  | X | X | [14 empty] | X
56 | 56 | warmtedistributie buffervat | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [24 empty] | X
57 | 57 | bevochtiging / ontvochtiger | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
57 | 57.32 | centrale mechanische ventilatie-installatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  | X | X | X | [14 empty] | X | [13 empty] | X | X | [6 empty] | X
57 | 57 | dakventilator | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [11 empty] | X |  |  | X | [7 empty] | X | [13 empty] | X
57 | 57 | fancoilunit | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
57 | 57 | filterinstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
57 | 57 | inductie unit | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
57 | 57 | kleppenregister | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
57 | 57 | LBK | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  |  | X
57 | 57 | lokaal mechanische ventilatie-installatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X |  |  | X | [10 empty] | X | X | [6 empty] | X
57 | 57 | luchtgordijn | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X | [22 empty] | X
57 | 57 | luchttoevoer technische ruimte | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [36 empty] | X
57 | 57 | luchtverdeelslang | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [36 empty] | X
57 | 57 | roosters | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [36 empty] | X | [7 empty] | X
57 | 57 | volumereglaar | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [36 empty] | X |  |  |  | X
57 | 57 | WTW installatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X | [15 empty] | X
57 | 57 | zuurkast afzuiging | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  | X | X | X | [22 empty] | X | [13 empty] | X
54+58+67 | 58 | regelkast | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X
58+67 | 58 | opnemers ( oa temperatuur en signaalgevers) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
58 | 58 | centraal meld-/bedieningspaneel | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
58 | 58 | frequentieregelaar | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
58 | 58 | regelklep ( met stelmotoren luchtklep) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
58 | 58 | weerstation ( met regendetectie systeem) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
61 | 61.52 | (hoofd)verdeelinrichting | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X | [20 empty] | X | [5 empty] | X
61 | 61 | aansluitkast meetopstelling (lab) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
61 | 61.2 | aarding | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  | X | X | X | [14 empty] | X | [8 empty] | X
61 | 61.2 | bliksemafleidingsinstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  | X | X | X | [14 empty] | X | [8 empty] | X
61 | 61.15 | fotovoltaïsche cellen / zonnepanelen | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
61 | 61.3 | kanalisatie (kabelgoot/ladderbaan) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  | X | X | X
61 | 61 | koppelschakelaars | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
61 | 61 | Laadstation elektrische auto's | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X | [19 empty] | X
61 | 61 | meter | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X
61 | 61.1 | no-break installatie (oa UPS) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [10 empty] | X |  | X
61 | 61.13 | noodstroomaggregaat (NSA) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X |  | X
61 | 61.1 | noodverlichtingsunit (centraal soort UPS) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [10 empty] | X |  | X
61 | 61 | omvormer | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
61 | 61.44 | transformator | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X
61 | 61 | voedingsleiding | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X |  |  | X | X | X | [14 empty] | X | [8 empty] | X
62 | 62 | emergency power-off installatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
62+63 | 62 | bekabeling / distributie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  | X | X | X | [14 empty] | X | [8 empty] | X
62+63 | 62 | schakelaar/wandcontactdoos | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
63 | 63 | noodverlichting | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [10 empty] | X |  | X
63 | 63 | verlichting | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [10 empty] | X |  | X
64 | 64.2 | CAI installatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
64 | 64.31 | CCTV camera | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X | [27 empty] | X
64 | 64.13 | centraal klokkensysteem | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
64 | 64.5 | data kast (patchkast) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X
64 | 64.6 | data outlet | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X | [27 empty] | X
64 | 32.3 + 59.9 | deurautomaat | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
64 | 64.2 | deurbelinstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
64 | 64.2 | geluidsinstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X
64 | 64.22 | intercominstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X
64 | 64.23 | portofoon- / mobilofooninstallatie (incl. PZI / PBI) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
64/65 | 64 | signalering/ signaalgever | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 59.1 | blusgasinstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X |  |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 59.2 | blusmiddelen (los) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X
65 | 59.3 | blusmiddelen (brandslanghaspel) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
65 | 59 | brandklep | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
65 | 65.1 | brandmeldinstallatie (BMI) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 59 | brandwerende doorvoeringen | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
65 | 65.23 | camera | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 65 | centrale controle stuureenheid (CCS) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 65 | deurontgrendeling en deurbediening | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 59.23 | droge stijgleiding | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X |  |  | X | X | X | [22 empty] | X
65 | 59 | drukverhoging brandpompinstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 65 | gasdetectie (sensoren) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 65 | gasdetectie (signaalgevers) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 65.2 | glasbreekmelder | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 65 | infrarood | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 65.2 | kaartlezer | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 65 | kleefmagneet | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 65 | magneetcontact | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 65.4 | MIVA toilet signalering | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 65 | omroep- / ontruimingsinstallatie (OAI) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X
65 | 59 | rookluik (RWA) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 59.21 | sprinklerinstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 65 | trilcontact | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 65 | vasthoudmagneet | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 65.4 | vloeistofbeveiliging (wateroverlastmelder) | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 59.2 | brandput | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
65 | 65.2 | slagboom | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65 | 65.42 | centraal personen meld systeem | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
65+74 | 74.2 | nooddouche | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
65+74 | 74.2 | oogdouche | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
66 | 66 | hefplateau | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | [36 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X
66 | 66 | hijsbalk | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X
66 | 66 | hijswerktuigen | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X
66 | 66 | lift | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | [32 empty] | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | X
66 | 66.21 | roltrap | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
66 | 66 | traplift | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | [36 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
67 | 65.31 | zonweringinstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
72 | 72 | apothekerskast | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
72 | 72 | boekenbeveiligingsinstallatie | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
72 | 72 | chemicalienkast | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [36 empty] | X
72 | 72 | draaikruis | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [9 empty] | X | X |  |  |  | X
72 | 72 | GKI koelcel/ vriescel | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
72 | 72 | klimaatkamer/ -cel | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
72 | 72 | vast meubilair | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
72 | 72 | zuurkast | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X | [36 empty] | X
73 | 73 | afzuigkap | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X | [21 empty] | X
73 | 73 | grootkeukeninstallatie | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X |  |  |  | X | X | [14 empty] | X
74 | 74 | beugel | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
74 | 74 | douches | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
74 | 74 | fontein | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
74 | 74 | handdroger | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
74 | 74 | handwas- en droogkranen | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
74 | 74 | kraan | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
74 | 74 | miva noodvoorziening | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X | X |  |  | X | X | [14 empty] | X
74 | 74 | toilietten | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
74 | 74 | uitstortgootsteen | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
74 | 74 | wastafel | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
74 | 74 | wastrog | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
74 | 74 | handdoekautomaten | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
74 | 74 | planchet | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
74 | 74 | rolhouders | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
74 | 74 | schaamschot | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
74 | 74 | spiegel | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
74 | 74 | zeepautomaat | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
75 | 75 | centrale stofzuiginstallatie | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X |  |  |  | X | X | [14 empty] | X
75 | 75 | gevelladder met railconstructie | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
75 | 75 | gevelonderhoudsinstallatie | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | [37 empty] | X |  |  |  | X | X | [14 empty] | X
75 | 75 | voorzieningen voor een hangsteiger | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
47/65/75 | 47/65/75 | voorzieningen voor valbeveiliging | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [39 empty] | X | X |  |  | X | X
8* | 8* | niet voor MJOP gebouwbeheer
9* | 9* | niet voor MJOP gebouwbeheer